## 封1工程量清单
大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期）工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2025年04月11日 | 审核时间:

## 表1总说明
总说明
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 运动场地修缮工程
2 | 篮球场工程
3 | 屋面工程
4 | 羽毛球馆工程
5 | 消防改造工程
6 | 一层大门增加升降柱
7 | 其他费
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 运动场地修缮工程 |  |  | 第1页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 运动场地修缮工程
2 | 单价措施费
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 篮球场工程 |  |  | 第2页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 篮球场土建
2 | 篮球场安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 屋面工程 |  |  | 第3页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 屋面工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 羽毛球馆工程 |  |  | 第4页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 羽毛球馆工程
2 | 羽毛球场安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 消防改造工程 |  |  | 第5页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 消防改造
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 一层大门增加升降柱 |  |  | 第6页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 其他费 |  |  | 第7页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 其他费
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 运动场地修缮工程 运动场地修缮工程 |  | 第1页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 足球场地土石方
1.3 | 跑道塑胶层工程
1.4 | 运动区域其他塑胶层工程
1.5 | 足球运动场地工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 运动场地修缮工程 单价措施费 |  | 第2页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 单价措施费用
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 篮球场工程 篮球场土建 |  | 第3页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 篮球场修缮工程
1.3 | 楼地面工程
1.4 | 内墙柱面工程
1.5 | 天棚工程
1.6 | 门窗工程
1.7 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 篮球场工程 篮球场安装工程 |  | 第4页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 应急照明
1.3 | 报警系统
1.4 | 二层给水
1.5 | 二层热水
1.6 | 二层排水
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 屋面工程 屋面工程 |  | 第5页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 羽毛球馆工程 羽毛球馆工程 |  | 第6页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 装饰
1.3 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 羽毛球馆工程 羽毛球场安装工程 |  | 第7页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 应急照明
1.3 | 报警系统
1.4 | 二层给水
1.5 | 二层热水
1.6 | 二层排水
1.7 | 通风空调
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 消防改造工程 消防改造 |  | 第8页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 消防工程
1.2 | 工作站
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 一层大门增加升降柱 安装工程 |  | 第9页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） 其他费 其他费 |  | 第10页 共10页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金及专业工程暂估价
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第1页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
运动场地修缮工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
运动场地修缮工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 拆除塑胶层 | [6 empty] | 清单
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)运动塑胶块料面层 | m2 | 11668.7 |  |  |  | 清单
2 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)10mm厚塑胶层 (2)装载机装车，10吨外自卸汽车运15km【弃土费自行考虑】 | m3 | 116.687 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 | [6 empty] | 分部小计
|  | 拆除沥青层 | [6 empty] | 清单
3 | 041001004001 | 铣刨路面 | (1)沥青混凝土 (2)3cm | m2 | 11668.7 |  |  |  | 清单
4 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)30mm厚沥青路面铣刨 (2)装载机装车，10吨外自卸汽车运15km【弃土费自行考虑】 | m3 | 350.061 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 | [6 empty] | 分部小计
足球场地土石方 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)拆除碎石垫层(厚度15cm) | m2 | 7858.2 |  |  |  | 清单
6 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)拆除 (2)C20砼垫层(厚度10cm) | m2 | 7858.2 |  |  |  | 清单
7 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)三类土 装车 (2)20cm | m3 | 1571.64 |  |  |  | 清单
8 | 010102001001 | 挖一般石方 | (1)石碴【碎石】 | m3 | 785.82 |  |  |  | 清单
9 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)开挖余土外弃【弃土费自行考虑】 (2)10t外自卸汽车运15km | m3 | 1571.64 |  |  |  | 清单
10 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)开挖余碴外弃【弃土费自行考虑】 (2)10t外自卸汽车运15km | m3 | 1964.55 |  |  |  | 清单
跑道塑胶层工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 040203004001 | 封层 | (1)下封层 | m2 |  |  |  |  | 清单
12 | 040203003001 | 透层、粘层 | (1)透层 | m2 | 6828.7 |  |  |  | 清单
13 | 040203006001 | 沥青混凝土★ | (1)石油沥青 (2)3Cm (3)AC-10 C 碎石 (4)投标人自行考虑 | m2 | 6828.7 |  |  |  | 清单
14 | 011103004001 | 全塑型塑胶面层★ | (1)13mm厚自结型全塑型塑胶面层（含聚氨酯标线） | m2 | 6828.7 |  |  |  | 清单
运动区域其他塑胶层工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第2页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
15 | 040203004002 | 封层 | (1)下封层 | m2 |  |  |  |  | 清单
16 | 040203003002 | 透层、粘层 | (1)透层 | m2 | 4840 |  |  |  | 清单
17 | 040203006002 | 沥青混凝土★ | (1)石油沥青 (2)3Cm (3)AC-10 C 碎石 (4)投标人自行考虑 | m2 | 4840 |  |  |  | 清单
18 | 011103004002 | 全塑型塑胶面层★ | (1) (2)9mm厚自结型全塑型塑胶面层（含聚氨酯标线） (3) | m2 | 4840 |  |  |  | 清单
足球运动场地工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
19 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | (1)足球场地 | m2 | 7858.2 |  |  |  | 清单
20 | 040202011001 | 碎石★ | (1)15cm (2)级配碎石 | m2 | 7858.2 |  |  |  | 清单
21 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石★ | (1)6% (2)碎石 (3)15Cm | m2 | 7858.2 |  |  |  | 清单
22 | 040203007001 | 水泥混凝土★ | (1)15Cm (2)4.5MPa商品混凝土 | m2 | 7858.2 |  |  |  | 清单
23 | 011104001001 | 运动场草坪 ★ | (1)50mm运动场人造草坪（含划线） (2)10mm人造草坪吸震垫 (3) | m2 | 7858.2 |  |  |  | 清单
单价措施费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
单价措施费用 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
篮球场工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
篮球场土建 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
24 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)拆除原建筑瓷砖地面至原有垫层 | m2 | 125.752 |  |  |  | 清单
25 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)检测室墙面 (2)水泥砂浆 | m2 | 68.56 |  |  |  | 清单
26 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | (1)检测室天棚 (2)水泥漆饰面 | m2 | 38.27 |  |  |  | 清单
27 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)拆除原建筑墙面瓷砖饰面至原有砌体 | m2 | 344.845 |  |  |  | 清单
28 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原建筑天棚石膏板饰面 | m2 | 125.174 |  |  |  | 清单
29 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原有破损木地板 | m2 | 65 |  |  |  | 清单
30 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除门洞（M1021） | m3 | 0.84 |  |  |  | 清单
31 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除卫生间隔板 | m2 | 91.383 |  |  |  | 清单
32 | 011614002001 | 柜体拆除 | (1)更衣柜 | m2 | 16.369 |  |  |  | 清单
33 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)拆除后垃圾外运15Km | m3 | 57.771 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第3页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
篮球场修缮工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
34 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板【暂定价】 | (1)1、地板漆2道 (2)2、24厚运动木地板,背面满刷木材防腐剂,木地板钉45°斜钉 (3)3、泡沫塑料衬垫 (4)4、18厚胶合板45°斜铺,满刷防腐剂 (5)5、上层龙骨50x80中距400,与下层龙骨垂直,表面刷木材防腐剂 (6)6、下层龙骨50x80中距400,架空20,表面刷木材防腐剂 (7)7、20厚80x80弹性橡胶垫块,中距400x800 | m2 | 65 |  |  |  | 清单
35 | 011207001001 | 墙面吸音板【暂定价】 | (1)20厚木质吸音板 (2)50*30竖向木龙骨涂防火涂料，中距600 (3)1.2后聚氨酯防水涂料 (4)界面剂一道 | m2 | 60 |  |  |  | 清单
36 | 010810005001 | 电动卷帘窗帘（聚酯纤维遮阳网） | (1)窗帘轨材质、规格:电动卷帘窗帘（聚酯纤维遮阳网） (2)含拆除旧窗帘 (3)燃烧性能等级B1 | m2 | 663.26 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 卫生间 | [6 empty] | 清单
37 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:聚合物水泥防水砂浆10mm | m2 | 125.752 |  |  |  | 清单
38 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:1:4干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 | m2 | 125.752 |  |  |  | 清单
39 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:1:4干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑花岗岩20mm | m2 | 0.6 |  |  |  | 清单
40 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)1.5厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 125.752 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 卫生间 | [6 empty] | 清单
41 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)墙体类型:卫生间 (2)安装方式:5聚合物水泥砂浆 (3)面层材料品种、规 | m2 | 344.845 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第4页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格、颜色:300*600
42 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)涂膜厚度、遍数:聚合物水泥防水涂料1.0mm厚 立面 | m2 | 344.845 |  |  |  | 清单
43 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砌体 (2)界面剂类型:加气混凝土专用界面剂 (3)找平层砂浆厚度、配合比:1:2.5(32.5)8mm,1:3(32.5)12mm | m2 | 344.845 |  |  |  | 清单
|  | 兴奋剂检测室 | [6 empty] | 清单
44 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砌体 (2)找平层砂浆厚度、配合比:1:2.5(32.5)8mm,1:3(32.5)12mm | m2 | 68.56 |  |  |  | 清单
45 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)室内墙面 (2)乳胶漆 | m2 | 68.56 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 卫生间 | [6 empty] | 清单
46 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆长5.18m (2)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 300mm×600mm以上 平面 (3)面层材料品种、规格:300*600方形铝平板 | m2 | 125.174 |  |  |  | 清单
47 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)基层类型:天棚 (2)线条材料品种、规格、颜色:铝合金装饰线 角线 宽度 ≤20mm | m |  |  |  |  | 清单
|  | 兴奋剂检测室 | [6 empty] | 清单
48 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)10厚水泥砂浆找平 | m2 | 38.27 |  |  |  | 清单
49 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)乳胶漆天棚一底两面 | m2 | 38.27 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
50 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)M1021 (2)带门套复合平开门 | 樘 | 2 |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
51 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:防雾镜面玻璃磨边 6mm | m2 | 3 |  |  |  | 清单
52 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:防潮板隔断 (2)配件品种、规格: | m2 | 91.383 |  |  |  | 清单
53 | 011210005002 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:防潮板隔断 (2)配件品种、规格: | m2 | 1.422 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第5页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
54 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)20厚大理石板材 | m2 | 9.558 |  |  |  | 清单
55 | 010810001001 | 活动门帘【暂定价】 | (1)活动门帘 | m | 2.408 |  |  |  | 清单
56 | 011501008001 | 木壁柜 | (1)高度1900储衣柜 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
57 | 011505008001 | 卫生纸盒 | (1)卫生纸盒 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
58 | 011505007001 | 挂衣钩 | (1)挂衣钩 | 副 | 10 |  |  |  | 清单
篮球场安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
59 | 030412002001 | 工厂灯【暂定价】 | (1)金属卤化物灯 400w | 套 | 35 |  |  |  | 清单
60 | 030411001001 | 配管 | (1)SC25 (2)热水器用电-焊接钢管 | m | 31.09 |  |  |  | 清单
61 | 030411004001 | 配线 | (1)管内穿线-热水器用电 (2)WDZ-BYJ-4 | m | 96.27 |  |  |  | 清单
应急照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
62 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)更换应急疏散指示标志灯（拆除） | 套 | 30 |  |  |  | 清单
63 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)更换应急疏散指示标志灯（换新） | 套 | 30 |  |  |  | 清单
报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
64 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)更换同型号烟感感烟探测器 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
65 | 030904008001 | 模块(模块箱) | (1)更换输入输出控制模块 | 个/台 | 4 |  |  |  | 清单
66 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜)【暂定价】 | (1)更换消防电话主机 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
67 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话)【暂定价】 | (1)更换电话分机 | 个/部 | 1 |  |  |  | 清单
68 | 030904008002 | 模块(模块箱)【暂定价】 | (1)更换光截面接收器、光截面发射器 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
二层给水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
69 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R DN70 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无 | m | 5.768 |  |  |  | 清单
70 | 031001006002 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R | m | 4.518 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第6页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无
71 | 031001006003 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R DN40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无 | m | 23.72 |  |  |  | 清单
72 | 031001006004 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无 | m | 1.833 |  |  |  | 清单
73 | 031001006005 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无 | m | 26.95 |  |  |  | 清单
74 | 031001006006 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无 | m | 16.498 |  |  |  | 清单
75 | 031001006007 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 | m | 27.213 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第7页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)材质、规格:PP-R DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无
76 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)焊接方法:无 (3)材质:铜芯 (4)规格、压力等级:DN70 (5)类型:闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
77 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)焊接方法:无 (3)材质:铜芯 (4)规格、压力等级:DN70 (5)类型:闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
78 | 031003001003 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)焊接方法:无 (3)材质:铜芯 (4)规格、压力等级:DN25 (5)类型:截止阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
79 | 031003001004 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)焊接方法:无 (3)材质:铜芯 (4)规格、压力等级:DN15 (5)类型:真空破坏器 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
80 | 031003013001 | 水表 | (1)附件配置:成套 (2)连接形式:法兰连接 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:DN70 | 组/个 | 1 |  |  |  | 清单
二层热水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
81 | 031001006008 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无 | m | 29.183 |  |  |  | 清单
82 | 031001006009 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 | m | 2.865 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第8页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无
83 | 031001006010 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无 | m | 2 |  |  |  | 清单
84 | 030404031001 | 小电器【暂定价】 | (1)规格:无 (2)名称:电热水器 (3)型号:无 (4)接线端子材质、规格:无 | 个/套/台/ | 2 |  |  |  | 清单
二层排水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
85 | 031001006011 | 塑料管 | (1)粘接 (2)室内 (3)塑料排水管 PVC-U De110 | m | 47.811 |  |  |  | 清单
86 | 031001006012 | 塑料管 | (1)粘接 (2)室内 (3)塑料排水管 PVC-U De75 | m | 20 |  |  |  | 清单
87 | 031001006013 | 塑料管 | (1)粘接 (2)室内 (3)塑料排水管 PVC-U De50 | m | 15.31 |  |  |  | 清单
88 | 031004006001 | 大便器【暂定价】 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:无 (3)附件名称、数量:蹲式大便器安装(瓷低水箱) (4)组装形式:成套 | 组 | 9 |  |  |  | 清单
89 | 031004006002 | 大便器【暂定价】 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:无 (3)附件名称、数量:坐式大便器安装(连体水箱) (4)组装形式:成套 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
90 | 031004007001 | 小便器【暂定价】 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:无 (3)附件名称、数量:壁挂式小便器安装(感应开关 埋入式) | 组 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第9页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)组装形式:成套
91 | 031004003001 | 洗脸盆【暂定价】 | (1)组装形式:成套 (2)材质:陶瓷 (3)规格、类型:无 (4)附件名称、数量:洗脸盆(台下式 冷热水) | 组 | 6 |  |  |  | 清单
92 | 031004008001 | 其他成品卫生器具【暂定价】 | (1)成品拖布池 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
93 | 031004010001 | 淋浴器【暂定价】 | (1)材质、规格:无 (2)附件名称、数量:组成淋浴器(镀锌钢管)(镀锌钢管丝接 冷热水) (3)组装形式:成套 | 套 | 10 |  |  |  | 清单
94 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:无 (2)型号、规格:DN50 (3)安装方式:地面安装 | 个 | 17 |  |  |  | 清单
95 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:无 (2)型号、规格:DN80 (3)安装方式:地面安装 | 个/组 | 4 |  |  |  | 清单
屋面工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
96 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)附着层种类:拆除原有损坏的部分 | m2 | 1000 |  |  |  | 清单
97 | 010901002001 | 型材屋面（原有屋面损坏部分更换）【暂定价】 | (1)型材品种、规格:原有屋面损坏部分更换 (2)金属檩条材料品种、规格:0.9mm厚65/430型直立锁边彩钢镀铝锌屋面板 | m2 | 1000 |  |  |  | 清单
98 | 011405001001 | 金属面油漆 【暂定价】 | (1)构件名称:原有彩钢瓦屋面 (2)油漆品种、遍数:喷涂二道铁锈转换剂 | m2 | 9324.182 |  |  |  | 清单
99 | 010902007001 | 不锈钢天沟修缮加固 | (1)材料品种、规格:不锈钢天沟修缮加固 300*500*1.5mm (2)不锈钢焊缝加固 | m | 440.558 |  |  |  | 清单
100 | 031001006014 | 塑料管 | (1)材质、规格:拆除雨水管 | m | 540 |  |  |  | 清单
101 | 031001006015 | 塑料管 | (1)材质、规格:室内塑料雨水管(粘接) De110 | m | 540 |  |  |  | 清单
102 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:不锈钢虹吸雨水斗 De110 | 个/组 | 18 |  |  |  | 清单
羽毛球馆工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
羽毛球馆工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第10页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
103 | 011605001003 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型: (2)饰面材料种类:拆除木地板面层 | m2 | 300 |  |  |  | 清单
104 | 011614006001 | 窗帘拆除 | (1)拆除窗帘布 | m | 164.83 |  |  |  | 清单
105 | 011605001004 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:卫生间地面 (2)饰面材料种类:拆除块料面层 含结合层、铲除找平层 | m2 | 97.433 |  |  |  | 清单
106 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除部位:卫生间地面 (2)抹灰层种类:拆除水泥砂浆整体面层 | m2 |  |  |  |  | 清单
107 | 011605002002 | 立面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:卫生间墙面 (2)饰面材料种类:拆除墙面块料层 含结合层 | m2 | 234.54 |  |  |  | 清单
108 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除部位:卫生间墙面 (2)抹灰层种类:拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面 | m2 | 234.54 |  |  |  | 清单
109 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | (1)拆除部位:天棚 (2)抹灰层种类:拆除天棚 金属龙骨 石膏面 | m2 | 95.485 |  |  |  | 清单
110 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除隔墙的骨架种类:卫生间隔断 (2)拆除隔墙的饰面种类: | m2 | 78.214 |  |  |  | 清单
111 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)构件名称:拆除块料 石材 台池槽 | m | 4.1 |  |  |  | 清单
112 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除整樘门窗 (2)材质:铝合金 (3)门窗面积:1*2.1 | 樘 | 3 |  |  |  | 清单
113 | 010103002007 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除的建筑碎渣 (2)运距:15km | m3 | 56.371 |  |  |  | 清单
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
114 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板【暂定价】 | (1)1、地板漆2道 (2)2、24厚运动木地板,背面满刷木材防腐剂,木地板钉45°斜钉 (3)3、泡沫塑料衬垫 (4)4、18厚胶合板45°斜铺,满刷防腐剂 (5)5、上层龙骨50x80中距400,与下层龙骨垂直,表面刷木材防腐剂 (6)6、下层龙骨50x80中距400,架空20,表面 | m2 | 300 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第11页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
刷木材防腐剂 (7)7、20厚80x80弹性橡胶垫块,中距400x800
115 | 010810005002 | 电动卷帘窗帘（聚酯纤维遮阳网） | (1)窗帘轨材质、规格:电动卷帘窗帘（聚酯纤维遮阳网） (2)含拆除旧窗帘 (3)燃烧性能等级B1 | m2 | 658.981 |  |  |  | 清单
|  | 卫生间 | [6 empty] | 清单
116 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:聚合物水泥防水砂浆10mm | m2 | 97.433 |  |  |  | 清单
117 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:1:4干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 (3)嵌缝材料种类: (4)防护层材料种类: (5)酸洗、打蜡要求: | m2 | 97.433 |  |  |  | 清单
118 | 011102001002 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:1:4干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:蒙古黑花岗岩20mm (3)嵌缝材料种类: (4)防护层材料种类: (5)酸洗、打蜡要求: | m2 | 0.6 |  |  |  | 清单
119 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)墙体类型:卫生间 (2)安装方式:5聚合物水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*600 (4)缝宽、嵌缝材料种类: (5)防护材料种类: (6)磨光、酸洗、打蜡要求: | m2 | 234.54 |  |  |  | 清单
120 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种: (2)涂膜厚度、遍数:聚合物水泥防水涂料1.0mm厚 立面 (3)增强材料种类: | m2 | 234.54 |  |  |  | 清单
121 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砌体 (2)界面剂类型:加气混凝土专用界面剂 (3)找平层砂浆厚度、配合比:1:2.5(32.5)8mm,1:3(32.5)12mm | m2 | 234.54 |  |  |  | 清单
122 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆长0.9m (2)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人 | m2 | 95.485 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第12页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
型) 面层规格 600mm×600mm以上 平面 (3)基层材料种类、规格: (4)面层材料品种、规格:600*600方形铝平板 (5)压条材料种类、规格: (6)嵌缝材料种类: (7)防护材料种类:
123 | 011502001002 | 金属装饰线 | (1)基层类型:天棚 (2)线条材料品种、规格、颜色:铝合金装饰线 角线 宽度 ≤20mm (3)防护材料种类: | m |  |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
124 | 011505001002 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 (2)支架、配件品种、规格:不锈钢 | m2 | 6.48 |  |  |  | 清单
125 | 011505010002 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:防雾镜面玻璃磨边 6mm (2)框材质、断面尺寸: (3)基层材料种类: (4)防护材料种类: | m2 | 4.92 |  |  |  | 清单
126 | 011210005003 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:防潮板隔断 (2)配件品种、规格: | m2 | 78.214 |  |  |  | 清单
127 | 011210005004 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:防潮板隔断 (2)配件品种、规格: | m2 | 1.32 |  |  |  | 清单
128 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm | m2 | 4.2 |  |  |  | 清单
129 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:甲级钢质防火门 | m2 | 1.68 |  |  |  | 清单
130 | BX001 001001 | 钢质成品浴柜四门 | (1)钢质成品浴柜四门【暂定价】 | 个 |  |  |  |  | 清单
131 | BX001 001002 | 单节钢质成品浴柜二门 | (1)单节钢质成品浴柜二门【暂定价】 | 个 |  |  |  |  | 清单
132 | 010810001002 | 活动门帘【暂定价】 | (1)活动门帘 | m | 1.8 |  |  |  | 清单
133 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | (1)抓杆 | m | 2.76 |  |  |  | 清单
134 | 011505008002 | 卫生纸盒 | (1)卫生纸盒 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
135 | 011505007002 | 挂衣钩 | (1)挂衣钩 | 副 | 10 |  |  |  | 清单
羽毛球场安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
136 | 030404017001 | 配电箱【暂定价】 | (1)规格:无 (2)名称:空调控制箱 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第13页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装方式:详图纸 (4)型号:无 (5)接线端子材质、规格:无 (6)端子板外部接线材质、规格:按设计要求 (7)基础形式、材质、规格:无
137 | 030404017002 | 配电箱【暂定价】 | (1)规格:无 (2)名称:LED屏幕控制箱 (3)安装方式:详图纸 (4)型号:无 (5)接线端子材质、规格:无 (6)端子板外部接线材质、规格:按设计要求 (7)基础形式、材质、规格:无 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
138 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)型号:无 (2)类型:综合 (3)名称:输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) (4)电压等级(kV):1kv | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
139 | 030411003001 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:300*150 (3)类型:无 (4)名称:桥架 (5)型号:无 (6)接地要求:按设计要求 | m | 5.139 |  |  |  | 清单
140 | 030411003002 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:200*100 (3)类型:无 (4)名称:桥架 (5)型号:无 (6)接地要求:按设计要求 | m | 8 |  |  |  | 清单
141 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:槽钢 (2)规格:16# (3)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 11.133 |  |  |  | 清单
142 | 030507014001 | 显示设备【暂定价】 | (1)规格:3m*3m 含支架 (2)名称:LED显示屏 (3)类别:无 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
143 | 030412002002 | 工厂灯【暂定价】 | (1)LED投光灯 150W | 套 | 119 |  |  |  | 清单
144 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN150 (3)名称:配管 (4)接地要求:按设计要求 (5)配置形式:暗配 (6)钢索材质、规格:无 | m | 60 |  |  |  | 清单
145 | 030411001003 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 | m | 131.43 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第14页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:DN100 (3)名称:配管 (4)接地要求:按设计要求 (5)配置形式:暗配 (6)钢索材质、规格:无
146 | 030411001004 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按设计要求 (5)配置形式:暗配 (6)钢索材质、规格:无 | m | 192.63 |  |  |  | 清单
147 | 030411001005 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按设计要求 (5)配置形式:暗配 (6)钢索材质、规格:无 | m | 71.336 |  |  |  | 清单
148 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)规格:超六类网线 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿线 (4)线缆对数:无 | m | 71.336 |  |  |  | 清单
149 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4.0mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:暗配 (7)配线部位:管内穿线 (8)配线线制:照明线路 | m | 580.89 |  |  |  | 清单
150 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4*240+1*120mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内 (7)地形:无 | m | 60 |  |  |  | 清单
151 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)规格:4*240+1*120mm2 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)型号:WDZB-YJY (5)电压等级(kV):1kv (6)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
152 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4*70+1*35mm2 | m | 134.72 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第15页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内 (7)地形:无
153 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:4*70+1*35mm2 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)型号:WDZB-YJY (5)电压等级(kV):1kv (6)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
154 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)型号:WDZ-YJY (2)规格:4*95+1*50mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内 (7)地形:无 | m | 43.832 |  |  |  | 清单
155 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)规格:4*95+1*50mm2 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)型号:WDZ-YJY (5)电压等级(kV):1kv (6)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
156 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗【暂定价】 | (1)替换原有电动排烟窗电机 | 个 | 100 |  |  |  | 清单
应急照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
157 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)更换应急疏散指示标志灯（拆除） | 套 | 30 |  |  |  | 清单
158 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)更换应急疏散指示标志灯（换新） | 套 | 30 |  |  |  | 清单
报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
159 | 030904008003 | 模块(模块箱)【暂定价】 | (1)更换光截面接收器、光截面发射器 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
二层给水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
160 | 031001006016 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R DN70 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无 | m | 3.848 |  |  |  | 清单
161 | 031001006017 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 | m | 3.9 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第16页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无
162 | 031001006018 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R DN40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无 | m | 9.274 |  |  |  | 清单
163 | 031001006019 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无 | m | 6.239 |  |  |  | 清单
164 | 031001006020 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无 | m | 49.467 |  |  |  | 清单
165 | 031001006021 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无 | m | 2.363 |  |  |  | 清单
166 | 031001006022 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 | m | 2.365 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第17页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无
167 | 031003001005 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)焊接方法:无 (3)材质:铜芯 (4)规格、压力等级:DN70 (5)类型:闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
168 | 031003001006 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)焊接方法:无 (3)材质:铜芯 (4)规格、压力等级:DN70 (5)类型:闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
169 | 031003001007 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)焊接方法:无 (3)材质:铜芯 (4)规格、压力等级:DN25 (5)类型:截止阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
170 | 031003013002 | 水表 | (1)附件配置:成套 (2)连接形式:法兰连接 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:DN70 | 组/个 | 1 |  |  |  | 清单
二层热水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
171 | 031001006023 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无 | m | 58.871 |  |  |  | 清单
172 | 030404031002 | 小电器【暂定价】 | (1)规格:无 (2)名称:电热水器 (3)型号:无 (4)接线端子材质、规格:无 | 个/套/台/ | 2 |  |  |  | 清单
二层排水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第18页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
173 | 031001006024 | 塑料管 | (1)粘接 (2)室内 (3)塑料排水管 PVC-U De110 | m | 25.424 |  |  |  | 清单
174 | 031001006025 | 塑料管 | (1)粘接 (2)室内 (3)塑料排水管 PVC-U De75 | m | 11.917 |  |  |  | 清单
175 | 031001006026 | 塑料管 | (1)粘接 (2)室内 (3)塑料排水管 PVC-U De50 | m | 8.796 |  |  |  | 清单
176 | 031004006003 | 大便器【暂定价】 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:无 (3)附件名称、数量:蹲式大便器安装(瓷低水箱) (4)组装形式:成套 | 组 | 6 |  |  |  | 清单
177 | 031004007002 | 小便器【暂定价】 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:无 (3)附件名称、数量:壁挂式小便器安装(感应开关 埋入式) (4)组装形式:成套 | 组 | 3 |  |  |  | 清单
178 | 031004003002 | 洗脸盆【暂定价】 | (1)组装形式:成套 (2)材质:陶瓷 (3)规格、类型:无 (4)附件名称、数量:洗脸盆(台下式 冷热水) | 组 | 4 |  |  |  | 清单
179 | 031004010002 | 淋浴器【暂定价】 | (1)材质、规格:无 (2)附件名称、数量:组成淋浴器(镀锌钢管)(镀锌钢管丝接 冷热水) (3)组装形式:成套 | 套 | 10 |  |  |  | 清单
180 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:无 (2)型号、规格:DN50 (3)安装方式:地面安装 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
181 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:无 (2)型号、规格:DN80 (3)安装方式:地面安装 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
182 | 030702007001 | 复合型风管【暂定价】 | (1)规格:φ1350 (2)材质:织物风管 (3)名称:风管 (4)支架形式、材质:无 (5)形状:圆形 (6)板材厚度:0.5mm (7)接口形式:法兰 | m2 | 545.517 |  |  |  | 清单
183 | 030702007002 | 复合型风管【暂定价】 | (1)规格:1250*1000 (2)材质:织物风管 (3)名称:风管 | m2 | 80.501 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第19页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)支架形式、材质:无 (5)形状:矩形 (6)板材厚度:0.5mm (7)接口形式:法兰
184 | 030702001001 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)1600*3000 (2)镀锌钢板风管 (3)矩形 (4)1.2mm | m2 | 241.491 |  |  |  | 清单
185 | 030702001002 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)1000*1000 (2)镀锌钢板风管 (3)矩形 (4)1.2mm | m2 | 98.908 |  |  |  | 清单
186 | 030701003001 | 空调器【暂定价】 | (1)质量: (2)规格:L=37000m3/h,Q(冷)=210Kw；机外静压=450(Pa),N=76KW；n=75db,380V/3N~50Hz (3)名称:标准热泵型屋顶式空调机组【暂定价】 (4)型号: (5)安装形式: (6)隔振垫(器)、支架形式、材质: | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
187 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗【暂定价】 | (1)规格:600*600 (2)类型:无 (3)名称:带粗效过滤回风口 (4)型号:无 (5)质量:无 (6)形式:无 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
188 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)规格:600*600 (2)类型:风管止回阀 (3)名称:碳钢阀门 (4)型号:无 (5)质量:无 (6)支架形式、材质:无 | 个 |  |  |  |  | 清单
189 | 030703001002 | 碳钢阀门 | (1)规格:600*600 (2)类型:对开多叶调节阀 (3)名称:碳钢阀门 (4)型号:无 (5)质量:无 (6)支架形式、材质:无 | 个 |  |  |  |  | 清单
190 | 030703021001 | 织物静压箱【暂定价】 | (1)φ1372mm (2)4#织物静压箱 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
191 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗【暂定价】 | (1)1000*1000 (2)侧面百叶风口 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
192 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗【暂定价】 | (1)1600*3000 (2)侧面百叶风口 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
193 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第20页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
消防改造工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
消防改造 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
消防工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
194 | 030904013001 | 联动控制主机【暂定价】 | (1)更换消防水炮主机一台 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
195 | 030904013002 | 联动控制主机【暂定价】 | (1)更换三楼羽毛球馆水炮控制器一台 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
196 | 030904008004 | 模块(模块箱) | (1)闭门器 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
197 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)名称:应急照明灯 (2)规格:220~3w | 套 | 2 |  |  |  | 清单
198 | 030412004006 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口指示灯 (2)规格:220~3w | 套 | 2 |  |  |  | 清单
199 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置【暂定价】 | (1)型号、规格:柜式GQQ90/2.5 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
200 | 080902006001 | 液位计【暂定价】 | (1)名称:玻璃管液位计L=4000 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
201 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | (1)更换漏水消防水管两根 一根6m | m | 12 |  |  |  | 清单
202 | 030901004001 | 报警装置【暂定价】 | (1)名称:ZSJL水力警铃 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
203 | 030901010001 | 室内消火栓【暂定价】 | (1)更换消防卷盘软管 jps1.6-25M | 套 | 4 |  |  |  | 清单
204 | 030901013001 | 灭火器 | (1)规格、型号:灭火器安装手提式 4KGABC (2)形式:无 (3)灭火器箱 | 具 | 30 |  |  |  | 清单
205 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)更换损坏的应急灯 90MIN，双头自带电池 | 套 | 50 |  |  |  | 清单
206 | BC001 | 微型消防站【暂定价】 | (1)含：1条玻璃纤维灭火毯1.5x1.5m ；1套断线钳、铁锤、撬棒；1套消防战斗服97款五件套；一套万向轮移车器 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
207 | 030504001001 | 服务器【暂定价】 | (1)主板：技嘉B760MH； (2)内存：金士顿16G DDR4 3200 (3)处理器：Intel i7 12700 十二核20线程 (4)风扇：长城； (5)硬盘1金邦512G固态 (6)硬盘2：希捷4t监控专用机械硬盘； (7)显卡：集成 (8)机箱：磐驰秦M1 (9)电源：长城300w | 台 | 1 |  |  |  | 清单
208 | 030507008001 | 监控摄像设备【暂定价】 | (1)最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps/支持SmartIR，防止夜 | 台 | 15 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第21页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
间红外过曝/支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境/支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议/1个内置麦克风/智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m/符合IP67防尘防水设计，可靠性高
209 | 030507008002 | 监控摄像设备【暂定价】 | (1)支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测/采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m/内置加热玻璃，有效除雾/支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR/支持23倍光学变倍，16倍数字变倍/支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率/支持3D数字降噪，支持真宽动态/支持定时抓图与事件抓图功能/支持定时任务，一键守望，一键巡航功能/支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP/最大支持512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储/IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
210 | 030414007001 | 不间断电源【暂定价】 | (1)不间断电源 YTR330-J | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
211 | 030405001001 | 蓄电池【暂定价】 | (1)容量(A?h；V/A?h):12v65A | 个 | 32 |  |  |  | 清单
工作站 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
212 | 030504001002 | 服务器【暂定价】 | (1)主板：B760MH (2)内存：16g； (3)CPU：i7-12700 (4)512G固态硬盘 (5)4T监控专用机械硬盘 (6)集成显卡 (7)机箱*1 (8)显示器 (9)300w电源 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第22页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
213 | 040205020001 | 监控摄像机【暂定价】 | (1)最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps/支持SmartIR，防止夜间红外过曝/支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境/支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议/1个内置麦克风/智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m/符合IP67防尘防水设计，可靠性高，支持POE | 台 | 30 |  |  |  | 清单
214 | 040205020002 | 监控摄像机【暂定价】 | (1)支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测/采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m/内置加热玻璃，有效除雾/支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR/支持23倍光学变倍，16倍数字变倍/支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率/支持3D数字降噪，支持真宽动态/支持定时抓图与事件抓图功能/支持定时任务，一键守望，一键巡航功能/支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP/最大支持512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储/IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准，支持POE | 台 | 5 |  |  |  | 清单
215 | 030507013001 | 录像设备【暂定价】 | (1)可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 (2)支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； (3)解码性能强劲，最大支持24路1080P解码； (4)支持1200万像素高 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第23页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
清网络视频的预览、存储与回放； (5)支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； (6)自带8个SATA接口，最大支持满配16T硬盘； (7)支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； (8)最大支持16路本地同步回放； (9)针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；
216 | 030501012001 | 交换机【暂定价】 | (1)提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 (2)交换容量：20 Gbps，包转发率：14.88 Mpps (3)符合IEEE802.3af/at供电标准，整机PoE功率110W (4)PD功率智能检测，系统级过载保护 (5)桌面式安装 (6)支持6KV防浪涌 | 台/套 | 8 |  |  |  | 清单
217 | 030501012002 | 交换机【暂定价】 | (1)提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 (2)交换容量：36 Gbps，包转发率：26.78 Mpps (3)符合IEEE802.3af/at供电标准，整机PoE功率230W (4)PD功率智能检测，系统级过载保护 (5)支持机架式安装 (6)支持6KV防浪涌 | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
218 | 030501004001 | 存储设备【暂定价】 | (1)10TB硬盘 | 台 | 8 |  |  |  | 清单
219 | 030501004002 | 存储设备【暂定价】 | (1)体育中心场馆消控室 DS-8832N-ST 2013年 (2) （1至5号硬盘录像机，最大支持4TB硬盘；原机配置4块2TB，最大可扩展8块硬盘） | 台 | 20 |  |  |  | 清单
220 | 030501004003 | 存储设备【暂定价】 | (1)体育中心公安外围 DS-7916N-E4 2015 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第24页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
年 (2) （外围硬盘录像机，最大支持6TB硬盘；原机配置1块3TB，最大可扩展4块硬盘）
221 | 030411001006 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:φ20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求 (5)配置形式:暗配 (6)钢索材质、规格:无 | m | 1000 |  |  |  | 清单
222 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)支持千兆以太网信号传输 (2)无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小 (3)PVC阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障 (4)均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量 (5)符合RoHS 2.0 和Reach认证 | m | 1000 |  |  |  | 清单
223 | 030502007001 | 光缆 | (1)12芯光缆 | m | 800 |  |  |  | 清单
224 | 030502014001 | 光纤连接【暂定价】 | (1)即插即用，快速转发，无需任何配置，即可高速无损传输数据信号，最长传输距离3km (2)4kV防雷设计，高可靠性 (3)准工业级设计，工作温度范围可达到-20～60℃ (4)波分复用，单纤数据转发，节约布线成本 (5)外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强 (6)提供1个千兆电口，1个千兆光口，SC接口 | 芯/端口 | 4 |  |  |  | 清单
一层大门增加升降柱 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
225 | 030411001007 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 4.65 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第25页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)钢索材质、规格:无
226 | 030411001008 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求 (5)配置形式:暗配 (6)钢索材质、规格:无 | m | 41.61 |  |  |  | 清单
227 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)型号:WDZ-YJY (2)规格:5X2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内 (7)地形:无 | m | 7.84 |  |  |  | 清单
228 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)规格:5*2.5mm2 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)型号:WDZ-YJY (5)电压等级(kV):1kv (6)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
229 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)型号:WDZ-YJY (2)规格:3X2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内 (7)地形:无 | m | 44.19 |  |  |  | 清单
230 | 030408006005 | 电力电缆头 | (1)规格:3*2.5mm2 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)型号:WDZ-YJY (5)电压等级(kV):1kv (6)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
231 | 030409002001 | 接地母线 | (1)扁钢-50*5 (2)电位均衡线 | m | 109.46 |  |  |  | 清单
232 | BC002 | 全自动液压一体升降柱【暂定价】 | (1)300W,IP68,升起高度0.6m，预埋0.76米，360度可视LED警示灯， (2)一拖16控制系统， (3)配两个遥控器 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
其他费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
其他费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金及专业工程暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
运动场地修缮工程
运动场地修缮工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 足球场地土石方
1.3 | 跑道塑胶层工程
1.4 | 运动区域其他塑胶层工程
1.5 | 足球运动场地工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 拆除工程
2.2 | 足球场地土石方
2.3 | 跑道塑胶层工程
2.4 | 运动区域其他塑胶层工程
2.5 | 足球运动场地工程
单价措施费
1 | 安全文明施工费
1.1 | 单价措施费用
2 | 其他总价措施费
2.1 | 单价措施费用
篮球场工程
篮球场土建
1 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 篮球场修缮工程
1.3 | 楼地面工程
1.4 | 内墙柱面工程
1.5 | 天棚工程
1.6 | 门窗工程
1.7 | 其他装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 拆除工程
2.2 | 篮球场修缮工程
2.3 | 楼地面工程
2.4 | 内墙柱面工程
2.5 | 天棚工程
2.6 | 门窗工程
2.7 | 其他装饰工程
篮球场安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 应急照明
1.3 | 报警系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.4 | 二层给水
1.5 | 二层热水
1.6 | 二层排水
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 应急照明
2.3 | 报警系统
2.4 | 二层给水
2.5 | 二层热水
2.6 | 二层排水
屋面工程
屋面工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 一般土建
2 | 其他总价措施费
2.1 | 一般土建
羽毛球馆工程
羽毛球馆工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 装饰
1.3 | 其他装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 拆除工程
2.2 | 装饰
2.3 | 其他装饰工程
羽毛球场安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 应急照明
1.3 | 报警系统
1.4 | 二层给水
1.5 | 二层热水
1.6 | 二层排水
1.7 | 通风空调
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 应急照明
2.3 | 报警系统
2.4 | 二层给水
2.5 | 二层热水
2.6 | 二层排水
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.7 | 通风空调
消防改造工程
消防改造
1 | 安全文明施工费
1.1 | 消防工程
1.2 | 工作站
2 | 其他总价措施费
2.1 | 消防工程
2.2 | 工作站
一层大门增加升降柱
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
其他费
其他费
1 | 安全文明施工费
1.1 | 暂列金及专业工程暂估价
2 | 其他总价措施费
2.1 | 暂列金及专业工程暂估价
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
运动场地修缮工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
运动场地修缮工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
足球场地土石方 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
跑道塑胶层工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
运动区域其他塑胶层工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
足球运动场地工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
单价措施费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
单价措施费用 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆● | (1)履带式挖掘机一台，履带式推土机一台，压路机一台，沥青摊铺机一台，路面铣刨机一台 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
篮球场工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
篮球场土建 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011703001001 | 垂直运输● | (1)垂直运输 | 项 |  |  |  |  | 清单
篮球场修缮工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011703001002 | 垂直运输● | (1)垂直运输 | 项 |  |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011703001003 | 垂直运输● | (1)垂直运输 | 项 |  |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 011703001004 | 垂直运输● | (1)垂直运输 | 项 |  |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011703001005 | 垂直运输● | (1)垂直运输 | 项 |  |  |  |  | 清单
7 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架● | (1)满堂装饰脚手架 (2)7.88m | m2 | 125.174 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011703001006 | 垂直运输● | (1)垂直运输 | 项 |  |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
篮球场安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017001 | 脚手架搭拆● | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
应急照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017002 | 脚手架搭拆● | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
二层给水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017003 | 脚手架搭拆● | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
二层热水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017004 | 脚手架搭拆● | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
二层排水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
13 | 031301017005 | 脚手架搭拆● | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
屋面工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
14 | 011701013001 | 斜道● | (1)落地 (2)31.5m (3)钢管 | 座 |  |  |  |  | 清单
15 | 011708001001 | 二次搬运● | (1)材料 (2)高度26.53m，折合为7层 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
16 | 011708001002 | 二次搬运● | (1)拆除的建筑碎渣 (2)7层 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
17 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除的建筑碎渣 (2)运距:3km | m3 | 2.054 |  |  |  | 清单
羽毛球馆工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
羽毛球馆工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
18 | 011703001007 | 垂直运输● | (1)17m高，折合五层 | 项 |  |  |  |  | 清单
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
19 | 011708001003 | 二次搬运● | (1)二次搬运 | 项 |  |  |  |  | 清单
20 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架● | (1)天棚 (2)3.6m | m2 | 95.485 |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
羽毛球场安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
21 | 031301017006 | 脚手架搭拆● | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
应急照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
22 | 031301017007 | 脚手架搭拆● | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
二层给水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
23 | 031301017008 | 脚手架搭拆● | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
二层热水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
24 | 031301017009 | 脚手架搭拆● | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
二层排水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
25 | 031301017010 | 脚手架搭拆● | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
26 | 031301017011 | 脚手架搭拆● | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消防改造工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
消防改造 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
消防工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
27 | 031301017012 | 脚手架搭拆● | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
工作站 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
28 | 031301017013 | 脚手架搭拆● | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
一层大门增加升降柱 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
29 | 031301017014 | 脚手架搭拆● | (1)脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
其他费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
其他费 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金及专业工程暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 544319
2 | 专业工程暂估价 | 438586
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 982905 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 544319
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 544319 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 中央空调加固 210㎡ | 98586
2 | 广播系统设备替换 | 60000
3 | 场地水沟疏通 | 20000
4 | 场地水沟修复 | 50000
5 | 跆拳道器材 | 50000
6 | 武术器材 | 50000
7 | 羽毛球器材 | 50000
8 | 蓝球器材 | 30000
9 | 游泳训练器材 | 30000
合 计 |  | 438586 |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：大田县体育健身中心改造提升建设项目（一期） | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---