中华人民共和国

标准设备采购招标文件

（2017  年版）

使用说明

一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况， 在招标文件中载明相应要求。

七、《标准设备采购招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

联系电话：（010）68502581

宁化电动汽车充电基础设施建设项目（一期）

（招标编号：E3504240401100282001 ）

招标文件

招标人：宁化县数字城服科技有限公司

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

2024年12月

目	录

第一卷	5

第一章 招标公告（适用于公开招标）	6

第二章 投标人须知	10

投标人须知前附表	10

第三章评标办法（综合评估法）	40

评标办法前附表	40

第四章合同条款及格式	47

第一节通用合同条款	48

第二节专用合同条款	66

第二卷	75

第五章  供货要求	76

第三卷	77

第六章投标文件格式	87

# 第一卷

# 第一章 招标公告

- 1.招标条件

本招标项目宁化电动汽车充电基础设施建设项目（一期）（项目名称），招标人为宁化县数字城服科技有限公司，招标项目资金来自多渠道筹措（资金来源），出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对充电桩（设备名称）采购进行公开招标。

- 2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称: 宁化电动汽车充电基础设施建设项目（一期）

2.2 交货地点：三明市宁化县（具体以招标人书面通知的指定地点为准）

2.3 招标最高控制价：本招标项目招标最高控制价为人民币:13815410元整（其中：设备及安装最高控制价：12621606元；配套土建最高控制价：1326449元，K值=10%，发包价：1193804元）。

2.4 交货期（现场交货）：总工期30日历天，具体根据工程进度和阶段进货计划，以招标人通知为准；

2.5 主要招标内容及要求：宁化电动汽车充电基础设施建设项目（一期）。碧桂园、大唐盛世西侧、县政府、翠华山门球、寿文化公园、展览馆、义文化、火车站站前广场、长征出发纪念馆、福园小区等停车场，满足新能源汽车充电。具体详见工程量清单及施工图纸；

2.6 质量要求：设备、材料质量标准为达到国家有关规范合格标准；安装质量达到国家及本行业现行质量检验评定标准合格等级及其它相关规范合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电；

2.7 其他要求：本项目按合同包进行评标与授标。投标人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行投标，不得仅对合同包中的部分货物或服务进行投标，否则其投标文件将被拒绝。

- 3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备有效的不低于三级电力工程施工总承包同时具有国家能源局核发的五级以上（含五级）《承装(修、试)电力设施许可证》，许可类别必须包含承装、承修、承试类资质和《施工企业安全生产许可证》。并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.2 投标人拟派项目经理具有效的不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。

3.3 财务状况报告：投标人上一年度经审计的财务报告扫描件或本年度内出具的投标人开户银行出具的资信证明扫描件。

3.4 依法缴纳税收的相关材料：投标人近半年内（不含投标当月）任意一个月的纳税证明文件（或依法免税的应提供相应文件说明）。

3.5依法缴纳社会保障资金的相关材料：投标人须提供近半年内（不含投标当月）任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据扫描件、社保机构开具的证明（或依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）。

3.6 提供通过中国人民银行查询企业信用报告借贷交易无不良类余额的扫描件，最终以评委核实为准。

3.7 本次招标不接受联合体投标。

3.8 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本项目投标。

3.9 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则评标委员会将否决其所有投标。

3.10本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

- 4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年12月3日09:00:00至2024年12月9日18:00:00通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

- 5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年12月25日09:30，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz)递交电子投标文件。

5.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

## 6.发布公告的媒介

本次招标公告在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）（发布公告的媒介名称）上发布。

- 7.联系方式

招标人：宁化县数字城服科技有限公司

地址：福建省三明市宁化县翠江镇东大路二号11幢二层，邮编：365400

电子邮箱:/

电话：0598-7953777，传真：/

联系人：廖女士

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

地址：三明市三元区沪明新村248-1幢负一层（宏宇花园三期），邮编：365000

电子邮箱:rszc002@fjrszjzx.com

电话：0598-8234660，传真：0598-8234660

联系人： 范先生

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300

招投标监督机构名称：宁化县住房和城乡建设局

地址：宁化县长征大道31号

联系电话：0598-6824597

公共资源交易中心名称：宁化县公共资源交易中心

地址：宁化县万星广场1号楼3层

联系电话：0598-8719021

# 第二章投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：宁化县数字城服科技有限公司 地址：福建省三明市宁化县翠江镇东大路二号11幢二层，邮编：365400 电话：0598-7953777 联系人：廖女士 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 地址：三明市三元区沪明新村248-1幢负一层（宏宇花园三期） 电子邮箱:rszc002@fjrszjzx.com 电话：0598-8234660，传真：0598-8234660 联系人： 范先生 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 宁化电动汽车充电基础设施建设项目（一期） |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 宁化电动汽车充电基础设施建设项目（一期） |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 多渠道筹措100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期：详见招标公告 计划开始交货日期：/年/月/日 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 详见招标公告 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章“供货要求” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求：详见招标公告。 （2）财务要求：详见招标公告。 （3）业绩要求：/。 （4）信誉要求：/。 （5）其他要求：详见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑接受，应满足下列要求：详见招标公告。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的 其他情形 | 详见投标须知 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间：/。 召开地点：/。 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/。 |
|  |  | 形式：/。 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过福建省公共资源交易电子公共服务平台、三明市公共资源交易网发布。 |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求：/。 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见招标公告及第五章供货要求 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | ☑不允许 □允许，偏差范围：/。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 补充、澄清、答疑 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间16天前 |
|  |  | 形式：通过发布公告的媒介提出 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 投标截止时间15天前通过发布公告的媒介答复 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：直接通过电子交易平台自行查询，无需确认 |
|  |  | 形式：直接通过电子交易平台自行查询，无需确认 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 投标截止时间15天前通过发布公告的媒介发出 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：直接通过发布公告的媒介自行查询，无需确认 |
|  |  | 形式：直接通过发布公告的媒介自行查询，无需确认 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价：本招标项目招标最高控制价为人民币:13815410元整（其中：设备及安装最高控制价：12621606元；配套土建最高控制价：1326449元，K值=10%，发包价：1193804元，配套土建为不得修改的报价，即发包价，否则其投标将被否决），投标报价不得超出最高控制价，否则其投标将被否决。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后90个日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：要求； 1、投标保证金提交的金额：人民币贰拾陆万元。 2、投标保证金提交的方式：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式： ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3504240401100282001（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司宁化县支行 帐户名称：宁化县公共资源交易中心 帐 号：100600950610010001000000180 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：银行保函应是有资格的银行出具的保函。（按明公共交易〔2021〕4号规定执行，同时执行明建〔2019〕30号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件）。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按“明公共交易〔2021〕4号”规定（同时执行明建〔2019〕30 号、明建〔2021〕35 号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险应由有资格的保险公司出具。有资格的保险公司详见明公共交易〔2021〕4号文、明建〔2019〕30号文（投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案） 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）。开具保证保险的费用由投标人自理。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效。 ③投标保证金有效期：与投标有效期一致。 4、若为联合体投标时，投标保证金应由联合体牵头人提交。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 □有，具体要求：/ |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件份数及其他要求 | 本项目采用电子招投标，投标时不要求提供纸质投标文件。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应为其完整篇幅和内容的原件的彩色扫描件，扫描效果应足够清晰，并附在需证明材料的后面。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | “投标文件格式”中要求盖单位章或单位公章处是指加盖投标单位电子公章， 签字处是指加盖相应人员的电子姓名章，若无办理个人电子姓名章的，可以线下签字后再扫描上传。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求： 1.投标人应使用使用新点投标文件制作工具（福建版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。2.网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；3.未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。4.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；（4）投标人未使用福建CA数字证书或使用了非本次投标加密用的CA数字证书；（5）投标人的福建CA数字证书人为损坏。 计价软件名称及版本：按闽建筑〔2022〕13号、闽建筑〔2022〕3 号及建筑函〔2022〕36号文件要求执行。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 本项目为电子标，无需封套。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2024年12月25日 09:30:00 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 通过三明市公共资源交电子交易平台(http://smggzy.sm.gov.cn/)递交电子投标文件。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑否 □是，退还时间：/。 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：宁化县公共资源交易中心 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 1、投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至三明市公共资源交电子交易平台。投标截止时间后，电子交易平台系统将无法接受电子版投标文件，视为投标人未上传电子版投标文件，其投标无效。 2、加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； 3、电子投标文件解密。采用远程解密，投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密，投标人应在开始解密时间起45分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； 4、开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容； |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人,其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人； 评标专家确定方式：按规定从福建省综合性评标专家库中抽取； |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：在招标公告发布的媒介公布。 公示期限：根据闽发改法规〔2018〕444号规定，本项目仅推荐一名中标候选人，中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，公示期不少于十天。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求：履约担保金额为中标合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）10%。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | ¨否 ☑是，具体要求： 1、本项目采用电子投标。电子交易平台按以下程序进行开标：（1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；（2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起45分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；（3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；（4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 2、投标人有下列情形之一的，投标无效： (1) 投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内上传至三明市公共资源交易中心电子交易平台； ⑵因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的； ⑶电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 电子投标文件制作时请到三明市公共资源交易中心网“资料下载”下载最新的新点投标文件制作软件(福建版)软件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000。 3、投标文件解密失败的补救方案： （1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； （2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 4、投标人回复澄清、说明、补正的时限要求： 评标委员会发出澄清、说明或补正通知后半小时内，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 2、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。 3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。 4、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”； 5、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 6、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书过期； （3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活； （4）投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书； （5）投标人携带的福建CA数字证书人为损坏。 7、 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形： （1）福建CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的； （2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。 8、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件5份并加盖公章，否则将不予发放中标通知书。 9.本招标项目的招标代理服务费按照《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》（闽招协[2021]32号）收费标准计取。由中标人在中标通知书发出前一次性付清。否则将不予发放中标通知书。 |

- 总则

  - 招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

  - 招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 交货期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 技术性能指标：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其 他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享 平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

  - 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

  - 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，

否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

    - 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 供货要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，

并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

    - 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

  - 招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

  - 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式

提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书；

- 投标保证金；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

  - 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件

“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

  - 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

  - 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投

标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

  - 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

  - 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

    - 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“ 五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

    - 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证 的复印件。

    - “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

    - “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证

书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

  - 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

    - 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

- 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应 清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当   副

本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

- 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分 册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 投标

  - 投标文件的密封和标记

    - （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

    - （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

    - 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    - （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

    - （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

    - （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

    - （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

    - （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

    - 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

  - 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

  - 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

  - 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

    - 宣布开标纪律；

    - 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

    - 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

  - 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 评标

  - 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

      - 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

      - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

      - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

      - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

      - 与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 合同授予

  - 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于 3 天。

  - 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

  - 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

  - 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

  - 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合

同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

    - 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第

三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

- 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间： 	年 	月 	日 	时 	分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 交货期 | 备注 | 投标人代表 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 		记录人： 		监标人：

年 	月 	日

- 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于 	年 	月 	日 	时前递交至

（详细地址）或传真至 	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在 	年 	月

日 	时前将原件递交至 	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

- 附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年 	月 	日

- 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）设备采购

招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价：	元。

请你方在接到本通知书后的	日内到 	（指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人：） 	（签字）

年 	月 	日

- 附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受 	（中标人名称）于 	（投标日期）所递交的 	（项

目名称）设备采购招标的投标文件，确定 	（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

- 附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于 	年 	月 	日发出的 		（项目名称）设备采购招标关于招 标文件的澄清/修改的通知，我方已于 		年 	月 		日收到。

特此确认。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

# 第三章评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为中标候选人。若出现相同综合得分的情况，则其中投标报价低的投标人将被排序在前；若综合得分和投标报价仍相同，则其中技术部分得分高的投标人将被排序在前；若综合得分、投标报价和技术部分得分仍相同，则由招标人随机抽取确定排序。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等证明材料一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  |  | 联合体投标人 （若有） | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：10分 技术部分：60分 投标报价：30分 其他评分因素：0分 备注：投标人评标总分数小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | - 评标基准价=投标报价在最高投标限价93.00%—98.00%（含93.00%，不含98.00%）范围内的算术平均值；投标报价在最高投标限价93.00%—98.00%（含93.00%，不含98.00%）范围外的，不参与评标基准价计算。 - 若投标人的投标报价均在最高投标限价93.00%—98.00%（含93.00%，不含98.00%）范围外，则评标基准价按最高投标限价的95.5%计算。 评标基准价以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”第二位及以后不计。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 投标报价偏差率＝∣投标报价-评标基准价∣÷评标基准价×100% |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） |  | A商务评分标准（10分） | - 投标人的实力一 (满分3分） | A-1投标人或投标人所投群充主机产品制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供政府部门印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明扫描件并加盖公章的3分，不满足不得分。 |
|  |  |  | - 投标人的实力二 (满分3分） | A-2为体现企业科研技术、自主创新及知识产权运用能力等核心竞争力，投标人或投标人所投产品快充终端产品厂商获得由国家工信部认定的“工业企业知识产权运用能力培育工程试点单位”的，得3分，提供有效证明材料扫描件并加盖公章。 |
|  |  |  | - 投标人的实力三 （满分4分） | A-3投标人或投标人所投超级终端产品制造商应具有高水平的科技创新实力与制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力、完善的专业化研究开发和产业化条件，能入选国家科学技术部发布的“国家专业化众创空间示范名单”的，得4分，提供相关证明材料扫描件并加盖公章。 |
| 2.2.4 （2） |  | B技术评分标准（60分） | 1.技术响应情况（满分51分） | B-1根据投标人对招标文件第五章“供货要求”中《技术标准和要求》的各项配置响应情况进行评审，全部满足得51分，带▲每负偏离一项扣1.5分，其余每一项扣0.3分，正偏离不加分，扣完为止。 |
|  |  |  | 2.软件截图要求 （满分6分） | ## B-2软件截图要求：投标人提供的样品（充电运营管理平台）进行软件截图，软件截图包含: ## 1、支持查看新能源充电桩被占用的明细记录，可查看每条占桩记录相关的充电桩、车牌号、占用起止时间、占用时长、占桩费、缴费状态等信息。支持查看每条占桩记录的出入车照片，以及占桩期间定时抓拍的在停照片。提供截图的得2分，未提供截图不得分。 ## 2、支持设置充电期间在停车场的停车费减免策略，包括充电即可免费停车指定时长、充电期间停车费可打折。可设置仅对绑定车牌的车辆进行停车费减免；支持配置充电车位占桩收费规则，包括按次计费、按占桩时长计费及免费占桩时长，其中按占桩时长计费可设置每日封顶金额。提供截图的得2分，未提供截图不得分。 ## 3、支持查找个人当前位置周边的充电站，支持查看充电站名称、地址、开放时段、收费标准、停车优惠等信息，提供截图的得2分，未提供截图不得分。 注：以上内容每项需要提供对应软件截图，每提供一项软件截图得2分，满分6分。 |
|  |  |  | 3.售后服务 （满分3分） | B-3投标人提供免费维保期期限为2年的，得基础分2分；在此基础上每延长1年得1分；本项满分3分 【投标人应提供承诺函并明确维保期限（格式自拟），未提供不得分。】 |
| 2.2.4 （3） |  | C投标报价评分标准（满分30分） | 报价得分 | 投标报价得分C＝投标报价满分分值-投标报价偏差率×100×Q 其中：Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。 当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为 0.2 。 当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为 0.4 。 投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 |
| 2.2.4 （4） |  | 其他评分标准 | / | / |

- 注：商务与技术评分项中提供的资料应真实、清晰、完整，并加盖投标人单位公章。如经评委一致认定投标人提供的资料不完整、不清晰、模糊看不清的，则该项资料所对应的评分分值计0分。

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总分）最高的投标人为中标候选人。若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定：

评标总得分相同时，投标价低者排序在前；评标总得分相同且投标价相同时，技术分得分高者排序在前。若上述三项均相同时，则由评标委员会采用随机抽取确定排序。（本招标项目仅推荐一名中标候选人）。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超 出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分 项合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

  - 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D(（若有）。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C+D(若有）。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

  - 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

3.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

# 第四章合同条款及格式

- 第一节通用合同条款

- 一般约定

1. 一般约定

- 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

- 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

- 1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

- 1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

- 1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3. 合同价格与支付

- 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

- 3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%。

如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

- 3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验

- 4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5. 包装、标记、运输和交付

- 5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

- 5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

- 5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

- 5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6. 开箱检验、安装、调试 、考核、验收

- 6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

- 6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

- 6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

- 6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8. 质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9. 质保期服务

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12. 知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过3个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 第二节专用合同条款

本招标项目专用合同条款如下：

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.13.1工程：宁化电动汽车充电基础设施建设项目（一期）。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：三明市宁化县。

1.3合同文件的优先顺序

（1）合同协议书、合同谈判备忘录（如有）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）招标文件、投标文件；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.5联络

1.5.1买卖双方联系人和联系方式

（1）买方联系人：          ，联系电话：          ；

（2）卖方联系人：          ，联系电话：          。

1.8分包

本项目不允许分包。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.2本项目为固定单价合同。

3.2合同价款的支付

原文删除，修改为：

3.2.1 预付款

设备安装预付款：合同签订生效后，7日内采购人向中标人支付合同款的15%作为预付款（中标人需提前提供与预付款等额的增值税专用发票和福建省内银行出具的见索即付的预付款保函）。

3.2.2进度款

设备安装：卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后，向卖方支付合同价格的50%，初步验收合格支付合同价格的15%，竣工验收合格后支付到设备安装总额的95%，余额5%为保修金待质量保修期2年满后支付（无息）。

配套土建：按完成合格工程量的80％（其中农民工工资、人工费为100%）支付工程款；工程竣工并经有关部门进行验收达到国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准要求后，按完成合格工程量的85%支付工程款，承包人向发包人提供完整的竣工报告和经审核的竣工图,结算审核、施工过程资料及手续向档案馆归档及项目移交相关管理部门后，支付到工程款总额的97％；余额3%为保修金,待质量保修期2年满后支付（无息）。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同设备交付后，开箱检验时间：合同设备交付时。

6.1.6设备保管：卖方负责保管。

6.2安装、调试

6.2.1安装、调试单位：卖方负责合同的安装、调试工作及技术支持。

6.2.2安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担，买方为其提供便利。

6.3考核

6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担，买方为其提供便利。

6.3.3由于卖方原因三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买方有权拒收卖方未能满足合同约定的材料和合同设备，并要求由卖方限期更换。期限以不影响合同设备安装总工期和预定的设备投运日期为前提。被拒收的材料和合同设备(包括已交付但被买方拒收的材料和设备)，买方将不予付款或在已支付的情况下卖方予以退款。买方拒收的材料和设备所有权属于卖方，处理费用由卖方承担。

在此过程中，卖方应自费采取措施使合同设备在考核时达到技术性能考核指标，并承担由此引起的一切费用，包括但不限于下列费用：

1)  现场更换和修理的设备费用；

2)  卖方人员的费用；

3)  直接参与修理的买方(包括安装承包人)人员的费用；

4)  用于三次考核的机械及设备费用；

5)  用于三次考核的材料费用；

6)  从工地运出用于现场安装的需要更换和修理的设备和材料的所有往返运费、保险费等费用。

6.4验收

6.4.2第二款、第三款修改为：

卖方有义务在验收款支付函签署后24个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述24个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

7.技术服务

7.2买方免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括出入许可证等。卖方技术人员的办公场所、技术资料、交通、食宿费等由卖方承担，由此产生的配合费用包含在合同总价中。

8.质量保证期

8.1合同设备整体质量保证期为合同设备验收证书签署之日起24个月或投标人承诺延长后的质保期。合同设备中关键部件的质量保证期为合同设备验收证书签署之日起24个月或投标人承诺延长后的质保期。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后24个月。

9.质保期服务

9.2卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于出入许可等。卖方技术人员的办公场所、技术资料及交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

10.履约保证金

履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

（1）履约保证金的金额：中标合同价的（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料金额）10%。

（2）履约保证金的形式：按相关规定执行。

（3）履约保证金提交的时间：按相关规定执行。

（4）履约保证金退还：按相关规定执行。

- 违约责任

14.2修改为：

14.2卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：每延误一天，承包人按签约合同价的0.05%（万分之五）向发包人交纳违约金。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一日的按一日计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的5%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3修改为：

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：无。

15.合同的解除

15.1将通用条款本条（1）情形内容更改为：

（1）卖方迟延交付合同设备超过3个月，发生此情形买方有权单方面解除合同；卖方应退还买方所支付的全部合同价款，并赔偿买方的一切经济损失。

本款增加如下内容：

（6）卖方未经买方书面同意而转让合同；

（7）卖方违约赔偿金的总额超过合同价格的 30 %的限额。

15.2 解除终止合同的处理

对在卖方接到解除合同通知后已完成和准备发运的合同设备，买方应按合同规定的条件接收，其余部分买方可进行如下选择：

（1）选择其中任一部分并按合同条件和价格执行和交货。

（2）放弃其余合同设备。对于卖方已部分完成的合同设备和已采购的材料及部件归卖方所有，买方不予对卖方给予补偿。

（3）卖方应把一切与合同有关的并已付款的文件、资料交付买方。

（4）买方不承担任何由于解除合同而由第三方向卖方提出的各项索赔。

（5）如果只是合同的一部分解除，其他部分仍应按合同继续执行。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，向福建省厦门市劳动仲裁委员会提请仲裁。

- 其他条款：

- 卖方应遵循买方提供的不停产改造方案，与现有土建施工单位协商制定合理的进度安排计划，并随时配合土建施工单位做好预埋等准备工作。

- 卖方应提供符合设备设计标准要求的合格设备产品及安装，若因卖方提供的设备及安装质量缺陷问题，在承诺质量保证期内，造成净化设备运行不稳定甚至停止运行，由此所产生的一切环保责任和经济损失由卖方承担。

- 本项目土建部分关于变更估价及结算的约定

- （1）工程量清单数量为暂定量，今后根据竣工图纸及签证调整工程数量。中标后，工程项目单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格和政策性价格的调整而增减。单价不因劳务、材料或其它影响合同实施成本事项的发生而进行调整。

- （2）合同价格的确定及竣工后造价调整范围：工程量清单数量为暂定量，今后根据竣工图纸及签证进行工程结算；计价依据按预算审核报告。

- （3）本工程所有材料若实际施工中发生经采购人同意的工程材料代换，按如下原则进行调整工程造价：按（采购人的现场签证代换材料市场价-中标材料单价）×（1+材料价差建安税）进行调整。预算书中相应的预算单价不再调整。

- （4）本工程合同在执行期间主要材料钢材、水泥、商品砼、有色金属价格风险承包幅度控制在±5％以内（计算基数以控制价钢材、水泥、商品砼、有色金属材料单价为准）；涨（跌）幅度在上述幅度内的其价差由中标人承担或受益，采购人对其价差不进行调整；涨（跌）幅度超过上述幅度时，材料价差以施工期间《三明工程造价》（宁化县部分）公布的价格为依据，须经双方签证确认后仅对涨（跌）幅度超过上述幅度以外的部分进行价差调整，价差调整只计差价和税金，不计取其它费用；水泥、商品砼、钢材、有色金属以外所有材料进行中标单价包干，在合同实施期间不因市场、政策变化因素而变动（税金、人工费）。

- 在供货过程中，买方需取消工程项目承包范围内部分货物的，买方有权从卖方的合同价款中扣除该部分价款，卖方应无条件接受。

- 在供货过程中，所有工作联系单或工作联系函不作为结算的直接依据。

- 在供货过程中，若出现后续图纸或设计变更资料的交付时间可能影响供货进度时，卖方应立即通知买方及监理工程师，通知应包括所需的图纸或指令、需要的理由和时间、卖方的通知应在该项内容实施前合理的时间内提出，否则造成工期延误由卖方负责。

- 卖方应对周边环境、设施进行调查和保护。若因工程需要确须破坏周边环境、设施时，卖方应及时做好沟通工作。若因卖方原因造成周边环境、设施破坏的，卖方应及时恢复原状并承担相应费用。

- 卖方在货物验收合格后、交付使用前应认真履职，做好材料、半成品及成品保护。买方不再另行支付因此发生的任何费用，该费用已包含在签约合同价中。

- 卖方应严格遵守国家、地方政府关于劳务用工的法律法规、未成年人与女工保护条例、职业健康与安全培训相关规定，及时足额支付劳务用工的劳动报酬。对买方支付的货款，卖方须优先用于支付所属工人的劳动报酬。卖方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，买方有权在承包方工程款中扣除相应款项，并直接支付给承包方所属工人。如买方按合同约定已将工程款支付给卖方，若出现民工闹事、围攻、上访等事件，给买方造成负面影响，经双方或有关部门协调，买方先代为支付民工工资的，此款买方将从承包方工程款中双倍扣回。

- 工程量清单错误的修正：本项目应在确定中标通知书发出后28天内核对招标采购清单工程量，承包人逾期未提交书面申请报告的，视为已经放弃工程量清单核对权利。本项目仅对分项工程量清单子目的工程量和缺漏项进行核对，核对后的清单工程量作为完成招标图纸安装内容的数量或项目并签订补充合同，相应总价即为合同价款，结算时按合同价款进行审核结算。

- 工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中华人民共和国的规定标准。承包人提供的所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，并应按照发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经买方书面确认后，方可采购进场。

- 卖方应于每月25日前向发包人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，并附送产品合格证（复印件）。

- 由卖方采购的主要材料、大宗设备须向买方提供正式发票复印件备案。

- 卖方采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，否则其所发生的一切法律责任由卖方负责。

- 卖方负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求，提供的所有灯具、五金及配套件等材料必须是全新的和没有缺陷的，卖方还应向发包人提供有关制造商的书面质量保证书和试验报告，以确认材料、五金及配套件符合要求，买方确认后，材料和设备方可进场并投入使用，未经买方确认的材料和设备擅自进场的，买方有权拒绝使用，由此造成的损失由卖方自行承担。

- 无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由卖方承担应有的责任。

- 买方有权在卖方材科采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权，如果买方在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，督促供应商进行整改直至买方满意为止，由此造成的工期推迟和费用由卖方承担。

- 卖方应严格按照招标文件约定品牌和设计文件规定的技术参数标准，开展主要材料、设备的采购工作，对重要、关键的面层装饰材料和影响使用功能的配件、设备，将供货样品、合同提交建设单位和买方审核，经审批同意并作为竣工结算依据。如未履行上述审批手续，买方有权在竣工结算时对该分项工程按中标货物清单或预算造价的50%进行结算。因承包人提供样品不及时、不合格、不满足项目要求造成的工程停滞，卖方承担一切后果。

- 发包人有权根据项目的实际情况对工程量及承包范围作相应调整，承包人不得以此提出索赔，除场内平衡土方外，本工程土、石方运距由投标人根据工程施工情况统筹安排，在小于或等于3km区间内自主决定取、弃土方的运距，施工过程中不另行签证，甲方不提供取土、弃土点，由施工单位自行负责。

- 投标单位必须按中标所列的安全、文明、临时设施费做好工地上的安全文明设施、否则业主有权不支付相应款项。

- 结算时有关税率调整的约定如下：

- （1）当增值税税率因政策发生变化时，结算时按实调整；

- （2）当中标人的纳税人身份发生变化时，按实际缴纳的税率调整。

- 买方按合同约定支付给卖方的各项价款应专用于合同工作，卖方应为本合同的履行设置满足本合同要求的专户，实行专款专用，所有货款结算以及与货物有关的支出均通过该账户进行。其中企业管理费、现场经费、税金，以及卖方公司集中采购的材料设备等费用可由专户支付至卖方账户。

专户户名：

开户行：

帐号：

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为获得 		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 	（承包人名称，以下简称“承包人”）

为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，发包人和承包人共同达成如下协议：

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写） 	（¥ 	）。

4、承包人承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5、发包人承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

6、本合同协议书一式 	份，合同双方各执 	份。

7、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：     （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      （签字）

年  月  日

承包人：     （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：     （签字）

年    月    日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于 	年 	月

日参加 	（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	（¥） 	。

- 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

- 在本担保有效期内，如果承包人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

- 发包人和承包人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

# 第二卷

# 第五章供货要求

一、试验、安装、调试、验收及质保

1．检查与试验

（1）检查测试项目：外观检查，结构检查，机械试验，主回路及辅助回路工频耐压等

（2）所有的测试记录报告由测试人员和制造商质量控制人员签字。

2.设备安装,调试

（1）中标方应派人员前来现场负责安装及调试，并负责整理和向业主递交试验记录,派遣人员的全部费用由供方负责。

（2）合同中提供的所有设备全部应由卖方完成现场调试。在此期间所造成的设备损坏，责任均在卖方。

3.验收方案

（1）试验大纲由中标方编制。

（2）设备出厂前,根据双方确认的试验大纲,对设备进行试验,试验合格,方可发运。

（3）在安装验收期间，卖方的工程师负责对合同项下的货物进行操作、调试及执行必要的维护。

（4）在验收过程中，若发现设备有短缺、损坏或不符合合同条款和质量标准的情况，卖方将负责补齐、更换，由此引起一切费用由卖方承担。

4.免费质保期（含维保）为安装、调试验收合格使用之日起2年（24个月）

二．技术标准和要求：

## 1. 群充主机

- 群充主机采用先进的软开关技术，具有转换效率高、性能稳定等特点。

- 采用模块化设计，具有便捷安装、便捷调试、便捷维护等特点。

- 产品主要由功率分配单元、电源转换模块、急停按钮和各保护模块等组成。带载能力：≥16枪（支持≥2路液冷+≥14路自冷）

- 功率分配单元：根据群充终端需求，智能调度功率输出。

- 电源转换模块：将交流电能转换为直流电能，为电动汽车提供直流电源。

- 急停按钮：紧急切断输出电源，停止充电。

- 保护模块：具备过（欠）压、过载、短路、过温、防反、浪涌、接地、急停、绝缘等多重保护功能。

- 输入电压：380Vac±15％，输入频率：50/60Hz，功率因数：≥0.99(满载)，输入电缆：3P+N+PE(L1、L2、L3、N、PE)，交流输入塑壳数量：2，建议输入电缆规格：2×(3×300 +2×150)mm²。

- 额定输入电流：1164A ，输出电压范围：200～1000Vdc，额定输出功率：720kW，效率：≥95%（满载），恒功率电压范围：300～1000Vdc，整机最大输出电流：2400A，稳压精度：≤±0.5％，稳流精度：≤±1％，纹波因数：≤±1％

## 2.超级终端

- 群充≥600kW液冷单枪终端，由信号指示灯、人机界面、RFID模块（刷卡）、计量模块（电能表）、计费控制单元、充电控制器、液冷充电连接器、急停按钮和各保护模块等组成。

- 人机界面：可直接触摸屏幕进行相关操作，充电过程中可实时显示各充电接口和电池的详细信息。

- RFID读卡器：识别和验证用户信息，并开始或停止充电。

- 计量模块：记录输送给车辆的电量。

- 计费控制单元：后台交互，充电信息、故障信息的存储及上报，充电费用的计算及结算。

- 充电连接器：符合国标GB/T 20234.3的标准充电接口；急停按钮：紧急切断输入输出电源，停止充电；保护模块：具备过（欠）压、过载、短路、过温、防反、接地、急停、绝缘等多重保护功能。

## 3.快充终端

- 群充≥250kW双枪终端，由信号指示灯、计量模块（电能表）、充电控制器、充电连接器、急停按钮和各保护模块等组成。

- 输出枪数：双枪；单枪充电最大输出电流≥250A，双枪同充最大输出电流≥250A*2路。

- 具有计量模块：记录输送给车辆的电量；具有充电连接器：符合国标GB/T 20234.3的标准充电接口；具有急停按钮：紧急切断输出电源，停止充电；具有保护模块：具备过（欠）压、过载、短路、过温、防反、接地、急停、绝缘等多重保护功能。

- 支持双枪同充：适配公交车、客车、卡车等大功率商用车，输入电缆：2P(DC+/DC-)+PE，额定输入电流：250A*2路，输入电压：200～1000Vdc，建议输入电缆规格：主机至终端直流动力线缆(DC+/DC-/PE)：ZC-YJV22-(2×95+50)mm²。

- 主机至终端供电线缆(L/N)：YJV-2×2.5mm²，主机至终端通信线缆(CANH/CANL)：RVVP-2×0.75mm²，输出电压范围：200～1000Vdc，输出电流范围：10～250A，额定输出功率：2*250kW，恒功率电压范围：300～1000Vdc，辅助电源规格：DC12V/10A。

- 支持输入过压保护，支持输入欠压保护，支持输出过压保护，支持输出短路保护，支持漏电保护，支持输出防倒灌保护，支持输出过流保护。

## 4.充电运营管理平台

- 充电运营管理的核心在于收费管理，通过对停车、充电业务统一钱包、后台建立统一的支付系统，停入充电车位插枪即充，无需扫码支付，充电完成后拔枪，出停车场时停车费和充电费一次性支付，财务人员支持统一设置收款账号、统一主体开票、统一收入报表。

- 充电数据综合展示：可视化大屏是帮助充电运营商从宏观的角度分析充电运营质量的发展趋势，通过对充电数据的统计、对充电设施的实时状态、对充电桩的利用率分析和对充电订单的统计分析，帮助运营单位直观便捷的掌握整体运营情况，辅助运营单位分析决策。

- 运营管理的核心在于收费管理，通过对停车、充电业务统一钱包、后台建立统一的支付系统，停入充电车位插枪即充，无需扫码支付，充电完成后拔枪，出停车场时停车费和充电费一次性支付，财务人员支持统一设置收款账号、统一主体开票、统一收入报表。

- 电站管理:支持对充电站的配置管理，用于维护充电站信息，包括充电站的名称、位置、所属环境、营业时间等信息。

- 运营管理员通过对尖峰平谷电价和服务费的设置对不同的充电站设置对应的收费规则，以达到差异化营销的目的。包括配置收费规则、收款账号、站桩费规则等等。

- 对客户的充电卡进行管理，充电卡是支付启动充电的一种方式，充电车主可直接刷卡进行充电，方便快捷。针对特殊用户可设置VIP用户管理，主要功能包括支持自定义VIP类型，并设置VIP的电费优惠和服务费优惠。可以添加充电白名单，可配置新能源车位，使其仅为白名单车辆提供充电。可配置VIN码管理，用于对车辆VIN码进行管理，包括手机号、车牌号、行驶证等信息，车主对车辆进行插枪充电时，可以选择VIN码充电方式，无需扫码或刷卡，即可直接启动充电。

- 可以通过充电记录功能查询车辆的充电记录，可查看每条充电记录相关的充电站、充电量和时间信息、收费信息、退款信息、发票信息、申诉信息等。并可以查询正在充电车辆的充电情况。此外还可以查看预约充电车辆的充电记录、占桩未充电车辆的停车记录等。

- 可以查看充电的运营报表情况，通过电站报表是对充电站的数据分析，支持差别充电站收入、电量、电费、服务费、充电桩排行等数据。由于不同时间段的充电电量不同，为了更好的分析当地的新能车主的充电习惯，可以通过统计分析尖峰平谷的的充电电量、应收金额、电费、服务费等数据，合理的设置尖峰平谷时间段、充电费、服务费等参数。

- 优惠券管理:运营人员可以在线发行充电优惠券、向车主赠送优惠券、查看优惠券的使用情况。在发行优惠券时，支持多种优惠券类型，包括针对电费、服务费或整笔订单的减免金额、打折券、全免券，可限制优惠券的时效性和每日赠送数量，并可向平台的商户销售优惠券。运营人员或平台的商户可以通过输入手机号的方式，向指定车主赠送优惠券，也可以让车主扫二维码自助领取优惠券。运营人员或平台的商户可以查看优惠券的使用情况，包括可赠送的余量、已使用的数量及优惠券的使用明细等。

- 可用于在平台管理企业信息，包括企业名称、联系人、营业执照等信息；支持管理归属于企业名下的车辆信息；支持管理归属于企业名下的车主用户信息；支持管理归属于企业名下的VIN码信息；支持管理归属于企业名下的充电卡信息。

- 运营商可以配置其他登录平台的子用户账号。并控制子用户的平台菜单功能权限。

- 新能源车位管控：运营商可通过新能源车牌识别相机和车位锁/车位道闸设备组合，搭配平台联动实现对新能源车位管控，避免燃油车占位或新能源车充完电长时不驶离情况，系统提供车位管控、充电挪车提醒和占位收费三种手段。

- 平台支持停充一体化管理，支持接入自营充电设备、停车场设备、新能源车位管控设备、安防设备、消防设备，并支持通过中电联、云快充等协议接入第三方充电桩运营，达到统一运营的目的。平台支持接入主流互联网平台和地图平台，实现充电引流。

## 5.720°全景摄像机

- ▲设备具有4颗靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器，具有4个镜头，内置1颗CPU、GPU、NPU一体化智能芯片，设备具有1个RJ45网络接口、1个FC光纤接口，1个RS232接口，1个麦克风，1个状态指示灯，1个SD卡槽。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据）

- 设备具有日夜模式功能，在客户端软件或IE浏览器下，具有白天、夜晚、自动、定时、报警触发转换设置选项。设备照度适应范围不小于140dB，宽动态能力综合评价得分应大于等于120。

- 主码流支持7680x3840、25帧/s。在同一个IE浏览器上，可最多同时开启3个7680x3840、2Mbps、25帧/s的视频窗口进行画面预览。在IE浏览器下，具有亮点、对比度、饱和度、锐度设置选项。可通过IE浏览器将视频编码格式设置为H.265、H.264；可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。

- 同一静止场景，相同图像质量下开启Smart编码功能后和不开启智能编码相比，H.264和H.265码率节约80%。

- ▲设备支持4路实时视频采集通道，可将采集的4路视频码流实时拼接后输出、预览。拼接后的预览画面应为以摄像机为圆心的球形场景画面，支持自动播放360度视频和VR全景预览模式，可通过鼠标手动预览画面，实现球面任意位置的视频预览。水平视场角：360°，垂直视场角：360°，设备可将距离设备1~300m处的景物进行拼接成像。在配置的图像拼接距离上，图像拼接错位误差不高于1像素。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据）

- 拼接图像传感器的图像采集时间差应不大于1ms。需支持IP68防尘防水。电源电压在DC12±30%或AC24V±30%范围内变化时，设备应能正常工作。

## 6.热成像感温火灾探测器

- 设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能;设备用150m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送2010个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个；在丢包率设置为35%的网络环境下，可正常显示监视画面。

- 可同时输出可见光视频图像主码流和热成像视频图像主码流，可见光视频图像25帧/s(2560*1440);设备能在额定电源电压DC12V±20%的范围内正常工作，网络摄像机供电方式支持POE。

- 测温范围可设置为0℃~400℃;可通过IE浏览器在热成像画面中设置区域测温规则，最多可设置10个区域;热成像视频图像中可显示设定区域的最高温度、最低温度及平均温度值。

- 烟雾触发报警功能：设备具备烟雾触发报警功能，在设定的监控区域范围内，出现大量烟雾，当浓度达到报警设定阈值时，触发设备烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片。

- 火点触发报警功能：设备具备火点触发报警功能，在设定的监控区域范围内，距设备25m处出现火点，火点大小≥0.090m×0.090m时，触发火点报警，视频画面叠加火焰报警信息并具有位置信息，同时录像及上传抓拍图片。

- 可对智能行为、测温超过阈值、出现高温点、出现烟火报警等进行检测并进行语音报警、灯光闪烁报警。

- ▲火灾报警信号传输功能：发生火灾时，探测器可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据）

- 内置GPU芯片，具有1个RJ45网络接口、一个三波段火焰探测器、3个状态指示灯（绿色、黄色、红色）、1个SD卡槽、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS485接口。

## 7.网络硬盘录像机

- 内置4T硬盘。

- 具有≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥1个CVBS接口、≥2个RJ45 千兆网络接口；≥1个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口，具有≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、4路报警输入接口、1路报警输出接口。可内置3块SATA接口硬盘。

- ▲HDMI和VGA支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据）

- ▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据）

- ▲支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息；支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据）

- ▲支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR；支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据）

- ▲支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口；支持实时查看通道码流信息，包括实时预览取流连接数、录像回放的最大连接数以及具体的信息，包括：通道、协议、码流类型、状态、IP地址、端口、码率、帧率、分辨率、连接建立时间等。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据）

- ▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启关闭智能POS信息等操作。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据）

- 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。最大支持≥16路。

- 支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps，支持≥4路视频流人脸识别，支持≥16路图片流人脸识别。

## 8.道闸

- 数字水印功能检查：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改。宽动态范围试验：≥106dB；事件记录和授权名单功能检查。

- 数据安全性试验：当电源不正常、掉电时，系统设备的授权信息、设备配置信息及事件记录不丢失；异常车牌识别功能检查：支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别。

- ▲大角度车牌识别功能检查：支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据）

- 车身颜色识别功能检查：样机在实时记录通行车辆同时，具备识别车身颜色功能，支持11种颜色识别，包括：红色、黄色（包括橙色、金色）、绿色、青色、蓝色、紫色、粉色、棕色、白色、灰色（ 包括银色）、黑色。

- 防跟车功能检查：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可以实现跟车不落杆。车辆行车方向判断功能检查：视频检测支持车辆运动目标上行下行判断。

- ▲ICR红外滤片式自动切换功能检查：支持设置手动、自动、定时等ICR红外滤片式切换模式；手动切换可配置白天和晚上切换，支持设置为自动根据视频亮度切换，定时切换功能。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据）

- LCD屏幕功能检查：内置≥15.6寸LCD屏幕，支持过车信息显示、自定义无牌车扫码进出，支持二维码显示、图片视频广告播放。

- ▲红绿灯控制功能检查：支持放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮。放行计数控制功能检查:具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据）

- ▲开优先功能检查：道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态；道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应。过流保护功能检查：当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行。车辆身份信息确认功能：车辆身份信息确认放行到挡车器开启的响应时间≤1s。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据）

- 车辆捕获试验：具有车辆捕获功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx,晚上不高于30lx。白天车辆捕获率≥99.9%；夜间车辆捕获率≥99.9%。

- 车牌识别试验：具有车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200晚上不高于30lx。白天车牌识别准确率≥99.9%；夜间车牌识别准确率≥99.9%。

## 9.终端服务器

- 终端具有双千兆网卡，内存≥4G，HDMI≥1路，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用；具有≥1个外网千兆网口；≥5个百兆内网网口具备交换机功能，可接入多路网络设备；具有≥2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备；标配≥128G SSD；具有3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备。

- 工作温度 -0℃~+40℃；屏幕尺寸≥21.5英寸，LCD显示屏；分辨率≥1080P ；音频输入：3.5MM标准输入；音频输出：3.5MM标准输出；报警输入：4路报警输入；报警输出≥4路报警输出 ；RS232接口≥2路；RS485接口≥1路；USB接口≥4个USB接口；网络接口≥1个千兆外网网口+≥5个百兆内网网口。

## 10.7kW交流终端

- 落地式交流单枪充电桩，主要由读卡器、计量单元、显示单元、控制单元、充电连接器和各保护模块等组成；输出枪数：单枪。

- 集成读卡器模块，用于识别和验证用户信息，并开始或停止充电；集成计量功能模块，用于统计充电电量；具有≥4.3英寸触摸显示屏，实时显示详细充电信息系统参数设置灵活，可实时显示充电接口的详细充电信息。

- 系统充电的采样、处理和控制；充电枪接口为满足GB/T 20234.2-2015 标准接口，支持国标车充电；支持过（欠）压、过载、短路、漏电等多重保护功能；支持即插即充、刷卡充电、在线扫码充电等充电方式；运营模式支持离线不计费、在线计费。

- 输入电压：220Vac±15％，输入频率：50±1Hz，额定输入电流：32A，功率因数：≥0.98，输入电缆：L+N+PE，建议输入电缆规格≥3*6mm² ，输出电压范围：220Vac±15％，输出电流范围：6～32A，整机最大输出电流≥32A，额定输出功率≥7kW。

## 11.综合安防平台服务器

- 标准机架式一体机≥2U，采用ATX电源，64位多核高性能处理器，DDR4高频率内存条，≥1个HDMI接口、≥1个DP接口，≥2个10M/100M/1000Mbps网口，≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口；支持满配≥8T硬盘；支持≥16路报警输入，≥4路报警输出。

- ▲设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据）

- 运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。监控点最大管理容量为1000路。

- 客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示；支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印。

- 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。

- 支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、消防事件、热成像事件、行为分析事件；支持自定义事件等级。

- ▲支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据）

- 支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计，支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现。

- 可对IPC的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；并支持将IPC参数配置到其他通道。

- 支持将多路通道的视频画面合并为一个画面，用单个通道的带宽在客户端软件中查看，并可设置帧率、码率。

## 12.防火墙

- 网络层吞吐量≥2Gbps；IPS吞吐量≥1.2bps；AV吞吐量≥800Mbps；IPSec吞吐量≥700Mbps；IPSec 隧道数≥4000；并发连接数≥180万；每秒新建连接数≥1.9万。

- 1U标准机箱，配置≥5个千兆电口，≥4对Combo口；≥1个CON口；≥1个USB3.0口；交流双电源。

- ▲支持GB/T 28181协议准入、GB35114协议准入、支持RTSP协议准入、支持SIP协议准入、支持ONVIF协议准入、支持HIKSDK协议准入、支持DAHUASDK协议准入、支持SSH协议准入、支持GA/T1400协议准入控制、支持Ehome协议准入控制、支持ISUP协议准入控制。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据）

- 支持NAT扩展和端口复用，可实现NAT地址的单个端口上建立多条会话，支持SSL VPN客户端硬件特征码绑定认证，支持对登录的用户端系统进行端点安全检查，至少包括指定文件、指定进程、系统补丁、浏览器版本、杀毒软件等。

- 支持入站SmartDNS,能自动判断访问者的IP地址并解析出对应的IP地址,提升网站访问速度，支持NetFlow技术，支持配置主动超时时间、源接口、模板刷新时间、数据包数量、企业字段等信息，实现对高速转发的IP数据流进行测试和统计。

- 支持多层多级（两层八级）的流量层级，支持基于用户/用户组、应用、URL、ip地址、接口、安全域、VLAN、服务/服务组等对象进行带宽限制，支持SSL VPN断开时自动清除cookie等隐私数据。

- 支持抓取原始数据包，查看网络威胁详情及分析取证，支持冗余策略检测，支持策略时间表有效性检测，并支持提供策略优化建议，支持SSL加密应用流量识别和基于SSL解密的URL过滤，支持防止共享上网功能，可识别共享上网终端的数量，支持IPSec VPN通过预共享密钥、数字证书认证、XAuth扩展认证方式建立隧道。

- 支持负载均衡功能，能根据安全策略将网络流量均衡到多台服务器上，并提供加权轮询、加权最小连接数、加权散列等多种负载均衡方式，支持路由转发模式，其安全策略生效；支持透明传输模式，其安全策略生效；支持旁路模式、混合模式部署。

## 13.云停服务器

- 双路标准机架式服务器≥2U，CPU≥2颗，每颗CPU≥12核，主频≥2.4GHz，内存CPU ≥128G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存，硬盘≥2块600G  10K 2.5寸 SAS硬盘, ≥1块240G 2.5寸 SSD硬盘，≥两块960G 2.5寸 SSD硬盘，≥两块4T 7.2K SATA硬盘。

- 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10，PCIE扩展：最大可支持≥6个PCIE扩展插槽，网口≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含光模块），电源：≥550W。

## 14.容器云平台

- 容器云平台KOS基于Kubernetes集群架构对集群的管理节点(Master节点)以及工作节点(Worker Node节点)做统一的管理，支持集群节点高可用调度管理与扩缩容管理。对集群APIServer做高可用优化，对etcd数据库选择高性能存储硬件并做单独分区存储，在管理节点上集成了存储、监控、日志和镜像仓库等辅助集群运行的关键组件。

- 容器云平台支持对集群服务器进行统一管理，物理设备包括裸金属服务器、宿主机服务器、智能服务器、虚拟机等。对外提供的功能包括：节点添加、删除、维护状态变更；节点远程控制，设备的启停，以及通过IPMI接口远程管理控制服务器。

- 容器云平台支持在部署平台的时候融合部署分布式存储服务，当前版本支持Ceph rbd，在容器云平台中，存储服务会以CSI的方式提供服务，用于给业务容器提供高可用的分布式存储，满足业务的数据高可用需求。

- 容器云平台通过集成Harbor提供容器的镜像仓库和应用的模板仓库。 应用在容器云上部署可以采用两种方式，一种是通过镜像仓库来运行容器，一种是通过应用模板来运行容器。镜像仓库支持上传和管理系统镜像以及用户镜像。

- 容器服务支持通过应用模板来创建容器应用。编排模板允许描述一个完整的应用，该应用可以由许多个服务组成。例如：一个门户网站应用，由一个 Nginx 服务、一个 Web 服务和一个数据库服务组成。一个服务可能会有多个容器实例，所有容器实例的配置保持一致。例如：上述应用中的 Web 服务，就可以根据访问量需要启动两个甚至更多的容器。

- 容器云提供多个维度对象的监控，包括集群、节点、命名空间以及应用。监控指标包括CPU使用量、内存使用量、GPU（使用率、显存、温度、能耗等）、网络流入流出速率、磁盘读写速率、磁盘使用量等。用户可以通过容器云平台查看平台内置的监控面板，查看常见：节点总览、集群中容器的资源占用、节点中容器的资源占用、服务治理相关的监控等等。

- 实现对容器云平台内物理机和虚拟机节点的统一接入管理和分配，物理机节点按照CPU颗数计算，虚拟机节点按照虚拟机个数计算。

- 提供基于 Helm 的应用商店，管理应用生命周期，对应用进行部署操作，可查看应用相关信息。

## 15.超五类4对非屏蔽双绞线

1.支持语音，数据，视频的数字和模拟信号的传输

2.采用24AWG线规导体，带宽达到100MHz

3.性能符合ANSI/TIA-568B-C.2-2009 和GB50312-2016的测试，测试产品包含超五类非屏蔽模块、超五类非屏蔽线、超五类非屏蔽跳线2米、超五类非屏蔽24口配线架等产品。

# 第三卷

# 第六章投标文件格式

本章格式文件中除另有说明外，投标文件格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

宁化电动汽车充电基础设施建设项目（一期）

投 标 文 件

投标人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

1、资格评审内容点应答表

| 资格审查内容 | 投标响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码） | 详见页码 |
| --- | --- | --- |

2、商务评分标准对照情况点对点应答表

| 商务部分评分内容 | 投标响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码） | 详见页码 | 投标人自评分 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

①投标人应将招标文件中要求的如：各类证书、证明材料等装订编列章节，并编制页码索引。同时投标人应在投标文件应答部分明确说明各文件所在页码；以方便评委逐项翻阅查询。

②表格的“详见页码”可以是具体的页码、章节范围或者是全文。

③最终得分以评委评分为准。

3、技术评分标准对照情况点对点应答表

| 技术部分评分内容 | 投标响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码） | 详见页码 | 投标人自评分 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

①投标人应将招标文件中要求的如：各类证书、证明材料等装订编列章节，并编制页码索引。同时投标人应在投标文件应答部分明确说明各文件所在页码；以方便评委逐项翻阅查询。

②表格的“详见页码”可以是具体的页码、章节范围或者是全文。

③最终得分以评委评分为准。

目录

一、投标函

- 法定代表人（单位负责人）身份证明

- 授权委托书

- 联合体协议书

- 投标保证金

- 商务和技术偏差表

- 分项报价表

- 资格审查资料

- 投标设备技术性能指标的详细描述

- 技术支持资料

- 技术服务和质保期服务计划

- 其他资料

一、投标函

（招标人名称）

- 我方已仔细研究了 	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            （¥ 	         ）的投标总报价提供本招标文件要求的设备及相关服务（其中：设备及安装投标报价：      元，配套土建投标报价：    元），并按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书（如有））

- 投标保证金；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他资料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

  - 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

  - 在签订合同时不向你方提出附加条件；

  - 按照招标文件要求提交履约保证金；

  - 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二 章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

投标人： 	（单位公章）

年 	月 	日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表。

三、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件

投	标	人： 	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

注：

1.如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

2.若为联合体投标的，联合体各方均应填写此表，并加盖单位公章。

3.委托代理人应为同一人，且由联合体牵头人派出。

4.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字。

四、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加            	（项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、          （某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（至少包括以下内容）

（1）      （牵头人名称）为本项目的制造商（或授权代理商、供货商），除承担主办方规定的职责外，还须负责制造并向招标人提供中标货物。

（2）         为本项目的安装及售后维保单位，负责中标货物的安装、调试、维修、保养等。

（3） 其他                                    。

6.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

五、投标保证金

（1）若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的扫描件。

（2）若采用保函，投标人应在此提供保函手续费电汇或银行转账单、保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明以及保函扫描件

六、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

七、分项报价表

根据招标人提供工程量清单提供设备及安装已标价工程量清单

八、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证或基本账户信息扫描件。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

附：招标文件要求的基本资格条件相关证件

（二）制造商授权书（如有）

制造商授权书

致： 	（招标人）

我单位 	（制造商名称）是按 	（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在 	（制造商地址））。兹授权按 	（国家／地区

名称）法律正式成立的，主要营业地点设在 	（投标人的单位地址） 的	（投

标人名称）以我单位制造的 	（设备名称）进行 	（项目名称）投

标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限： 	。

投标人名称： 	（盖单位章）	制造商名称： 	（盖单位章）

签字人职务： 	签字人职务：

签字人姓名： 	签字人姓名：

签字人签名： 	签字人签名：

注：此处附本授权书原件扫描件

九、投标设备技术性能指标的详细描述

十、技术支持资料

十一、技术服务和质保期服务计划

投标人在投标文件“十一、技术服务和质保期服务计划”中应明确本项目的维保单位。

十二、其他资料