## 招标控制价
尤溪县七尺小学校园修缮工程工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 328214元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 叁拾贰万捌仟贰佰壹拾肆圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
造价工程师：
(签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2024年04月29日

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:尤溪县七尺小学校园修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程 | 328214 | 1409
合 计 |  | 328214 | 1409

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 283658 | 1206
2 | 安装工程 | 44556 | 203
合 计 |  | 328214 | 1409

## 单位工程造价汇总表(含细项)
单位工程造价汇总表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 计算基数 | 费率(%) | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 250952 |  | 250952
1.1 | 拆除工程 | 0 |  | 3557
1.2 | 一层厨房、公厕改造 | 0 |  | 165029
1.3 | 二层宿舍 | 0 |  | 20335
1.4 | 三层宿舍 | 0 |  | 20343
1.5 | 室外工程 | 0 |  | 41688
2 | 措施项目费 | 2132 |  | 2132
2.1 | 总价措施项目费 | 1584 |  | 1584
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1206 |  | 1206
2.1.2 | 其他总价措施费 | 378 |  | 378
2.2 | 单价措施项目费 | 548 |  | 548
3 | 其他项目费 | 30574 |  | 30574
3.1 | 暂列金额 | 12574 |  | 12574
3.2 | 专业工程暂估价 | 18000 |  | 18000
3.3 | 总承包服务费 | 0
4 | 总造价 | 283658 |  | 283658
| 人工费合计 | 50080 |  | 50080
| 材料费合计 | 145389 |  | 145389
| 其中主材费合计 | 0
| 其中工程设备费合计 | 0
| 其中甲供材料费含税合计 | 0
| 施工机具使用费 | 3669 |  | 3669
| 企业管理费合计 | 18536 |  | 18536
| 利润合计 | 13057 |  | 13057
| 规费合计 | 0
| 税金合计 | 20767 |  | 20767
单位工程造价汇总表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 单项工程 安装工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 计算基数 | 费率(%) | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 41939 |  | 41939
1.1 | 强电工程 | 0 |  | 19014
1.2 | 水卫工程 | 0 |  | 22925
2 | 措施项目费 | 507 |  | 507
2.1 | 总价措施项目费 | 249 |  | 249
2.1.1 | 安全文明施工费 | 203 |  | 203
2.1.2 | 其他总价措施费 | 46 |  | 46
2.2 | 单价措施项目费 | 258 |  | 258
3 | 其他项目费 | 2110 |  | 2110
3.1 | 暂列金额 | 2110 |  | 2110
3.2 | 专业工程暂估价 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0
4 | 总造价 | 44556 |  | 44556
| 人工费合计 | 12273 |  | 12273
| 材料费合计 | 20732 |  | 20732
| 其中主材费合计 | 17071 |  | 17071
| 其中工程设备费合计 | 0
| 其中甲供材料费含税合计 | 0
| 施工机具使用费 | 252 |  | 252
| 企业管理费合计 | 3262 |  | 3262
| 利润合计 | 2190 |  | 2190
| 规费合计 | 0
| 税金合计 | 3485 |  | 3485

## 分部分项工程量清单与计价表(含定额)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
一层厨房拆除
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:拆除砖砌体 (2)部位:一层厨房拆除 | m3 | 3.427 | 144.62 |  | 495.61
1.1 | 10116001 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) |  | m3 | 3.427 | 144.62 |  | 495.61
2 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除门880*2930mm，窗1450*940mm | 樘 | 2 | 33.05 |  | 66.1
2.1 | 10116102T | 拆除门窗(拆除整樘门窗) 面积在4m2以内 |  | 樘 | 2 | 33.05 |  | 66.1
教学楼正立面拆除
3 | 011610001006 | 门窗拆除 | (1)构件名称:木框玻璃窗拆除、1.1*2.04m (2)门窗面积:2.244m2 | 樘 | 12 | 25.42 |  | 305.04
3.1 | 10116102 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) |  | 樘 | 12 | 25.42 |  | 305.04
4 | 011610001007 | 门窗拆除 | (1)构件名称:木框玻璃窗拆除、1.5*1.8m (2)门窗面积:2.7m2 | 樘 | 24 | 33.05 |  | 793.2
4.1 | 10116102T | 拆除门窗(拆除整樘门窗) 面积在4m2以内 |  | 樘 | 24 | 33.05 |  | 793.2
二层宿舍区拆除
5 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:拆除墙体 | m3 | 0.242 | 144.62 |  | 35
5.1 | 10116001 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) |  | m3 | 0.242 | 144.62 |  | 35
6 | 011610001008 | 门窗拆除 |  | 樘 | 6 | 25.42 |  | 152.52
6.1 | 10116102 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) |  | 樘 | 6 | 25.42 |  | 152.52
7 | 011610001009 | 门窗拆除 |  | 樘 | 4 | 33.05 |  | 132.2
7.1 | 10116102T | 拆除门窗(拆除整樘门窗) 面积在4m2以内 |  | 樘 | 4 | 33.05 |  | 132.2
三层宿舍区拆除
8 | 011601001004 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:拆除墙体 | m3 | 0.242 | 144.62 |  | 35
8.1 | 10116001 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) |  | m3 | 0.242 | 144.62 |  | 35
9 | 011610001004 | 门窗拆除 |  | 樘 | 6 | 25.42 |  | 152.52
9.1 | 10116102 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) |  | 樘 | 6 | 25.42 |  | 152.52
10 | 011610001005 | 门窗拆除 |  | 樘 | 4 | 33.05 |  | 132.2
10.1 | 10116102T | 拆除门窗(拆除整樘门窗) 面积在4m2以内 |  | 樘 | 4 | 33.05 |  | 132.2
一楼公共女厕拆除
11 | 011601001003 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:蹲便隔墙拆除 | m3 | 1.351 | 144.62 |  | 195.38
11.1 | 10116001 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) |  | m3 | 1.351 | 144.62 |  | 195.38
12 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:蹲便位地砖拆除 | m2 | 5.97 | 10.2 |  | 60.89
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [6 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
12.1 | 10116040 | 拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) |  | m2 | 5.97 | 10.2 |  | 60.89
13 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)拆除的基层类型:墙裙瓷砖拆除 | m2 | 10.056 | 33.56 |  | 337.48
13.1 | 10116049 | 拆除墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合层) |  | m2 | 10.056 | 33.56 |  | 337.48
14 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)运距:5km | m3 | 22.963 | 28.9 |  | 663.63
14.1 | 10101075 | 机械装土方(装载机装土方) |  | m3 | 22.963 | 3.5 |  | 80.37
14.2 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距5km以内) |  | m3 | 22.963 | 25.4 |  | 583.26
一层厨房、公厕改造 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
厨房部分
15 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:120mm烧结煤矸石普通砖 | m3 | 7.267 | 648.77 |  | 4714.61
15.1 | 10104001 | 实心砖墙(实心标准砖墙) |  | m3 | 7.267 | 648.77 |  | 4714.61
16 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:垫层砌墙 | m3 | 1.018 | 728.03 |  | 741.13
16.1 | 10104012 | 零星砌砖(零星砖砌体) |  | m3 | 1.018 | 728.03 |  | 741.13
17 | 010404001001 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:C25现场搅拌混凝土 | m3 | 1.452 | 403.15 |  | 585.37
17.1 | 10105001T | 基础(C25现拌普通混凝土 垫层) |  | m3 | 1.452 | 334.29 |  | 485.39
17.2 | 10105059 | 搅拌机拌制混凝土调整费 |  | m3 | 1.467 | 68.15 |  | 99.98
18 | 010515003001 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:圆钢Ф10 | t | 0.108 | 6714.95 |  | 725.21
18.1 | 10105127T | 钢筋网片 |  | t | 0.108 | 6714.95 |  | 725.21
19 | 010404001002 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:石渣垫层 | m3 | 4.035 | 132.08 |  | 532.94
19.1 | 10104078 | 炉（矿）渣垫层(干铺) |  | m3 | 4.035 | 132.08 |  | 532.94
20 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:C4020 (2)玻璃品种、厚度:δ5钢化玻璃 | m2 | 8 | 382.43 |  | 3059.44
20.1 | 10108071T | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) |  | m2 | 4.8 | 314.35 |  | 1508.88
20.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) |  | m2 | 4.8 | 81.78 |  | 392.54
20.3 | 10108072T | 铝合金窗(铝合金固定窗制作) |  | m2 | 3.2 | 263.93 |  | 844.58
20.4 | 10108076 | 铝合金窗(铝合金固定窗安装) |  | m2 | 3.2 | 97.95 |  | 313.44
21 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:C2520 (2)玻璃品种、厚度:δ5钢化玻璃 | m2 | 5 | 382.43 |  | 1912.15
21.1 | 10108071T | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) |  | m2 | 3 | 314.35 |  | 943.05
21.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) |  | m2 | 3 | 81.78 |  | 245.34
21.3 | 10108072T | 铝合金窗(铝合金固定窗制作 |  | m2 | 2 | 263.93 |  | 527.86
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [6 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
)
21.4 | 10108076 | 铝合金窗(铝合金固定窗安装) |  | m2 | 2 | 97.95 |  | 195.9
22 | 010807001009 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:C1319 (2)玻璃品种、厚度:δ5钢化玻璃 | m2 | 2.47 | 383.51 |  | 947.27
22.1 | 10108071T | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) |  | m2 | 1.56 | 314.35 |  | 490.39
22.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) |  | m2 | 1.56 | 81.78 |  | 127.58
22.3 | 10108072T | 铝合金窗(铝合金固定窗制作) |  | m2 | 0.91 | 263.93 |  | 240.18
22.4 | 10108076 | 铝合金窗(铝合金固定窗安装) |  | m2 | 0.91 | 97.95 |  | 89.13
23 | 010809004001 | 石材窗台板 | (1)窗台板材质、规格、颜色:米色人造石窗台板 | m2 | 1.56 | 353.72 |  | 551.8
23.1 | 10108096T | 窗台板(石板材面层) |  | m2 | 1.56 | 353.72 |  | 551.8
24 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:钢木门 | m2 | 5.46 | 566.18 |  | 3091.34
24.1 | 10108029T | 钢木门 |  | m2 | 5.46 | 566.18 |  | 3091.34
25 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:800×800防滑砖 | m2 | 25.64 | 147.01 |  | 3769.34
25.1 | 10111046T | (地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长3200mm以内) |  | m2 | 25.64 | 147.01 |  | 3769.34
26 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)400×800瓷质面砖 | m2 | 72.572 | 153.11 |  | 11111.5
26.1 | 10112080T | 内墙面面砖(每块面积≤0.64m2 水泥砂浆粘贴) |  | m2 | 72.572 | 153.11 |  | 11111.5
27 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:JS聚合物防水涂料 (2)3mm (3)高度:500mm | m2 | 6.6 | 63.3 |  | 417.78
27.1 | 10109087T | 涂料防水(聚合物水泥防水涂料3mm厚 立面) |  | m2 | 6.6 | 63.3 |  | 417.78
28 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:新砌筑墙体 (2)找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1:3 现拌抹灰砂浆 | m2 | 105.588 | 33.05 |  | 3489.68
28.1 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 20mm厚) |  | m2 | 105.588 | 33.05 |  | 3489.68
29 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:新砌筑砖墙 (2)腻子种类、遍数:刮腻子两道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:水泥漆一底两面 | m2 | 54.238 | 28.43 |  | 1541.99
29.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 54.238 | 28.43 |  | 1541.99
30 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:餐厅、过道 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆 | m2 | 105.889 | 44.75 |  | 4738.53
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [6 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
一底两面
30.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 105.889 | 28.43 |  | 3010.42
30.2 | 10114175T | 腻子及其他(刮腻子 每增减二遍) |  | m2 | 105.889 | 16.32 |  | 1728.11
31 | 011105004001 | pvc踢脚线 | (1)踢脚线高度:80mm (2)面层材料种类、规格、颜色:pvc踢脚线 | m | 61.55 | 29.53 |  | 1817.57
31.1 | 10111100T | pvc踢脚线 |  | m | 61.55 | 29.53 |  | 1817.57
32 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆一底两面 | m2 | 20.12 | 16.25 |  | 326.95
32.1 | 10114134 | 乳胶漆(室内 天棚面 二遍) |  | m2 | 20.12 | 32.57 |  | 655.31
32.2 | 10114175T | 腻子及其他(刮腻子 每增减二遍) |  | m2 | -20.12 | 16.32 |  | -328.36
33 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨(不上人型) (2)面层材料品种、规格:600*600铝扣板 | m2 | 46.49 | 148.79 |  | 6917.25
33.1 | 10113019 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面) |  | m2 | 46.49 | 63.49 |  | 2951.65
33.2 | 10113108T | 天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) |  | m2 | 46.49 | 72.49 |  | 3370.06
33.3 | 10113109 | 天棚面层(铝扣板收边线) |  | m | 48.3 | 12.33 |  | 595.54
34 | 010101001002 | 电磁单头大炒炉 |  | 台 | 1 | 16745.91 |  | 16745.91
34.1 | 101bc001T | 电磁单头大炒炉 |  | 台 | 1 | 16745.91 |  | 16745.91
35 | 010101001026 | 炉台拼台 |  | 台 | 1 | 1902.94 |  | 1902.94
35.1 | 101bc001T | 炉台拼台 |  | 台 | 1 | 1902.94 |  | 1902.94
36 | 010101001027 | 电热式蒸饭柜 |  | 台 | 1 | 2993.97 |  | 2993.97
36.1 | 101bc001T | 电热式蒸饭柜 |  | 台 | 1 | 2993.97 |  | 2993.97
37 | 010101001011 | 双层工作台 |  | 台 | 1 | 2461.14 |  | 2461.14
37.1 | 101bc001T | 双层工作台 |  | 台 | 1 | 2461.14 |  | 2461.14
38 | 010101001012 | 抽油烟罩 |  | 米 | 1 | 2074.2 |  | 2074.2
38.1 | 101bc001T | 抽油烟罩 |  | 米 | 1 | 2074.2 |  | 2074.2
39 | 010101001013 | 电饭煲 |  | 台 | 1 | 531.55 |  | 531.55
39.1 | 101bc001T | 电饭煲 |  | 台 | 1 | 531.55 |  | 531.55
40 | 010101001014 | 电磁炉 |  | 台 | 1 | 1382.81 |  | 1382.81
40.1 | 101bc001T | 电磁炉 |  | 台 | 1 | 1382.81 |  | 1382.81
41 | 010101001015 | 单开门冰箱 |  | 台 | 1 | 1268.63 |  | 1268.63
41.1 | 101bc001T | 单开门冰箱 |  | 台 | 1 | 1268.63 |  | 1268.63
42 | 010101001016 | 四层存放架 |  | 台 | 1 | 2461.14 |  | 2461.14
42.1 | 101bc001T | 四层存放架 |  | 台 | 1 | 2461.14 |  | 2461.14
43 | 010101001028 | 双星洗涮台 |  | 台 | 1 | 3805.89 |  | 3805.89
43.1 | 101bc001T | 双星洗涮台 |  | 台 | 1 | 3805.89 |  | 3805.89
44 | 010101001029 | 四门雪柜 |  | 台 | 1 | 4605.12 |  | 4605.12
44.1 | 101bc001T | 四门雪柜 |  | 台 | 1 | 4605.12 |  | 4605.12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [6 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
45 | 010101001018 | 三星洗涮台 |  | 台 | 1 | 5972.7 |  | 5972.7
45.1 | 101bc001T | 三星洗涮台 |  | 台 | 1 | 5972.7 |  | 5972.7
46 | 010101001019 | 单星洗涮台 |  | 台 | 1 | 1902.94 |  | 1902.94
46.1 | 101bc001T | 单星洗涮台 |  | 台 | 1 | 1902.94 |  | 1902.94
47 | 010101001020 | 灭蚊器 |  | 台 | 4 | 380.58 |  | 1522.32
47.1 | 101bc001T | 灭蚊器 |  | 台 | 4 | 380.58 |  | 1522.32
48 | 010101001021 | 挡鼠板 | (1)90cm宽，高40cm | 台 | 3 | 126.87 |  | 380.61
48.1 | 101bc001T | 挡鼠板 |  | 台 | 3 | 126.87 |  | 380.61
49 | 010101001022 | 海尔50L热水器 |  | 台 | 3 | 951.47 |  | 2854.41
49.1 | 101bc001T | 海尔50L热水器 |  | 台 | 3 | 951.47 |  | 2854.41
50 | 010101001023 | 京瓷（KYOCERA）P4040dn 黑白激光A3打印机家用办公高速打印机 |  | 台 | 1 | 10149.03 |  | 10149.03
50.1 | 101bc001T | 京瓷（KYOCERA）P4040dn 黑白激光A3打印机家用办公高速打印机 |  | 台 | 1 | 10149.03 |  | 10149.03
51 | 010101001024 | 0.5立方化粪池 |  | 台 | 1 | 1014.9 |  | 1014.9
51.1 | 101bc001T | 0.5立方化粪池 |  | 台 | 1 | 1014.9 |  | 1014.9
52 | 030701003001 | 空调器 | (1)格力空调2P | 台/组 | 1 | 5074.52 |  | 5074.52
52.1 | 101bc001T | 格力空调（挂式） |  | 台 | 1 | 5074.52 |  | 5074.52
|  | 分部小计 |  |  | 561.057 |  |  | 120096.58
教学楼正立面
53 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:C1518 (2)玻璃品种、厚度:δ5钢化玻璃 | m2 | 64.8 | 384.71 |  | 24929.21
53.1 | 10108071T | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) |  | m2 | 43.2 | 314.35 |  | 13579.92
53.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) |  | m2 | 43.2 | 81.78 |  | 3532.9
53.3 | 10108072T | 铝合金窗(铝合金固定窗制作) |  | m2 | 21.6 | 263.93 |  | 5700.89
53.4 | 10108076 | 铝合金窗(铝合金固定窗安装) |  | m2 | 21.6 | 97.95 |  | 2115.72
54 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:C1020 (2)玻璃品种、厚度:δ5钢化玻璃 | m2 | 6.426 | 382.03 |  | 2454.92
54.1 | 10108071T | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) |  | m2 | 3.78 | 314.35 |  | 1188.24
54.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) |  | m2 | 3.78 | 81.78 |  | 309.13
54.3 | 10108072T | 铝合金窗(铝合金固定窗制作) |  | m2 | 2.646 | 263.93 |  | 698.36
54.4 | 10108076 | 铝合金窗(铝合金固定窗安装) |  | m2 | 2.646 | 97.95 |  | 259.18
55 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:C1120 (2)玻璃品种、厚度:δ5钢化玻璃 | m2 | 20.196 | 382.03 |  | 7715.48
55.1 | 10108071T | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) |  | m2 | 11.88 | 314.35 |  | 3734.48
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [6 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
55.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) |  | m2 | 11.88 | 81.78 |  | 971.55
55.3 | 10108072T | 铝合金窗(铝合金固定窗制作) |  | m2 | 8.316 | 263.93 |  | 2194.84
55.4 | 10108076 | 铝合金窗(铝合金固定窗安装) |  | m2 | 8.316 | 97.95 |  | 814.55
56 | 010809004002 | 石材窗台板 | (1)窗台板材质、规格、颜色:米色人造石窗台板 | m2 | 9.81 | 353.72 |  | 3469.99
56.1 | 10108096T | 窗台板(石板材面层) |  | m2 | 9.81 | 353.72 |  | 3469.99
|  | 分部小计 |  |  | 101.232 |  |  | 38569.6
二楼宿舍区
分部小计
三楼宿舍区
一楼公共女厕
57 | 011210005001 | 成品隔断 |  | m2 | 25.97 | 163.62 |  | 4249.21
57.1 | 10112344T | pvc防水隔板 |  | m2 | 25.97 | 163.62 |  | 4249.21
58 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:400×400防滑砖 | m2 | 7.251 | 104.78 |  | 759.76
58.1 | 10111045T | (地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长1600mm以内) |  | m2 | 7.251 | 104.78 |  | 759.76
59 | 011204003003 | 块料墙面 | (1)400×800瓷质面砖 | m2 | 8.844 | 153.11 |  | 1354.1
59.1 | 10112080T | 内墙面面砖(每块面积≤0.64m2 水泥砂浆粘贴) |  | m2 | 8.844 | 153.11 |  | 1354.1
|  | 分部小计 |  |  | 42.065 |  |  | 6363.07
围墙
校外家长等候区
车棚及化粪池
分部小计
二层宿舍 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
60 | 010401003006 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 | m3 | 1.975 | 648.77 |  | 1281.32
60.1 | 10104001 | 实心砖墙(实心标准砖墙) |  | m3 | 1.975 | 648.77 |  | 1281.32
61 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:新砌筑墙体 (2)找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1:3 现拌抹灰砂浆 | m2 | 31.461 | 33.05 |  | 1039.79
61.1 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 20mm厚) |  | m2 | 31.461 | 33.05 |  | 1039.79
62 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:新砌筑墙体 (2)腻子种类、遍数:刮腻子两道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:水泥漆一底两面 | m2 | 31.461 | 28.43 |  | 894.44
62.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 31.461 | 28.43 |  | 894.44
|  | 分部小计 |  |  | 64.897 |  |  | 3215.55
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [6 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
63 | 010807001017 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:C1917 (2)玻璃品种、厚度:δ5钢化玻璃 | m2 | 3.23 | 386.06 |  | 1246.97
63.1 | 10108071T | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) |  | m2 | 2.28 | 314.35 |  | 716.72
63.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) |  | m2 | 2.28 | 81.78 |  | 186.46
63.3 | 10108072T | 铝合金窗(铝合金固定窗制作) |  | m2 | 0.95 | 263.93 |  | 250.73
63.4 | 10108076 | 铝合金窗(铝合金固定窗安装) |  | m2 | 0.95 | 97.95 |  | 93.05
64 | 010807001019 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:C1418 (2)玻璃品种、厚度:δ5钢化玻璃 | m2 | 7.56 | 384.71 |  | 2908.41
64.1 | 10108071T | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) |  | m2 | 5.04 | 314.35 |  | 1584.32
64.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) |  | m2 | 5.04 | 81.78 |  | 412.17
64.3 | 10108072T | 铝合金窗(铝合金固定窗制作) |  | m2 | 2.52 | 263.93 |  | 665.1
64.4 | 10108076 | 铝合金窗(铝合金固定窗安装) |  | m2 | 2.52 | 97.95 |  | 246.83
65 | 010807001021 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:C1417 (2)玻璃品种、厚度:δ5钢化玻璃 | m2 | 2.38 | 386.06 |  | 918.82
65.1 | 10108071T | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) |  | m2 | 1.68 | 314.35 |  | 528.11
65.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) |  | m2 | 1.68 | 81.78 |  | 137.39
65.3 | 10108072T | 铝合金窗(铝合金固定窗制作) |  | m2 | 0.7 | 263.93 |  | 184.75
65.4 | 10108076 | 铝合金窗(铝合金固定窗安装) |  | m2 | 0.7 | 97.95 |  | 68.57
66 | 010802001007 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金M0721 (2)玻璃品种、厚度:δ5钢化玻璃 | m2 | 1.47 | 634.08 |  | 932.1
66.1 | 10108017T | 铝合金门(铝合金平开门制作) |  | m2 | 1.47 | 545.87 |  | 802.43
66.2 | 10108019 | 铝合金门(铝合金平开门安装) |  | m2 | 1.47 | 88.21 |  | 129.67
67 | 010802001006 | 金属（塑钢）门 | (1)钢木门 | m2 | 8.61 | 566.18 |  | 4874.81
67.1 | 10108029T | 钢木门 |  | m2 | 8.61 | 566.18 |  | 4874.81
|  | 分部小计 |  |  | 23.25 |  |  | 10881.11
68 | 010809004006 | 石材窗台板 | (1)窗台板材质、规格、颜色:米色人造石窗台板 | m2 | 0.94 | 353.72 |  | 332.5
68.1 | 10108096T | 窗台板(石板材面层) |  | m2 | 0.94 | 353.72 |  | 332.5
69 | 010501001002 | 垫层 | (1)位置:卫生间垫高 (2)混凝土种类:现场拌制 (3)混凝土强度等级:C1 | m3 | 0.462 | 382.21 |  | 176.58
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [6 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5
69.1 | 10105001T | 基础(C15现拌普通混凝土 垫层) |  | m3 | 0.462 | 313.31 |  | 144.75
69.2 | 10105059 | 搅拌机拌制混凝土调整费 |  | m3 | 0.467 | 68.15 |  | 31.83
70 | 011102003006 | 块料楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:400×400防滑砖 | m2 | 3.85 | 104.78 |  | 403.4
70.1 | 10111045T | (地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长1600mm以内) |  | m2 | 3.85 | 104.78 |  | 403.4
71 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)涂膜厚度、遍数:3mmJS防水涂料 | m2 | 3.85 | 56.8 |  | 218.68
71.1 | 10109086T | 涂料防水(聚合物水泥防水涂料3mm厚 平面) |  | m2 | 3.85 | 56.8 |  | 218.68
72 | 011204003006 | 块料墙面 | (1)400×800瓷质面砖 | m2 | 18.45 | 153.11 |  | 2824.88
72.1 | 10112080T | 内墙面面砖(每块面积≤0.64m2 水泥砂浆粘贴) |  | m2 | 18.45 | 153.11 |  | 2824.88
73 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:JS聚合物防水涂料 (2)3mm (3)高度:500mm | m2 | 3.8 | 63.3 |  | 240.54
73.1 | 10109087T | 涂料防水(聚合物水泥防水涂料3mm厚 立面) |  | m2 | 3.8 | 63.3 |  | 240.54
74 | 010101001031 | 成品浴室柜 | (1)成品浴室柜 | 个 | 1 | 1268.63 |  | 1268.63
74.1 | 101bc001T | 成品浴室柜 |  | 个 | 1 | 1268.63 |  | 1268.63
75 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨(不上人型） (2)面层材料品种、规格:300*300铝扣板 | m2 | 3.85 | 200.84 |  | 773.23
75.1 | 10113015 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面) |  | m2 | 3.85 | 81.8 |  | 314.93
75.2 | 10113108 | 天棚面层(方形铝扣板300mm×300mm) |  | m2 | 3.85 | 92.46 |  | 355.97
75.3 | 10113109 | 天棚面层(铝扣板收边线) |  | m | 8.3 | 12.33 |  | 102.34
三层宿舍 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
76 | 010401003007 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 | m3 | 1.975 | 648.77 |  | 1281.32
76.1 | 10104001 | 实心砖墙(实心标准砖墙) |  | m3 | 1.975 | 648.77 |  | 1281.32
77 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:新砌筑墙体 (2)找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1:3 现拌抹灰砂浆 | m2 | 31.461 | 33.05 |  | 1039.79
77.1 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 20mm厚) |  | m2 | 31.461 | 33.05 |  | 1039.79
78 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:新砌筑墙体 (2)腻子种类、遍数:刮腻子两道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:水泥漆 | m2 | 31.461 | 28.43 |  | 894.44
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [6 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
一底两面
78.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 31.461 | 28.43 |  | 894.44
|  | 分部小计 |  |  | 64.897 |  |  | 3215.55
79 | 010807001013 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:C1917 (2)玻璃品种、厚度:δ5钢化玻璃 | m2 | 3.23 | 386.06 |  | 1246.97
79.1 | 10108071T | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) |  | m2 | 2.28 | 314.35 |  | 716.72
79.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) |  | m2 | 2.28 | 81.78 |  | 186.46
79.3 | 10108072T | 铝合金窗(铝合金固定窗制作) |  | m2 | 0.95 | 263.93 |  | 250.73
79.4 | 10108076 | 铝合金窗(铝合金固定窗安装) |  | m2 | 0.95 | 97.95 |  | 93.05
80 | 010807001014 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:C1418 (2)玻璃品种、厚度:δ5钢化玻璃 | m2 | 7.56 | 384.71 |  | 2908.41
80.1 | 10108071T | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) |  | m2 | 5.04 | 314.35 |  | 1584.32
80.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) |  | m2 | 5.04 | 81.78 |  | 412.17
80.3 | 10108072T | 铝合金窗(铝合金固定窗制作) |  | m2 | 2.52 | 263.93 |  | 665.1
80.4 | 10108076 | 铝合金窗(铝合金固定窗安装) |  | m2 | 2.52 | 97.95 |  | 246.83
81 | 010807001015 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:C1417 (2)玻璃品种、厚度:δ5钢化玻璃 | m2 | 2.38 | 386.06 |  | 918.82
81.1 | 10108071T | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) |  | m2 | 1.68 | 314.35 |  | 528.11
81.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) |  | m2 | 1.68 | 81.78 |  | 137.39
81.3 | 10108072T | 铝合金窗(铝合金固定窗制作) |  | m2 | 0.7 | 263.93 |  | 184.75
81.4 | 10108076 | 铝合金窗(铝合金固定窗安装) |  | m2 | 0.7 | 97.95 |  | 68.57
82 | 010802001008 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金M0721 (2)玻璃品种、厚度:δ5钢化玻璃 | m2 | 1.47 | 634.08 |  | 932.1
82.1 | 10108017T | 铝合金门(铝合金平开门制作) |  | m2 | 1.47 | 545.87 |  | 802.43
82.2 | 10108019 | 铝合金门(铝合金平开门安装) |  | m2 | 1.47 | 88.21 |  | 129.67
83 | 010802001009 | 金属（塑钢）门 | (1)钢木门 | m2 | 8.61 | 566.18 |  | 4874.81
83.1 | 10108029T | 钢木门 |  | m2 | 8.61 | 566.18 |  | 4874.81
|  | 分部小计 |  |  | 23.25 |  |  | 10881.11
84 | 010809004007 | 石材窗台板 | (1)窗台板材质、规格、颜色:米色人造石窗台板 | m2 | 0.94 | 353.72 |  | 332.5
84.1 | 10108096T | 窗台板(石板材面层) |  | m2 | 0.94 | 353.72 |  | 332.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [6 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
85 | 010501001003 | 垫层 | (1)位置:卫生间垫高 (2)混凝土种类:现场拌制 (3)混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.462 | 382.21 |  | 176.58
85.1 | 10105001T | 基础(C15现拌普通混凝土 垫层) |  | m3 | 0.462 | 313.31 |  | 144.75
85.2 | 10105059 | 搅拌机拌制混凝土调整费 |  | m3 | 0.467 | 68.15 |  | 31.83
86 | 011102003007 | 块料楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:400×400防滑砖 | m2 | 3.85 | 106.81 |  | 411.22
86.1 | 10111045T | (地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长1600mm以内) |  | m2 | 3.85 | 106.81 |  | 411.22
87 | 010904002005 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)涂膜厚度、遍数:3mmJS防水涂料 | m2 | 3.85 | 56.8 |  | 218.68
87.1 | 10109086T | 涂料防水(聚合物水泥防水涂料3mm厚 平面) |  | m2 | 3.85 | 56.8 |  | 218.68
88 | 011204003007 | 块料墙面 | (1)400×800瓷质面砖 | m2 | 18.45 | 153.11 |  | 2824.88
88.1 | 10112080T | 内墙面面砖(每块面积≤0.64m2 水泥砂浆粘贴) |  | m2 | 18.45 | 153.11 |  | 2824.88
89 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:JS聚合物防水涂料 (2)3mm (3)高度:500mm | m2 | 3.8 | 63.3 |  | 240.54
89.1 | 10109087T | 涂料防水(聚合物水泥防水涂料3mm厚 立面) |  | m2 | 3.8 | 63.3 |  | 240.54
90 | 010101001032 | 成品浴室柜 | (1)成品浴室柜 | 个 | 1 | 1268.63 |  | 1268.63
90.1 | 101bc001T | 成品浴室柜 |  | 个 | 1 | 1268.63 |  | 1268.63
91 | 011302001006 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨(不上人型） (2)面层材料品种、规格:300*300铝扣板 | m2 | 3.85 | 200.84 |  | 773.23
91.1 | 10113015 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面) |  | m2 | 3.85 | 81.8 |  | 314.93
91.2 | 10113108 | 天棚面层(方形铝扣板300mm×300mm) |  | m2 | 3.85 | 92.46 |  | 355.97
91.3 | 10113109 | 天棚面层(铝扣板收边线) |  | m | 8.3 | 12.33 |  | 102.34
室外工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
围墙
92 | 011406001011 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:围墙 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:室外乳胶漆涂料 | m2 | 361.399 | 21.92 |  | 7921.87
92.1 | 10114132 | 乳胶漆(室外 墙面 二遍) |  | m2 | 361.399 | 37.81 |  | 13664.5
92.2 | 10114175T | 腻子及其他(刮腻子 每增减二遍) |  | m2 | -361.399 | 15.89 |  | -5742.63
校外家长等候区
93 | 050102012003 | 铺种草皮 | (1)草皮种类:马尼拉草 (2)铺种方式:满铺 (3)养护期:成活养护期 | m2 | 285.331 | 30.37 |  | 8665.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [6 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
半年日常养护期半年
93.1 | 50101162T | 草皮类(铺植草皮 满铺) |  | m2 | 285.331 | 15.85 |  | 4522.5
93.2 | 50102121T | 草坪类(草坪 满铺) 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年 |  | m2 | 285.331 | 14.52 |  | 4143.01
车棚及化粪池
94 | 010901002003 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:彩钢瓦0.6mm | m2 | 137.089 | 72.81 |  | 9981.45
94.1 | 10109025 | 型材屋面(单层彩钢板 檩条或混凝土面上) |  | m2 | 137.089 | 72.81 |  | 9981.45
95 | 010603002003 | 空腹钢柱 | (1)柱类型:空腹钢柱 (2)钢材品种、规格:δ5钢板（Q235） | t | 0.437 | 9532.49 |  | 4165.7
95.1 | 10302013T | 钢柱制作(钢板柱制作 箱型 最大钢板厚20mm以内) |  | t | 0.437 | 8126.81 |  | 3551.42
95.2 | 10302127 | 钢柱安装(3.0t以内) |  | t | 0.437 | 1243.93 |  | 543.6
95.3 | 10302198 | 金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) |  | t | 0.437 | 161.75 |  | 70.68
96 | 010604001003 | 钢梁 | (1)梁类型:钢梁 (2)钢材品种、规格:δ5钢板（Q235） | t | 0.935 | 8744.91 |  | 8176.49
96.1 | 10302039T | 钢梁、钢吊车梁、钢制动梁制作、钢屋架制作(焊接箱型钢梁制作 最大钢板厚20mm以内) |  | t | 0.935 | 7593.88 |  | 7100.28
96.2 | 10302132 | 钢梁、吊车梁(钢梁安装1.5t以内) |  | t | 0.935 | 989.27 |  | 924.97
96.3 | 10302198 | 金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) |  | t | 0.935 | 161.75 |  | 151.24
97 | 010606002003 | 钢檩条 | (1)钢材品种、规格:δ5钢板（Q235） (2)构件类型:檩条 | t | 0.299 | 9286.72 |  | 2776.73
97.1 | 10302090T | 钢支撑、钢檩条、钢墙架制作(钢支撑制作 焊接箱型) |  | t | 0.299 | 7486.92 |  | 2238.59
97.2 | 10302159T | 钢支撑、檩条、其他钢构件安装(钢支撑安装 水平支撑) |  | t | 0.299 | 1648.52 |  | 492.91
97.3 | 10302200 | 金属构件运输(二类金属构件 运距10km以内) |  | t | 0.299 | 151.27 |  | 45.23
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
98 | 030404017003 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装(悬挂嵌入式 AL1) | 台 | 1 | 1008.03 |  | 1008.03
98.1 | 30402076T | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式 AL1) |  | 台 | 1 | 1008.03 |  | 1008.03
99 | 030404017005 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装(悬挂嵌入式 AL1) | 台 | 1 | 893.85 |  | 893.85
99.1 | 30402076T | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式 AL2) |  | 台 | 1 | 893.85 |  | 893.85
100 | 030404017006 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装(悬挂嵌入式 AL1) | 台 | 1 | 893.85 |  | 893.85
100.1 | 30402076T | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式 |  | 台 | 1 | 893.85 |  | 893.85
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [6 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
AL3)
101 | 030411001004 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配JDG20 | m | 85.26 | 12.93 |  | 1102.41
101.1 | 30412179T | 砖、混凝土结构明配PVC20 |  | m | 85.26 | 12.93 |  | 1102.41
102 | 030411001005 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配JDG20 | m | 175.24 | 10.49 |  | 1838.27
102.1 | 30412186T | 砖、混凝土结构暗配PVC20 |  | m | 175.24 | 10.49 |  | 1838.27
103 | 030411001006 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配JDG25 | m | 31.21 | 42.62 |  | 1330.17
103.1 | 30412027 | 钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤40mm) |  | m | 31.21 | 42.62 |  | 1330.17
104 | 030413001001 | 铁构件 |  | kg | 15.58 | 16.9 |  | 263.3
104.1 | 30407005 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制作) |  | t | 0.015 | 12296.31 |  | 184.44
104.2 | 30407006 | 铁构件制作与安装(一般铁构件安装) |  | t | 0.015 | 5262.24 |  | 78.93
105 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*6 五芯电力电缆敷设 | m | 41.22 | 43.08 |  | 1775.76
105.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-3*10 |  | m | 41.22 | 43.08 |  | 1775.76
106 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆 WDZB-YJY-5*6 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 6 | 85.42 |  | 512.52
106.1 | 30409221 | 1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤10mm2) |  | 个 | 6 | 85.42 |  | 512.52
107 | 030411004003 | 配线 | (1)穿照明线 铜芯 WDZB-BYJ-2.5 | m | 565.37 | 4.5 |  | 2544.17
107.1 | 30413005T | 穿照明线 铜芯 BYJ-2.5 |  | m单线 | 565.37 | 4.5 |  | 2544.17
108 | 030411004004 | 配线 | (1)穿照明线 铜芯 WDZB-BYJ-4 | m | 54.81 | 5.59 |  | 306.39
108.1 | 30413006T | 穿照明线 铜芯 BYJ-4 |  | 单线 | 54.81 | 5.59 |  | 306.39
109 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)LED吸顶灯 1X36W | 套 | 6 | 129.74 |  | 778.44
109.1 | 30414001 | LED吸顶灯 1X36W |  | 套 | 6 | 129.74 |  | 778.44
110 | 030412005003 | 荧光灯 | (1)LED平板灯 600*600 3X24W | 套 | 7 | 333.65 |  | 2335.55
110.1 | 30414209 | LED平板灯 600*600 3X24W |  | 套 | 7 | 333.65 |  | 2335.55
111 | 030412005004 | 荧光灯 | (1)LED平板灯 600*600 3X24W | 套 | 2 | 167.57 |  | 335.14
111.1 | 30414207T | 300*300平板灯 18W |  | 套 | 2 | 167.57 |  | 335.14
112 | 030404034004 | 照明开关 | (1)单联单控暗开关 | 个 | 6 | 25.96 |  | 155.76
112.1 | 30414286 | 单联单控暗开关 |  | 套 | 6 | 25.96 |  | 155.76
113 | 030404034005 | 照明开关 | (1)双联单控暗开关 | 个 | 2 | 28.55 |  | 57.1
113.1 | 30414286 | 双联单控暗开关 |  | 套 | 2 | 28.55 |  | 57.1
114 | 030404034006 | 照明开关 | (1)三联单控暗开关 | 个 | 2 | 31.13 |  | 62.26
114.1 | 30414286 | 双联双控暗开关 |  | 套 | 2 | 31.13 |  | 62.26
115 | 030404035004 | 插座 | (1)安全型双联二三极暗装插座10A 250V | 个 | 9 | 23.05 |  | 207.45
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [6 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
115.1 | 30414307T | 安全型双联二三极暗装插座10A 250V |  | 套 | 9 | 23.05 |  | 207.45
116 | 030404035005 | 插座 | (1)安全型双联二三极暗装插座10A 250V | 个 | 12 | 23.05 |  | 276.6
116.1 | 30414307T | 防水安全型双联二三极暗装插座10A 250V |  | 套 | 12 | 23.05 |  | 276.6
117 | 030404035006 | 插座 | (1)空调插座16A | 个 | 1 | 33.07 |  | 33.07
117.1 | 30414308 | 空调插座16A |  | 套 | 1 | 33.07 |  | 33.07
118 | 030411006003 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 32 | 6.42 |  | 205.44
118.1 | 30413197 | 接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) |  | 个 | 32 | 6.42 |  | 205.44
119 | 030411006004 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 15 | 6.32 |  | 94.8
119.1 | 30413198 | 接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) |  | 个 | 15 | 6.32 |  | 94.8
120 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 316.26 |  | 316.26
120.1 | 30417028 | 输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) |  | 系统 | 1 | 316.26 |  | 316.26
121 | 030413002003 | 凿(压)槽 |  | m | 69.1 | 24.42 |  | 1687.42
121.1 | 31011156T | 砖结构(宽mm×深mm70×70) |  | m | 69.1 | 24.42 |  | 1687.42
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水
122 | 031001006007 | 塑料管 | (1)室内塑料热水管(热熔连接) 外径25mm以内 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 16.6 | 31.34 |  | 520.24
122.1 | 31001316T | 室内塑料热水管(热熔连接) 外径25mm以内 |  | m | 16.6 | 30.79 |  | 511.11
122.2 | 31011133 | 管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) |  | m | 16.6 | 0.55 |  | 9.13
123 | 031001006008 | 塑料管 | (1)室内PPR给水管(热熔连接) DN25 (2)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 65.1 | 34.43 |  | 2241.39
123.1 | 31001317T | 室内PPR给水管(热熔连接) DN25 |  | m | 65.1 | 33.83 |  | 2202.33
123.2 | 31011134 | 管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) |  | m | 65.1 | 0.6 |  | 39.06
124 | 030413002004 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 24.75 | 24.67 |  | 610.58
124.1 | 31011156 | 砖结构(宽mm×深mm70×70) |  | m | 24.75 | 24.67 |  | 610.58
125 | 031004006001 | 大便器 | (1)坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 2 | 950.88 |  | 1901.76
125.1 | 31006042 | 坐式大便器安装(连体水箱) |  | 套 | 2 | 950.88 |  | 1901.76
126 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)洗脸盆(台上式 冷热水) | 组 | 2 | 595.73 |  | 1191.46
126.1 | 31006021 | 洗脸盆(台上式 冷热水) |  | 组 | 2 | 595.73 |  | 1191.46
127 | 031004007001 | 小便器 | (1)壁挂式小便器安装( | 组 | 1 | 519.03 |  | 519.03
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [6 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
手动开关)
127.1 | 31006045 | 壁挂式小便器安装(手动开关) |  | 套 | 1 | 519.03 |  | 519.03
128 | 031004010001 | 淋浴器 | (1)成套淋浴器(手动开关 冷热水) | 套 | 2 | 314.15 |  | 628.3
128.1 | 31006060T | 成套淋浴器(手动开关 冷热水) |  | 套 | 2 | 314.15 |  | 628.3
排水
129 | 031001006009 | 塑料管 | (1)室内塑料排水管(粘接) De200 | m | 61.5 | 131.45 |  | 8084.18
129.1 | 31001365T | 室内塑料排水管(粘接) De200 |  | m | 61.5 | 131.45 |  | 8084.18
130 | 031001006010 | 塑料管 | (1)室内塑料排水管(粘接) De110 | m | 53 | 65.59 |  | 3476.27
130.1 | 31001363T | 室内塑料排水管(粘接) De110 |  | m | 53 | 65.59 |  | 3476.27
131 | 031001006011 | 塑料管 | (1)室内塑料排水管(粘接) 外径75mm以内 | m | 10.43 | 43.2 |  | 450.58
131.1 | 31001362T | 室内塑料排水管(粘接) 外径75mm以内 |  | m | 10.43 | 43.2 |  | 450.58
132 | 031001006012 | 塑料管 | (1)室内塑料排水管(粘接) De50 | m | 10.93 | 34.17 |  | 373.48
132.1 | 31001361T | 室内塑料排水管(粘接) De50 |  | m | 10.93 | 34.17 |  | 373.48
133 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)不锈钢地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) | 个 | 7 | 59.59 |  | 417.13
133.1 | 31006097 | 不锈钢地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) |  | 个 | 7 | 59.59 |  | 417.13
134 | 010101007003 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内0.6m深) | m | 26.3 | 43.34 |  | 1139.84
134.1 | 31011210 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内0.6m深) |  | m | 26.3 | 43.34 |  | 1139.84
135 | 010101007004 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内0.6m深) | m | 4.67 | 40.22 |  | 187.83
135.1 | 31011209 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内0.6m深) |  | m | 4.67 | 40.22 |  | 187.83
136 | 030413003003 | 打洞(孔) | (1)混凝土楼板钻孔(钻孔直径132mm以内) (2)堵洞(公称直径100mm以内) | 个 | 2 | 74.58 |  | 149.16
136.1 | 31011169 | 混凝土楼板钻孔(钻孔直径132mm以内) |  | 个 | 2 | 40.5 |  | 81
136.2 | 31011201T | 堵洞(公称直径100mm以内) |  | 个 | 2 | 34.08 |  | 68.16
137 | 030413003004 | 打洞(孔) | (1)混凝土楼板钻孔(钻孔直径63mm以内) (2)堵洞(公称直径50mm以内) | 个 | 8 | 39.14 |  | 313.12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [6 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
137.1 | 31011166 | 混凝土楼板钻孔(钻孔直径63mm以内) |  | 个 | 8 | 19.5 |  | 156
137.2 | 31011198T | 堵洞(公称直径50mm以内) |  | 个 | 8 | 19.64 |  | 157.12
138 | 040504001001 | 砌筑井 | (1)垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层 100mm (2)砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌砖 300*300*500 (3)勾缝、抹面要求:20mm (4)井盖、井圈材质及规格:400*500铸铁篦子 | 座 | 2 | 360.48 |  | 720.96
138.1 | 40501005T | C10排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) |  | m3 | 0.055 | 752.36 |  | 41.38
138.2 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) |  | m3 | 0.101 | 684.25 |  | 69.11
138.3 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) |  | m2 | 0.6 | 35.62 |  | 21.37
138.4 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 400*500铸铁篦子 |  | 套 | 1 | 228.62 |  | 228.62
合 计 | [7 empty] | 292891.1

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
拆除工程
1 | 安全文明施工费 | 3620 | 0.48 | 17
2 | 其他总价措施费 | 3620 | 0.11 | 4
一层厨房、公厕改造
1 | 安全文明施工费 | 165029 | 0.48 | 792
2 | 其他总价措施费 | 165029 | 0.11 | 182
二层宿舍
1 | 安全文明施工费 | 20497 | 0.48 | 98
2 | 其他总价措施费 | 20497 | 0.11 | 23
三层宿舍
1 | 安全文明施工费 | 20666 | 0.48 | 99
2 | 其他总价措施费 | 20666 | 0.11 | 23
室外工程
1 | 安全文明施工费 | 41688 | 0.48 | 200
2 | 其他总价措施费 | 41688 | 0.35 | 146
安装工程
强电工程
1 | 安全文明施工费 | 19272 | 0.48 | 93
2 | 其他总价措施费 | 19272 | 0.11 | 21
水卫工程
1 | 安全文明施工费 | 22925 | 0.48 | 110
2 | 其他总价措施费 | 22925 | 0.11 | 25
合 计 |  |  |  | 1833

## 单价措施项目清单与计价表(含定额)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011703001002 | 垂直运输 |  | 项 | 1 | 62.95 |  | 62.95
1.1 | 10117113 | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下1层楼) |  | m3 | 0.5 | 41.95 |  | 20.98
1.2 | 10117113T | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下2层楼) |  | m3 | 0.5 | 83.93 |  | 41.97
一层厨房、公厕改造 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
二层宿舍 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011708001002 | 二次搬运 |  | 项 | 1 | 161.55 |  | 161.55
2.1 | 10117103 | 垂直运输工程(人工搬运 砖、砌块、碎石、砂土 每上1层楼 ) |  | m3 | 1.826 | 29.6 |  | 54.05
2.2 | 10117104 | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上1层楼) |  | t | 0.648 | 69.2 |  | 44.84
2.3 | 10117106 | 垂直运输工程(人工搬运 各种瓷砖 每上1层楼) |  | m2 | 24.7 | 1.84 |  | 45.45
2.4 | 10117110 | 垂直运输工程(人工搬运 门窗 每上1层楼) |  | m2 | 23.25 | 0.74 |  | 17.21
三层宿舍 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011708001003 | 二次搬运 |  | 项 | 1 | 322.6 |  | 322.6
3.1 | 10117103T | 垂直运输工程(人工搬运 砖、砌块、碎石、砂土 每上2层楼 ) |  | m3 | 1.826 | 59.19 |  | 108.08
3.2 | 10117104T | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上2层楼) |  | t | 0.648 | 138.41 |  | 89.69
3.3 | 10117106T | 垂直运输工程(人工搬运 各种瓷砖 每上2层楼) |  | m2 | 24.7 | 3.67 |  | 90.65
3.4 | 10117110T | 垂直运输工程(人工搬运 门窗 每上2层楼) |  | m2 | 23.25 | 1.47 |  | 34.18
室外工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 258.04 |  | 258.04
4.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 元 | 201.593 | 1.28 |  | 258.04
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [7 empty] | 805.14

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 14684
2 | 专业工程暂估价 | 18000 | 零星修缮
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 32684 | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 14684
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 14684 |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 62352.18
二 |  | 材料
1 | 01000020 | 型钢 | 综合 | t | 0.032 | 3909 | 126.23
2 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 0.206 | 8.75 | 1.8
3 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 1.743 | 8.65 | 15.08
4 | 01030250 | 镀锌铁丝 | Φ4.0 | kg | 0.001 | 8.09 | 0.01
5 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 1.2 | 3.65 | 4.38
6 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 0.868 | 3.686 | 3.2
7 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.111 | 3642 | 405.14
8 | 01130010 | 扁钢 | 综合 | kg | 3.3 | 3.877 | 12.79
9 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 14.33 | 3.842 | 55.06
10 | 01290420 | 钢板（Q235） | δ5 | t | 1.724 | 3818 | 6582.04
11 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 0.274 | 4.11 | 1.13
12 | 01292010 | 单层彩钢板 | 360型 | m2 | 144.19 | 31.86 | 4593.9
13 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 798.814 | 21.327 | 17036.31
14 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 0.247 | 48.67 | 12.04
15 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 40.319 | 5.044 | 203.37
16 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.091 | 3.67 | 0.34
17 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.041 | 3.27 | 0.13
18 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 16.44 | 0.11 | 1.81
19 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 0.474 | 0.28 | 0.13
20 | 02270001 | 白布 |  | kg | 1.369 | 25.11 | 34.37
21 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 1.54 | 5.22 | 8.04
22 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 0.029 | 9.93 | 0.29
23 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 24.96 | 0.06 | 1.5
24 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 286.313 | 0.1 | 28.63
25 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 4.822 | 0.22 | 1.06
26 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 66.56 | 0.39 | 25.96
27 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 3.775 | 6.46 | 24.39
28 | 03015360 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 | 10.3 | 1.68 | 17.3
29 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 6.595 | 6.15 | 40.56
30 | 03015430 | 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 21.011 | 0.36 | 7.56
31 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 102.435 | 0.63 | 64.53
32 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 31.012 | 0.93 | 28.84
33 | 03015480 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 39.194 | 1.62 | 63.49
34 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.077 | 0.93 | 0.07
35 | 03030050 | 不锈钢铰链 | 127 | 个 | 12.544 | 20.35 | 255.26
36 | 03030640 | 铝合金门档 | 40×40 | m | 14.855 | 13.94 | 207.08
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 03050110 | 不锈钢合页 |  | 副 | 70.638 | 7.08 | 500.12
38 | 03050120 | 普通拉锁 |  | 套 | 6.285 | 4.42 | 27.78
39 | 03050130 | 尼龙站脚 |  | 个 | 12.544 | 7.08 | 88.81
40 | 03070380 | 不锈钢地漏 | DN50 | 个 | 7 | 20 | 140
41 | 03070550 | 存水弯 | DN50 | 个 | 7.035 | 3.48 | 24.48
42 | 03070670 | 大便器排水接头 |  | 个 | 2.02 | 4.44 | 8.97
43 | 03070780 | 混合冷热龙头 |  | 个 | 2.02 | 120 | 242.4
44 | 03070810 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 6.06 | 6.19 | 37.51
45 | 03070860 | 连体坐便器进水阀配件 |  | 套 | 2.02 | 15 | 30.3
46 | 03070930 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 2.02 | 15 | 30.3
47 | 03070950 | 小便器排水附件 |  | 套 | 1.01 | 15 | 15.15
48 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 35.416 | 8.85 | 313.43
49 | 03130170 | 低合金药芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 28.938 | 10.62 | 307.32
50 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.204 | 92.04 | 18.78
51 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.21 | 1.17 | 0.25
52 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 0.353 | 6.86 | 2.42
53 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.042 | 36.99 | 1.55
54 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 26.508 | 3.91 | 103.64
55 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 2.129 | 5.13 | 10.92
56 | 03130800 | 冲击钻头 | Φ6-12 | 个 | 0.287 | 6.55 | 1.88
57 | 03130810 | 冲击钻头 | Φ8～16 | 个 | 0.136 | 7.43 | 1.01
58 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.041 | 4.78 | 0.2
59 | 03130840 | 冲击钻头 | Φ10 | 个 | 0.183 | 6.55 | 1.2
60 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 1.494 | 8.85 | 13.22
61 | 03130860 | 冲击钻头 | Φ14 | 个 | 0.485 | 10.35 | 5.02
62 | 03130870 | 冲击钻头 | Φ16 | 个 | 0.684 | 11.68 | 7.99
63 | 03130940 | 合金钢钻头 |  | 个 | 1.52 | 3.56 | 5.41
64 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.082 | 3.66 | 0.3
65 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 15.533 | 0.44 | 6.83
66 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 3.055 | 0.23 | 0.7
67 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 325.124 | 0.04 | 13
68 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 3.786 | 0.88 | 3.33
69 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 0.375 | 0.81 | 0.3
70 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 1.577 | 0.98 | 1.55
71 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.48 | 7.1 | 3.41
72 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.016 | 7.1 | 0.12
73 | 03131700 | 合金钢切割片 | Φ300 | 片 | 4.129 | 195.58 | 807.63
74 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 1.24 | 42.48 | 52.69
75 | 03210020 | 不锈钢挂衣钩 |  | 个 | 6.285 | 0.85 | 5.34
76 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 14.391 | 4.82 | 69.36
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
77 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.45 | 4.48 | 2.02
78 | 03211660 | 金属结构铁件 |  | kg | 11.697 | 6.11 | 71.47
79 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 265.27 | 0.308 | 81.7
80 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 32.419 | 0.308 | 9.99
81 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 3955.457 | 0.308 | 1218.28
82 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.51 | 200.92 | 102.39
83 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.07 | 196.12 | 13.75
84 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 8.805 | 102.96 | 906.59
85 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 1.996 | 83.35 | 166.33
86 | 04070010 | 炉渣 |  | m3 | 4.939 | 66.63 | 329.07
87 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 5.82 | 0.16 | 0.93
88 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.267 | 29.01 | 7.75
89 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 6780.03 | 0.33 | 2237.41
90 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 110.07 | 0.44 | 48.43
91 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.021 | 1379 | 28.96
92 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.056 | 12.03 | 0.67
93 | 06050001 | 钢化玻璃 | δ5 | m2 | 59.239 | 42.9 | 2541.34
94 | 06050001 | 钢化玻璃 | δ5 | m2 | 53.784 | 42.9 | 2307.33
95 | 07050130 | 防滑砖 | 400×400 | m2 | 15.4 | 35.75 | 550.53
96 | 07050160 | 防滑砖 | 800×800 | m2 | 26.666 | 66.14 | 1763.66
97 | 07050160 | 防滑砖 | 400×800 | m2 | 124.232 | 66.14 | 8216.69
98 | 08010120 | 米色人造石窗台板 |  | m2 | 13.913 | 200 | 2782.5
99 | 09050190 | 铝扣板 | 600×600 | m2 | 48.815 | 40 | 1952.58
100 | 09050190 | 铝扣板 | 300×300 | m2 | 8.085 | 55 | 444.68
101 | 09110090 | pvc防水隔板 |  | m2 | 26.983 | 36.28 | 978.94
102 | 10010070 | 轻钢龙骨(不上人型） | 平面300×300 | m2 | 8.085 | 30.97 | 250.39
103 | 10010090 | 轻钢龙骨(不上人型) | 平面600×600 | m2 | 48.815 | 21.24 | 1036.82
104 | 10130120 | 镀锌槽型吊码 | 单边 δ=3 | 个 | 4.12 | 3.98 | 16.4
105 | 10130130 | 镀锌槽型吊码 | 双边 δ=3 | 个 | 14.42 | 5.75 | 82.92
106 | 11000001 | 钢木门 |  | m2 | 22.183 | 400 | 8873.32
107 | 12010490 | pvc踢脚线 | 80 | m | 61.55 | 10 | 615.5
108 | 12030400 | 铝合金收边线 |  | m | 68.145 | 4.42 | 301.2
109 | 12030440 | 铝合金压条 | T型 | m | 23.269 | 7.96 | 185.22
110 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.123 | 11.97 | 1.47
111 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 0.194 | 10.91 | 2.11
112 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 1.047 | 10.8 | 11.31
113 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 28.256 | 7.38 | 208.53
114 | 13010671 | 外墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 41.995 | 14.94 | 627.4
115 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 671.428 | 1.02 | 684.86
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
116 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 2.088 | 24.28 | 50.7
117 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 67.625 | 7.12 | 481.49
118 | 13030690 | 外墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 101.481 | 17.17 | 1742.43
119 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.05 | 9.88 | 0.49
120 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 1.386 | 9.91 | 13.73
121 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.041 | 13.27 | 0.55
122 | 13350560 | 防水密封胶 |  | kg | 1.47 | 10.08 | 14.82
123 | 13350620 | JS防水涂料 |  | kg | 137.763 | 5.57 | 767.34
124 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 231.499 | 11.95 | 2766.41
125 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 4.507 | 10 | 45.07
126 | 14030090 | 铅油 |  | kg | 0.453 | 6.02 | 2.72
127 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.015 | 6 | 0.09
128 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.34 | 6.94 | 2.36
129 | 14070160 | 机油 | 15# | kg | 0.12 | 5 | 0.6
130 | 14070240 | 清油 |  | kg | 0.187 | 11.79 | 2.21
131 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 1.356 | 25.4 | 34.44
132 | 14230280 | 漂白粉 |  | kg | 0.029 | 1.32 | 0.04
133 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 4.338 | 6.64 | 28.81
134 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.041 | 7.53 | 0.31
135 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 0.015 | 2.92 | 0.04
136 | 14350690 | 药剂 |  | kg | 1.409 | 21.45 | 30.21
137 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 0.209 | 11.31 | 2.36
138 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 0.334 | 3.57 | 1.19
139 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 52.995 | 2.05 | 108.64
140 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 13.254 | 2.88 | 38.17
141 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 26.532 | 4.01 | 106.39
142 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.008 | 21.35 | 0.17
143 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 257.764 | 8.85 | 2281.21
144 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 76.195 | 12.96 | 987.48
145 | 14410260 | 胶合剂 |  | kg | 0.087 | 13.35 | 1.16
146 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 2.997 | 14.76 | 44.24
147 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 0.261 | 7.56 | 1.97
148 | 17010010 | 钢管 |  | kg | 48.438 | 3 | 145.31
149 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.121 | 6.797 | 0.82
150 | 17010470 | 焊接钢管 | DN40 | m | 32.146 | 15.936 | 512.28
151 | 17190030 | 金属软管 | DN15 | 根 | 6.06 | 15 | 90.9
152 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.45 | 11.62 | 5.23
153 | 17253690 | PVC-U排水管 | Φ50 | m | 11.061 | 5.6 | 61.94
154 | 17253700 | PVC-U排水管 | Φ75 | m | 10.221 | 9.07 | 92.71
155 | 17253710 | PVC-U排水管 | Φ110 | m | 50.35 | 16.45 | 828.26
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
156 | 17253730 | PVC-U排水管 | Φ200 | m | 58.425 | 49.36 | 2883.86
157 | 17253950 | PP-R热水管 | Φ25 | m | 16.866 | 5.764 | 97.21
158 | 17253960 | PP-R冷水管 | 1.25MPa Φ32×2.9 | m | 66.142 | 7.25 | 479.53
159 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.056 | 10.97 | 0.61
160 | 18031880 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 11.11 | 15 | 166.65
161 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 6.924 | 2.52 | 17.45
162 | 18091600 | 室内塑料热水管(热熔连接) | 外径25mm以内 | 个 | 20.335 | 1.8 | 36.6
163 | 18091610 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ32 | 个 | 70.373 | 2.1 | 147.78
164 | 18091870 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ50 | 个 | 7.542 | 1.496 | 11.28
165 | 18091880 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ75 | 个 | 9.231 | 2.721 | 25.12
166 | 18091890 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 61.268 | 10.2 | 624.93
167 | 18091910 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ200 | 个 | 31.427 | 28 | 879.94
168 | 18150230 | 镀锌管接头 | DN15×5 | 个 | 5.143 | 0.88 | 4.53
169 | 18250020 | 成品管卡 |  | 套 | 175.998 | 1.06 | 186.56
170 | 18250160 | 管卡(钢管用) | DN40 | 个 | 21.217 | 2 | 42.43
171 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.007 | 12.58 | 0.08
172 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.026 | 12.58 | 0.33
173 | 19010690 | 角式长柄截止阀 | DN15 | 个 | 1.01 | 13.85 | 13.99
174 | 21050030 | 成品淋浴器 | 双管 含固定件 | 套 | 2 | 200 | 400
175 | 21090001 | 洗脸盆 |  | 个 | 2.02 | 200 | 404
176 | 21150120 | 连体坐便器 |  | 个 | 2.02 | 600 | 1212
177 | 21170001 | 挂斗式小便器 |  | 套 | 1.01 | 300 | 303
178 | 21310070 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 1.01 | 20 | 20.2
179 | 21310140 | 座便器桶盖 |  | 套 | 2.02 | 15 | 30.3
180 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.016 | 53.43 | 0.87
181 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.016 | 15 | 0.25
182 | 25000020 | LED吸顶灯 | 1X36W | 套 | 6.06 | 85 | 515.1
183 | 25000020 | LED平板灯 | 600*600 3X24W | 套 | 7.07 | 180 | 1272.6
184 | 25000020 | 300*300平板灯 | 18W | 套 | 2.02 | 85 | 171.7
185 | 26050260 | 单联单控暗开关 |  | 个 | 6.12 | 12 | 73.44
186 | 26050260 | 双联单控暗开关 |  | 个 | 2.04 | 14 | 28.56
187 | 26050260 | 双联双控暗开关 |  | 个 | 2.04 | 16 | 32.64
188 | 26410370 | 安全型双联二三极暗装插座10A | 250V | 套 | 9.18 | 9.13 | 83.81
189 | 26410370 | 防水安全型双联二三极暗装插座10A | 250V | 套 | 12.24 | 9.13 | 111.75
190 | 26410370 | 空调插座16A |  | 套 | 1.02 | 15.22 | 15.52
191 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 0.12 | 22.12 | 2.65
192 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.3 | 13.27 | 3.98
193 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.006 | 3.54 | 10.64
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
194 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.72 | 38.05 | 27.4
195 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 16.854 | 3.02 | 50.9
196 | 28031400 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | BYJ 450/750V 2.5 | m | 655.829 | 2.17 | 1423.15
197 | 28031410 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 | BYJ 450/750V 4.0 | m | 60.291 | 3.35 | 201.97
198 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 49.704 | 1.68 | 83.5
199 | 28031970 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | m | 0.458 | 3.91 | 1.79
200 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 1.417 | 3.28 | 4.65
201 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 0.24 | 3.29 | 0.79
202 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJV-3*10 | m | 41.632 | 26.335 | 1096.38
203 | 29060080 | 钢管塑料护口 | 40-50 | 个 | 4.822 | 0.58 | 2.8
204 | 29060620 | PVC电工套管(中型) | Φ20 | m | 276.13 | 1.42 | 392.1
205 | 29061390 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 63.117 | 0.15 | 9.47
206 | 29061470 | 难燃塑料管卡子 | 20 | 个 | 143.237 | 0.13 | 18.62
207 | 29061540 | 难燃塑料管三通 | 20 | 个 | 2.728 | 0.22 | 0.6
208 | 29061610 | 难燃塑料管伸缩接头 | 20 | 个 | 1.79 | 3.97 | 7.11
209 | 29061680 | 难燃塑料管弯头 | 20 | 个 | 1.79 | 0.31 | 0.56
210 | 29061950 | 塑料管塑料护口 | 20 | 个 | 77.05 | 0.06 | 4.62
211 | 29061960 | 塑料管塑料护口 | 25 | 个 | 8.57 | 0.09 | 0.77
212 | 29061970 | 塑料管塑料护口 | 32 | 个 | 0.857 | 0.16 | 0.14
213 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 15.225 | 0.32 | 4.87
214 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 6.09 | 1.33 | 8.1
215 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 28.68 | 3.98 | 114.15
216 | 29110200 | 难燃型聚氯乙烯灯头盒 |  | 个 | 15.3 | 1.47 | 22.49
217 | 29110210 | 难燃型聚氯乙烯开关盒 |  | 个 | 32.64 | 1.38 | 45.04
218 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 2.102 | 30.17 | 63.42
219 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 9.645 | 3.15 | 30.38
220 | 29250130 | 接地卡子 | 综合 | 个 | 10.287 | 0.13 | 1.34
221 | 32070001 | 马尼拉草 |  | m2 | 313.864 | 10 | 3138.64
222 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 687.077 | 0.44 | 302.31
223 | 33010040 | 吊杆 |  | kg | 14.469 | 6.19 | 89.56
224 | 33010180 | 镀锌圆钢吊杆(带4个螺母4个垫圈) | φ8 | 根 | 33.6 | 6.64 | 223.1
225 | 33010270 | 钢支撑 |  | t |  | 3880
226 | 33010330 | 钢柱 |  | t | 0.437
227 | 33010350 | 钢梁 |  | t | 0.935
228 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 1.714 | 6.9 | 11.82
229 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 6.3 | 7.96 | 50.15
230 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 25.619 | 0.616 | 15.77
231 | 34110080 | 水 |  | m3 | 94.386 | 2.82 | 266.17
232 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 2.473 | 0.88 | 2.18
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
233 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 0.002 | 6.19 | 0.01
234 | 35010130 | 木模板 |  | m3 | 0.046 | 3009 | 139.62
235 | 36010260 | 400*500铸铁篦子 |  | 套 | 2.02 | 120 | 242.4
236 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 15.229 | 1 | 15.23
237 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 72.203 | 1 | 72.2
238 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 133.94 | 1 | 133.94
239 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 3807.306 | 1 | 3807.31
240 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 1443.724 | 1 | 1443.72
241 | 49011001 | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式 AL1) |  | 台 | 1 | 650 | 650
242 | 49011001 | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式 | AL2) | 台 | 1 | 560 | 560
243 | 49011001 | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式 | AL3) | 台 | 1 | 560 | 560
244 | 49011003 | 抽油烟罩 | 1000*1250*500 | 米 | 1 | 1635 | 1635
245 | 49011003 | 格力空调（挂式） | 2p | 台 | 1 | 4000 | 4000
246 | 49011003 | 成品浴室柜 | 600 | 个 | 2 | 1000 | 2000
247 | 49011003 | 双层工作台 | 1500*700*800+150 | 台 | 1 | 1940 | 1940
248 | 49011003 | 炉台拼台 | 400*1150*800+400 | 台 | 1 | 1500 | 1500
249 | 49011003 | 电磁单头大炒炉 | 1000*1150*800+400 | 台 | 1 | 13200 | 13200
250 | 49011003 | 电热式蒸饭柜 | 10盆 | 台 | 1 | 2360 | 2360
251 | 49011003 | 0.5立方化粪池 | 0.5立方 | 台 | 1 | 800 | 800
252 | 49011003 | 京瓷（KYOCERA）P4040dn 黑白激光A3打印机家用办公高速打印机 |  | 台 | 1 | 8000 | 8000
253 | 49011003 | 海尔50L热水器 | 50升 | 台 | 3 | 750 | 2250
254 | 49011003 | 挡鼠板 |  | 台 | 3 | 100 | 300
255 | 49011003 | 灭蚊器 | 30W | 台 | 4 | 300 | 1200
256 | 49011003 | 单星洗涮台 | 600*700*800+150 | 台 | 1 | 1500 | 1500
257 | 49011003 | 三星洗涮台 | 1800*600*800+150 | 台 | 1 | 4708 | 4708
258 | 49011003 | 双星洗涮台 | 1200*700*800+150 | 台 | 1 | 3000 | 3000
259 | 49011003 | 四层存放架 | 1200*500*1550 | 台 | 1 | 1940 | 1940
260 | 49011003 | 单开门冰箱 | 550*500*1200 | 台 | 1 | 1000 | 1000
261 | 49011003 | 电磁炉 |  | 台 | 1 | 1090 | 1090
262 | 49011003 | 电饭煲 |  | 台 | 1 | 419 | 419
263 | 49011003 | 四门雪柜 | 1200*500*1550 | 台 | 1 | 3630 | 3630
264 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 |  | 357.102
265 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.03 | 355.164 | 10.78
266 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 0.469 | 330.216 | 154.95
267 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0.848 | 290.6 | 246.34
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
268 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.198 | 161.181 | 31.93
269 | 80010460 | 现拌抹灰砂浆 | 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.615 | 483.647 | 297.56
270 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.401 | 300.705 | 120.73
271 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.876 | 270.019 | 236.6
272 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 2.921 | 242.299 | 707.72
273 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 2.546 | 149.425 | 380.39
274 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.041 | 463.462 | 18.81
275 | 80210830 | 现拌普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度30-50mm | m3 | 0.933 | 197.878 | 184.67
276 | 80210840 | 现拌普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度30-50mm | m3 | 1.467 | 214.259 | 314.22
277 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.112 | 412.83 | 46.09
278 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.012 | 338.82 | 4
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 1.682 | 6.83 | 11.49
2 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 0.789 | 10.33 | 8.15
3 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.058 | 39.84 | 2.3
4 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 0.841 | 17.08 | 14.36
5 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 0.789 | 18.2 | 14.36
6 | 99050090 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量500L | 台班 | 0.072 | 335.572 | 24.17
7 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 1.173 | 148.203 | 173.81
8 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.051 | 1109.641 | 56.06
9 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.103 | 552.57 | 56.8
10 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.172 | 634.5 | 108.99
11 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.73 | 624.386 | 455.94
12 | 99070730 | 平板拖车组 | 装载质量20t | 台班 | 0.088 | 1165.415 | 102.17
13 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.005 | 270.22 | 1.26
14 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 0.519 | 80.367 | 41.67
15 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.029 | 826.4 | 23.84
16 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 0.213 | 1178.431 | 250.83
17 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.423 | 463.75 | 196.02
18 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 0.16 | 629.717 | 100.97
19 | 99091600 | 吊装机械 | 综合 | 台班 | 0.16 | 541.52 | 86.59
20 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.025 | 28.86 | 0.72
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：尤溪县七尺小学校园修缮工程 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
21 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.013 | 37.187 | 0.48
22 | 99190180 | 端部铣床 |  | 台班 | 0.131 | 138.46 | 18.17
23 | 99190300 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1 | 台班 | 0.051 | 134.38 | 6.91
24 | 99190310 | 数控平板钻床 | CDMP2012 | 台班 | 0.051 | 306.09 | 15.75
25 | 99190320 | 数控转角带锯床 | SAW1260 | 台班 | 0.051 | 235.6 | 12.12
26 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.086 | 680.029 | 58.3
27 | 99190770 | 刨边机 | 加工长度12000mm | 台班 | 0.189 | 630.336 | 119.45
28 | 99191430 | H型钢组立机 | HZJ-2500 | 台班 | 0.123 | 362.97 | 44.79
29 | 99191440 | 液压矫正机 | YJZ-60B | 台班 | 0.142 | 376.84 | 53.58
30 | 99191890 | 电动揋弯机 | 100以内 | 台班 | 0.041 | 52.72 | 2.14
31 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.289 | 22.908 | 6.63
32 | 99230140 | 数控切割机 | CNC/GDZ-400 | 台班 | 0.25 | 219.68 | 54.92
33 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.291 | 51.747 | 15.04
34 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 3.104 | 75.215 | 233.47
35 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 1.833 | 116.88 | 214.19
36 | 99250355 | 点焊机 | 容量75kV·A | 台班 | 0.116 | 118.012 | 13.64
37 | 99250500 | 埋弧焊接机 |  | 台班 | 0.175 | 279.03 | 48.77
38 | 99250510 | 埋弧气刨机 | ZX5-1000 | 台班 | 0.343 | 111.18 | 38.13
39 | 99250530 | 双悬臂式焊接机 | SXBH20 | 台班 | 0.37 | 279.03 | 103.3
40 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.008 | 60.84 | 0.5
41 | 99250570 | 电焊机 | 21kVA | 台班 | 0.184 | 60.84 | 11.2
42 | 99270140 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-300 | 台班 | 0.171 | 38.97 | 6.68
43 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 0.893 | 607.882 | 542.96
44 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 0.353 | 45.366 | 15.99
45 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 0.211 | 323.393 | 68.25
46 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.058 | 30.148 | 1.74
47 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.008 | 15.953 | 0.13
48 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 473.147 | 1 | 473.15
49 | 99450770 | 恒温箱 |  | 台班 | 0.171 | 59.56 | 10.21