## 主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：泰宁县康养中心建设项目 | [7 empty] | 第1页 共6页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 招标控制价(或预算书)中的单价 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
1 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 3481.35 | 439.16 | 452.34 | 439.16 | 452.34 | 1574753.83 | 6.12
2 | 预拌泵送抗渗混凝土 C35P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 1650.001 | 468.79 | 482.85 | 468.79 | 482.85 | 796702.81 | 3.09
3 | 线材 HRB400EΦ8 | t | 203.783 | 3261 | 3685 | 3261 | 3685 | 750939.4 | 2.66
4 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ16 | t | 190.822 | 3067 | 3466 | 3067 | 3466 | 661390.09 | 2.34
5 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 | t | 151.824 | 3210 | 3627 | 3210 | 3627 | 550665.74 | 1.95
6 | 预拌泵送水下混凝土 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m3 | 981.645 | 453.12 | 466.71 | 453.12 | 466.71 | 458143.6 | 1.78
7 | 多孔页岩砖 190×190×90 MU7.5 | 块 | 602314.336 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 439689.46 | 1.71
8 | 预拌泵送抗渗混凝土 C35P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 836.464 | 471.03 | 485.16 | 471.03 | 485.16 | 405818.79 | 1.58
9 | 松木锯材 | m3 | 275.721 | 1379 | 1558 | 1379 | 1558 | 429572.26 | 1.52
10 | 铝塑共挤型材 综合 | kg | 20905.219 | 22.12 | 25 | 18 | 20.34 | 425212.13 | 1.51
11 | 胶合板 18厚、一级、酚醛 | m2 | 10682.541 | 35.22 | 39.8 | 35.22 | 39.8 | 425165.1 | 1.51
12 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 120.761 | 3097 | 3499 | 3097 | 3499 | 422544.14 | 1.5
13 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-B1(t1,d1)-4×240+1×120 | m | 395.839 | 891.8 |  | 891.8 | 1007.734 | 398900.62 | 1.41
14 | 线材 HRB400EΦ10 | t | 102.213 | 3265 | 3690 | 3265 | 3690 | 377166.63 | 1.34
15 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ18 | t | 101.973 | 3040 | 3436 | 3040 | 3436 | 350379.74 | 1.24
16 | 1250kVA箱变(L=5400 W=2300) | 座 | 1 | 309771 |  | 309771 |  |  | 1.24
17 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ14 | t | 98.566 | 3121 | 3527 | 3121 | 3527 | 347642.55 | 1.23
18 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 | t | 94.586 | 3095 | 3497 | 3095 | 3497 | 330767.07 | 1.17
19 | 预拌泵送抗渗混凝土 C40P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 597.234 | 488.62 | 503 | 488.62 | 503 | 300408.82 | 1.17
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：泰宁县康养中心建设项目 | [7 empty] | 第2页 共6页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 招标控制价(或预算书)中的单价 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
20 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 33898.092 | 8.45 | 9.55 | 8.45 | 9.55 | 323726.84 | 1.15
21 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ20 | t | 90.43 | 3107 | 3511 | 3107 | 3511 | 317498.33 | 1.12
22 | SBS改性沥青防水卷材(II型) 4厚 | m2 | 8317.668 | 33.35 | 37.69 | 33.35 | 37.69 | 313493.22 | 1.11
23 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C40(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 598.524 | 453.59 | 467.2 | 453.59 | 467.2 | 279630.29 | 1.09
24 | 真石漆 | kg | 41933.016 | 6.23 | 7.04 | 6.23 | 7.04 | 295208.43 | 1.05
25 | 袋装水泥 42.5 | kg | 676026.127 | 0.37 | 0.421 | 0.37 | 0.418 | 282549.3 | 1
26 | 成品木门扇 复合 | m2 | 466.96 | 681 | 770 | 500 | 565 | 263832.4 | 0.93
27 | 芝麻灰火烧面花岗岩 600*300*100 | m2 | 649.796 | 82.94 | 93.73 | 340 | 384.2 | 249651.66 | 0.88
28 | JS防水涂料 | kg | 34441.674 | 6.23 | 7.04 | 6.23 | 7.04 | 242469.43 | 0.86
29 | 中空LOW-E钢化玻璃 5+12A+5 | m2 | 1638.1 | 147.48 | 146.9 | 130 | 146.9 | 240636.86 | 0.85
30 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-B1(t1,d1)-4×185+1×95 | m | 300.823 | 689.3 |  | 689.3 | 778.909 | 234314.09 | 0.83
31 | 发电机DY410B 常用功率:410KW 备用功率:364KW | 台 | 1 | 188100 |  | 188100 |  |  | 0.75
32 | 净干砂（机制砂） | m3 | 1585.139 | 116.15 | 119.63 | 116.15 | 119.63 | 189614.82 | 0.74
33 | 预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 484.403 | 368.77 | 379.83 | 368.77 | 379.83 | 183990.88 | 0.71
34 | 电梯DT-1 载重1.05Kg 速度1.5m/s 提升高度20.8m 无机房 7站数 |  | 1 | 174250 |  | 174250 |  |  | 0.7
35 | 电梯DT-2 载重1.05Kg 速度1.5m/s 提升高度20.8m 无机房 7站数 |  | 1 | 174250 |  | 174250 |  |  | 0.7
36 | 电梯DT-3 载重1.05Kg 速度1.5m/s 提升高度20.8m 无机房 7站数 |  | 1 | 174250 |  | 174250 |  |  | 0.7
37 | 钢管使用费 | t.月 | 1439.289 | 119.47 | 135 | 119.47 | 135 | 194306.17 | 0.69
38 | 电梯DT-4 载重1.05Kg 速度1.5m/s 提升高度20 |  | 1 | 169900 |  | 169900 |  |  | 0.68
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：泰宁县康养中心建设项目 | [7 empty] | 第3页 共6页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 招标控制价(或预算书)中的单价 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
.8m 无机房 6站数
39 | 保温岩棉板 A级 | m3 | 511.587 | 308.85 | 349 | 308.85 | 349 | 178543.84 | 0.63
40 | 电梯DT-5 载重1.05Kg 速度1.5m/s 提升高度11m 无机房 3站数 |  | 1 | 156850 |  | 156850 |  |  | 0.63
41 | 电梯DT-6 载重1.05Kg 速度1.5m/s 提升高度11m 无机房 3站数 |  | 1 | 156850 |  | 156850 |  |  | 0.63
42 | 餐梯 载重1.05Kg 速度1.5m/s 提升高度17.75m 无机房4站数 |  | 1 | 156850 |  | 156850 |  |  | 0.63
43 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 392.227 | 395.26 | 407.12 | 395.26 | 407.12 | 159683.64 | 0.62
44 | 粗粒式改性沥青混凝土 AC-25 C 碎石 | m3 | 160.439 | 957.3 |  | 957.3 | 1081.749 | 173554.62 | 0.61
45 | 青(红)本瓦 220mm×240mm | 块 | 118124.178 | 1.29 | 1.33 | 1.29 | 1.33 | 157105.16 | 0.61
46 | 保温板材粘结砂浆粉料 | kg | 66138.496 | 2.21 | 2.6 | 2.21 | 2.6 | 171960.09 | 0.58
47 | SBS改性沥青防水卷材(II型) 3厚 | m2 | 8317.668 | 16.9 | 19.1 | 16.9 | 19.1 | 158867.62 | 0.56
48 | 圆钢 Φ6 | t | 41.819 | 3344 | 3779 | 3344 | 3779 | 158035.1 | 0.56
49 | 镀锌钢管 DN150 | m | 1558.993 | 89.586 | 101.235 | 89.586 | 101.235 | 157824.69 | 0.56
50 | 钢管 Φ48.3×3.6 | t.月 | 1092.22 | 119.47 | 135 | 119.47 | 135 | 147449.58 | 0.52
51 | 预拌非泵送细石混凝土 C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 360.636 | 361.55 | 372.4 | 361.55 | 372.4 | 134301.03 | 0.52
52 | 隔声涂料 | kg | 11174.433 | 11.31 | 13.12 | 11.31 | 13.12 | 146608.56 | 0.51
53 | 预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 325.394 | 377.59 | 388.92 | 377.59 | 388.92 | 126552.28 | 0.49
54 | 钢丝网 | m2 | 15673.834 | 7.45 | 8.42 | 7.45 | 8.42 | 131973.68 | 0.47
55 | 预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 300.306 | 384.46 | 395.99 | 384.46 | 395.99 | 118918.01 | 0.46
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：泰宁县康养中心建设项目 | [7 empty] | 第4页 共6页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 招标控制价(或预算书)中的单价 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
56 | 镀锌钢管 | kg | 22339.981 | 4.941 | 5.583 | 4.941 | 5.583 | 124724.12 | 0.44
57 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-B1(t1,d1)-4×35+1×16 | m | 768.558 | 133.5 |  | 133.5 | 150.855 | 115940.89 | 0.41
58 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 块 | 248624.277 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 104422.2 | 0.41
59 | SBS(I型)改性沥青卷材 4.0 | m2 | 3036.446 | 33.35 | 37.69 | 33.35 | 37.69 | 114443.66 | 0.41
60 | SBS(I型)改性沥青卷材 3 | m2 | 5920.86 | 16.9 | 19.1 | 16.9 | 19.1 | 113088.43 | 0.4
61 | 甲级钢质防火门 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 220.728 | 451.33 | 510 | 451.33 | 510 | 112571.51 | 0.4
62 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-B1(t1,d1)-4×120+1×70 | m | 215.106 | 458 |  | 458 | 517.54 | 111325.84 | 0.39
63 | 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 | m3 | 80.418 | 1112 | 1256 | 1112 | 1256 | 101005.03 | 0.36
64 | 杉木锯材 | m3 | 46.147 | 1858 | 2100 | 1858 | 2100 | 96909.22 | 0.34
65 | 穿孔铝板 0.8厚 600 *600 | m2 | 468.406 | 180 |  | 180 | 203.4 | 95273.79 | 0.34
66 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-B1(t1,d1)-4×120+1×70 | m | 184.69 | 452 |  | 452 | 510.76 | 94332.07 | 0.33
67 | 预拌泵送泡沫混凝土 0.3～0.7MPa(42.5) 干密度等级 A03 塌落度160~200mm | m3 | 225.802 | 351.87 |  | 351.87 | 362.426 | 81836.39 | 0.32
68 | 穿照明线 WDZC-BYJ-2.5 | m | 35815.836 | 2.1 |  | 2.1 | 2.373 | 84990.98 | 0.3
69 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM5525(6) | 樘 | 1 | 78445 | 90996 | 75000 | 84750 | 84750 | 0.3
70 | 小五金费用 | 元 | 74399.681 | 1 |  | 1 |  |  | 0.3
71 | 加压区变频加压机组 系统流量:24m3/h;扬程:46m;气压罐:V=100L,1.0MPa;主泵:流量:14m3/h;扬程:46m;单泵功率:5.5kw/台;三台,两用一备 成套设备,自带控制柜及气压罐 含控制柜 | 套 | 1 | 73061.95 |  | 73061.95 |  |  | 0.29
72 | 多孔页岩砖 190×90×90 | 块 | 126843.052 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 74837.4 | 0.29
73 | 消火栓箱(单栓带消防软管卷盘)DN65减压稳压消火栓(薄型采用旋转型)一个,水枪QZ19一个,衬胶 | 套 | 77 | 930 |  | 930 | 1050.9 | 80919.3 | 0.29
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：泰宁县康养中心建设项目 | [7 empty] | 第5页 共6页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 招标控制价(或预算书)中的单价 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
水带一条25m,消防按钮一个。另配置内径19mm长30m消防软管卷盘一套,直流喷雾喷枪1只
74 | 过滤吸收器 RFP1000 | 台 | 2 | 21000 | 24360 | 35221.239 | 39800 | 79600 | 0.28
75 | 香樟 胸径30、高度800-900、冠幅500-600、枝下高300-350（cm） | 株 | 16 | 4400 |  | 4400 |  |  | 0.28
76 | 乙级钢质防火门 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 158.338 | 433.63 | 490 | 433.63 | 490 | 77585.49 | 0.27
77 | 腻子粉 | kg | 64277.979 | 1.02 | 1.15 | 1.02 | 1.15 | 73919.68 | 0.26
78 | 焊接钢管 DN15 | m | 13520.261 | 4.819 | 5.446 | 4.819 | 5.446 | 73631.34 | 0.26
79 | 扣件 | 个.月 | 232074.95 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 71943.24 | 0.26
80 | 镀锌铁丝 22# | kg | 6978.499 | 9.27 | 10.47 | 9.27 | 10.47 | 73064.89 | 0.26
81 | 穿动力线 WDZC-BYJ-4 | m | 19448.119 | 3.3 |  | 3.3 | 3.729 | 72522.04 | 0.26
82 | 拉杆螺栓 | kg | 7652.819 | 8.37 | 9.46 | 8.37 | 9.46 | 72395.67 | 0.26
83 | 电 | kW·h | 106365.906 | 0.598 | 0.675 | 0.598 | 0.675 | 71828.9 | 0.25
84 | 扣件、底座使用费 | 个.月 | 223158.178 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 69179.04 | 0.25
85 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | 4502.097 | 13.82 | 15.62 | 13.82 | 15.62 | 70322.76 | 0.25
86 | 嵌缝油膏 CSPE 330mL | 支 | 10668.224 | 5.76 | 6.51 | 5.76 | 6.51 | 69450.07 | 0.25
87 | 预拌非泵送细石混凝土 C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 156.592 | 389.2 | 400.88 | 389.2 | 400.88 | 62774.44 | 0.24
88 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-B1(t1,d1)-4×150+1×70 | m | 106.038 | 558 |  | 558 | 630.54 | 66861.12 | 0.24
89 | 防滑砖 300×300 | m2 | 2139.586 | 27.63 | 31.22 | 27.63 | 31.22 | 66797.89 | 0.24
90 | 穿照明线 WDZN-BYJ-2.5 | m | 26826.648 | 2.2 |  | 2.2 | 2.486 | 66691.05 | 0.24
91 | 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 | ㎡ | 384.305 | 143.01 | 161.6 | 143.01 | 161.6 | 62103.7 | 0.22
92 | 成品木门框 | m | 1086.781 | 50.44 | 57 | 50.44 | 57 | 61946.54 | 0.22
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：泰宁县康养中心建设项目 | [7 empty] | 第6页 共6页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 招标控制价(或预算书)中的单价 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
93 | 芝麻灰火烧面花岗岩 路缘石 600*150*300 | m | 726.073 | 49.57 | 51.05 | 75 | 77.25 | 56089.14 | 0.22
94 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-B1(t1,d1)-4×50+1×25 | m | 299.532 | 181.7 |  | 181.7 | 205.321 | 61500.14 | 0.22
95 | 自动喷淋泵(1#) XBD7.5/40-L150-335 Q=40L/s H=75 N=55kW/台 一用一备 | 台 | 2 | 27091.6 |  | 27091.6 | 30613.508 | 61227.02 | 0.22
96 | 生活水箱V(有效容积)=18.0m3 L×B×H=4000×2500×2500(H) | 台 | 2 | 26548 |  | 26548 |  |  | 0.21
97 | 真石面漆 | kg | 3144.976 | 16.81 | 18.99 | 16.81 | 18.99 | 59723.1 | 0.21
98 | 丙级钢质防火门 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 130.083 | 405 |  | 405 | 457.65 | 59532.48 | 0.21
99 | JDG管 DN20 | m | 11600.217 | 4.45 |  | 4.45 | 5.029 | 58337.49 | 0.21
100 | 穿多芯软导线 WDZN-RYJS-2×4 | m | 6605.641 | 7.8 |  | 7.8 | 8.814 | 58222.12 | 0.21
101 | 袋装水泥 42.5 | kg | 21872.725 | 0.37 | 0.421 | 0.37 | 0.421 | 9208.42 | 0.03
累计比例（%） | [8 empty] | 75.05