## 封2招标控制价
尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 11315912元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 壹仟壹佰叁拾壹万伍仟玖佰壹拾贰圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2024-08-19 |  | 审 核 时 间: | 2024-08-19

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 11315912 | 199712 | 1509701
合 计 |  | 11315912 | 199712 | 1509701

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 市政工程 | 9646288 | 199300 | 1502740
2 | 安装工程 | 1089489 | 174 | 1392
3 | 室外总体 | 41282 | 238 | 5569
4 | 暂列金 | 538853
合 计 |  | 11315912 | 199712 | 1509701

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 单项工程 市政工程 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 9396274
1.1 | 排水工程 | 9396274
2 | 措施项目费 | 250014
2.1 | 总价措施项目费 | 245365
2.1.1 | 安全文明施工费 | 199300
2.1.2 | 其他总价措施费 | 46065
2.2 | 单价措施项目费 | 4649
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 9646288
单位工程造价汇总表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 单项工程 安装工程 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1089228
1.1 | 电气工程 | 1082012
1.2 | 给排水工程 | 454
1.3 | 通风空调 | 6762
2 | 措施项目费 | 261
2.1 | 总价措施项目费 | 210
2.1.1 | 安全文明施工费 | 174
2.1.2 | 其他总价措施费 | 36
2.2 | 单价措施项目费 | 51
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1089489
单位工程造价汇总表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 单项工程 室外总体 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 40901
1.1 | 室外电气工程 | 25965
1.2 | 室外水工程 | 14936
2 | 措施项目费 | 381
2.1 | 总价措施项目费 | 381
2.1.1 | 安全文明施工费 | 238
2.1.2 | 其他总价措施费 | 143
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 41282
单位工程造价汇总表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 单项工程 暂列金 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 538853
3.1 | 暂列金额 | 538853
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 538853

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [6 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
管沟
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1640.22 | 7.52 |  | 12334.45
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 474.21 | 7.98 |  | 3784.2
3 | 040103001001 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 741.93 | 8.02 |  | 5950.28
4 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km以内 | m3 | 1261.64 | 12.28 |  | 15492.94
5 | 040501017001 | 混凝土方沟 | (1)G1 (2)壁材质及厚度:300mm厚C30抗渗混凝土(P8)（内配HRB400Φ16钢筋） (3)300mm厚C30抗渗混凝土(P8)（内配HRB400Φ16钢筋）渠顶 (4)盖板材质、规格:C40预制钢筋混凝土盖板、500mm*860mm*150mm（内配HRB400Φ12钢筋、HRB400Φ18钢筋） (5)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土+300mm厚C30抗渗混凝土(P8)（内配HRB400Φ16钢筋） (6)断面规格:内H*B=1000mm*1100mm (7)防渗、防水要求:P8 (8)底板设置凳铁HRB400Φ12@1000*1000、池壁拉结筋HRB400Φ6@600*600 (9)盖板之间缝隙采用1:2水泥砂浆封严 | m | 30.3 | 3303.67 |  | 100101.2
6 | 040501017002 | 混凝土方沟 | (1)G2 (2)壁材质及厚度:300mm厚C30抗渗混凝土(P8)（内配HRB400Φ16钢筋） (3)300mm厚C30抗渗混凝土(P8)（内配HRB400Φ16钢筋）渠顶 | m | 239 | 4236 |  | 1012404
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [6 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)盖板材质、规格:C40预制钢筋混凝土盖板、500mm*860mm*150mm（内配HRB400Φ12钢筋、HRB400Φ18钢筋） (5)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土+300mm厚C30抗渗混凝土(P8)（内配HRB400Φ16钢筋） (6)断面规格:内H*B=1200mm*1700mm (7)防渗、防水要求:P8 (8)底板设置凳铁HRB400Φ12@1000*1000、池壁拉结筋HRB400Φ6@600*600 (9)盖板之间缝隙采用1:2水泥砂浆封严
7 | 040501017003 | 混凝土方沟 | (1)G3 (2)壁材质及厚度:300mm厚C30抗渗混凝土(P8)（内配HRB400Φ16钢筋） (3)300mm厚C30抗渗混凝土(P8)（内配HRB400Φ16钢筋）渠顶 (4)盖板材质、规格:C40预制钢筋混凝土盖板、500mm*860mm*150mm（内配HRB400Φ12钢筋、HRB400Φ18钢筋） (5)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土+300mm厚C30抗渗混凝土(P8)（内配HRB400Φ16钢筋） (6)断面规格:内H*B=1700mm*1900mm (7)防渗、防水要求:P8 (8)底板设置凳铁HRB400Φ12@1000*1000、池壁拉结筋HRB400Φ6@600*600 (9)盖板之间缝隙采用1:2水泥砂浆封严 | m | 25.5 | 4976.16 |  | 126892.08
8 | 040501017004 | 混凝土方沟 | (1)G4 (2)壁材质及厚度:300mm厚C30抗渗混凝土(P8)（内配HRB400Φ16钢筋） (3)300mm厚C30抗渗混凝土(P8)（内配HRB400Φ16钢筋）渠顶 (4)盖板材质、规格:C40预制钢筋混凝土盖 | m | 22 | 5530.94 |  | 121680.68
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [6 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
板、500mm*860mm*150mm（内配HRB400Φ12钢筋、HRB400Φ18钢筋） (5)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土+300mm厚C30抗渗混凝土(P8)（内配HRB400Φ16钢筋） (6)断面规格:内H*B=2200mm*1900mm (7)防渗、防水要求:P8 (8)底板设置凳铁HRB400Φ12@1000*1000、池壁拉结筋HRB400Φ6@600*600 (9)盖板之间缝隙采用1:2水泥砂浆封严
9 | 040601027001 | 刚性防水 | (1)直池壁 (2)20mm厚1:2水泥砂浆(掺5%防水剂) | m2 | 1366.59 | 31.02 |  | 42391.62
10 | 040601027002 | 刚性防水 | (1)池底 (2)20mm厚1:2水泥砂浆(掺5%防水剂) | m2 | 529.88 | 24.47 |  | 12966.16
11 | 011003003001 | 防腐涂料 | (1)管沟外壁及底板外侧 (2)涂料品种、刷涂遍数:环氧沥青防腐涂层,厚度不小于300um | m2 | 1917.82 | 14.52 |  | 27846.75
12 | 030307004001 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 | (1)10 普通槽钢(Q235) | t | 3.436 | 8081.01 |  | 27766.35
13 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)预埋 (2)钢材种类:钢板（Q235B) (3)规格:-170*170*12 | t | 1.862 | 9849.53 |  | 18339.82
14 | 010516002002 | 预埋铁件 | (1)螺栓、螺母、垫片 (2) (3)规格:M8 L=310mm | t | 0.335 | 11969.72 |  | 4009.86
15 | 031202003001 | 一般钢结构防腐蚀 | (1)涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:环氧富锌底漆二道，干膜40um/道 | kg | 3436 | 1.68 |  | 5772.48
16 | 031202003002 | 一般钢结构防腐蚀 | (1)涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:聚氨脂玻璃鳞片涂料二道,干膜100um/道 | kg | 3436 | 1.16 |  | 3985.76
17 | 031202003003 | 一般钢结构防腐蚀 | (1)涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:聚氨脂清漆一道,干膜40um/道 | kg | 3436 | 0.44 |  | 1511.84
管道支架基础、支墩基础
18 | 040101003001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 678.15 | 7.79 |  | 5282.79
19 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 | m3 | 164.49 | 8.02 |  | 1319.21
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [6 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土
20 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km以内 | m3 | 489.08 | 12.28 |  | 6005.9
21 | 040303001001 | 混凝土垫层 | (1)Z1-Z5、D1-D2 (2)混凝土强度等级:C20预拌非泵送普通混凝土 | m3 | 84.47 | 445.88 |  | 37663.48
22 | 040303002001 | 混凝土基础 | (1)Z1-Z5 (2)混凝土强度等级:C30P8预拌非泵送抗渗混凝土 | m3 | 370.55 | 559.32 |  | 207256.03
23 | 040503002001 | 混凝土支墩 | (1)D1 (2)混凝土强度等级:C30P8预拌非泵送抗渗混凝土 (3) | m3 | 0.96 | 1304.62 |  | 1252.44
24 | 040503002002 | 混凝土支墩 | (1)D2 (2)混凝土强度等级:C30P8预拌非泵送抗渗混凝土 | m3 | 57.68 | 882.62 |  | 50909.52
25 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:HRB400Φ12 | t | 0.703 | 5203.74 |  | 3658.23
26 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:HRB400Φ14 | t | 43.562 | 5091.96 |  | 221815.96
27 | 030307004002 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 | (1)10 普通槽钢(Q235) | t | 7.973 | 8081.01 |  | 64429.89
28 | 030307004003 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 | (1)150*150*8方管（Q235) (2)钢管端部采用8mm封板封闭 | t | 44.733 | 8577.33 |  | 383689.7
29 | 010516002003 | 预埋铁件 | (1)柱脚预埋 (2)钢材种类:钢板（Q235B) (3)规格:-350*350*20，-10 | t | 14.758 | 9849.53 |  | 145359.36
30 | 010516002004 | 预埋铁件 | (1)螺栓、螺母、垫片 (2)规格:M16（Q235B)L=505mm，钢板（Q235B)-60*60*20 | t | 3.451 | 11969.72 |  | 41307.5
31 | 031202003004 | 一般钢结构防腐蚀 | (1)抛丸除锈，除锈等级达 Sa2.5 (2)涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:环氧富锌底漆二道，干膜40um/道 | kg | 52706 | 1.68 |  | 88546.08
32 | 031202003005 | 一般钢结构防腐蚀 | (1)涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:聚氨脂玻璃鳞片涂料二道,干膜100um/道 | kg | 52706 | 1.16 |  | 61138.96
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [6 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
33 | 031202003006 | 一般钢结构防腐蚀 | (1)涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:聚氨脂清漆一道,干膜40um/道 | kg | 52706 | 0.44 |  | 23190.64
34 | 010507009001 | 钢结构基底灌浆 | (1)部位:柱脚 (2)灌浆料种类:C30无收缩细石砼 | m3 | 14.4 | 759.13 |  | 10931.47
35 | 040303002002 | 混凝土基础 | (1)立柱根部素砼包裹 (2)混凝土强度等级:C20非泵送商品砼 | m3 | 38.45 | 482.54 |  | 18553.66
H1管架
36 | 040101003002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 72.1 | 7.35 |  | 529.94
37 | 040103001003 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 54.67 | 8.02 |  | 438.45
38 | 040103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km以内 | m3 | 9.26 | 12.28 |  | 113.71
39 | 040303001002 | 混凝土垫层 | (1)垫层 (2)混凝土强度等级:C20预拌非泵送普通混凝土 | m3 | 2.52 | 445.88 |  | 1123.62
40 | 040303002003 | 混凝土基础 | (1)基础 (2)混凝土强度等级:C30预拌非泵送混凝土 | m3 | 14.91 | 515.43 |  | 7685.06
41 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400钢筋 (2)钢筋规格:Φ8 | t | 0.364 | 5689.2 |  | 2070.87
42 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:HRB400Φ12 | t | 0.506 | 5203.74 |  | 2633.09
43 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:HRB400Φ14 | t | 0.045 | 5091.96 |  | 229.14
44 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:HRB400Φ18 | t | 0.099 | 4974.98 |  | 492.52
45 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:HRB400Φ22 | t | 0.691 | 5052.97 |  | 3491.6
46 | 010516002005 | 预埋铁件 | (1)螺栓、螺母、垫片 (2)规格:M36（Q235B)L=1380MM，钢板（Q235B)-80*80*18 | t | 0.764 | 11969.72 |  | 9144.87
47 | 010516002006 | 预埋铁件 | (1)柱脚预埋 (2)钢材种类:钢板（Q | t | 0.525 | 9849.53 |  | 5171
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [6 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
235B) (3)规格:-520*420*25，-125*250*12，I12.6
48 | 030307004004 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 | (1)管架H=7.2M，跨度11m (2)钢柱、钢梁、钢桁架 (H型钢）制作、安装 (3)GZ1（Q355B） HW250x250x9x14 (4)GL1（Q355B） HM244x175x7x11 (5)B1（Q235B） HN200x100x5.5x8 (6)HJL1(上下弦杆) （Q355B）HW200x200x8x12 (7)FGJ1（Q355B） HW150x150x7x10 (8)FGJ2（Q355B） HW150x150x7x10 | t | 10.615 | 8029.94 |  | 85237.81
49 | 030307004005 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 | (1)管架H=7.2M，跨度11m (2)HR1(Q235B) L80x6 (3)金属构件制作、安装 | t | 0.213 | 8250.66 |  | 1757.39
50 | 030307004006 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 | (1)管架H=7.2M，跨度11m (2)VR1(Q235B) Φ83x4.0圆管 (3)金属构件制作、安装 | t | 0.96 | 8718.13 |  | 8369.4
51 | 031202003007 | 一般钢结构防腐蚀 | (1)钢构件 (2)抛丸除锈Sa2.5级 (3)涂刷(喷)品种:环氧铁红底漆 (4)分层内容: (5)涂刷2遍、每层漆膜厚度30um | kg | 11788 | 1.73 |  | 20393.24
52 | 031202003008 | 一般钢结构防腐蚀 | (1)钢构件 (2)涂刷(喷)品种:环氧云铁中间漆 (3)分层内容: (4)涂刷2遍、每层漆膜厚度60um | kg | 11788 | 1.24 |  | 14617.12
53 | 031202003009 | 一般钢结构防腐蚀 | (1)钢构件 (2)涂刷(喷)品种:聚氨酯面漆 (3)分层内容: (4)涂刷3遍、每层漆膜厚度35um | kg | 11788 | 0.97 |  | 11434.36
54 | 010606008001 | 钢梯 | (1)钢爬梯制作、安装H=5.7m (2)参15J401,A27页,T506 钢爬梯 | t | 0.111 | 8677.93 |  | 963.25
H2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [6 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
55 | 040101003003 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 112.65 | 7.39 |  | 832.48
56 | 040103001004 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 79.56 | 8.02 |  | 638.07
57 | 040103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km以内 | m3 | 21.2 | 12.28 |  | 260.34
58 | 040303001003 | 混凝土垫层 | (1)垫层 (2)混凝土强度等级:C20预拌非泵送普通混凝土 | m3 | 4.2 | 445.88 |  | 1872.7
59 | 040303002004 | 混凝土基础 | (1)基础 (2)混凝土强度等级:C30预拌非泵送混凝土 | m3 | 28.89 | 515.43 |  | 14890.77
60 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:HRB400Φ8 | t | 0.447 | 5689.2 |  | 2543.07
61 | 040901001009 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:HRB400Φ12 | t | 0.15 | 5203.74 |  | 780.56
62 | 040901001010 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:HRB400Φ14 | t | 1.267 | 5091.96 |  | 6451.51
63 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:HRB400Φ22 | t | 0.828 | 5052.97 |  | 4183.86
64 | 010516002007 | 预埋铁件 | (1)螺栓、螺母、垫片 (2)规格:M36（Q235B)L=1380MM，钢板（Q235B)-80*80*18 | t | 0.764 | 11969.72 |  | 9144.87
65 | 010516002008 | 预埋铁件 | (1)柱脚预埋 (2)钢材种类:钢板（Q235B) (3)规格:-580*580*25，-120*250*12，I12.6 | t | 0.7 | 9849.53 |  | 6894.67
66 | 030307004007 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 | (1)管架H=7.2M，跨度24m (2)钢柱制作、安装 (3)GZ1(Q355B) 箱300x300x12x12 | t | 6.251 | 8840.14 |  | 55259.72
67 | 030307004008 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 | (1)管架H=7.2M，跨度24m (2)钢柱、钢梁、钢桁架 (H型钢）制作安装 (3)GL1(Q355B) HM244 | t | 20.578 | 8029.94 |  | 165240.11
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [6 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
x175x7x11 (4)GL2(Q355B) HW440x300x11x18 (5)B1(Q235B) HN200x100x5.5x8 (6)HJL1(上下弦杆)(Q355B) HW440x300x11x18 (7)FGJ1(Q355B) HW200x200x8x12 (8)FGJ2(Q355B) HW200x200x8x12
68 | 030307004009 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 | (1)管架H=7.2M (2)HR1(Q235B) L80x6 (3)金属构件制作、安装 | t | 0.458 | 8250.66 |  | 3778.8
69 | 030307004010 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 | (1)管架H=7.2M (2)VR1(Q235B) Φ83x4.0圆管 (3)金属构件制作、安装 | t | 0.96 | 8718.13 |  | 8369.4
70 | 031202003010 | 一般钢结构防腐蚀 | (1)钢构件 (2)抛丸除锈Sa2.5级 (3)涂刷(喷)品种:环氧铁红底漆 (4)分层内容: (5)涂刷2遍、每层漆膜厚度30um | kg | 28247 | 1.73 |  | 48867.31
71 | 031202003011 | 一般钢结构防腐蚀 | (1)钢构件 (2)涂刷(喷)品种:环氧云铁中间漆 (3)分层内容: (4)涂刷2遍、每层漆膜厚度60um | kg | 28247 | 1.24 |  | 35026.28
72 | 031202003012 | 一般钢结构防腐蚀 | (1)钢构件 (2)涂刷(喷)品种:聚氨酯面漆 (3)分层内容: (4)涂刷3遍、每层漆膜厚度35um | kg | 28247 | 0.97 |  | 27399.59
73 | 010606008002 | 钢梯 | (1)钢爬梯制作、安装H=5.7m (2)参15J401,A27页,T506 钢爬梯 | t | 0.111 | 8677.93 |  | 963.25
H3管架
74 | 040101003004 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 99.9 | 7.48 |  | 747.25
75 | 040103001005 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 72.24 | 8.02 |  | 579.36
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [6 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
76 | 040103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km以内 | m3 | 16.87 | 12.28 |  | 207.16
77 | 040303001004 | 混凝土垫层 | (1)垫层 (2)混凝土强度等级:C20预拌非泵送普通混凝土 | m3 | 3.61 | 445.88 |  | 1609.63
78 | 040303002005 | 混凝土基础 | (1)基础 (2)混凝土强度等级:C30预拌非泵送混凝土 | m3 | 24.05 | 515.43 |  | 12396.09
79 | 040901001012 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:HRB400Φ8 | t | 0.358 | 5689.2 |  | 2036.73
80 | 040901001013 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:HRB400Φ12 | t | 0.141 | 5203.74 |  | 733.73
81 | 040901001014 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:HRB400Φ14 | t | 1.092 | 5091.96 |  | 5560.42
82 | 040901001015 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:HRB400Φ22 | t | 0.724 | 5052.97 |  | 3658.35
83 | 010516002009 | 预埋铁件 | (1)螺栓、螺母、垫片 (2)规格:M36（Q235B)L=1380MM，钢板（Q235B)-80*80*18 | t | 0.764 | 11969.72 |  | 9144.87
84 | 010516002010 | 预埋铁件 | (1)柱脚预埋 (2)钢材种类:钢板（Q235B) (3)规格:-520*420*25，-125*250*12，I12.6 | t | 0.525 | 9849.53 |  | 5171
85 | 030307004011 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 | (1)管架H=7.2M，跨度15m (2)钢柱、钢梁、钢桁架 (H型钢）制作、安装 (3)GZ1（Q355B） HW250x250x9x14 (4)GL1（Q355B） HM244x175x7x11 (5)B1（Q235B） HN200x100x5.5x8 (6)HJL1(上下弦杆) （Q355B）HW250x250x9x14 (7)FGJ1（Q355B） HW200x200x8x12 (8)FGJ2（Q355B） HW200x200x8x12 | t | 14.108 | 8029.94 |  | 113286.39
86 | 030307004012 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 | (1)管架H=7.2M，跨度15m (2)HR1(Q235B) L80x6 | t | 0.281 | 8250.66 |  | 2318.44
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [6 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)金属构件制作、安装
87 | 030307004013 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 | (1)管架H=7.2M，跨度15m (2)VR1(Q235B) Φ83x4.0圆管 (3)金属构件制作、安装 | t | 0.96 | 8718.13 |  | 8369.4
88 | 031202003013 | 一般钢结构防腐蚀 | (1)钢构件 (2)抛丸除锈Sa2.5级 (3)涂刷(喷)品种:环氧铁红底漆 (4)分层内容: (5)涂刷2遍、每层漆膜厚度30um | kg | 15349 | 1.73 |  | 26553.77
89 | 031202003014 | 一般钢结构防腐蚀 | (1)钢构件 (2)涂刷(喷)品种:环氧云铁中间漆 (3)分层内容: (4)涂刷2遍、每层漆膜厚度60um | kg | 15349 | 1.24 |  | 19032.76
90 | 031202003015 | 一般钢结构防腐蚀 | (1)钢构件 (2)涂刷(喷)品种:聚氨酯面漆 (3)分层内容: (4)涂刷3遍、每层漆膜厚度35um | kg | 15349 | 0.97 |  | 14888.53
91 | 010606008003 | 钢梯 | (1)钢爬梯制作、安装H=5.7m (2)参15J401,A27页,T506 钢爬梯 | t | 0.111 | 8677.93 |  | 963.25
管道及管件
92 | 040501002001 | 钢管 | (1)连接形式:电弧焊 (2)管道检验及试验要求:管道水压试验、空气吹扫 (3)材质及规格:焊接钢管Φ273*8mm | m | 4441 | 338.91 |  | 1505099.31
93 | 040501002002 | 钢管 | (1)连接形式:电弧焊 (2)管道检验及试验要求:管道水压试验、空气吹扫 (3)材质及规格:焊接钢管Φ325*8mm | m | 5278 | 407.91 |  | 2152948.98
94 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | (1)管道外防腐 (2)环氧煤沥青特加强级防腐 (3)涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:六油二布 | m2 | 9193.11 | 93.62 |  | 860658.96
95 | 031202002002 | 管道防腐蚀 | (1)管道内防腐 (2)加强级环氧煤沥青防腐 (3)涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:一底三面即环氧富锌底漆一道、环氧云母氧化铁中间层 | m2 | 9193.11 | 55.24 |  | 507827.4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [6 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
一道、厚膜环氧沥青二道,干膜总厚度290um
96 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | (1)接口形式:焊接 (2)材质及规格:90°弯头DN250 | 个 | 160 | 471.03 |  | 75364.8
97 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 | (1)接口形式:焊接 (2)材质及规格:90°弯头DN300 | 个 | 181 | 668.16 |  | 120936.96
98 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | (1)接口形式:焊接 (2)材质及规格:135°弯头DN250 | 个 | 76 | 748.35 |  | 56874.6
99 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | (1)接口形式:焊接 (2)材质及规格:135°弯头DN300 | 个 | 96 | 1062.36 |  | 101986.56
100 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 | (1)接口形式:焊接 (2)材质及规格:三通DN250*DN150 | 个 | 10 | 582.95 |  | 5829.5
101 | 040502002006 | 钢管管件制作、安装 | (1)接口形式:焊接 (2)材质及规格:三通DN300*DN150 | 个 | 12 | 804.94 |  | 9659.28
102 | 040502005001 | 阀门 | (1)连接方式:焊接法兰 (2)种类:排泥闸阀 (3)材质及规格:材质：阀体不锈钢304，规格：DN150 | 个 | 22 | 2252.11 |  | 49546.42
103 | 040502005002 | 阀门 | (1)连接方式:焊接法兰 (2)种类:闸阀 (3)材质及规格:材质：阀体不锈钢304，规格：DN250 | 个 | 11 | 1980.28 |  | 21783.08
104 | 040502005003 | 阀门 | (1)连接方式:焊接法兰 (2)种类:闸阀 (3)材质及规格:材质：阀体不锈钢304，规格：DN300 | 个 | 15 | 2770.26 |  | 41553.9
105 | 040502005004 | 阀门 | (1)连接方式:焊接法兰 (2)种类:逆止阀 (3)材质及规格:材质：阀体不锈钢304，规格：DN250 | 个 | 2 | 1841 |  | 3682
106 | 040502005005 | 阀门 | (1)连接方式:焊接法兰 (2)种类:逆止阀 (3)材质及规格:材质：阀体不锈钢304，规格：DN300 | 个 | 3 | 2897.11 |  | 8691.33
107 | 040502005006 | 阀门 | (1)连接方式:焊接法兰 (2)种类:排气阀 (3)材质及规格:材质：阀体不锈钢304，规 | 个 | 10 | 473.09 |  | 4730.9
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [6 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格：DN250
108 | 040502005007 | 阀门 | (1)连接方式:焊接法兰 (2)种类:排气阀 (3)材质及规格:材质：阀体不锈钢304，规格：DN300 | 个 | 11 | 641.29 |  | 7054.19
109 | 030503006001 | 传感器 | (1)规格:DN250 (2)名称:电磁流量计 (3)不锈钢电极、压力等级1.6MPA | 台 | 2 | 22161.78 |  | 44323.56
110 | 030503006002 | 传感器 | (1)规格:DN300 (2)名称:电磁流量计 (3)不锈钢电极、压力等级1.6MPA | 台 | 3 | 31252.2 |  | 93756.6
111 | 040504002001 | 混凝土井 | (1)排泥井1*1.5*2m (2)井壁材质及厚度:300mm厚C30P8混凝土(内配钢筋） (3)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土+300mm厚C30P8混凝土(内配钢筋） (4)防渗、防水要求:外壁：环氧沥青防腐涂层,厚度不小于300um，底板顶面及池体内壁均采用 20mm厚聚合物水泥砂浆 (5)井盖、井圈材质及规格:重型铸铁井盖井座 (6)踏步材质、规格:塑钢爬梯踏步 (7)钢管井字架(井深2m以内) | 座 | 1 | 11872.95 |  | 11872.95
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
112 | 030404035001 | 插座 | (1)规格:220V,16A (2)名称:单相三极空调插座 | 个 | 2 | 25.92 |  | 51.84
113 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:插座盒 (2)安装形式:暗装 | 个 | 2 | 7.35 |  | 14.7
114 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:3×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:铜芯电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1KV (6)敷设方式、部位:管内 | m | 92.39 | 23.74 |  | 2193.34
115 | 030605001001 | 过程分析仪表 | (1)名称:一体化水质检测仪 (2)含COD在线检测仪,0~250mg/L,介质:工业 | 套 | 5 | 141121.24 |  | 705606.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [6 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
废水,4~20mA 信号输出氨氮在线检测仪,0~30 mg/L,介质:工业废水,4~20mA 信号输出；总氮在线检测仪,0~50 mg/L,介质:工业废水,4~20mA 信号输出；总磷在线检测仪,0~5 mg/L,介质:工业废水,4~20mA 信号输出；内置环保数采仪;pH计,量程范围0~14,温度量程范围:0~100℃,4~20mA；含含混采器,预处理单元,配套取样泵550w,水样留存单元 (3)含安装及调试，配合验收，不含第三方比对
116 | 030605001002 | 过程分析仪表 | (1)名称:一体化水质检测仪 (2)含COD在线检测仪,0~250mg/L,介质:工业废水,4~20mA 信号输出氨氮在线检测仪,0~30 mg/L,介质:工业废水,4~20mA 信号输出；总氮在线检测仪,0~50 mg/L,介质:工业废水,4~20mA 信号输出；总磷在线检测仪,0~5 mg/L,介质:工业废水,4~20mA 信号输出；内置环保数采仪;pH计,量程范围0~14,温度量程范围:0~100℃,4~20mA；含含混采器,预处理单元,配套取样泵550w,水样留存单元 (3)3台备用一体化水质检测仪，仅含设备费用，不含安装及调试 | 套 | 3 | 121829.2 |  | 365487.6
117 | 030404017001 | 配电箱 | (1)规格:400X300X500 (2)名称:动力配电箱AP (3)挂墙明装 | 台 | 1 | 2417.14 |  | 2417.14
118 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:视频监控箱SPA (2)安装方式:挂墙安装 | 台 | 1 | 1732.09 |  | 1732.09
119 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:网络智能球机 (2)安装方式:壁装 | 台 | 2 | 2006.17 |  | 4012.34
120 | 030411006002 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)安装形式:暗装 | 个 | 2 | 7.17 |  | 14.34
121 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)规格:Cat6 UTP (2)名称:六类非屏蔽 | m | 22.64 | 6.18 |  | 139.92
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [6 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
双绞线 (3)敷设方式:管内 (4)线缆对数:4对
122 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 2 | 13.1 |  | 26.2
123 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):1kV以下 | 系统 | 1 | 316.26 |  | 316.26
给排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
124 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污水 (4)材质、规格:U-PVC DN75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:通水及通球试验 | m | 9.73 | 46.68 |  | 454.2
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
125 | 030701003001 | 空调器 | (1)规格:3P,制冷量7.5kw (2)名称:空调 | 台 | 1 | 6762.13 |  | 6762.13
室外总体 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
室外电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
126 | 040504001001 | 砌筑井 | (1)名称:手孔井 内径500*500*690mm (2)盖板材质、规格:盖板采用C20混凝土,I级钢筋,双向配筋Φ6@150 (3)垫层、基础材质及厚度:71mm厚细砂垫层，86mm厚手摆块石灌沙垫层 (4)砌筑材料品种、规格、强度等级:采用MU10青砖. M5水泥砂浆砌筑 (5)勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆抹面10mm厚 | 座 | 8 | 264.38 |  | 2115.04
127 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:YJV22 (2)规格:5×16mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:铜芯电力电缆 (5)电压等级(kV):0.6/1KV (6)敷设方式、部位:室外 | m | 200 | 107.72 |  | 21544
128 | 030502007001 | 光缆 | (1)名称:室外单模光纤 (2)敷设方式:管内 (3)线缆对数:12芯 | m | 150 | 11.36 |  | 1704
129 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)规格:Cat6 UTP | m | 100 | 6.02 |  | 602
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [6 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:六类非屏蔽双绞线 (3)敷设方式:室外 (4)线缆对数:4对
室外水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
130 | 031001006002 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:PVC-U排水管 DN25 PN16 (4)压力试验及吹、洗设计要求:通水及通球试验 | m | 480 | 14.28 |  | 6854.4
131 | 031001006003 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PP-R冷水管 PN16 DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗消毒 | m | 50 | 13.22 |  | 661
132 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)名称:球阀 (3)规格、压力等级:DN25 PN16 | 个 | 72 | 103.07 |  | 7421.04
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
合 计 | [7 empty] | 10526403.28

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
市政工程
1 | 安全文明施工费 | 9400923 | / | 199300
1.1 | 排水工程 | 9400923 | 2.12 | 199300
2 | 其他总价措施费 | 9400923 | / | 46065
2.1 | 排水工程 | 9400923 | 0.49 | 46065
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 8084 | / | 174
1.1 | 电气工程 | 7408 | 2.14 | 159
1.2 | 给排水工程 | 466 | 2.14 | 10
1.3 | 通风空调 | 210 | 2.14 | 5
2 | 其他总价措施费 | 8084 | / | 36
2.1 | 电气工程 | 7408 | 0.44 | 33
2.2 | 给排水工程 | 466 | 0.44 | 2
2.3 | 通风空调 | 210 | 0.44 | 1
室外总体
1 | 安全文明施工费 | 40901 | / | 238
1.1 | 室外电气工程 | 25965 | 0.58 | 151
1.2 | 室外水工程 | 14936 | 0.58 | 87
2 | 其他总价措施费 | 40901 | / | 143
2.1 | 室外电气工程 | 25965 | 0.35 | 91
2.2 | 室外水工程 | 14936 | 0.35 | 52
暂列金
1 | 安全文明施工费 |  | /
1.1 | 暂列金 |  | 2.12
2 | 其他总价措施费 |  | /
2.1 | 暂列金 |  | 0.49
合 计 |  |  |  | 245956

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)机械设备名称: | 项 | 1 | 4649.29 |  | 4649.29
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 30.63 |  | 30.63
给排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 12.37 |  | 12.37
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 8.03 |  | 8.03
室外总体 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
室外电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
室外水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
合 计 | [7 empty] | 4700.32

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 538853
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 538853 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 538853
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 538853 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 1509700.67
二 |  | 材料
1 | 01010200 | 螺纹钢筋 | HRB400Ф10以内 | t | 1.853 | 3729.5 | 6911.81
2 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 5.583 | 3356 | 18735.61
3 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t | 47.805 | 3270 | 156321.17
4 | 01010260 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ16 | t | 104.392 | 3214 | 335516.15
5 | 01010270 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ18 | t | 10.825 | 3180 | 34424.64
6 | 01010290 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ22 | t | 2.333 | 3240 | 7558.01
7 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 1189.863 | 8.22 | 9780.67
8 | 01030090 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 74.836 | 8.35 | 624.88
9 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 28.486 | 8.78 | 250.11
10 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 7.902 | 9.75 | 77.05
11 | 01030390 | 镀锌低碳钢丝 | Φ3 | kg | 2.028 | 8.65 | 17.54
12 | 01090100 | 圆钢 | 综合 | t | 0.247 | 3604.2 | 890.55
13 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 0.025 | 3698 | 94.3
14 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 0.004 | 3545 | 14.46
15 | 01190001 | 槽钢 | 综合 | t | 12.094 | 3650 | 44141.42
16 | 01210001 | 角钢 | 综合 | t | 1.009 | 3634 | 3667.14
17 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 269.307 | 3.634 | 978.66
18 | 01210280 | 等边角钢 | 综合 | t | 0.071 | 3634 | 256.55
19 | 01230001 | H型钢 |  | t | 48.019 | 3473 | 166770.2
20 | 01290100 | 钢板 | 综合 | t | 0.042 | 3574.5 | 149.98
21 | 01290190 | 钢板 | δ4.5-8 | kg | 337.707 | 3.676 | 1241.41
22 | 01290230 | 钢板 | δ10-12 | kg | 1491.524 | 3.583 | 5344.13
23 | 01290290 | 钢板 | δ8 | kg | 947.64 | 3.676 | 3483.52
24 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 1.802 | 4.11 | 7.41
25 | 01291790 | 热轧厚钢板 | δ12～20 | kg | 2.232 | 4.08 | 9.11
26 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 1.934 | 48.67 | 94.14
27 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 19772.042 | 5.044 | 99730.18
28 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.424 | 3.67 | 1.56
29 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.322 | 3.27 | 1.05
30 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 2039.381 | 0.41 | 836.15
31 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 135.648 | 0.11 | 14.92
32 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 1067.122 | 0.13 | 138.73
33 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.967 | 25.11 | 24.29
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
34 | 02270060 | 清洁棉布 |  | kg | 560.935 | 12.75 | 7151.92
35 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 60.989 | 5.31 | 323.85
36 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 88.156 | 5.22 | 460.17
37 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 0.5 | 5.44 | 2.72
38 | 02270310 | 破布 |  | kg | 44.307 | 5.8 | 256.98
39 | 02310001 | 玻璃布 |  | m2 | 25740.708 | 3.8 | 97814.69
40 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 680.628 | 9.93 | 6758.63
41 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 0.206 | 0.2 | 0.04
42 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 0.446 | 0.26 | 0.12
43 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 4.16 | 0.39 | 1.62
44 | 03012810 | 带帽带垫螺栓 |  | kg | 52.238 | 6.55 | 342.16
45 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 6204.862 | 6.46 | 40083.41
46 | 03015170 | 螺栓 | 综合 | 套 | 3400.508 | 1.1 | 3740.56
47 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 51.582 | 6.15 | 317.23
48 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 10.803 | 0.93 | 10.05
49 | 03016820 | 六角螺栓带螺母 | M12以外 | kg | 122.906 | 6.17 | 758.33
50 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 8.408 | 8.85 | 74.41
51 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.14 | 1.17 | 0.16
52 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 661.32 | 6.73 | 4450.68
53 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 5109.814 | 6.86 | 35053.32
54 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 4.743 | 3.91 | 18.55
55 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.322 | 4.78 | 1.54
56 | 03130860 | 冲击钻头 | Φ14 | 个 | 0.189 | 10.35 | 1.95
57 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.645 | 3.66 | 2.36
58 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 9.582 | 0.44 | 4.22
59 | 03131240 | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 466.685 | 2.11 | 984.7
60 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.576 | 8.88 | 5.11
61 | 03131470 | 砂布 | 1.5# | 张 | 304.737 | 0.5 | 152.37
62 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 1.633 | 0.88 | 1.44
63 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 2389.163 | 0.81 | 1935.22
64 | 03131510 | 钢磨料 |  | kg | 520.61 | 18.9 | 9839.52
65 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 4.354 | 7.1 | 30.91
66 | 03131650 | 低碳钢焊条 | J427 综合 | kg | 2808.139 | 7.1 | 19937.79
67 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 320.189 | 13.82 | 4425.01
68 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 1.225 | 4.82 | 5.91
69 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 1319.033 | 5.73 | 7558.06
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
70 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.3 | 4.48 | 1.34
71 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 39918.184 | 0.304 | 12135.13
72 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 68.44 | 0.331 | 22.65
73 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 76.8 | 0.304 | 23.35
74 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 417227.503 | 0.304 | 126837.16
75 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 37.076 | 200.92 | 7449.27
76 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.648 | 196.12 | 127.08
77 | 04030174 | 机制砂 | 用于回填、垫层 | m3 | 0.539 | 88.25 | 47.53
78 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 811.685 | 98.06 | 79593.83
79 | 04050150 | 砾石 | Φ5-40 | m3 | 0.016 | 98.78 | 1.6
80 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 9.381 | 83.35 | 781.9
81 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 905.217 | 83.35 | 75449.86
82 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 100320.703 | 0.16 | 16051.31
83 | 04110380 | 块石 |  | m3 | 0.343 | 146.12 | 50.08
84 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 654 | 0.43 | 281.22
85 | 04270050 | 混凝土垫块 |  | m3 |  | 484.96 | 0.17
86 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 2.594 | 1858 | 4819.34
87 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 6.777 | 1379 | 9345.85
88 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.16 | 1969 | 315.04
89 | 05030720 | 木方 |  | m3 | 0.112 | 2088 | 232.87
90 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 86.394 | 26.55 | 2293.76
91 | 11270001 | 钢楼梯 |  | t | 0.333
92 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.06 | 11.97 | 0.72
93 | 13010240 | 环氧沥青漆 |  | kg | 361.077 | 13.31 | 4805.93
94 | 13010260 | 环氧煤沥青面漆 |  | kg | 20592.566 | 14.78 | 304358.13
95 | 13010270 | 聚氨酯磁漆 |  | kg | 1309.331 | 20.46 | 26788.92
96 | 13010300 | 聚氨酯清漆 |  | kg | 308.781 | 18.6 | 5743.33
97 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 0.492 | 10.8 | 5.31
98 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 0.706 | 24.28 | 17.14
99 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 3974.534 | 24.28 | 96501.67
100 | 13050080 | 环氧防锈漆 | 红丹 | kg | 731.069 | 18.13 | 13254.28
101 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.322 | 13.27 | 4.28
102 | 13050380 | 氯化橡胶云铁中间漆 |  | kg | 7068.727 | 15.93 | 112604.82
103 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 1085.467 | 1.18 | 1280.85
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
104 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 33.145 | 4.12 | 136.56
105 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 441.269 | 7.88 | 3477.2
106 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 1.612 | 9.76 | 15.73
107 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 94.153 | 6.94 | 653.42
108 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 0.72 | 5.54 | 3.99
109 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.82 | 25.4 | 20.83
110 | 14230280 | 漂白粉 |  | kg | 0.005 | 1.32 | 0.01
111 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 228.54 | 6.64 | 1517.51
112 | 14330080 | 二甲苯 |  | kg | 614.151 | 6 | 3684.91
113 | 14330170 | 乙二胺 |  | kg | 27.692 | 11.75 | 325.38
114 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.322 | 7.53 | 2.43
115 | 14350230 | 固化剂 |  | kg | 4132.623 | 14.16 | 58517.94
116 | 14350400 | 稀释剂 |  | kg | 2277.65 | 6.41 | 14599.74
117 | 14350440 | 膨胀剂 |  | kg | 36216.75 | 0.71 | 25713.89
118 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 511.253 | 2.92 | 1492.86
119 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 0.071 | 11.31 | 0.8
120 | 14350980 | 聚合物防水砂浆添加剂 |  | kg | 7.395 | 3.38 | 24.99
121 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 6101.813 | 3.57 | 21783.47
122 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 6.702 | 2.05 | 13.74
123 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 2.372 | 2.88 | 6.83
124 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 2891.87 | 4.01 | 11596.4
125 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 961.708 | 21.35 | 20532.47
126 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 3.361 | 14.76 | 49.61
127 | 15010400 | 石棉橡胶板 | δ1-6 | kg | 150.807 | 7.26 | 1094.86
128 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 0.288 | 7.27 | 2.09
129 | 15010440 | 石棉橡胶板 | 中压δ0.8-6 | kg | 289.501 | 7.56 | 2188.63
130 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 0.35 | 3.989 | 1.4
131 | 17010360 | 焊接钢管 | DN75-100 | t | 3.053 | 3975 | 12134.88
132 | 17010380 | 焊接钢管 | DN125-150 | t | 46.468 | 4019 | 186756.02
133 | 17010390 | 焊接钢管 | DN200以上 | t | 6.626 | 4064 | 26928.31
134 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.795 | 6.512 | 5.18
135 | 17010630 | 焊接钢管 | Φ273*8mm | m | 4472.087 | 231 | 1033052.1
136 | 17010640 | 焊接钢管 | Φ325*8mm | m | 5304.39 | 277 | 1469316.03
137 | 17012170 | 焊接弯头(90°) | DN250 | 个 | 160 | 263 | 42080
138 | 17012170 | 焊接弯头(135°) | DN250 | 个 | 76 | 486 | 36936
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
139 | 17030090 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 79.696 | 23.105 | 1841.37
140 | 17070030 | 无缝钢管 | Φ22×2 | m | 0.216 | 6.32 | 1.37
141 | 17070190 | 无缝钢管 | Φ57×3.5 | m | 38.876 | 29.6 | 1150.73
142 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.3 | 9.94 | 2.98
143 | 17252630 | PVC-U管 | PN16 Φ32 | m | 489.6 | 5.66 | 2771.14
144 | 17253140 | 塑料排水管 | Φ75 | m | 9.535 | 10.28 | 98.02
145 | 17253940 | PP-R冷水管 | PN16 DN15 | m | 51 | 3.94 | 200.94
146 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.371 | 10.97 | 4.07
147 | 17310780 | 输水软管 | Φ25 | m | 0.432 | 3.76 | 1.62
148 | 18030820 | 弯头(异径管) | DN250*DN150 | 个 | 10 | 353 | 3530
149 | 18030840 | 焊接弯头(90°) | DN300 | 个 | 181 | 398 | 72038
150 | 18030840 | 焊接弯头(135°) | DN300 | 个 | 96 | 715 | 68640
151 | 18030840 | 弯头(异径管) | DN300*DN150 | 个 | 12 | 508 | 6096
152 | 18091880 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ75 | 个 | 8.611 | 4.49 | 38.66
153 | 18092210 | PP-R冷水管热熔管件 | Φ20 | 个 | 14.15 | 1.14 | 16.13
154 | 18092330 | 室外塑料给水管粘接管件 | Φ32 | 个 | 135.84 | 0.51 | 69.28
155 | 18150970 | 黑玛钢活接头 | DN25 | 个 | 72.72 | 4.96 | 360.69
156 | 18151770 | 黑玛钢六角内接头 | DN25 | 个 | 58.176 | 2.21 | 128.57
157 | 18250020 | 成品管卡 |  | 套 | 11.013 | 1.06 | 11.67
158 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.212 | 12.58 | 2.67
159 | 19002320 | 球阀 | DN25 PN16 | 个 | 72.72 | 61.01 | 4436.65
160 | 19010400 | 法兰截止阀 | J41T-16 DN50 | 个 | 2.916 | 130.67 | 380.99
161 | 19010640 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN50 | 个 | 2.916 | 84.49 | 246.35
162 | 19030960 | 排泥闸阀 | Z41T-16Q DN150 | 个 | 22 | 1780 | 39160
163 | 19030980 | 闸阀 | DN250 | 个 | 11 | 1532 | 16852
164 | 19030990 | 闸阀 | DN300 | 个 | 15 | 2072 | 31080
165 | 19090150 | 法兰止回阀 | DN250 | 个 | 2 | 1420 | 2840
166 | 19090150 | 排气阀 | DN250 | 个 | 10 | 320 | 3200
167 | 19090160 | 法兰止回阀 | DN300 | 个 | 3 | 2174 | 6522
168 | 19090160 | 排气阀 | DN300 | 个 | 11 | 360 | 3960
169 | 20012860 | 平焊法兰 | PN1.6MPa DN50 | 片 | 78.724 | 16.23 | 1277.69
170 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.538 | 53.43 | 28.75
171 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.538 | 15 | 8.07
172 | 26410370 | 单相三极空调插座 | 220V,16A | 套 | 2.04 | 9.69 | 19.77
173 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 0.12 | 22.12 | 2.65
174 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.2 | 13.27 | 2.65
175 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 11.236 | 3.02 | 33.93
176 | 28031970 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | m | 0.916 | 3.91 | 3.58
177 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 0.24 | 3.29 | 0.79
178 | 28110330 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×4 | m | 93.314 | 11.26 | 1050.71
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
179 | 28110680 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV22-0.6/1KV-5×16 | m | 232.3 | 67.87 | 15766.2
180 | 28250001 | 室外单模光纤 | 12芯 | m | 153 | 7.72 | 1181.16
181 | 28270120 | 六类四队非屏蔽双绞线缆 | Cat6 UTP | m | 128.772 | 3.25 | 418.51
182 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 6.51 | 0.05 | 0.33
183 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 4.06 | 1.33 | 5.4
184 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 4.08 | 2.14 | 8.73
185 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 16.442 | 30.17 | 496.05
186 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 75.439 | 3.15 | 237.63
187 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 84.307 | 5.31 | 447.67
188 | 33330060 | 钢板垫板 |  | kg | 1354.7 | 5.75 | 7789.52
189 | 33410550 | 塑钢爬梯 |  | 步 | 7.07 | 5.38 | 38.04
190 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 1283.795 | 1.06 | 1360.82
191 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 1323.192 | 0.603 | 797.75
192 | 34110080 | 水 |  | m3 | 2571.138 | 2.82 | 7250.61
193 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 19.343 | 0.88 | 17.02
194 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 131.152 | 6.19 | 811.83
195 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 214.392 | 5.75 | 1232.75
196 | 35020010 | 钢管支撑 |  | kg | 9.805 | 6.19 | 60.69
197 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 33.636 | 2173 | 73091.64
198 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 437.844 | 5.75 | 2517.6
199 | 35030170 | 扣件 |  | kg | 0.124 | 7.08 | 0.88
200 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.002 | 2119 | 4.24
201 | 36010200 | 重型铸铁井盖井座 | 1700*1200 | 座 | 1.01 | 1000 | 1010
202 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 30459.239 | 1 | 30459.24
203 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 15076.579 | 1 | 15076.58
204 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 25.915 | 1 | 25.91
205 | 49011001 | 动力配电箱 | AP 400X300X500 | 台 | 1 | 1761 | 1761
206 | 49011002 | 视频监控箱 SPA |  | 台 | 1 | 1221 | 1221
207 | 49011084 | 电磁流量计 | DN250 | 件 | 2 | 17620 | 35240
208 | 49011084 | 电磁流量计 | DN300 | 件 | 3 | 24930 | 74790
209 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 39.866 | 354.902 | 14148.69
210 | 80010200 | 砌筑水泥砂浆 | M5(42.5) | m3 | 0.308 | 267.75 | 82.57
211 | 80010220 | 砌筑水泥砂浆 | M10(42.5) | m3 | 0.023 | 287.941 | 6.73
212 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 6.483 | 293.437 | 1902.48
213 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 11.978 | 457.454 | 5479.59
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
214 | 80213475 | 预拌非泵送细石混凝土 | C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 14.544 | 356.04 | 5178.25
215 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.711 | 307.89 | 218.76
216 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 214.764 | 323.11 | 69392.35
217 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 68.868 | 349.17 | 24046.55
218 | 80213595 | 预拌非泵送普通混凝土 | C40(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 41.483 | 373.73 | 15503.46
219 | 80214905 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1053.701 | 383.94 | 404557.89
220 | 80216150 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 0.162 | 260.68 | 42.33
三 |  | 设备
1 | 50030001 | 空调 | 3P,制冷量7.5kw | 台 | 1 | 6018 | 6018
2 | 79011003 | 监控摄像设备(摄像机支架 壁式) |  | 套 | 2 | 120 | 240
3 | 79011003 | 网络智能球机(壁装) |  | 台 | 2 | 1504.42 | 3008.84
4 | 79011003 | 一体化水质检测仪 含COD在线检测仪,0~250mg/L,介质:工业废水,4~20mA 信号输出氨氮在线检测仪,0~30 mg/L,介质:工业废水,4~20mA 信号输出总氮在线检测仪,0~50 mg/L,介质:工业废水,4~20mA 信号输出总磷在线检测仪,0~5 mg/L,介质:工业废水,4~20mA 信号输出内置环保数采仪;pH计,量程范围0~14,温度量程范围:0~100℃,4~20mA含含混采器,预处理单元,配套取样泵550w,水样留存单元 |  | 套 | 5 | 129469.027 | 647345.13
5 | 79011003 | 一体化水质检测仪【不含安装及调试费用】 | 含COD在线检测仪,0~250mg/L,介质:工业废水,4~20mA 信号输出氨氮在线检测仪,0~30 mg/L,介质:工业废水,4~20mA 信号输出总氮在线检测仪,0~50 mg/L,介质:工业废水,4~20mA 信号输出总磷在线检测仪,0~5 mg/L,介质:工业废水,4~20mA 信号输出内置环保数采仪;pH计,量程范围0~14,温度量程范围:0~100℃,4~20mA含含混采器,预处理单元,配套取样泵550w,水样留存单元 | 套 | 3 | 111769.912 | 335309.73
四 |  | 施工机具
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.723 | 6.03 | 4.36
2 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 1.682 | 6.83 | 11.49
3 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 0.789 | 10.33 | 8.15
4 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.451 | 39.84 | 17.98
5 | 98150001 | 超声波流量计 |  | 台班 | 2.5 | 8.03 | 20.08
6 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 1.423 | 5.51 | 7.84
7 | 98320030 | 网络测试仪 |  | 台班 | 0.06 | 152.75 | 9.16
8 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 0.841 | 17.08 | 14.36
9 | 98390001 | 彩色监视器 |  | 台班 | 1 | 4.89 | 4.89
10 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 0.02 | 10.24 | 0.2
11 | 98470520 | 打印机 | 宽行 | 台班 | 0.02 | 5.79 | 0.12
12 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 0.789 | 18.2 | 14.36
13 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 6.39 | 1475.609 | 9429.69
14 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 | 0.5 | 1825.941 | 912.97
15 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 8.265 | 148.091 | 1223.96
16 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 3.217 | 888.116 | 2857.4
17 | 99070040 | 履带式推土机 | 功率90kW | 台班 | 0.5 | 971.761 | 485.88
18 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 49.758 | 545.489 | 27142.2
19 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 6.58 | 626.692 | 4123.65
20 | 99070550 | 载货汽车 | 装载质量10t | 台班 | 1.896 | 681.808 | 1292.67
21 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 17.963 | 972.596 | 17470.27
22 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1528.65 | 764.33
23 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 0.5 | 1707.692 | 853.85
24 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.044 | 268.893 | 11.72
25 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 0.101 | 80.367 | 8.09
26 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 75.301 | 493.667 | 37173.62
27 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.226 | 820.145 | 185.08
28 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 120.204 | 1030.477 | 123867.93
29 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 11.159 | 462.602 | 5162.12
30 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 0.031 | 627.025 | 19.52
31 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.009 | 155.03 | 1.46
32 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 2.204 | 971.36 | 2140.41
33 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 0.045 | 27.16 | 1.22
34 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 16.482 | 36.994 | 609.74
35 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 29.079 | 23.1 | 671.72
36 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 21 | 6.138 | 128.9
37 | 99190210 | 立式钻床 | 钻孔直径50mm | 台班 | 2.326 | 18.576 | 43.21
38 | 99190300 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1 | 台班 | 0.01 | 134.38 | 1.34
39 | 99190390 | 剪板机 | 厚度×宽度 20×2500mm | 台班 | 6.58 | 391.991 | 2579.31
40 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.017 | 678.666 | 11.3
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：尤溪城南工业集中区(印染行业)污水明管化改造项目 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
41 | 99190860 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 1.152 | 19.278 | 22.21
42 | 99191440 | 液压矫正机 | YJZ-60B | 台班 | 0.033 | 376.84 | 12.55
43 | 99191560 | 抛丸除锈机 | 直径 500mm | 台班 | 11.077 | 361.669 | 4006.14
44 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 2.049 | 22.596 | 46.31
45 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.242 | 28.441 | 6.88
46 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.144 | 5.46 | 0.79
47 | 99230140 | 数控切割机 | CNC/GDZ-400 | 台班 | 0.1 | 219.68 | 21.95
48 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 83.209 | 89.46 | 7443.86
49 | 99250100 | 直流弧焊机 | 容量 20kV·A | 台班 | 786.592 | 63.783 | 50171.22
50 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 513.02 | 78.318 | 40178.7
51 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 15.226 | 95.426 | 1452.93
52 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 0.159 | 116.174 | 18.49
53 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.701 | 60.84 | 42.65
54 | 99270140 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-300 | 台班 | 0.04 | 38.97 | 1.56
55 | 99430200 | 电动空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 10.247 | 185.462 | 1900.39
56 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 0.028 | 318.151 | 9.01
57 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.054 | 29.771 | 1.61
58 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.485 | 15.812 | 7.67
59 | 99440500 | 试压泵 | 压力25MPa | 台班 | 25.688 | 20.129 | 517.07
60 | 99450001 | 轴流通风机 | 功率 7.5kW | 台班 | 154.013 | 35.903 | 5529.54
61 | 99450770 | 恒温箱 |  | 台班 | 0.04 | 59.56 | 2.38
62 | 99450780 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 41.79 | 52.525 | 2195.04
63 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 2.668 | 15.448 | 41.22
64 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 115.611 | 24.099 | 2786.11