## 分工界面表
尤溪县生活垃圾焚烧发电项目工程总承包（EPC）分工界面表
工程建设范围包括： 1、尤溪县生活垃圾焚烧发电项目招标范围内设计、设备及材料采购、土建及安装施工、调试、移交，最后配合发包人进行验收工作，未列事项，如实际有发生，认为其已包含在相关的工程总承包（EPC）工作内容中，不再另计。除特殊说明由发包人承担的费用外，费用均包含在总承包人的投标报价中，中标后不再另行计取。
序号 | 项目名称 | 发包人范围 | 总承包人范围 | 备注
一 | 各专业设计 |  |  | 包括但不限于以下1-14项内容，项目范围内的除特殊说明发包人承担的费用外，所有设计费用均包含在总承包人的投标报价中，费用包干，中标后不再调整。
1 | 工程设计 |  | 负责 | 包含红线内各个专业的全部设计
2 | 发电线路设计 |  | 负责 | 包含主厂房内发电机出线到升压站低压侧的设计
3 | 接入系统设计（高压） |  | 负责
4 | 弱电系统设计（网络、电话、电视、安防、综合布线等） |  | 负责
5 | 园林景观设计 |  | 负责
6 | 室内装修设计（含厂房展示区域） |  | 负责 | 含二次精装修设计，参观区域融入朱子文化元素
7 | 基坑支护设计 |  | 负责
8 | 边坡设计 |  | 负责
9 | 化验实验室设计 |  | 负责
10 | 机修车间设计 |  | 负责
11 | 生产、生活用水供水设计 |  | 负责
12 | 市政排水设计 |  | 负责 | 达标排放
13 | 进场道路设计 |  | 负责
14 | 补给水工程（含红线外取水工程3.5km） |  | 负责 | 从厂外“紫阳湖”水库取水
二 | 土建前期工程 |  |  | 包括但不限于以下1-2项内容
1 | 厂区施工区土石方工程 | 根据初步设计方案文本，土方计算图（图号：22129-HBZHC02/01-004），其中土石方统计表内区域号172、176、180～190范围，由发包人负责。（约360万） | 除发包人负责的部分，其余由总承包负责 | 场平需达到《场地平整回填要求》。 1、前期土石方平衡工程（五通一平）； 2、大土方开挖、大土方开挖的边坡支护； 3、土（石）方回填； 4、绿化回填土； 5、挖土、场内在指定地点堆土、推平、工作面内排水、修理边坡、分层压实，运输，平整场地等； 6、全厂的场平、护坡、挡墙、截洪沟.
2 | 护坡工程 |  | 负责 | 场平需达到《场地平整回填要求》。 1、前期土石方平衡工程（五通一平）； 2、大土方开挖、大土方开挖的边坡支护； 3、土（石）方回填； 4、绿化回填土； 5、挖土、场内在指定地点堆土、推平、工作面内排水、修理边坡、分层压实，运输，平整场地等； 6、全厂的场平、护坡、挡墙、截洪沟. 备注：按概算批复金额760万进行模拟清单编制。
三 | 建筑工程 |  |  | 包括但不限于以下内容： 1、土石方工程：基础土方开挖回填、外运；基坑支护； 2、防雷工程；避雷针、避雷带、引下线、接地等； 3、基础施工及基础、室内回填； 4、建筑物及构筑物主体结构、填充墙体、二次砌体结构； 5、内、外墙抹灰、外墙保温、外墙涂料、外墙砖； 6、装饰；室内装修部分（含二次精装修）；室内地面、楼梯扶手、防护栏杆等室内配套； 室外散水、坡道等 7、防水、屋面防水工程； 8、建筑的入户门，内、外窗，通风、采光井封盖，百叶窗、门楼玻璃雨篷等； 9、其他非约定发包人承担的范围。
（一） | 桩基工程 |  | 负责
1 | 测试桩施工 |  | 负责
2 | 桩基及地基工程 |  | 负责 | 试桩及地基处理、桩头处理和截桩，按暂定量计入（不含承台），据实结算。
3 | 桩基检测 | 负责
4 | 测绘工程 | 负责
（二） | 主厂房/主厂房附屋 |  |  | 包括但不限于以下1-3项内容（含坡道、卸料跨、垃圾坑跨、给料跨、焚烧跨、烟气跨、接待大厅及汽机跨等）
1 | 基坑开挖及回填 |  | 负责
2 | 主厂房建筑结构施工，包括消防、给水、排水、通风、强弱电等小水电专业 |  | 负责
3 | 主厂房门厅、展厅、参观走廊、楼梯，参观层电梯厅前室以及会议办公区域属于二次精装修工程范围。 |  | 负责
（三） | 厂区平面布置及附属建构筑物 |  |  | 包括但不限于以下1-14项内容
1 | 厂内道路及坡道 |  | 负责 | 1、道路路基整理、压实、道路面层施工，道路铺装路面施工、道路侧石安装， 2、施工范围：厂区内至市政道路接入口， 3、提供道路照明（LED型）， 4、其他非约定发包人承担的范围。
2 | 厂区管网 |  | 负责 | 本项目周边无市政管网，厂内生产、生活污水必须实现零排放。
3 | 厂区绿化景观工程 |  | 负责
4 | 围墙工程 |  | 负责
5 | 烟囱（钢构烟囱） |  | 负责 | 预留满足环保监测需要的孔洞。
6 | 污水处理站 |  | 负责
7 | 综合泵房及冷却塔、清水池 |  | 负责
8 | 车间供油站 |  | 负责
9 | 飞灰暂存间及危废暂存间 |  | 负责
10 | 综合楼（宿舍和食堂) |  | 负责
11 | 垃圾运输坡道 |  | 负责
12 | 门房及地磅 |  | 负责
13 | 地磅房及地磅 |  | 负责
14 | 脱硝区 |  | 负责
15 | 低浓度污水处理站 |  | 负责
16 | 生产消防水池、初期雨水收集池、事故应急池 |  | 负责
17 | 全厂标识 |  | 负责 | 包括厂区范围内所有的标识，包括但不限于： 1、厂区交通标识及交通划线； 2、外环境标识（指示牌）； 3、其它标识标牌； 4、全厂可视化管理系统 5、安全生产标识
（五） | 厂外接入工程 |  |  | 包括但不限于以下1-7项内容
1 | 35KV送出工程 |  | 负责 | 以电源接入点升压站内35kV间隔出线的接线端子为界，端子以外至电厂的所有设备、设计、施工、调试等均由总承包人负责。
2 | 35KV送出工程系统接入 |  | 负责 | 总承包人负责：厂内、外调度数据专网接入设备、系统通信设备、通信电源、综合配线架及相关电缆、光缆，以及电力接入系统设计、设备订货及施工（含二次安防）。
3 | 生产、生活配套工程（取水）（含临时用水） |  | 负责 | 含厂外至厂内约3.5km取水工程
4 | 市政配套工程（排水） |  | 负责 | 达标排放
5 | 市政配套工程（道路） |  | 负责
6 | 红线外弱电系统（含网络、电话及电视） | 负责
7 | 施工临时电源 |  | 负责
四 | 设备购置及安装工程
（一） | 垃圾接收、存储与运输系统 |  |  | 包括但不限于以下1-3项内容（可研包括垃圾称量系统、垃圾卸料大厅、垃圾卸料门、垃圾池、垃圾吊车、启动燃烧、辅助燃烧系统、
1 | 垃圾计量系统（含汽车衡） |  | 负责
2 | 垃圾卸料门 |  | 负责
3 | 渗滤液收集泵 |  | 负责
4 | 垃圾吊及控制系统 |  | 负责
（二） | 垃圾焚烧系统 |  |  | 包括但不限于以下1-14项内容（可研包括：炉前垃圾给料系统、垃圾焚烧炉、燃烧空气系统、启动点火与辅助燃烧系统、垃圾渗沥液系统）
1 | 给料斗、挡板、溜槽 |  | 负责
2 | 焚烧炉 |  | 负责
3 | 余热锅炉(含钢架、平台) |  | 负责
4 | 炉底风室（兼漏灰、渣收集斗） |  | 负责 | 焚烧炉配套
5 | 一次风机 |  | 负责
6 | 密封风机 |  | 负责
7 | 二次风机 |  | 负责
8 | 蒸汽空气加热器 |  | 负责
9 | 焚烧炉、锅炉膨胀节 |  | 负责 | 焚烧炉配套
10 | 蒸汽空气加热器 |  | 负责 | 焚烧炉配套
11 | 出渣机 |  | 负责 | 配套
12 | 炉排漏灰输送机 |  | 负责 | 焚烧炉配套
13 | 给水加氨、炉水加药系统成套加药装置 |  | 负责
14 | 燃烧器 |  | 负责
15 | 省煤器螺旋输送机 |  | 负责
16 | 过热器水冷螺旋 |  | 负责
17 | 浓液回喷 |  | 负责
18 | 液压站 |  | 负责
19 | 卸料大厅进出门 |  | 负责
20 | 检修葫芦 |  | 负责
21 | 激波吹灰 |  | 负责
22 | 蒸汽吹灰 |  | 负责
23 | 活性炭除臭 |  | 负责
24 | 空压机系统 |  | 负责
25 | 水冷螺旋输送机增压泵 |  | 负责
26 | 热力系统 汽、水取样在线分析装置 |  | 负责
（三） | 余热利用系统 |  |  | 包括但不限于以下1-12项内容（可研为势力系统：包括余热利用系统、余热锅炉系统、汽轮发电机组、热力系统）
1 | 凝气式汽轮机 |  | 负责 | 额定功率7.5MW
2 | 发电机 |  | 负责 | 额定功率7.5MW，包含发电机空冷系统等
3 | 锅炉给水泵 |  | 负责
4 | 疏水泵 |  | 负责
5 | 凝结水泵 |  | 负责
6 | 除氧器 |  | 负责
7 | 连续排污扩容器 |  | 负责
8 | 疏水箱 |  | 负责
9 | 疏水扩容器 |  | 负责
10 | 汽机检修用电动桥式起重机 |  | 负责
11 | 汽轮发电机组配套辅机 |  | 负责 | 包括但不限于汽轮发电机组配套的主油箱、油站、凝汽器、旁路冷凝器、本体疏水扩容器、轴封供汽系统、低压加热器、冷油器、高压、直流、交流油泵等 | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12 | 真空泵（或射水抽气套件） |  | 负责 | 包括抽真空系统等
13 | 旁路减温减压器 |  | 负责
14 | 辅助减温减压器 |  | 负责
15 | 胶球清洗装置 |  | 负责
（四） | 烟气处理系统 |  |  | 包括但不限于以下1-6项内容
1 | SNCR系统 |  | 负责
2 | 反应塔及辅助设备 |  | 负责 | 包括但不限于脱酸反应塔及辅助设备
3 | 布袋除尘器系统 |  | 负责
4 | 引风机 |  | 负责
5 | 飞灰稳定化处理系统 |  | 负责
6 | 活性炭喷射系统 |  | 负责
7 | 干法喷射系统 |  | 负责
8 | 烟囱（钢构烟囱） |  | 负责
9 | 烟气再循环系统（若有） |  | 负责
（五） | 灰渣处理系统 |  |  | 包括但不限于以下内容（可研中包括除灰系统、飞灰处理）
1 | 灰渣抓斗式起重机 |  | 负责
2 | 渣水泵 |  | 负责
3 | 出渣间除尘系统 |  | 负责
（六） | 自动控制系统（DCS系统、成套仪表及仪控系统） |  |  | 包括但不限于以下1-6项内容
1 | DCS系统 |  | 负责 | 包括工程师站等
2 | 仪表成套 |  | 负责
3 | 中控室大屏幕 |  | 负责
4 | CEMS系统 |  | 负责
5 | SIS、MIS系统 |  | 负责
6 | 网络安全控制系统 |  | 负责
（七） | 电气系统 |  |  | 包括但不限于以下1-9项内容
1 | 35kV开关柜设备 |  | 负责 | 接入系统电压为35KV
2 | 升压变压器 |  | 负责
3 | 10kV开关柜设备 |  | 负责
4 | 400V开关设备 |  | 负责
5 | 有源滤波柜 |  | 负责 | 初设评审要求增加
6 | 直流系统及UPS系统 |  | 负责
7 | 厂变 |  | 负责
8 | 高压变频器及低压变频器 |  | 负责
9 | 二次设备及综合自动化系统 |  | 负责
10 | 线缆及安装辅材 |  | 负责
11 | 桥架 |  | 负责
12 | 柴油发电机 |  | 负责
13 | 照明、防雷接地 |  | 负责
（八） | 电信 |  |  | 包括但不限于以下1-4项内容
1 | 电话系统及火灾报警系统 |  | 负责
2 | 工业电视监控系统 |  | 负责
3 | 厂区入口LED大屏幕 |  | 负责
4 | 门禁系统、道闸、计算机网络和综合布线等 |  | 负责
（九） | 水系统 |  |  | 包括但不限于以下1-5项内容。（可研为“锅炉补给水系统，包括锅炉补给水、汽水取样及加药、循环冷动水处理、化学分析）
1 | 原水预处理 |  | 负责
2 | 消防水系统 |  | 负责 | 包括但不限于以下内容： 1.消防泵房设备采购、安装、调试 ； 2.消防喷淋系统、消火栓系统、消防报警系统、消防控制室、防排烟系统 等的采购、安装、调试；消防联动调试等； 3.消防给水、喷淋管道安装、消火栓箱盘安装。报警设备、电缆、电线及设备安装。防排烟系统管道、风口、风阀、设备安装等 ； 4.消防炮系统及按规范应设置的其他消防系统 的采购、安装、调试。
3 | 化学水处理系统(锅炉补给水除盐水制备与生产废水回用处理) |  | 负责
4 | 全厂给水排水系统 |  | 负责
5 | 工业冷却水系统 |  | 负责
6 | 循环冷却水系统（含机力通风冷却塔、循环水泵和配套管路） |  | 负责
（十） | 渗滤液处理系统（1套） |  | 负责 | 处理规模为100t/d，采用工艺为“预处理+UASB 高效厌氧反应器+MBR 生化处理系统+NF 纳滤膜系统+RO 反渗透系统”
（十一） | 暖通专业 |  |  | 包括但不限于以下1-5项内容
1 | 轴流通风机（含消防防排烟系统） |  | 负责
2 | 空气幕 |  | 负责
3 | 空调 |  | 负责
4 | 除臭系统 |  | 负责
5 | 空压系统 |  | 负责
（十二） | 消防专业 |  |  | 包括但不限于以下1-5项内容
1 | 建筑灭火器配置 |  | 负责
2 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  | 负责
3 | 火灾报警系统（含气体报警系统）及自动灭火系统 |  | 负责
4 | 消防水炮系统（垃圾池自适巡检消防水炮） |  | 负责
5 | 防排烟系统 |  | 负责
（十三） | 建筑结构专业 |  |  | 包括但不限于以下1-9项内容
1 | 电梯 |  | 负责
2 | 防火门窗 |  | 负责 | 防火门窗制作及安装
3 | 车间内地坪漆 |  | 负责
4 | 垃圾池防腐、渣坑防水防腐、污水处理站防水防水、危险废弃物间防渗 |  | 负责
5 | 铁艺工程 |  | 负责 | 包括厂区范围内所有的铁艺工程（外环境铁艺和信报箱除外），包括但不限于： 1、门楼玻璃雨篷 2、阳台栏杆、楼梯栏杆、扶手 3、铁大门 4、电房门窗 5、弱电箱、电表箱、水表箱 6、卷闸门 注：各项按设计
6 | 外环境景观工程 |  | 负责 | 包括厂区范围内所有的外环境景观工程，包括但不限于： 1、外环境雕塑工程 2、外环境石材铺贴 3、外环境木结构 4、外环境塑木工程 5、外环境喷泉
7 | 外立面泛光照明、亮化工程 |  | 负责 | 包括厂区范围内所有的外立面泛光照明、亮化工程，包括但不限于： 1、综合楼外立面照明； 2、烟囱外立面照明； 3、园区内亮化：照明设施安装、调试。
8 | 园区景观绿化 |  | 负责 | 包括厂区范围内所有的园区景观绿化工程，包括但不限于： 1、场地修整（土方挖、填）、苗木的种植、移栽修剪、保养期维护； 2、景观绿化用水管道安装； 3、停车位铺装、停车场施工。
9 | 钢结构 |  | 负责 | 包括厂区范围内所有的园区钢结构工程，包括但不限于： 1.钢结构加工、运输、安装；屋面工程； 2.钢结构防腐、防火工艺处理； 3.钢结构工程相关的门、窗。
（十四） | 设备及工艺管道安装 |  |  | 包括但不限于以下1-5项内容（包含设计范围内设备及工艺管道等）
1 | 各设备间的管道连接 |  | 负责 | 包括管道保温、标识牌及介质走向色环色标等的标识等工作内容
2 | 管道架设 |  | 负责
3 | 管道防腐、伴热 |  | 负责
4 | 管道试压、冲洗 |  | 负责
5 | 锅炉、冷却塔 |  | 负责
五 | 工程其他措施费用 |  |  | 包括但不限于以下内容
1 | 临时设施费 |  | 负责
2 | 安全文明施工费 |  | 负责
3 | 塔吊租赁 |  | 负责
4 | 门窗、保温、防腐、防水材料等建筑工程所需报验报检（如有） |  | 负责
5 | 仪表及阀门校验 |  | 负责
6 | 高压电缆、变压器、压力表、安全阀、储气罐、疏水器、电动葫芦、吊车（若需）报验报检 |  | 负责
六 | 工程建设其他费用 |  |  | 包括但不限于以下内容
1 | 项目建设管理费
1.1 | 设备材料监造费 | 各自负责 | 各自负责
1.2 | 工程保险费 | 各自负责 | 各自负责 | 除特别说明外，双方按照国家规定各自负责自身范围内的费用，总承包人应综合考虑在投标报价中，费用包干，中标后不再调整。
2 | 项目建设技术服务费
2.1 | 设备成套技术服务费 |  | 负责
2.2 | 设计费 | 已负责初设52.5万元 | 负责其余 | 发包人已负责初设52.5万元
2.3 | 施工图文件审查费 | 负责
2.4 | 项目后评价费 | 负责
2.5 | 工程建设检测费 | 负责
2.5.1 | 电力工程质量检测费 | 负责
2.5.2 | 特种设备安全检测费 | 负责
2.5.3 | 环境监测及环境保护验收费 | 负责
2.5.4 | 水土保持监测及验收费 | 负责
2.5.5 | 桩基检测费 | 负责
2.6 | 电力工程技术经济标准编制费 | 负责
3 | 整套启动试运费 |  | 负责 | 整个调试运行过程中，总承包人负责派遣专业的调试人员进行调试和指导工作，主要生产操作人员也由总承包人派遣，费用在总承包人的投标报价中综合考虑，中标后不再另行支付。
4 | 生产准备费 |  | 负责
4.1 | 工器具及办公家具购置费 |  | 负责
4.2 | 生产职工培训及提前进厂费 |  | 负责
5 | 排污权购买费用 | 负责
6 | 临时用水用电 |  | 负责 | 暂定