市政工程预算说明

工程名称：泰宁县城区排水管网更新改造项目（银树巷、清泉巷片区）

- 工程概况 1.建设地点：泰宁县城区 。 2.工程专业： 市政工程 。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等： 无 。 2）道路工程： 道路长度：/，道路修建宽度：/，车道数：/；车行道路面类型：混凝土。 3）桥梁工程： / 桥，最大跨径 / 米，总长： / 米。 4）涵洞工程： / 涵洞，是否顶进箱涵： / 。 5）排水工程： 管道材质： HDPE双壁波纹管(8kN/m2)、焊接钢管、PVC-U排水管、钢筋混凝土排水管 ； 施工方法： 开槽埋管 。 6）隧道工程： 单线隧道长度 / m，隧道净空面积 / m2，净宽：/ m。 7)给水工程： 管道材质： / ； 施工方法： / 。 8）路灯工程： 路灯类型： / 。 - 9)混凝土情况： 非泵送商品混凝土、现拌普通混凝土。 10)其他工程： 拆除及恢复项目。 - 审核范围 按照合裕设计集团有限公司设计的泰宁县城区排水管网更新改造项目（银树巷、清泉巷片区） 图纸，专业范围包括 市政工程等，具体如下： 1.不含三通一平。 2.包括的专业内容： 拆除及恢复项目、污水工程、雨水工程 。 - 审核依据 1.图纸合裕设计集团有限公司设计的泰宁县城区排水管网更新改造项目（银树巷、清泉巷片区）图纸及有关设计修改文件。 2.招标文件： 无 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察/ 。 4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、各专业工程工程量清单计算规范(GB50854-50862-2013)及我省有关规定：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则;《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则;《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则;《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则;《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则;《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）;《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）;《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）;《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）;《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）;《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）;《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）;《福建省古建筑修复保护工程预算定额》（2016版）;《福建省市政维护工程消耗量定额》（FJYD-601-2007）;《福建省混凝土和砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充文件 。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件 。其中，暂列金额： 541727元 ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：明建〔2020〕9号文《关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知》，人工费指数取1.0587。 （2）施工机械台班单价：按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。 （3）材料设备价格： 参考泰宁2025年3月份材料综合价格、定额基期价格、市场询价 。 8.其他： 闽建筑(2025)2号福建省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知、闽建筑〔2023〕27号福建省住房和城乡建设厅关于完善建筑工人实名制管理和合同履约评价工作的通知 。 - 取费标准 - 1.专业类别： 市政工程 。 2.总承包服务费费率： / 。 3.税率： 9% 。 4.其他：/。 - 施工方法与措施 1.土方工程： 考虑机械施工，人工配合按5%计算；回填土优先考虑就地取土，其余采用场外取土，外运按10km计入，未考虑土方堆置及土源费用 。 2.石方工程： / 。 3.脚手架：井字架 。 4.混凝土模板及支架： 已包含至定额 。 5.围堰： / 。 6.便道及便桥： / 。 7.洞内临时设施： / 。 8.大型机械设备进出场及安拆费： 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外)1台、压路机1台 ；大型机械设备基础、轨道：/ ；大型机械设备检测： / 。 9.施工排水降水： / 。 10.处理、监测、监控： / 。 11.材料二次搬运： / 。 12.行人、行车干扰： / 。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： / 。 14.爆破安全措施： / 。 15.试验爆破措施： / 。 16.爆破现场警戒与实验措施： / 。 17.水上支架平台： / 。 18.施工围挡： 装配式彩钢夹心板围挡 封闭式 高1.8m（无基础）。 19.工程排污费： / 。 20.其他： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价 （元）; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. - 经市场询价的材料设备： 化粪池、塑料检查井等 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /. /; /; /; /; /; /. - 其他需要的说明 - 1.按业主回复，路面、人行道面层及基层混凝土按商品混凝土考虑，其余按现场搅拌考虑，混凝土运输暂考虑1km运距，结算按实调整； - 2.按业主回复，余方弃置运距暂按10公里，结算按实调整； - 3.按业主回复，现场使用砂按机制砂考虑； - 4.按业主回复，拆除废料直接外运，不考虑现场利用； - 5.按业主回复，拆除路面结构与新建路面结构一致。 - 预算审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 1.拆除及恢复项目，施工缝工程量按图调整，核减金额38443.65元； - 2.拆除及恢复项目，第5-7项拆除基层按照图纸调整，拆除碎石按定额说明套用土石方项目，核减金额39790.5元； - 3.拆除及恢复项目，第9项挖淤泥、流砂、第11项余方弃置，该部分已在第23项计算，核减金额34956.04元； - 4.拆除及恢复项目，第10、12项余方弃置，工程量调整，信息价调整，核减金额84997.82元； - 5.拆除及恢复项目，第19-21项水泥混凝土，混凝土按信息价调整，核增金额139879.66元； - 6.拆除及恢复项目，第27项疏通管道，根据《福建省市政维护工程消耗量定额》（FJYD-601-2007）定额勘误表将消耗量0.035改为0.0035，核减金额82781.52元； - 7.拆除及恢复项目，第28项混凝土运输，根据业主要求增加混凝土运输，运距按1km考虑，核增金额10272.06元； - 8.拆除及恢复项目，定额第1项围堰，根据图纸计算工程量，定额按图纸改为编织袋围堰，核增金额45975元； - 9.拆除及恢复项目，定额第2项固定式夹芯压型钢板围挡，根据图纸改为彩钢夹芯板围挡，核增金额17703元； - 10.拆除及恢复项目，工程量表抽水台班60台班未明确机械类别及参数，未计算； - 11.污水项目，第1-3项挖沟槽土方，套价区分深度，工程量按图调整，核增金额42836.88元； - 12.污水项目，第5项填方，工程量按图调整，核减金额52263元； - 13.污水项目，第6项余方弃置，工程量调整，核增金额92210.5元； - 14.污水项目，第7项碎石垫层，工程量按图调整，核增金额142790.27元； - 15.污水项目，第8项砂垫层，根据沟槽大样图，增加砂垫层，核增金额160803.79元； - 16.污水项目，第10-13项塑料管，定额调整，工程量调整，核减金额38600.19元； - 17.污水项目，第45-50项混凝土井，工程量调整、定额调整，核减金额55608.23元； - 18.污水项目，第60-63项混凝土井，工程量调整、定额调整，核减金额21645.45元； - 19.污水项目，第65项混凝土井，工程量调整、定额调整，核减金额17154.71元； - 20.污水项目，第69项钢桩、第70项钢支撑，根据图纸已取消，核减金额46819.08元； - 21.污水项目，第71项整体化粪池，主材单价核减，核减金额138675元； - 22.雨水工程，第1-7项管网，定额工程量按定额说明扣减，定额调整，单价调整，核减金额66526.52元； - 23.雨水工程，第9项雨水口，按照图纸为混凝土模块雨水口，核增金额14283.75元； - 24.雨水工程，第11-26项混凝土井，工程量调整、定额调整，核减金额23720.1元； - 25.专业暂估价，根据业主提供人行道拆除与恢复做法及工程量，移至拆除与恢复项目进行定额计量计价，核减金额16703.8元； - 26.其他核增减详见审核报表。 十、审核结果： - 本项目送审工程造价11710151元，审定工程造价11639960元，净核减70191元，净核减率0.60%。