福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2017年修订版）

报建编号：3504242008130291

招标项目名称：宁化城关火车站连接线及站前广场建设项目（二期）

招标项目编号：E3504240401100111001

招标人：福建省宁化县城市建设有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建平诚工程造价咨询有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：王情华

招标代理机构编制人：欧阳日祥

招标文件编制日期：2020年8月19日

使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。

目    录

第1章 招标公告	7

招标公告	7

第2章 投标须知	12

第1 节 投标须知前附表	12

投标须知前附表	12

第2节 投标须知	21

“投标须知”内容见《通用本》	21

投标须知内容修改表	23

第3章 评标办法和标准	24

第1节 评标办法和标准数据表	25

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	25

有效投标人对应的信用系数	28

经评审的最低投标价中标法	29

第4章 合同条款及格式	36

第1节 合同协议书	36

“合同协议书”内容见《通用本》	36

第2节 通用合同条款	37

“通用合同条款”内容见《通用本》	37

通用合同条款补正表	38

第3节 专用合同条款	39

专用合同条款	39

第4节 合同附件	59

“合同附件”内容见《通用本》	59

第5章 工程量清单及计价	60

第1节 工程量清单	60

第2节 招标控制价	61

第3节 投标报价	113

第4节 工程量清单与计价表格式	115

第6章 招标图纸	116

第1节 招标图纸目录	116

第2节 招标图纸	117

第7章  技术标准和要求	118

第1节  招标项目概况和说明	118

（一）工程建设地点的现场自然条件	118

（二）工程建设地点的现场施工条件	118

（三）招标项目说明	118

第2节  工程建设技术标准	119

（一）工程建设标准强制性条文	119

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准	121

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	121

第3节 施工现场管理要求	122

（一）现场安全防护设施要求	122

（二）水土保持与环境要求	122

（三）文明施工要求	122

（四）施工机具进场要求	122

第1节 招标人对工程主要材料设备的要求	123

（一）技术要求	123

（二）质量要求	123

（一）参考品牌	124

第2节 招标人自行采购的材料设备	129

第3节  其他要求	130

第8章  投标文件格式	131

一、资格文件	132

一、封面（资格文件）	133

二、投标人基本情况表	134

三、法定代表人资格证明书	136

四、授权委托书	137

五、拟派出项目负责人简要情况表	138

六、拟派出项目技术负责人简要情况表	139

七、项目部施工管理人员到位承诺书	140

八、投标人基本账户信息	141

九、投标保证金有关单据扫描件	142

十、其他资料（资格文件）	143

二、商务文件	144

一、封面（商务文件）	145

二、投标函	146

三、投标函附录	147

四、已标价工程量清单	148

五、其他资料（商务文件）	149

# 第1章 招标公告

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目宁化城关火车站连接线及站前广场建设项目（二期）（招标项目名称）已由宁化县发展和改革局以宁发改〔2019〕78号批准建设，建设单位为福建省宁化县城市建设有限公司，建设资金来源财政资金，招标人为福建省宁化县城市建设有限公司，委托的招标代理单位为福建平诚工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1  工程建设地点：宁化县城南镇青塘村（具体位置及四至界限以规划红线图为准）；

2.2  工程建设规模：项目总投资约3240.1559万元，具体工程内容详见本项目的施工图纸及工程预算书；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程和市政工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：宁化城关火车站连接线及站前广场建设项目（二期）施工，其中：客运站1748.28m2、风雨连廊1327.644㎡、垃圾房56.44㎡、全区绿化总面积约24800m2。具体内容详见招标人提供的施工图纸及工程量清单；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

二级市政公用工程施工总承包承包范围：单项合同额4000万元以下的市政综合工程；三级建筑工程施工总承包范围：建筑面积8万平方米以下的建筑工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人, 广场面积2～5万平方米,单项工程合同额1000～3000万元为中型工程工业；民用与公共建筑工程单体建筑面积＜3000平方米为小型工程；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：32401559元，其中：暂列金：787215元、专业工程暂估价4330319元；

2.5 工期要求：总工期为240个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）2021年5月30日前须完工；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级市政公用工程施工总承包及叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/

3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有市政公用工程施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：3.7.1.根据闽建筑[2015]5号文件规定，投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。资质证书有效期届满未办理延续手续的，不得承接工程或参与工程施工投标。3.7.2.根据建市[2017]241号文、闽建建[2014]42号及闽建建[2017]16号文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占 主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。3.7.3该项目将严格依照《住房城乡建设部关于印发<建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）>的通知》（建市【2014】118号）进行违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为的认定查处工作；3.7.4根据《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农名工工资专用账户管理实施细则（试行）（明建[2019]9号）要求：施工总承包企业应建立工资专户管理制度，在工程项目开工前，到工程项目所在地商业银行设立工资账户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，按月足额支付农民工工资；3.7.5.根据闽建筑〔2019〕22号，建造师临时执业资格取消，若投标人拟担任本招标项目的项目负责人所持资格为建造师临时执业资格，将否决其投标。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年8月20日 08:30:00至2020年08月24日 17:30:00通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（三明版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2020年09月09日 17:30:00。

6.2 投标保证金提交的金额：人民伍拾万元整（¥500000.00）。

6.3 投标保证金提交的方式：①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式④保险公司出具的投标保证保险形式⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式⑥年度投标保证金形式。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年09月10日 08:30，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网电子交易平台（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）上发布。

9. 联系方式

招标人：福建省宁化县城市建设有限公司

地址：宁化县东大路2号11幢城东小学西侧，邮编：365400

电子邮箱:/

电话：18859876963，传真：/

联系人：胡先生

招标代理机构：福建平诚工程造价咨询有限公司

地址：宁化县中环路翠江大厦D栋二楼，邮编：365400

电子邮箱:/

电话：13666998128，传真：/

联系人：小彭

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18965312309 、0512-58173200、400-850-3300

招投标监督机构名称：宁化县住房和城乡建设局

地址：宁化县翠江镇朝阳新村安置小区1幢

联系电话：0598-6824597

公共资源交易中心名称：宁化县公共资源交易中心

地址：宁化县江滨北路万星广场1号楼三层

联系电话：0598-8719021

# 第2章 投标须知

## 第1 节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：福建省宁化县城市建设有限公司 地址：宁化县东大路2号11幢城东小学西侧 联系人：胡先生 电话：18859876963 传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：福建平诚工程造价咨询有限公司 地址：宁化县中环路翠江大厦D栋二楼 联系人：小彭 电话：13666998128 传真：/ 电子邮箱：/ |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：宁化城关火车站连接线及站前广场建设项目（二期） 报建编号：3504242008130291 招标项目编号：E3504240401100111001 标段名称（如果有）：宁化城关火车站连接线及站前广场建设项目（二期） 标段编号（如果有）：E3504240401100111001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量：/ 招标人最多允许投标人中标的标段数量：/ |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：财政资金 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 宁化县城南镇青塘村（具体位置及四至界限以规划红线图为准） |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 项目总投资约3240.1559万元，具体工程内容详见本项目的施工图纸及工程预算书 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 宁化城关火车站连接线及站前广场建设项目（二期）施工，其中：客运站1748.28m2、风雨连廊1327.644㎡、垃圾房56.44㎡、全区绿化总面积约24800m2。具体内容详见招标人提供的施工图纸及工程量清单 |
|  | 1.7/21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网 网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ 联系电话：18965312309 、0512-58173200、400-850-3300 公共资源交易中心名称：宁化县公共资源交易中心 地址：宁化县江滨北路万星广场1号楼三层 联系电话：0598-8719021 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 采用电子招投标的，其执行的文件为：明政务〔2013〕36号 ； 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册” |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为240日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）2021年5月30前须完工 |
|  | 2.2 | 质量要求 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 固定单价合同 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1/4.2 | 合格投标人资格条件 | 1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级市政公用工程施工总承包及三级建筑施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） 2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） 3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。 4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有市政公用工程施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2020年8月25日 11:30:00 |
|  | 11 | 分包 | ☑不允许 □允许 允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求：/ |
|  | 12 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许偏离范围和幅度：/ |
|  | 14.1/21.3 | 投标截止时间 | 2020年9月10日 08:30:00 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
|  | 18.1/18.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：50万元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列形式提交。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号） ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司宁化县支行 帐户名称：宁化县公共资源交易中心 帐 号：100600950610010001000000035 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：根据明建[2019]30号：银行保函应是建筑业企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函（有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在本市的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所） 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：保证人应为有资格的银行业金融机构、保险机构、专业担保机构。其中，专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。在本市行政区域内从事工程担保业务的担保公司在市住建局登记备案（根据明建函〔2019〕138号文要求规定） 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案，保险人应当承诺在收到被保险人书面赔付通知后7日内无条件先行赔付）：按明建〔2019〕30号文规定执行（保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局文件[明建〔2019〕30号]规定在三明市公共资源交易中心已缴纳年度保证金的投标人，凭“年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：（写明具体提交要求） 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》；投标文件的份数和具体要求：一份加密的.SMTF格式投标文件上传到企业业务系统中； 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件正本1份，副本5份并加盖公章。 |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（三明版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400850-3300 投标文件编制和加密要求：网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”，未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。注：中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书6份并加盖公章 |
|  | 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：2020年09月10日 08:30:00前 提交地点：宁化县公共资源交易中心三楼交易厅（宁化县万星广场1号楼3层） 密封要求：投标保函原件（如有）和投标人名称变更证明材料（如有）需单独分开密封在封套内，封套封口处应加盖投标人单位公章，封套的封面上应标明：（1）投标人的名称和地址；（2）投标须知前附表第2项所述的本招标项目名称、招标项目编号和标段编号（如有）；（3）密封的内容：投标保函原件或投标人名称变更证明材料。投标保函原件和投标人名称变更证明材料应分开单独密封，并在包封封面注明投标人单位名称、地址、招标项目名称及密封内容，并在封口处加盖投标人单位公章。疫情防控期间，以上材料在开标前无需提交纸质投标保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。 |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2020年09月10日 08:30:00 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | 电子交易平台按以下程序进行开标： （1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； （2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起60分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； （3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容； （4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 （5）本项目为在线开标项目。 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 投标文件解密失败的补救方案： （1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； （2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家0人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库随机产生 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 经评审的最低投标价中标法A类 |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 在“问题澄清通知”发出后的半个小时内，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：3个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约担保形式：投标人可以选择现金转账的形式向发包人提交，发包人同时向承包人提供合同价10%的工程款支付担保 履约担保期限：履约保证金将在该工程竣工验收合格后15个工作日内退还80%（无息），剩余20%（无息）将在结算资料送审后15个工作日内退还 |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：宁化县住房和城乡建设局 地点：宁化县翠江镇朝阳新村安置小区1幢 电话：0598-6824597 |
|  | 34.2 | 其他 | 1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 2、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表第20项规定的时间前以书面、不具名的形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。 3、投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还： （1）中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。 （2）投标文件中的已标价工程量清单XML电子文档（如有）记录的计价软件加密锁序列号信息与本招标项目的其他投标人存在一条及以上雷同的，或记录的计算机网卡Mac地址（如有）和CPU序列号信息与本招标项目的其他投标人存在一条及以上雷同（已标价工程量清单XML电子文档所记录的在招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息除外）； （3）投标人上传电子投标文件（开标现场上传电子投标文件的除外）的计算机网卡Mac地址和CPU序列号信息与本招标项目的其他投标人雷同； （4）经电子招标投标交易平台查重分析，技术文件内容与本招标项目的其他投标人的技术文件内容雷同率超过80%； 4、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。 5、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”； 6、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 7、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书过期； （3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活； （4）投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书； （5）投标人携带的福建CA数字证书人为损坏。 8、 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形： （1）福建CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的； （2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。 9、招标人有权根据现场实际情况调整工程量，承包人应无条件配合。 10、本次招标投标保证金不计息。 11、根据闽建筑〔2019〕22号，建造师临时执业资格取消，若投标人拟担任本招标项目的项目负责人所持资格为建造师临时执业资格，将否决其投标。 12、根据《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农名工工资专用账户管理实施细则（试行）（明建[2019]9号）要求：施工总承包企业应建立工资专户管理制度，在工程项目开工前，到工程项目所在地商业银行设立工资账户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，按月足额支付农民工工资。 |

## 第2节 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |

# 第3章 评标办法和标准

说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。

2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为8％~12%（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：贰级及以上建筑工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人1人，职称：中级工程师及以上，专业：建筑工程相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：/ （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 |
| 7 | 6.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 不得低于招标控制价的相应综合单价85％ （详见招标文件第五章第2节招标控制价附表一带“★”） |
| 8 | 6.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 不得低于招标控制价相应项目费用85％ （详见招标文件第五章第2节招标控制价附表二带“●”） |
| 9 | 6.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价 | 不得低于招标控制价的相应材料、设备单价85％ （详见招标文件第五章第2节招标控制价附表三带“▲”） |

- 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

### 经评审的最低投标价中标法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行初步评审；

（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

（5）对商务文件进行详细评审；

（6）推荐中标候选人；

（7）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.评标前的准备工作

2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。

2、投标人数量多于50家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

2.3确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.资格文件评审办法和标准

3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；

3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；

3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。

4.商务文件初步评审办法和标准

4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

4.1.6 投标总价高于招标控制价；

4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；

4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5.商务文件算术性修正和细微偏差补正

5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

6.商务文件详细评审办法和标准

6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；

6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

7. 推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：

（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第4章 合同条款及格式

  - 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

  - 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

  - 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。（含澄清、修改文件、合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、招标文件、工程预算控制价、已标价工程量清单、设计施工图）；2.合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /。

1.1.3.9 永久占地包括：  依据设计图纸确定 。

1.1.3.10 临时占地包括： 合同履行中确定   。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本合同工程的技术文件中引用的现行（含施工期新颁）国家、部颁规范、规程、标准，包括发包人在项目建设管理过程中所制定的有关管理办法及由承包人提交并经监理人批准的对技术规范的修改或补充，还包括国家、福建省、相关管理部门颁发的规定、规范及各种管理性文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3) 投标函及其附录；(4)招标文件及答疑纪要；(5)专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；(7)技术标准和要求；(8)图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；(10)其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：双方签订合同后7天内向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套，承包人需要增加图纸份数自行复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：与招标有关的完整施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案以及其他与施工、施工监理有关的报备文件等；

承包人提供的文件的期限为：在签订合同协议书之日起7天内提交监理人，并由监理人报送发包人；

承包人提供的文件的数量为：4份（按实际需要增减）；

承包人提供的文件的形式为：纸质和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：按通用条款执行。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写） 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：红线为依据。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   否  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/  。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：/ 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行承担，发包人给予帮助协调。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，承包人发现施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称应书面告知承包人，发包人确认后，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。

发包人是否提供支付担保：/  。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①签字盖章完整竣工图纸 ；②设计变更、洽商记录、现场签证 ；③施工资料:控制资料(例:材料检试验报告、施工记录、检验批质量、隐蔽工程记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录);管理资料(例:开工报审表、施工日志、施工组织设计) （其中一套为原始材料）；④建设工程备案需要的材料。资料必须符合工程技术档案规范要求，并按A4纸（附图表可用A3纸打印）标准装订成册；⑤竣工图电子文档 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 一式陆份（其中至少一套为原始资料）（如有增加需要承包人应给予配合提供）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子文件。

（10）承包人应履行的其他义务：①为确保施工进度、质量安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按发包人的或监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工管理人员，做好工程各项施工工作。②若承包人不能按期组织上述人员到位，可予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权解除合同。③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，由承包人负责。④承包人若发现合同图纸及（或）工料规范之内或相互之间有任何差异，须立刻以书面形式通知发包人，说明差异之处，发包人需给予指令。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人负责履行合同，负责项目的总协调，包括工程进度、安全文明施工、质量控制等 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 不得少于22天，项目经理如确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担  。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，按 3000 元/次处罚。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：未经甲方书面认可，更换项目经理每人次向招标人交纳十万元的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人每次向招标人交纳三万元的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人每次向招标人交纳三万元的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

发包人代表和监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或监理工程师发现以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗每人每天500元标准处罚承包人，直接从承包人的工程款中扣除；因承包人缺岗致使连续两周且每周被处罚超过5000元的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔或没收其履约保证金。

如承包人要求更换投标时承诺派出的管理人员(项目经理、技术负责人和“五大员”)或施工过程中承包人提出更换现场管理人员的，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，必须经发包人批准同意后方可更换。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：/  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/  。

其他关于分包的约定：  / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应按工程中标价的10%向发包人提交履约保证金，履约保证金以现金转账的方式向发包人提交，发包人同时向承包人提供合同价10%的工程款支付担保，承包人的履约保证金将在该工程竣工验收合格后15个工作日内退还80%（无息），剩余20%（无息）将在结算资料送审后15个工作日内退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：                         。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 按通用条款执行 ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：达到《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。

关于工程奖项的约定：  无  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划，承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款规定执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  /  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内完成。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：             。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：             。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：待中标后，由发包人与承包人协商。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若由于承包人的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天2000元向中标方收取违约金；若由于承包人的责任，使总工期滞后超过承包人施工网络计划工期30%，发包方有权终止合同，承包人应在7天内清场，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 误期赔偿费限额为合同价款的5％  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）国家强制规定不允许室外作业的高温天气或大雾        ；

（2）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象部门公布为准   ；

（3）国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件          。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款规定执行。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  /  。

施工现场需要配备的试验设备：  /  。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 施工中发包人要求对原工程设计进行变更的，其变更引起的合同价款的调整按以下办法计算：

(1)施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。

(2)在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

a、合同中已有适用于变更工程的价格且该价格低于定额相应项目的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

b、合同中只有类似于变更工程的价格且该价格低于定额相应项目的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

c、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按招标时预算控制价计价依据及编制办法，并按发包价计价办法计价；若无法按以上办法计价的， 由承包人或发包人提出适当的变更价格，经发包人、监理方共同市场调查，以书面确认的市场价计算。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。当单价未确定项目发生时，承包人应按上报监理批准的施工方案施工，并做好现场工程量的记录和签证，为事后双方的协商计费提供依据，承包人不得以未定价或其它任何理由拒绝施工，否则应承担相应的工期延误和经济损失的责任。

d、变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

补充：变更项目、漏项或合同外增加项目的单价编制应执行本招标预算的原则和定额，并按同等承诺和优惠下降后作为结算单价。另外，发包人可根据施工现场实际情况，有权就工程量的增减做出调整的决定，承包人应予执行。

(3)工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。

收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意，  自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款支付。

10.5 本工程合同在执行期间钢材价格风险承包幅度控制在±5％以内，主要材料水泥、商品砼风险承包幅度控制在±10%以内发包人对其价差不进行调整；涨（跌）幅度超过上述幅度时，材料价差以施工期间《三明工程造价》（宁化县部分）公布的价格为依据，须经双方签证确认后仅对涨（跌）幅度超过上述幅度以外的部分进行价差调整，价差调整只计差价和税金，不计取其他费用；水泥、商品砼、钢材以外的所有材料进行中标单价包干，在合同实施期间不因市场、政策变化因素而变动。

10.6承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  /  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  /  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  / 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  是  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 （3） 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  除建设主管部门规定人工费调整及招标文件规定的材料价差外，宁化县财政评审中心审核确定的工程项目按中标下浮率同比下浮的单价在合同实施期间不因市场、政策变化因素而变动。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、固定单价合同。

综合单价包含的风险范围：   /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

3、其他价格方式：  /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 本合同工程预付款额度为签约合同价的（扣除暂列金额、暂估价）10%；在合同签订后，发包人收到承包人的同等金额预付款担保（银行保函、工程保证保险和担保保函）后14天内，以银行转账的方式向承包人支付预付款，同时承包人应向甲方开具同等金额的收据 。

预付款支付期限： 无 。

预付款扣回的方式： 发包人按照当月应支付承包人工程进度款的20%扣回预付工程款，直至全部扣回预付款 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 合同签订到预付款扣完止 。

预付款担保的形式为： 银行保函、工程保证保险和担保保函 。

预付款担保的形式为： 银行履约保函

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  /  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  / 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： / 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： /  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：付款申请单以及相关资料后7天内完成 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后7天内完成。

（2）进度款额度和付款方式：1、(1) 每月10日前按完成合格工程量的80％（含人工费用）支付工程款；工程竣工并经有关部门进行验收达到国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准要求，并向发包人提供完整的竣工报告和经审核的竣工图,结算审核、施工过程资料及手续向档案馆归档及项目移交相关管理部门后，支付到工程款总额的97％；余额3%为保修金（市政公用工程保修金退款期为一年、建筑工程保修金退款期为二年）。⑵承包人在施工过程中新增加的工程量，按完成合格工程量的50%（含人工费用）支付工程款。

2、农民工工资支付：按明建〔2019〕9号 关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知、《保障农民工工资支付条例》规定执行。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按每天2000元支付违约金 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按通用条款规定执行 。

发包人完成竣工付款的期限： 按通用条款规定执行 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款规定执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式五份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：14天内。

（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后7天内完成支付 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后（市政公用工程保修金退款期为一年、建筑工程保修金退款期为二年）。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 发包人在应支付承包人工程进度款中按结算总造价的3%预留工程质量保证金（建质[2017]138号） 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式:   /    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /  。

关于质量保证金的补充约定：  /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：本工程保修期限按《房屋建筑质量保修办法》（建设部第80号令）、《建设工程质量管理条例》及本项目工程内容相关的规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：(1)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；(2)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；(3)因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；(4)承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；(5)承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；(6)承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；(7)承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；(8)承包人未能按照合同约定履行其他义务的  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）若由于中标施工单位的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天2000元向中标方收取违约金；误期赔偿费限额为合同价款的5％。（2）质量不合格的，承包人向发包人支付违约赔偿金的金额为合同价款的10％。因质量不合格支付违约金后，如果又发生因承包人原因造成的工期延误，还应当按（1）约定支付违约金。支付违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。（3）其他违约情形的违约金计算方法另行约定。(4)施工单位的原因使得业主或监理发出整改通知，每发一份通知，施工单位未在48小时内整改到位的，将扣施工单位人民币1000元。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定   /   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：   /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地 人民法院起诉。

21、补充条款

21.1发包人有权根据工程的实际情况对本工程规定所有材料的品牌进行确认，若经发包人书面确认或要求的材料品牌变更，材料价格经发包人签证后进行调整，若今后材料的品牌型号不变更，中标的材料价格不作调整。

21.2根据宁政办[2013]169号文要求，本工程在同等条件下，优先选用本地的工业产品。

21.3本工程结算审核按宁政办[2017]162号文及宁政文[2017]257号文执行。

21.4发包人有权根据项目的实际情况对工程量及承包范围作相应调整，承包人不得以此提出索赔，除场内平衡土方外，本工程外借、外弃土石方运按1公里包干，甲方不提供取土、弃土地点，取土、弃土点由施工单位自行负责。

21.5投标单位必须按中标所列的安全、文明、临时设施费用做好工地的安全文明设施，否则业主有权不支付相应款项。

21.6本工程控制价未说明的内容详审核说明及审核控制价。

21.7其余条件按标文、答疑纪要及中标标函的承诺条件及合同通用条款执行。

21.8中标单位必须在本县全额纳税。

21.9因承包人方面原因发生诉讼案件等问题，造成发包人产生需聘请律师等诉讼费用的，一切费用由承包人承担，并可在支付工程款时扣除。

  - 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

# 第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为32401559元（大写金额：叁仟贰佰肆拾万零壹仟伍佰伍拾玖万元），（其中含暂列金787215元、专业工程暂估价4330319元）。

三、影响工程质量安全相关附表

| 附件1 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价的综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宁化城关火车站连接线及站前广场项目（二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 综合单价*85% |  |  |
| 1 |  | 050201001001 |  | 园路 A1★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)金桂钻花岗岩机切面 600*300*30 |  |  | m2 |  |  | 1263.340 |  |  | 337.59 |  |  |  | 286.95 |  |  |
| 2 |  | 050201001050 |  | 园路 C1★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻白花岗岩火烧面 600*600*30 |  |  | m2 |  |  | 4739.890 |  |  | 314.99 |  |  |  | 267.74 |  |  |
| 3 |  | 050201001051 |  | 园路 B1★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)黄锈石花岗岩荔枝面 300*300*30 |  |  | m2 |  |  | 2054.540 |  |  | 343.87 |  |  |  | 292.29 |  |  |
| 4 |  | 050201001002 |  | 园路 D1★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻灰花岗岩抛光面 600*600*35 (6)10*5倒角 |  |  | m2 |  |  | 74.190 |  |  | 376.67 |  |  |  | 320.17 |  |  |
| 5 |  | 050201001019 |  | 园路 B7★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻灰花岗岩长寿纹 600*600*35 |  |  | m2 |  |  | 51.840 |  |  | 468.65 |  |  |  | 398.35 |  |  |
| 6 |  | 050201001020 |  | 园路 B4★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻灰花岗岩火烧面 600*600*30 |  |  | m2 |  |  | 363.570 |  |  | 309.98 |  |  |  | 263.48 |  |  |
| 7 |  | 050201001003 |  | 园路 B4★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93%(2)150mm厚碎石垫层(3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层(4)30mm1:3干硬性水泥砂浆(5)芝麻灰花岗岩火烧面 600*600*30 |  |  | m2 |  |  | 452.160 |  |  | 309.98 |  |  |  | 263.48 |  |  |
| 8 |  | 050201001021 |  | 园路 B7★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻灰花岗岩长寿纹 600*600*35 |  |  | m2 |  |  | 83.520 |  |  | 468.64 |  |  |  | 398.34 |  |  |
| 9 |  | 050201001048 |  | 园路 A7★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻灰花岗岩抛光面 300*300*30 |  |  | m2 |  |  | 40.320 |  |  | 334.33 |  |  |  | 284.18 |  |  |
| 10 |  | 050201001004 |  | 园路 B4★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻灰花岗岩火烧面 600*600*30 |  |  | m2 |  |  | 412.560 |  |  | 309.98 |  |  |  | 263.48 |  |  |
| 11 |  | 050201001022 |  | 园路 B7★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻灰花岗岩长寿纹 600*600*35 |  |  | m2 |  |  | 51.840 |  |  | 468.65 |  |  |  | 398.35 |  |  |
| 12 |  | 050201001049 |  | 园路 A7★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻灰花岗岩抛光面 300*300*30 |  |  | m2 |  |  | 25.200 |  |  | 334.21 |  |  |  | 284.08 |  |  |
| 13 |  | 050201001005 |  | 园路 E1a★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93%(2)150mm厚碎石垫层(3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层(4)30mm1:3干硬性水泥砂浆(5)黄锈石花岗岩荔枝面 600*600*30 |  |  | m2 |  |  | 82.200 |  |  | 343.84 |  |  |  | 292.26 |  |  |
| 14 |  | 050201001046 |  | 园路 A1a★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻黑花岗岩火烧面 600*300*30 |  |  | m2 |  |  | 46.390 |  |  | 396.62 |  |  |  | 337.13 |  |  |
| 15 |  | 050201001047 |  | 园路 B1a★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻灰花岗岩火烧面 300*300*30 |  |  | m2 |  |  | 72.430 |  |  | 309.98 |  |  |  | 263.48 |  |  |
| 16 |  | 050201001023 |  | 园路 A2a★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻黑花岗岩火烧面 600*300*50 |  |  | m2 |  |  | 20.240 |  |  | 472.73 |  |  |  | 401.82 |  |  |
| 17 |  | 050201001006 |  | 园路 F1★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)100厚5%水泥稳定碎石层 (4)无纺布150g/m2 (5)C30 60厚本色透水混凝土 (6)40厚 C25彩色透水混凝土 (7) |  |  | m2 |  |  | 1190.650 |  |  | 150.75 |  |  |  | 128.14 |  |  |
| 18 |  | 050201001045 |  | 园路 A2a★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层(3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻黑花岗岩火烧面 600*300*50 |  |  | m2 |  |  | 183.090 |  |  | 472.65 |  |  |  | 401.75 |  |  |
| 19 |  | 050201001007 |  | 园路 F3★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93%(2)150mm厚级配碎石垫层(3)150厚C20无砂大孔混凝土基层(4)30mm1:3干硬性水泥砂浆(5)200*100*60mm灰色透水砖，工字型布置 |  |  | m2 |  |  | 137.250 |  |  | 222.75 |  |  |  | 189.34 |  |  |
| 20 |  | 050201001044 |  | 园路 A3★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻黑花岗岩火烧面 600*200*50 |  |  | m2 |  |  | 34.820 |  |  | 472.67 |  |  |  | 401.77 |  |  |
| 21 |  | 050201001008 |  | 园路 B2★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻灰花岗岩火烧面 600*300*30 |  |  | m2 |  |  | 90.930 |  |  | 309.97 |  |  |  | 263.47 |  |  |
| 22 |  | 050201001043 |  | 园路 A4★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻黑花岗岩火烧面 450*150*30 |  |  | m2 |  |  | 45.470 |  |  | 343.91 |  |  |  | 292.32 |  |  |
| 23 |  | 050201001024 |  | 园路 A2★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93%(2)150mm厚碎石垫层(3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层(4)30mm1:3干硬性水泥砂浆(5)芝麻黑花岗岩火烧面 600*300*50 |  |  | m2 |  |  | 15.230 |  |  | 472.81 |  |  |  | 401.89 |  |  |
| 24 |  | 050201001009 |  | 园路 B1★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)黄锈石花岗岩荔枝面 300*300*30 |  |  | m2 |  |  | 102.440 |  |  | 343.86 |  |  |  | 292.28 |  |  |
| 25 |  | 050201001010 |  | 园路 B3★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻灰花岗岩荔枝面 450*150*30 |  |  | m2 |  |  | 871.220 |  |  | 318.77 |  |  |  | 270.95 |  |  |
| 26 |  | 050201001025 |  | 园路 A2★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)120厚C20混凝土基层 (6)芝麻黑花岗岩火烧面 600*300*50 |  |  | m2 |  |  | 194.920 |  |  | 472.66 |  |  |  | 401.76 |  |  |
| 27 |  | 050201001011 |  | 园路 E2★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5) 黄锈石花岗岩荔枝面 425*425*30 |  |  | m2 |  |  | 164.160 |  |  | 368.96 |  |  |  | 313.62 |  |  |
| 28 |  | 050201001042 |  | 园路 B6★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层(4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻灰花岗岩火烧面 300*150*30 |  |  | m2 |  |  | 35.570 |  |  | 325.22 |  |  |  | 276.44 |  |  |
| 29 |  | 050201001026 |  | 园路 A2★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93%(2)150mm厚碎石垫层(3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层(4)30mm1:3干硬性水泥砂浆(5)芝麻黑花岗岩火烧面 600*300*50 |  |  | m2 |  |  | 67.570 |  |  | 472.68 |  |  |  | 401.78 |  |  |
| 30 |  | 050201001012 |  | 园路 B4★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻灰花岗岩火烧面 600*600*30 |  |  | m2 |  |  | 267.840 |  |  | 298.50 |  |  |  | 253.73 |  |  |
| 31 |  | 050201001027 |  | 园路 A7★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻灰花岗岩抛光面 300*300*30 |  |  | m2 |  |  | 28.240 |  |  | 322.76 |  |  |  | 274.35 |  |  |
| 32 |  | 050201001028 |  | 园路 B7★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)芝麻灰花岗岩长寿纹 600*600*35 |  |  | m2 |  |  | 56.160 |  |  | 485.81 |  |  |  | 412.94 |  |  |
| 33 |  | 050301008002 |  | 山坡(卵)石台阶 A6★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)150厚C25预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)A6 芝麻白花岗岩火烧面 1000*600*150 台阶 |  |  | m2 |  |  | 95.040 |  |  | 834.51 |  |  |  | 709.33 |  |  |
| 34 |  | 050301008003 |  | 山坡(卵)石台阶 A5★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)150厚C25预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)A6 芝麻白花岗岩火烧面 900*600*150 台阶 |  |  | m2 |  |  | 37.800 |  |  | 834.48 |  |  |  | 709.31 |  |  |
| 35 |  | 050201001041 |  | 园路 E1★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93%(2)150mm厚碎石垫层(3)150厚C25预拌非泵送普通混凝土基层(4)1:3干硬性水泥砂浆(5)黄锈石花岗岩荔枝面 600*600*30 |  |  | m2 |  |  | 92.160 |  |  | 353.88 |  |  |  | 300.80 |  |  |
| 36 |  | 050201001013 |  | 园路 B4★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)B4 芝麻灰花岗岩火烧面 600*600*30 |  |  | m2 |  |  | 417.050 |  |  | 309.99 |  |  |  | 263.49 |  |  |
| 37 |  | 050201001040 |  | 园路 B1b★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚碎石垫层 (3)120厚C20预拌非泵送普通混凝土基层 (4)30mm1:3干硬性水泥砂浆 (5)B1b 芝麻灰花岗岩火烧面 300*30*30 |  |  | m2 |  |  | 69.950 |  |  | 309.94 |  |  |  | 263.45 |  |  |
| 38 |  | 050301008001 |  | 山坡(卵)石台阶 A6★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93%(2)150mm厚碎石垫层(3)150厚C25预拌非泵送普通混凝土基层(4)30mm1:3干硬性水泥砂浆(5)A6 芝麻白花岗岩火烧面 150*1000*600 台阶(6)参考主题雕塑广场台阶做法 |  |  | m2 |  |  | 12.720 |  |  | 887.34 |  |  |  | 754.24 |  |  |
| 39 |  | 050201001015 |  | 园路 F2/F4★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚及配碎石垫层 (3)200厚C20无砂大孔混凝土基层 (4)200*100*60mm透水砖（70%灰色+30%黑色），工字型布置，白色透水砖圈边 |  |  | m2 |  |  | 557.840 |  |  | 251.43 |  |  |  | 213.72 |  |  |
| 40 |  | 050201001016 |  | 园路 F2★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚级配碎石垫层 (3)150厚C20混凝土基层 (4)200*100*60mm灰色透水砖，工字型布置 |  |  | m2 |  |  | 176.430 |  |  | 222.76 |  |  |  | 189.35 |  |  |
| 41 |  | 050201001017 |  | 园路 G1/F4★ |  |  | (1)素土夯实，压实系数≥93% (2)150mm厚级配碎石垫层 (3)200厚C20无砂大孔混凝土基层 (4)30厚黄土粗砂（砂土1:1）(5)250*200*70mm井字混凝土植草砖 (6)200*100*60灰色透水砖圈边 (7)填种植土，播种草籽 (8)1000*150*350花岗岩车阻石 (9)30厚水泥砂浆 (10)100mm C20混凝土卧牢 |  |  | m2 |  |  | 3840.900 |  |  | 299.55 |  |  |  | 254.62 |  |  |
| 42 |  | 040201022006 |  | 排水沟、截水沟★ |  |  | (1)排水沟一(2)素土夯实，压实系数≥93%(3)150厚碎石垫层(4)100厚C20混凝土沟底(5)100厚C20混凝土沟壁(6)20mm1：2防水水泥砂浆(7)雨水口石材盖板芝麻白花岗岩 600*600*50 火烧面 |  |  | m |  |  | 218.530 |  |  | 424.30 |  |  |  | 360.66 |  |  |
| 43 |  | 040201022009 |  | 排水沟、截水沟★ |  |  | (1)排水沟二 (2)素土夯实，压实系数≥93% (3)150厚碎石垫层 (4)100厚C20混凝土沟底 (5)100厚C20混凝土沟壁 (6)20mm1：2防水水泥砂浆 (7)雨水口石材盖板芝麻黑花岗岩 600*300*50 火烧面 (8)4厚304不锈钢板 (9)60*30*4mm镀锌角钢 L=450mm @600 |  |  | m |  |  | 338.790 |  |  | 477.74 |  |  |  | 406.08 |  |  |
| 44 |  | 040201022012 |  | 排水沟、截水沟★ |  |  | (1)排水沟二 (2)素土夯实，压实系数≥93% (3)150厚碎石垫层 (4)100厚C20混凝土沟底 (5)100厚C20混凝土沟壁 (6)20mm1：2防水水泥砂浆 (7)雨水口石材盖板芝麻黑花岗岩 600*300*50 火烧面 (8)4厚304不锈钢板 (9)60*30*4mm镀锌角钢 L=450mm @600 |  |  | m |  |  | 47.250 |  |  | 259.94 |  |  |  | 220.95 |  |  |
| 45 |  | 040201022015 |  | 排水沟、截水沟★ |  |  | (1)排水沟四 (2)素土夯实，压实系数≥93% (3)100厚碎石垫层 (4)120厚 MU10 M7.5水泥砂浆砌体 (5)20mm1：2防水水泥砂浆 (6)树脂复合盖板 (7)C15细石混凝土垫层 (8)50mm厚卵石垫层 |  |  | m |  |  | 602.380 |  |  | 124.75 |  |  |  | 106.04 |  |  |
| 46 |  | 050402001001 |  | 现浇混凝土垫层★ |  |  | (1)100厚C15 现拌普通混凝土 |  |  | m2 |  |  | 201.960 |  |  | 50.66 |  |  |  | 43.06 |  |  |
| 47 |  | 010501003002 |  | 独立基础★ |  |  | (1)C25现拌普通混凝土 |  |  | m3 |  |  | 0.300 |  |  | 418.40 |  |  |  | 355.64 |  |  |
| 48 |  | 010502001006 |  | 矩形柱★ |  |  | (1)C25现拌普通混凝土 |  |  | m3 |  |  | 0.330 |  |  | 443.82 |  |  |  | 377.25 |  |  |
| 49 |  | 010515001005 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)直径10mm |  |  | t |  |  | 0.032 |  |  | 5937.19 |  |  |  | 5046.61 |  |  |
| 50 |  | 010515001006 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)直径12mm |  |  | t |  |  | 0.028 |  |  | 5728.93 |  |  |  | 4869.59 |  |  |
| 51 |  | 011503001003 |  | 金属栏杆★ |  |  | (1)20*20*3镀锌方管，黑色氟碳漆饰面 (2)金属面除锈 (3)刷防锈漆 (4)100*100*10钢板与方管焊接 |  |  | m |  |  | 253.800 |  |  | 386.22 |  |  |  | 328.29 |  |  |
| 52 |  | 011503001004 |  | 金属栏杆★ |  |  | (1)50*50*5镀锌方管，黑色氟碳漆饰面 (2)金属面除锈 (3)刷防锈漆 (4)100*100*10钢板与方管焊接 |  |  | m |  |  | 253.800 |  |  | 251.22 |  |  |  | 213.54 |  |  |
| 53 |  | 050307016004 |  | 花池★ |  |  | (1) M7.5砌筑砂浆 (2)烧结煤矸石普通砖240×115×53 (3)C20预拌非泵送混凝土压顶 (4)DN50镀锌钢管泄水孔 (5)300*300*300碎石垫层 粒径20~50 (6)无纺布 |  |  | m3 |  |  | 36.720 |  |  | 824.43 |  |  |  | 700.77 |  |  |
| 54 |  | 050307016005 |  | 花池★ |  |  | (1)100厚C15现拌混凝土垫层(2)C20现浇混凝土壁(3)外墙面水泥砂浆找平抹灰(4)圆钢φ6 |  |  | m3 |  |  | 6.230 |  |  | 2859.92 |  |  |  | 2430.93 |  |  |
| 55 |  | 010302005003 |  | 人工挖孔灌注桩★ |  |  | (1)地层情况:残积粘性土(fak=200kPa)或 全风化花岗岩(fak=300kPa) (2)挖孔深度:6m (3)弃土（石）运距:暂按1km (4)桩芯直径、桩芯长度:1200mm (5)扩底直径、扩底高度:2.8m、3.2m、3.6m，2.65、3.25m、3.65m (6)护壁厚度、高度:120mm、H=6m (7)护壁混凝土种类、强度等级:C30,泵送商品混凝土 (8)桩芯混凝土种类、强度等级:C30,泵送商品混凝土 |  |  | m3 |  |  | 321.430 |  |  | 1063.47 |  |  |  | 903.95 |  |  |
| 56 |  | 010515004007 |  | 钢筋笼★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ8 |  |  | t |  |  | 3.367 |  |  | 5953.82 |  |  |  | 5060.75 |  |  |
| 57 |  | 010515004008 |  | 钢筋笼★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ12 |  |  | t |  |  | 0.210 |  |  | 5745.00 |  |  |  | 4883.25 |  |  |
| 58 |  | 010515004009 |  | 钢筋笼★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ16 |  |  | t |  |  | 3.059 |  |  | 5599.53 |  |  |  | 4759.60 |  |  |
| 59 |  | 010504001003 |  | 直形墙★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30、P6 |  |  | m3 |  |  | 123.670 |  |  | 615.46 |  |  |  | 523.14 |  |  |
| 60 |  | 010502001007 |  | 矩形柱★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  | 3.160 |  |  | 601.37 |  |  |  | 511.16 |  |  |
| 61 |  | 010505001007 |  | 有梁板★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30、P6 |  |  | m3 |  |  | 50.060 |  |  | 608.79 |  |  |  | 517.47 |  |  |
| 62 |  | 010503001006 |  | 基础梁★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30、P6 |  |  | m3 |  |  | 99.170 |  |  | 610.39 |  |  |  | 518.83 |  |  |
| 63 |  | 010501004001 |  | 满堂基础★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30、P6 |  |  | m3 |  |  | 159.190 |  |  | 611.87 |  |  |  | 520.09 |  |  |
| 64 |  | 010501004002 |  | 满堂基础★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30、P6 (3)集水坑 |  |  | m3 |  |  | 4.760 |  |  | 603.54 |  |  |  | 513.01 |  |  |
| 65 |  | 010501003003 |  | 独立基础★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30、P6 |  |  | m3 |  |  | 17.500 |  |  | 604.62 |  |  |  | 513.93 |  |  |
| 66 |  | 010501005003 |  | 桩承台基础★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30、P6 |  |  | m3 |  |  | 56.320 |  |  | 604.62 |  |  |  | 513.93 |  |  |
| 67 |  | 010501001012 |  | 垫层★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 |  |  | m3 |  |  | 62.060 |  |  | 478.53 |  |  |  | 406.75 |  |  |
| 68 |  | 010503004007 |  | 圈梁★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  | 19.220 |  |  | 762.17 |  |  |  | 647.84 |  |  |
| 69 |  | 010503005005 |  | 过梁★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  | 0.060 |  |  | 766.00 |  |  |  | 651.10 |  |  |
| 70 |  | 010506001001 |  | 直形楼梯★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土(2)混凝土强度等级:C30(3)楼梯类型（板式、梁式）:板式(4)梯板厚度（不含梯阶）:110mm |  |  | m2 |  |  | 22.890 |  |  | 117.14 |  |  |  | 99.57 |  |  |
| 71 |  | 010512008001 |  | 沟盖板、井盖板、井圈★ |  |  | (1)混凝土强度等级:C30预制非泵送商品混凝土 (2)800*1000*120集水坑盖板 |  |  | m3 |  |  | 0.100 |  |  | 1402.40 |  |  |  | 1192.04 |  |  |
| 72 |  | 010507003005 |  | 电缆沟、地沟、明暗沟★ |  |  | (1)沟截面净空尺寸:300*100mm,壁厚100mm (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20 |  |  | m |  |  | 15.500 |  |  | 6.04 |  |  |  | 5.13 |  |  |
| 73 |  | 010515001056 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 |  |  | t |  |  | 0.006 |  |  | 5953.33 |  |  |  | 5060.33 |  |  |
| 74 |  | 010515001057 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:HPB300Φ6.5mm |  |  | t |  |  | 0.570 |  |  | 6420.74 |  |  |  | 5457.63 |  |  |
| 75 |  | 010515001059 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ6 |  |  | t |  |  | 0.510 |  |  | 6331.41 |  |  |  | 5381.70 |  |  |
| 76 |  | 010515001060 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ8 |  |  | t |  |  | 2.892 |  |  | 5953.82 |  |  |  | 5060.75 |  |  |
| 77 |  | 010515001061 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ10 |  |  | t |  |  | 5.300 |  |  | 5953.82 |  |  |  | 5060.75 |  |  |
| 78 |  | 010515001062 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ12 |  |  | t |  |  | 14.585 |  |  | 5745.00 |  |  |  | 4883.25 |  |  |
| 79 |  | 010515001063 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ14 |  |  | t |  |  | 20.115 |  |  | 5655.18 |  |  |  | 4806.90 |  |  |
| 80 |  | 010515001064 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ16 |  |  | t |  |  | 1.537 |  |  | 5599.53 |  |  |  | 4759.60 |  |  |
| 81 |  | 010515001065 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ18 |  |  | t |  |  | 5.016 |  |  | 5599.53 |  |  |  | 4759.60 |  |  |
| 82 |  | 010515001066 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ20 |  |  | t |  |  | 8.408 |  |  | 5311.60 |  |  |  | 4514.86 |  |  |
| 83 |  | 010515001067 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ22 |  |  | t |  |  | 1.684 |  |  | 5311.60 |  |  |  | 4514.86 |  |  |
| 84 |  | 010515001068 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ25 |  |  | t |  |  | 5.623 |  |  | 5311.60 |  |  |  | 4514.86 |  |  |
| 85 |  | 010516006008 |  | 电渣压力焊接★ |  |  | (1)规格:φ16、24个 |  |  | 个 |  |  | 24.000 |  |  | 5.50 |  |  |  | 4.68 |  |  |
| 86 |  | 010516006009 |  | 电渣压力焊接★ |  |  | (1)规格:φ20、144个 |  |  | 个 |  |  | 144.000 |  |  | 6.59 |  |  |  | 5.60 |  |  |
| 87 |  | 010501001013 |  | 垫层★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 (3)消防水泵房 |  |  | m3 |  |  | 7.070 |  |  | 602.41 |  |  |  | 512.05 |  |  |
| 88 |  | 010501001014 |  | 垫层★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 (3)地下室防水垫层 |  |  | m3 |  |  | 44.520 |  |  | 133.87 |  |  |  | 113.79 |  |  |
| 89 |  | 011101007001 |  | 金刚砂楼地面★ |  |  | (1)找平层砂浆配合比、厚度:50厚C25细石非泵送商品混凝土，强度达标后表面撒布金属骨料 (2)面层材料种类、厚度:2~3厚金属骨料耐磨面层，随打随抹光 (3)消防水泵房,详国标《05J909-LD48-地45A》 |  |  | m2 |  |  | 51.610 |  |  | 71.88 |  |  |  | 61.10 |  |  |
| 90 |  | 010502001008 |  | 矩形柱★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  | 97.840 |  |  | 601.37 |  |  |  | 511.16 |  |  |
| 91 |  | 010502002005 |  | 构造柱★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  | 8.150 |  |  | 760.30 |  |  |  | 646.26 |  |  |
| 92 |  | 010503002001 |  | 矩形梁★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  | 8.530 |  |  | 591.91 |  |  |  | 503.12 |  |  |
| 93 |  | 010505001008 |  | 有梁板★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  | 151.350 |  |  | 585.61 |  |  |  | 497.77 |  |  |
| 94 |  | 010505001009 |  | 有梁板★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30、P6 |  |  | m3 |  |  | 369.680 |  |  | 608.79 |  |  |  | 517.47 |  |  |
| 95 |  | 010503004008 |  | 圈梁★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  | 5.490 |  |  | 762.17 |  |  |  | 647.84 |  |  |
| 96 |  | 010503004009 |  | 圈梁★ |  |  | (1)顶层平台栏杆底部 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  | 0.040 |  |  | 762.25 |  |  |  | 647.91 |  |  |
| 97 |  | 010507005001 |  | 压顶★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土(2)混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  | 1.860 |  |  | 720.20 |  |  |  | 612.17 |  |  |
| 98 |  | 010503005006 |  | 过梁★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  | 2.640 |  |  | 765.92 |  |  |  | 651.03 |  |  |
| 99 |  | 010503001007 |  | 基础梁★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  | 5.000 |  |  | 520.27 |  |  |  | 442.23 |  |  |
| 100 |  | 010505007002 |  | 天沟（檐沟）、挑檐板★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30、P6 |  |  | m3 |  |  | 7.090 |  |  | 663.64 |  |  |  | 564.09 |  |  |
| 101 |  | 010505006001 |  | 栏板★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  | 4.730 |  |  | 631.34 |  |  |  | 536.64 |  |  |
| 102 |  | 010506001002 |  | 直形楼梯★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:110mm |  |  | m2 |  |  | 21.700 |  |  | 117.14 |  |  |  | 99.57 |  |  |
| 103 |  | 010506001003 |  | 直形楼梯★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:100mm |  |  | m2 |  |  | 6.250 |  |  | 106.49 |  |  |  | 90.52 |  |  |
| 104 |  | 010508001001 |  | 后浇带★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土(2)混凝土强度等级:C35，P6 |  |  | m3 |  |  | 3.690 |  |  | 668.07 |  |  |  | 567.86 |  |  |
| 105 |  | 010508001002 |  | 后浇带★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 |  |  | m3 |  |  | 2.330 |  |  | 630.61 |  |  |  | 536.02 |  |  |
| 106 |  | 010515001069 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:HPB300Φ6.5mm |  |  | t |  |  | 2.231 |  |  | 6420.73 |  |  |  | 5457.62 |  |  |
| 107 |  | 010515001070 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:HPB300Φ8 |  |  | t |  |  | 0.694 |  |  | 6051.95 |  |  |  | 5144.16 |  |  |
| 108 |  | 010515001071 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ6 |  |  | t |  |  | 1.063 |  |  | 6331.41 |  |  |  | 5381.70 |  |  |
| 109 |  | 010515001072 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ8 |  |  | t |  |  | 16.224 |  |  | 5953.82 |  |  |  | 5060.75 |  |  |
| 110 |  | 010515001073 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ10 |  |  | t |  |  | 29.239 |  |  | 5953.82 |  |  |  | 5060.75 |  |  |
| 111 |  | 010515001074 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ12 |  |  | t |  |  | 5.404 |  |  | 5745.00 |  |  |  | 4883.25 |  |  |
| 112 |  | 010515001075 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ14 |  |  | t |  |  | 1.292 |  |  | 5655.18 |  |  |  | 4806.90 |  |  |
| 113 |  | 010515001076 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ16 |  |  | t |  |  | 3.465 |  |  | 5599.53 |  |  |  | 4759.60 |  |  |
| 114 |  | 010515001077 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ18 |  |  | t |  |  | 2.756 |  |  | 5599.53 |  |  |  | 4759.60 |  |  |
| 115 |  | 010515001078 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ20 |  |  | t |  |  | 17.691 |  |  | 5311.60 |  |  |  | 4514.86 |  |  |
| 116 |  | 010515001079 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ22 |  |  | t |  |  | 7.190 |  |  | 5311.60 |  |  |  | 4514.86 |  |  |
| 117 |  | 010515001080 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ25 |  |  | t |  |  | 25.140 |  |  | 5311.60 |  |  |  | 4514.86 |  |  |
| 118 |  | 010501001015 |  | 垫层★ |  |  | (1)不上人屋面A (2)粉煤灰陶粒混凝土找坡层,最薄处30,建筑找坡i=2% |  |  | m3 |  |  | 17.570 |  |  | 611.65 |  |  |  | 519.90 |  |  |
| 120 |  | 011101003013 |  | 细石混凝土楼地面★ |  |  | (1)不上人屋面A (2)找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20预拌泵送细石混凝土 |  |  | m2 |  |  | 186.010 |  |  | 43.56 |  |  |  | 37.03 |  |  |
| 121 |  | 01B001 |  | 屋面泛水★ |  |  | (1)20×2扁钢压条 密封胶封严,做法详见12J201-b/B5 |  |  | m |  |  | 106.500 |  |  | 73.11 |  |  |  | 62.14 |  |  |
| 122 |  | 01B002 |  | 屋面分格缝★ |  |  | (1)做法详见12J201-A1 |  |  | m |  |  | 62.000 |  |  | 16.04 |  |  |  | 13.63 |  |  |
| 123 |  | 01B003 |  | 屋面分格缝★ |  |  | (1)做法详见12J201-A1 |  |  | m |  |  | 62.000 |  |  | 12.51 |  |  |  | 10.63 |  |  |
| 124 |  | 010515003005 |  | 钢筋网片★ |  |  | (1)不上人屋面A (2)钢筋种类、规格:φ4双向@150钢筋网片绑扎(设分隔缝) |  |  | t |  |  | 0.254 |  |  | 6211.34 |  |  |  | 5279.64 |  |  |
| 125 |  | 011101003014 |  | 细石混凝土楼地面★ |  |  | (1)不上人屋面 (2)找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20预拌泵送细石混凝土 |  |  | m2 |  |  | 828.120 |  |  | 43.56 |  |  |  | 37.03 |  |  |
| 126 |  | 010507001001 |  | 散水、坡道★ |  |  | (1)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (2)面层厚度:60mm (3)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送细石混凝土 (4)混凝土强度等级:C20 (5)散水做法详见12J003-1B/A1 |  |  | m2 |  |  | 48.600 |  |  | 164.90 |  |  |  | 140.17 |  |  |
| 127 |  | 010507003006 |  | 电缆沟、地沟、明暗沟★ |  |  | (1)土壤类别:三类土 (2)沟截面净空尺寸:300*400 (3)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (5)混凝土强度等级:C20 (6)暗沟按12J003-10/A3 |  |  | m |  |  | 162.000 |  |  | 469.53 |  |  |  | 399.10 |  |  |
| 128 |  | 010604001001 |  | 钢梁★ |  |  | (1)梁类型:H型钢梁 (2)钢材品种、规格:Q235B，RH400*200*8*13，-25*500*500钢板 (3)单根质量:1.5t以内 (4)安装高度:3.6m (5)金属面防火涂料(钢结构防火涂料 薄型 耐火极限1.5小时) (6)金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) |  |  | t |  |  | 2.422 |  |  | 9506.00 |  |  |  | 8080.10 |  |  |
| 129 |  | 010606002001 |  | 钢檩条★ |  |  | (1)钢材品种、规格:C120*50*20*3.0 (2)构件类型:C型 (3)安装高度:3.6m (4)防火要求:金属面防火涂料(钢结构防火涂料 薄型 耐火极限1.5小时) (5)金属构件运输(二类金属构件 运距10km以内) |  |  | t |  |  | 0.017 |  |  | 95362.94 |  |  |  | 81058.50 |  |  |
| 130 |  | 010603002001 |  | 空腹钢柱★ |  |  | (1)柱类型:方型钢柱(2)钢材品种、规格:Q235B，300*300*8(3)金属面防火涂料(钢结构防火涂料 薄型 耐火极限2.5小时)(4)金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内)(5)-25*500*500钢板，直径20钢筋锚固 |  |  | t |  |  | 3.220 |  |  | 9413.79 |  |  |  | 8001.72 |  |  |
| 131 |  | 010605001001 |  | 钢板楼板★ |  |  | (1)钢板厚度:0.6厚镀铝锌压型钢屋面板 |  |  | m2 |  |  | 19.740 |  |  | 80.57 |  |  |  | 68.48 |  |  |
| 132 |  | 010501001017 |  | 垫层★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 |  |  | m3 |  |  | 48.290 |  |  | 602.41 |  |  |  | 512.05 |  |  |
| 133 |  | 011101003016 |  | 细石混凝土楼地面★ |  |  | (1)二层配电间、电井 (2)找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20预拌非泵送细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 (3)详国标《国标05J909-LD7-楼4A》 |  |  | m2 |  |  | 7.140 |  |  | 57.74 |  |  |  | 49.08 |  |  |
| 134 |  | 011503001005 |  | 金属扶手、栏杆、栏板★ |  |  | (1)1000高楼梯梯段 (2)扶手材料种类、规格:φ60*3钢管 (3)栏杆材料种类、规格:φ25×1.0钢管、φ60*3钢管立柱、φ38×1.2钢管 (4)固定配件种类:详见预埋件M4/E22 |  |  | m |  |  | 24.910 |  |  | 366.27 |  |  |  | 311.33 |  |  |
| 135 |  | 011503001006 |  | 金属扶手、栏杆、栏板★ |  |  | (1)1100高平台栏杆扶手 (2)扶手材料种类、规格:φ60*3钢管 (3)栏杆材料种类、规格:φ25×1.0钢管、φ60*3钢管立柱、φ38×1.2钢管 (4)固定配件种类:详见预埋件M4/E22 |  |  | m |  |  | 3.600 |  |  | 374.85 |  |  |  | 318.62 |  |  |
| 136 |  | 011503001007 |  | 金属扶手、栏杆、栏板★ |  |  | (1)900高平台栏杆扶手 (2)扶手材料种类、规格:φ60*3钢管 (3)栏杆材料种类、规格:φ25×1.0钢管、φ60*3钢管立柱、φ38×1.2钢管 (4)固定配件种类:详见预埋件M4/E22 |  |  | m |  |  | 7.100 |  |  | 329.49 |  |  |  | 280.07 |  |  |
| 137 |  | 011503001008 |  | 金属扶手、栏杆、栏板★ |  |  | (1)坡道栏杆(2)扶手材料种类、规格:φ60*3钢管(3)栏杆材料种类、规格:φ25×1.0钢管、φ60*3钢管立柱、φ38×1.2钢管(4)固定配件种类:详见预埋件M4/E22 |  |  | m |  |  | 7.100 |  |  | 329.49 |  |  |  | 280.07 |  |  |
| 138 |  | 011503005001 |  | 金属靠墙扶手★ |  |  | (1)1000mm高窗护栏 (2)扶手材料种类、规格:2厚25*40钢管扶手上横杆，1.5厚20*20钢管立杆间距≤110，1.5厚25*30钢管下横杆 (3)固定配件种类:详见15J403-1M1/E22 |  |  | m |  |  | 86.100 |  |  | 304.60 |  |  |  | 258.91 |  |  |
| 139 |  | 011503001009 |  | 金属扶手、栏杆、栏板★ |  |  | (1)900高平台栏杆扶手 (2)扶手材料种类、规格:φ60*3钢管 (3)栏杆材料种类、规格:φ25×1.0钢管、φ60*3钢管立柱、φ38×1.2钢管 (4)固定配件种类:详见预埋件M4/E22 |  |  | m |  |  | 7.100 |  |  | 329.49 |  |  |  | 280.07 |  |  |
| 140 |  | 010502001009 |  | 矩形柱★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  | 43.610 |  |  | 604.44 |  |  |  | 513.77 |  |  |
| 141 |  | 010502002006 |  | 构造柱★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土(2)混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  | 0.660 |  |  | 760.30 |  |  |  | 646.26 |  |  |
| 142 |  | 010503005007 |  | 过梁★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  | 4.050 |  |  | 765.92 |  |  |  | 651.03 |  |  |
| 143 |  | 010505001010 |  | 有梁板★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30、P6 |  |  | m3 |  |  | 114.780 |  |  | 608.79 |  |  |  | 517.47 |  |  |
| 144 |  | 010501002003 |  | 带形基础★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  | 282.120 |  |  | 589.80 |  |  |  | 501.33 |  |  |
| 145 |  | 010501001018 |  | 垫层★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 |  |  | m3 |  |  | 61.830 |  |  | 478.53 |  |  |  | 406.75 |  |  |
| 146 |  | 010503004010 |  | 圈梁★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  | 14.540 |  |  | 762.17 |  |  |  | 647.84 |  |  |
| 147 |  | 010503004011 |  | 圈梁★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)基础梁顶标高到+0,素砼 |  |  | m3 |  |  | 36.310 |  |  | 762.17 |  |  |  | 647.84 |  |  |
| 148 |  | 010501001019 |  | 垫层★ |  |  | (1)不上人屋面A (2)粉煤灰陶粒混凝土找坡层,最薄处30,建筑找坡i=2% |  |  | m3 |  |  | 26.500 |  |  | 611.65 |  |  |  | 519.90 |  |  |
| 149 |  | 011101003017 |  | 细石混凝土楼地面★ |  |  | (1)不上人屋面A(2)找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20预拌泵送细石混凝土(3)卷材屋面分格缝(闽93J01-1、2/5，4/6)(4)女儿墙泛水 密封胶封严 |  |  | m2 |  |  | 418.630 |  |  | 43.56 |  |  |  | 37.03 |  |  |
| 150 |  | 010515001081 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:HPB300Φ6.5mm |  |  | t |  |  | 0.262 |  |  | 6420.73 |  |  |  | 5457.62 |  |  |
| 151 |  | 010515001082 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:HPB300Φ8mm |  |  | t |  |  | 0.675 |  |  | 6051.94 |  |  |  | 5144.15 |  |  |
| 152 |  | 010515001083 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ6 |  |  | t |  |  | 0.481 |  |  | 6331.41 |  |  |  | 5381.70 |  |  |
| 153 |  | 010515001084 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ8 |  |  | t |  |  | 16.979 |  |  | 5953.82 |  |  |  | 5060.75 |  |  |
| 154 |  | 010515001085 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ10 |  |  | t |  |  | 2.839 |  |  | 5953.82 |  |  |  | 5060.75 |  |  |
| 155 |  | 010515001086 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ12 |  |  | t |  |  | 0.923 |  |  | 5745.01 |  |  |  | 4883.26 |  |  |
| 156 |  | 010515001087 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ14 |  |  | t |  |  | 4.038 |  |  | 5655.18 |  |  |  | 4806.90 |  |  |
| 157 |  | 010515001088 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ16 |  |  | t |  |  | 13.169 |  |  | 5599.53 |  |  |  | 4759.60 |  |  |
| 158 |  | 010515001089 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ18 |  |  | t |  |  | 7.819 |  |  | 5599.53 |  |  |  | 4759.60 |  |  |
| 159 |  | 010515001090 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ20 |  |  | t |  |  | 0.094 |  |  | 5311.60 |  |  |  | 4514.86 |  |  |
| 160 |  | 010502001010 |  | 矩形柱★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  | 43.610 |  |  | 604.44 |  |  |  | 513.77 |  |  |
| 161 |  | 010502002007 |  | 构造柱★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  | 0.660 |  |  | 760.30 |  |  |  | 646.26 |  |  |
| 162 |  | 010503005008 |  | 过梁★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  | 4.050 |  |  | 765.92 |  |  |  | 651.03 |  |  |
| 163 |  | 010505001011 |  | 有梁板★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30、P6 |  |  | m3 |  |  | 114.780 |  |  | 608.79 |  |  |  | 517.47 |  |  |
| 164 |  | 010501002004 |  | 带形基础★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  | 282.120 |  |  | 589.80 |  |  |  | 501.33 |  |  |
| 165 |  | 010501001021 |  | 垫层★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 |  |  | m3 |  |  | 61.830 |  |  | 478.53 |  |  |  | 406.75 |  |  |
| 166 |  | 010503004012 |  | 圈梁★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  | 14.540 |  |  | 762.17 |  |  |  | 647.84 |  |  |
| 167 |  | 010503004013 |  | 圈梁★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)基础梁顶标高到+0,素砼 |  |  | m3 |  |  | 36.310 |  |  | 762.17 |  |  |  | 647.84 |  |  |
| 168 |  | 011101003019 |  | 细石混凝土楼地面★ |  |  | (1)不上人屋面A(2)找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20预拌泵送细石混凝土(3)卷材屋面分格缝(闽93J01-1、2/5，4/6)(4)女儿墙泛水 密封胶封严 |  |  | m2 |  |  | 418.630 |  |  | 43.56 |  |  |  | 37.03 |  |  |
| 169 |  | 010515001091 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:HPB300Φ6.5mm |  |  | t |  |  | 0.262 |  |  | 6420.73 |  |  |  | 5457.62 |  |  |
| 170 |  | 010515001092 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:HPB300Φ8mm |  |  | t |  |  | 0.675 |  |  | 6051.94 |  |  |  | 5144.15 |  |  |
| 171 |  | 010515001093 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ6 |  |  | t |  |  | 0.481 |  |  | 6331.41 |  |  |  | 5381.70 |  |  |
| 172 |  | 010515001094 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ8 |  |  | t |  |  | 16.979 |  |  | 5953.82 |  |  |  | 5060.75 |  |  |
| 173 |  | 010515001095 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ10 |  |  | t |  |  | 2.839 |  |  | 5953.82 |  |  |  | 5060.75 |  |  |
| 174 |  | 010515001096 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ12 |  |  | t |  |  | 0.923 |  |  | 5745.01 |  |  |  | 4883.26 |  |  |
| 175 |  | 010515001097 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ14 |  |  | t |  |  | 4.038 |  |  | 5655.18 |  |  |  | 4806.90 |  |  |
| 176 |  | 010515001098 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ16 |  |  | t |  |  | 13.169 |  |  | 5599.53 |  |  |  | 4759.60 |  |  |
| 177 |  | 010515001099 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400EΦ18 |  |  | t |  |  | 7.819 |  |  | 5599.53 |  |  |  | 4759.60 |  |  |
| 178 |  | 010515001100 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ20 |  |  | t |  |  | 0.094 |  |  | 5311.60 |  |  |  | 4514.86 |  |  |
| 179 |  | 010302005004 |  | 人工挖孔灌注桩★ |  |  | (1)地层情况:残积粘性土(fak=200kPa)或 全风化花岗岩(fak=300kPa) (2)挖孔深度:6m (3)弃土（石）运距:暂按1Km (4)桩芯直径、桩芯长度:800mm (5)扩底直径、扩底高度:1.8米,1.75m (6)护壁厚度、高度:120mm,6m (7)护壁混凝土种类、强度等级:c30,泵送商品混凝土 (8)桩芯混凝土种类、强度等级:c30,泵送商品混凝土 |  |  | m3 |  |  | 26.960 |  |  | 1136.11 |  |  |  | 965.69 |  |  |
| 180 |  | 010515004010 |  | 钢筋笼★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 |  |  | t |  |  | 2.094 |  |  | 5953.82 |  |  |  | 5060.75 |  |  |
| 181 |  | 010515004011 |  | 钢筋笼★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 |  |  | t |  |  | 0.186 |  |  | 5745.00 |  |  |  | 4883.25 |  |  |
| 182 |  | 010515004012 |  | 钢筋笼★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ16 |  |  | t |  |  | 0.819 |  |  | 5599.54 |  |  |  | 4759.61 |  |  |
| 183 |  | 010501003004 |  | 独立基础★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)桩承台基础 |  |  | m3 |  |  | 5.760 |  |  | 565.72 |  |  |  | 480.86 |  |  |
| 184 |  | 010503001010 |  | 基础梁★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  | 4.540 |  |  | 571.48 |  |  |  | 485.76 |  |  |
| 185 |  | 010501001024 |  | 垫层★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土(2)混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  | 2.180 |  |  | 623.67 |  |  |  | 530.12 |  |  |
| 186 |  | 010502001011 |  | 矩形柱★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  | 2.430 |  |  | 585.56 |  |  |  | 497.73 |  |  |
| 187 |  | 010502002008 |  | 构造柱★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  | 0.790 |  |  | 799.49 |  |  |  | 679.57 |  |  |
| 188 |  | 010503004014 |  | 圈梁★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)墙基素砼加高 |  |  | m3 |  |  | 3.970 |  |  | 776.88 |  |  |  | 660.35 |  |  |
| 189 |  | 010503004015 |  | 圈梁★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  | 4.670 |  |  | 797.80 |  |  |  | 678.13 |  |  |
| 190 |  | 010503005009 |  | 过梁★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  | 0.080 |  |  | 765.88 |  |  |  | 651.00 |  |  |
| 191 |  | 010507007001 |  | 其他构件★ |  |  | (1)构件的类型:压顶(2)部位:窗台、屋面(3)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土(4)混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  | 3.550 |  |  | 720.20 |  |  |  | 612.17 |  |  |
| 192 |  | 010515001101 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:HPB300Φ6.5 |  |  | t |  |  | 0.116 |  |  | 6420.69 |  |  |  | 5457.59 |  |  |
| 193 |  | 010515001103 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、直径6mm |  |  | t |  |  | 0.040 |  |  | 6331.50 |  |  |  | 5381.78 |  |  |
| 194 |  | 010515001104 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、直径8mm |  |  | t |  |  | 1.190 |  |  | 5953.82 |  |  |  | 5060.75 |  |  |
| 195 |  | 010515001105 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、直径10mm |  |  | t |  |  | 0.189 |  |  | 5953.81 |  |  |  | 5060.74 |  |  |
| 196 |  | 010515001106 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、直径12mm |  |  | t |  |  | 0.366 |  |  | 5745.00 |  |  |  | 4883.25 |  |  |
| 197 |  | 010515001107 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、直径14mm |  |  | t |  |  | 0.711 |  |  | 5655.18 |  |  |  | 4806.90 |  |  |
| 198 |  | 010515001108 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、直径16mm |  |  | t |  |  | 0.317 |  |  | 5599.53 |  |  |  | 4759.60 |  |  |
| 199 |  | 010515001109 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、直径18mm |  |  | t |  |  | 0.252 |  |  | 5599.52 |  |  |  | 4759.59 |  |  |
| 200 |  | 010515001110 |  | 现浇构件钢筋★ |  |  | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、直径20mm |  |  | t |  |  | 0.513 |  |  | 5311.60 |  |  |  | 4514.86 |  |  |
| 201 |  | 010507001002 |  | 散水、坡道★ |  |  | (1)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆(2)面层厚度:60mm(3)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送细石混凝土(4)混凝土强度等级:C20(5)散水做法详见12J003-1B/A1 |  |  | m2 |  |  | 39.400 |  |  | 203.40 |  |  |  | 172.89 |  |  |
| 202 |  | 010507003008 |  | 电缆沟、地沟、明暗沟★ |  |  | (1)土壤类别:三类土 (2)沟截面净空尺寸:300*400 (3)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (5)混凝土强度等级:C20 (6)300宽400深水沟详国标05J927-1-1/46 |  |  | m |  |  | 8.300 |  |  | 806.74 |  |  |  | 685.73 |  |  |
| 203 |  | 011101003021 |  | 细石混凝土楼地面★ |  |  | (1)面层厚度、混凝土强度等级:40厚非泵送细石混凝土 (2)除卫生间的室内地面 |  |  | m2 |  |  | 62.770 |  |  | 57.34 |  |  |  | 48.74 |  |  |
| 204 |  | 010501001025 |  | 垫层★ |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土(2)混凝土强度等级:C15 |  |  | m3 |  |  | 0.840 |  |  | 602.42 |  |  |  | 512.06 |  |  |
| 附件2 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宁化城关火车站连接线及站前广场项目（二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 综合单价*85% |  |  |
| 1 |  | 011702001006 |  |  | 基础模板● |  |  | (1)基础类型:独立基础 |  |  | m2 |  | 1.600 |  | 69.96 |  |  |  |  | 59.47 |  |  |
| 2 |  | 011702002006 |  |  | 柱模板● |  |  | (1)支撑高度:1.5m (2)构件形状:矩形 |  |  | m2 |  | 5.530 |  | 75.14 |  |  |  |  | 63.87 |  |  |
| 3 |  | 011701003009 |  |  | 砌筑脚手架● |  |  | (1)服务对象:砌体墙 (2)搭设高度:3.6米 |  |  | m2 |  | 30.240 |  | 3.59 |  |  |  |  | 3.05 |  |  |
| 4 |  | 011701006005 |  |  | 满堂装饰脚手架● |  |  | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:4.12米以内 |  |  | m2 |  | 244.700 |  | 10.73 |  |  |  |  | 9.12 |  |  |
| 5 |  | 011702011003 |  |  | 墙模板● |  |  | (1)支撑高度:4.3米 |  |  | m2 |  | 677.710 |  | 99.79 |  |  |  |  | 84.82 |  |  |
| 6 |  | 011702002007 |  |  | 柱模板● |  |  | (1)支撑高度:4.75米以内 (2)构件形状:矩形 |  |  | m2 |  | 17.140 |  | 80.60 |  |  |  |  | 68.51 |  |  |
| 7 |  | 011702014006 |  |  | 有梁板模板● |  |  | (1)支撑高度:3.95m |  |  | m2 |  | 308.140 |  | 76.45 |  |  |  |  | 64.98 |  |  |
| 8 |  | 011702005006 |  |  | 基础梁模板● |  |  | (1)支撑高度:无底模基础梁 |  |  | m2 |  | 698.380 |  | 60.96 |  |  |  |  | 51.82 |  |  |
| 9 |  | 011702001007 |  |  | 基础模板● |  |  | (1)基础类型:砖模 (2)20厚1:2.5水泥砂浆找平抹灰 |  |  | m2 |  | 117.770 |  | 219.38 |  |  |  |  | 186.47 |  |  |
| 10 |  | 011702001008 |  |  | 基础模板● |  |  | (1)基础类型:独立基础 |  |  | m2 |  | 36.200 |  | 70.15 |  |  |  |  | 59.63 |  |  |
| 11 |  | 011702001009 |  |  | 基础模板● |  |  | (1)基础类型:桩承台 |  |  | m2 |  | 120.250 |  | 70.15 |  |  |  |  | 59.63 |  |  |
| 12 |  | 011702033006 |  |  | 垫层模板● |  |  | (1)构件类型:垫层 |  |  | m2 |  | 152.550 |  | 68.59 |  |  |  |  | 58.30 |  |  |
| 13 |  | 011702008007 |  |  | 圈梁模板● |  |  | (1)支撑高度:圈梁 |  |  | m2 |  | 182.300 |  | 64.77 |  |  |  |  | 55.05 |  |  |
| 14 |  | 011702009005 |  |  | 过梁模板● |  |  | (1)支撑高度:2.1m |  |  | m2 |  | 1.050 |  | 91.35 |  |  |  |  | 77.65 |  |  |
| 15 |  | 011702024001 |  |  | 楼梯模板● |  |  | (1)楼梯类型:板式 |  |  | m2 |  | 22.890 |  | 192.57 |  |  |  |  | 163.68 |  |  |
| 16 |  | 011701002005 |  |  | 外脚手架及垂直封闭安全网● |  |  | (1)服务对象:地下室外墙 (2)搭设方式:地下室外墙扣件式钢管脚手架 (3)搭设高度:4.65m (4)脚手架材质:钢管 |  |  | m2 |  | 295.740 |  | 55.96 |  |  |  |  | 47.57 |  |  |
| 17 |  | 011702025001 |  |  | 其他现浇构件模板● |  |  | (1)构件类型:排水沟 |  |  | m2 |  | 3.100 |  | 77.44 |  |  |  |  | 65.82 |  |  |
| 18 |  | 011702002008 |  |  | 柱模板● |  |  | (1)支撑高度:3.6~6m (2)构件形状:矩形 |  |  | m2 |  | 559.240 |  | 90.50 |  |  |  |  | 76.93 |  |  |
| 19 |  | 011702003005 |  |  | 构造柱模板● |  |  | (1)3.6~6m |  |  | m2 |  | 106.890 |  | 113.28 |  |  |  |  | 96.29 |  |  |
| 20 |  | 011702014007 |  |  | 有梁板模板● |  |  | (1)支撑高度:3.6~6m |  |  | m2 |  | 3126.460 |  | 85.59 |  |  |  |  | 72.75 |  |  |
| 21 |  | 011702006001 |  |  | 梁模板● |  |  | (1)支撑高度:3.6~6m |  |  | m2 |  | 43.010 |  | 113.68 |  |  |  |  | 96.63 |  |  |
| 22 |  | 011702008008 |  |  | 圈梁模板● |  |  | (1)支撑高度:3.6米以内 |  |  | m2 |  | 62.040 |  | 77.72 |  |  |  |  | 66.06 |  |  |
| 23 |  | 011702025002 |  |  | 其他现浇构件模板● |  |  | (1)构件类型:压顶 |  |  | m2 |  | 18.540 |  | 79.64 |  |  |  |  | 67.69 |  |  |
| 24 |  | 011702009006 |  |  | 过梁模板● |  |  | (1)支撑高度:过梁 |  |  | m2 |  | 37.900 |  | 102.41 |  |  |  |  | 87.05 |  |  |
| 25 |  | 011702005007 |  |  | 基础梁模板● |  |  | (1)支撑高度:基础梁 |  |  | m2 |  | 19.600 |  | 60.96 |  |  |  |  | 51.82 |  |  |
| 26 |  | 011702022002 |  |  | 天沟、檐沟模板● |  |  | (1)构件类型:挑檐 (2)反口高度:500mm |  |  | m2 |  | 59.850 |  | 108.19 |  |  |  |  | 91.96 |  |  |
| 27 |  | 011702021001 |  |  | 栏板模板● |  |  | (1)构件形状:矩形 |  |  | m2 |  | 63.000 |  | 81.68 |  |  |  |  | 69.43 |  |  |
| 28 |  | 011702024002 |  |  | 楼梯模板● |  |  |  |  |  | m2 |  | 27.950 |  | 192.57 |  |  |  |  | 163.68 |  |  |
| 29 |  | 011702030001 |  |  | 后浇带模板● |  |  | (1)后浇带部位:梁板 (2)支撑高度:3.6米以内 |  |  | m2 |  | 37.380 |  | 222.01 |  |  |  |  | 188.71 |  |  |
| 30 |  | 011701003010 |  |  | 砌筑脚手架● |  |  | (1)服务对象:砌体墙 (2)搭设高度:6m以内 |  |  | m2 |  | 384.050 |  | 10.22 |  |  |  |  | 8.69 |  |  |
| 31 |  | 011701003011 |  |  | 砌筑脚手架● |  |  | (1)服务对象:砌体墙 (2)搭设高度:3.6米以内 |  |  | m2 |  | 1530.150 |  | 3.59 |  |  |  |  | 3.05 |  |  |
| 32 |  | 011701002006 |  |  | 外脚手架及垂直封闭安全网● |  |  | (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:落地式 (3)搭设高度:8.05m (4)脚手架材质:钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 |  |  | m2 |  | 1126.640 |  | 64.99 |  |  |  |  | 55.24 |  |  |
| 33 |  | 011701006006 |  |  | 满堂装饰脚手架● |  |  | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:3.95m以内 |  |  | m2 |  | 533.800 |  | 10.73 |  |  |  |  | 9.12 |  |  |
| 34 |  | 011703001005 |  |  | 垂直运输● |  |  | (1)建筑物建筑类型及结构形式:客运站、框架结构 (2)地下室建筑面积:249.92m2 (3)建筑物檐口高度、层数:7.5m、2层 |  |  | 项 |  | 1.000 |  | 424184.70 |  |  |  |  | 360557.00 |  |  |
| 35 |  | 011701003017 |  |  | 砌筑脚手架● |  |  | (1)服务对象:砌体墙 (2)搭设高度:3.6m以内 |  |  | m2 |  | 128.040 |  | 3.59 |  |  |  |  | 3.05 |  |  |
| 36 |  | 011701002010 |  |  | 外脚手架及垂直封闭安全网● |  |  | (1)服务对象:外墙(2)落地式(3)5.4m以内(4)钢管(5)阻燃安全网 |  |  | m2 |  | 1034.420 |  | 56.43 |  |  |  |  | 47.97 |  |  |
| 37 |  | 011701006009 |  |  | 满堂装饰脚手架● |  |  | (1)天棚和墙面 (2)4.38m以内 |  |  | m2 |  | 111.060 |  | 10.73 |  |  |  |  | 9.12 |  |  |
| 38 |  | 011702009010 |  |  | 过梁模板● |  |  | (1)支撑高度:3.6米以内 |  |  | m2 |  | 40.610 |  | 102.41 |  |  |  |  | 87.05 |  |  |
| 39 |  | 011702002012 |  |  | 柱模板● |  |  | (1)支撑高度:4.6m以内 (2)构件形状:矩形 |  |  | m2 |  | 542.340 |  | 90.71 |  |  |  |  | 77.10 |  |  |
| 40 |  | 011702003009 |  |  | 构造柱模板● |  |  | (1)支撑高度:3.6米内 |  |  | m2 |  | 9.820 |  | 113.26 |  |  |  |  | 96.27 |  |  |
| 41 |  | 011702014011 |  |  | 有梁板模板● |  |  | (1)支撑高度:6米以内 |  |  | m2 |  | 1099.020 |  | 85.69 |  |  |  |  | 72.84 |  |  |
| 42 |  | 011702008017 |  |  | 圈梁模板● |  |  | (1)支撑高度:3.6米以内 |  |  | m2 |  | 203.490 |  | 77.72 |  |  |  |  | 66.06 |  |  |
| 43 |  | 011702008018 |  |  | 圈梁模板● |  |  | (1)支撑高度:1.25m以内 |  |  | m2 |  | 363.700 |  | 60.96 |  |  |  |  | 51.82 |  |  |
| 44 |  | 011702001014 |  |  | 基础模板● |  |  | (1)基础类型:带形基础 |  |  | m2 |  | 497.670 |  | 66.02 |  |  |  |  | 56.12 |  |  |
| 45 |  | 011702033009 |  |  | 垫层模板● |  |  | (1)构件类型:垫层 |  |  | m2 |  | 80.120 |  | 68.59 |  |  |  |  | 58.30 |  |  |
| 46 |  | 011703001009 |  |  | 垂直运输● |  |  | (1)建筑物建筑类型及结构形式:风雨连廊,框架 (2)建筑物檐口高度、层数:5.1m、1层 |  |  | 项 |  | 1.000 |  | 8437.15 |  |  |  |  | 7171.58 |  |  |
| 47 |  | 011701003014 |  |  | 砌筑脚手架● |  |  | (1)服务对象:砌体墙 (2)搭设高度:3.6m以内 |  |  | m2 |  | 128.040 |  | 3.59 |  |  |  |  | 3.05 |  |  |
| 48 |  | 011701002008 |  |  | 外脚手架及垂直封闭安全网● |  |  | (1)服务对象:外墙 (2)落地式 (3)5.4m以内 (4)钢管 (5)阻燃安全网 |  |  | m2 |  | 1034.420 |  | 56.43 |  |  |  |  | 47.97 |  |  |
| 49 |  | 011701006008 |  |  | 满堂装饰脚手架● |  |  | (1)天棚和墙面 (2)4.38m以内 |  |  | m2 |  | 111.060 |  | 10.73 |  |  |  |  | 9.12 |  |  |
| 50 |  | 011702009008 |  |  | 过梁模板● |  |  | (1)支撑高度:3.6米以内 |  |  | m2 |  | 40.610 |  | 102.41 |  |  |  |  | 87.05 |  |  |
| 51 |  | 011702002010 |  |  | 柱模板● |  |  | (1)支撑高度:4.6m以内(2)构件形状:矩形 |  |  | m2 |  | 542.340 |  | 90.71 |  |  |  |  | 77.10 |  |  |
| 52 |  | 011702003007 |  |  | 构造柱模板● |  |  | (1)支撑高度:3.6米内 |  |  | m2 |  | 9.820 |  | 113.26 |  |  |  |  | 96.27 |  |  |
| 53 |  | 011702014009 |  |  | 有梁板模板● |  |  | (1)支撑高度:6米以内 |  |  | m2 |  | 1099.020 |  | 85.69 |  |  |  |  | 72.84 |  |  |
| 54 |  | 011702008012 |  |  | 圈梁模板● |  |  | (1)支撑高度:3.6米以内 |  |  | m2 |  | 203.490 |  | 77.72 |  |  |  |  | 66.06 |  |  |
| 55 |  | 011702008013 |  |  | 圈梁模板● |  |  | (1)支撑高度:1.25m以内 |  |  | m2 |  | 363.700 |  | 60.96 |  |  |  |  | 51.82 |  |  |
| 56 |  | 011702001011 |  |  | 基础模板● |  |  | (1)基础类型:带形基础 |  |  | m2 |  | 497.670 |  | 66.02 |  |  |  |  | 56.12 |  |  |
| 57 |  | 011702033008 |  |  | 垫层模板● |  |  | (1)构件类型:垫层 |  |  | m2 |  | 80.120 |  | 68.59 |  |  |  |  | 58.30 |  |  |
| 58 |  | 011703001007 |  |  | 垂直运输● |  |  | (1)建筑物建筑类型及结构形式:风雨连廊,框架 (2)建筑物檐口高度、层数:5.1m、1层 |  |  | 项 |  | 1.000 |  | 8437.15 |  |  |  |  | 7171.58 |  |  |
| 59 |  | 011702001012 |  |  | 基础模板● |  |  | (1)基础类型:垫层 |  |  | m2 |  | 9.380 |  | 68.59 |  |  |  |  | 58.30 |  |  |
| 60 |  | 011702001013 |  |  | 基础模板● |  |  | (1)基础类型:桩承台 |  |  | m2 |  | 18.080 |  | 70.15 |  |  |  |  | 59.63 |  |  |
| 61 |  | 011702005010 |  |  | 基础梁模板● |  |  | (1)支撑高度:0.7m以内 (2)构件形状:现浇混凝土胶合板模板 |  |  | m2 |  | 45.040 |  | 60.96 |  |  |  |  | 51.82 |  |  |
| 62 |  | 011702008014 |  |  | 圈梁模板● |  |  | (1)支撑高度:0.4m |  |  | m2 |  | 33.240 |  | 60.96 |  |  |  |  | 51.82 |  |  |
| 63 |  | 011702002011 |  |  | 柱模板● |  |  | (1)支撑高度:3.4m (2)构件形状:矩形 |  |  | m2 |  | 21.280 |  | 90.43 |  |  |  |  | 76.87 |  |  |
| 64 |  | 011702003008 |  |  | 构造柱模板● |  |  | (1)支撑高度:3.4m |  |  | m2 |  | 11.300 |  | 113.26 |  |  |  |  | 96.27 |  |  |
| 65 |  | 011702008015 |  |  | 圈梁模板● |  |  | (1)支撑高度:2.6m |  |  | m2 |  | 38.920 |  | 77.72 |  |  |  |  | 66.06 |  |  |
| 66 |  | 011702025003 |  |  | 其他现浇构件模板● |  |  | (1)构件类型:压顶 |  |  | m2 |  | 34.390 |  | 79.64 |  |  |  |  | 67.69 |  |  |
| 67 |  | 011702009009 |  |  | 过梁模板● |  |  | (1)支撑高度:2.1m |  |  | m2 |  | 1.350 |  | 102.41 |  |  |  |  | 87.05 |  |  |
| 68 |  | 011701002009 |  |  | 外脚手架及垂直封闭安全网● |  |  | (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:落地式 (3)搭设高度:3.4m (4)脚手架材质:钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 |  |  | m2 |  | 102.680 |  | 52.16 |  |  |  |  | 44.34 |  |  |
| 69 |  | 011701003016 |  |  | 砌筑脚手架● |  |  | (1)服务对象:内墙 (2)搭设高度:3.4m |  |  | m2 |  | 123.800 |  | 3.59 |  |  |  |  | 3.05 |  |  |
| 附件3 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宁化城关火车站连接线及站前广场项目（二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工料机编码 |  | 工料机名称 |  |  | 规格、型号等特殊要求 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价 |  |  |  | 单价*85% |  |  |  |  |
| 1 | 01000020 |  | 型钢▲ |  |  | 综合 |  |  | t |  |  | 0.263 |  | 3957.000 |  |  |  | 3363.45 |  |  |  |  |
| 2 | 01000030 |  | 型钢▲ |  |  | 综合 |  |  | kg |  |  | 257.011 |  | 3.960 |  |  |  | 3.37 |  |  |  |  |
| 3 | 01000030 |  | 型钢▲ |  |  | 综合 |  |  | kg |  |  | 213.318 |  | 3.960 |  |  |  | 3.37 |  |  |  |  |
| 4 | 01010030 |  | 钢筋▲ |  |  | Φ10以内 |  |  | kg |  |  | 1.480 |  | 3.070 |  |  |  | 2.61 |  |  |  |  |
| 5 | 01010100 |  | 螺纹钢筋▲ |  |  | HRB335Φ12 |  |  | t |  |  | 0.878 |  | 3627.000 |  |  |  | 3082.95 |  |  |  |  |
| 6 | 01010110 |  | 螺纹钢筋▲ |  |  | HRB335Φ14 |  |  | t |  |  | 0.060 |  | 3556.000 |  |  |  | 3022.60 |  |  |  |  |
| 7 | 01010120 |  | 螺纹钢筋▲ |  |  | HRB335Φ16 |  |  | t |  |  | 4.050 |  | 3512.000 |  |  |  | 2985.20 |  |  |  |  |
| 8 | 01010240 |  | 螺纹钢筋▲ |  |  | HRB400Φ12 |  |  | t |  |  | 0.375 |  | 3627.000 |  |  |  | 3082.95 |  |  |  |  |
| 9 | 01010250 |  | 螺纹钢筋▲ |  |  | HRB400Φ14 |  |  | t |  |  | 9.007 |  | 3556.000 |  |  |  | 3022.60 |  |  |  |  |
| 10 | 01010270 |  | 螺纹钢筋▲ |  |  | HRB400Φ18 |  |  | t |  |  | 0.258 |  | 3512.000 |  |  |  | 2985.20 |  |  |  |  |
| 11 | 01010280 |  | 螺纹钢筋▲ |  |  | HRB400Φ20 |  |  | t |  |  | 0.719 |  | 3512.000 |  |  |  | 2985.20 |  |  |  |  |
| 12 | 01010330 |  | 螺纹钢筋▲ |  |  | HRB400EΦ12 |  |  | t |  |  | 22.815 |  | 3627.000 |  |  |  | 3082.95 |  |  |  |  |
| 13 | 01010340 |  | 螺纹钢筋▲ |  |  | HRB400EΦ14 |  |  | t |  |  | 23.126 |  | 3556.000 |  |  |  | 3022.60 |  |  |  |  |
| 14 | 01010350 |  | 螺纹钢筋▲ |  |  | HRB400EΦ16 |  |  | t |  |  | 37.292 |  | 3512.000 |  |  |  | 2985.20 |  |  |  |  |
| 15 | 01010360 |  | 螺纹钢筋▲ |  |  | HRB400EΦ18 |  |  | t |  |  | 23.995 |  | 3512.000 |  |  |  | 2985.20 |  |  |  |  |
| 16 | 01010370 |  | 螺纹钢筋▲ |  |  | HRB400EΦ20 |  |  | t |  |  | 26.751 |  | 3512.000 |  |  |  | 2985.20 |  |  |  |  |
| 17 | 01010380 |  | 螺纹钢筋▲ |  |  | HRB400EΦ22 |  |  | t |  |  | 12.565 |  | 3512.000 |  |  |  | 2985.20 |  |  |  |  |
| 18 | 01010390 |  | 螺纹钢筋▲ |  |  | HRB400EΦ25 |  |  | t |  |  | 31.532 |  | 3512.000 |  |  |  | 2985.20 |  |  |  |  |
| 19 | 01010550 |  | 线材▲ |  |  | HPB300Φ6.5 |  |  | t |  |  | 2.975 |  | 3855.000 |  |  |  | 3276.75 |  |  |  |  |
| 20 | 01010560 |  | 线材▲ |  |  | HPB300Φ8 |  |  | t |  |  | 2.085 |  | 3562.000 |  |  |  | 3027.70 |  |  |  |  |
| 21 | 01010580 |  | 线材▲ |  |  | HRB400EΦ6 |  |  | t |  |  | 2.627 |  | 4000.000 |  |  |  | 3400.00 |  |  |  |  |
| 22 | 01010590 |  | 线材▲ |  |  | HRB400EΦ8 |  |  | t |  |  | 60.926 |  | 3700.000 |  |  |  | 3145.00 |  |  |  |  |
| 23 | 01010600 |  | 线材▲ |  |  | HRB400EΦ10 |  |  | t |  |  | 41.247 |  | 3700.000 |  |  |  | 3145.00 |  |  |  |  |
| 24 | 01010790 |  | 热轧圆盘条▲ |  |  | Φ10以内 |  |  | kg |  |  | 42.060 |  | 3.420 |  |  |  | 2.91 |  |  |  |  |
| 25 | 01090100 |  | 圆钢▲ |  |  | 综合 |  |  | t |  |  | 2.741 |  | 3380.000 |  |  |  | 2873.00 |  |  |  |  |
| 26 | 01090120 |  | 圆钢▲ |  |  | Φ5.5～9 |  |  | kg |  |  | 9.104 |  | 3.850 |  |  |  | 3.27 |  |  |  |  |
| 27 | 01090140 |  | 圆钢▲ |  |  | Φ10～14 |  |  | kg |  |  | 8.848 |  | 3.850 |  |  |  | 3.27 |  |  |  |  |
| 28 | 01090200 |  | 圆钢▲ |  |  | Φ10以内 |  |  | kg |  |  | 516.813 |  | 3.710 |  |  |  | 3.15 |  |  |  |  |
| 29 | 01090210 |  | 圆钢▲ |  |  | Φ10以外 |  |  | ㎏ |  |  | 0.156 |  | 3.040 |  |  |  | 2.58 |  |  |  |  |
| 30 | 01090240 |  | 圆钢▲ |  |  | Φ6 |  |  | t |  |  | 0.843 |  | 3855.000 |  |  |  | 3276.75 |  |  |  |  |
| 31 | 01090270 |  | 圆钢▲ |  |  | Φ8 |  |  | t |  |  | 0.004 |  | 3562.000 |  |  |  | 3027.70 |  |  |  |  |
| 32 | 01090290 |  | 圆钢▲ |  |  | Ф10 |  |  | t |  |  | 4.872 |  | 3562.000 |  |  |  | 3027.70 |  |  |  |  |
| 33 | 01090300 |  | 圆钢▲ |  |  | Ф12 |  |  | t |  |  | 0.019 |  | 3747.790 |  |  |  | 3185.62 |  |  |  |  |
| 34 | 01090310 |  | 圆钢▲ |  |  | Φ12 |  |  | kg |  |  | 10.500 |  | 3.256 |  |  |  | 2.77 |  |  |  |  |
| 35 | 01110010 |  | 方钢▲ |  |  | 综合 |  |  | kg |  |  | 9.600 |  | 3.376 |  |  |  | 2.87 |  |  |  |  |
| 36 | 01130060 |  | 扁钢▲ |  |  | 59以内 |  |  | kg |  |  | 32.573 |  | 3.800 |  |  |  | 3.23 |  |  |  |  |
| 37 | 01130090 |  | 扁钢▲ |  |  | 25×4 |  |  | kg |  |  | 25.130 |  | 3.860 |  |  |  | 3.28 |  |  |  |  |
| 38 | 01130130 |  | 扁钢▲ |  |  | 40×6 |  |  | kg |  |  | 5.561 |  | 3.860 |  |  |  | 3.28 |  |  |  |  |
| 39 | 01130140 |  | 扁钢▲ |  |  | 45×4 |  |  | kg |  |  | 1.040 |  | 3.860 |  |  |  | 3.28 |  |  |  |  |
| 40 | 01130190 |  | 镀锌扁钢▲ |  |  | 综合 |  |  | kg |  |  | 32.811 |  | 5.080 |  |  |  | 4.32 |  |  |  |  |
| 41 | 01190020 |  | 槽钢▲ |  |  | 综合 |  |  | m |  |  | 3.636 |  | 17.440 |  |  |  | 14.82 |  |  |  |  |
| 42 | 01190040 |  | 槽钢▲ |  |  | 5#-16# |  |  | kg |  |  | 16.907 |  | 3.720 |  |  |  | 3.16 |  |  |  |  |
| 43 | 01190110 |  | 槽钢▲ |  |  | 16# |  |  | kg |  |  | 192.000 |  | 3.720 |  |  |  | 3.16 |  |  |  |  |
| 44 | 01210010 |  | 角钢▲ |  |  | 综合 |  |  | kg |  |  | 79.943 |  | 3.970 |  |  |  | 3.37 |  |  |  |  |
| 45 | 01210080 |  | 角钢▲ |  |  | 50×5以内 |  |  | kg |  |  | 261.994 |  | 3.760 |  |  |  | 3.20 |  |  |  |  |
| 46 | 01210130 |  | 角钢▲ |  |  | 50 |  |  | t |  |  | 0.192 |  | 3760.680 |  |  |  | 3196.58 |  |  |  |  |
| 47 | 01210150 |  | 角钢▲ |  |  | 60 |  |  | kg |  |  | 189.946 |  | 3.760 |  |  |  | 3.20 |  |  |  |  |
| 48 | 01210170 |  | 角钢▲ |  |  | 63 |  |  | kg |  |  | 167.647 |  | 3.761 |  |  |  | 3.20 |  |  |  |  |
| 49 | 01210280 |  | 等边角钢▲ |  |  | 综合 |  |  | t |  |  | 0.083 |  | 3760.680 |  |  |  | 3196.58 |  |  |  |  |
| 50 | 01290100 |  | 钢板▲ |  |  | 综合 |  |  | t |  |  | 2.640 |  | 3349.570 |  |  |  | 2847.13 |  |  |  |  |
| 51 | 01290110 |  | 钢板▲ |  |  | 综合 |  |  | kg |  |  | 7.360 |  | 3.350 |  |  |  | 2.85 |  |  |  |  |
| 52 | 01290140 |  | 钢板▲ |  |  | δ2-3 |  |  | kg |  |  | 610.526 |  | 3.270 |  |  |  | 2.78 |  |  |  |  |
| 53 | 01290190 |  | 钢板▲ |  |  | δ4.5-8 |  |  | kg |  |  | 74.000 |  | 3.400 |  |  |  | 2.89 |  |  |  |  |
| 54 | 01290230 |  | 钢板▲ |  |  | δ10-12 |  |  | kg |  |  | 1244.377 |  | 3.400 |  |  |  | 2.89 |  |  |  |  |
| 55 | 01290560 |  | 钢板▲ |  |  | Q345B |  |  | t |  |  | 6.093 |  | 3427.350 |  |  |  | 2913.25 |  |  |  |  |
| 56 | 01290570 |  | 普通钢板▲ |  |  | 0#-3# δ1.6-1.9 |  |  | kg |  |  | 0.200 |  | 3.270 |  |  |  | 2.78 |  |  |  |  |
| 57 | 01290850 |  | 不锈钢板▲ |  |  | 材质304 |  |  | t |  |  | 1.736 |  | 16027.000 |  |  |  | 13622.95 |  |  |  |  |
| 58 | 01291190 |  | 镀锌薄钢板▲ |  |  | δ0.5 |  |  | m2 |  |  | 62.852 |  | 18.450 |  |  |  | 15.68 |  |  |  |  |
| 59 | 01291220 |  | 镀锌薄钢板▲ |  |  | δ0.75 |  |  | m2 |  |  | 12.586 |  | 27.070 |  |  |  | 23.01 |  |  |  |  |
| 60 | 01291590 |  | 热轧薄钢板▲ |  |  | δ1.6～1.9 |  |  | kg |  |  | 0.600 |  | 3.270 |  |  |  | 2.78 |  |  |  |  |
| 61 | 01291750 |  | 热轧厚钢板▲ |  |  | δ8.0～15 |  |  | kg |  |  | 8.304 |  | 3.400 |  |  |  | 2.89 |  |  |  |  |
| 62 | 01291780 |  | 热轧厚钢板▲ |  |  | δ10～20 |  |  | kg |  |  | 31.134 |  | 3.400 |  |  |  | 2.89 |  |  |  |  |
| 63 | 01291780 |  | 热轧厚钢板▲ |  |  | δ10～20 |  |  | kg |  |  | 296.780 |  | 3.400 |  |  |  | 2.89 |  |  |  |  |
| 64 | 01291790 |  | 热轧厚钢板▲ |  |  | δ12～20 |  |  | kg |  |  | 20.648 |  | 3.400 |  |  |  | 2.89 |  |  |  |  |
| 65 | 01291870 |  | 热轧厚钢板▲ |  |  | δ20 |  |  | kg |  |  | 0.435 |  | 3.400 |  |  |  | 2.89 |  |  |  |  |
| 66 | 01291960 |  | 镀铝锌压型钢屋面板▲ |  |  | δ0.6 |  |  | m2 |  |  | 20.924 |  | 35.900 |  |  |  | 30.52 |  |  |  |  |
| 67 | 01292010 |  | 单层彩钢板▲ |  |  | 360型 |  |  | m2 |  |  | 59.364 |  | 14.160 |  |  |  | 12.04 |  |  |  |  |
| 68 | 01350001 |  | 紫铜板▲ |  |  | 综合 |  |  | kg |  |  | 0.290 |  | 56.640 |  |  |  | 48.14 |  |  |  |  |
| 69 | 01430050 |  | 铝板▲ |  |  | 1.0 |  |  | m2 |  |  | 214.436 |  | 53.100 |  |  |  | 45.14 |  |  |  |  |
| 70 | 01510001 |  | 铝骨架▲ |  |  |  |  |  | kg |  |  | 637.407 |  | 27.430 |  |  |  | 23.32 |  |  |  |  |
| 71 | 01510020 |  | 铝合金型材▲ |  |  | 综合 |  |  | kg |  |  | 4274.089 |  | 19.700 |  |  |  | 16.75 |  |  |  |  |
| 72 | 01610170 |  | 不锈钢石材干挂挂件▲ |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1397.241 |  | 3.980 |  |  |  | 3.38 |  |  |  |  |
| 73 | 01610250 |  | 铁件▲ |  |  | 综合 |  |  | kg |  |  | 3029.482 |  | 5.040 |  |  |  | 4.28 |  |  |  |  |
| 74 | 03230130 |  | 螺纹套筒▲ |  |  | Φ22 |  |  | 个 |  |  | 118.170 |  | 1.810 |  |  |  | 1.54 |  |  |  |  |
| 75 | 03230160 |  | 螺纹套筒▲ |  |  | Φ25 |  |  | 个 |  |  | 613.070 |  | 2.270 |  |  |  | 1.93 |  |  |  |  |
| 76 | 04010001 |  | 水泥▲ |  |  | 32.5 |  |  | kg |  |  | 66735.951 |  | 0.370 |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  |
| 77 | 04010001 |  | 水泥▲ |  |  | 32.5 |  |  | kg |  |  | 787.140 |  | 0.370 |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  |
| 78 | 04010001 |  | 水泥▲ |  |  | 32.5 |  |  | kg |  |  | 217.369 |  | 0.370 |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  |
| 79 | 04010010 |  | 水泥▲ |  |  | 42.5 |  |  | kg |  |  | 7846.632 |  | 0.390 |  |  |  | 0.33 |  |  |  |  |
| 80 | 04010020 |  | 白水泥▲ |  |  |  |  |  | kg |  |  | 122.584 |  | 0.850 |  |  |  | 0.72 |  |  |  |  |
| 81 | 04010050 |  | 袋装水泥▲ |  |  | 32.5 |  |  | kg |  |  | 1466.775 |  | 0.370 |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  |
| 82 | 04010050 |  | 袋装水泥▲ |  |  | 32.5 |  |  | kg |  |  | 12309.000 |  | 0.370 |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  |
| 83 | 04010090 |  | 袋装水泥▲ |  |  | 42.5 |  |  | kg |  |  | 6185.914 |  | 0.390 |  |  |  | 0.33 |  |  |  |  |
| 84 | 04010170 |  | 散装水泥▲ |  |  | 42.5 |  |  | kg |  |  | 4967.928 |  | 0.380 |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  |
| 85 | 04010170 |  | 散装水泥▲ |  |  | 42.5 |  |  | kg |  |  | 926.241 |  | 0.380 |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  |
| 86 | 04010170 |  | 散装水泥▲ |  |  | 42.5 |  |  | kg |  |  | 59.063 |  | 0.380 |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  |
| 87 | 04010170 |  | 散装水泥▲ |  |  | 42.5 |  |  | kg |  |  | 2485761.808 |  | 0.380 |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  |
| 88 | 04010170 |  | 散装水泥▲ |  |  | 42.5 |  |  | kg |  |  | 389.061 |  | 0.380 |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  |
| 89 | 17010120 |  | 钢管▲ |  |  | 25*30*1.5 |  |  | m |  |  | 178.399 |  | 53.200 |  |  |  | 45.22 |  |  |  |  |
| 90 | 17010160 |  | 镀锌钢管▲ |  |  | DN65 |  |  | m |  |  | 157.106 |  | 32.000 |  |  |  | 27.20 |  |  |  |  |
| 91 | 17010170 |  | 镀锌钢管▲ |  |  | DN80 |  |  | m |  |  | 0.774 |  | 39.730 |  |  |  | 33.77 |  |  |  |  |
| 92 | 17010180 |  | 镀锌钢管▲ |  |  | DN100 |  |  | m |  |  | 137.795 |  | 51.680 |  |  |  | 43.93 |  |  |  |  |
| 93 | 17010310 |  | 焊接钢管▲ |  |  |  |  |  | kg |  |  | 309.996 |  | 4.400 |  |  |  | 3.74 |  |  |  |  |
| 94 | 17010410 |  | 焊接钢管▲ |  |  | DN15 |  |  | m |  |  | 3709.947 |  | 5.480 |  |  |  | 4.66 |  |  |  |  |
| 95 | 17010430 |  | 焊接钢管▲ |  |  | DN20 |  |  | m |  |  | 2.561 |  | 7.150 |  |  |  | 6.08 |  |  |  |  |
| 96 | 17010430 |  | 焊接钢管▲ |  |  | DN20 |  |  | m |  |  | 235.561 |  | 7.150 |  |  |  | 6.08 |  |  |  |  |
| 97 | 17010430 |  | 钢管敷设SC20▲ |  |  |  |  |  | m |  |  | 494.194 |  | 7.150 |  |  |  | 6.08 |  |  |  |  |
| 98 | 17010450 |  | 焊接钢管▲ |  |  | DN25 |  |  | m |  |  | 0.300 |  | 10.610 |  |  |  | 9.02 |  |  |  |  |
| 99 | 17010450 |  | 焊接钢管▲ |  |  | DN25 |  |  | m |  |  | 595.422 |  | 10.610 |  |  |  | 9.02 |  |  |  |  |
| 100 | 17010450 |  | 钢管敷设SC25▲ |  |  |  |  |  | m |  |  | 127.720 |  | 10.610 |  |  |  | 9.02 |  |  |  |  |
| 101 | 17010460 |  | 焊接钢管▲ |  |  | DN32 |  |  | m |  |  | 346.760 |  | 13.730 |  |  |  | 11.67 |  |  |  |  |
| 102 | 17010470 |  | 焊接钢管▲ |  |  | DN40 |  |  | m |  |  | 0.230 |  | 16.890 |  |  |  | 14.36 |  |  |  |  |
| 103 | 17010490 |  | 焊接钢管▲ |  |  | DN50 |  |  | m |  |  | 0.600 |  | 21.590 |  |  |  | 18.35 |  |  |  |  |
| 104 | 17010490 |  | 焊接钢管▲ |  |  | DN50 |  |  | m |  |  | 638.569 |  | 21.590 |  |  |  | 18.35 |  |  |  |  |
| 105 | 17010500 |  | 焊接钢管▲ |  |  | DN65 |  |  | m |  |  | 219.133 |  | 29.380 |  |  |  | 24.97 |  |  |  |  |
| 106 | 17010530 |  | 焊接钢管▲ |  |  | DN80 |  |  | m |  |  | 0.600 |  | 36.900 |  |  |  | 31.37 |  |  |  |  |
| 107 | 17010530 |  | 焊接钢管▲ |  |  | DN80 |  |  | m |  |  | 1.908 |  | 36.900 |  |  |  | 31.37 |  |  |  |  |
| 108 | 17010550 |  | 焊接钢管▲ |  |  | DN100 |  |  | m |  |  | 1.908 |  | 45.930 |  |  |  | 39.04 |  |  |  |  |
| 109 | 17010590 |  | 焊接钢管▲ |  |  | DN150 |  |  | m |  |  | 54.368 |  | 80.390 |  |  |  | 68.33 |  |  |  |  |
| 110 | 17011050 |  | 碳钢管▲ |  |  | DN65 |  |  | m |  |  | 18.783 |  | 25.980 |  |  |  | 22.08 |  |  |  |  |
| 111 | 17011060 |  | 碳钢管▲ |  |  | DN75 |  |  | m |  |  | 7.200 |  | 35.980 |  |  |  | 30.58 |  |  |  |  |
| 112 | 17011080 |  | 碳钢管▲ |  |  | DN100 |  |  | m |  |  | 26.628 |  | 45.490 |  |  |  | 38.67 |  |  |  |  |
| 113 | 17011090 |  | 碳钢管▲ |  |  | DN125 |  |  | m |  |  | 2.200 |  | 56.500 |  |  |  | 48.03 |  |  |  |  |
| 114 | 17011100 |  | 碳钢管▲ |  |  | DN150 |  |  | m |  |  | 26.535 |  | 67.910 |  |  |  | 57.72 |  |  |  |  |
| 115 | 17030040 |  | 镀锌钢管▲ |  |  | DN20 |  |  | m |  |  | 34.608 |  | 8.850 |  |  |  | 7.52 |  |  |  |  |
| 116 | 17030070 |  | 镀锌钢管▲ |  |  | DN40 |  |  | m |  |  | 0.600 |  | 19.910 |  |  |  | 16.92 |  |  |  |  |
| 117 | 17030070 |  | 镀锌钢管▲ |  |  | DN40 |  |  | m |  |  | 0.902 |  | 19.910 |  |  |  | 16.92 |  |  |  |  |
| 118 | 17030090 |  | 镀锌钢管▲ |  |  | DN50 |  |  | m |  |  | 9.726 |  | 24.840 |  |  |  | 21.11 |  |  |  |  |
| 119 | 17030090 |  | 镀锌钢管▲ |  |  | DN50 |  |  | m |  |  | 4381.620 |  | 24.840 |  |  |  | 21.11 |  |  |  |  |
| 120 | 17030220 |  | 镀锌钢管▲ |  |  | DN15-25 |  |  | t |  |  | 5.281 |  | 5116.000 |  |  |  | 4348.60 |  |  |  |  |
| 121 | 17030240 |  | 镀锌钢管▲ |  |  | 60*30*4 |  |  | t |  |  | 1.335 |  | 4804.000 |  |  |  | 4083.40 |  |  |  |  |
| 122 | 17030240 |  | 镀锌钢管▲ |  |  | DN50-65 |  |  | t |  |  | 4.060 |  | 4804.000 |  |  |  | 4083.40 |  |  |  |  |
| 123 | 17030290 |  | JDG管▲ |  |  | JDG20 |  |  | m |  |  | 25.235 |  | 3.050 |  |  |  | 2.59 |  |  |  |  |
| 124 | 17030290 |  | JDG管▲ |  |  | JDG25 |  |  | m |  |  | 25.235 |  | 4.680 |  |  |  | 3.98 |  |  |  |  |
| 125 | 17030290 |  | JDG管▲ |  |  | DN15 |  |  | m |  |  | 42.580 |  | 3.050 |  |  |  | 2.59 |  |  |  |  |
| 126 | 17070030 |  | 无缝钢管▲ |  |  | Φ22×2 |  |  | m |  |  | 0.671 |  | 3.950 |  |  |  | 3.36 |  |  |  |  |
| 127 | 17070310 |  | 无缝钢管▲ |  |  | Φ89×4 |  |  | m |  |  | 1.272 |  | 33.400 |  |  |  | 28.39 |  |  |  |  |
| 128 | 17070370 |  | 无缝钢管▲ |  |  | Φ133×4 |  |  | m |  |  | 1.272 |  | 50.670 |  |  |  | 43.07 |  |  |  |  |
| 129 | 17070390 |  | 无缝钢管▲ |  |  | Φ159×4.5 |  |  | m |  |  | 0.424 |  | 68.270 |  |  |  | 58.03 |  |  |  |  |
| 130 | 17071420 |  | 高压合金钢管▲ |  |  | DN32 |  |  | m |  |  | 0.102 |  | 15.350 |  |  |  | 13.05 |  |  |  |  |
| 131 | 17190030 |  | 金属软管▲ |  |  | DN15 |  |  | 根 |  |  | 2.020 |  | 10.000 |  |  |  | 8.50 |  |  |  |  |
| 132 | 17190030 |  | 金属软管▲ |  |  | DN15 |  |  | 根 |  |  | 80.800 |  | 1.150 |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  |
| 133 | 35030080 |  | 钢管▲ |  |  | Φ48.3×3.6 |  |  | t.月 |  |  | 216.955 |  | 123.890 |  |  |  | 105.31 |  |  |  |  |
| 134 | 80213465 |  | 预拌非泵送细石混凝土▲ |  |  | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 5.466 |  | 387.410 |  |  |  | 329.30 |  |  |  |  |
| 135 | 80213470 |  | 预拌非泵送细石混凝土▲ |  |  | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 6.530 |  | 398.930 |  |  |  | 339.09 |  |  |  |  |
| 136 | 80213520 |  | 预拌非泵送普通混凝土▲ |  |  | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 7.237 |  | 363.460 |  |  |  | 308.94 |  |  |  |  |
| 137 | 80213525 |  | 预拌非泵送普通混凝土▲ |  |  | C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 5.050 |  | 380.510 |  |  |  | 323.43 |  |  |  |  |
| 138 | 80213535 |  | 预拌非泵送普通混凝土▲ |  |  | C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 0.875 |  | 409.550 |  |  |  | 348.12 |  |  |  |  |
| 139 | 80213570 |  | 预拌非泵送普通混凝土▲ |  |  | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 56.762 |  | 360.990 |  |  |  | 306.84 |  |  |  |  |
| 140 | 80213575 |  | 预拌非泵送普通混凝土▲ |  |  | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 4.010 |  | 389.860 |  |  |  | 331.38 |  |  |  |  |
| 141 | 80213575 |  | 预拌非泵送普通混凝土▲ |  |  | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 2638.282 |  | 378.050 |  |  |  | 321.34 |  |  |  |  |
| 142 | 80213580 |  | 预拌非泵送普通混凝土▲ |  |  | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 2525.628 |  | 393.670 |  |  |  | 334.62 |  |  |  |  |
| 143 | 80213585 |  | 预拌非泵送普通混凝土▲ |  |  | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 25.961 |  | 406.650 |  |  |  | 345.65 |  |  |  |  |
| 144 | 80213590 |  | 预拌非泵送普通混凝土▲ |  |  | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 2.353 |  | 421.590 |  |  |  | 358.35 |  |  |  |  |
| 145 | 80213670 |  | 预拌泵送普通混凝土▲ |  |  | 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm |  |  | m3 |  |  | 187.577 |  | 276.540 |  |  |  | 235.06 |  |  |  |  |
| 146 | 80213675 |  | 预拌泵送普通混凝土▲ |  |  | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm |  |  | m3 |  |  | 18.994 |  | 407.420 |  |  |  | 346.31 |  |  |  |  |
| 147 | 80213685 |  | 预拌泵送普通混凝土▲ |  |  | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm |  |  | m3 |  |  | 109.551 |  | 436.760 |  |  |  | 371.25 |  |  |  |  |
| 148 | 80213690 |  | 预拌泵送普通混凝土▲ |  |  | 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm |  |  | m3 |  |  | 41.214 |  | 450.500 |  |  |  | 382.93 |  |  |  |  |
| 149 | 80213760 |  | 预拌泵送普通混凝土▲ |  |  | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm |  |  | m3 |  |  | 28.411 |  | 420.410 |  |  |  | 357.35 |  |  |  |  |
| 150 | 80213765 |  | 预拌泵送普通混凝土▲ |  |  | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm |  |  | m3 |  |  | 1178.451 |  | 434.220 |  |  |  | 369.09 |  |  |  |  |
| 151 | 80214205 |  | 预拌泵送细石混凝土▲ |  |  | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm |  |  | m3 |  |  | 97.007 |  | 415.960 |  |  |  | 353.57 |  |  |  |  |
| 152 | 80214760 |  | 预拌非泵送抗渗混凝土▲ |  |  | C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 3.727 |  | 451.650 |  |  |  | 383.90 |  |  |  |  |
| 153 | 80214870 |  | 预拌非泵送抗渗混凝土▲ |  |  | C25P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 0.365 |  | 414.720 |  |  |  | 352.51 |  |  |  |  |
| 154 | 80215185 |  | 预拌泵送抗渗混凝土▲ |  |  | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm |  |  | m3 |  |  | 1117.608 |  | 452.810 |  |  |  | 384.89 |  |  |  |  |
| 155 | 80215990 |  | 彩色透水混凝土▲ |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 48.459 |  | 700.000 |  |  |  | 595.00 |  |  |  |  |
| 156 | 80216145 |  | 预拌混凝土▲ |  |  | C15 |  |  | m3 |  |  | 11.794 |  | 239.320 |  |  |  | 203.42 |  |  |  |  |
| 157 | 80216150 |  | 预拌混凝土▲ |  |  | C20 |  |  | m3 |  |  | 20.065 |  | 260.680 |  |  |  | 221.58 |  |  |  |  |
| 158 | 80230020 |  | 预拌泵送轻骨料混凝土▲ |  |  | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC7.5 |  |  | m3 |  |  | 173.609 |  | 441.250 |  |  |  | 375.06 |  |  |  |  |
| 159 | 80251110 |  | 水泥稳定粒料▲ |  |  | 水泥用量 5% |  |  | m3 |  |  | 120.851 |  | 223.190 |  |  |  | 189.71 |  |  |  |  |
| 160 | 80270170 |  | 透水水泥混凝土▲ |  |  | C30(42.5) |  |  | m3 |  |  | 72.749 |  | 363.720 |  |  |  | 309.16 |  |  |  |  |

第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 第6章 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 第7章  技术标准和要求

第1节  招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件

（二）工程建设地点的现场施工条件

（三）招标项目说明

第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

第3节 施工现场管理要求

（一）现场安全防护设施要求

（二）水土保持与环境要求

（三）文明施工要求

（四）施工机具进场要求

第1节 招标人对工程主要材料设备的要求

（一）技术要求

（二）质量要求

（一）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 1 | 配电箱 |  |  | 亿科 | 曼库 | 华景 |  |
| 2 | 元器件 |  |  | 正泰 | 伊顿 | 海格 |  |
| 3 | 电线电缆 |  |  | 日日红 | 坚保 | 辉阳 |  |
| 4 | 通风 |  |  | 凌通 | 远东 | 鑫越 |  |
| 5 | 设备 |  |  | 凯泉 | 上海上源 | 九龙 |  |
| 6 | 灯具 |  |  | 瑞光 | 宝辉 | 六中明辉 |  |
| 7 | 广播 |  |  | 威康 | 海康威视 | 大华 |  |
| 8 | 高分子防水卷材 | 1.2mm |  | 新浪 | 建国伟业 | 辽宁大禹 |  |
| 9 | 水泥基聚合物弹性防水涂料 | 2厚 |  | 新浪 | 建国伟业 | 辽宁大禹 |  |
| 10 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材双面自粘（聚氨酯） | 3厚 |  | 新浪 | 建国伟业 | 辽宁大禹 |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

（二）承包人提供的主要材料和设备清单

| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (招标阶段) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宁化城关火车站连接线及站前广场项目（二期） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%） |
| 1 | 预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 2638.269 | 378.050 | ±5 | 378.05 | 997397.78 | 6.74 |
| 2 | 预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 2525.627 | 393.670 | ±5 | 393.67 | 994263.49 | 6.72 |
| 3 | 散装水泥 42.5 | kg | 228255.427 | 0.380 | ±5 | 0.38 | 86737.06 | 0.59 |
| 4 | 净干砂（机制砂） | m3 | 529.235 | 147.090 | ±5 | 147.09 | 77845.16 | 0.53 |
| 5 | 碎石（级配） | m3 | 4755.680 | 113.370 | ±5 | 113.37 | 539151.49 | 3.64 |
| 6 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 1178.451 | 434.220 | ±5 | 434.22 | 511706.88 | 3.46 |
| 7 | 预拌泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 1117.616 | 452.810 | ±5 | 452.81 | 506067.82 | 3.42 |
| 8 | 芝麻白花岗岩火烧面 600*600*30 | m2 | 4834.688 | 115.040 | ±5 | 102.00 | 493138.16 | 3.33 |
| 9 | 芝麻白花岗岩 600*150*300mm 抛光面 | m | 3854.477 | 105.900 | ±5 | 105.90 | 408189.11 | 2.76 |
| 10 | 香樟 胸径15cm,高650cm，冠幅450cm | 株 | 340.000 | 950.000 | ±5 | 950.00 | 323000.00 | 2.18 |
| 11 | 黄锈石花岗岩荔枝面 300*300*30 | m2 | 2095.631 | 115.040 | ±5 | 125.00 | 261953.85 | 1.77 |
| 12 | 碎石 Φ20-40 | m3 | 3262.118 | 78.450 | ±5 | 78.45 | 255913.18 | 1.73 |
| 13 | 植草砖 无筋 250×200×70 | m2 | 3395.356 | 73.540 | ±5 | 73.54 | 249694.45 | 1.69 |
| 14 | 线材 HRB400EΦ8 | t | 60.926 | 3700.000 | ±5 | 3700.00 | 225424.79 | 1.52 |
| 15 | 松木锯材 | m3 | 157.450 | 1331.410 | ±5 | 1331.41 | 209629.98 | 1.42 |
| 16 | 种植土 | m3 | 8800.000 | 21.610 | ±5 | 21.61 | 190168.00 | 1.29 |
| 17 | 肥料 | kg | 123930.194 | 1.280 | ±5 | 1.28 | 158630.65 | 1.07 |
| 18 | 金桂钻花岗岩机切面 600*300*30 | m2 | 1288.610 | 115.040 | ±5 | 120.00 | 154633.18 | 1.05 |
| 19 | 线材 HRB400EΦ10 | t | 41.247 | 3700.000 | ±5 | 3700.00 | 152613.01 | 1.03 |
| 20 | 草皮 | m2 | 15159.100 | 4.270 | ±5 | 10.00 | 151591.00 | 1.02 |
| 21 | 仿木色镀锌外挂格栅 | m2 | 469.700 | 20.880 | ±5 | 320.00 | 150304.00 | 1.02 |
| 22 | 高杆灯(高25米) 22x300W LED灯 | 套 | 4.020 | 116820.510 | ±5 | 34600.00 | 139092.00 | 0.94 |
| 23 | 银杏 高8m 胸径15cm P3m | 株 | 170.000 | 800.000 | ±5 | 800.00 | 136000.00 | 0.92 |
| 24 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ16 | t | 37.291 | 3512.000 | ±5 | 3512.00 | 130966.21 | 0.89 |
| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (招标阶段) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宁化城关火车站连接线及站前广场项目（二期） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%） |
| 25 | 其他材料费 | 元 | 120468.610 | 1.000 | ±5 | 1.00 | 120468.61 | 0.81 |
| 26 | 胶合板 18厚、一级、酚醛 | m2 | 3340.046 | 35.580 | ±5 | 35.58 | 118838.83 | 0.80 |
| 27 | 石屑 | m3 | 2077.065 | 54.010 | ±5 | 54.01 | 112182.29 | 0.76 |
| 28 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 31.532 | 3512.000 | ±5 | 3512.00 | 110740.65 | 0.75 |
| 29 | 镀锌钢管 DN50 | m | 4381.620 | 24.840 | ±5 | 24.84 | 108839.44 | 0.74 |
| 30 | 芝麻白花岗岩 600*100*200mm 抛光面 | m | 981.115 | 105.900 | ±5 | 105.90 | 103900.08 | 0.70 |
| 31 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ20 | t | 26.751 | 3512.000 | ±5 | 3512.00 | 93951.18 | 0.64 |
| 32 | 芝麻灰花岗岩荔枝面 450*150*30 | m2 | 888.642 | 115.040 | ±5 | 105.00 | 93307.45 | 0.63 |
| 33 | 水泥基聚合物弹性防水涂料 2厚 | kg | 9238.484 | 5.340 | ±5 | 10.00 | 92384.84 | 0.62 |
| 34 | 加气混凝土砌块 A5.0 | m3 | 317.742 | 283.810 | ±5 | 283.81 | 90178.47 | 0.61 |
| 35 | 磨光花岗岩板 25厚 | m2 | 969.806 | 90.720 | ±5 | 90.72 | 87980.78 | 0.59 |
| 36 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ18 | t | 23.995 | 3512.000 | ±5 | 3512.00 | 84271.32 | 0.57 |
| 37 | 铝合金型材 综合 | kg | 4274.129 | 19.700 | ±5 | 19.70 | 84200.33 | 0.57 |
| 38 | 其他材料费 | % | 84072.303 | 1.000 | ±5 | 1.00 | 84072.30 | 0.57 |
| 39 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 | t | 22.815 | 3627.000 | ±5 | 3627.00 | 82749.87 | 0.56 |
| 40 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ14 | t | 23.126 | 3556.000 | ±5 | 3556.00 | 82236.32 | 0.56 |
| 41 | 芝麻灰花岗岩火烧面 600*600*30 | m2 | 832.045 | 115.040 | ±5 | 98.00 | 81540.37 | 0.55 |
| 42 | 金桂 高4.5m 胸径8cm P3m | 株 | 116.000 | 700.000 | ±5 | 700.00 | 81200.00 | 0.55 |
| 43 | 预拌泵送轻骨料混凝土 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC7.5 | m3 | 173.609 | 441.250 | ±5 | 441.25 | 76604.93 | 0.52 |
| 44 | 灰色金属成品装饰窗花 | m2 | 70.400 | 1000.000 | ±5 | 1000.00 | 70400.00 | 0.48 |
| 45 | 基肥 | kg | 137705.000 | 1.280 | ±5 | 0.50 | 68852.50 | 0.47 |
| 46 | 庭院灯安装 H3500*150*120mm LED 35W | 套 | 93.930 | 704.360 | ±5 | 732.00 | 68756.76 | 0.46 |
| 47 | 5高透光单银Low-E+12空气+5透明玻璃 | m2 | 441.971 | 50.950 | ±5 | 149.07 | 65884.59 | 0.45 |
| 48 | 芝麻灰花岗岩蘑菇面 380*380*50 | m2 | 419.864 | 63.110 | ±5 | 155.00 | 65078.86 | 0.44 |
| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (招标阶段) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宁化城关火车站连接线及站前广场项目（二期） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%） |
| 49 | 庭菖蒲 高15cm，P15cm，49株/m2 | m2 | 1613.000 | 39.200 | ±5 | 39.20 | 63229.60 | 0.43 |
| 50 | 大叶女贞 高5.5m 胸径12cm P4m | 株 | 87.000 | 700.000 | ±5 | 700.00 | 60900.00 | 0.41 |
| 51 | 人工草皮 | m2 | 2085.171 | 4.270 | ±5 | 28.00 | 58384.79 | 0.39 |
| 52 | 真石漆 | kg | 8932.232 | 6.230 | ±5 | 6.23 | 55647.81 | 0.38 |
| 53 | 复合管 Φ160 | m | 411.501 | 132.890 | ±5 | 132.89 | 54684.34 | 0.37 |
| 54 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 187.579 | 276.540 | ±5 | 276.54 | 51873.16 | 0.35 |
| 55 | 大叶黄杨 高25cm，P20cm，49株/m2 | m2 | 1226.000 | 41.650 | ±5 | 41.65 | 51062.90 | 0.35 |
| 56 | 水 | m3 | 17320.271 | 2.720 | ±5 | 2.72 | 47111.14 | 0.32 |
| 57 | 海桐 高35-40cm，P20cm，36株/m2 | m2 | 1411.000 | 36.000 | ±5 | 36.00 | 50796.00 | 0.34 |
| 58 | 红花继木 高25cm，P25cm，49株/m2 | m2 | 1269.000 | 40.000 | ±5 | 40.00 | 50760.00 | 0.34 |
| 59 | 聚氨脂 | t | 4.746 | 10619.470 | ±5 | 10619.47 | 50398.89 | 0.34 |
| 60 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 109.551 | 436.760 | ±5 | 436.76 | 47847.71 | 0.32 |
| 61 | 矮生混色美人蕉 高40cm，P30cm，25丛/m2，每丛3-5芽 | m2 | 1055.000 | 45.000 | ±5 | 45.00 | 47475.00 | 0.32 |
| 62 | 高分子防水卷材 1.2mm | m2 | 2445.011 | 27.570 | ±5 | 19.00 | 46455.21 | 0.31 |
| 63 | 庭院灯安装 H3500*150*120mm LED 35W | 套 | 20.200 | 704.360 | ±5 | 665.00 | 13433.00 | 0.09 |
| 64 | 散装水泥 42.5 | kg | 4967.936 | 0.380 | ±5 | 0.38 | 1887.82 | 0.01 |
| 65 | 预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 4.010 | 378.050 | ±5 | 389.86 | 1563.22 | 0.01 |
| 66 | 散装水泥 42.5 | kg |  | 0.38 | ±5 | 0.38 |  |  |
| 67 | 其他材料费 | 元 | 340.366 | 1.000 | ±5 | 1.00 | 340.37 |  |
| 68 | 散装水泥 42.5 | kg | 389.037 | 0.380 | ±5 | 0.38 | 147.83 |  |
| 69 | 净干砂（机制砂） | m3 | 0.240 | 147.090 | ±5 | 147.09 | 35.31 |  |
| 70 | 散装水泥 42.5 | kg | 59.833 | 0.380 | ±5 | 0.38 | 22.74 |  |
| 71 | 净干砂（机制砂） | m3 | 0.140 | 147.090 | ±5 | 147.09 | 20.52 |  |
| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (招标阶段) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宁化城关火车站连接线及站前广场项目（二期） |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%） |
| 72 | 水 | m3 | 0.315 | 2.720 | ±5 | 2.72 | 0.86 |  |
| 73 | 水 | m3 | 0.041 | 2.720 | ±5 | 2.72 | 0.11 |  |
| 74 | 磨光花岗岩板 25厚 | m2 |  | 90.72 | ±5 | 98.36 |  |  |
| 累计比例： |  |  |  |  |  |  |  | 70.21 |

第2节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第3节  其他要求

# 第8章  投标文件格式

目  录

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

十一、封面（商务文件）

十二、投标函

十三、投标函附录

十四、已标价工程量清单

十五、其他资料（商务文件）

十六、其他材料

- 一、资格文件

- 一、封面（资格文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 三、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：

单      位：                 部门：           职    务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （盖章或签字）

年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 六、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 七、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

- 八、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 九、投标保证金有关单据扫描件

- 十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 二、商务文件

- 一、封面（商务文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

- 二、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 三、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 3 | 分包 |  |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 |  |
| 6 | 预付款额度 |  | 预付款额度：为签约合同价的 ％ |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 四、已标价工程量清单

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。