工程量清单编制说明

工程名称（全称）：三元区陈大镇排水设施能力提升及海绵化改造工程（一期)

一、工程概况

1.建设地点：三明市三元区 。

2.工程专业：     市政工程专业        。

3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等： 无 。

2）道路工程：

道路长度：800m，道路修建宽度：14m，车道数： 2车道 ；车行道路面类型：混凝土。

3）桥梁工程：

① 无  桥，最大跨径： 无 米，总长： 无 米。

4）涵洞工程：

① 无 涵洞，是否顶进箱涵：  无  。

5）排水工程：

管道材质： HDPE缠绕增强管（B型结构） ；

施工方法： 开挖  。

6）隧道工程：

单线隧道长度： 无 m，隧道净空面积： 无 m2，净宽：无 m。

7)给水工程：

管道材质： 无   ；

施工方法： 无  。

8）路灯工程：

路灯类型： 无  。

9)其他工程：

无  。

二、编制范围

按照 福建东南设计集团有限公司 设计的 三明市三元区陈大镇排水设施能力提升及海绵化改造工程 图纸，专业范围包括排水工程、道路工程，具体如下：

1.不含三通一平。

三、编制依据

1.图纸： 福建东南设计集团有限公司  设计的 三明市三元区陈大镇排水设施能力提升及海绵化改造工程 图纸及有关设计文件。

2.招标文件：  无  审核的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无  。

3.地质勘察报告： 无  。

4.计价计量规范: 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、各专业工程工程量清单计算规范(GB50854-50862-2013)及我省有关规定：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则;《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则。

## 5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）;《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）（截止至2025年3月6日）。

6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版) （截止至2025年3月6日）。其中，暂列金额：  395837元   ；专业工程暂估价：     0     ；甲供材料费：    0      。

四、材料设备品牌及甲供材料

1.招标人要求的材料设备品牌

| 名称 | 规格、型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

2.甲供材料一览表

| 材料名称 | 规格、型号 | 品牌 | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、报价注意事项

1.土方工程： 机械土方开挖按三类土计算，人工配合比0.05:0.95；余方外运按12km计算；土方场地弃置费未考虑 。

2.石方工程：                 无                     。

3.脚手架：               无                         。

4.混凝土模板及支架：            钢木模板            。

5.围堰：                无                          。

6.便道及便桥：         无                           。

7.洞内临时设施：         无                         。

8.大型机械设备进出场及安拆费： 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外)1台、履带式推土机进出场费(90kW以内)、压路机(进出场费)2台、沥青摊铺机1台 ；大型机械设备基础、轨道：    无       ；大型机械设备检测：      无      。

9.施工排水降水：            未考虑                      。

10.处理、监测、监控：      未考虑                      。

11.材料二次搬运：          未考虑                      。

12.行人、行车干扰：          未考虑                      。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：    未考虑       。

14.爆破安全措施：           未考虑                      。

15.试验爆破措施：           未考虑                      。

16.爆破现场警戒与实验措施：         未考虑              。

17.水上支架平台：           未考虑                      。

18.施工围挡：   彩钢板围挡按1500m、水马围挡按600m考虑，结算按实调整                      。

19.工程排污费：            未考虑                      。

20.其他：                      无                      。

六、本项目补充的工程量清单

| 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

七、其他需要的说明

- 混凝土采用商品混凝土计取；

- 机械土方开挖按三类土计取；

- 本次预算砂均按机制砂考虑计取；

- 余方外运按12km计取，结算按实调整；

- 本次预算工程量按主要数量统计表计入；

- 管道清淤根据其他工程量说明，按30立方米计入，结算按实调整；

- 拉森钢板桩根据其他工程量说明，按200m管沟考虑，结算按实调整；

- 根据设计回复，雨水口高度按1m计入；

- 根据设计回复，八字形出水口按混凝土做法计入；

- 根据设计回复，截水沟盖板按雨水口盖板做法计入；

- 障碍墩平面图无工程量，工程量暂按4个考虑，结算按实调整；

- 钢板桩单根按6m计入，支撑深度后续根据具体管道埋深确定；

- H型钢按管道为D400，管道防护长度为200m，无地下水，H型钢单根长度为1.5m计入；

- 钢板桩及型钢、槽钢使用天数按30天计入；
八、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）