## 招标控制价
永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段）工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 5795241元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 伍佰柒拾玖万伍仟贰佰肆拾壹圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (盖单位公章) |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
|  | (签字) |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  |  |  | 审 核 时 间:

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 5795241 | 97653 | 418367
合 计 |  | 5795241 | 97653 | 418367

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 市政工程 | 5795241 | 97653 | 418367
合 计 |  | 5795241 | 97653 | 418367

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） 单项工程 市政工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 5231807
1.1 | 排水工程 | 2659174
1.2 | 道路工程 | 2572633
2 | 措施项目费 | 287470
2.1 | 总价措施项目费 | 124090
2.1.1 | 安全文明施工费 | 97653
2.1.2 | 其他总价措施费 | 26437
2.2 | 单价措施项目费 | 163380
3 | 其他项目费 | 275964
3.1 | 暂列金额 | 275964
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 5795241

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [6 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2~4米 | m3 | 3014.319 | 8.2 |  | 24717.42
2 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 37.133 | 7.73 |  | 287.04
3 | 040305001007 | 垫层 | (1)厚度:200厚 (2)材料品种、规格:砂砾 | m3 | 372.532 | 124.22 |  | 46275.93
4 | 040103001011 | 填方 | (1)填方粒径要求:符合设计要求 (2)填方来源、运距:投标人自行考虑 (3)密实度要求:95% (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 3815.622 | 148.16 |  | 565322.56
5 | 040103002007 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余土 (2)运距:10.0KM | m3 | 3051.45 | 26.61 |  | 81199.08
6 | 040501004006 | 塑料管DN1600 | (1)连接形式:弹性密封圈柔性连接 (2)垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 (3)铺设深度:按图纸断面 (4)管道检验及试验要求:压水试验 (5)材质及规格:PEPRP多孔加筋增强管SN12,DN1600 | m | 199 | 4788.01 |  | 952813.99
7 | 040501004007 | 塑料管DN600 | (1)连接形式:弹性密封圈柔性连接 (2)垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 (3)铺设深度:按图纸断面 (4)管道检验及试验要求:压水试验 (5)材质及规格:PEPRP多孔加筋增强管SN8,DN600 | m | 208.2 | 941.07 |  | 195930.77
8 | 040101002010 | 挖沟槽土方DN300 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2.0米内 | m3 | 241.062 | 7.73 |  | 1863.41
9 | 040103002008 | 余方弃置DN300 | (1)废弃料品种:余土 (2)运距:10.0KM | m3 | 241.062 | 26.61 |  | 6414.66
10 | 040305001008 | 垫层 | (1)厚度:200厚 (2)材料品种、规格:砂砾 | m3 | 49.258 | 124.22 |  | 6118.83
11 | 040103001012 | 填方（中粗砂）DN300 | (1)填方粒径要求:符合设计要求 (2)填方来源、运距:投标人自行考虑 (3)密实度要求:95% (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 173.293 | 148.16 |  | 25675.09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [6 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
12 | 040501004008 | 塑料管DN300（雨水支管） | (1)连接形式:弹性密封圈柔性连接 (2)垫层、基础材质及厚度:砂砾200,机制砂100mm厚 (3)铺设深度:暂按平均深度1.108 (4)管道检验及试验要求:压水试验 (5)材质及规格:PEPRP多孔加筋增强管SN8,DN300 | m | 255.01 | 402.48 |  | 102636.42
13 | 040504002008 | 混凝土井[φ1000]20S515,页29 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送抗渗混凝土 (2)垫层、基础材质及厚度:C15预拌商品混凝土100mm (3)防渗、防水要求:S6 (4)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700 D400 (5)踏步材质、规格:塑钢 | 座 | 5 | 4346.32 |  | 21731.6
14 | 040504002009 | 混凝土井[φ1250]20S515,页29 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送抗渗混凝土 (2)垫层、基础材质及厚度:C15预拌商品混凝土100mm (3)防渗、防水要求:S6 (4)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700 D400 (5)踏步材质、规格:塑钢踏步 | 座 | 1 | 4042.07 |  | 4042.07
15 | 040504002010 | 混凝土井[2700*2300]20S515,页122 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送抗渗混凝土 (2)垫层、基础材质及厚度:C15预拌商品混凝土100mm (3)防渗、防水要求:S6 (4)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700 D400 (5)踏步材质、规格:塑钢 | 座 | 1 | 18307.08 |  | 18307.08
16 | 040504002011 | 混凝土井[2200*1100]20S515,页39 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送抗渗混凝土 (2)垫层、基础材质及厚度:C15预拌商品混凝土100mm (3)防渗、防水要求:S4 (4)井盖、井圈材质及规格:铸铁 (5)踏步材质、规格:塑钢 | 座 | 4 | 9444.23 |  | 37776.92
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [6 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
17 | 040504009001 | 雨水口（16S518，页43）700*400 | (1)混凝土强度等级:C20商品混凝土 (2)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20商品混凝土 (3)雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁 | 座 | 17 | 663.83 |  | 11285.11
18 | 040101002011 | 挖沟槽土方（UPVC接户管） | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2.0米内 | m3 | 167.484 | 7.73 |  | 1294.65
19 | 040103001013 | 填方（UPVC接户管） | (1)填方粒径要求:符合设计要求 (2)填方来源、运距:就地 (3)密实度要求:90% (4)填方材料品种:原土 | m3 | 3.284 | 9.84 |  | 32.31
20 | 040103002009 | 余方弃置（UPVC接户管） | (1)废弃料品种:余土 (2)运距:10.0KM | m3 | 163.709 | 26.52 |  | 4341.56
21 | 040103001014 | 填方（UPVC接户管） | (1)填方粒径要求:符合设计要求 (2)填方来源、运距:投标人自行考虑 (3)密实度要求:95% (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 114.94 | 148.16 |  | 17029.51
22 | 040201020006 | 褥垫层DN200 | (1)厚度:100厚 (2)材料品种、规格及比例:机制砂 | m3 | 16.42 | 219.97 |  | 3611.91
23 | 040305001009 | 垫层（砂砾） | (1)厚度:200厚 (2)材料品种、规格:砂砾 | m3 | 32.84 | 123.3 |  | 4049.17
24 | 040501004009 | 塑料管（UPVC接户管、雨水） | (1)连接形式:粘接 (2)垫层、基础材质及厚度:100mm机制砂垫层 (3)铺设深度:0.72米 (4)材质及规格:UPVC，De200 | m | 200 | 43.24 |  | 8648
25 | 040501003003 | 铸铁管（DN400） | (1)连接形式:承插式接口、柔性橡胶密封圈连接 (2)内、外壁:内壁采用离心涂水泥砂浆防腐，外壁采用除锈后刷二道热沥青防腐 (3)铺设深度:按平均深度2.214m (4)管道检验及试验要求:压水试验 (5)材质及规格:球墨铸铁管，DN400 | m | 18.9 | 492.78 |  | 9313.54
26 | 040501003004 | 铸铁管（DN500） | (1)连接形式:承插式接口、柔性橡胶密封圈连接 (2)内、外壁:内壁采用离心涂水泥砂浆防 | m | 388.3 | 686.27 |  | 266478.64
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [6 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
腐，外壁采用除锈后刷二道热沥青防腐 (3)铺设深度:按平均深度2.214 (4)管道检验及试验要求:压水试验 (5)材质及规格:球墨铸铁管，DN500
27 | 040504002012 | 混凝土井[φ1000]20S515,页30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送抗渗混凝土 (2)垫层、基础材质及厚度:C15预拌混凝土100mm (3)防渗、防水要求:S6 (4)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700 D400 (5)踏步材质、规格:塑钢 | 座 | 16 | 5796.29 |  | 92740.64
28 | 040504002013 | 混凝土井[φ1000]20S515,页313 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送抗渗混凝土 (2)垫层、基础材质及厚度:C15预拌混凝土100mm (3)防渗、防水要求:S6 (4)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700 D400 (5)踏步材质、规格:塑钢 | 座 | 2 | 7668.01 |  | 15336.02
29 | 040504002014 | 混凝土井[φ1500]20S515,页30 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送抗渗混凝土 (2)垫层、基础材质及厚度:C15预拌混凝土100mm (3)防渗、防水要求:S6 (4)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700 D400 (5)踏步材质、规格:塑钢 | 座 | 1 | 8397.77 |  | 8397.77
30 | 040501004010 | 塑料管（UPVC接户管、污水） | (1)垫层、基础材质及厚度:机制砂垫层100mm (2)铺设深度:0.72米 (3)材质及规格:UPVC，De200 | m | 200 | 43.24 |  | 8648
31 | 040101002013 | 挖沟槽土方（UPVC接户管、污水） | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2.0米内 | m3 | 167.484 | 7.73 |  | 1294.65
32 | 040103001017 | 填方（UPVC接户管、污水） | (1)填方粒径要求:符合设计要求 (2)填方来源、运距:由投标人自行考虑 (3)密实度要求:90% (4)填方材料品种:原 | m3 | 3.284 | 9.84 |  | 32.31
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [6 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
土
33 | 040103002011 | 余方弃置（UPVC接户管、污水） | (1)废弃料品种:余土 (2)运距:10.0KM | m3 | 163.709 | 26.52 |  | 4341.56
34 | 040103001018 | 填方（UPVC接户管、污水） | (1)填方粒径要求:符合设计要求 (2)填方来源、运距:投标人自行考虑 (3)密实度要求:95% (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 114.94 | 148.16 |  | 17029.51
35 | 040201020008 | 褥垫层DN200、污水 | (1)厚度:100厚 (2)材料品种、规格及比例:机制砂 | m3 | 16.42 | 219.97 |  | 3611.91
36 | 040305001011 | 垫层（砂砾）、污水 | (1)厚度:200厚 (2)材料品种、规格:砂砾 | m3 | 32.84 | 123.3 |  | 4049.17
37 | 080802015003 | 检测、试验（≤600） | (1)名称:管道CCTV检测 | 条公里 | 0.874 | 21050 |  | 18397.7
38 | 080802015004 | 检测、试验（>600） | (1)名称:管道CCTV检测 | 条公里 | 0.203 | 23370 |  | 4744.11
39 | 041107001001 | 施工排水、降水（抽水） | (1)机械规格型号:潜水泵 (2)降排水管规格:φ100 | 项 | 1 | 973.2 |  | 973.2
40 | 040406001001 | 混凝土地梁（管线交叉加固C15混凝土） | (1)混凝土强度等级:C20 (2)类别、部位:管线交叉加固 | m3 | 30 | 882.68 |  | 26480.4
41 | 031001001001 | 镀锌钢管（φ200） | (1)规格、压力等级:符合设计要求 (2)连接形式:焊接 (3)安装部位:室外 (4)介质:电气 (5)φ200 | m | 120 | 154.54 |  | 18544.8
42 | 040101002014 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类 (2)挖土深度:2米 | m3 | 107.656 | 7.82 |  | 841.87
43 | 040305001012 | 垫层 | (1)200厚 (2)砂砾 | m3 | 6.87 | 123.3 |  | 847.07
44 | 040103001020 | 填方 | (1)填方粒径要求:符合设计要求 (2)填方来源、运距:投标人自行考虑 (3)密实度要求:95% (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 41.997 | 148.16 |  | 6222.28
45 | 040103002012 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余土 (2)运距:10.0KM | m3 | 58.663 | 26.41 |  | 1549.29
46 | 040205001001 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:球墨铸铁井盖D400 (2)材料品种:烧结煤矸石普通砖240×115×53 (3)基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土垫层200厚 | 座 | 2 | 3947.47 |  | 7894.94
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [6 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)规格尺寸:1380*1680*1020（高）
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
一、行车道（详道路主要工程量表）
47 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | (1)部位:行车道 (2)范围:垫层底范围 | m2 | 2957.03 | 1.4 |  | 4139.84
48 | 040202011003 | 碎石 | (1)厚度:200厚 (2)石料规格:碎石（级配） | m2 | 2813.709 | 36.29 |  | 102109.5
49 | 040202015003 | 水泥稳定碎（砾）石（4%） | (1)水泥含量:42.5水泥4% (2)石料规格:碎石Φ10～30 (3)厚度:200厚 | m2 | 2813.709 | 71.18 |  | 200279.81
50 | 040202015004 | 水泥稳定碎（砾）石（6%） | (1)水泥含量:42.5水泥6% (2)石料规格:碎石Φ10～25 (3)厚度:200厚 | m2 | 2752.285 | 74.71 |  | 205623.21
51 | 040203003005 | 透层、粘层（PC-2乳化沥青透层油） | (1)材料品种:PC-2乳化沥青透层油 (2)喷油量:0.7~1.5L/㎡ | m2 | 2957.03 | 4.79 |  | 14164.17
52 | 040203004001 | 封层 | (1)厚度:1cm (2)材料品种:1cm ES-3稀浆封层 | m2 | 2957.03 | 8.31 |  | 24572.92
53 | 040203006005 | 沥青混凝土（ AC-25C 粗粒式沥青混凝土） | (1)沥青品种:60-100#石油沥青 (2)厚度:8cm (3)沥青混凝土种类: AC-25C 粗粒式沥青混凝土 (4)石料粒径:碎石Φ0~25 (5)掺和料:矿粉 (6)运输:沥青混凝土6m3以内 第一个8km运距 | m2 | 2957.03 | 97.05 |  | 286979.76
54 | 040203003006 | 透层、粘层 | (1)材料品种:PC-2乳化沥青粘层 (2)喷油量:0.3~0.6L/㎡ | m2 | 2957.03 | 2.67 |  | 7895.27
55 | 040203006006 | 沥青混凝土（AC-20C 中粒式沥青混凝土） | (1)沥青品种:60-100#石油沥青 (2)厚度:5Cm (3)沥青混凝土种类:AC-20C 中粒式沥青混凝土 (4)石料粒径:碎石Φ0~20 (5)掺和料:矿粉 (6)运输:沥青混凝土6m3以内 第一个8km运距 | m2 | 2957.03 | 63.53 |  | 187860.12
56 | 040203003007 | 透层、粘层（PC-3改性乳 | (1)材料品种:PC-3改 | m2 | 2957.03 | 8.16 |  | 24129.36
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [6 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 化沥青粘层油） | 性乳化沥青粘层油 (2)喷油量:0.3~0.6L/㎡
57 | 040203006007 | 沥青混凝土（AC-13C 细粒式沥青混凝土） | (1)沥青品种:60-100#石油沥青 (2)厚度:5cm (3)沥青混凝土种类:AC-13C 细粒式沥青混凝土 (4)石料粒径:碎石Φ0~15 (5)掺和料:矿粉 (6)运输:沥青混凝土6m3以内 第一个8km运距 | m2 | 2957.03 | 55.41 |  | 163849.03
58 | 040201021001 | 土工合成材料 | (1)材料品种、规格:土工布重量≥350g/㎡，PVC膜厚度≥0.25mm (2)搭接方式:一布一膜 | m2 | 303.97 | 27.74 |  | 8432.13
59 | 040402018003 | 施工缝（1m宽自粘式玻纤土工格栅，纵缝） | (1)类别:纵缝 (2)材料品种、规格:1m宽玻纤土工格栅 (3)工艺要求:自粘式 | m | 360 | 21.35 |  | 7686
60 | 040402018004 | 施工缝（1.5m宽自粘式玻纤土工格栅，横缝） | (1)类别:纵缝 (2)材料品种、规格:1m宽玻纤土工格栅 (3)工艺要求:自粘式 | m | 52 | 32.03 |  | 1665.56
二、人行道
61 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石（A型路缘石） | (1)材料品种、规格:350×150×1000石质路沿石 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:C20非泵送商品混凝土，厚底详见DL-012 | m | 438 | 162.74 |  | 71280.12
62 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石（B型路缘石） | (1)材料品种、规格:100*200×1000石质路沿石 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:C20水泥混凝土底座 | m | 315 | 81.51 |  | 25675.65
三、拆除工程
63 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | (1)材质:石质 | m | 753 | 4.58 |  | 3448.74
64 | 041001001003 | 拆除路面（破除现状沥青路面(18cm厚)） | (1)材质:沥青路面 (2)厚度:18CM | m2 | 2957.03 | 13.92 |  | 41161.86
65 | 041001003005 | 拆除基层（破除现状水稳层(30cm厚)） | (1)材质:稳定碎石 (2)厚度:15CM (3)部位:基层 | m2 | 2813.709 | 10.46 |  | 29431.4
66 | 041001003006 | 拆除基层（碎石层 | (1)碎石 (2)200mm (3)基层 | m2 | 2813.709 | 5.02 |  | 14124.82
67 | 041001002001 | 拆除人行道（拆除现状人行道面层） | (1)材质:黏土砖 (2)厚度:6cm | m2 | 2499.87 | 3.15 |  | 7874.59
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [6 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
68 | 041001003007 | 拆除基层 | (1)材质:原有混凝土 (2)厚度:150mm (3)部位:人行道 | m2 | 2499.87 | 5.23 |  | 13074.32
69 | 041001003008 | 拆除基层 | (1)材质:碎石 (2)厚度:100mm (3)部位:人行道基层 | m2 | 2499.87 | 2.51 |  | 6274.67
70 | 041001008003 | 拆除现状钢筋砼盖板 | (1)强度等级:C15 (2)结构形式:钢筋混凝土 | m3 | 103.2 | 165.43 |  | 17072.38
71 | 040103002015 | 余方弃置（废料） | (1)废弃料品种:废料 (2)运距:10.0KM | m3 | 3121.122 | 52 |  | 162298.34
72 | 041001008004 | 挖除现状涵身 | (1)结构形式:钢筋混凝土（暂定） | m3 | 1597.88 | 165.43 |  | 264337.29
73 | 040103002016 | 余方弃置（涵身） | (1)废弃料品种:余土 (2)运距:3.0KM | m3 | 1597.88 | 26.61 |  | 42519.59
74 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | (1)部位:人行道 (2)范围:垫层下范围 | m2 | 2499.87 | 1.56 |  | 3899.8
75 | 040202011004 | 碎石 | (1)厚度:10cm (2)石料规格:级配碎石 | m2 | 2499.87 | 19.37 |  | 48422.48
76 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)厚度:15cm (2)混凝土强度等级:C20透水混凝土 | m2 | 2499.87 | 57.6 |  | 143992.51
77 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | (1)块料品种、规格:6cm 透水砖(30*60×6cm) (2)基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂浆 | m2 | 2499.87 | 85.87 |  | 214663.84
78 | 040101001001 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 (3)部位：:用于新旧路面高差回填土 | m3 | 275.229 | 6.6 |  | 1816.51
79 | 040203006008 | 沥青混凝土 | (1)沥青品种:60-100#石油沥青 (2)厚度:5cm (3)沥青混凝土种类:AC-13C 细粒式沥青混凝土 (4)石料粒径:碎石Φ0~15 (5)掺和料:矿粉 (6)运输:沥青混凝土6m3以内 第一个8km运距 | m2 | 2227.03 | 55.41 |  | 123399.73
80 | 040203003008 | 透层、粘层（PC-3改性乳化沥青粘层油） | (1)材料品种:PC-3改性乳化沥青粘层油 (2)喷油量:0.3~0.6L/㎡ | m2 | 2227.03 | 8.16 |  | 18172.56
81 | 041001001004 | 拆除路面 | (1)材质:沥青路面 (2)厚度:4CM铣刨 | m2 | 2227.03 | 8.22 |  | 18306.19
一、隔离栏杆工程数量表
82 | 040205012004 | 隔离护栏 | (1)类型:中心隔离护栏 活动式 | m | 190 | 147.14 |  | 27956.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [6 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格、型号:详见设计施工图JT-007 (3)材料品种:热镀锌钢管 (4)基础、垫层：材料品种、厚度:详见设计施工图JT-007 (5)拆除栏杆栏板、轻质隔断隔墙(拆除金属栏杆)
二、交通工程数量表
83 | 040205006001 | 标线 | (1)工艺:热熔漆 (2)线型:分界线 (3)材料品种:热熔标线涂料 | m(m2) | 466.5 | 37.55 |  | 17517.08
84 | 040205008001 | 横道线 | (1)形式:横道线 (2)材料品种:热熔漆 | m2 | 124.8 | 76.8 |  | 9584.64
85 | 011609001001 | 公交车站分隔不锈钢护栏拆除 | (1)栏杆、栏板种类和高度:金属栏杆90cm | m | 16 | 18.88 |  | 302.08
86 | 040309001001 | 金属栏杆（公交车站分隔不锈钢护栏） | (1)栏杆材质、规格:不锈钢扶手详见施工设计图JT-008 | t(m) | 16 | 414.92 |  | 6638.72
合 计 | [7 empty] | 5231807.66

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
市政工程
1 | 安全文明施工费 | 5395187 | / | 97653
1.1 | 排水工程 | 2726659 | 1.81 | 49353
1.2 | 道路工程 | 2668528 | 1.81 | 48300
2 | 其他总价措施费 | 5395187 | / | 26437
2.1 | 排水工程 | 2726659 | 0.49 | 13361
2.2 | 道路工程 | 2668528 | 0.49 | 13076
合 计 |  |  |  | 124090

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041101005003 | 井字架 | (1)井深:2m以内 | 座 | 4 | 91.21 |  | 364.84
2 | 041101005004 | 井字架 | (1)井深:4m以内 | 座 | 25 | 172.34 |  | 4308.5
3 | 010202006004 | 钢板桩 | (1)地层情况:三类土 (2)桩长:4m (3)板桩厚度:40a槽钢腰厚10.5mm | t | 115.809 | 542.37 |  | 62811.33
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
4 | 041111002001 | 施工围挡 | (1)围挡高度:2.0米 (2)挡板类型:装配式彩钢夹心板围挡 | m·d（m） | 960 | 90.11 |  | 86505.6
5 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 9389.68 |  | 9389.68
合 计 | [7 empty] | 163379.95

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 275964
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 275964 | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 275964
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 275964 |  | ——

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
排水工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041101005003 | 井字架 (1)井深:2m以内 | 座 | 4 | 66.67 | 6.67 |  | 5.6 | 4.74 |  | 7.53 |  | 91.21
1.1 | 40107011 | 钢管井字架(井深2m以内) | 座 | 4 | 66.67 | 6.67 |  | 5.6 | 4.74 |  | 7.53 |  | 91.21
2 | 041101005004 | 井字架 (1)井深:4m以内 | 座 | 25 | 130.91 | 7.68 |  | 10.57 | 8.95 |  | 14.23 |  | 172.34
2.1 | 40107012 | 钢管井字架(井深4m以内) | 座 | 25 | 130.91 | 7.68 |  | 10.57 | 8.95 |  | 14.23 |  | 172.34
3 | 010202006004 | 钢板桩 (1)地层情况:三类土 (2)桩长:4m (3)板桩厚度:40a槽钢腰厚10.5mm | t | 115.809 | 74.61 | 36.63 | 324.91 | 33.28 | 28.16 |  | 44.78 |  | 542.37
3.1 | 40102010 | 陆上打拔槽型钢板桩(陆上打槽型钢板桩 打6m以内 三类土) | t | 115.809 | 38.59 | 36.63 | 169.04 | 18.64 | 15.77 |  | 25.08 |  | 303.75
3.2 | 40102014 | 陆上打拔槽型钢板桩(陆上拔槽型钢板桩 拔6m以内 三类土) | t | 115.809 | 36.02 |  | 155.87 | 14.64 | 12.39 |  | 19.7 |  | 238.62
道路工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
4 | 041111002001 | 施工围挡 (1)围挡高度:2.0米 (2)挡板类型:装配式彩钢夹心板围挡 | m·d（m） | 960 | 24.99 | 47.47 |  | 5.53 | 4.68 |  | 7.44 |  | 90.11
4.1 | 40107040T | 施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 砖基础 高2.0m) | m | 960 | 24.99 | 47.47 |  | 5.53 | 4.68 |  | 7.44 |  | 90.11
5 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 844.85 | 1077.77 | 5628.03 | 576.12 | 487.61 |  | 775.3 |  | 9389.68
5.1 | 10117123 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) | 台次 | 1 |  | 185.06 | 1471.42 | 126.39 | 106.97 |  | 170.09 |  | 2059.93
5.2 | 10117123T | 履带式液压挖掘机(带打拔桩机振动锤) | 台次 | 1 |  | 185.06 | 1380.16 | 119.43 | 101.08 |  | 160.72 |  | 1946.45
5.3 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 158.81 | 178.88 | 1076.22 | 107.88 | 91.31 |  | 145.18 |  | 1758.28
5.4 | 40107062 | 大型机械设备进出场(沥青混凝土摊铺机) | 台次 | 1 | 686.04 | 528.77 | 1700.23 | 222.42 | 188.25 |  | 299.31 |  | 3625.02

## 主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 招标控制价(或预算书)中的单价 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 415688.41
2 | 610000100003 | 综合人工 | 其他工程用工 | 工日 |  |  | 2678.12
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 7372.8 | 4.142 | 30538.14
2 | 01010120 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 6.978 | 3558 | 24829.15
3 | 01030070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 5 | 8.09 | 40.45
4 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 132.344 | 8.22 | 1087.87
5 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 1.565 | 8.78 | 13.74
6 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.668 | 9.75 | 6.52
7 | 01030230 | 镀锌铁丝 | Φ4.0～2.8 | kg | 1.572 | 8.22 | 12.92
8 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 691.2 | 3.934 | 2719.18
9 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.167 | 3823 | 639.51
10 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 2.304 | 4.142 | 9.54
11 | 01290190 | 钢板 | δ4.5-8 | kg | 19.432 | 3.99 | 77.54
12 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 1.776 | 4.11 | 7.3
13 | 01292030 | 单层彩钢板 | 820型 | m2 | 422.4 | 28.58 | 12072.19
14 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 6.661 | 5.177 | 34.48
15 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.216 | 3.67 | 0.79
16 | 02050130 | 胶圈(承插) | DN400 | 个 | 3.251 | 8.84 | 28.74
17 | 02050150 | 胶圈(承插) | DN500 | 个 | 66.788 | 12.85 | 858.22
18 | 02090040 | 塑料薄膜 |  | kg | 159.9 | 6.86 | 1096.91
19 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 513.997 | 0.41 | 210.74
20 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 60.865 | 0.13 | 7.91
21 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 378.709 | 5.31 | 2010.94
22 | 02270310 | 破布 |  | kg | 4.896 | 5.8 | 28.4
23 | 02330010 | 草袋 |  | 个 | 1477.184 | 1.46 | 2156.69
24 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 160.101 | 9.93 | 1589.8
25 | 03011230 | 射钉垫片 |  | 套 | 1367.865 | 0.44 | 601.86
26 | 03012300 | 不锈钢膨胀螺栓 |  | 个 | 243.6 | 0.89 | 216.8
27 | 03012810 | 带帽带垫螺栓 |  | kg | 4.437 | 6.55 | 29.06
28 | 03012980 | 带帽螺栓 | M12×25 | 套 | 77.52 | 0.29 | 22.48
29 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 0.216 | 6.46 | 1.4
30 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 74.889 | 6.86 | 513.74
31 | 03130920 | 合金钻头 | Φ10 一字型 | 个 | 106.453 | 5.47 | 582.3
32 | 03131240 | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 14.724 | 2.11 | 31.07
33 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 21.156 | 7.1 | 150.21
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
34 | 03210110 | 不锈钢装饰盖 | Φ63 | 个 | 21.194 | 1.33 | 28.19
35 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 512.656 | 5.73 | 2937.52
36 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 1720.793 | 0.322 | 554.1
37 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 331.943 | 0.37 | 122.82
38 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 938.77 | 0.349 | 327.63
39 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 201175.434 | 0.331 | 66589.07
40 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 3.326 | 200.92 | 668.2
41 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.698 | 182.39 | 127.33
42 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 4.271 | 161.8 | 691
43 | 04030172 | 机制砂 | 用于混凝土、砂浆 | m3 | 179.416 | 107.86 | 19351.79
44 | 04030174 | 机制砂 | 用于回填、垫层 | m3 | 5071.929 | 98.06 | 497353.37
45 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 121.99 | 107.86 | 13157.86
46 | 04050191 | 碎石 | Φ0～5 | m3 | 712.454
47 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 0.458 | 83.35 | 38.18
48 | 04050210 | 碎石 | Φ5-16 | m3 | 231.408 | 83.35 | 19287.85
49 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 14.4 | 83.35 | 1200.27
50 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 86.288 | 83.35 | 7192.13
51 | 04050281 | 碎石 | Φ10～25 | m3 | 492.774 | 83.35 | 41072.72
52 | 04050282 | 碎石 | Φ10～30 | m3 | 469.25 | 83.35 | 39112
53 | 04050330 | 碎石（沥青用） | Φ0~5 | m3 | 354.767 | 116.5 | 41330.41
54 | 04050340 | 碎石（沥青用） | Φ5-10mm | m3 | 182.974 | 116.5 | 21316.42
55 | 04050350 | 碎石（沥青用） | Φ10~15 | m3 | 194.763 | 116.5 | 22689.88
56 | 04050360 | 碎石（沥青用） | Φ10-20mm | m3 | 114.59 | 116.5 | 13349.72
57 | 04050370 | 碎石（沥青用） | Φ10~25 | m3 | 77.867 | 116.5 | 9071.46
58 | 04050410 | 碎石（级配） |  | m3 | 803.629 | 83.35 | 66982.51
59 | 04050460 | 天然砂砾 | 5-80mm | m3 | 720.811 | 28.21 | 20334.08
60 | 04070040 | 石屑 |  | m3 | 488.539 | 56.72 | 27709.96
61 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 40768.991 | 0.21 | 8561.49
62 | 04090430 | 矿粉 |  | kg | 53136.997 | 0.76 | 40384.12
63 | 04110300 | 石质路沿石 | 200×100×1000 | m | 315 | 39.03 | 12294.45
64 | 04110320 | 石质路沿石 | 350×150×1000 | m | 438 | 85.86 | 37606.68
65 | 04130390 | 透水砖 | 6cm | m2 | 2549.867 | 34.34 | 87562.45
66 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 1754.578 | 0.41 | 719.38
67 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 8817.639 | 0.4 | 3527.06
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
68 | 04270050 | 混凝土垫块 |  | m3 | 0.004 | 484.96 | 1.77
69 | 04270110 | 混凝土预制块 |  | m3 | 1.874 | 526 | 985.52
70 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 4.269 | 1379 | 5886.83
71 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.32 | 1969 | 630.08
72 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 8.767 | 26.55 | 232.75
73 | 06570010 | 反光玻璃珠 |  | kg | 236.52 | 4.42 | 1045.42
74 | 12210140 | 不锈钢装饰圆管 | 25.4×1.5 | m | 50.88 | 20.8 | 1058.3
75 | 12210180 | 不锈钢装饰圆管 | 45×1.5 | m | 19.64 | 35.84 | 703.9
76 | 12210200 | 不锈钢装饰圆管 | 63.5×2 | m | 16.96 | 66.37 | 1125.64
77 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 76.817 | 11.97 | 919.5
78 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 24.069 | 10.8 | 259.95
79 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 109.193 | 9.91 | 1082.1
80 | 13110020 | 热熔标线涂料 |  | kg | 2660.85 | 2.96 | 7876.12
81 | 13110030 | 热塑标线底漆 |  | kg | 141.053 | 3.94 | 555.75
82 | 13310030 | 石油沥青 | 60-100# | t | 14.419 | 3820 | 55081.13
83 | 13310040 | 石油沥青 | 60-100# | kg | 61282.265 | 3.82 | 234098.25
84 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 50.17 | 4.12 | 206.7
85 | 14030001 | 柴油 | 综合 | kg | 643.617 | 7.97 | 5129.63
86 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 2.4 | 5.54 | 13.3
87 | 14070260 | 润滑油 |  | kg | 7.43 | 4.73 | 35.14
88 | 14230240 | 颜料 |  | kg | 3825.082 | 5.31 | 20311.19
89 | 14350440 | 膨胀剂 |  | kg | 2135.035 | 0.71 | 1515.87
90 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 81.051 | 2.92 | 236.67
91 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 1606.814 | 3.57 | 5736.33
92 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 38.611 | 4.01 | 154.83
93 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 12.896 | 21.35 | 275.32
94 | 15010400 | 石棉橡胶板 | δ1-6 | kg | 8.551 | 7.26 | 62.08
95 | 17010210 | 钢管 | DN200 | m | 120 | 78.97 | 9476.4
96 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 16.817 | 4.167 | 70.08
97 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.288 | 6.813 | 1.96
98 | 17010470 | 焊接钢管 | DN40 | m | 0.319 | 15.882 | 5.06
99 | 17030090 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 3.339 | 26.119 | 87.21
100 | 17110570 | 球墨铸铁管(T型,胶圈接口) | DN400 | m | 19.089 | 362.87 | 6926.83
101 | 17110580 | 球墨铸铁管(T型,胶圈接口) | DN500 | m | 392.183 | 510 | 200013.33
102 | 17251810 | PEPRP多孔加筋增强管 | DN1600 | m | 202.98 | 3613.04 | 733374.86
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
103 | 17251840 | PEPRP多孔加筋增强管 | DN300 | m | 260.11 | 269.53 | 70107.5
104 | 17251870 | PEPRP多孔加筋增强管 | DN600 | m | 212.364 | 708.714 | 150505.31
105 | 17252370 | PVC-U双壁波纹管(8kN/m2) | Φ200 | m | 408 | 26.8 | 10934.4
106 | 17270190 | 橡胶管 |  | m | 15.93 | 20.48 | 326.25
107 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.12 | 10.97 | 1.32
108 | 18034710 | 给水室外钢管焊接管件 | DN200 | 个 | 8.04
109 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.084 | 12.58 | 1.06
110 | 19010400 | 法兰截止阀 | J41T-16 DN50 | 个 | 0.122 | 130.67 | 15.96
111 | 20012860 | 平焊法兰 | PN1.6MPa DN50 | 片 | 0.041 | 16.23 | 0.66
112 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.036 | 53.43 | 1.92
113 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.036 | 15 | 0.54
114 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 0.368 | 5.31 | 1.95
115 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 37.276 | 6.9 | 257.21
116 | 33410550 | 塑钢爬梯 |  | 步 | 259.57 | 5.38 | 1396.49
117 | 33410560 | 塑钢爬梯 |  | kg | 1.62
118 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 88.371 | 1.06 | 93.67
119 | 34110001 | 木柴 |  | kg | 315.719 | 0.46 | 145.23
120 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 125.357 | 0.648 | 81.24
121 | 34110050 | 煤 |  | kg | 1852.51 | 0.769 | 1424.58
122 | 34110080 | 水 |  | m3 | 0.205 | 5.39 | 1.11
123 | 34110080 | 水 |  | m3 | 3272.132 | 3.2 | 10470.82
124 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 8.553 | 6.19 | 52.94
125 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 0.936 | 5.75 | 5.38
126 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 5.095 | 2173 | 11071.49
127 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 1.911 | 5.75 | 10.99
128 | 35030170 | 扣件 |  | kg | 4.114 | 7.08 | 29.13
129 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.062 | 2119 | 131.38
130 | 35050080 | 井盖安全防护网 |  | 个 | 30.45 | 22.57 | 687.26
131 | 35090140 | 钢板桩 |  | t | 1.158 | 3611 | 4181.86
132 | 36010600 | 球墨铸铁井盖井座 | Φ700 D400 | 套 | 32.32 | 664 | 21460.48
133 | 36010600 | 球墨铸铁雨水口 | 700*400 | 套 | 17.17 | 288.62 | 4955.61
134 | 36030010 | 土工格栅 |  | m2 | 481.8 | 11.68 | 5627.42
135 | 36270010 | 活动式车行分隔栏 |  | 片 | 76 | 190.71 | 14493.96
136 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 25989.062 | 1 | 25989.06
137 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 173.089 | 1 | 173.09
138 | 49010700 | 回程费 |  | 元 | 312.174 | 1 | 312.17
139 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 2.222 | 364.916 | 810.7
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
140 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.684 | 367.105 | 251.25
141 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 1.235 | 335.986 | 414.92
142 | 80010210 | 砌筑水泥砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 3.961 | 243.474 | 964.39
143 | 80010220 | 砌筑水泥砂浆 | M10(42.5) | m3 | 0.226 | 257.783 | 58.26
144 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.953 | 191.149 | 182.14
145 | 80213465 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 0.725 | 358.54 | 259.84
146 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 73.404 | 349.95 | 25687.65
147 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 2.112 | 365.35 | 771.7
148 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 7.705 | 377.87 | 2911.44
149 | 80214755 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 22.086 | 404.91 | 8943
150 | 80214875 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 49.386 | 402.14 | 19860.02
151 | 80216005 | 透水混凝土 | C20(42.5) 碎石5~16mm | m3 | 253.737 | 406.19 | 103065.35
152 | 80216145 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 9.145 | 239.32 | 2188.62
153 | 80216155 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 3.36 | 277.78 | 933.34
154 | 80216160 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 0.24 | 294.87 | 70.77
155 | 80250170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m3 | 209.954 | 928 | 194837.71
156 | 80250300 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 C 碎石 | m3 | 149.33 | 866 | 129319.79
157 | 80250340 | 粗粒式沥青混凝土 | AC-25 C 碎石 | m3 | 238.928 | 822 | 196398.84
158 | 80251100 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 4% | m3 | 569.755 | 249.01 | 141874.69
159 | 80251110 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 6% | m3 | 558.574 | 262.25 | 146486.08
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1424.522 | 712.26
2 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 24.527 | 1457.302 | 35742.86
3 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 1.732 | 749.87 | 1298.7
4 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 143.317 | 1711.2 | 245244.88
5 | 99010150 | 履带式液压挖掘机(带打拔桩机振动锤) | BY-VH250 | 台班 | 30.796 | 1242 | 38248.18
6 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.178 | 148.479 | 26.39
7 | 99050260 | 混凝土搅拌输送车 | 搅动容量6m3 | 台班 | 14.709 | 1326.971 | 19518.1
8 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 22.463 | 877.946 | 19721.51
9 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.904 | 1072.041 | 968.7
10 | 99070490 | 载货汽车 | 装载质量2.5t | 台班 | 5.54 | 435.916 | 2414.76
11 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 7.102 | 523.37 | 3717.07
12 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 5 | 539.694 | 2698.51
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
13 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.796 | 620.304 | 493.76
14 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 224.554 | 963.068 | 216260.77
15 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 2.5 | 1518.324 | 3795.81
16 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.092 | 267.808 | 24.59
17 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 4.494 | 489.783 | 2201.3
18 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 5.75 | 815.028 | 4686.12
19 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.054 | 156.542 | 8.47
20 | 99091230 | 电动卷扬机 | 双筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.608 | 179.478 | 109.11
21 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 6.714 | 758.777 | 5094.71
22 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 16.284 | 499.947 | 8141.12
23 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.5 | 634.112 | 317.06
24 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 19.836 | 745.5 | 14787.39
25 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 5.343 | 971.36 | 5190.32
26 | 99130220 | 手扶振动压实机 | 工作质量1t | 台班 | 4.25 | 72.563 | 308.38
27 | 99130248 | 轮胎压路机 | 工作质量16t | 台班 | 9.247 | 831.969 | 7693.07
28 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 341.598 | 27.16 | 9277.79
29 | 99130320 | 汽车式沥青喷洒机 | 箱容量4000L | 台班 | 2.035 | 1009.139 | 2053.13
30 | 99130360 | 沥青混凝土摊铺机 | 装载质量8t | 台班 | 15.759 | 1271.101 | 20031.33
31 | 99130550 | 路面铣刨机 | W2000(租赁价) | 台班 | 0.98 | 10320 | 10112.5
32 | 99130650 | 自行式热熔划线车 |  | 台班 | 5.187 | 216.49 | 1122.93
33 | 99130660 | 热熔釜熔解车 |  | 台班 | 5.187 | 462.25 | 2397.68
34 | 99130670 | 手推式热熔底漆车 |  | 台班 | 5.187 | 265.64 | 1377.87
35 | 99130990 | 沥青混凝土摊铺机(停滞) | 8t | 台班 | 0.5 | 363.81 | 181.91
36 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.694 | 38.439 | 26.68
37 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 1.231 | 23.676 | 29.14
38 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 0.242 | 6.32 | 1.53
39 | 99190800 | 管子切断机 | Φ150 | 台班 | 2.56 | 31.201 | 79.87
40 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 5.801 | 23.676 | 137.35
41 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 2.306 | 29.728 | 68.55
42 | 99230110 | 电动打磨机 |  | 台班 | 1.44 | 12.67 | 18.24
43 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 3.355 | 89.46 | 300.14
44 | 99250100 | 直流弧焊机 | 容量 20kV·A | 台班 | 0.407 | 67.044 | 27.3
45 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.604 | 100.916 | 60.94
46 | 99250210 | 氩弧焊机 | 电流500A | 台班 | 1.44 | 86.603 | 124.71
47 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 7.104 | 60.84 | 432.21
48 | 99310010 | 清扫机 | S160(租赁价) | 台班 | 0.98 | 1720 | 1685.42
49 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 4.008 | 594.589 | 2382.98
50 | 99330060 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 51.423 | 11.151 | 573.42
51 | 99430001 | 柴油发电机组 | 功率30kW | 台班 | 5.54 | 436.343 | 2417.12
52 | 99430270 | 内燃空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 29.186 | 381.492 | 11134.18
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：永安市市标路段排水防涝基础设施建设项目（新西路段） | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
53 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.084 | 31.076 | 2.61
54 | 99440340 | 潜水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 30 | 26.085 | 782.55
55 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.036 | 16.301 | 0.59
56 | 99440500 | 试压泵 | 压力25MPa | 台班 | 1.262 | 20.818 | 26.28
57 | 99450540 | 其他机械费 |  | % | 288.863 | 1 | 288.86
58 | 99450780 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 0.708 | 53.046 | 37.56
59 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 0.749 | 24.725 | 18.51
60 | 99459204 | 电视检测设备 | 大型 | 台班 | 0.995 | 2407.86 | 2395.1
61 | 99459205 | 电视检测设备 | 小型 | 台班 | 4.545 | 1836.28 | 8345.53
62 | 99459206 | 气体测定设备 |  | 台班 | 2.76 | 72.1 | 198.97