福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2017年修订版）

报建编号：3504242103230101

招标项目名称：宁化行洛坑钨矿智慧矿山综合楼

招标项目编号：E3504240401100154001

招标人：宁化行洛坑钨矿有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建省冶金工业设计院有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：赵彤

招标代理机构编制人：赵彤

招标文件编制日期：2021年11月8日

使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。

目    录

第1章 招标公告	6

招标公告	6

第2章 投标须知	11

第1 节 投标须知前附表	11

投标须知前附表	11

第2节 投标须知	21

“投标须知”内容见《通用本》	21

投标须知内容修改表	23

第3章 评标办法和标准	24

第1节 评标办法和标准数据表	25

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	25

有效投标人对应的信用系数	28

经评审的最低投标价中标法	29

第4章 合同条款及格式	36

合同条款及格式	36

第1节 合同协议书	37

第2节 通用合同条款	42

“通用合同条款”内容见《通用本》	42

通用合同条款补正表	43

专用合同条款	44

专用合同条款	44

合同附件	67

合同附件	68

第5章 工程量清单及计价	107

第1节 工程量清单	107

第2节 招标控制价	108

第3节 投标报价	113

第4节 工程量清单与计价表格式	115

第6章 招标图纸	116

第1节 招标图纸目录	116

第2节 招标图纸	117

第7章  技术标准和要求	118

第1节 招标项目概况和说明	118

（1） 工程建设地点的现场自然条件	118

（2） 工程建设地点的现场施工条件	118

（3） 招标项目说明	118

第2节 工程建设技术标准	119

（1） 工程建设标准强制性条文	119

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	121

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	121

第3节 施工现场管理要求	122

（1） 现场安全防护设施要求	122

（2） 水土保持与环境要求	122

（3） 文明施工要求	122

（4） 施工机具进场要求	123

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	123

（1） 技术要求	123

（2） 质量要求	123

（3） 参考品牌	124

第5节 招标人自行采购的材料设备	126

第6节 其他要求	127

第8章  投标文件格式	128

一、资格文件	129

一、封面（资格文件）	130

二、投标人基本情况表	131

三、法定代表人资格证明书	133

四、授权委托书	134

五、拟派出项目负责人简要情况表	135

六、拟派出项目技术负责人简要情况表	136

七、项目部施工管理人员到位承诺书	137

八、投标人基本账户信息	138

九、投标保证金有关单据扫描件	139

十、其他资料（资格文件）	140

二、商务文件	141

一、封面（商务文件）	142

二、投标函	143

三、投标函附录	144

四、已标价工程量清单	145

五、其他资料（商务文件）	146

# 第1章 招标公告

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目宁化行洛坑钨矿智慧矿山综合楼（招标项目名称）已由宁化县发展和改革局以闽发改备[2021]G050040号批准建设，建设单位为宁化行洛坑钨矿有限公司，建设资金来源自筹，招标人为宁化行洛坑钨矿有限公司，委托的招标代理单位为福建省冶金工业设计院有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1  工程建设地点：福建省三明市宁化县湖村镇龙头村；

2.2  工程建设规模：本项目拟建一栋5层框架结构综合楼，总建筑面积5381.97㎡，建筑占地面积1713.5㎡；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：宁化行洛坑钨矿智慧矿山综合楼，主要内容包括土建、装修、拆除工程、电气工程、应急照明系统、消火栓起泵系统、弱电工程、防排烟及通风工程、给排水工程、消火栓给水工程、消防泵房、抗震支架等等施工图设计的全部工程内容，具体详见招标人提供的工程量清单及施工图纸；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

本项目为建筑面积约5381.97平方米的建筑工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

本项目为建筑面积约5381.97平方米的建筑工程；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：18517165元；

2.5 工期要求：总工期为270个日历天，定额工期270个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/

3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有建筑工程施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：0个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：①根据闽建筑〔2015〕35号、闽建办筑〔2015〕13号文件规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准。②根据闽建筑〔2015〕5号文件规定：投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。③根据闽建筑〔2018〕38号、闽建建[2018]11号、闽建〔2016〕5 号、明建筑〔2016〕218 号的规定：凡被纳入省、市、县级“黑名单”且在黑名单有效期内的施工企业及项目负责人，不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标；即不得参加本项目投标，否则按资格审查不合格处理。④被列入全国失信被执行人名单的投标人及其主要负责人（拟派出项目经理）不得参加投标。招标人或者招标代理机构、评标专家委员会应当查询拟推荐中标候选人是否为失信被执行人，对失信被执行人的投标活动依法予以限制。⑤根据“建办市（2019）50号文及闽建筑〔2019〕22号文”规定，本次招标项目投标人拟派出的项目负责人不得使用建造师临时执业资格，否则按无效投标处理。⑥详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.10本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2021年11月9日 09:00:00至2021年11月15日 18:00:00通过已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（三明版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2021年11月29日 09:00:00。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元（￥300000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式④保险公司出具的投标保证保险形式⑤年度投标保证金形式。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年11月29日 09:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smwz/）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smwz/）上发布。

9. 联系方式

招标人：宁化行洛坑钨矿有限公司

地址：宁化县湖村镇，邮编：365401

电子邮箱: xlkwhren@163.com

电话： 13507552028，传真： 0598-6783111

联系人：陈先生

招标代理机构：福建省冶金工业设计院有限公司

地址：福州市鼓楼区东大路117号5号楼三层东侧，邮编：350001

电子邮箱:1013281574@qq.com

电话：15005940608，传真：/

联系人：小周

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

招投标监督机构名称：宁化县住房和城乡规划建设局

地址：宁化县朝阳安置小区1号楼

联系电话：0598-6824597

公共资源交易中心名称：宁化县公共资源交易中心

地址：宁化县万星广场1号楼3层

联系电话：0598-8719021

# 第2章 投标须知

## 第1 节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：宁化行洛坑钨矿有限公司 地址：宁化县湖村镇 联系人：陈先生 电话：13507552028 传真：0598-6783111 电子邮箱：xlkwhren@163.com 招标代理机构：福建省冶金工业设计院有限公司 地址：福州市鼓楼区东大路117号5号楼三层东侧 联系人：小周 电话：15005940608 传真：/ 电子邮箱：1013281574@qq.com |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：宁化行洛坑钨矿智慧矿山综合楼 报建编号：3504242103230101 招标项目编号：E3504240401100154001 标段名称（如果有）：宁化行洛坑钨矿智慧矿山综合楼 标段编号（如果有）：E3504240401100154001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量：1 招标人最多允许投标人中标的标段数量：1 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：自筹 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 福建省三明市宁化县湖村镇龙头村 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 本项目拟建一栋5层框架结构综合楼，总建筑面积5381.97㎡，建筑占地面积1713.5㎡ |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 宁化行洛坑钨矿智慧矿山综合楼，主要内容包括土建、装修、拆除工程、电气工程、应急照明系统、消火栓起泵系统、弱电工程、防排烟及通风工程、给排水工程、消火栓给水工程、消防泵房、抗震支架等等施工图设计的全部工程内容，具体详见招标人提供的工程量清单及施工图纸 |
|  | 1.7/21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网 网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ 联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000 公共资源交易中心名称：宁化县公共资源交易中心 地址：宁化县万星广场1号楼3层 联系电话：0598-8719021 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（三明）及相应版本生成的.SMTF格式电子投标文件。 2、电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人含有福建CA数字证书的企业电子公章（采用联合体投标的，联合体成员各方均应加盖各企业电子公章）、需企业法定代表人或企业技术负责人签字盖章处加盖含有福建CA数字证书的企业法定代表人电子私章或企业技术负责人电子私章。 3、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书过期； （3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活； （4）投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书； （5）投标人携带的福建CA数字证书人为损坏。 4、因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形： （1）福建CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的； （2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。 5、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”； 6、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 7、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为270日历天，定额工期270个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/ |
|  | 2.2 | 质量要求 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 单价合同 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1/4.2 | 合格投标人资格条件 | 1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） 2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） 3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。 4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有建筑工程施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 5、投标人“类似工程业绩”要求：0个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2021年11月16日 17:00:00 |
|  | 11 | 分包 | ☑不允许 □允许 允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求：/ |
|  | 12 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许偏离范围和幅度：/ |
|  | 14.1/21.3 | 投标截止时间 | 2021年11月29日 09:00:00 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
|  | 18.1/18.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：300000元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列形式提交。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号） ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国建设银行 帐户名称：宁化县公共资源交易中心 帐 号：35001647407059577777-0057 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：根据明建[2019]30号文的规定：银行保函应是建筑业企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函（有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在本市的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所），同时执行闽建筑〔2020〕8号文、闽建筑函〔2021〕1号文 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按明建〔2019〕30号文规定执行（专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司），在本市行政区域内从事工程担保业务的担保公司应在市住建局登记备案”，同时执行闽建筑〔2020〕8号文、闽建筑函〔2021〕1号文 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案，保险人应当承诺在收到被保险人书面赔付通知后7日内无条件先行赔付）：按明建〔2019〕30号文规定执行（保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司”，同时执行闽建筑〔2020〕8号文、闽建筑函〔2021〕1号文 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据三明市住房和城乡建设局《关于规范我市房建和市政基础设施工程保证金缴纳方式及试行年度投标保证金制度的通知》（明建〔2019〕30号）的要求，独立投标人或联合体牵头人为三明市二级及以上施工总承包企业在我市房建和市政基础设施工程招标投标试行年度投标保证金制度。使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”扫描件（加盖投标人单位公章） 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,应当满足下列要求： （一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。 （二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为资格文件的组成部分。（根据闽建筑函〔2021〕1号文件的规定，保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。） ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：应符合电子投标保函相关规定。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：（1）符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》；投标文件的份数和具体要求：一份加密的.SMTF格式投标文件上传到企业业务系统中；（2）XML电子文档应当包含：软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等（已标价工程量清单XML电子文档所记录的在招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息无需公布）。注：中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件1正4副并加盖公章。 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。 |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（三明版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：18965312309、18065792873；0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求：1.投标人应使用新点投标文件制作工具（三明版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。2.网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；3.未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 |
|  | 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：2021年11月29日 09:00:00前 提交地点：宁化县公共资源交易中心三楼交易厅（宁化县万星广场1号楼3层） 密封要求：（1）本项目实行电子保函，投标人开标时无需提交纸质保函。（2）投标人名称变更证明材料: 在开标前无需现场提交纸质原件。投标人名称变更证明材料应加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，并在2021年11月29日 08:30:00至09:00:00将投标人名称变更证明材料原件扫描件发送到1013281574@qq.com邮箱。逾期提交或未按要求提交的，投标人自行承担因投标人名称变更导致的不利因素。 |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2021年11月29日 09:00:00 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | （1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；（2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起60分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；（3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；（4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。2 、在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 经评审的最低投标价中标法A类 |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，投标人应按规定时间（一般在半个小时内）、方式向评标委员会作出澄清。投标人未能按上述规定作出澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：3个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约担保形式：中标通知书发出后10天内且在合同签订之前，承包人应以现金或不可撤销见索即付的银行保函或工程保证保险的方式（应符合[明建〔2019〕30号]的要求），按工程合同价的10%向发包人提交履约保证金，履约保证金将在工程验收合格、提交竣工验收报告并完成结算审核后15个日历天内退还（无息）。逾期未提交，视同投标人放弃中标资格并承担相应的违约责任 履约担保期限：履约保证金将在工程验收合格、提交竣工验收报告并完成结算审核后15个日历天内退还（无息） |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：宁化县住房和城乡规划建设局 地点：宁化县朝阳安置小区1号楼 电话：0592-3351176 |
|  | 34.2 | 其他 | 1、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书过期； （3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活； （4）投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书； （5）投标人携带的福建CA数字证书人为损坏。 2、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。 4、被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 5、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 6、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。 7、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。 8、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人将当场作出答复，并制作记录。投标人及其利害关系人就《实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项向招投标监管部门提出的投诉，应当提供招标人的异议答复复印件。未提供招标人异议答复复印件，或已向招标人提出异议但招标人尚未答复前，或没有明确请求或必要证明材料的投诉，招投标监管部门可不予受理；对部分有必要证明材料的投诉，招投标监管部门可对有必要证明材料的部分予以受理，对没有必要证明材料的部分不予受理，并在投诉不予受理通知书中明确不予受理的内容及理由。 9、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。根据闽建筑[2012]14号，潜在投标人或投标人及其利害关系人对依法必须进行招标的项目的资格预审文件、招标文件或评标结果有异议的，应当以书面的形式向招标人提出异议； 10、本项目应严格执行《关于规范建设和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》（明建筑〔2014〕47号）文件规定。 11、本项目应严格执行《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑〔2016〕34号）文件规定，中标单位应健全工程建设项目劳务管理制度，建立由企业负责人、项目负责人和管理人员组成的劳务实名制领导机构。项目部应设立专门劳务管理办公室，配备专（兼）职劳务员，明确责任分工，并报建设单位备案。 12、严格执行闽建建〔2016〕22 号文件关于建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理条款。 13、严格执行闽建建〔2017〕5 号文件关于质量安全远程视频监控条款。 14、中标人应按有关规定在签订合同前缴存农民工工资保证金，未按规定执行的，视为中标人放弃中标，其投标保证金不予退还。 15、本项目农民工工资支付应按明建〔2019〕9号 关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知、明治欠办发[2020]25号《保障农民工工资支付条例》规定执行。 16、本工程运距按1km计算。投标人需自行踏勘现场，在投标报价中自行考虑土方平衡，外弃和借土内运的运距均1km包干,中标后不再调整。 17、中标单位必须按中标所列的安全、文明、临时设施费用做好工地的安全文明设施，否则招标人有权不支付相应款项。 18、未说明事项按相关法律、法规执行。 |

## 第2节 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |

# 第3章 评标办法和标准

说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。

2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： /； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： /。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于二级建筑工程，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人1人，职称：工程师及以上，专业：建筑工程相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：/ （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 |
| 7 | 6.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 不得低于招标控制价的相应综合单价85％，详见详见招标控制价。 |
| 8 | 6.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 不得低于招标控制价相应项目费用85％，详见详见招标控制价。 |
| 9 | 6.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价 | 不得低于招标控制价的相应材料、设备单价85％，详见招标控制价。 |

- 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

### 经评审的最低投标价中标法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行初步评审；

（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

（5）对商务文件进行详细评审；

（6）推荐中标候选人；

（7）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.评标前的准备工作

2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。

2、投标人数量多于50家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

2.3确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.资格文件评审办法和标准

3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；

3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；

3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。

4.商务文件初步评审办法和标准

4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

4.1.6 投标总价高于招标控制价；

4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；

4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5.商务文件算术性修正和细微偏差补正

5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

6.商务文件详细评审办法和标准

6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；

6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

7. 推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：

（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第4章 合同条款及格式

合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

  - 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：                      

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                      。

2.工程地点：                      。

3.工程立项批准文号：                      。

4.资金来源：                        。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

                      

                    。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                        。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：  

地  址：                   地  址：  

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话： 

传  真：                 传  真：   

电子信箱：                               电子信箱： 

开户银行：                 开户银行： 

账  号：                             账  号：                 

  - 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文

件视为本合同的组成部分 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无 。

1.1.3.9 永久占地包括： 指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、拌合场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场以及生产(办公)、生活等临时设施用地等。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《建筑工程承发包价格管理办法》、《建筑安装工程承包合同条例》等及现行有关国家和本省发布的与本建设项目相关的规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（详见招标文件专用本第7章技术标准和要求第2节工程建设技术标准内容）本建设项目执行建设部和本省颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修改后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准；国内没有相应标准、规范时的约定：采用由发包人和监理工程师确认的标准和要求。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见施工图纸。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标文件；(4)本合同专用条款；(5)本合同通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8) 招标人提供的工程量清单；(9) 招标人提供的工程量清单报价表；(10)招标文件；(11)双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后 7 天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套；

发包人向承包人提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通知等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的施工组

织设计（施工方案）、工程进度计划和约定的其它资料；

承包人提供的文件的期限为：该工程计划实施日期前2周；

承包人提供的文件的数量为：4套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式或其他发包人认可的形式；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后 14 天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；

发包人指定的接收人为：                          。

承包人接收文件的地点：                        ；

承包人指定的接收人为：                        。

监理人接收文件的地点：                        ；

监理人指定的接收人为：                        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：均由承包人负责并承担费用，发包人应协助承包人办理上述手续。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以道路红线为界，道路红线以内为场内交通，道路红线以外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用合同条款规定执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将上述文件资料全部退还给发包人。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按照通用合同条款规定执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用合同条款规定执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，使用费视为包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：1、工程量清单存在缺项、漏项；2、工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；3、双方经洽商后同意调整工程量清单的。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：               

                                                        。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后7天内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：提供施工用水用电接入点,使用过程中的费用由承包人承担（电费按0.65元/度）。发包人若有提供的包括但不限于施工专用变压器等设备，使用过程中承包人负责看管，使用结束后归还发包人。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提供竣工图一式八份，按福建省建筑工程文件管理规程规定的工程技术档案等相关规定要求，提供完整的工程竣工图和内业资料，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式三套(其中一套为原始材料)。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求。上述竣工工程资料应在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程款。

承包人需要提交的竣工资料套数：详见上述规定。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：详见上述规定。

承包人提交的竣工资料形式要求：详见上述规定。

- 承包人应履行的其他义务：

(10.1)承包人为他人提供方便条件的内容:承包人应按发包人(监理人)的指示为参与本项目施工的其他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件, 由此发生的费用已含在投标报价中。

（10.2）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成合同工程过程中，承包人应：时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；为了保护合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，或当监理工程师或有关主管部门要求时，在必要的时候和地方，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

（10.3）需承包人办理的有关施工产地交通、环卫和施工噪音管理、建筑渣土及渣土外运等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。

（10.4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

（10.5）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：施工过程中承包人应当详细了解施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑），古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。

（10.6）施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

（10.7）地下室施工过程，承包人的技术负责人应常驻施工现场观测、处理基坑支护工程事宜。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：             

                                                                 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：承包人必须保证项目负责人（项目负责人）、项目技术负责人和其他主要管理人员常驻工地负责工程施工管理，出勤率不少于每周40小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

按通用合同条款约定。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：详见本专用合同条款第3.3.5款规定。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：详见本专用合同条款第3.3.5款规定。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：详见本专用合同条款第3.3.5款规定。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条款约定。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：详见本专用合同条款第3.3.5款规定。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：详见本专用合同条款第3.3.5款规定。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人必须按投标文件所列的项目负责人、项目技术负责人和开工前按照施工现场管理需要配备相应管理人员及时到岗到位。承包人擅自更换投标时承诺派出的项目负责人和项目技术负责人，发包人有权终止合同。承包人必须无条件退场，由此产生的责任全部由承包人负责，给发包人造成损失的，承包人应全额赔偿。如承包人要求更换投标时承诺派出的管理人员和开工前按照施工现场管理需要配备相应管理人员(项目负责人、技术负责人和其他技术管理骨干)或施工过程中承包人提出更换现场管理人员的，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，必须经发包人批准同意后方可更换，但承包人仍应按照下列约定向发包人交纳违约金。

——更换项目负责人每人次10万元人民币；

——更换项目技术负责人每人次10万元人民币；

——更换施工员、质检员、造价员、材料员和其他技术管理骨干，每人次3万元人民币。

在施工过程中，发包人或有关主管部门发现承包人的项目负责人、项目技术负责人和其他技术管理骨干等现场管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受，且按上述约定承担违约责任。

上述违约金和赔偿损失的费用，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中支取。

承包人必须保证项目负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员常驻工地负责工程施工管理，出勤率不少于每周40小时。承包人必须实行每天签到登记制，并于每周一上午将签到登记表送交监理单位。发包人现场代表和监理单位将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人现场代表或监理单位发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗，按每人每天1000元标准处罚承包人，其罚款由监理工程师签发、发包人批准后直接从承包人的工程款中扣除。因承包人相关人员缺岗累计超过两周或被处罚款累计超过10000元的，发包人有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔和没收其履约保证金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：详见本专用合同条款第3.3.5款规定。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用合同条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：按通用合同条款执行。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：         /      。

其他关于分包的约定：       /         。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保金额为合同总额的10％，中标通知书发出后10天内且在合同签订之前，承包人应以现金或不可撤销见索即付的银行保函或工程保证保险的方式（应符合[明建〔2019〕30号]的要求），按工程合同价的10%向发包人提交履约保证金，履约保证金将在工程验收合格、提交竣工验收报告并完成结算审核后15个日历天内退还（无息）。逾期未提交，视同投标人放弃中标资格并承担相应的违约责任。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按监理人与发包人签订的监理合同执行，并在开工前由发包人向承包人提供一份监理合同 。

关于监理人的监理权限：   监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  监理人在施工现场的办公场所、生活场所等由监理人自行提供，所发生的费用包含在监理合同中。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：                         。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                                          ；

（2）                                                          ；

（3）                                                          。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定： / 。

5.2.2承包人的质量管理

增加以下内容:

(1)建立质量责任制，项目负责人部应设立专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进行应知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规序和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示资料原件。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过；责任不明不放过；整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期与不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。安全文明各项措施（施工现场四周围墙，大门，出入口标准洗车台，施工场地、干道硬化处理，临时卫生厕所，场地排水措施，现场施工安全生产标志、标牌、标语，专人卫生保洁，保安、保健急救措施，防粉尘、防噪音、防干扰措施和绿化等）应按审批的施工组织设计和有关规定落实到位，监理工程师应做好记录，未到位部分，今后在文明施工专款中予以扣除。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理工程师确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。凡在28天内连续二次被责令返工，每次返工工程造价在3万元以上，发包人有权按照承包人违约论处，责令其退场。

(8)承包人不得将垃圾等进行填方，平整场地时应清理干净。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人的安全工作内容包括：

国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行；

（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全；

（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中。

（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。

（5）承包人应根据福建省政府令106 号《福建省建设工程安全生产管理办法》的有关规定，承担相应的安全责任，其费用含在投标报价中。并落实项目负责人为第一责任人的安全生产责任制，落实安全生产“一岗双责”制度。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款约定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款约定。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用合同条款约定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用合同条款约定。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款约定。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款约定。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款约定。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款约定。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款约定。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款约定。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款约定。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误壹天承包人应向发包人支付违约金10000元人民币。违约金由发包人直接从应付给承包人的工程款中抵扣，或从承包人的履约保证金中支取。因承包人原因造成工期延误超过30天，发包人有权解除合同，承包人应赔偿给发包人造成的损失。如确因发包人或不可抗力的原因造成停工延误工期的，经发包人和监理人书面确认后可免付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）当地气象部门发布的近五年未遇的恶劣天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

承包人应向发包人提交《工程材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送材料的实物样品、设备的彩页样张。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：若有，均由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人应给予积极的配合。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 变更估价的原则：通用合同条款本款内容删除修改为：

（1）承包人投标时己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；承包人投标时没有提交投标报价的，则按照招标人的控制价（预算价）的该项单价乘以中标优惠率（中标价与控制价的比率）计价。

（2）承包人投标时己标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第4.4款商定或确定变更工作的单价；承包人投标时没有提交投标报价的，则参照招标人的控制价（预算价）的类似子目单价乘以中标优惠率（中标价与控制价的比率）确定该项单价。

（3）承包人投标时己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，或承包人投标时没有提交投标报价的，招标人的控制价（预算价）中无适用或类似子目的单价，则按照确定变更时的项目所在地造价主管部门发布的当月信息价乘以中标优惠率计价，如没有信息价的，由承包人提出适当的单价，经招标人审核后确定。

（4）材料变更时价格确定

a.承包人中标材料价格明细表已有的材料，根据中标人材料价格明细表所列的材料单价计算。

b.承包人中标材料价格明细表没有的材料，按照《建设工程主要材料综合价格》在施工期间公布的材料单价与中标价降幅系数的乘积计算。

c.《建设工程主要材料综合价格》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，招标人会同市造价站或工程预决算审核部门审定。

d. 因承包人造成工期延误的，在延误期间的材料上涨价差全部由承包人承担，钢筋下降幅度超过5%、商品混凝土及水泥下降幅度超过5%由发包人受益。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款约定。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款约定。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价（若有时）

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用合同条款约定。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

1.价格调整因素：仅考虑主材价格调整，除此之外的材料一律一次性包干。

2.主要材料的价格调整办法

2.1钢筋、商品混凝土、水泥（除商品混凝土外的水泥）

2.1.1钢筋在施工期间的信息价格与招标时的信息价格上涨或下降幅度在5%以内的，其差价由承包人承担或受益。价格上涨或下降幅度超出5%以外的，其超过5%的部分，按以下办法处理：

（1）当发生价格上涨时，其价差金额高于风险包干金额的，高出部分的差价由发包人承担；当发生下跌时，其价差金额低于所计取风险包干金额的，低出部分的差价由发包人受益。

（2）发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

2.1.2商品混凝土、水泥（除商品混凝土外的水泥）在施工期间的信息价格与招标时的信息价格上涨或下降幅度在5%以内的，其差价由承包人承担或受益。价格上涨或下降幅度超出5%以外的，其超过5%的部分，按以下办法处理：

（1）当发生价格上涨时，其价差金额高于风险包干金额的，高出部分的差价由发包人承担；当发生下跌时，其价差金额低于所计取风险包干金额的，低出部分的差价由发包人受益。

（2）发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

2.2材料用量的确定：当钢筋上涨或下降幅度超出5%以外及商品混凝土、水泥（除商品混凝土外的水泥）价格上涨或下降幅度超出5%以外时的材料用量按当月实际完成的合格分项工程量乘以招标控制价中相应的分项综合单价分析表中的材料消耗量计算。

2.3材料价差额确定：材料价差额=材料差价×材料用量×（1+税率）。按月计算，项目竣工结算时汇总，计算主材价差金额。

2.4因承包人造成工期延误的，在延误期间的材料上涨价差全部由承包人承担，钢筋下降幅度超过5%、商品混凝土及水泥下降幅度超过5%由发包人受益。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同：本合同价款采用  单价合同  方式确定。

综合单价包含的风险范围：除了按照本章“专用合同条款第10、11条”中允许的调整外，本招标项目在合同范围内工程的风险全部包含在包干范围内。

风险费用的计算方法：由承包人在投标时考虑在投标报价中，结算时不另行计算。

风险范围以外合同价格的调整方法：本次招标范围外发生的项目或设计变更引起工程量变化的合同价款，根据招标文件、会议纪要、竣工图纸、设计变更通知单及工程签证单等资料按下列方法调整：

(1)增减工程量的确定：根据招标文件、会议纪要、竣工图纸、设计变更通知单及工程签证等资料，按照有关规定计算工程量增减以及工程项目增减。实物工程量清单之内的项目，工程量由发包人、监理和承包人三方现场测量确认或按工程量清单计算规则确认后给出。

（2）增减工程量的单价确定：

① 工程量清单之内的项目，按承包人的投标报价书中相应的综合单价；

② 工程量清单之外的项目，费用定额采用《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017)、《福建省市政工程预算定额》 (FJYD-401 ～ 409-2017)、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件，材料按承包人的投标报价书中相应的材料单价；该结算价按投标时下浮比例计算。

（3）材料变更时价格确定：

① 承包人在投标文件中材料价格报价表已有的材料，按承包人材料价格报价表所列的材料单价计算。

② 承包人材料价格报价表中没有的材料，参照《三明市建设工程信息》（宁化县）在投标期间公布的材料单价按中标价的综合单价编制原则计算。

③ 《三明市建设工程信息》（宁化县）没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，发包人会同有关部门审定。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法：  / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照招标工程量清单、控制价文件编制的计量规范计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款约定。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按通用合同条款约定。

进度付款额度：当月经业主、监理确定的已完合格工程计算结果所含款项的80%支付进度款；工程竣工并经有关部门进行验收符合《工程施工质量验收规范》标准，承包人提交完整的竣工结算资料后付至经业主、监理所确定的已完合格工程量计算结果的进度款的85%，余款经招标人或咨询机构审核后付至审定工程价款的97%，剩下3%为质保金，自竣工验收之日起满两年后付清（无息）。

付款方式：通过银行转账支付；同时，承包人必须向发包人开具同等金额的税率为9%的增值税专用发票，若因国家增值税税率调整，按实时税率开具发票及相应调整结算价（不含税造价保持不变）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款约定。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款约定。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款约定。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款约定。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款约定。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用合同条款约定。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用合同条款约定。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用合同条款约定。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款约定

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款约定。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

按通用合同条款约定。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款约定。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：详本专用条款第7.5.2 项。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款约定。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人必须按照监理人通知的期限要求及时撤离。如逾期不撤的，发包人将予以强制撤除，其产生的费用和责任全部由承包人承担，费用直接从工程款中扣除。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人必须在工程竣（交、完）工验收合格后3个月内编制完建安工程结算并将完整资料送发包人，否则予以退件。

竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等竣工结算资料，承包人报送结算资料应真实、合规及合法。承包人必须在工程竣（交、完）工验收合格后3个月内编制完建安工程结算并将完整资料送发包人，否则予以退件。逾期结算价款将不再拨付，而按已拨付的进度款作为工程最终决算价。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款约定。

发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款约定。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款约定。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式叁份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后28天，并提供相关证明材料。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款约定。

（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款约定。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起计算24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） /的工程款；

（3）其他方式: 扣留结算审核总价的3%作为工程质量保证金 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：工程竣工验收合格之日，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下 ：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 伍 年；

3.装修工程为 贰 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年；

5.供热与供冷系统为 贰 个采暖期、供冷期；

6.室外总体的给排水设施、道路等配套工程为 贰 年；

7.其他项目保修期限约定如下：灯管、开关、水龙头、阀门及五金配件等易耗品为贰年。

质量保修内容双方约定如下：国务院第279号令《建筑工程质量管理条例》以及建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。5、质量保修完成后，由发包人组织验收。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：延长的工期由发包人承担。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：每逾期一天，应以逾期支付的合同金额为基数，按照中国人民银行发布的同期存款基准利率支付逾期付款部分的利息。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：延长的工期由发包人承担。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：延长的工期由发包人承担。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：延长的工期由发包人承担。

（7）其他： 无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：详见本合同其他约定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：全部由承包人承担，并根据监理人出具

的意见进行计算违约金及承担违约责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款约定。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人投保与工程相关的所有保险以及承包人还应承担有必要的其他保险，费用由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按国家、省市有关规定由双方另行约定。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备、进场的材料、工程设备和农民工等办理保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款约定。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地（宁化县） 人民法院起诉。

合同附件

合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8-1：履约担保格式

附件8-2：履约保证保险（凭证）

附件9-1：预付款担保格式

附件9-2：预付款保证保险（凭证）

附件10-1：支付担保格式

附件10-2：支付保证保险（凭证）

附件11-1：材料暂估价表

附件11-2：工程设备暂估价表

附件11-3：专业工程暂估价表

附件12：质量保证金保函格式

附件13：外协施工安全生产管理协议

附件14：安全技术交底单

附件15：施工管理协议

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 伍 年；

3.装修工程为 贰 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年；

5.供热与供冷系统为 贰 个采暖期、供冷期；

6.室外总体的给排水设施、道路等配套工程为 贰 年；

7.其他项目保修期限约定如下：灯管、开关、水龙头、阀门及五金配件等易耗品为贰年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：          

地  址：                  地  址： 

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                电  话：

传  真：                传  真：  

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8-1：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请

仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8-2：

履约保证保险（凭证）

（发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请

仲裁委员会仲裁。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-1：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请

仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：本预付款担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-2：

预付款保证保险（凭证）

（发包人名称）：

根据           （承包人名称，以下称“承包人”）与            （发包人名称，以下简称“发包人”）于    年    月    日签订的    （项目名称）   标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款保证保险，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供保险。

1. 保险单号：                    。

2. 预付款保证保险金额人民币（大写）        元（¥               ）。

3. 保险有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保险的保险金额，在任何时候不应超过预付款保证保险金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请                   仲裁委员会仲裁。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

备注：本预付款保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10-1:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与                        （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年     月     日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %，数额最高不超过人民币元（大写：                       ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后     日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起       个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第        种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10-2:

支付保证保险（凭证）

（承包人名称）：

根据                          （承包人名称，以下称“承包人”）与                      （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年      月      日签订的               （项目名称）    标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：                        ）。

1. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）             （币种，金额，单位）    （小写：                          ）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于     日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。

3. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

4. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。

5. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请

仲裁委员会仲裁。

6. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件11-1：

材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件11-2：

工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件11-3：

专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件12：

质量保证金保函

（发包人名称）：

鉴于               （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）与    年   月   日签订了编号为       的《                                 》（合同或协议名称），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。

四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第      种方式解决：

（一）向工程所在地的人民法院起诉。

（二）提交             仲裁委员会（仲裁地点为           ）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件13：

外协施工安全生产管理协议

发包方（甲方）: 宁化行洛坑钨矿有限公司

承包方（乙方）:

为确保乙方在甲方管辖范围内的工程项目在施工过程中人身、项目、设备等的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》等法律、法规与规定，以及双方签订的《                          合同》（合同编号：                         ）（以下简称“主合同”）的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工中安全生产事项协商一致，签订本协议。

一、工程概况

1、工程名称：宁化行洛坑钨矿智慧矿山综合楼

2、工程地址：宁化行洛坑钨矿有限公司

3、承包工程范围和内容：根据施工图纸（设计及文字说明）及工程量清单所涵盖的内容。

4、承包形式：包工包料。

5、乙方项目负责人（附身份证号）：

6、乙方项目现场安全员（附身份证号）：

二、乙方应具备的资质和条件

1、能提供有关部门核发的符合工程项目要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人代表资格证书或法人授权委托书、施工简历等。

2、能提供施工人员的保险证明及特殊工种人员上岗证原件及复印件。

3、能提供自带的施工机械机具清单。自带的施工机械需能满足安全施工需要。

4、能提供进场施工的施工方案及施工安全要求。

三、管理目标

乙方在工程项目施工期间，遵守《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等规定，努力实现安全生产管理目标：无人身死亡事故、无人员重伤事故、无重大机电设备事故、无重大厂内交通事故、无重大环境污染事故、无重大生产性火灾事故、无重大建（构）筑物倒塌、无重大职业卫生伤害事故、无重大卫生防疫事故等。

四、双方的安全责任

1、甲方的安全责任

1.1 遵守《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规与规程规定，建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入。

1.2 有权对乙方的资质进行审查。对乙方项目负责人、专（兼）职安全监督人员及特种作业人员的保险证明及持证上岗情况进行审查。

1.3 有权对乙方自带的不符合安全要求的施工机械、工器具、安全用具、安全防护用具等禁止乙方使用，并做退场处理。

1.4 有权对乙方的作业人员进行入场前的安全培训教育，同时负责对乙方负责人、工程安全负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底（详见《外协施工安全技术交底单》）；乙方应配合甲方的安全交底工作并提醒作业人员提高安全意识，认真熟悉交底单内容；如乙方或乙方作业人员拒签交底单，甲方有权取消主合同或者要求乙方更换作业人员。

1.5 有权对乙方施工生产中出现的问题，提出整改要求，并监督落实整改措施。

1.6 有权对乙方的施工技术方案的编制情况进行审查，对安全技术交底及施工方案的执行情况有权进行监督检查，现场安全设施不满足安全需要的有权禁止乙方开工。

1.7 有权对施工过程进行监督检查，对“三违”现象进行纠查，并依据相关规定进行奖惩。

1.8 有权对乙方不服从安全管理、野蛮施工、管理混乱的情况依据相关法律法规及合同约定，责令其停工整顿，或解除主合同。

1.9 在发生人身死亡、重伤事故时，配合乙方组织进行现场救援，进行事故的调查、分析与上报，并按照制度、主合同和本协议的约定从工程款中扣除事故所造成的的经济损失和罚款。

2、乙方的安全责任

2.1 乙方必须遵守国家有关的职业安全健康法律法规及其它要求，遵守行业有关规定和标准，加强作业人员的安全教育及管理，保证作业人员严格执行甲方的安全管理制度、规程及其它有关规定，不违章违纪作业，保证施工人员安全文明施工。

2.2乙方施工人员在甲方区域内活动、服务过程中，乙方施工人员要服从甲方的安全管理、指导和监督，接受日常安全检查；对甲方提出的危险隐患及不符合安全生产要求的行为，乙方必须组织纠正整改，并保证效果，对甲方提出的处理意见必须贯彻执行。

2.3 乙方的项目负责人是安全施工的现场第一责任人，对现场安全健康与环境管理工作和本协议有关条款的执行负全面责任；因其怠于履行职责所造成人员或财产损失，由乙方承担赔偿责任。

2.4 乙方需提供本单位的施工资质等资料，特种作业人员的资格证书，并对这些证件的真实性、合法性负责。

2.5 乙方对入场所有人员需上报甲方并提供身份证件，对施工过程中入场、更换的人员必须及时上报甲方。

2.6乙方在甲方区域内施工过程中，必须规范管理，建立和完善安全管理制度和组织机构，指定专人负责现场安全监护；使用的设备、工具等要符合安全性能要求；挖掘、动土、开沟、用电、登高、动火、吊装、拆卸及交叉等作业必须符合甲方的规定，不得损坏甲方的设施；保证一切处于安全的状态下，方可作业。

2.7乙方自带的施工机械机具需满足安全规定，相关资料保存齐全，入场前将自带的施工机械和机具清单上报甲方，并接受甲方的检验和资料审查。

2.8 乙方应组织进行施工作业人员上岗前的身体健康检查，接受甲方的监督检查。严禁录用达到法定退休人员、患有职业禁忌症者及童工等老弱病残人员。

2.9乙方应对施工人员进行入场前的安全教育和培训，教育内容应包括安全生产管理制度、操作规程、相关规定和其他要求，介绍施工作业环境、工程现场存在的施工风险和易发生的事故，并组织进行安全考试考核。调整施工人员时必须征得甲方的同意，新入厂人员必须经安全培训教育和书面考试合格，不得安排未经安全生产教育培训和体检不合格的人员上岗施工作业。

2.10 乙方应为施工人员配置合格的劳保防护用品用具，并督促施工人员正确佩戴和使用劳保防护用品用具，接受甲方的监督检查。

2.11 乙方应严格执行安全施工方案的编制和审批规定，组织做好安全技术措施书面交底工作，做好作业环境条件的检查与确认，采取有效措施消除安全事故隐患。无技术措施、无安排交底不得安排施工。

2.12乙方应负责本单位安全施工责任区域内的安全设施的设置与维护，按照相关约定接受甲方的考核与奖惩。

2.13乙方应协调与解决施工生产中出现的问题，认真落实整改措施，认真履行本单位负有的安全管理职责。

2.14 乙方应加强现场施工安全管理，确保本单位责任区域的作业环境满足相关规定，安全设施投入及时，安全警示标识明显。

2.15乙方应建立和完善本单位的应急救援体系。

2.16 乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业；有权对安全生产工作提出建议，对存在的问题提出批评和检举。

2.17 乙方对发现的事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取防范措施并报告甲方的相关人员，紧急情况时可以组织施工人员撤离作业区域。

2.18 乙方加强本单位的安全管理工作，严禁将工程非法转包或违规分包。对于因非法转包或违规分包造成工程出现安全事故，由乙方承担全部责任。

2.19乙方职工违反客观规律、国家有关法规、公司有关制度及规程，或者因此造成严重后果的，甲方有权利停止乙方作业，对乙方予以经济处罚，由此造成的后果由乙方负责。

2.20由于乙方的责任而造成的安全事故，乙方按国家有关规定对其伤亡的职工依法承担责任，并负责赔偿由此造成的甲方经济损失，甲方不承担任何责任。

五、事故管理

1、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场，并按国务院及地方有关事故报告规定在事故发生后的一小时内及时报告甲方、乙方的上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。

2、乙方的车辆在现场发生意外，造成甲方或其它单位的财产损失或人员伤害等，应依法承担相关的赔偿、治疗等责任。

3、如因乙方提供的材料不合格而造成甲方人员伤害或其它损失时，乙方应依法承担相应的责任。

4、如因乙方采取的安全措施不当，或违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成事故的，除依法由甲方或第三方承担责任的，均应由乙方全部承担。

5、因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。

6、施工中，因乙方责任或乙方施工人员违章行为造成的人身和设备事故，乙方承担全部法律责任和经济赔偿责任。乙方必须配合甲方进行事故的调查和分析，相关的事故报告由乙方填报。如因乙方责任造成甲方人员伤害、设备损坏等，甲方有权进行索赔。

7、工程最终结算前必须确认双方无遗留劳动安全纠纷。

六、检查考核

1、乙方职工在甲方区域内活动、服务过程中，违反国家有关规定和甲方的管理制度，属于乙方责任的，甲方有权利对乙方进行经济处罚，处罚金额100-500元/人次，情节严重的加倍处罚，相应处罚金额在工程款中扣除。

2、乙方职工在甲方区域内活动、服务过程中，发生人身伤亡事故的，乙方除了承担相应的赔偿责任外，还应接受甲方的经济处罚。事故考核标准：

2.1 发生轻伤事故时，处罚金额1000～20000元。

2.2 发生重大职业安全健康伤害事故或重大卫生防疫事故时（非自身管理责任的意外情况除外），处罚金额10000～50000元。

2.3 发生重伤事故一人或一次轻伤三人及以上时，处罚金额50000～100000元。

2.4 发生死亡事故一人或一次重伤二人以上（含二人）时，处罚金额100000～200000元。

七、其他事项

1、本协议经双方授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。

2、本协议为主合同的附件，本协议构成主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。

3、本协议一式肆份，双方各执贰份；自双方签章之日起生效。

八、协议生效与终止

本协议从开工之日起生效，双方共同监督执行，竣工验收后自行终止。如乙方在施工中不履行本协议的约定，违反安全施工的有关管理规定，对甲方提出的警告、停工整顿拒不执行的，甲方有权解除主合同并追究乙方的违约责任。

九、附件：《外协施工安全技术交底单》

甲方(签章)：                                      乙方(签章)：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人（签字）：                            或委托代理人（签字）：

年     月     日                                  年     月     日

附件14：

外协施工安全技术交底单

施工单位：                                                       NNYMR-安-001

| 工程名称 |  | 分部分项名称 （如果有） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程范围和内容 |  | 施工人数 |  |
| 安全技术交底内容： 一、通用安全交底内容： 1、参加施工的工人要熟知本工种的安全技术操作规程，特殊工种人员和安全员需持证上岗。在操作中，应坚守工作岗位，严禁酒后施工或施工过程喝酒。。 2、正确使用个人防护用品和安全防护措施。进入施工现场，必须佩戴安全帽，禁止穿拖鞋或光脚。上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其他隔离设施。距地面2米以上作业要有防护栏杆、档板或安全网。 3、高处作业衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易打滑的鞋。没有防护设施的高空作业，必须系安全带。高处作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋（套）内。上下传递物件禁止抛掷。安全帽、安全带、安全网要定期检查，不符合要求的，严禁使用。遇有六级以上强风、大雨、大雾，应停止室外高处作业。 4、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的，要经乙方现场安全员同意。脚手架搭设必须牢固，脚手板铺设不应有空隙；探头板、挡架高度必须满足操作要求。脚手板不得搭设在门窗、暖气片、洗脸池等非承重的物器上。严禁踩踏脚手架的护身栏杆和阳台栏板进行操作。作业过程中遇有脚手架与建筑物之间拉接，未经甲方人员同意，严禁私自拆除。 5、现场的用电设施非专业人员不得操作。临时用移动照明灯时，必须用不大于36V的安全电压。如需用电，需经过甲方人员协调办理完用电申请后经甲方电工人员同意后方可使用现场的用电设施。 6．现场动火作业或受限空间作业前必须检查操作环境是否符合作业要求，安全设施和防护用品是否齐全。同时需根据甲方的《标准动火票管理规定》或《进入受限空间作业安全管理规定》的要求，依据现场实际情况确定动火或受限空间级别，由甲方现场管理人员开具动火票或进入受限空间作业票后方可进行动火或进入受限空间作业的施工。 7、双方现场勘查交底，交底内容乙方负责人或现场安全员需对施工人员进行培训并做好培训记录。 8、作业人员自身安全防护 8.1、安全帽按培训要求正确佩戴，禁止使用过期或破损安全帽。 8.2、槽区作业人员按要求佩戴防护眼镜，防酸碱料液。 8.3、2米以上高空作业应佩戴好安全带。 9、现场安全注意事项 9.1、禁止在现场吸烟。 9.2、避免引起现场（或水沟）积水，路面沿途掉物料（水泥、砖块等） 9.3、避免进入交叉作业区，以免引起意外。如需要，应报负责人协调。（tel： ） 9.4、禁止在甲方指定作业区外随意走动，防止意外伤害。 9.5、拌、运泥沙在路边作业，应注意与大车交汇，防止车载过满。 9.6、下班前，应将作业现场产生的废物或垃圾清理掉、其他设备设施或工具整理规范、断水断电、电源遮护、防雨防水等。 |  |  |  |

| 10、应急处理 10.1、如碰到现场料液，应在应急喷淋处喷淋清理。小伤小痛找负责人，做应急处理。（部门有简易医药箱） 10.2、设备故障，电的部分应报电工处理，机械部分自理。机械费用自理。 10.3、现场管道意外破损，报值班长处理，人员应立即离开出事现场。 11、用电安全 11.1、电线、电机应避免触水，必须做好防水、防碾压措施。 11.2、设备故障检修，应断电，挂停用检修牌。 11.3、安装现场放置在地板的电缆必须使用槽钢或其他形式进行保护，避免电缆损坏漏电。 11.4、现场用电需办理用电申请，严禁在甲方控制柜私自接电或超负荷用电。 12、其他 电梯使用应按照规范要求进行使用，严禁违规操作。 二、其它安全交底内容： 1、设备吊装口使用完成后必须立刻恢复栏杆围挡。 2、乙方应对其管辖区域楼板孔洞进行防护，避免人、物掉落。 3、现场作业应避免空中上下同时作业。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底人签字 |  |  |  |
| 交底时间 |  |  |  |
| 项目负责人（或委托人）签字 |  | 项目现场安全员（或委托人）签字 |  |
| 项目负责人（或委托人）身份证号 |  | 项目现场安全员（或委托人）身份证号 |  |

外协施工安全技术交底单

施工单位：                                                       NNYMR-安-001

| 工程名称 |  |  | 分部分项名称（如果有） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程范围和内容 |  |  | 施工人数 |  |  |
| 接 受 交 底 人 | （所有操作工人签名） |  |  |  |  |
| 交底人 |  |  |  |  |  |
| 交底日期 |  |  |  |  |  |

附件15：

施工管理协议

发包方（甲方）:宁化行洛坑钨矿有限公司

承包方（乙方）:

为确保乙方在甲方管辖范围内的工程项目的文明施工，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工中安全文明施工事项协商一致，签订本协议。

- 进度质量管理

  - 乙方在签订合同后一周内需按照招标方要求提供工程详细进度计划，开始提供工程周报、安装施工日汇报，未按要求提供或不满足甲方要求的，工程计划每延迟一天罚款2000元；工程周报提供每延迟一天罚款500元；安装施工日报提供每延迟一天或未提交、未更新罚款200元/次。

  - 合同签订后，甲方会根据工程进度情况召开的周例会或协调会，会议决议中双方确定时间节点，甲方有权根据实际情况设定罚款金额，实际进度每延迟一天罚款金额不超过2000元。

  - 关键工程计划时间节点未拖延，返还计划时间节点期间延误处罚款；

若关键工程计划时间节点拖延，不返还计划时间节点期间延误处罚款。

关键工程计划时间节点考核按照合同要求执行。

  - 若乙方不能按照进度计划保证工期或工程质量，甲方有权自行采取措施保证工程进度或工程质量，由此产生的所有费用由乙方承担；

- 进出管理

  - 乙方需提前将进厂施工人员相关信息在甲方进行备案，备案资料包括但不限于：安装人员花名册、安装管理人员通讯录、安装队伍着装可视化模板、安装队伍组织架构图、保险购置清单。进厂资料需要按甲方要求时间提前发送对应负责人，我司会统一进行培训，未经培训不得进厂施工。乙方若未按要时间求提交资料每延期一天考核500元。逾期未提交而造成人员无法进厂施工，其造成的一切损失由乙方自行承担。）。乙方需提前一天以上时间向甲方现场管理人员提交当日施工人员清单；每天进厂时间为8:00~9:00，可提前进厂，进厂前联系甲方现场管理人员，并通过施工区门禁系统进入施工区域。每天正常施工时间为：8：00~17：00，如需延长施工时间，提前向甲方现场管理人员报备。未按要求执行，罚款1000元/项。

  - 进入工厂的施工人员必须买保险，进场前提交保险底单复印件，未购买保险者不得入内

  - 进入车间所携带的工具不得含铜、锌。违反者罚款200元/人/次，同一人员出现三次同类违规，乙方更换该施工人员。

- 保密管理

  - 施工现场不得携带摄像工具及带有摄像功能的相关工具，甲方厂区范围内禁止拍照；如带有摄像功能的手机、电脑，需按甲方要求对摄像头进行封贴；若发现封贴破损、撕毁及自行拍照行为，每次罚款5000元并没收相关工具；如因乙方工作需要照片，可由甲方在技术保密前提下进行拍照并提供相关照片。

  - 除乙方所辖施工区域外，乙方施工人员不得进入与其施工无关的任何区域，违反者罚款2000元/人/次，同一人员出现两次同类违规，乙方更换该施工人员。

- 安全管理

  - 乙方施工人员必须按规范佩戴防护用品，如安全帽、劳保鞋等（安全帽上必须有明显的使用人名称）。违反者罚款200元/人/次，同一人员出现三次同类违规，乙方更换该施工人员。

  - 乙方必须配备专用配电箱，专用配电箱不得上锁且需要标示乙方专业人员联系方式。未按要求执行，罚款1000元/项。

  - 临时电源线如直接铺设在地面，应采用橡皮护套电缆；

放置在地面的电源线必须要有保护措施，避免电缆被损坏；

穿道路部分应加设钢管套保护。不得接触积水地面或接近热源；

移动用电设备电缆禁止随意堆放，移动电源箱按规范使用；

未按要求执行，罚款1000元/项；

电缆接线必须挂牌标记安装队伍名称标识，并由甲方指定接电人员进行接电，按发现一次考核1000元；

  - 禁止带电作业；若设备发生故障需检修时，操作工必须挂上“检修停用”标识牌。工作未结束或未得到许可不准任何人，随意拿掉标示牌或送电。未按要求执行，罚款2000元/次。

  - 施工时安全员必须在现场，监管安全施工。未按要求执行罚款，第一次罚款200元，第二次500元，第三次罚款5000元。

  - 新进厂员工需进行安全培训，并留下安全技术交底记录。未按要求执行罚款施工方1000元/项

  - 现场安全设施及消防器材进行定期的检测、保养、检查并形成记录。未按要求执行罚款乙方200元/次。

  - 现场使用的特种设备资料必须齐全，如设备年检、维保、合格证等未按要求执行罚款乙方同一设备违规，第一次罚款1000元，第二次2000元，第三次罚款5000元。

  - 动火、受限空间作业施行作业票管理，且有记录留底。未按要求执行，罚款1000元/项。

  - 各种安装机械及其传动部分和危险部位，必须设防护装置。未按要求执行，罚款1000元/项。

- 文明施工

  - 现场施工人员需在显眼处佩戴施工胸牌方可进入施工区域，且在施工现场内不得摘除。若发现人员与证件不符，每人罚款10000元并驱逐出厂；若发现人员未按要求佩戴，每人罚款500元，且同一人员出现三次同类违规，乙方更换该施工人员。

  - 乙方施工人员必须统一服装，衣服穿戴整齐，严禁不扣纽扣或不拉拉链，严禁穿短裤在厂区内走动，严禁在厂区所有区域内平卧休息（乙方自备移动休息房，由甲方指定放置地点），以上如有违反，违反者罚款200元/人/次，同一人员出现两次同类违规，乙方更换该施工人员。

  - 禁止在施工区域进行与施工无关的活动，如：聚众打牌、喧哗吵闹等，违反者罚款2000元/人/次，同一人员出现两次同类违规，乙方更换该施工人员。

  - 乙方施工人员需文明施工，不得随意大小便，违反者罚款2000元/人/次，同一人员出现两次同类违规，乙方更换该施工人员。

  - 乙方施工人员不得在规定吸烟点以外区域吸烟，所辖区域内若出现烟头，对乙方进行罚款，第一次罚款200元，第二次罚款500元，第三次罚款1000元，同一人员出现三次同类违规，乙方更换该施工人员。

  - 甲方现场布设的围挡及封闭的大门未经甲方允许擅自搬离、开启并造成物品损坏的乙方需修复或照价赔偿，并考核2000元

  - 对乙方人员在现场野蛮施工，如:破坏围挡、暴力撬门、谩骂甲方现场管理人员…等等情形。依照情节严重程度甲方有权要求乙方更换施工人员并考核2000元

  - 乙方施工人员发生偷窃行为者，乙方因即刻更换该施工人员。甲方在核实被盗窃物品金额后，有权对乙方处以其被盗窃物品金额十倍之考核（考核金额不足10000元时，按10000元进行考核）。情节严重者依法追究其刑事责任。

  - 乙方进厂前需提交现场第一责任和第二责任人联系方式，且必须对进入甲方现场所有施工人员进行摸底排查，明确现场不得存在犯罪前科人员， 一经发现现场存在有犯罪前科人员，罚款 5000 元/人并立即驱逐出甲方现场；

  - 施工现场发生冲突，第一责任人务必第一时间到现场处理；现场协调必须使用文明用语，杜绝威胁性用语； 出现打架等不文明事项，罚款 5000 元/次；有公安部门介入的，罚款 10000 元/次；对甲方造成不良社会影响的，罚款不低于 10000 元/次，并上报厦钨集团除名处理；

- 施工现场管理

  - 安装队进厂需准备干净彩条布，加强对设备防护，或我司提前采买一些储备。

  - 乙方所辖施工区域生活垃圾、工业垃圾需集中放置且当天清理，特别是饮食包装物不得随意丢弃，若发现施工区域或材料堆放区域杂乱，罚款1000元/次。

  - 施工垃圾及设备包装物：施工垃圾由施工单位自行负责处理，未及时清理的甲方安排清理，产生费用由施工单位负责；设备包装物由设备安装单位负责回收，或由甲方负责处理，费用由设备安装单位负责；若发现施工区域或材料堆放区域杂乱且未当天处理，罚款1000元/次。

  - 乙方施工区域内进行切割、焊接等作业时，必须做好防护措施（施工区域用彩条布隔离，并对地坪进行防护，防止烫伤）并经甲方相关人员确认后方可施工，违规进行罚款，第一次罚款200元，第二次500元，第三次罚款5000元。

  - 吊装区域必须进行警戒、隔离防护，且须有吊装方案。违规进行罚款500元/次。

  - 不得利用厂区管道、管架、电杆，机电设备等做锚点，未经确认许可，也不得将生产性建筑、构筑物等做吊装锚点。未按要求执行，罚款2000元/次。

  - 起吊重物要栓留方向绳，起吊物件不得长时间在空中停留，机械设备未固定前不得松钩，且不准在起重物上行走操作。未按要求执行，罚款2000元/次。

  - 吊装结束或中断必须立即恢复吊装口防护栏。违者第一次考核500，第二次考核1000，第三次考核2000。

  - 吊装时必须有对应安装队伍人员现场指导吊装，吊装四周必须围警戒线。违者考核2000元

  - 所有焊接及对应配件不得使用含有铜、锌、镍或镀铜、锌、镍的配件及焊丝。乙方未按要求执行没收物品及罚款2000元。

  - 高处作业（离基准面2米以上）必须戴好安全帽、系好安全带;使用梯子进行登高作业时，梯旁至少应有一人监护。未按要求执行，罚款2000元/次。

  - 高处作业人员随身携带的工具、零件、材料等必须装入工具袋，未按要求执行，罚款200元/次。

  - 高处作业一般不应交叉进行，因安装工序原因必须在同一垂直下方工作时，必须采取可靠的隔离防范措施。未按要求执行，罚款2000元/次。

  - 凡在高处从事管道安装、焊接作业、防腐保温、油漆等作业时，应在作业位置垂直下方设置安全网。未按要求执行，罚款2000元/次。

  - 施工方在高空作业时不得上下丢抛使用物件。未按要求执行，罚款200元/次。

  - 各种气瓶在存放或使用的时候，必须距明火10米以上，并不得在阳光下曝晒；搬运时不得敲击碰撞。未按要求执行，罚款200元/次。

  - 气瓶使用时，应固定在可移动的架子、手推车上，或绑扎在竖立的支架上。未按要求执行，罚款200元/次。

  - 在高压电源线下方，禁止放置乙炔气瓶。未按要求执行，罚款1000元/次。

  - 所有乙炔和氧气瓶的调节器都应装上相应的回火装置，以防止产生因回火而引起的火灾或爆炸。未按要求执行，罚款2000元/次。

  - 手持电动工具的管理、使用、检查和维修必须符合国家有关标准。未按要求执行，罚款200元/次。

  - 电焊时，接地线不得随意乱接、乱扯，以免产生火花而引起其他设备、管线起火或爆炸。未按要求执行，罚款500元/次。

6.21乙方未按要求缴交罚款，第一次罚款200元，第二次罚款500元，三次及以上每次罚款5000元。

  - 设备的放置位置，干涉其他设备安装时。乙方需在两天之内配合移位，拒不配合或超过两天未移动未按要求执行考核500元，后续每延迟一天考核500元。

  - 电缆接线必须标记相关安装队伍名称标识，并由甲方指定接电人员进行接电，未按要求执行考核1000元。

  - 现场负责人无其他原因，未接甲方电话，当天未回复，考核10000元。

- 施工单位周评分管理

  - 为确保施工质量以及避免施工过程对后续产品质量产生影响，在乙方施工单位进厂后，甲方将按照施工现场管理要求从工程制作质量、施工过程管理情况两方面对乙方进行周评分管理。

  - 施工单位评分合格线为60分，评分低于60分的视为当期管理评分不合格；当期评分不合格的在评分公示时作为警告对象单位。

  - 如连续两周及以上评分不合格，将予以考核1000元/次，并做通报；被考核单位连续两期排名上升且高于60分，可申请减免考核1000元/次。

  - 当月未出现连续两周及以上评分不合格，但月平均得分低于60分的，视为过程管理失效，将予以考核500元/次，并做通报。

  - 被通报的施工单位，应在评分结果公布的两个工作日内组织召开内部管理分析会，并通知甲方车间管理人员参加。

  - 对月平均得分前三名的施工单位，将酌情予以前期考核减免的激励。

  - 对于现场管理评分持续较高的施工单位，将在后期项目招标等合作中予以一定的加分。

  - 连续四次评分排名后20%的施工单位列入待淘汰单位名录，视整改情况考虑后续项目合作的实施，如整改情况差、排名及得分未提升、抵触评分机制等甲方有权进行队伍更换并提前结束施工合同。

- 其它要求

  - 设备进入在安装前需对设备内部除磁、测铜，未除磁、测铜不得安装。未按要求执行，罚款2000元/次

  - 设备在进场之后应有垫层进行保护，在安装之前需要对原材料进行擦拭，安装之后也要杜绝现场交叉作业产生的二次污染问题，做好现场的成品保护工作。在当天下班后，剩余的原材料也需要遮盖及保护。

  - 到货后发现未经双方确认的不合格项，按照甲方要求进行整改，并每例考核500

  - 乙方施工过程需对地坪进行防护：铺设土工布、地毯前要清扫地面确保没有砂粒、铁钉等尖锐物品，安装作业期间要经常清理表面，保证地面清理整洁，物品要轻拿轻放，防止撞击。未按要求执行，罚款2000元/次。

  - 电焊区域要特殊保护，防止烧伤地面，以及其他可能会导致地面破损的行为。若恶意损坏地坪或不服从甲方管理导致地坪损坏，乙方需赔偿甲方地坪修复费用，并每处罚款5000元。

  - 乙方需按规定时间提供《设备污染地图》等相关技术文件，每延迟一天罚款500元。

  - 甲方根据现场设备安装、材质、运行等存在的问题提出整改，乙方需按甲方要求的期限、格式实施整改并反馈，每延迟一天罚款500元。

  - 设备厂家物流车需完全听从我司指挥，若不遵守，考核2000元。

  - 其它未尽事宜，视情节轻重进行罚款。

  - 土建已满足交付安装条件，安装队伍未到位进场，按延迟一天考核500元。

备注：上述相关标准（查询相关国家标准为准）。如因甲方原因导致延迟，则不受此协议限制。

本协议一式肆份，双方各执贰份；自协议签订之日起生效。

甲方(签章)：宁化行洛坑钨矿有限公司     乙方(签章)：

法定代表人：                               法定代表人：

或委托代理人（签字）：                     或委托代理人（签字）：

年     月     日                           年     月

# 第5章 工程量清单及计价

  - 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

  - 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为18517165元（大写金额：壹仟捌佰伍拾壹万柒仟壹佰陆拾伍元整）。

其中：

| 序号 | 单位工程名称 | 分部分项工程费 | 措施项目费 | 其他项目费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见招标控制价 | 详见招标控制价 | 详见招标控制价 | 详见招标控制价 | 详见招标控制价 |

详见本项目招标控制价文件，另册提供

| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （招标阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宁化行洛坑钨矿智慧矿山综合楼 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价（元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额(元) | 比例 （%） |
| 1 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ20 | t | 110.315 | 5063 | ±5 | 5063 | 558524.85 | 6.11 |
| 2 | 预拌泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 1083.225 | 484.95 | ±5 | 484.95 | 525309.96 | 5.74 |
| 3 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 886.88 | 468.16 | ±5 | 468.16 | 415201.74 | 4.54 |
| 4 | 线材 HRB400EΦ8 | t | 73.53 | 5540 | ±5 | 5540 | 407356.2 | 4.45 |
| 5 | 线材 HRB400EΦ10 | t | 68.476 | 5558 | ±5 | 5558 | 380589.61 | 4.16 |
| 6 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 | t | 58.723 | 5195 | ±5 | 5195 | 305065.99 | 3.33 |
| 7 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C40(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 470.228 | 504 | ±5 | 504 | 236994.91 | 2.59 |
| 8 | 玻化砖 600×1200 | m2 | 2343.052 | 93.85 | ±5 | 93.85 | 219895.43 | 2.4 |
| 9 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ16 | t | 42.658 | 5063 | ±5 | 5063 | 215977.45 | 2.36 |
| 10 | 烧结煤矸石多孔砖 190×190×90 MU7.5 | 块 | 211978.372 | 0.91 | ±5 | 0.91 | 192900.32 | 2.11 |
| 11 | 隔热断桥铝合金型材 综合 | kg | 6661.027 | 27 | ±5 | 27 | 179847.73 | 1.97 |
| 12 | 预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 433.759 | 402.92 | ±5 | 402.92 | 174770.18 | 1.91 |
| 13 | 玻化微珠保温砂浆 | m3 | 137.775 | 1162.222 | ±5 | 1162.222 | 160125.14 | 1.75 |
| 14 | 玻化微珠保温砂浆粉料 | kg | 77291.906 | 2.07 | ±5 | 2.07 | 159994.25 | 1.75 |
| 15 | 胶合板 18厚、一级、酚醛 | m2 | 4471.749 | 35.58 | ±5 | 35.58 | 159104.83 | 1.74 |
| 16 | 预拌泵送抗渗混凝土 C40P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 287.547 | 527 | ±5 | 527 | 151537.27 | 1.66 |
| 17 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 28.091 | 5063 | ±5 | 5063 | 142224.73 | 1.55 |
| 18 | 真石漆 | kg | 22693.091 | 6.23 | ±5 | 6.23 | 141377.96 | 1.55 |
| 19 | 镀锌方管白色烤漆花格 | m2 | 291.2 | 480 | ±5 | 480 | 139776 | 1.53 |
| 20 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ18 | t | 27.325 | 5063 | ±5 | 5063 | 138346.48 | 1.51 |
| 21 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ14 | t | 24.012 | 5133 | ±5 | 5133 | 123253.6 | 1.35 |
| 22 | 线材 HRB400EΦ6 | t | 20.567 | 5833 | ±5 | 5833 | 119967.31 | 1.31 |
| 23 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 | t | 22.798 | 5063 | ±5 | 5063 | 115426.27 | 1.26 |
| 24 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 226.556 | 485.69 | ±5 | 485.69 | 110035.98 | 1.2 |
| 25 | 预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 268.575 | 381.46 | ±5 | 381.46 | 102450.62 | 1.12 |
| 26 | 腻子粉 | kg | 41598.656 | 2.3 | ±5 | 2.3 | 95676.91 | 1.05 |
| 27 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 WDZB-YJV-4*120+1*70 | m | 202 | 471.13 | ±5 | 471.13 | 95168.26 | 1.04 |
| 28 | 6中透光单银Low-E+12空气+6透明中空双钢化玻璃 | m2 | 524.814 | 180 | ±5 | 180 | 94466.52 | 1.03 |
| 29 | 7厚橡胶地板 | m2 | 852.72 | 100 | ±5 | 100 | 85272 | 0.93 |
| 30 | 玻化砖 750×1500 | m2 | 753.636 | 110 | ±5 | 110 | 82899.96 | 0.91 |
| 31 | 散装水泥 42.5 | kg | 169489.915 | 0.465 | ±5 | 0.465 | 78812.81 | 0.86 |
| 32 | 钢木门及门套 | m2 | 202.44 | 380 | ±5 | 380 | 76927.2 | 0.84 |
| 33 | 预拌泵送轻骨料混凝土 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC5 | m3 | 169.458 | 443 | ±5 | 443 | 75069.89 | 0.82 |
| 34 | 现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 209.541 | 318.663 | ±5 | 318.663 | 66772.96 | 0.73 |
| 35 | 15厚穿孔吸声复合板 | m2 | 1324.001 | 46 | ±5 | 46 | 60904.05 | 0.67 |
| 36 | 钢管 Φ48.3×3.6 | t.月 | 488.055 | 123.89 | ±5 | 123.89 | 60465.13 | 0.66 |
| 37 | 防滑砖 600×600 | m2 | 1525.566 | 39.33 | ±5 | 39.33 | 60000.51 | 0.66 |
| 38 | 釉面砖 400×800 | m2 | 1245.342 | 47 | ±5 | 47 | 58531.07 | 0.64 |
| 39 | 挤塑板 60mm厚 | m2 | 1496.228 | 35.4 | ±5 | 35.4 | 52966.47 | 0.58 |
| 40 | JS防水涂料 | kg | 9204.089 | 5.34 | ±5 | 5.34 | 49149.84 | 0.54 |
| 41 | 预拌泵送抗渗混凝土 C35P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 88.897 | 506 | ±5 | 506 | 44981.88 | 0.49 |
| 42 | 成套18吨不锈钢消防水箱（6.7*2.4*2M，含保温） | 个 | 1 | 36679 | ±5 | 36679 | 36679 | 0.4 |
| 43 | 预拌非泵送普通混凝土 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 69.652 | 439.83 | ±5 | 439.83 | 30635.04 | 0.33 |
| 44 | 不锈钢型材 | kg | 1454.019 | 17.26 | ±5 | 17.26 | 25096.37 | 0.27 |
| 45 | 预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 59.116 | 414.8 | ±5 | 414.8 | 24521.32 | 0.27 |
| 46 | 成套消防巡检柜 | 台 | 1 | 21354 | ±5 | 21354 | 21354 | 0.23 |
| 47 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 41.214 | 488.83 | ±5 | 488.83 | 20146.64 | 0.22 |
| 48 | 水泥 32.5(砂浆用) | kg | 42591.126 | 0.456 | ±5 | 0.456 | 19421.55 | 0.21 |
| 49 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ32 | t | 3.424 | 5160 | ±5 | 5160 | 17667.84 | 0.19 |
| 50 | 室内消火栓泵 XBD5.5/15-80L-KQ | 台 | 2 | 7973.4 | ±5 | 7973.4 | 15946.8 | 0.17 |
| 51 | 预拌非泵送细石混凝土 C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 31.241 | 429.51 | ±5 | 429.51 | 13418.32 | 0.15 |
| 52 | 预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 24.684 | 381.46 | ±5 | 381.46 | 9415.96 | 0.1 |
| 53 | 钢绞线 | t | 1.415 | 6451 | ±5 | 6451 | 9128.17 | 0.1 |
| 54 | 袋装水泥 42.5 | kg | 17561.142 | 0.483 | ±5 | 0.483 | 8482.03 | 0.09 |
| 55 | 圆钢 Φ8 | t | 1.134 | 5426 | ±5 | 5426 | 6153.08 | 0.07 |
| 56 | 水泥 32.5 | kg | 13283.691 | 0.456 | ±5 | 0.456 | 6057.36 | 0.07 |
| 57 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 11.833 | 433.51 | ±5 | 433.51 | 5129.72 | 0.06 |
| 58 | 预拌同配比砂浆 C35(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 9.495 | 457.21 | ±5 | 457.21 | 4341.21 | 0.05 |
| 59 | 预拌同配比砂浆 C40(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 7.684 | 474.77 | ±5 | 474.77 | 3648.13 | 0.04 |
| 60 | 预拌泵送轻骨料混凝土 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC7.5 | m3 | 7.797 | 441.25 | ±5 | 441.25 | 3440.43 | 0.04 |
| 61 | 预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 8.119 | 401.97 | ±5 | 401.97 | 3263.59 | 0.04 |
| 62 | 预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 7.83 | 414.8 | ±5 | 414.8 | 3247.88 | 0.04 |
| 63 | 预拌砌筑及地面砂浆 M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 4.524 | 339.55 | ±5 | 339.55 | 1536.12 | 0.02 |
| 64 | 预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 3.343 | 423.01 | ±5 | 423.01 | 1414.12 | 0.02 |
| 65 | 预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 3.603 | 384.51 | ±5 | 384.51 | 1385.39 | 0.02 |
| 66 | 袋装水泥 32.5 | kg | 1385.731 | 0.456 | ±5 | 0.456 | 631.89 | 0.01 |
| 67 | 水泥 42.5 | kg | 661.211 | 0.483 | ±5 | 0.483 | 319.36 |  |
| 68 | 预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.665 | 425.97 | ±5 | 425.97 | 283.27 |  |
| 69 | 预拌同配比砂浆 C25(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.061 | 421.26 | ±5 | 421.26 | 25.7 |  |
| 70 | 预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.028 | 440.04 | ±5 | 440.04 | 12.32 |  |
| 累 计 比 例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 76.61 |

  - 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

  - 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 第6章 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称： 宁化行洛坑钨矿智慧矿山综合楼

设计单位：福建超平建筑设计有限公司

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 第7章  技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

详见施工图设计说明书。

    - 工程建设地点的现场施工条件

本工程已具备施工条件。

    - 招标项目说明

详本工程招标公告。

  - 工程建设技术标准

    - 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》  GB50026-2007

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

    - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

    - 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

    - 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

    - 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

    - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

    - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

    - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

    - 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

    - 《道路工程术语标准》GBJ124-88

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

    - 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

    - 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

    - 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

    - 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

    - 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

    - 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

    - 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

    - 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

    - 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

    - 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

    - 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

    - 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

    - 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

详见施工图纸。

    - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

详见施工图纸。

  - 施工现场管理要求

    - 现场安全防护设施要求

执行国家及省市有关法律、法规规定。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

    - 水土保持与环境要求

承包人在施工中应严格遵守国家和当地环境保护和水土保持的有关规定，承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪音控制到最低程度。

    - 文明施工要求

（1）严禁乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

（2）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

（3）按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

（5）施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。

    - 施工机具进场要求

满足施工需求，且承包人应保证投标时承诺拟投入本工程的主要施工机械设备全部及时进场。

  - 招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

    - 质量要求

符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。

    - 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖 | 按设计图纸及 相关规范要求 | 合格 | 欧神诺 | 强辉 | 富田 | 威尔斯 |
| 2 | 内墙乳胶漆 | 按设计图纸及 相关规范要求 | 合格 | 三棵树 | 嘉宝莉 | 紫荆花 | 立邦 |
| 3 | PE管材 | 按设计图纸及 相关规范要求 | 合格 | 冠益 | 联塑 | 兴源 | 亚通 |
| 4 | 玻璃 | 按设计图纸及 相关规范要求 | 合格 | 厦门明达 | 金玻 | 宏光 |  |
| 5 | 铝合金型材 | 按设计图纸及 相关规范要求 | 合格 | 伟昌 | 奋安 | 凤铝 |  |
| 6 | PPR管材 | 按设计图纸及 相关规范要求 | 合格 | 日丰 | 金德 | 皮尔萨 | 中财管道 |
| 7 | 照明灯具 | 按设计图纸及 相关规范要求 | 合格 | 飞利浦 | 佛山照明 | 欧普 | 雷士 |
| 8 | 电线电缆 | 按设计图纸及 相关规范要求 | 合格 | 上上 | 太阳 | 江南 | 正泰 |
| 9 | 卫生洁具、龙头 | 按设计图纸及 相关规范要求 | 合格 | 恒洁 | 申雷达 | 老板 | 帝王 |
| 10 | 照明开关 | 按设计图纸及 相关规范要求 | 合格 | 视贝 | 欧普 | 飞雕 | 正泰 |
| 11 | 插座 | 按设计图纸及相关规范要求 | 合格 | 视贝 | 欧普 | 飞雕 | 正泰 |
| 12 | 铝方板集成吊顶、排气扇、 排气扇 | 按设计图纸及 相关规范要求 | 合格 | 奥普 | 法狮龙 | 欧高 |  |
| 13 | 钢木门 | 按设计图纸及 相关规范要求 | 合格 | 步阳 | 新多 | 春天 |  |
| 14 | 卫生间门 | 按设计图纸及 相关规范要求 | 合格 | 名墅门窗 | 柏佳金 | 兴宇轩 |  |
| 15 | 配电箱开关 | 按设计图纸及 相关规范要求 | 合格 | 德力西 | 正泰 | 施耐德 | ABB |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

  - 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

  - 其他要求

1、本工程施工期间所需水费、电费、土建配合费均由中标人自行承担，各投标人在投标报价时应充分考虑本工程施工所需的水、电市场价格，在工程施工期间对招标人对水、电的多余费用不予补贴。

2、中标后，若中标人的投标文件中没有明确材料设备品牌的，招标人将根据招标文件规定的参考品牌或控制价单价价位相当【其单价计算式为：控制价中该项的单价×（1－计算本项目发包价公式中的下降系数）】的品牌进行选择确定，其该材料（设备）价格不调整。除此之外，承包人应保证由本单位直接承担工程施工，不得进行转包或违法分包。

3、承包人在进行程施工时，所采用的主要材料和设备须在使用五个工作日前提供样品报发包人确认，经发包人同意后，承包人方可使用，发包人有权拒绝承包人擅自使用未经发包人同意的材料和设备，否则一切责任均由承包人自行承担。

4、本工程严禁承包人以任何名义进行转包。若承包人将其承包的全部或部分工程（除依法允许分包的工程以外）转包给他人，发包人有权采取勒令停工、责令其出场或终止合同等行动，由此产生的法律责任和损失均由承包人承担。

# 第8章  投标文件格式

目  录

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

十一、封面（商务文件）

十二、投标函

十三、投标函附录

十四、已标价工程量清单

十五、其他资料（商务文件）

十六、其他材料

- 一、资格文件

- 一、封面（资格文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 三、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：

单      位：                 部门：           职    务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （盖章或签字）

年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 六、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 七、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

- 八、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 九、投标保证金有关单据扫描件

- 十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 二、商务文件

- 一、封面（商务文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

- 二、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 三、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 3 | 分包 |  |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 |  |
| 6 | 预付款额度 |  | 预付款额度：为签约合同价的 ％ |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 四、已标价工程量清单

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（1）材料设备品牌承诺表

（格式自拟）

（2）承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价（元） | 投标单价 （元） | 风险承包 幅度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程名称：                               标段：                           第   页 共   页

注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。