## 封1工程量清单
将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期）工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2025年03月02日 | 审核时间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程
2 | 室外工程
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） 单项工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 市政工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） 室外工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 室外总体
2 | 室外总体二期一阶段
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） 单项工程 市政工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土石方工程
1.2 | 箱涵工程
1.3 | 支护工程
1.4 | 井筒
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） 室外工程 室外总体 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 景观铺装
1.2 | 架空舞台
1.3 | 连接桥
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） 室外工程 室外总体二期一阶段 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 雨水工程
1.2 | 污水工程
1.3 | 给水工程
1.4 | 消防工程
1.5 | 电力工程
1.6 | 通信工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第1页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
土石方工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)6m以内 | m3 | 13123.5 |  |  |  | 清单
2 | 040103001001 | 填方 | (1)符合设计要求 (2)原土回填 (3)符合设计要求 (4)三类土 | m3 | 8303.12 |  |  |  | 清单
3 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)3km | m3 | 3579.684 |  |  |  | 清单
4 | 040305001001 | 垫层 | (1)砂砾石箱涵换填 (2)50cm (3)碎石灌沙 | m3 | 1126.75 |  |  |  | 清单
箱涵工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
5 | 040303001001 | 混凝土垫层 | (1)C20 | m3 | 367.2 |  |  |  | 清单
6 | 040303002001 | 混凝土基础 | (1)八字翼墙基础 (2)20% (3)C25预拌非泵送普通混凝土 | m3 | 5.52 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 372.72 |  |  |  | 分部小计
7 | 040306003001 | 箱涵底板 | (1)C35预拌非泵送抗渗混凝土 (2)W8 (3)详见设计图纸 | m3 | 453.6 |  |  |  | 清单
8 | 040306004001 | 箱涵侧墙 | (1)C35预拌非泵送抗渗混凝土 (2)W8 (3)详见设计图纸 | m3 | 518.616 |  |  |  | 清单
9 | 040306005001 | 箱涵顶板 | (1)C35预拌非泵送抗渗混凝土 (2)W8 (3)详见设计图纸 | m3 | 453.816 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 1426.032 |  |  |  | 分部小计
10 | 040306004002 | 箱涵侧墙 | (1)八字墙截水墙、八字墙身、帽石、翼墙墙身、沉砂池等 (2)C25片石砼，片石含量不超过20% (3)无 | m3 | 30.93 |  |  |  | 清单
11 | 040306007001 | 箱涵接缝 | (1)沥青麻丝 (2)在基础顶面以上，接缝外侧以热沥青浸制麻筋填塞，深度约5㎝，内侧以水砂浆填塞，深度约为15㎝，中间空隙填以粘土。 | m | 639 |  |  |  | 清单
12 | 040306007002 | 箱涵接缝 | (1)填嵌涂沥青木板 (2)沉降缝的防水措施在基础顶面以下，填嵌涂沥青木板或沥青 | m | 225 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第2页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
砂，也可以用粘土填入捣实，并在流水面边缘以1：3水泥砂浆填塞，深度约15㎝。
13 | 040306007003 | 箱涵接缝 | (1)HX型钢板腻子止水带(HX-6) (2)施工缝防水 | m | 7.13 |  |  |  | 清单
14 | 040309010001 | 防水层 | (1)箱涵外墙面、顶板顶面、垫层上 (2)均涂热沥青2层，每层厚1.5mm | m2 | 3888 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 4790.06 |  |  |  | 分部小计
15 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | (1)螺纹钢筋 (2)HRB400EΦ22 | t | 1.455 |  |  |  | 清单
16 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | (1)螺纹钢筋 (2)HRB400EΦ20 | t | 313.844 |  |  |  | 清单
17 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | (1)螺纹钢筋 (2)HRB400EΦ16 | t | 0.23 |  |  |  | 清单
18 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | (1)螺纹钢筋 (2)HRB400EΦ12 | t | 35.677 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 351.206 |  |  |  | 分部小计
19 | 010607004001 | 金属网栏 | (1)入口隔物栅栏 (2)镀锌焊接网 1-3.0*1.9m | m2 | 5.7 |  |  |  | 清单
支护工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
井筒 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
20 | 040504005001 | 预制混凝土井筒 | (1)φ750预制混凝土井筒 | m | 8 |  |  |  | 清单
21 | 04BGQ0701001 | 检查井井盖 | (1)重型球墨铸铁井盖 (2)Φ700 (3)球墨铸铁 | 座 | 4 |  |  |  | 清单
22 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | (1)螺纹钢筋 (2)HRB400EΦ16 | t | 0.822 |  |  |  | 清单
23 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | (1)HPB300 (2)φ10 | t | 0.26 |  |  |  | 清单
24 | 040901002002 | 预制构件钢筋 | (1)HRB400 (2)φ12 | t | 0.167 |  |  |  | 清单
室外工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
室外总体 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
景观铺装 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
25 | 040202011001 | 碎石 | (1)25cm (2)碎石 (3)原400×800×70厚青石板荔枝面的碎石底层 机动车道路（铺装一）（面层及混凝土垫层铺装本次预算不考虑） (4)路床(槽)整形(路 | m2 | 850.31 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第3页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
床碾压检验)
26 | 040202011002 | 碎石 | (1)25cm (2)碎石 (3)原400×800×70厚芝麻黑荔枝面圈边的碎石底层 机动车道路（铺装二）（面层及混凝土垫层铺装本次预算不考虑） | m2 | 563.86 |  |  |  | 清单
27 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | (1)铺装三 (2)水沟侧壁,随砌随粉1:2水泥砂浆 (3)宽200mm 深200~400mm (4)150厚C25素混凝土垫层 (5)240×115×53 MU10水泥实心砖 (6)600×300×70芝麻灰拉丝面排水沟盖板（面层铺装本次预算不考虑） | m | 681.633 |  |  |  | 清单
28 | 040202011003 | 碎石 | (1)18cm (2)碎石 (3) 300x600x50厚,芝麻灰荔枝面 （铺装四）（面层及混凝土垫层铺装本次预算不考虑） (4)路床(槽)整形(人行道整形碾压) | m2 | 4968.32 |  |  |  | 清单
29 | 040305001002 | 垫层 | (1)20cm (2)C25素混凝土垫层 | m3 | 204.745 |  |  |  | 清单
30 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)300×200×900石质路沿石（立道牙本次预算不考虑） (2)130mm厚碎石基层(150厚C25素混凝土垫层本次预算不考虑) | m | 422.754 |  |  |  | 清单
31 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)200×150×900石质路沿石（平道牙本次预算不考虑） (2)130mm厚碎石基层、（150厚C25素混凝土垫层本次预算不考虑） | m | 204.437 |  |  |  | 清单
32 | 050201004001 | 树池围牙、盖板(箅子) | (1)1700×200×100芝麻灰荔枝面粗凿面做旧 (2)100×100×100厚芝麻灰荔枝面弹石 (3)满铺 (4)30厚粗砂层 (5)树干周边采用深灰色小砾石填满压实确保弹石紧固 | m | 7.22 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第4页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
33 | 011107001001 | 石材台阶面 | (1)30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)600×300×50芝麻灰烧面踏步、600×120×20芝麻灰烧面台阶封边上口开15宽×10深凹槽线条 | m2 | 39.69 |  |  |  | 清单
34 | 010507004001 | 台阶 | (1)300、150 (2)预拌非泵送商品砼 (3)C25素混凝土 | m3 | 8.93 |  |  |  | 清单
35 | 010404001001 | 垫层 | (1)碎石垫层120mm厚 | m3 | 4.763 |  |  |  | 清单
36 | 010501001001 | 垫层 | (1)预拌非泵送商品砼 (2)100厚C15素砼垫层 | m3 | 6.149 |  |  |  | 清单
37 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)花池 (2)烧结煤矸石普通砖240×115×53 (3)M7.5水泥砂浆砌MU10砖 | m3 | 18.014 |  |  |  | 清单
38 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)刚性防水 (2)20厚1:2.5水泥砂浆，掺5%防水粉 | m2 | 72.344 |  |  |  | 清单
39 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)砖墙 (2)水泥砂浆粘贴 (3)青灰色劈开砖300×60×20 (4)详见设计图纸 (5)详见设计图纸 (6)详见设计图纸 | m2 | 28.938 |  |  |  | 清单
40 | 011206001001 | 石材零星项目 | (1)砖墙、花池 (2)20厚1:2.5水泥砂浆 (3)300×600×100芝麻灰花岗岩整石 (4)详见设计图纸 (5)详见设计图纸 (6)面细凿倒角20×30 | m2 | 27.129 |  |  |  | 清单
41 | 011107001002 | 石材台阶面 | (1)30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)1200×300×50芝麻灰荔枝面、600×120×20芝麻灰烧面台阶封边上口开15宽×10深凹槽线条 | m2 | 15.696 |  |  |  | 清单
42 | 010507004002 | 台阶 | (1)300、150 (2)预拌非泵送商品砼 (3)C25素混凝土 | m3 | 3.532 |  |  |  | 清单
43 | 010404001002 | 垫层 | (1)碎石垫层120mm厚 | m3 | 1.884 |  |  |  | 清单
架空舞台 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
44 | 010501003001 | 独立基础 | (1)预拌非泵送普通混凝土(独立基础) (2)C30 | m3 | 4.48 |  |  |  | 清单
45 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)预拌非泵送普通混凝土(独立矩形柱) (2)C30 | m3 | 1.96 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第5页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
46 | 010503002001 | 矩形梁 | (1)预拌非泵送普通混凝土(梁) (2)C30 | m3 | 8.545 |  |  |  | 清单
47 | 011503008001 | 玻璃栏板 | (1)不锈钢全玻璃栏板、6+0.76+6厚钢化夹层玻璃 (2)M12×100膨胀螺栓 (3)不锈钢法兰盘 | m | 24.2 |  |  |  | 清单
48 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 | (1)12+1.56PVB+12+1.56PVB+12三层夹胶玻璃 (2)镀锌钢管□140×80×5 (3)详见设计图纸 (4)详见设计图纸 (5)详见设计图纸 | m2 | 122.5 |  |  |  | 清单
49 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)钢板 (2)t=16 (3)200*200*16mm | t | 0.362 |  |  |  | 清单
50 | 010516005001 | 化学螺栓 | (1)玻璃管锚栓 (2)M12 (3)深度12d以内 | 个 | 288 |  |  |  | 清单
51 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400EΦ6 | t | 0.078 |  |  |  | 清单
52 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400EΦ8 | t | 0.36 |  |  |  | 清单
53 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400EΦ12 | t | 0.122 |  |  |  | 清单
54 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400EΦ14 | t | 0.211 |  |  |  | 清单
55 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400EΦ16 | t | 0.59 |  |  |  | 清单
56 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400EΦ18 | t | 0.118 |  |  |  | 清单
57 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ16 | 个 | 64 |  |  |  | 清单
连接桥 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
58 | 010505001001 | 有梁板 | (1)预拌非泵送普通混凝土(有梁板) (2)C30 | m3 | 4.827 |  |  |  | 清单
59 | 040203008001 | 块料面层 | (1)连接桥 (2)400×800×30厚青石板荔枝面 (3)30后1：3水泥砂浆 (4)无 | m2 | 22.96 |  |  |  | 清单
60 | 040309002001 | 石质栏杆 | (1)220×220芝麻白花岗岩立柱、1900×150×100芝麻白花岗岩烧面扶手（4长边倒直角15×15）、1900×510×100芝麻白花岗岩烧面（上2长边倒直角15×15） | m | 8.2 |  |  |  | 清单
61 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋 | t | 0.062 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第6页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
HRB400EΦ8
62 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400EΦ10 | t | 0.28 |  |  |  | 清单
63 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400EΦ14 | t | 0.115 |  |  |  | 清单
64 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400EΦ16 | t | 0.037 |  |  |  | 清单
室外总体二期一阶段 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
65 | 040501004001 | 塑料管 | (1)胶圈接口 (2)砂垫层 (3)详设计图纸 (4)无 (5)HDPE双壁缠绕增强(B型)管 De225 | m | 49.209 |  |  |  | 清单
66 | 040501004002 | 塑料管 | (1)胶圈接口 (2)砂垫层 (3)详设计图纸 (4) (5)HDPE双壁缠绕增强(B型)管 De315 雨水管 | m | 38.176 |  |  |  | 清单
67 | 040504009001 | 雨水口 | (1)C20预拌非泵送商品混凝土 (2)100mm厚C20预拌非泵送商品混凝土 (3)C20预拌非泵送细石混凝土 (4)水泥实心砖 (5)M10水泥砂浆 (6)井盖、井箅安装(雨水井 铸铁平箅) (7)内侧M10水泥砂浆勾缝 (8)详16S518-8 平均井深0.943m | 座 | 11 |  |  |  | 清单
68 | 040504003001 | 塑料检查井 | (1)塑料检查井 DN315 井深2.192m (2)重型球墨铸铁井盖φ500 (3)安全防坠网 (4)含井座、井筒及检查井零配件 | 座 | 4 |  |  |  | 清单
69 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 88.04 |  |  |  | 清单
70 | 040103001002 | 填方 | (1)符合设计要求 (2)外购砂 (3)符合设计要求 (4)符合设计要求 | m3 | 56.73 |  |  |  | 清单
71 | 040103001003 | 填方 | (1)符合设计要求 (2)原土 (3)符合设计要求 (4)符合设计要求 | m3 | 16.11 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第7页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
72 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)3km | m3 | 69.52 |  |  |  | 清单
污水工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
73 | 040501002001 | 钢管 | (1)沟槽连接 (2)内外涂塑钢管 | m | 20.036 |  |  |  | 清单
74 | 040501004003 | 塑料管 | (1)胶圈接口 (2)砂垫层 (3)详设计图纸 (4)闭水试验 (5)HDPE双壁缠绕增强(B型)管 De225 SN8 | m | 453 |  |  |  | 清单
75 | 040501004004 | 塑料管 | (1)胶圈接口 (2)砂垫层 (3)详设计图纸 (4)闭水试验 (5)HDPE双壁缠绕增强(B型)管 De315 SN8 | m | 417 |  |  |  | 清单
76 | 040501004005 | 塑料管 | (1)胶圈接口 (2)砂垫层 (3)详设计图纸 (4)闭水试验 (5)HDPE双壁缠绕增强(B型)管 De400 SN8 | m | 32 |  |  |  | 清单
77 | 040504003002 | 塑料检查井 | (1)塑料检查井 DN315，平均井深1.405m (2)轻型球墨铸铁井盖φ500 (3)安全防坠网 (4)含井座、井筒及检查井零配件 | 座 | 43 |  |  |  | 清单
78 | 040504003003 | 塑料检查井 | (1)塑料检查井 DN315，平均井深1.405m (2)重型球墨铸铁井盖φ500 (3)安全防坠网 (4)含井座、井筒及检查井零配件 | 座 | 26 |  |  |  | 清单
79 | 040504003004 | 塑料检查井 | (1)塑料检查井 DN500 平均井深2.14m (2)轻型球墨铸铁井盖φ700 (3)安全防坠网 (4)含井座、井筒及检查井零配件 | 座 | 2 |  |  |  | 清单
80 | 040504008001 | 整体化粪池 | (1)玻璃钢化粪池 (2)YJBH-6-Ⅱ，有效容积16m3 | 座 | 2 |  |  |  | 清单
81 | 040504008002 | 整体化粪池 | (1)玻璃钢化粪池 (2)YJBH-2-Ⅱ，有效容积4m3 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
82 | 040504008003 | 整体化粪池 | (1)璃钢化粪池 (2)YJBH-3-Ⅱ，有效容积6m3 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
83 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1166 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第8页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
84 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 8.57 |  |  |  | 清单
85 | 040103001004 | 填方 | (1)符合设计要求 (2)外购砂 (3)符合设计要求 (4)符合设计要求 | m3 | 647.73 |  |  |  | 清单
86 | 040103001005 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)密实度要求:按设计要求 (3)填方材料品种:原土回填 | m3 | 284.88 |  |  |  | 清单
87 | 040103002003 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)3km | m3 | 729.57 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 3833.786 |  |  |  | 分部小计
88 | 040101003001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)2m (3)参照图集14SS706-24 | m3 | 212.835 |  |  |  | 清单
89 | 040305001008 | 垫层 | (1)200mm厚 (2)中粗砂 | m3 | 10.745 |  |  |  | 清单
90 | 040103001006 | 填方 | (1)符合设计要求 (2)外购砂 (3)符合设计要求 (4)符合设计要求 | m3 | 121.438 |  |  |  | 清单
91 | 040103001007 | 填方 | (1)符合设计要求 (2)原土 (3)符合设计要求 (4)符合设计要求 | m3 | 23.191 |  |  |  | 清单
92 | 04B001 | 化粪池包封 | (1)预拌非泵送普通混凝土 (2)C25 (3)详见设计图纸 | m3 | 15.461 |  |  |  | 清单
93 | 040103002004 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)3km | m3 | 186.179 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
94 | 040501002002 | 钢管 | (1)螺纹连接 (2)砂垫层 (3)消毒冲洗、水压试验 (4)钢塑复合管PN=1.0MPa DN32 | m | 77.185 |  |  |  | 清单
95 | 040501002003 | 钢管 | (1)螺纹连接 (2)砂垫层 (3)消毒冲洗、水压试验 (4)钢塑复合管PN=1.0MPa DN50 | m | 82.099 |  |  |  | 清单
96 | 040501003001 | 铸铁管 | (1)胶圈接口 (2)砂垫层 (3)消毒冲洗、水压试验 (4)球墨铸铁管PN=1.0MPa安装 DN150 | m | 344.364 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第9页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
97 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)轻锈 (2)红丹防锈漆、石油沥青漆 (3)红丹防锈漆两道、石油沥青漆两道 | m2 | 20.645 |  |  |  | 清单
98 | 040502005001 | 阀门 | (1)法兰 (2)球墨铸铁明杆闸阀，工作压力1.0MPA (3)闸阀 DN150 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
99 | 040502006001 | 法兰 | (1)法兰 (2)平焊法兰安装(公称直径100mm以内) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
100 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | (1)90°弯头 (2)橡胶圈连接 (3)球墨铸铁 DN50*DN50 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
101 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 | (1)90°弯头 (2)橡胶圈连接 (3)球墨铸铁DN32*DN32 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
102 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | (1)弯头 (2)橡胶圈连接 (3)球墨铸铁DN50*DN50 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
103 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | (1)弯头 (2)橡胶圈连接 (3)球墨铸铁DN32*DN32 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
104 | 040502001001 | 铸铁管管件 | (1)大小头 (2)橡胶圈连接 (3)球墨铸铁DN150*DN32 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
105 | 040502001002 | 铸铁管管件 | (1)三通 (2)橡胶圈连接 (3)铸铁三通 DN150*DN150*DN50 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
106 | 040502001003 | 铸铁管管件 | (1)三通 (2)橡胶圈连接 (3)铸铁三通 DN150*DN150*DN32 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
107 | 040502001004 | 铸铁管管件 | (1)弯头 (2)橡胶圈连接 (3)球墨铸铁DN150*DN150 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
108 | 040502001005 | 铸铁管管件 | (1)异径三通 (2)橡胶圈连接 (3)球墨铸铁DN150*DN150*DN50 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
109 | 040502001006 | 铸铁管管件 | (1)异径三通 (2)橡胶圈连接 (3)球墨铸铁DN150*DN150*DN32 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
110 | 040502001007 | 铸铁管管件 | (1)正三通 (2)橡胶圈连接 (3)球墨铸铁DN150*DN | 个 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第10页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
150*DN150
111 | 040504001002 | 砌筑井 | (1)100mm厚C15预拌非泵送普通混凝土 (2)200mm厚C25预拌非泵送普通混凝土 (3)C15预拌非泵送普通混凝土、C25预拌非泵送普通混凝土 (4)砖砌体（m3）（MU10级砖M10水泥砂浆） (5)150mm厚C25混凝土预制盖板 (6)C25预拌非泵送商品混凝土 (7)圆钢筋 φ10以内，圆钢筋 φ10以外 (8)圆钢筋 φ10以内，圆钢筋 φ10以外 (9)塑钢爬梯踏步 (10)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) (11)砌筑圆形闸阀井(DNDN150) （详见图集05S502-16) 井深1米 | 座 | 4 |  |  |  | 清单
112 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 432.74 |  |  |  | 清单
113 | 040103001008 | 填方 | (1)符合设计要求 (2)外购砂 (3)符合设计要求 (4)符合设计要求 | m3 | 278.2 |  |  |  | 清单
114 | 040103001009 | 填方 | (1)符合设计要求 (2)原土 (3)符合设计要求 (4)符合设计要求 | m3 | 90.66 |  |  |  | 清单
115 | 040103002005 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)3km | m3 | 328.533 |  |  |  | 清单
消防工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
116 | 040501002004 | 钢管 | (1)沟槽连接 (2)砂垫层 (3)水压试验 (4)钢丝网骨架塑料复合管1.6MPa DN100 | m | 144.124 |  |  |  | 清单
117 | 040501002005 | 钢管 | (1)沟槽连接 (2)砂垫层 (3)水压试验 (4)钢丝网骨架塑料复合管1.6MPa DN150 | m | 786.024 |  |  |  | 清单
118 | 031201001002 | 管道刷油 | (1)轻锈 (2)红丹防锈漆、石油沥青漆 (3)红丹防锈漆两道、石油沥青漆两道 | m2 | 415.472 |  |  |  | 清单
119 | 040502005002 | 阀门 | (1)法兰 (2)球墨铸铁明杆闸阀 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第11页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
，工作压力1.0MPA (3)闸阀 DN150
120 | 040502006002 | 法兰 | (1)法兰 (2)平焊法兰安装(公称直径150mm以内) | 个 | 12 |  |  |  | 清单
121 | 040502005003 | 阀门 | (1)法兰 (2)球墨铸铁明杆闸阀，工作压力1.0MPA (3)闸阀 DN100 (4)阀门套筒 | 个 | 19 |  |  |  | 清单
122 | 040502006003 | 法兰 | (1)法兰 (2)平焊法兰安装(公称直径100mm以内) | 个 | 19 |  |  |  | 清单
123 | 040502010001 | 消火栓 | (1)SS100-1.6型 (2)室外、地上 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
124 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 | (1)45°弯头 (2)橡胶圈连接 (3)球墨铸铁DN150*DN150 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
125 | 040502002006 | 钢管管件制作、安装 | (1)90°弯头 (2)橡胶圈连接 (3)球墨铸铁DN150*DN150 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
126 | 040502002007 | 钢管管件制作、安装 | (1)大小头 (2)橡胶圈连接 (3)球墨铸铁DN150*DN100 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
127 | 040502002008 | 钢管管件制作、安装 | (1)弯头 (2)橡胶圈连接 (3)球墨铸铁DN150*DN150 | 个 | 11 |  |  |  | 清单
128 | 040502002009 | 钢管管件制作、安装 | (1)异径三通 (2)橡胶圈连接 (3)球墨铸铁DN150*DN150*DN100 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
129 | 040502002010 | 钢管管件制作、安装 | (1)正三通 (2)橡胶圈连接 (3)球墨铸铁DN150*DN150*DN150 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
130 | 040502002011 | 钢管管件制作、安装 | (1)正四通 (2)橡胶圈连接 (3)球墨铸铁DN150*DN150*DN150*DN150 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
131 | 040504001003 | 砌筑井 | (1)100mm厚C15预拌非泵送商品混凝土 (2)200mm厚C25预拌非泵送商品混凝土现浇底板 (3)C15预拌非泵送商品混凝土、C25预拌非泵送商品混凝土 (4)砖砌体（m3）（MU10级砖M10水泥砂浆） (5)150mm厚C25混凝土预制盖板 | 座 | 12 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第12页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)C25预拌非泵送商品混凝土 (7)圆钢筋 φ10以内，圆钢筋 φ10以外 (8)圆钢筋 φ10以内，圆钢筋 φ10以外 (9)塑钢爬梯踏步 (10)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) (11)砌筑圆形闸阀井(DNDN150) （详见图集05S502-16) 井深1米
132 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 823.68 |  |  |  | 清单
133 | 040103001010 | 填方 | (1)符合设计要求 (2)外购砂 (3)符合设计要求 (4)符合设计要求 | m3 | 533.5 |  |  |  | 清单
134 | 040103001011 | 填方 | (1)符合设计要求 (2)原土 (3)符合设计要求 (4)符合设计要求 | m3 | 167.43 |  |  |  | 清单
135 | 040103002006 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)3km | m3 | 631.24 |  |  |  | 清单
电力工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
136 | 040803002001 | 电缆保护管 | (1)热镀锌钢管 (2)SC50 (3)详设计图纸 (4)详设计图纸 (5)埋地敷设 (6)详设计图纸 | m | 25 |  |  |  | 清单
137 | 040803002002 | 电缆保护管 | (1)热镀锌钢管 (2)SC70 (3)详设计图纸 (4)详设计图纸 (5)埋地敷设 (6)详设计图纸 | m | 5 |  |  |  | 清单
138 | 040803002003 | 电缆保护管 | (1)热镀锌钢管 (2)SC100 (3)详设计图纸 (4)详设计图纸 (5)埋地敷设 (6)详设计图纸 | m | 55 |  |  |  | 清单
139 | 040803002004 | 电缆保护管 | (1)热镀锌钢管 (2)SC150 (3)详设计图纸 (4)详设计图纸 (5)埋地敷设 (6)详设计图纸 | m | 40.3 |  |  |  | 清单
140 | 040803002005 | 电缆保护管 | (1)MPP实壁管(改性聚丙烯)，有管枕 (2)φ100,环刚度SN40 (3)详设计图纸 (4)详设计图纸 | m | 3660 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第13页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)埋地敷设 (6)详设计图纸
141 | 040803002006 | 电缆保护管 | (1)MPP实壁管(改性聚丙烯)，无管枕 (2)φ100,环刚度SN40 (3)详设计图纸 (4)详设计图纸 (5)埋地敷设 (6)详设计图纸 | m | 30 |  |  |  | 清单
142 | 040803002007 | 电缆保护管 | (1)MPP实壁管(改性聚丙烯)，有管枕 (2)φ150,环刚度SN40 (3)详设计图纸 (4)详设计图纸 (5)埋地敷设 (6)详设计图纸 | m | 2610 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 6425.3 |  |  |  | 分部小计
143 | 040803001001 | 电缆 | (1)铜芯 (2)4X185+1X95 (3)电力电缆敷设 (4)WDYJY (5)0.6/1kV (6)室外 | m | 155 |  |  |  | 清单
144 | 040803001002 | 电缆 | (1)铜芯 (2)4x150+1x95 (3)电力电缆敷设 (4)WDYJY (5)0.6/1kV (6)室外 | m | 155 |  |  |  | 清单
145 | 040803001003 | 电缆 | (1)铜芯 (2)5*16 (3)电力电缆敷设 (4)ZCN-WDYJY (5)0.6/1kV (6)室外 | m | 155 |  |  |  | 清单
146 | 040803001004 | 电缆 | (1)铜芯 (2)4*120+1*70 (3)电力电缆敷设 (4)WDZB-YJY (5)1kV (6)室外 | m | 320 |  |  |  | 清单
147 | 040803001005 | 电缆 | (1)铜芯 (2)4*50+1*16 (3)电力电缆敷设 (4)WDZB-YJY (5)1kV (6)室外 | m | 320 |  |  |  | 清单
148 | 040803001006 | 电缆 | (1)铜芯 (2)4*185+1*95 (3)电力电缆敷设 (4)WDZB-YJY (5)1kV (6)室外 | m | 320 |  |  |  | 清单
149 | 040803001007 | 电缆 | (1)铜芯 (2)4x150+1x95 | m | 640 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第14页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)电力电缆敷设 (4)WDZ-YJY (5)1kV (6)室外
150 | 040803001008 | 电缆 | (1)铜芯 (2)4x35+1x16 (3)电力电缆敷设 (4)WDZBN-YJY (5)1kV (6)室外 | m | 320 |  |  |  | 清单
151 | 040803001009 | 电缆 | (1)铜芯 (2)5X10 (3)电力电缆敷设 (4)YJV (5)0.6/1kV (6)室外 | m | 320 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 2705 |  |  |  | 分部小计
152 | 040803005001 | 电缆终端头 | (1)截面240mm2以内 (2)干包式电力电缆终端头 (3)1kV | 个 | 10 |  |  |  | 清单
153 | 040803005002 | 电缆终端头 | (1)截面120mm2以内 (2)干包式电力电缆终端头 (3)1kV | 个 | 2 |  |  |  | 清单
154 | 040803005003 | 电缆终端头 | (1)截面70mm2以内 (2)干包式电力电缆终端头 (3)1kV | 个 | 2 |  |  |  | 清单
155 | 040803005004 | 电缆终端头 | (1)(截面35mm2以内 (2)干包式电力电缆终端头 (3)1kV | 个 | 6 |  |  |  | 清单
156 | 040504001004 | 砌筑井 | (1)C25预拌非泵送商品混凝土、C30预拌非泵送商品混凝土 (2)C25预拌非泵送商品混凝土 (3)100mm厚C20预拌非泵送商品混凝土 (4)Mu10实心砖M5水泥砂浆砌 (5)1:2水泥砂浆批20厚 (6)C30预拌非泵送细石混凝土 (7)塑钢爬梯踏步 (8)盖板（40+140+40）*0.6mm不锈钢包边，电缆井边框（60+140）*0.6mm不锈钢包边 (9)井盖、井箅安装(安全防坠网) (10)直通型电缆人井(n=1200mm,H=1900mm,s=4) | 座 | 5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第15页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
157 | 040504001005 | 砌筑井 | (1)C25预拌非泵送商品混凝土、C30预拌非泵送商品混凝土 (2)C25预拌非泵送商品混凝土 (3)100mm厚C20预拌非泵送商品混凝土 (4)Mu10实心砖M5水泥砂浆砌 (5)1:2水泥砂浆批20厚 (6)C30预拌非泵送细石混凝土 (7)塑钢爬梯踏步 (8)盖板（40+140+40）*0.6mm不锈钢包边，电缆井边框（60+140）*0.6mm不锈钢包边 (9)井盖、井箅安装(安全防坠网) (10) 弯通型电缆人井(n=1200mm,H=1900mm,s=4) | 座 | 2 |  |  |  | 清单
158 | 040504001006 | 砌筑井 | (1)C25预拌非泵送商品混凝土、C30预拌非泵送商品混凝土 (2)C25预拌非泵送商品混凝土 (3)100mm厚C20预拌非泵送商品混凝土 (4)Mu10实心砖M5水泥砂浆砌 (5)1:2水泥砂浆批20厚 (6)C30预拌非泵送细石混凝土 (7)塑钢爬梯踏步 (8)盖板（40+140+40）*0.6mm不锈钢包边，电缆井边框（60+140）*0.6mm不锈钢包边 (9)井盖、井箅安装(安全防坠网) (10)三通型电缆人井(n=1200mm,H=1900mm,s=4) | 座 | 11 |  |  |  | 清单
159 | 040504001007 | 砌筑井 | (1)C25预拌非泵送商品混凝土、C30预拌非泵送商品混凝土 (2)C25预拌非泵送商品混凝土 (3)100mm厚C20预拌非泵送商品混凝土 (4)Mu10实心砖M5水泥砂浆砌 (5)1:2水泥砂浆批20厚 (6)C30预拌非泵送细石混凝土 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第16页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(7)塑钢爬梯踏步 (8)盖板（40+140+40）*0.6mm不锈钢包边，电缆井边框（60+140）*0.6mm不锈钢包边 (9)井盖、井箅安装(安全防坠网) (10)四通型电缆人井(n=1200mm,H=1900mm,s=4)
160 | 040205001001 | 人（手）孔井 | (1)C25砼 (2)Mu10实心砖M5水泥砂浆砌 (3)100mm厚C20素混凝土 (4)1:2水泥砂浆批20厚 (5)人（手）孔井(n=600mm,H=1200mm) (6)盖板（40+140+40）*0.6mm不锈钢包边，电缆井边框（60+140）*0.6mm不锈钢包边 (7)井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 40 |  |  |  | 分部小计
161 | 040806002001 | 接地母线 | (1)-40x4热镀铜扁钢 | m | 660 |  |  |  | 清单
162 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1417.28 |  |  |  | 清单
163 | 040305001011 | 垫层 | (1)100mm厚 (2)碎石 | m3 | 66.44 |  |  |  | 清单
164 | 040103001012 | 填方 | (1)符合设计要求 (2)外购砂 (3)符合设计要求 (4)符合设计要求 | m3 | 291.04 |  |  |  | 清单
165 | 040103001013 | 填方 | (1)符合设计要求 (2)原土 (3)符合设计要求 (4)符合设计要求 | m3 | 726.71 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 3161.47 |  |  |  | 分部小计
166 | 040803004001 | 管道包封 | (1)预拌非泵送普通混凝土C25 (2)596*596mm (3)电力管道包封 | m | 80 |  |  |  | 清单
167 | 040803004002 | 管道包封 | (1)预拌非泵送普通混凝土C25 (2)320*320mm (3)电力管道包封 | m | 150 |  |  |  | 清单
168 | 040803004003 | 管道包封 | (1)预拌非泵送普通混凝土C25 (2)480*320mm (3)电力管道包封 | m | 40 |  |  |  | 清单
169 | 040803004004 | 管道包封 | (1)预拌非泵送普通混凝土C25 | m | 60 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第17页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)640*320mm (3)电力管道包封
170 | 040803004005 | 管道包封 | (1)预拌非泵送普通混凝土C25 (2)1056*814mm (3)电力管道包封 | m | 135 |  |  |  | 清单
171 | 040803004006 | 管道包封 | (1)预拌非泵送普通混凝土C25 (2)1206*814mm (3)电力管道包封 | m | 120 |  |  |  | 清单
172 | 040803004007 | 管道包封 | (1)预拌非泵送普通混凝土C25 (2)1424*814mm (3)电力管道包封 | m | 25 |  |  |  | 清单
173 | 040803004008 | 管道包封 | (1)预拌非泵送普通混凝土C25 (2)1032*814mm (3)电力管道包封 | m | 35 |  |  |  | 清单
174 | 040803004009 | 管道包封 | (1)预拌非泵送普通混凝土C25 (2)814*596mm (3)电力管道包封 | m | 15 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 660 |  |  |  | 分部小计
175 | 040103002007 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)3km | m3 | 581.981 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 581.981 |  |  |  | 分部小计
通信工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
176 | 040803002008 | 电缆保护管 | (1)热镀锌钢管 (2)SC25 (3)详设计图纸 (4)详设计图纸 (5)埋地敷设 (6)详设计图纸 | m | 90 |  |  |  | 清单
177 | 040803002009 | 电缆保护管 | (1)热镀锌钢管 (2)SC32 (3)详设计图纸 (4)详设计图纸 (5)埋地敷设 (6)详设计图纸 | m | 175 |  |  |  | 清单
178 | 040803002010 | 电缆保护管 | (1)热镀锌钢管 (2)SC50 (3)详设计图纸 (4)详设计图纸 (5)埋地敷设 (6)详设计图纸 | m | 40 |  |  |  | 清单
179 | 040803002011 | 电缆保护管 | (1)UPVC实壁管 有管枕 (2)φ50,环刚度SN8 (3)详设计图纸 (4)详设计图纸 (5)埋地敷设 (6)详设计图纸 | m | 4340 |  |  |  | 清单
180 | 040803002012 | 电缆保护管 | (1)UPVC实壁管 有管 | m | 2170 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第18页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
枕 (2)φ100,环刚度SN8 (3)详设计图纸 (4)详设计图纸 (5)埋地敷设 (6)详设计图纸
|  | 分部小计 |  |  | 6815 |  |  |  | 分部小计
181 | 040504001008 | 砌筑井 | (1)C25预拌非泵送商品混凝土、C30预拌非泵送商品混凝土 (2)C25预拌非泵送商品混凝土 (3)100mm厚C20预拌非泵送商品混凝土 (4)Mu10实心砖M5水泥砂浆砌 (5)1:2水泥砂浆批20厚 (6)C30预拌非泵送细石混凝土 (7)塑钢爬梯踏步 (8)盖板（40+140+40）*0.6mm不锈钢包边，电缆井边框（60+140）*0.6mm不锈钢包边 (9)井盖、井箅安装(安全防坠网) (10)弱电直通型电缆人井 (n=800mm,H=1700mm,s=3) | 座 | 3 |  |  |  | 清单
182 | 040504001009 | 砌筑井 | (1)C25预拌非泵送商品混凝土、C30预拌非泵送商品混凝土 (2)C25预拌非泵送商品混凝土 (3)100mm厚C20素混凝土 (4)Mu10实心砖M5水泥砂浆砌 (5)1:2水泥砂浆批20厚 (6)C30预拌非泵送细石混凝土 (7)塑钢爬梯踏步 (8)盖板（40+140+40）*0.6mm不锈钢包边，电缆井边框（60+140）*0.6mm不锈钢包边 (9)井盖、井箅安装(安全防坠网) (10)弱电弯通型电缆人井(n=800mm,H=1700mm,s=3) | 座 | 10 |  |  |  | 清单
183 | 040504001010 | 砌筑井 | (1)C25预拌非泵送商品混凝土、C30预拌非泵送商品混凝土 (2)C25预拌非泵送商品混凝土 | 座 | 12 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第19页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)100mm厚C20素混凝土 (4)Mu10实心砖M5水泥砂浆砌120或180厚 (5)1:2水泥砂浆批20厚 (6)C30预拌非泵送细石混凝土 (7)塑钢爬梯踏步 (8)盖板（40+140+40）*0.6mm不锈钢包边，电缆井边框（60+140）*0.6mm不锈钢包边 (9)井盖、井箅安装(安全防坠网) (10)弱电三通型电缆人井(n=800mm,H=1700mm,s=3)
184 | 040504001011 | 砌筑井 | (1)C25预拌非泵送商品混凝土、C30预拌非泵送商品混凝土 (2)C25预拌非泵送商品混凝土 (3)100mm厚C20素混凝土 (4)Mu10实心砖M5水泥砂浆砌120或180厚 (5)1:2水泥砂浆批20厚 (6)C30预拌非泵送细石混凝土 (7)塑钢爬梯踏步 (8)盖板（40+140+40）*0.6mm不锈钢包边，电缆井边框（60+140）*0.6mm不锈钢包边 (9)井盖、井箅安装(安全防坠网) (10)弱电四通型电缆人井(n=800mm,H=1700mm,s=3) | 座 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 26 |  |  |  | 分部小计
185 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1051.78 |  |  |  | 清单
186 | 040305001012 | 垫层 | (1)100mm厚 (2)碎石 | m3 | 69.67 |  |  |  | 清单
187 | 040103001014 | 填方 | (1)符合设计要求 (2)外购砂 (3)符合设计要求 (4)符合设计要求 | m3 | 232.27 |  |  |  | 清单
188 | 040103001015 | 填方 | (1)符合设计要求 (2)原土 (3)符合设计要求 (4)符合设计要求 | m3 | 524.92 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 1878.64 |  |  |  | 分部小计
189 | 040803004010 | 管道包封 | (1)预拌非泵送普通混 | m | 530 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第20页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
凝土C25 (2)570*455MM (3)通信管道包封
190 | 040803004011 | 管道包封 | (1)预拌非泵送普通混凝土C25 (2)580*460MM (3)通信管道包封 | m | 145 |  |  |  | 清单
191 | 040803004012 | 管道包封 | (1)预拌非泵送普通混凝土C25 (2)320*320mm (3)通信管道包封 | m | 305 |  |  |  | 清单
192 | 040103002008 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)3km | m3 | 448.424 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 1428.424 |  |  |  | 分部小计
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
市政工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 土石方工程
1.2 | 箱涵工程
1.3 | 支护工程
1.4 | 井筒
2 | 其他总价措施费
2.1 | 土石方工程
2.2 | 箱涵工程
2.3 | 支护工程
2.4 | 井筒
室外工程
室外总体
1 | 安全文明施工费
1.1 | 景观铺装
1.2 | 架空舞台
1.3 | 连接桥
2 | 其他总价措施费
2.1 | 景观铺装
2.2 | 架空舞台
2.3 | 连接桥
室外总体二期一阶段
1 | 安全文明施工费
1.1 | 雨水工程
1.2 | 污水工程
1.3 | 给水工程
1.4 | 消防工程
1.5 | 电力工程
1.6 | 通信工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 雨水工程
2.2 | 污水工程
2.3 | 给水工程
2.4 | 消防工程
2.5 | 电力工程
2.6 | 通信工程
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
土石方工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)履带式单斗挖掘机、履带式推土机 (2)液压 斗容量1m3、功率90kW | 项 | 1 |  |  |  | 清单
箱涵工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
支护工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)履带式液压挖掘机(带打拔桩机振动锤) (2)BY-VH350 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
3 | 041112001001 | 钢板桩支撑 | (1)22b工字钢、钢围檩（300*300*10*15）、钢支撑（300*300*10*15） (2)详见道路专业图纸s-08 (3)详见道路专业图纸s-08 | m | 353 |  |  |  | 清单
井筒 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
室外工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
室外总体 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
景观铺装 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011702027001 | 台阶模板 | (1)300mm | m2 | 39.69 |  |  |  | 清单
5 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)垫层 (2)3.6m以内 | m2 | 18.086 |  |  |  | 清单
6 | 011702027002 | 台阶模板 | (1)300mm | m2 | 15.696 |  |  |  | 清单
架空舞台 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7 | 011702001001 | 基础模板 | (1)独立基础模板 | m2 | 15.36 |  |  |  | 清单
8 | 011702002001 | 柱模板 | (1)3.6m内 (2)矩形柱模板 (3)详见设计图纸 | m2 | 19.88 |  |  |  | 清单
9 | 011702006001 | 梁模板 | (1)3.6m内 (2)单梁矩形梁模板 (3)详见设计图纸 | m2 | 98.25 |  |  |  | 清单
连接桥 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
10 | 011702014001 | 有梁板模板 | (1)3.6m内 (2)详见设计图纸 | m2 | 29.39 |  |  |  | 清单
室外总体二期一阶段 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
污水工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 010202006003 | 钢板桩 | (1)20#槽钢（25.77kg/m），单侧3根/m (2)详地勘报告 (3)按平均长度4.169m (4)租赁期按7天 | t | 47.379 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
消防工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
电力工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
通信工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 427510
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 427510 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 427510
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 427510 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：将乐县玉华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目（文博小镇二期基础设施建设项目）（一期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——