工程量清单编制说明

工程名称（全称）： 市区公园绿地基础设施建设工程(南高速连接线园林绿化提升项目)

- 工程概况

1.建设地点： 三明市三元区 。

2.工程专业：   园林绿化    。

3.专业工程主要内容：乔、灌木及地被种植养护，园路、花池等。

- 编制范围

按照 厦门路亨园环境规划建设有限公司 设计的市区公园绿地基础设施建设工程(南高速连接线园林绿化提升项目)               图纸，专业范围包括 园林建筑 ，具体如下：

  - 不含三通一平；

  - 包括绿地整理、苗木移植；

  - 包括新苗木的种植；

  - 包括部分地面硬化、砾石地面；

  - 包括新建花池。

- 编制依据

1.图纸： 厦门路亨园环境规划建设有限公司 设计的             市区公园绿地基础设施建设工程(南高速连接线园林绿化提升项目)图纸及有关设计文件。

2.招标文件： 福建硕贤工程技术咨询服务有限公司 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：  /  。

3.地质勘察报告：  / 。

4.计价计量规范: 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、各专业工程工程量清单计算规范(GB50854-50862-2013)及我省有关规定：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则;《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则;《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则;《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则;《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则;《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。

## 5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）;《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）;《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）;《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）;《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）;《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）;《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）;《福建省古建筑修复保护工程预算定额》（2016版）;《福建省市政维护工程消耗量定额》（FJYD-601-2007）;《福建省混凝土和砂浆等半成品配合比》（2017版）。

6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版) 。其中，暂列金额：  / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费：  / 。

- 材料设备品牌及甲供材料

1.招标人要求的材料设备品牌

| 名称 | 规格、型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

2.甲供材料一览表

| 材料名称 | 规格、型号 | 品牌 | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 报价注意事项

1.土方工程：             无                     。

2.石方工程：             无                     。

3.脚手架：               无                         。

4.混凝土模板及支架：      无                        。

5.围堰：                无                          。

6.便道及便桥：         无                           。

7.洞内临时设施：         无                         。

8.大型机械设备进出场及安拆费：     无      ；大型机械设备基础、轨道：    无       ；大型机械设备检测：      无      。

9.施工排水降水：             无                       。

10.处理、监测、监控：        无                      。

11.材料二次搬运：            无                。

12.行人、行车干扰：           无                      。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：    无         。

14.爆破安全措施：            无                         。

15.试验爆破措施：            无                         。

16.爆破现场警戒与实验措施：            无               。

17.水上支架平台：               无                      。

18.施工围挡：                  无                      。

19.工程排污费：                无                      。

20.其他：                      无                      。

六、本项目补充的工程量清单

| 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05B001 | 隔离带收边条 | 1.材质品种、规格：成品绿色PE草石隔离带收边、100mm深×3mm厚 | m | 按图示尺寸以长度计算 | 包含制作、安装 |
| 无 |  |  |  |  |  |

七、其他需要的说明

- 清除长势差、死苗、观感不佳的苗木，每株按1m3弃土工程量，结算按实调整；

- 桥下圆导范围清杂1600m2，垃圾弃置暂按300mm深开挖计，结算按实调整；

- 移除长势差、死苗、观感不佳的苗木、桥下圆岛范围清杂、坡面清杂、清杂外运、回填种植土、地面硬化、花池等工程量按苗木清单表，结算按实调整；

- 爬藤植物前期用竹竿牵引按1.2m长毛竹桩1株1根计取；

- 苗木数量审核按数量表计入。

八、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

。