## EJC1
莆炎高速公路三明段交工验收前质量检测服务EJC1合同段工程量清单
序号 | 检测项目 | 检测 单位 | 交工检测数量 |  | 交工检测 总数量 | 验证性数量 | 检测 总数量 | 检测单价（元） | 合价（元）
|  |  | 中仙段 | 明建段 |  | 尤溪-三元段
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8=6+7 | 9 | 10=9*8
一 | 监控系统
1 | 车辆检测器 | 处 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 0
2 | 气象检测器 | 处 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
3.1 | 闭路电视监视系统-室外 | 处 | 8 | 11 | 19 | 4 | 23 |  | 0
3.2 | 闭路电视监视系统-室内 | 处 | 4 | 13 | 17 | 4 | 21 |  | 0
3.3 | 闭路电视监视系统-隧道 | 处 | 26 | 78 | 104 | 18 | 122 |  | 0
4.1 | 可变标志-门架 | 处 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |  | 0
4.2 | 可变标志-F型 | 处 | 3 | 9 | 12 | 4 | 16 |  | 0
4.3 | 可变标志-信息发布屏 | 处 | 3 | 5 | 8 | 3 | 11 |  | 0
4.4 | 可变标志-交通信号灯 | 处 | 3 | 7 | 10 | 4 | 14 |  | 0
4.5 | 可变标志-车道控制标志 | 处 | 8 | 73 | 81 | 16 | 97 |  | 0
5 | 道路视频交通事件检测系统 | 处 |  |  |  | 5 | 5 |  | 0
6 | 大屏幕显示系统 | 处 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
7.1 | 环境检测设备-风速风向 | 处 | 3 | 6 | 9 | 4 | 13 |  | 0
7.2 | 环境检测设备-COVI | 处 | 3 | 6 | 9 | 4 | 13 |  | 0
7.3 | 环境检测设备-光强 | 处 | 3 | 15 | 18 | 6 | 24 |  | 0
8.1 | 手动火灾报警系统 | 按钮 | 30 | 77 | 107 | 20 | 127 |  | 0
8.2 | 自动火灾报警系统 | 主机 | 3 | 6 | 9 | 4 | 13 |  | 0
9.1 | 电光标志-人行横洞 | 处 | 3 | 10 | 13 | 4 | 17 |  | 0
9.2 | 电光标志-车行横洞 | 处 | 3 | 6 | 9 | 4 | 13 |  | 0
9.3 | 电光标志-疏散标志 | 处 | 50 | 124 | 174 | 38 | 212 |  | 0
9.4 | 电光标志-紧急停车带 | 处 | 3 | 6 | 9 | 4 | 13 |  | 0
9.5 | 电光标志-消防洞室 | 处 | 30 | 80 | 110 | 40 | 150 |  | 0
9.6 | 电光标志-紧急电话 | 处 | 6 | 18 | 24 | 6 | 30 |  | 0
10 | 本地控制器 | 处 | 6 | 17 | 23 | 5 | 28 |  | 0
11 | 避险车道监控系统 | 处 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |  | 0
12 | 外场设备电力电缆线路 | 处 | 3 | 9 | 12 | 4 | 16 |  | 0
13 | 中心（站）内低压配电设备 | 处 | 3 | 7 | 10 | 4 | 14 |  | 0
二 | 通信系统
1 | 光、电缆线路 | 处 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 |  | 0
2 | 光纤数字传输系统 | 处 | 2 | 6 | 8 | 3 | 11 |  | 0
3 | 紧急电话系统 | 分机 | 8 | 22 | 30 | 6 | 36 |  | 0
4 | 隧道广播系统 | 分机 | 9 | 22 | 31 | 6 | 37 |  | 0
5 | 计算机网络 | 处 | 3 | 12 | 15 | 3 | 18 |  | 0
6 | 固定电话交换系统 | 处 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
7 | 通信电源 | 处 | 2 | 6 | 8 | 3 | 11 |  | 0
三 | 收费系统
1 | 入口混合车道设备及软件 | 处 | 2 | 6 | 8 | 3 | 11 |  | 0
2 | 出口混合车道设备及软件 | 处 | 2 | 6 | 8 | 3 | 11 |  | 0
3 | ETC专用车道设备及软件 | 处 | 3 | 6 | 9 | 3 | 12 |  | 0
4 | ETC门架系统 | 处 | 3 | 6 | 9 | 3 | 12 |  | 0
5 | 收费站设备及软件 | 处 | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 |  | 0
6 | 内部有线对讲及紧急报警系统 | 处 | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 |  | 0
7.1 | 闭路电视监视系统-广场 | 处 | 5 | 6 | 11 | 3 | 14 |  | 0
7.2 | 闭路电视监视系统-亭内/车道 | 处 | 5 | 25 | 30 | 4 | 34 |  | 0
7.3 | 闭路电视监视系统-安保 | 处 | 8 | 37 | 45 | 6 | 51 |  | 0
8 | 超限检测系统 | 处 | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 |  | 0
9 | 中心（站）内低压配电设备 | 处 | 2 | 6 | 8 | 3 | 11 |  | 0
四 | 通风、照明设施
1 | 射流风机 | 处 | 15 | 24 | 39 | 9 | 48 |  | 0
2.1 | 照明设施-路灯 | 套 | 34 | 123 | 157 | 25 | 182 |  | 0
2.2 | 照明设施-隧道 | 洞 | 3 | 11 | 14 | 5 | 19 |  | 0
五 | 供配电设施
1 | 低压配电设施-站区 | 处 | 2 | 9 | 11 | 4 | 15 |  | 0
2 | 低压配电设施-隧道 | 处 | 3 | 9 | 12 | 5 | 17 |  | 0
六 | 消防设施
1 | 消防箱 | 处 | 88 | 225 | 313 | 59 | 372 |  | 0
2 | 消防水泵 | 处 | 3 | 9 | 12 | 5 | 17 |  | 0
| 总计 | [7 empty] | 0