## 分部分项工程量清单与计价表（影响质量安全）
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泰宁县康养中心建设项目 | [6 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
土建工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
地下室(土建) | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010501001001 | ★垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C20 (3)采用高性能纤维抗裂膨胀剂，其限制膨胀率为0.025%~0.040% | m3 | 388.344 | 550.7 |  | 213861.04 | 清单
2 | 010501003001 | ★独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C35 (3)门厅柱基础 | m3 | 32.915 | 587.55 |  | 19339.21 | 清单
3 | 010501003002 | ★独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)室外钢梯梯柱基础 | m3 | 0.768 | 569.76 |  | 437.58 | 清单
4 | 010501006001 | ★设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.865 | 515.86 |  | 446.22 | 清单
5 | 010503001001 | ★基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C35 (3)门厅柱基础底部 | m3 | 17.001 | 593.31 |  | 10086.86 | 清单
6 | 010501004001 | ★满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C35，抗渗等级 P8 | m3 | 1633.664 | 631.72 |  | 1032018.22 | 清单
7 | 010502001001 | ★矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C40 | m3 | 100.412 | 624.49 |  | 62706.29 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泰宁县康养中心建设项目 | [6 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8 | 010502001002 | ★矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)室外钢梯梯柱基础短柱 | m3 | 1.792 | 588.73 |  | 1055 | 清单
9 | 010504001001 | ★直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C40 | m3 | 191.847 | 616.13 |  | 118202.69 | 清单
10 | 010504001002 | ★直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8 | m3 | 568.761 | 658.59 |  | 374580.31 | 清单
11 | 010504001003 | ★直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C40 抗渗等级P8 (3)弧形墙 | m3 | 39.111 | 662.38 |  | 25906.34 | 清单
12 | 010505001001 | ★有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C35 ，抗渗等级P8 | m3 | 828.182 | 631.42 |  | 522930.68 | 清单
13 | 010502002001 | ★构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.367 | 767.23 |  | 7953.87 | 清单
14 | 010503004001 | ★圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 10.358 | 750.52 |  | 7773.89 | 清单
15 | 010503004002 | ★圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.183 | 770.09 |  | 140.93 | 清单
16 | 010503005001 | ★过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.328 | 773.83 |  | 1801.48 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泰宁县康养中心建设项目 | [6 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
17 | 010508001001 | ★后浇带 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C45 ，抗渗等级P8 | m3 | 7.131 | 705.01 |  | 5027.43 | 清单
18 | 010508001002 | ★后浇带 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C45 ，抗渗等级P8 | m3 | 2.272 | 728.92 |  | 1656.11 | 清单
19 | 010508001003 | ★后浇带 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C45 ，抗渗等级P8 | m3 | 3.305 | 713.15 |  | 2356.96 | 清单
20 | 010507005001 | ★压顶 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.241 | 728.11 |  | 175.47 | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
21 | 010515001001 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢Φ6 | t | 3.341 | 5840.2 |  | 19512.11 | 清单
22 | 010515001002 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢Φ8 | t | 0.121 | 5669.04 |  | 685.95 | 清单
23 | 010515001003 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ6 | t | 0.311 | 5730.57 |  | 1782.21 | 清单
24 | 010515001004 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 | t | 19.761 | 5444.88 |  | 107596.27 | 清单
25 | 010515001005 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 | t | 41.393 | 5449.9 |  | 225587.71 | 清单
26 | 010515001006 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 | t | 107.317 | 5246.7 |  | 563060.1 | 清单
27 | 010515001007 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ14 | t | 80.951 | 5134.16 |  | 415615.39 | 清单
28 | 010515001008 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ16 | t | 101.184 | 5065.86 |  | 512583.98 | 清单
29 | 010515001009 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ18 | t | 39.847 | 5031.71 |  | 200498.55 | 清单
30 | 010515001010 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ20 | t | 20.376 | 4816.67 |  | 98144.47 | 清单
31 | 010515001011 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ22 | t | 32.222 | 4801.48 |  | 154713.29 | 清单
32 | 010515001012 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ25 | t | 29.6 | 4804.01 |  | 142198.7 | 清单
地下室底板防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地下室外墙防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地下室顶板防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泰宁县康养中心建设项目 | [6 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
上部主体 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
33 | 010502001003 | ★矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C40 | m3 | 311.725 | 624.49 |  | 194669.15 | 清单
34 | 010502001004 | ★矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 386.17 | 606.53 |  | 234223.69 | 清单
35 | 010502003001 | ★异形柱 | (1)柱形状:异形 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (3)混凝土强度等级:C35 | m3 | 4.176 | 606.37 |  | 2532.2 | 清单
36 | 010505001002 | ★有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 2485.769 | 591.7 |  | 1470829.52 | 清单
37 | 010503002001 | ★矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 19.415 | 598 |  | 11610.17 | 清单
38 | 010505001003 | ★有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C35 坡屋面板 | m3 | 252.652 | 606.13 |  | 153139.96 | 清单
39 | 010505003001 | ★平板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 2.431 | 599.72 |  | 1457.92 | 清单
40 | 010502002002 | ★构造柱 | (1)混凝土种类（商品 | m3 | 123.051 | 767.23 |  | 94408.42 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泰宁县康养中心建设项目 | [6 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25
41 | 010503004003 | ★圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 89.957 | 750.52 |  | 67514.53 | 清单
42 | 010503004004 | ★圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C20细石混凝土 | m3 | 3.024 | 750.52 |  | 2269.57 | 清单
43 | 010503004005 | ★圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 44.385 | 770.09 |  | 34180.44 | 清单
44 | 010503005002 | ★过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 36.484 | 773.83 |  | 28232.41 | 清单
45 | 010504001004 | ★直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 141.97 | 598.16 |  | 84920.78 | 清单
46 | 010504001005 | ★直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C40 (3)裙房首层直形墙 | m3 | 6.375 | 616.13 |  | 3927.83 | 清单
47 | 010505007001 | ★天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 16.389 | 703.13 |  | 11523.6 | 清单
48 | 010507005002 | ★压顶 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 27.647 | 728.11 |  | 20130.06 | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
49 | 010515001013 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢Φ6 | t | 28.185 | 5840.2 |  | 164606.04 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泰宁县康养中心建设项目 | [6 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
50 | 010515001014 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢Φ8 | t | 0.046 | 5669.04 |  | 260.78 | 清单
51 | 010515001015 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ6 | t | 0.783 | 5730.57 |  | 4487.04 | 清单
52 | 010515001016 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 | t | 180.004 | 5444.88 |  | 980100.18 | 清单
53 | 010515001017 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 | t | 58.816 | 5449.9 |  | 320541.32 | 清单
54 | 010515001018 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 | t | 37.821 | 5246.7 |  | 198435.44 | 清单
55 | 010515001019 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ14 | t | 12.733 | 5134.16 |  | 65373.26 | 清单
56 | 010515001020 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ16 | t | 22.44 | 5065.86 |  | 113677.9 | 清单
57 | 010515001021 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ18 | t | 59.639 | 5031.71 |  | 300086.15 | 清单
58 | 010515001022 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ20 | t | 67.848 | 4816.67 |  | 326801.43 | 清单
59 | 010515001023 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ22 | t | 56.592 | 4801.48 |  | 271725.36 | 清单
60 | 010515001024 | ★现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ25 | t | 88.216 | 4804.01 |  | 423790.55 | 清单
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
电梯工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电梯工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
抗震支架 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
地下室(安装) | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泰宁县康养中心建设项目 | [6 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
人防电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
消控室设备 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
能耗监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
余压监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
电梯五方通话 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
停车管理系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
电视监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
室内空气质量监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
门禁系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
喷淋、喷雾系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
消防栓系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
泵房工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
生活泵房 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
压力排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
人防给排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
新风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
地下室送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
地下室防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
人防通风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
上部安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
发电机 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泰宁县康养中心建设项目 | [6 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
可燃气体系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
综合布线系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
护理呼叫系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
电视监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
喷淋、喷雾系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
消防栓系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
室外总体工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
总体道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
61 | 040202009001 | ★砂砾石 | (1)厚度:300厚 (2)石料规格:级配砂石，夯实密度≥93% (3)路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 1985.63 | 21.6 |  | 42889.61 | 清单
62 | 040303001001 | ★混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:100厚 C20混凝土垫层 | m3 | 198.563 | 499.57 |  | 99196.12 | 清单
63 | 040201021001 | ★土工合成材料 | (1)材料品种、规格:玻纤格栅 | m2 | 1985.63 | 21.19 |  | 42075.5 | 清单
64 | 040203003001 | ★透层、粘层 | (1)材料品种:透油层 | m2 | 1985.63 | 4.51 |  | 8955.19 | 清单
65 | 040203004001 | ★封层 | (1)材料品种:下封层 | m2 | 1985.63 | 7.89 |  | 15666.62 | 清单
66 | 040203006001 | ★沥青混凝土 | (1)沥青品种:粗粒式 (2)厚度:80厚 (3)沥青混凝土种类:改性沥青混凝土 (4)石料粒径:AC-25C (5)沥青混凝土运距7km | m2 | 1985.63 | 108.94 |  | 216314.53 | 清单
67 | 040203003002 | ★透层、粘层 | (1)材料品种:乳化沥青油粘层 | m2 | 1985.63 | 2.52 |  | 5003.79 | 清单
68 | 040203006002 | ★沥青混凝土 | (1)沥青品种:细粒式 (2)厚度:40厚 (3)沥青混凝土种类:改性沥青混凝土 (4)石料粒径:AC-13C (5)沥青混凝土运距7km | m2 | 1985.63 | 63.75 |  | 126583.91 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泰宁县康养中心建设项目 | [6 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
生活给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
室外污水系统 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
室外雨水系统 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
消防给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
景观喷灌 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
室外电气 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
景观电气 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
专业工程暂估价 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 10992576.28 | 无效数据