## 分部分项工程量清单与计价表（影响质量安全）
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司清流分公司嵩溪烟草站生产辅助用房建设项目 | [6 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
生产辅助用房 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
土建工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010501001003 | ★垫层 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C15 | m3 | 11.173 | 498.51 |  | 5569.85
2 | 010501001004 | ★垫层 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C20 (3)电梯底板垫层 | m3 | 0.809 | 516.75 |  | 418.05
3 | 010501003003 | ★独立基础 | (1)泵送商品混凝土 (2)P6C30 (3)电梯底板 | m3 | 1.743 | 565.12 |  | 985
4 | 010501005001 | ★桩承台基础 | (1)泵送商品混凝土 (2)P6C35 | m3 | 40.96 | 583.88 |  | 23915.72
5 | 010503001003 | ★基础梁 | (1)泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 18.425 | 538.78 |  | 9927.02
6 | 010504001001 | ★直形墙 | (1)泵送商品混凝土 (2)C30 | m3 | 0.233 | 558.13 |  | 130.04
7 | 010504001002 | ★直形墙 | (1)泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 3.174 | 543.58 |  | 1725.32
8 | 010502001019 | ★矩形柱 | (1)泵送商品混凝土 (2)C30 | m3 | 29.751 | 567.39 |  | 16880.42
9 | 010502001020 | ★矩形柱 | (1)泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 33.153 | 551.94 |  | 18298.47
10 | 010502002005 | ★构造柱 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 16.988 | 745.39 |  | 12662.69
11 | 010505006001 | ★栏板 | (1)泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 2.553 | 582.94 |  | 1488.25
12 | 010503004001 | ★圈梁 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 9.874 | 748.18 |  | 7387.53
13 | 010503005001 | ★过梁 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 2.484 | 751.94 |  | 1867.82
14 | 010507005003 | ★压顶 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 2.503 | 706.16 |  | 1767.52
15 | 010503002004 | ★矩形梁 | (1)泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 4.283 | 543.46 |  | 2327.64
16 | 010505001004 | ★有梁板 | (1)泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 163.364 | 537.17 |  | 87754.24
17 | 010505001005 | ★有梁板 | (1)泵送商品混凝土 (2)P6C25 | m3 | 62.364 | 564.6 |  | 35210.71
18 | 010505003001 | ★平板 | (1)泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 2.76 | 545.21 |  | 1504.78
19 | 010505008001 | ★雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 0.288 | 638.87 |  | 183.99
20 | 010505007002 | ★天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 4.42 | 648.7 |  | 2867.25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司清流分公司嵩溪烟草站生产辅助用房建设项目 | [6 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
21 | 010507007003 | ★其他构件 | (1)外墙外窗洞防渗漏 (2)非泵送商品混凝土 (3)C25 | m3 | 2.304 | 766.99 |  | 1767.14
22 | 010506001001 | ★直形楼梯 | (1)泵送商品混凝土 (2)C25 (3)板式 (4)100厚 | m2 | 74.277 | 122.24 |  | 9079.62
23 | 010506001002 | ★直形楼梯 | (1)泵送商品混凝土 (2)C25 (3)板式 (4)150厚 | m2 | 14.985 | 164.3 |  | 2462.04
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
24 | 010515001051 | ★现浇构件钢筋 | (1)HPB300Φ6 | t | 0.251 | 6046.91 |  | 1517.77
25 | 010515001052 | ★现浇构件钢筋 | (1)HPB300Φ8 | t | 0.141 | 5900.77 |  | 832.01
26 | 010515001053 | ★现浇构件钢筋 | (1)HPB300Φ10 | t | 0.016 | 5880.6 |  | 94.09
27 | 010515001029 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ6 | t | 4.21 | 5917.17 |  | 24911.29
28 | 010515001030 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ8 | t | 14.657 | 5651.36 |  | 82831.98
29 | 010515001031 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ10 | t | 7.429 | 5648.83 |  | 41965.16
30 | 010515001032 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ12 | t | 2.936 | 5482.1 |  | 16095.45
31 | 010515001033 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ14 | t | 3.536 | 5304.86 |  | 18757.98
32 | 010515001034 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ16 | t | 8.402 | 5261.81 |  | 44209.73
33 | 010515001035 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ18 | t | 4.554 | 5261.81 |  | 23962.28
34 | 010515001036 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ20 | t | 6.995 | 4959.98 |  | 34695.06
35 | 010515001037 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ22 | t | 5.044 | 4959.98 |  | 25018.14
36 | 010515001038 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ25 | t | 0.835 | 4959.98 |  | 4141.58
37 | 010515001054 | ★现浇构件钢筋 HPB300Φ6 | (1)HPB300Φ6 | t | 0.075 | 6338.87 |  | 475.42
38 | 010515001049 | ★现浇构件钢筋 HRB400EΦ6 | (1)HRB400EΦ6 | t | 0.252 | 6159.91 |  | 1552.3
39 | 010515001050 | ★现浇构件钢筋 HRB400EΦ8 | (1)HRB400EΦ8 | t | 2.961 | 5894.09 |  | 17452.4
40 | 010515001057 | ★现浇构件钢筋 HRB400EΦ10 | (1)HRB400EΦ10 | t | 0.465 | 5891.57 |  | 2739.58
41 | 010515001058 | ★现浇构件钢筋 HRB400EΦ12 | (1)HRB400EΦ12 | t | 0.193 | 5675.02 |  | 1095.28
42 | 010515001059 | ★现浇构件钢筋 HRB400EΦ14 | (1)HRB400EΦ14 | t | 0.288 | 5497.79 |  | 1583.36
43 | 010515001060 | ★现浇构件钢筋 HRB400EΦ16 | (1)HRB400EΦ16 | t | 0.813 | 5454.75 |  | 4434.71
44 | 010515001061 | ★现浇构件钢筋 HRB400EΦ18 | (1)HRB400EΦ18 | t | 0.379 | 5454.75 |  | 2067.35
45 | 010515001062 | ★现浇构件钢筋 HRB400EΦ20 | (1)HRB400EΦ20 | t | 0.789 | 5103.14 |  | 4026.38
46 | 010515001063 | ★现浇构件钢筋 HRB400EΦ22 | (1)HRB400EΦ22 | t | 0.622 | 5103.14 |  | 3174.15
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司清流分公司嵩溪烟草站生产辅助用房建设项目 | [6 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
47 | 010515001064 | ★现浇构件钢筋 HRB400EΦ25 | (1)HRB400EΦ25 | t | 0.024 | 5103.14 |  | 122.48
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
卫生间防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面保温 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
油漆工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
智能化安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
综合布线与计算机网络系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
视频安防监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
五方通话（只计管线） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
消防应急照明和疏散指示系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
水位监控、火灾报警联动系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
消火栓系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
废水立管系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
卫生洁具 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
光伏系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
电梯系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司清流分公司嵩溪烟草站生产辅助用房建设项目 | [6 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
卫生间预留排气孔 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
门卫 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
土建工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
48 | 010501001005 | ★垫层 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C15 | m3 | 6.084 | 498.51 |  | 3032.93
49 | 010501003004 | ★独立基础 | (1)泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 18.44 | 533.02 |  | 9828.89
50 | 010503001004 | ★基础梁 | (1)泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 3.656 | 538.78 |  | 1969.78
51 | 010502001021 | ★矩形柱 | (1)泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 4.656 | 551.94 |  | 2569.83
52 | 010505001006 | ★有梁板 | (1)泵送商品混凝土 (2)P6C25 | m3 | 10.23 | 550.18 |  | 5628.34
53 | 010502002004 | ★构造柱 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 1.511 | 745.39 |  | 1126.28
54 | 010503005002 | ★过梁 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 0.166 | 751.94 |  | 124.82
55 | 010507007002 | ★其他构件 | (1)压顶 (2)非泵送商品混凝土 (3)C25 | m3 | 0.147 | 706.19 |  | 103.81
56 | 010503004002 | ★圈梁 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 0.272 | 748.16 |  | 203.5
57 | 010505007001 | ★天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 4.481 | 648.7 |  | 2906.82
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
58 | 010515001065 | ★现浇构件钢筋 | (1)HPB300Φ6 | t | 0.005 | 6046.91 |  | 30.23
59 | 010515001066 | ★现浇构件钢筋 | (1)HPB300Φ8 | t | 0.011 | 5900.77 |  | 64.91
60 | 010515001020 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ6 | t | 0.389 | 5917.17 |  | 2301.78
61 | 010515001021 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ8 | t | 1.101 | 5651.36 |  | 6222.15
62 | 010515001022 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ10 | t | 0.46 | 5648.83 |  | 2598.46
63 | 010515001023 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ12 | t | 0.768 | 5482.1 |  | 4210.25
64 | 010515001024 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ14 | t | 0.225 | 5304.86 |  | 1193.59
65 | 010515001025 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ16 | t | 0.76 | 5261.81 |  | 3998.98
66 | 010515001026 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ18 | t | 0.031 | 5261.81 |  | 163.12
67 | 010515001027 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ20 | t | 0.064 | 5014.49 |  | 320.93
68 | 010515001028 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ25 | t | 0.004 | 5014.49 |  | 20.06
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
卫生间防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司清流分公司嵩溪烟草站生产辅助用房建设项目 | [6 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
屋面防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面保温 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
油漆工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
智能化安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
综合布线与计算机网络系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
门禁管理系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
视频安防监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
消防应急照明和疏散指示系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
门卫消控设备 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
卫生洁具 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
灭火器 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
卫生间预留排气孔 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
装卸棚 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
钢结构 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
钢结构 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
69 | 010603001002 | ★实腹钢柱 | (1)钢板柱 (2)BH300*250*6*12 (3)3.0t以内 (4)运距15km | t | 2.542 | 9186.14 |  | 23351.17
70 | 010603001003 | ★实腹钢柱 | (1)GZ (2)HW250*250*9*14 (3)3.0t以内 (4)运距15km | t | 0.323 | 9186.16 |  | 2967.13
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司清流分公司嵩溪烟草站生产辅助用房建设项目 | [6 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
71 | 010604001001 | ★钢梁 | (1)GL1 (2)BH300*250*6*10 (3)运距15km (4)煨弯加工 | t | 2.843 | 8242.4 |  | 23433.14
72 | 010604001002 | ★钢梁 | (1)GL (2)HW250*250*9*14 (3)运距15km | t | 1.221 | 8242.4 |  | 10063.97
73 | 010604001003 | ★钢梁 | (1)连系梁 (2)Φ114*3.0圆管 (3)运距15km | t | 0.811 | 9225.65 |  | 7482
74 | 010606001001 | ★钢支撑、钢拉条 垂直支撑 | (1)ZCΦ20圆钢 (2)柱间支撑 (3)8m以内 (4)运距15km | t | 0.108 | 8423.15 |  | 909.7
75 | 010606001005 | ★钢支撑、钢拉条 垂直支撑 | (1)Φ76*4.0钢管 (2)钢斜撑 (3)8m以内 (4)金属构件运输(二类金属构件 运距15km以内) | t | 0.074 | 8423.11 |  | 623.31
76 | 010606001002 | ★钢支撑、钢拉条 水平支撑 | (1)SCΦ20圆钢 (2)屋面水平支撑 (3)8m以内 (4)运距15km | t | 0.228 | 8549.43 |  | 1949.27
77 | 010606001003 | ★钢支撑、钢拉条 水平支撑 | (1)Φ32*2.0，Φ12圆钢 (2)撑杆 (3)8m以内 (4)运距15km | t | 0.124 | 8549.35 |  | 1060.12
78 | 010606002002 | ★钢支撑、钢拉条 水平支撑 | (1)Φ12圆钢 (2)斜拉杆 (3)8m以内 (4)运距15km | t | 0.251 | 8549.44 |  | 2145.91
79 | 010606002003 | ★钢支撑、钢拉条 水平支撑 | (1)LS50*4.0角铁 (2)斜拉杆 (3)8m以内 (4)运距15km | t | 0.079 | 8549.49 |  | 675.41
80 | 010606002001 | ★钢檩条 镀锌檩条 | (1)C220*80*20*2.5镀锌檩条 (2)檩条 (3)4.6m以内 (4)运距15km | t | 2.573 | 8345.09 |  | 21471.92
81 | 010606002004 | ★钢檩条 镀锌檩条 | (1)C220*75*20*1.6镀锌檩条 (2)檩条 (3)4.6m以内 (4)运距15km | t | 0.453 | 8345.1 |  | 3780.33
82 | 010606013001 | ★零星钢构件 | (1)钢锚固版 (2)Q355B PL-530*250*25 (3)150*115*10 (4)8厚加劲板 (5)250*250*16 (6)150*120*6，205*150*6，150*100*6/2，90*90*6 | t | 0.765 | 8494.59 |  | 6498.36
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司清流分公司嵩溪烟草站生产辅助用房建设项目 | [6 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(7)运距15km
土建工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
83 | 010501001006 | ★垫层 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C15 | m3 | 2.994 | 498.51 |  | 1492.54
84 | 010501003005 | ★独立基础 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C15 | m3 | 6.75 | 516.06 |  | 3483.41
85 | 010502001022 | ★矩形柱 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 0.54 | 535.5 |  | 289.17
86 | 010501001011 | ★垫层 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C20 | m3 | 0.405 | 516.74 |  | 209.28
87 | 010501006001 | ★设备基础 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C40 (3)细石混凝土 | m3 | 0.054 | 819.22 |  | 44.24
88 | 010503001005 | ★基础梁 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 5.45 | 521.81 |  | 2843.86
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
89 | 010515001067 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ6 | t | 0.006 | 5917.17 |  | 35.5
90 | 010515001016 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ8 | t | 0.177 | 5651.36 |  | 1000.29
91 | 010515001017 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ10 | t | 0.062 | 5648.83 |  | 350.23
92 | 010515001018 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ12 | t | 0.151 | 5482.1 |  | 827.8
93 | 010515001019 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ16 | t | 0.422 | 5261.8 |  | 2220.48
其他工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
灭火器 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
室外工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
膜结构车棚 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
钢结构 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
94 | 010603001004 | ★实腹钢柱 | (1)钢柱 (2)H（450-380）*100*8*8 (3)运距15km | t | 0.621 | 9186.14 |  | 5704.59
95 | 010604001004 | ★钢梁 | (1)钢梁 (2)H（280-120）*100*8*8 (3)运距15km | t | 0.733 | 8242.4 |  | 6041.68
96 | 010606001004 | ★钢支撑、钢拉条 | (1)Φ89*8、Φ48*5 (2)水平支撑 | t | 0.321 | 8549.41 |  | 2744.36
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司清流分公司嵩溪烟草站生产辅助用房建设项目 | [6 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)运距15km
97 | 010501001009 | ★垫层 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C15 | m3 | 2.871 | 498.51 |  | 1431.22
98 | 010501003007 | ★独立基础 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 17.6 | 516.06 |  | 9082.66
99 | 010502001024 | ★矩形柱 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C40 | m3 | 1.9 | 578.12 |  | 1098.43
100 | 010501007002 | ★杯型基础 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C40无收缩混凝土 | m3 | 0.07 | 819.22 |  | 57.35
101 | 010503001007 | ★基础梁 | (1)非泵送商品混凝土 (2)C25 | m3 | 2.075 | 521.81 |  | 1082.76
102 | 010515001044 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ8 | t | 0.216 | 5651.36 |  | 1220.69
103 | 010515001045 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ10 | t | 0.303 | 5648.83 |  | 1711.6
104 | 010515001046 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ12 | t | 0.064 | 5482.1 |  | 350.85
105 | 010515001047 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ14 | t | 0.926 | 5304.86 |  | 4912.3
106 | 010515001048 | ★现浇构件钢筋 | (1)HRB400EΦ20 | t | 0.993 | 5014.49 |  | 4979.39
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
107 | 040203006005 | ★沥青混凝土 | (1)细粒式改性沥青混凝土（SMA-13) (2)40厚 (3)8km | m2 | 2822.75 | 54.26 |  | 153162.42
108 | 040203006006 | ★沥青混凝土 | (1)中细粒式沥青混凝土（AC-16) (2)70厚 (3)8km | m2 | 2822.75 | 89.66 |  | 253087.77
109 | 040203007001 | ★水泥混凝土 | (1)150厚 (2)C30透水混凝土 | m2 | 227.08 | 85.71 |  | 19463.03
园林绿化工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
园林绿化工程 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
消防电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
生活给水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
消防给水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
生活污水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
室外拆除 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
井座加高、更换井盖 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
室外智能化线缆（利用旧管，只计线） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
原消控室 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司清流分公司嵩溪烟草站生产辅助用房建设项目 | [6 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
设备移位 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
其他费 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列级+暂估价 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列级+暂估价 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [7 empty] | 1237896.14

## 单价措施项目清单与计价表（影响质量安全）
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司清流分公司嵩溪烟草站生产辅助用房建设项目 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
生产辅助用房 | [8 empty] | 单项工程()
土建工程 | [8 empty] | 单位工程()
土方工程 | [8 empty] | 分项工程()
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程()
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程()
1 | 011701003003 | ■砌筑脚手架 | (1)砌筑墙 (2)3.6以内 | m2 | 2026.876 | 3.87 |  | 7844.01
2 | 011701003004 | ■砌筑脚手架 | (1)砌筑墙 (2)3.9m | m2 | 509.324 | 10.99 |  | 5597.47
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程()
3 | 011702001007 | ■基础模板 | (1)垫层 | m2 | 41.931 | 69.14 |  | 2899.11
4 | 011702001008 | ■基础模板 | (1)独立基础 | m2 | 90.05 | 71.04 |  | 6397.15
5 | 011702005003 | ■基础梁模板 | (1)3.6m以内 (2)矩形 | m2 | 155.696 | 61.93 |  | 9642.25
6 | 011702011002 | ■墙模板 | (1)3.6m以内 | m2 | 53.605 | 67.96 |  | 3643
7 | 011702002004 | ■柱模板 | (1)6m以内 (2)矩形 | m2 | 507.114 | 76.83 |  | 38961.57
8 | 011702003002 | ■构造柱模板 | (1)6m以内 | m2 | 254.829 | 95.75 |  | 24399.88
9 | 011702021001 | ■栏板模板 | (1)矩形 | m2 | 31.518 | 68.7 |  | 2165.29
10 | 011702008001 | ■圈梁模板 | (1)3.6m以内 | m2 | 88.573 | 65.33 |  | 5786.47
11 | 011702009001 | ■过梁模板 | (1)3.6m以内 | m2 | 44.818 | 105.01 |  | 4706.34
12 | 011702036002 | ■小型构件模板 | (1)压顶 (2)3.6m以内 | m2 | 24.613 | 66.39 |  | 1634.06
13 | 011702006001 | ■梁模板 | (1)3.6m以内 (2)矩形 | m2 | 59.843 | 114.69 |  | 6863.39
14 | 011702014006 | ■有梁板模板 | (1)3.6m以内 | m2 | 1508.29 | 93.67 |  | 141281.52
15 | 011702014004 | ■有梁板模板 | (1)6m以内 | m2 | 562.733 | 102.74 |  | 57815.19
16 | 011702016001 | ■平板模板 | (1)3.6m以内 | m2 | 36.36 | 81.77 |  | 2973.16
17 | 011702023001 | ■雨篷、悬挑构件模板 | (1)空调板 (2)3.6m以内 | m2 | 6.72 | 133.76 |  | 898.87
18 | 011702022002 | ■天沟、檐沟模板 | (1)挑檐 | m2 | 66.789 | 109.43 |  | 7308.72
19 | 011702025001 | ■其他现浇构件模板 | (1)外墙窗企 | m2 | 23.04 | 78.57 |  | 1810.25
20 | 011702024001 | ■楼梯模板 | (1)板式楼梯 (2)3.6m以内 | m2 | 89.262 | 218.9 |  | 19539.45
21 | 011705001002 | ■大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 39789.46 |  | 39789.46
22 | 011703001001 | ■垂直运输 | (1)框架结构 (2)19.5m，5层 | 项 | 1 | 168766 |  | 168766
23 | 011701002002 | ■外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)外墙 (2)落地式钢管 (3)19.5m (4)外墙扣件式脚手架 (5)(阻燃安全网) | m2 | 1513.89 | 79.97 |  | 121065.78
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程()
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程()
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程()
卫生间防水 | [8 empty] | 分项工程()
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司清流分公司嵩溪烟草站生产辅助用房建设项目 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
屋面防水 | [8 empty] | 分项工程()
屋面保温 | [8 empty] | 分项工程()
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程()
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程()
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程()
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程()
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程()
24 | 011701006002 | ■满堂装饰脚手架 | (1)天棚 (2)3.9m | m2 | 394.843 | 11.29 |  | 4457.78
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程()
油漆工程 | [8 empty] | 分项工程()
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程()
智能化安装工程 | [8 empty] | 单位工程()
综合布线与计算机网络系统 | [8 empty] | 分项工程()
视频安防监控系统 | [8 empty] | 分项工程()
五方通话（只计管线） | [8 empty] | 分项工程()
安装工程 | [8 empty] | 单位工程()
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程()
桥架工程 | [8 empty] | 分项工程()
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程()
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程()
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程()
消防应急照明和疏散指示系统 | [8 empty] | 分项工程()
水位监控、火灾报警联动系统 | [8 empty] | 分项工程()
消火栓系统 | [8 empty] | 分项工程()
给水系统 | [8 empty] | 分项工程()
排水系统 | [8 empty] | 分项工程()
冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程()
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程()
废水立管系统 | [8 empty] | 分项工程()
卫生洁具 | [8 empty] | 分项工程()
光伏系统 | [8 empty] | 分项工程()
电梯系统 | [8 empty] | 分项工程()
卫生间预留排气孔 | [8 empty] | 分项工程()
门卫 | [8 empty] | 单项工程()
土建工程 | [8 empty] | 单位工程()
土方工程 | [8 empty] | 分项工程()
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程()
25 | 011701003001 | ■砌筑脚手架 | (1)砌筑墙 (2)3.6以内 | m2 | 128.395 | 3.87 |  | 496.89
26 | 011701003002 | ■砌筑脚手架 | (1)砌筑墙 (2)3.9m | m2 | 21.168 | 10.99 |  | 232.64
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程()
27 | 011702001009 | ■基础模板 | (1)垫层 | m2 | 15.78 | 69.14 |  | 1091.03
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司清流分公司嵩溪烟草站生产辅助用房建设项目 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
28 | 011702001010 | ■基础模板 | (1)独立基础 | m2 | 29.6 | 71.04 |  | 2102.78
29 | 011702005004 | ■基础梁模板 | (1)矩形 | m2 | 36.28 | 61.93 |  | 2246.82
30 | 011702002005 | ■柱模板 | (1)4.85m (2)矩形 | m2 | 43.992 | 91.6 |  | 4029.67
31 | 011702014002 | ■有梁板模板 | (1)3.85m | m2 | 89.285 | 111.36 |  | 9942.78
32 | 011702003001 | ■构造柱模板 | (1)3.6m以内 | m2 | 24.281 | 95.09 |  | 2308.88
33 | 011702009002 | ■过梁模板 | (1)3.6m以内 | m2 | 2.642 | 105.01 |  | 277.44
34 | 011702036003 | ■小型构件模板 | (1)压顶 (2)3.6m以内 | m2 | 1.368 | 66.39 |  | 90.82
35 | 011702008002 | ■圈梁模板 | (1)3.6以内 | m2 | 3.4 | 65.33 |  | 222.12
36 | 011702022001 | ■天沟、檐沟模板 | (1)挑檐 | m2 | 64.876 | 109.43 |  | 7099.38
37 | 011701002001 | ■外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)3.9m (2)外墙扣件式脚手架 (3)(阻燃安全网) | m2 | 145.86 | 54.31 |  | 7921.66
38 | 011703001002 | ■垂直运输 | (1)工业配套 (2)3.9m,1层 | 项 | 1 | 763.2 |  | 763.2
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程()
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程()
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程()
卫生间防水 | [8 empty] | 分项工程()
屋面防水 | [8 empty] | 分项工程()
屋面保温 | [8 empty] | 分项工程()
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程()
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程()
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程()
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程()
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程()
39 | 011701006001 | ■满堂装饰脚手架 | (1)天棚 (2)3.9m | m2 | 49.21 | 11.29 |  | 555.58
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程()
油漆工程 | [8 empty] | 分项工程()
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程()
智能化安装工程 | [8 empty] | 单位工程()
综合布线与计算机网络系统 | [8 empty] | 分项工程()
门禁管理系统 | [8 empty] | 分项工程()
视频安防监控系统 | [8 empty] | 分项工程()
安装工程 | [8 empty] | 单位工程()
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程()
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程()
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程()
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程()
消防应急照明和疏散指示系统 | [8 empty] | 分项工程()
门卫消控设备 | [8 empty] | 分项工程()
给水系统 | [8 empty] | 分项工程()
排水系统 | [8 empty] | 分项工程()
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司清流分公司嵩溪烟草站生产辅助用房建设项目 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程()
卫生洁具 | [8 empty] | 分项工程()
灭火器 | [8 empty] | 分项工程()
卫生间预留排气孔 | [8 empty] | 分项工程()
装卸棚 | [8 empty] | 单项工程()
钢结构 | [8 empty] | 单位工程()
钢结构 | [8 empty] | 分项工程()
土建工程 | [8 empty] | 单位工程()
土方工程 | [8 empty] | 分项工程()
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程()
40 | 011702001011 | ■基础模板 | (1)垫层 | m2 | 12.74 | 69.14 |  | 880.84
41 | 011702001012 | ■基础模板 | (1)独立基础 | m2 | 17.6 | 71.04 |  | 1250.3
42 | 011702002006 | ■柱模板 | (1)0.5m (2)矩形 | m2 | 5.1 | 98.8 |  | 503.88
43 | 011702005005 | ■基础梁模板 | (1)矩形 | m2 | 43.6 | 61.93 |  | 2700.15
44 | 011702001019 | ■基础模板 | (1)设备基础 | m2 | 0.51 | 72.88 |  | 37.17
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程()
其他工程 | [8 empty] | 分项工程()
安装工程 | [8 empty] | 单位工程()
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程()
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程()
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程()
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程()
灭火器 | [8 empty] | 分项工程()
室外工程 | [8 empty] | 单项工程()
膜结构车棚 | [8 empty] | 单位工程()
钢结构 | [8 empty] | 分项工程()
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程()
室外道路 | [8 empty] | 分项工程()
园林绿化工程 | [8 empty] | 单位工程()
园林绿化工程 | [8 empty] | 分项工程()
安装工程 | [8 empty] | 单位工程()
强电工程 | [8 empty] | 分项工程()
消防电气工程 | [8 empty] | 分项工程()
生活给水 | [8 empty] | 分项工程()
消防给水 | [8 empty] | 分项工程()
生活污水 | [8 empty] | 分项工程()
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程()
室外拆除 | [8 empty] | 分项工程()
井座加高、更换井盖 | [8 empty] | 分项工程()
室外智能化线缆（利用旧管，只计线） | [8 empty] | 分项工程()
原消控室 | [8 empty] | 单项工程()
安装工程 | [8 empty] | 单位工程()
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程()
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司清流分公司嵩溪烟草站生产辅助用房建设项目 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设备移位 | [8 empty] | 分项工程()
其他费 | [8 empty] | 单项工程()
暂列级+暂估价 | [8 empty] | 单位工程()
暂列级+暂估价 | [8 empty] | 分项工程()
合 计 | [7 empty] | 731000.2

## 主要材料设备项目与价格表（影响质量安全）
主要材料设备项目与价格表（影响质量安全）
工程名称：三明市烟草公司清流分公司嵩溪烟草站生产辅助用房建设项目 | [7 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 控制价单价 | 1-K值
一 |  | 材料
1 | 01010330 | ▲螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 11.361 | 3388 | 38491.41 | 2879.8 | 0.85
2 | 01010340 | ▲螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 5.099 | 3248 | 16562.77 | 2760.8 | 0.85
3 | 01010350 | ▲螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 16.268 | 3214 | 52284.71 | 2731.9 | 0.85
4 | 01010360 | ▲螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 5.257 | 3214 | 16896.72 | 2731.9 | 0.85
5 | 01010370 | ▲螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 9.062 | 3214 | 29125.35 | 2731.9 | 0.85
6 | 01010380 | ▲螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 5.808 | 3214 | 18665.79 | 2731.9 | 0.85
7 | 01010390 | ▲螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | 0.885 | 3214 | 2843.02 | 2731.9 | 0.85
8 | 01010580 | ▲线材 | HRB400EΦ6 | t | 4.954 | 3627 | 17968.67 | 3082.95 | 0.85
9 | 01010590 | ▲线材 | HRB400EΦ8 | t | 19.494 | 3416 | 66592.32 | 2903.6 | 0.85
10 | 01010600 | ▲线材 | HRB400EΦ10 | t | 8.893 | 3414 | 30362 | 2901.9 | 0.85
11 | 01010690 | ▲圆钢筋 | HPB300Φ6 | t | 0.338 | 3497 | 1180.66 | 2972.45 | 0.85
12 | 01010710 | ▲圆钢筋 | HPB300Φ8 | t | 0.155 | 3381 | 524.19 | 2873.85 | 0.85
13 | 01010720 | ▲圆钢筋 | HPB300Φ10 | t | 0.016 | 3365 | 54.92 | 2860.25 | 0.85
14 | 01230001 | ▲实腹钢柱 |  | t | 3.695 | 5942.77 | 21959.49 | 5051.355 | 0.85
15 | 04010001 | ▲水泥 | 32.5 | kg | 10299.02 | 0.29 | 2986.72 | 0.246 | 0.85
16 | 04010010 | ▲水泥 | 42.5 | kg | 246.673 | 0.31 | 76.47 | 0.264 | 0.85
17 | 04010050 | ▲袋装水泥 | 32.5 | kg | 770.096 | 0.29 | 223.33 | 0.246 | 0.85
18 | 04010050 | ▲袋装水泥 | 32.5 | kg | 55.95 | 0.29 | 16.23 | 0.246 | 0.85
19 | 04010090 | ▲袋装水泥 | 42.5 | kg | 619.949 | 0.31 | 192.18 | 0.264 | 0.85
20 | 04010170 | ▲散装水泥 | 42.5 | kg | 72818.38 | 0.29 | 21117.4 | 0.246 | 0.85
21 | 33010270 | ▲钢支撑、钢拉条 |  | t | 0.34 | 5164.69 | 1757.34 | 4389.987 | 0.85
22 | 33010270 | ▲钢支撑、钢拉条 |  | t | 0.916 | 5164.69 | 4730.03 | 4389.987 | 0.85
23 | 33010350 | ▲钢梁 |  | t | 4.797 | 5741.02 | 27539.67 | 4879.867 | 0.85
24 | 33010350 | ▲钢梁 |  | t | 0.811 | 6537.08 | 5301.57 | 5556.518 | 0.85
25 | 80213460 | ▲预拌非泵送细石混凝土 | C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 0.021 | 346.16 | 7.38 | 294.236 | 0.85
26 | 80213465 | ▲预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 25.872 | 360.28 | 9321.01 | 306.238 | 0.85
主要材料设备项目与价格表（影响质量安全）
工程名称：三明市烟草公司清流分公司嵩溪烟草站生产辅助用房建设项目 | [7 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 控制价单价 | 1-K值
27 | 80213485 | ▲预拌非泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 0.125 | 408.34 | 51.14 | 347.089 | 0.85
28 | 80213520 | ▲预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.802 | 339.54 | 272.26 | 288.609 | 0.85
29 | 80213530 | ▲预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 10.948 | 367.82 | 4026.98 | 312.647 | 0.85
30 | 80213570 | ▲预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 24.067 | 337.87 | 8131.44 | 287.19 | 0.85
31 | 80213575 | ▲预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 66.338 | 352.49 | 23383.14 | 299.617 | 0.85
32 | 80213580 | ▲预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 68.911 | 366.26 | 25239.51 | 311.321 | 0.85
33 | 80213585 | ▲预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 8.438 | 377.44 | 3184.72 | 320.824 | 0.85
34 | 80213595 | ▲预拌非泵送普通混凝土 | C40(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1.861 | 400.44 | 745.39 | 340.374 | 0.85
35 | 80213675 | ▲预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 8.484 | 383.11 | 3250.31 | 325.644 | 0.85
36 | 80213690 | ▲预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 3.339 | 420.68 | 1404.69 | 357.578 | 0.85
37 | 80213760 | ▲预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 281.737 | 394.95 | 111272.07 | 335.708 | 0.85
38 | 80213765 | ▲预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 30.931 | 407.31 | 12598.66 | 346.214 | 0.85
39 | 80214365 | ▲预拌泵送水下混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m3 | 123.944 | 430.18 | 53318.07 | 365.653 | 0.85
40 | 80215300 | ▲预拌泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 73.32 | 405.38 | 29722.44 | 344.573 | 0.85
41 | 80215305 | ▲预拌泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 1.76 | 420.69 | 740.6 | 357.587 | 0.85
42 | 80215310 | ▲预拌泵送抗渗混凝土 | C35P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 41.37 | 435.73 | 18025.98 | 370.371 | 0.85
43 | 80216150 | ▲预拌混凝土 | C20 | m3 | 0.099 | 260.68 | 25.76 | 221.578 | 0.85
主要材料设备项目与价格表（影响质量安全）
工程名称：三明市烟草公司清流分公司嵩溪烟草站生产辅助用房建设项目 | [7 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 控制价单价 | 1-K值
44 | 80230010 | ▲预拌泵送轻骨料混凝土 | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC5 | m3 | 4.658 | 441.25 | 2055.4 | 375.063 | 0.85
45 | 80250260 | ▲中粒式沥青混凝土 | AC-16 C 碎石 | m3 | 199.568 | 892 | 178015.04 | 758.2 | 0.85
46 | 80250560 | ▲改性沥青混凝土 | SMA-13 骨料 | m3 | 114.321 | 918 | 104947.02 | 780.3 | 0.85
47 | 80270170 | ▲透水水泥混凝土 | C30(42.5) | m3 | 34.573 | 346.72 | 11987.13 | 294.712 | 0.85
二 |  | 设备
1 | 79011023 | ▲楼层电梯 | 1050kg 1.6m/s 5层 5 站 （已含设备款、安装费、运输及运输保险费、卸车费、人工搬运费、 电梯控制箱、五方通话设备） | 部 | 1 | 106477.871 | 106477.87 | 90506.19 | 0.85