绿建工程基本情况表-2022版填写

是否绿建：是         绿建标准：2022版

绿色建筑设计工程基本情况表

| *工程名称 | 三明市少体校举重比赛训练综合楼项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *工程地点 | 福建省三明市沙县区 | *项目类型 | □住宅建筑 √公共建筑 □综合性建筑 |
| *用地面积（m2） | 2890.25 | *总建筑面积（m2） | 5584.55 |
| *地上建筑面积（m2） | 5584.55 | *地下建筑面积（m2） | 0.00 |
| *绿色建筑等级 | □基本级 √一星级 □二星级 □三星级 |  |  |
| *可再生能源应用 | √政府投资或者以政府投资为主的公共建筑 □建筑面积大于20000m2的公共建筑 | *可再生能源应用情况（光伏系统装机容量等）： 本工程采用太阳能光伏系统（另行委托设计）。 *详施工图： 电气施工图-02 |  |
| *预留安装太阳能或者高效空气源热泵等热水系统的位置 | *是否为有热水需求的建筑：√是； □否； |  |  |
|  | *有热水需求的建筑类型： □住宅 □宾馆 □医院 □学校 √其他 | *设计情况： 预留安装太阳能或高效空气源热泵等热水系统的位置 *详施工图： 水施 |  |
| *建筑信息模型（BIM）技术应用 | √政府投资或者以政府投资为主的公共建筑 | *建筑信息模型（BIM）技术应用情况： BIM技术支持建筑工程全寿命期的信息管理和应用,由业主另行委托设计。 *详BIM技术应用报告： 无 |  |
| *全装修设计 | □保障性住房 | *全装修设计情况： 本项目采用全装修设计 *详施工图： 建筑装修材料表 |  |
| *结论 | √符合基本规定的要求 □不符合基本规定的要求 |  |  |

注：标*号为必填项，未标*号根据项目情况填写！