大田县毓秀中学建设项目-空调采购及安装项目

招标编号：E3504250401100073018

补充通知03号

各投标人：

现就部分异议进行澄清，并对部分评标项修改如下：

- 招标文件第三章评标办法第2.2.4（2）B2、 B3评标项澄清如下：

多联空调机组室外机压缩机技术功能、化霜技术功能的评分设置是对产品优势功能的评价，都是空调机组室外机的重要技术功能。这些功能厂家可以通过不同的技术路径实现，并不指向某一专利技术，也并非某厂家独有，而是广泛应用于空调行业。将这些技术功能作为加分项没有排他性或歧视性，在招投标过程中是合法合规的。

- 二、招标文件第三章评标办法第2.2.4（2）B项技术评分标准部分评标项修改如下：

- 1、B5项“四面出风嵌入式分体空调-室外机换热技术”评标项原条款内容“根据投

- 标四面出风嵌入式分体空调-室外机换热技术进行评分：采用双排铜管翅片式换热器且换热管直径≥7mm、厚度≥0.25mm的得3分。其他不得分，注：需提供第三方检测机构关于上述技术描述的证明材料扫描件”修改为“根据投标四面出风嵌入式分体空调-室外机换热技术进行评分：采用双排铜管翅片式换热器且换热管的得3分。其他不得分，注：需提供第三方检测机构关于上述技术描述的证明材料扫描件”。

- B7项“四面出风嵌入式分体空调-基础功能”评标项原条款内容“根据投标四面

- 出风嵌入式分体空调基础功能进行评分：具备八面出风设计、360°送风功能、六档以上风速调节档位、自动断电记忆功能的，每具备一项得0.5分。注：需提供彩页关于上述技术描述的证明材料扫描件”修改为“根据投标四面出风嵌入式分体空调基础功能进行评分：具备360°送风功能、四档以上（不含四档）风速调节档位（或无极调速）、自动断电记忆功能的，每具备一项得0.5分。注：需提供彩页关于上述技术描述的证明材料扫描件”，本项满分值由2分改为1.5分。

- B8项“四面出风嵌入式分体空调-控制方式”评标项原条款内容“根据投标直流

- 变频四面出风嵌入式分体空调多样化控制方式进行评分：具备遥控器控制、线控器

- 控制、WIFI线控、多功能线控、集中控制器控制的，每具备一项得0.6分。注：需提供彩页关于上述技术描述的证明材料扫描件”修改为“根据投标直流变频四面出风嵌入式分体空调多样化控制方式进行评分：具备遥控器控制、线控器控制、WIFI线控、集中控制器控制的，每具备一项得0.5分。说明：集中控制器控制是为满足校方集中管理的功能需求而设置的。注：需提供彩页关于上述技术描述的证明材料扫描件”，本项满分值由3分改为2分。

- 4、B1技术和服务响应情况评分项：满分值由22分修改为23.5分，其他表述不变。

- 二、投标文件递交截止时间、开标时间变更为：2025年5月9日08:30:00。

- 三、本补充通知与招标文件或补充通知02号不符部分，以本补充通知为准。

招标单位：福建省毓秀教育投资发展有限责任公司

招标代理单位：福建省明建工程咨询有限公司

2025年4月22日