## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：三明学院产教融合数字经济大楼建设项目 | [7 empty] | 第1页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
1 | ■预拌泵送抗渗混凝土 C35P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 6824.113 | 450.08 | 463.58 | 450.08 | 463.58 | 3163522.53 | 3.57
2 | ■预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 6980.283 | 398.5 | 410.45 | 398.5 | 410.45 | 2865058.16 | 3.23
3 | ■螺纹钢筋 HRB400EΦ14 | t | 760.614 | 3444 | 3892 | 3444 | 3892 | 2960310.22 | 3.05
4 | ■螺纹钢筋 HRB400EΦ12 | t | 640.451 | 3532 | 3992 | 3532 | 3992 | 2556679.39 | 2.63
5 | ■预拌泵送抗渗混凝土 C30P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 4943.991 | 432.82 | 445.8 | 432.82 | 445.8 | 2204031.26 | 2.49
6 | ■预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 5920.439 | 356.73 | 367.43 | 356.73 | 367.43 | 2175347.66 | 2.46
7 | ■螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 546.606 | 3112.389 | 3517 | 3413 | 3857 | 1922412.77 | 1.98
8 | ■线材 HRB400EΦ10 | t | 437.387 | 3573 | 4038 | 3573 | 4038 | 1766169.59 | 1.82
9 | ■线材 HRB400EΦ8 | t | 420.444 | 3573 | 4038 | 3573 | 4038 | 1697750.92 | 1.75
10 | ■螺纹钢筋 HRB400EΦ20 | t | 434.712 | 3115.044 | 3520 | 3401 | 3843 | 1530185.27 | 1.57
11 | JS防水涂料 | kg | 193165.348 | 6.49 | 7.34 | 6.49 | 7.34 | 1417833.69 | 1.46
12 | 1500KW柴油发电机 | 台 | 1 | 1128769.912 | 1275510.001 | 1128769.912 |  | 1275510 | 1.31
13 | 通体砖 800×800×8mm | m2 | 17286.495 | 65 | 73.45 | 75.08 | 84.84 | 1269693.07 | 1.31
14 | 3mm自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY)聚酯胎 | m2 | 44870.954 | 24.6 | 27.8 | 24.6 | 27.8 | 1247412.52 | 1.28
15 | 加气混凝土砌块 A5.0 | m3 | 4135.859 | 251.5 | 284.2 | 251.5 | 284.2 | 1175411.16 | 1.21
16 | 胶合板 18厚、一级、酚醛 | m2 | 30456.766 | 32.02 | 36.18 | 32.02 | 36.18 | 1101925.83 | 1.13
17 | ■螺纹钢筋 HRB400EΦ22 | t | 281.867 | 3401 | 3843 | 3401 | 3843 | 1083214.02 | 1.11
18 | 铝合金型材 粉末喷涂 | t | 39.971 | 23651 | 26726 | 23651 | 26726 | 1068267.85 | 1.1
19 | ■预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 2637.425 | 350.02 | 360.52 | 350.02 | 360.52 | 950844.58 | 1.07
20 | 松木锯材 | m3 | 754.075 | 1205 | 1361.65 | 1379 | 1558 | 1026785.59 | 1.06
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：三明学院产教融合数字经济大楼建设项目 | [7 empty] | 第2页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
21 | UHC管桩 | m | 5748.098 | 154.867 | 175 | 154.867 |  | 1005917.06 | 1.04
22 | 钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 A125 | m | 6075.225 | 137.168 | 155 | 198.33 | 224.12 | 941659.88 | 0.97
23 | 水性纳米硅抗裂减渗剂 掺量为混凝土中胶材用量的1.5% | m3 | 11676.053 | 70.8 | 80.004 | 6.8 | 8 | 934130.94 | 0.96
24 | ■散装水泥 42.5 | kg | 2192695.115 | 0.312 | 0.353 | 0.312 | 0.353 | 774021.38 | 0.8
25 | 隔热铝合金型材 断桥铝 粉末喷涂 | t | 25.267 | 25421 | 28726 | 25421 | 28726 | 725806.18 | 0.75
26 | ■预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C45(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 1236.469 | 437.6 | 450.73 | 437.6 | 450.73 | 557313.88 | 0.63
27 | 装配式防排烟风管 长边长≤2000mm | m2 | 1873.418 | 286.9 | 324.197 | 286.9 |  | 607356.66 | 0.62
28 | ■预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 1415.143 | 357.61 | 368.34 | 357.61 | 368.34 | 521253.89 | 0.59
29 | ■预拌泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 1170.73 | 423.48 | 436.18 | 423.48 | 436.18 | 510649.62 | 0.58
30 | 低压封闭式插接母线槽安装 1600A | m | 214.22 | 2289.59 | 2587.237 | 2289.59 |  | 554237.91 | 0.57
31 | 耐水腻子粉 | kg | 174827.465 | 2.65 | 3 | 2.65 | 3 | 524482.4 | 0.54
32 | 玻化微珠保温砂浆粉料 | kg | 220610.544 | 2.09 | 2.36 | 2.09 | 2.36 | 520640.88 | 0.54
33 | 真石漆 | kg | 73612.419 | 6.23 | 7.04 | 6.23 | 7.04 | 518231.43 | 0.53
34 | ■螺纹钢筋 HRB400EΦ16 | t | 133.085 | 3383 | 3823 | 3383 | 3823 | 508784.05 | 0.52
35 | 装配式防排烟风管 长边长≤1000mm | m2 | 1569.155 | 286.9 | 324.197 | 286.9 |  | 508715.33 | 0.52
36 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY22-4×185+1×95 | m | 595.991 | 678.814 | 767.06 | 678.814 |  | 457160.78 | 0.47
37 | ■线材 HRB400EΦ6 | t | 100.895 | 3804 | 4298 | 3804 | 4298 | 433647 | 0.45
38 | 无机涂料 | kg | 39613.342 | 9.58 | 10.82 | 9.58 | 10.82 | 428616.36 | 0.44
39 | 室内铜芯电力电缆敷设 YJV22-8.7/15KV-3×120 | m | 1183.993 | 316.912 | 358.111 | 316.912 |  | 424000.81 | 0.44
40 | 低压成套配电柜 2#5AA | 面 | 1 | 372694 | 421144.22 | 372694 |  | 421144.22 | 0.43
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：三明学院产教融合数字经济大楼建设项目 | [7 empty] | 第3页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
41 | 实腹式木门 1500×2400mm | 樘 | 231 | 1530 | 1728.9 | 2965 | 3350 | 399375.9 | 0.41
42 | 白玉兰石材 20mm | m2 | 1169.579 | 290 | 327.7 | 62.83 | 71 | 383271.01 | 0.39
43 | 陶砂 | m3 | 576.115 | 576 | 600 | 576 | 600 | 345669.11 | 0.39
44 | 变压器 1600KVA | 台 | 2 | 163982.301 | 185300 | 163982.301 |  | 370600 | 0.38
45 | 室内铜芯电力电缆敷设 NG-A(BTLY)-4×50+1×25 | m | 1584.922 | 205.885 | 232.65 | 205.885 |  | 368732.17 | 0.38
46 | 铝方通 50x100x1.2@130 | m2 | 3699.951 | 88 | 99.44 | 88 |  | 367923.14 | 0.38
47 | 嵌壤式品形筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 dn500，环刚度≥10KN/m2 | m | 346.182 | 930 | 1050.9 | 930 |  | 363802.29 | 0.37
48 | 铜芯电线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 114668.48 | 2.743 | 3.1 | 2.743 |  | 355472.29 | 0.37
49 | 钢管 Φ48.3×3.6 | t.月 | 3661.371 | 85.84 | 97 | 85.84 | 97 | 355152.95 | 0.37
50 | 低压封闭式插接母线槽安装 1000A | m | 219.49 | 1431 | 1617.03 | 1431 |  | 354921.91 | 0.37
51 | 室内铜芯电力电缆敷设 NG-A-0.6/1KV-3×150+2×70 | m | 574.185 | 513.796 | 580.589 | 513.796 |  | 333365.49 | 0.34
52 | 淤泥陶粒 密度等级≥500kg/m3 | m3 | 867.602 | 336 | 350 | 336 | 350 | 303660.71 | 0.34
53 | 铁件 综合 | kg | 59026.916 | 4.82 | 5.45 | 4.82 | 5.45 | 321696.7 | 0.33
54 | ■螺纹钢筋 HRB400EΦ18 | t | 84.247 | 3376 | 3815 | 3376 | 3815 | 321401.54 | 0.33
55 | 钢管使用费 | t.月 | 3273.159 | 85.84 | 97 | 85.84 | 97 | 317496.42 | 0.33
56 | 低压成套配电柜 4#5AA | 面 | 1 | 277592 | 313678.96 | 277592 |  | 313678.96 | 0.32
57 | 焊接钢管 DN20 | m | 43588.591 | 6.362 | 7.188 | 6.362 | 7.188 | 313314.79 | 0.32
58 | ■预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C40(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 625.015 | 424.53 | 437.27 | 424.53 | 437.27 | 273300.45 | 0.31
59 | 不锈钢管 304 | kg | 15478.16 | 16.898 | 19.095 | 17165 | 19397 | 295555.46 | 0.3
60 | 加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN150 | m | 2959.599 | 87.886 | 99.309 | 87.886 | 99.309 | 293914.82 | 0.3
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：三明学院产教融合数字经济大楼建设项目 | [7 empty] | 第4页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
61 | 气体灭火装置 | 套 | 6 | 42335 |  | 42335 |  |  | 0.3
62 | 以太光高密AP | 套 | 92 | 2742 |  | 2742 |  |  | 0.29
63 | 嵌壤式品形筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 dn300，环刚度≥10KN/m2 | m | 1035.353 | 239.18 | 270.273 | 239.18 |  | 279828.08 | 0.29
64 | 钢板 Q345B | t | 50.941 | 4779 | 5400 | 4779 | 5400 | 275083.78 | 0.28
65 | 镀锌型钢 | t | 50.215 | 4837 | 5465 | 4837 | 5465 | 274422.69 | 0.28
66 | 热镀锌焊接钢丝网 | m2 | 29336.449 | 8.27 | 9.35 | 8.27 | 9.35 | 274295.8 | 0.28
67 | 钢制桥架安装 MR-200×100 | m | 3623.951 | 66.56 | 75.213 | 66.56 |  | 272568.2 | 0.28
68 | 木纹石材 25厚 | m2 | 855.026 | 280 | 316.4 | 95.16 | 107.54 | 270530.31 | 0.28
69 | 净干砂（机制砂） | m3 | 2470.366 | 96.1 | 98.98 | 96.1 | 98.98 | 244516.82 | 0.28
70 | 变压器 1000KVA | 台 | 2 | 117256.637 | 132500 | 117256.637 |  | 265000 | 0.27
71 | 乙级钢质防火门 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 524.773 | 433.63 | 490 | 433.63 | 490 | 257138.72 | 0.26
72 | SPC石塑地板 5mm | m2 | 986.244 | 230 | 259.9 | 53.1 | 60 | 256324.88 | 0.26
73 | 无机布特级防火卷帘门 双轨 | m2 | 635.403 | 348.49 | 393.794 | 348.49 |  | 250217.89 | 0.26
74 | 以太网8口接入交换机 | 台 | 112 | 1959 |  | 1959 |  |  | 0.26
75 | 低压封闭式插接母线槽安装 2000A | m | 75.5 | 2862 | 3234.06 | 2862 |  | 244171.53 | 0.25
76 | ■预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 625.189 | 341.84 | 352.09 | 341.84 | 352.09 | 220122.71 | 0.25
77 | 出入口型钢竖向封堵(GLF) 封堵构件(6级) | m2 | 112.5 | 1899 | 2222 | 1899 | 2222 | 249975 | 0.25
78 | 镀锌铁丝 22# | kg | 21502.932 | 9.75 | 11.02 | 9.75 | 11.02 | 236962.31 | 0.24
79 | 挤塑板 75 | m2 | 5760.428 | 36.03 | 40.714 | 20.35 | 23 | 234530.05 | 0.24
80 | 机制砂 用于回填、垫层 | m3 | 2657.506 | 77.47 | 79.79 | 77.47 | 79.79 | 212042.37 | 0.24
81 | ■预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 499.164 | 411.89 | 424.24 | 411.89 | 424.24 | 211765.45 | 0.24
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：三明学院产教融合数字经济大楼建设项目 | [7 empty] | 第5页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
82 | 铝合金型材 氟碳漆喷涂 | t | 6.734 | 30288 | 34226 | 30288 | 34226 | 230481.8 | 0.24
83 | 甲级钢质防火门 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 450.545 | 451.33 | 510 | 451.33 | 510 | 229777.96 | 0.24
84 | 仿大理石全抛釉玻化砖 800×800×8厚 | m2 | 3120.803 | 65 | 73.45 | 83.19 | 94 | 229222.95 | 0.24
85 | 核心侧汇聚交换机 | 台 | 2 | 100300 | 113339 | 100300 |  | 226678 | 0.23
86 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | 14466.947 | 13.82 | 15.62 | 13.82 | 15.62 | 225973.71 | 0.23
87 | 碎石（级配） | m3 | 2370.848 | 83.35 | 85.85 | 83.35 | 85.85 | 203537.27 | 0.23
88 | 24芯万兆单模光缆 | m | 8141.099 | 23.5 | 26.555 | 8.55 | 10 | 216186.89 | 0.22
89 | 碎石 Φ5-40 | m3 | 2289.235 | 83.35 | 85.85 | 83.35 | 85.85 | 196530.84 | 0.22
90 | 焊接钢管 DN15 | m | 38750.639 | 4.879 | 5.513 | 4.879 | 5.513 | 213632.28 | 0.22
91 | 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 | m3 | 221.654 | 851 | 962 | 851 | 962 | 213230.9 | 0.22
92 | 管桩桩尖 | 个 | 669 | 275.66 | 311.5 | 275.66 | 311.5 | 208393.5 | 0.21
93 | 电缆保护管 BWFRP160 | m | 2456.148 | 73.55 | 83.112 | 33.47 | 37.82 | 204135.4 | 0.21
94 | 增稠剂 10万粘度 | kg | 10339.21 | 17 | 20 | 17 | 20 | 206784.2 | 0.2
95 | 专用减水剂（清水、自密实、轻骨料混凝土） HWR-S | kg | 34464.033 | 5.1 | 6 | 5.1 | 6 | 206784.2 | 0.2
96 | 6中透光双银Low-E+12氩气+6透明中空双钢化玻璃 6+12氩气+6 | m2 | 1359.626 | 123 | 138.99 | 153.73 | 173.72 | 188974.4 | 0.19
97 | 空心胶条 幕墙用 | m | 25284.116 | 6.58 | 7.44 | 6.58 | 7.44 | 188113.82 | 0.19
98 | 快充充电桩40KW | 个 | 7 | 23400 | 26442 | 23400 |  | 185094 | 0.19
99 | 以太光放装AP | 套 | 92 | 1773 |  | 1773 |  |  | 0.19
100 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4×35+1×16 | m | 1312.788 | 123.372 | 139.41 | 123.372 |  | 183015.76 | 0.19
101 | ■预拌泵送抗渗混凝土 C40P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 349.066 | 456.66 | 470.36 | 456.66 | 470.36 | 164186.73 | 0.19
102 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4×25+1×16 | m | 1695.103 | 93.106 | 105.21 | 93.106 |  | 178341.81 | 0.18
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：三明学院产教融合数字经济大楼建设项目 | [7 empty] | 第6页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
103 | 商品混凝土超运距增加费用 | m3 | 62057.561 | 2.52 | 2.848 | 2.52 |  | 176739.93 | 0.18
104 | 阻燃板 18厚 | m2 | 2640.825 | 58.7 | 66.33 | 58.7 | 66.33 | 175165.95 | 0.18
105 | 内外壁锌镍镀层碳钢管(PN1.2MPa) DN25 | m | 7907.848 | 19.44 | 21.967 | 12.855 | 14.526 | 173711.69 | 0.18
106 | 120KW柴油发电机 | 台 | 2 | 75044.248 | 84800 | 75044.248 |  | 169600 | 0.17
107 | 聚氯乙烯耐根穿刺防水卷材（PVC)(内增强型） 1.2mm | m2 | 2862.425 | 52 | 58.76 | 62.79 | 70.95 | 168196.11 | 0.17
108 | 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 | m3 | 132.992 | 1116 | 1261 | 1116 | 1261 | 167703.22 | 0.17
109 | 低压成套配电柜 2#6AA | 面 | 1 | 148128 | 167384.64 | 148128 |  | 167384.64 | 0.17
110 | 管接头 DN20×5 | 个 | 6669.416 | 22.12 | 25 | 22.12 | 25 | 166735.41 | 0.17
111 | 内外壁锌镍镀层碳钢管(PN1.2MPa) DN32 | m | 5005.021 | 29.31 | 33.12 | 15.425 | 17.43 | 165766.28 | 0.17
112 | 相邻防护单元孔口型钢封堵(ZF) 封堵构件 | m2 | 90.15 | 1621 | 1897 | 1621 | 1897 | 171014.55 | 0.17
113 | 水泥砖 240×115×53 | 块 | 351735.164 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 147728.77 | 0.17
114 | 室内铜芯电力电缆敷设 NG-A(BTLY)-5×16 | m | 1557.572 | 92.071 | 104.04 | 92.071 |  | 162049.74 | 0.17
115 | 扣件 | 个.月 | 715301.926 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 157366.43 | 0.17
116 | 陶瓷墙砖 600×600×8厚 | m2 | 2653.639 | 52 | 58.76 | 83.19 | 94 | 155927.81 | 0.16
117 | 配电屏1FA | 台 | 1 | 137478 | 155350.14 | 137478 |  | 155350.14 | 0.16
118 | 机械接桩 | 个 | 375 | 353.982 | 400 | 353.982 |  | 150000 | 0.15
119 | 不锈钢管 304 | t | 7.682 | 17165 | 19397 | 17165 | 19397 | 149015.33 | 0.15
120 | 楼梯间专用瓷砖 300×600×8mm | m2 | 2219.919 | 59 | 66.67 | 31.28 | 35.35 | 148002.01 | 0.15
121 | 物联网平台管理模块 | 台 | 1 | 129791 | 146663.83 | 129791 |  | 146663.83 | 0.15
122 | 透水水泥混凝土 C30(42.5) | m3 | 369.953 | 350.55 | 361.07 | 350.55 | 361.07 | 133578.82 | 0.15
123 | 配电屏3FA | 台 | 1 | 129654 | 146509.02 | 129654 |  | 146509.02 | 0.15
124 | 岩棉板 | m3 | 384.072 | 336.28 | 380 | 336.28 | 380 | 145947.36 | 0.15
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：三明学院产教融合数字经济大楼建设项目 | [7 empty] | 第7页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
125 | 低压成套配电柜 1#1AA | 面 | 1 | 127778 | 144389.14 | 127778 |  | 144389.14 | 0.15
126 | 低压成套配电柜 2#1AA | 面 | 1 | 127778 | 144389.14 | 127778 |  | 144389.14 | 0.15
127 | 杉木锯材 | m3 | 74.747 | 1708 | 1930.04 | 1858 | 2100 | 144265.06 | 0.15
累计比例（%） | [8 empty] | 70.08