大田县毓秀中学建设项目-空调采购及安装项目

招标文件

报建编号： 3504252004140101

招标项目编号： E3504250401100073018

招标人：福建省毓秀教育投资发展有限责任公司（盖单位章）

招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司（盖单位章）

2025年4月3日

# 目 录

第一卷	1

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法（综合评估法）	30

第四章 合同条款及格式	39

第二卷	61

第五章 供货要求	62

第三卷	72

第六章 投标文件格式	73

第一卷

# 第一章 招标公告

大田县毓秀中学建设项目-空调采购及安装项目

招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目大田县毓秀中学建设项目-空调采购及安装项目（项目名称）已由大田县发展和改革局以田发改审批【2021】101号批准建设，建设资金来自多渠道筹措，出资比例为100%，招标人为福建省毓秀教育投资发展有限责任公司，招标代理单位为福建省明建工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对 空调设备采购及安装进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：大田县华兴镇坪尾仑片区。

2.2 招标采购设备的名称、数量、技术规格：详第五章供货要求。

2.3 招标范围和内容：大田县毓秀中学建设项目空调设备的采购、安装、调试、保修、售后服务等，包含管道安装等。

2.4 最高投标限价：6754927元。

2.5 质量标准：设备、材料质量标准为达到国家有关规范合格标准；安装质量达到国家及行业现行质量检验评定合格标准。

2.6 交货地点，交货形式：招标人指定地点现场交货。

2.7 交付期：合同签订后按招标人要求分批分期完成交货、安装、调试、试运行并提请验收。（中标人应在2025年7月15日前完成1号教研综合楼及3号教学楼实验楼的交货、安装、调试、试运行并提请验收；2号演艺及学术交流中心的安装应配合装修施工，最迟在装修施工验收前完成交货、安装、调试、试运行并提请验收。）

## 3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 法定条件：

①在中华人民共和国境内注册的具备独立承担民事责任能力的法人。

②投标人应具有良好的信用记录。投标人应在招标文件要求的截止日前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

③投标人应具有良好的社会信誉，最近三年内没有在其他项目货物投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格状态；最近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；最近三年内不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。

3.2 特定条件：

投标人须具备合格有效的不低于机电工程施工总承包三级资质或建筑机电安装工程专业承包三级资质，并具有《施工企业安全生产许可证》。

3.3 本项目 接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

①自愿组成联合体的各方均应满足法定条件的要求，承担空调安装任务的一方还应满足特定条件的要求。

②自愿组成联合体的各方应由空调设备制造商或经销商为牵头人，具有与本招标项目相应的供货能力。

③参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独参加本项目的投标，也不得同时参加两个或两个以上联合体的投标。

④联合体成员家数不得超过2家。

3.4 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

## 4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年4月3日8时至2025年4月11日18时(北京时间，下同)登录三明市公共资源交易网（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）免费下载电子招标文件。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(三明版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

## 5. 投标保证金的提交

5.1 投标保证金提交的时间：于投标截止时间前。

5.2 投标保证金提交的金额：人民币壹拾贰万元整（￥120000元）。

5.3 投标保证金提交的方式：①现金形式；②电子银行保函形式；③保险公司出具的电子投标保证保险形式。详见投标人须知前附表第3.4.1项。

## 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年4月28日08:30:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）递交电子投标文件。

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 7. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

## 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址：http://ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上发布。

## 9. 联系方式

招标人：福建省毓秀教育投资发展有限责任公司

地址： 福建省三明市大田县均溪镇建山路188号

联系电话：180 0508 3856

联系人：林先生

招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司

地址：三明市大田县均溪镇宝山路31-5号二楼

联系电话：0598-7226272/13365060652；联系人：张先生

电子邮箱：dtmj2002@163.com

公共资源交易中心名称：大田县公共资源交易中心

地址：三明市大田县均溪镇赤岩山路2号七楼

联系电话：0598-7302869、0598-7266606

招投标监督机构名称： 大田县住房和城乡建设局

地址：大田县均溪镇建山路24号

联系电话：0598-7223767    联系人：陈女士

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：福建省毓秀教育投资发展有限责任公司 地址：福建省三明市大田县均溪镇建山路188号 联系人：林先生 联系电话：180 0508 3856 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：福建省明建工程咨询有限公司 地址：三明市大田县均溪镇宝山路31-5号二楼 联系人：张先生 联系电话：0598-7226272/13365060652 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 大田县毓秀中学建设项目-空调采购及安装项目 报建编号：3504252004140101 招标编号：E3504250401100073018 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 大田县毓秀中学建设项目-空调采购及安装项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源：多渠道筹措； 比例：100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 大田县毓秀中学建设项目的空调设备采购、安装、调试和保修等，包含管道安装等。 |
| 1.3.2 | 交付期/工期 | 交付期：合同签订后按招标人要求分批分期完成交货、安装、调试、试运行并提请验收。（中标人应在2025年7月15日前完成1号教研综合楼及3号教学楼实验楼的交货、安装、调试、试运行并提请验收；2号演艺及学术交流中心的安装应配合装修施工最迟在装修施工验收前完成交货、安装、调试、试运行并提请验收）。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 招标人指定地点现场交货； |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章供货要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 1. 法定条件： ①在中华人民共和国境内注册的具备独立承担民事责任能力的法人。 ②投标人应具有良好的信用记录。投标人应在招标文件要求的截止日前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。 ③投标人应具有良好的社会信誉，最近三年内没有在其他项目货物投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格状态；最近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；最近三年内不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。 2. 特定条件：投标人须具备合格有效的具有不低于机电工程施工总承包三级资质或建筑机电安装专业承包三级资质，并具有《施工企业安全生产许可证》。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受，应满足下列要求：①自愿组成联合体的各方均应满足法定条件的要求，承担空调安装任务的一方还应满足特定条件的要求。②自愿组成联合体的各方应由空调设备制造商或经销商为牵头人，具有与本招标项目相应的供货能力。③参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独参加本项目的投标，也不得同时参加两个或两个以上联合体的投标。④联合体成员家数不得超过2家。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 在投标过程中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。 其他情形：在近三年内发生重大安全事故（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准） |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出 |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 实质性要求和条件详见本须知前附表各项要求。 其他实质性要求和条件：/ |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | ☑实质性条款不允许偏差 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件澄清（如有）、答疑（如有）、施工图纸、《技术标准和要求》等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2025年4月11日18:00:00前 |
|  |  | 形式：通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式提出 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 详见招标文件 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按国家相关规定 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 最高投标限价为 6754927元。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 清单报价表内的项目名称、计量单位、数量等不得改变,否则按无效投标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求 1、投标保证金的金额：人民币壹拾贰万元整（￥120000元）； 2、投标保证金的形式：投标人可以使用下列第①、②、③种形式提交： ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国银行三明大田支行 帐户名称：大田县公共资源交易中心 帐 号：6232636400101745138 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②电子银行保函形式：根据闽建筑〔2020〕8号、明建（2019）30号规定：银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。保证人应为有资格的银行业金融机构。其中，银行业金融机构是指分行、支行以上银行。 ③保险公司出具的电子投标保证保险形式：根据闽建筑〔2020〕8号、明建（2019）30号规定：投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。保证人应为有资格的保险机构。其中，保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司；保证保险的保险条款应当经中国银保监会或原中国保监会批准或备案，保险人应当承诺在收到被保险人书面赔付通知后7日内无条件先行赔付。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、保险凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）文件的要求，投标人以银行保函、保证保险形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,招标文件明确下列事项并作为实质性要求，投标人应予以响应： （一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。 （二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。 （三）招标人允许使用投标保证保险的，原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单。 投标人如是采用银行保函、保证保险形式提交投标保证金的，应按前述规定在资格审查文件中提交。否则视为未提交投标保证金。 ③投标人以投标保函（包括银行保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、保险公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效； ④根据“明公共交易【2021】4号”关于取消纸质保函的规定，本项目不接受纸质投标保函，凡以“银行保函”、和“保险公司出具的投标保证保险”形式提交投标担保的，均必须按明公共交易【2021】4号的规定提交电子投标保函。需要开具电子保函的投标单位应根据三明市公共资源交易中心的通知在三明市“电子保函服务”链接地址申请保函。投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可。 - 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）弄虚作假； （2）其他：投标人的投标文件存在投标须知第4.1.3款规定的雷同情形之一。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 有关证明材料按第六章“投标文件格式”要求在相应处附扫描件 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2020年1月1日以来（以验收合格日期为准）/至投标截止时间 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求 | 按招标文件规定形式及地方要求附 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 按招标文件规定形式及格式要求签字、盖章 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 投标文件：☑采用线上电子投标文件提交。 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件前，按招标文件中规定的内容和格式编式，使用下载招标文件的电子招标投标交易平台编制投标文件，进行签字、盖章、文件加密。未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。。 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版) 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：18965312309、0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求：网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。（未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。） 因电子平台系统文件格式固化，投标人按平台固化节点对应上传制作技术文件及商务文件即可，评委会按响应节点对应评审。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2025年4月28日08:30:00 开标地点：大田县公共资源交易中心开标厅（赤岩山路2号农信大厦七楼） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑否 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5人 其中：招标人代表 0人，专家 5人； 评标专家确定方式：经济、技术等方面的评标专家从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3名。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：按招标公告发布媒介 公示期限：不少于3日,其中：中标候选人公示3日历天，中标结果公示10日历天。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：可采用现金形式、银行保函、保证保险形式。 履约保证金的金额：中标合同金额的5% 履约保证金提交时间：在合同签订前向采购人提交。 履约保证期限：履约保证有效期应持续到项目验收合格之日后28日历天止。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是，具体要求：如下说明内容 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 1、本项目采用电子投标。电子交易平台按以下程序进行开标：（1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；（2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；（3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；（4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 2、投标人有下列情形之一的，投标无效： (1) 投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内上传至三明市公共资源交易中心电子交易平台； ⑵因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的； ⑶电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 电子投标文件制作时请到三明市公共资源交易中心网“资料下载”下载最新的新点投标文件制作软件(福建版)软件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000。 3、投标文件解密失败的补救方案： （1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； （2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 4、投标人回复澄清、说明、补正的时限要求： 评标委员会发出澄清、说明或补正通知后半小时内，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 5、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责。投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人将取消其投标资格、中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分进行赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 6、在中标候选人公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向招标人提出，但异议人应对异议内容的真实性负责，不得以异议为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的法律责任及经济责任。 7、被异议人应按照招标人、监督部门的要求，履行招投标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 8、第一中标候选人在公示期满后3日内应派代表领取中标通知书。并按招标人约定的时间（10日历天）内签订合同。 9、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供叁份与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件并加盖公章。 10、本项目招标代理服务费由招标人承担。 |

## 1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《电子招标投标办法》等有关法律、法规和规章的规定，参照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例及田发改审批【2021】101号批文，本招标项目已具备招标条件，现对拟采购设备进行招标。并拟定本招标文件。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；

（16）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11 响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的修改。

### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

1）资格文件

2）商务文件（含报价）

3）技术文件

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并提供清单报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“清单报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件或扫描件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“多证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。（本次招标无要求提供。）

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应需同时提供类似项目中标结果公示(相关网站原始页面下载打印件或截图，并注明网址)，中标通知书，合同文本（可以是关键页面），项目验收合格证明等资料扫描件，具体时间要求见商务部分A4评分项。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本次招标无要求提供。）

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的加密

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。

4.1.3投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的清单报价表XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（清单报价表XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人（其法定代表人（单位负责人）或其委托代理人）均应当准时在线参加开标并在规定的时间内解密。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复，电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当通过电子交易平台向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

7.4.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.4.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.4.3中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的，除应承担法律责任外，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。给招标人造成的损失包括最终中标差价损失、重新招标费用等，下同。

### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。招标人在中标候选人公示期满后未收到异议的即可发出中标通知书。

### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%（不含暂列金、专业工程暂估价）。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。鼓励投标人通过福建省公共资源交易电子行政监督平台线上投诉方式向有关行政监督部门投诉。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 10 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附件一：开标记录表（格式）

开标记录表

开标时间：_______年_____月_____日_____时______分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （元） | 交货期 | 备注 | 投标人代表 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

_____________年_______月_______日

## 附件二：问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

（编号：__________________）

__________________________（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于_________年__________月________日_____时前递交至_________________________________（详细地址）或传真至_________________（传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在________年_______月____日______时前将原件递交至________________________________（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：________________（签字或盖章）

__________年_____月______日

## 附件三：问题的澄清（格式）

问题的澄清

（编号：_________________）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：________________）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：__________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：__________（签字）

________年______月_____日

## 附件四：中标通知书（格式）

中标通知书

____________________（中标人名称）：

你方于_______________（投标日期）所递交的___________________（项目名称）设备采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_______________元。

请你方在接到本通知书后的_______日内到______________________（指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：______________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人：）____________（签字）

___________年______月______日

## 附件五：中标结果通知书（格式）

中标结果通知书

_________________________（未中标人名称）：

我方已接受__________（中标人名称）于_________（投标日期）所递交的____________（项目名称）设备采购招标的投标文件，确定_____________（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：_________________（盖单位章）

___________年_______月_______日

## 附件六：确认通知（格式）

确认通知

_____________________（招标人名称）：

你方于_________年______月_______日发出的___________（项目名称）设备采购招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于_______年_____月_____日收到。

特此确认。

投标人：________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：__________（签字）

__________年_______月_____日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

【注：评标委员会应按本评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。】

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 按综合总得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合总得分相同时，以投标报价低的优先；投标报价也相同的，以技术得分高的优先；技术得分也相同的，则由招标人随机抽取确定。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字，加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。 |
|  |  | 投标文件雷同 | 不存在第二章“投标人须知”第4.1.3款规定的雷同情形之一 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | A.商务部分：15分 B.技术部分：45分 C.投标报价：40分 |

2.2.4（1）A项商务评分标准：满分为15分

| 评标项目 | 满分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| A1 投标人体系认证 | 1 | 独立投标人或负责安装的联合体成员同时获得环境管理体系证书（IS014001）、质量管理体系认证证书（IS09001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）的得1分。认证范围需与本项目招标内容相关。 注：需提供有效期内的认证证书扫描件。查询网址：全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn )。 |
| A2投标人资信 | 3 | 根据独立投标人或负责安装的联合体成员获得的信用进行评分：获得AAA级诚信经营示范单位、AAA级信用企业、AAA重质量守信用企业证书的，每提供一项得1分。 注：需提供有效期内的证书扫描件。 |
| A3安装技术负责人水平 | 2 | 独立投标人或负责安装的联合体成员的技术负责人具有暖通类专业高级工程师及以上职称得2分；具有暖通类专业工程师职称得1分。 注：需同时提供1）职称证书、本人身份证原件扫描件；2）以投标截止时间的上一个月（开标当月不算）为始点并往前追溯连续6个月及以上投标人为其缴交的社保缴费证明扫描件。 |
| A4 投标人业绩 | 3 | 根据独立投标人或负责安装的联合体成员自2020年1月1日以来（以验收合格日期为准）具备的“类似项目”业绩打分。具备1个的加1分。最多加3分。 “类似项目”是指：已验收合格的单个项目合同金额（货物+安装）≥300万元的空调安装项目。 注：需同时提供类似项目中标结果公示(相关网站原始页面下载打印件或截图，并注明网址)，中标通知书，合同文本（可以是关键页面），项目验收合格证明等资料扫描件，未提供完整不得分。 |
| A5售后服务 | 3 | 根据独立投标人或联合体牵头方提供的售后服务方案（包括但不限于：售后服务机构，售后服务机构专业维保人员配备情况，质保期服务响应时间承诺,售后服务措施，技术培训计划等因素）进行评分：①售后服务机构专业维保人员少于5人或质保期服务响应时间不满足基本要求或售后服务措施不可行的，本项不得分；②售后服务机构专业维保人员不少于5人、质保期服务响应时间满足基本要求、售后服务措施基本可行的，得基本分1.8分；③在②的基础上从质保期服务响应快捷性、便捷性和售后服务措施的完整性、规范性、合理性、针对性等方面在0-1.2分之间进行加分； 说明：上述专业维保人员指“同时具备制冷与空调设备安装修理作业证和高处安装、维护、拆除作业证的人员”。 注：需提供售后服务方案及附件（①售后服务机构营业执照扫描件；②专业维保人员作业证及其本单位在岗证明扫描件；所谓“本单位在岗证明”指：以投标截止时间的上一个月（开标当月不算）为始点并往前追溯连续6个月及以上售后服务机构为其缴交的社保缴费证明；③质保期服务响应时间专项承诺函（格式自拟）和能实现响应时间的合理证明或说明材料）。 |
| A6制造商质量类奖项 | 3 | 根据投标四面出风嵌入式分体空调制造商获得国务院直属部门颁发的质量奖情况进行评分：每提供1个《中国质量奖》奖项得1.5分，每提供1个《中国质量提名奖》奖项得1分；满分3分。 说明：质量奖及提名奖的获奖者名称应与制造商名称一致，制造商名称以中国能效标识网（https://www.energylabel.com.cn/productFiling）上标注的制造商名称为准。 注：需提供获奖证书扫描件和中国能效标识网上体现产品制造商的原始页面打印件或截图。 |

2.2.4（2）B项技术评分标准：满分45分

| 评标项目 | 满分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| B1 技术和服务响应情况 | 22 | 根据投标人对《第五章 供货要求》“三、技术和服务要求”中各项技术和服务要求的逐项应答情况并结合相关佐证材料由评标委员会进行评议并评分，完全满足招标文件技术参数要求的得22分。(1)标记为“★”的指标（共8项），如有一项不满足，视为技术评议不合格，按照无效投标处理；(2)标记为“△”的指标（共14项），每负偏离一项扣1分；（3）其他无标记的指标（共92项），每负偏离一项扣0.1分。扣完为止。 注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 |
| B2 多联空调机组室外机-压缩机技术功能 | 3 | 根据投标多联空调机组室外机-压缩机技术进行评分：具备压缩机退磁保护功能、高效模块轮换功能、柔性增焓加载技术功能的，每具备一项得1分。 注：需提供第三方检测机构关于上述技术描述的证明材料扫描件。 |
| B3 多联空调机组室外机-化霜技术功能 | 2 | 根据投标多联空调机组室外机-化霜技术进行评分：具备底部防结霜功能、高效除霜、蓄热快速化霜、变融霜能力的，每具备一项得0.5分。 注：需提供第三方检测机构关于上述技术描述的证明材料扫描件。 |
| B4 多联空调机组室内机-控制功能 | 2 | 根据投标多联空调机组室内机-控制功能进行评分：四面出风天井式室内机同时具备四面出风独立调节功能、水泵故障检测功能、七档风量调节功能、防直吹功能的，每具备一项得0.5分。 注：需提供第三方检测机构关于上述技术描述的证明材料扫描件。 |
| B5 四面出风嵌入式分体空调-室外机换热技术 | 3 | 根据投标四面出风嵌入式分体空调-室外机换热技术进行评分：采用双排铜管翅片式换热器且换热管直径≥7mm、厚度≥0.25mm的得3分。其他不得分。 注：需提供第三方检测机构关于上述技术描述的证明材料扫描件。 |
| B6四面出风嵌入式分体空调-室内外风机电机技术 | 3 | 根据投标四面出风嵌入式分体空调-室内外风机电机技术类型进行评分：室内、外机全部采用“无刷直流电机”的得3分；室内机或室外机采用“无刷直流电机”的得1.5分；采用交流电机的得0.5分。 注：需提供第三方检测机构关于上述技术描述的证明材料扫描件。‌ |
| B7四面出风嵌入式分体空调-基础功能 | 2 | 根据投标四面出风嵌入式分体空调基础功能进行评分：具备八面出风设计、360°送风功能、六档以上风速调节档位、自动断电记忆功能的，每具备一项得0.5分。 注：需提供彩页关于上述技术描述的证明材料扫描件。 |
| B8四面出风嵌入式分体空调-控制方式 | 3 | 根据投标直流变频四面出风嵌入式分体空调多样化控制方式进行评分：具备遥控器控制、线控器控制、WIFI线控、多功能线控、集中控制器控制的，每具备一项得0.6分。 注：需提供彩页关于上述技术描述的证明材料扫描件。 |
| B9 直膨组合式空气处理机空调-室外机压力及电控技术 | 3 | 根据投标直膨组合式空气处理机空调-室外机压力及电控技术进行评分：具备无源压力安全卸载特性、待机高低压隔离、驱动板电压利用率拓宽技术的，每具备一项得1分。 注：需提供第三方检测机构关于上述技术描述的证明材料扫描件。 |
| B10 直膨组合式空气处理机空调-室外机智能控制技术 | 2 | 根据投标直膨机室外机智能控制技术进行评分：具备智能化控制技术、负荷自适应控制技术、变蒸发温度控制技术、双增焓EEV阀控制技术的，每具备一项得0.5分。 注：需提供第三方检测机构关于上述技术描述的证明材料扫描件。 |

2.2.4（3）C项投标报价评分标准：满分40分

| 评标项目 | 满分值 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| C价格评分 （满分40分） | 40分 | 各投标人的价格得分按以下方式得出： C=（H/Hn）×40 C：投标人报价得分； H：评标基准价；即合格投标人中的最低投标总报价； Hn：各合格投标人投标报价，即其合同包投标总报价； *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 注：出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%； （三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 ★评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场50分钟内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。 |  |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表（本项目无此项）。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表2.2.4（1）A项；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表2.2.4（2）B项；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表2.2.4（3）C项；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表（本项目无此项）。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则通过电子交易平台要求投标人对投标报价进行修正，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在规定的时限内（15分钟内）回复。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）（A）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）（B）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）（C）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）（D）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D；（本项目无此项）。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以通过电子交易平台要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应通过电子交易平台进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

4、附则

4.1、本项目采用线上评标，在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。招标文件中应当合理确定投标人回复澄清、说明或者补正的时限。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

4.2、在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

4.3、评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

4.4、评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

4.5、若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

4.6、投标人提供的证明资料扫描件每页均需加盖投标人单位公章。

# 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1. 一般约定

- 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项（或清单）报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项或清单报价表：指卖方投标文件中的分项或清单报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项或清单报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

- 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

- 1.5 联络

1.5.1 双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

- 1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

- 1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3. 合同价格与支付

- 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

- 3.2 合同价款的支付

详专用合同条款

- 3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验

- 4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5. 包装、标记、运输和交付

- 5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

- 5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

- 5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

- 5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6. 开箱检验、安装、调试 、考核、验收

- 6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

- 6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

- 6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

- 6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8. 质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起36个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，双方可在专用合同条款中约定。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

9. 质保期服务

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12. 知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。

具体详见专用合同条款。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过3个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 第二节 专用合同条款

甲方（即买方、发包方、采购人）：

乙方（即卖方、承包方、供货商）：

本招标项目专用合同条款如下：

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.13.1项目名称：  大田县毓秀中学建设项目-空调采购及安装项目  。

1.1.13.2项目场地（或称工地、施工现场）：大田县毓秀中学建设项目工地。

1.3合同文件的优先顺序

（1）合同协议书、合同谈判备忘录（如有）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）清单报价表；

（9）招标文件、投标文件；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.5联络

1.5.1甲乙双方联系人和联系方式

（1）甲方联系人：          ，联系电话：          ；

（2）乙方联系人：          ，联系电话：          。

1.10 分包

本项目不允许分包。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.2本项目为固定单价合同。

3.2合同价款的支付

- 3.2.1预付款：

（1）预付款支付期限：签订合同后一个月内支付预付款。

（2）预付款支付比例或金额：中标的合同金额的5%，同时乙方提供和预付款等额的保函。

（3）预付款扣回的方式：预付款在支付项目第一笔款项时全部扣回。

3.2.2项目款：

本项目按三个单位工程（1号教研综合楼、2号演艺及学术交流中心、3号教学楼实验楼）进行付款；

（1）每个单位工程产品全部制作完成运抵项目现场，并安装完毕且通过验收合格后，支付至该单位工程实际完成总价款的85%(含预付款，同时乙方需开具实际完成总价款的全额增值税专用发票）；

（2）验收合格满一年后，支付至实际完成总价款的90%；

（3）验收合格满二年后，支付至实际完成总价款的95%；

（4）按乙方质保承诺期限满后，支付至实际完成总价款的100%。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同设备交付后，开箱检验时间：合同设备交付时。

6.1.6设备保管：乙方负责保管。

6.2安装、调试

6.2.1安装、调试单位：乙方负责合同的安装、调试工作和提供技术支持。

6.2.2安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由乙方承担，甲方为其提供便利。

6.3考核

6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由乙方承担，甲方为其提供便利。

6.3.3由于乙方原因三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则甲方有权拒收乙方未能满足合同约定的材料和合同设备，并要求由乙方限期更换。期限以不影响合同设备安装总工期和预定的设备投运日期为前提。被拒收的材料和合同设备(包括已交付但被甲方拒收的材料和设备)，甲方将不予付款或在已支付的情况下乙方予以退款。甲方拒收的材料和设备所有权属于乙方，处理费用由乙方承担。

在此过程中，乙方应自费采取措施使合同设备在考核时达到技术性能考核指标，并承担由此引起的一切费用，包括但不限于下列费用：

1)  现场更换和修理的设备费用；

2)  乙方人员的费用；

3)  直接参与修理的甲方(包括安装乙方)人员的费用；

4)  用于三次考核的机械及设备费用；

5)  用于三次考核的材料费用；

6)  从工地运出用于现场安装的需要更换和修理的设备和材料的所有往返运费、保险费等费用。

6.4验收

6.4.2乙方有义务在验收款支付函签署后   个月（乙方承诺的质保期）应甲方要求提供相关技术服务，协助甲方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。乙方应承担因此产生的全部费用。

在上述   个月（乙方承诺的质保期）的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

7.技术服务

7.1技术培训：乙方应负责对业主、业主代表、操作人员等进行设备的使用、操作和维修、保养等方面的培训。培训包括对设备结构、检修方法等方面的培训，以保证操作人员能掌握本合同内设备的维护保养、检修及实际运行操作，并负责培训到业主及操作人员完全胜任为止，所发生的费用由乙方承担。

7.2技术资料要求

工程竣工验收合格后，提交完整的一套空调资料，至少包括：产品合格证、空调随机资料、空调随机遥控等相关资料。

7.3甲方免费为乙方技术人员提供工作条件及便利，包括出入许可证等。乙方技术人员的办公场所、技术资料、交通、食宿费等由乙方承担，由此产生的配合费用包含在合同总价中。

8.质量保证期

8.1合同设备整体质量保证期为合同设备验收证书签署之日起    个月（乙方承诺的质保期）。合同设备中关键部件的质量保证期为合同设备验收证书签署之日起    个月（乙方承诺的质保期）。

9.质保期服务

9.1 乙方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。在质保期内设备运行发生故障时，维保人员在收到通知后回应时间为      小时内，到达现场时间为    小时内。一般故障应在    个小时内修复（指维保人员到达现场后起算，下同），更换零部件的时间不超过    小时，更换电机不得超过     小时。售后服务机构维保人员不能排除故障时，乙方应负责调派空调生产厂家技术人员    小时内到现场解决故障问题。（以乙方的中标服务承诺为准）。如果乙方未在上述时间内作出响应，则甲方有权自 行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，乙方应承担由此发生的全部费用。

9.5在质量保证期内乙方负责按相关维保规范的规定免费定期维保（包含但不仅限于每年度不少于1次的保养）；质保期内所有维修、保养等费用均由乙方负责。

9.6在质保期内任何需要送至乙方或厂家维修的货物，均由乙方或其售后服务机构上门提取和送回，期间发生的丢失、损坏等由乙方负责承担。

10.履约保证金

履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书签署之日起28日后失效。如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划相应金额的履约保证金。

（1）履约保证金的金额：中标合同金额的5%。

（2）履约保证金的形式：可采用现金形式、银行保函、保证保险形式。

（3）履约保证金提交的时间：在中标通知书发出后、合同签订前。

（4）履约保证金期限：与工期相同，到期退还不计息。

乙方违约或发生本合同约定的其他事由的，甲方有权从履约保证金中优先扣除乙方违约金及其他应付款项；由此造成履约保证金不足的，乙方应在7日内补足，逾期每日按照应缴金额的0.1‰支付违约金。履约保证金退还后发现任何应由乙方承担责任的行为或事件的，乙方仍应承担责任。

因乙方原因导致甲方行使合同解除权的，甲方有权没收履约保证金，履约保证金已被抵扣乙方违约金或其他应付款项的，乙方应予以补足。

- 14、违约责任

14.1违约责任

(1)未按合同规定标准交付货物的违约责任

乙方所交付的货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝部分或全部货物，乙方应向甲方偿付被拒货物货款的20%的违约金。

(2)乙方未按期交货的违约责任

①如果乙方未能按合同规定的时间足额交货(不可抗力除外)，须按合同规定支付延期交货违约金并赔偿由此给甲方造成的损失，同时甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金按签约合同价千分之二（每日）计算，但延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物金额的30％。

②若乙方逾期交货达30天(含30天)以上的，甲方有权单方面解除采购合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

③若乙方不能交货的，乙方应按货款的30％向甲方支付违约金。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

(3)乙方所供货物质量不合格的违约责任

①若乙方所供货物在质量保证期头三个月内出现货物质量问题，甲方有权要求无条件免费更换全部设备，并有权要求乙方赔偿甲方交易价15%的损失。

②在质量保证期内，若乙方所供货物修理两次后，仍不能正常使用的产品，凭乙方提供的修理记录，由乙方负责为甲方免费调换同型号同规格的产品或者退货。除赔偿相应产品的货款外，甲方有权要求乙方赔偿相应产品交易价15%的损失。

③依据合同规定甲方提出换货的，乙方应在20天内无条件更换至合格(进口设备为60天内)，换货所产生的费用由乙方自行承担；若更换后的产品还存在质量问题，甲方有权终止合同要求乙方全额退还货款且乙方应向甲方偿付货款的30%的违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方继续对不足部分予以赔偿。

14.2、甲方权利

违约金及对甲方损失的赔偿金均可由甲方直接从未付的合同货款或履约保证金中扣除。

14.3、违约终止合同

乙方存在下述任何一种违约行为，在甲方发出违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正的，甲方有权单方终止本合同。

(1)如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

(2)乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

14.4、迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.5乙方的安装技术负责人（与中标响应文件提交的安装技术负责人一致）应到项目现场指导安装，乙方中途每更换安装技术负责人一次应支付违约金50000元。每发现一次未到现场（通知后30分钟内未到）应交付违约金为人民币10000元。

15.合同的解除

15.1将通用条款本条（1）情形内容更改为：

（1）乙方迟延交付合同设备超过3个月，发生此情形甲方有权单方面解除合同；乙方应退还甲方所支付的全部合同价款，并赔偿甲方的一切经济损失。

本款增加如下内容：

（6）乙方未经甲方书面同意而转让合同；

（7）乙方违约赔偿金的总额超过合同价格30%的限额。

15.2 解除终止合同的处理

对在乙方接到解除合同通知后已完成和准备发运的合同设备，甲方应按合同规定的条件接收，其余部分甲方可进行如下选择：

（1）选择其中任一部分并按合同条件和价格执行和交货。

（2）放弃其余合同设备。对于乙方已部分完成的合同设备和已采购的材料及部件归乙方所有，甲方不予对乙方给予补偿。

（3）乙方应把一切与合同有关的并已付款的文件、资料交付甲方。

（4）甲方不承担任何由于解除合同而由第三方向乙方提出的各项索赔。

（5）如果只是合同的一部分解除，其他部分仍应按合同继续执行。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，向大田县人民法院提起诉讼。

18.其它

18.1质保期后服务要求：质保期后乙方应免费提供相关咨询服务，后续的维修、保养等只收取材料成本费、人工成本费。

18.2乙方在安装结束后提请验收前应清理安装现场，将所有废弃物移离现场，清理妥当方可提请验收，所产生的费用由乙方负责。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书（格式）

合同协议书

_________________（甲方、买方名称，以下简称“甲方”“买方”）为获得___________________（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受_____________________（乙方、卖方名称，以下简称“乙方”“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，甲方和乙方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）清单报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）______________（¥_______________）。

4. 交付期： 合同签订后按招标人要求分批分期完成交货、安装、调试、试运行并提请验收。（中标人应在2025年7月15日前完成1号教研综合楼及3号教学楼实验楼的交货、安装、调试、试运行并提请验收；2号演艺及学术交流中心的安装应配合装修施工最迟在装修施工验收前完成交货、安装、调试、试运行并提请验收。）

5. 乙方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷；若合同文件中有关约定乙方质量服务和质量保证期以及相应责任内容条款与投标时提供的承诺函有不一致的，以投标提供的承诺函为准。

6. 甲方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

7. 本合同协议书一式______份，合同双方各执_______份。

8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：_____________________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_______（签字）

_________年______月_____日

乙方：____________________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：______（签字）

_________年______月_____日

附件二：履约保证金格式（格式）

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

___________________（买方名称）：

鉴于___________________（买方名称，以下简称“买方”）接受___________________（卖方名称，以下称“卖方”）于_____年_____月_____日参加__________________________（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）________________（¥_____________）。

2. 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。

3. 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4. 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：_____________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________签字）

地    址：____________________________________________

邮政编码：____________________________________________

电    话：____________________________________________

________年_____月____日

第二卷

# 供货要求

- 供货要求

- 招标人尽可能清晰准确地提出对设备的需求，并对所要求提供的设备名称、规格、数量及单位、交货期、交货地点、技术性能指标、检验考核要求、技术服务和质保期服务要求等作 出说明。鉴于供货要求是合同文件的组成文件之一，指代主体名称采用买方和卖方分别表示招标人和投标人或中标人。

- 一、项目概况及总体要求

- 1、本招标项目为空调采购及安装、服务项目，共计一个合同包。采购的产品和服务主要在三明市大田县毓秀中学建设项目-1号教研综合楼、2号演艺及学术交流中心、3号教学楼实验楼工程使用。各投标人所提供的服务应符合国家或行业的相关标准。本项目要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供所有业主未提及的必要的配件、附件、配套货物和相应材料等。

- 2、所述技术规范要求，应视为所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

- 3、中标交货时，招标人将核对中标货物技术参数及配置与其投标文件响应的符合性。如有不符，采购人退回货物并由该供应商承担由此产生的经济损失和相应的法律责任。

- 二、设备及安装(配件、辅材等)采购清单一览表

- 1、设备清单

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流变频多联空调室外机-1 | - 制冷量≥33.5kW； 2、制热量≥37.5kW； 3、额定制冷功率≤9.2kW； 4、噪音≤60dB(A)； 5、APF≥4.6； | 1 | 台 |
| 2 | 直流变频多联空调室外机-2 | 1、制冷量≥45.0kW； 2、制热量≥50.0kW； 3、额定制冷功率≤12.7kW； 4、噪音≤61dB(A)； 5、APF≥4.6； | 1 | 台 |
| 3 | 直流变频多联空调室外机-3 | - 制冷量≥50.4kW； - 制热量≥56.5kW； - 额定制冷功率≤14.88kW； 4、噪音≤62dB(A)； 5、APF≥4.6； | 2 | 台 |
| 4 | 直流变频多联空调室外机-4 | - 制冷量≥56.0kW； - 制热量≥63.0kW； 3、额定制冷功率≤16.2kW； 4、噪音≤63dB(A)； 5、APF≥4.6； | 1 | 台 |
| 5 | 直流变频多联空调室外机-5 | 1、制冷量≥67.0kW； 2、制热量≥73.0kW； 3、额定制冷功率≤22.8kW； 4、噪音≤64dB(A)； 5、APF≥4.4； | 1 | 台 |
| 6 | 直流变频多联空调室外机-6 | 1、制冷量≥78.5kW； 2、制热量≥87.5kW； 3、额定制冷功率≤24.6kW； 4、噪音≤65dB(A)； 5、APF≥4.6； | 1 | 台 |
| 7 | 多联式四面出风嵌入式室内机-1 | 1、制冷量≥3.6kW； 2、制热量≥4.0kW； 3、额定功率≤58W； 4、噪声≤35 dB(A)； 5、风量≥600m³/h； | 1 | 台 |
| 8 | 多联式四面出风嵌入式室内机-2 | 1、制冷量≥5.0kW； 2、制热量≥5.0kW； 3、额定功率≤58W； 4、噪声≤35 dB(A)； 5、风量≥700m³/h； | 4 | 台 |
| 9 | 多联式四面出风嵌入式室内机-3 | 1、制冷量≥6.3kW； 2、制热量≥7.0kW； 3、额定功率≤70W； 4、噪声≤35 dB(A)； 5、风量≥850m³/h； | 20 | 台 |
| 10 | 多联式四面出风嵌入式室内机-4 | 1、制冷量≥7.1kW； 2、制热量≥8.0kW； 3、额定功率≤70W； 4、噪声≤39 dB(A)； 5、风量≥850m³/h； | 12 | 台 |
| 11 | 多联式四面出风嵌入式室内机-5 | 1、制冷量≥8.0kW； 2、制热量≥9.0kW； 3、额定功率≤75W； 4、噪声≤39 dB(A)； 5、风量≥900m³/h； | 10 | 台 |
| 12 | 多联式四面出风嵌入式室内机-6 | 1、制冷量≥9.0kW； 2、制热量≥10.0kW； 3、额定功率≤75W； 4、噪声≤39 dB(A)； 5、风量≥900m³/h； | 5 | 台 |
| 13 | 多联式四面出风嵌入式室内机-7 | 1、制冷量≥12.5kW； 2、制热量≥14.0kW； 3、额定功率≤160W； 4、噪声≤45 dB(A)； 5、风量≥1150m³/h； | 1 | 台 |
| 14 | 机房恒温专用空调 | 1、总制冷量≥10.0KW； 2、循环风量≥2010 m³/h； | 6 | 台 |
| 15 | 立柜式分体空调 | 1、制冷量≥7.1kW； 2、制热量≥8.0kW； 3、额定制冷功率≤2.5KW； 4、一级能效 | 2 | 台 |
| 16 | 四面出风嵌入式分体空调-1 | 1、制冷量≥7.1kW； 2、制热量≥8.0kW； 3、额定制冷功率≤2.5KW； 4、一级能效 | 226 | 台 |
| 17 | 四面出风嵌入式分体空调-2 | 1、制冷量≥12.0kW； 2、制热量≥13.0kW； 3、额定制冷功率≤4.4KW； 4、一级能效 | 16 | 台 |
| 18 | 直膨组合式空气处理机空调室外机 | 1、制冷量≥50.4kW； 2、制热量≥56.5kW； 3、额定制冷功率≤14.88kW； 4、噪音≤62dB(A)； 5、APF≥4.6； | 9 | 台 |
| 19 | 直膨组合式空气处理机空调室内机 | 1、制冷量≥150.0kW； 2、制热量≥160.0kW； 3、额定制冷功率≤18.5kW； 4、噪音≤60dB(A)； 5、风量≥30000m³/h； 6、全压≥700Pa; | 3 | 台 |

2.安装(配件、辅材等)清单及要求

| 序号 | 名称/品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷媒管(含保温) | Φ6.35 | 米 | 5000 | 质量要求：国标及以上（以下皆同） |
| 2 | 冷媒管(含保温) | Φ9.52 | 米 | 1550 |  |
| 3 | 冷媒管(含保温) | Φ12.7 | 米 | 4950 |  |
| 4 | 冷媒管(含保温) | Φ15.9 | 米 | 1650 |  |
| 5 | 冷媒管(含保温) | Φ19.05 | 米 | 350 |  |
| 6 | 冷媒管(含保温) | Φ22.2 | 米 | 50 |  |
| 7 | 冷媒管(含保温) | Φ25.4 | 米 | 50 |  |
| 8 | 冷媒管(含保温) | Φ28.6 | 米 | 250 |  |
| 9 | 冷媒管(含保温) | Φ31.8 | 米 | 50 |  |
| 10 | 冷媒管(含保温) | Φ38.1 | 米 | 10 |  |
| 11 | 冷媒管(含保温) | Φ41.3 | 米 | 50 |  |
| 12 | 冷媒管吹扫 |  | 米 | 13960 |  |
| 13 | 冷媒管试压 |  | 米 | 13960 |  |
| 14 | 冷媒管充注 |  | kg | 400 |  |
| 15 | 室内机分歧管 |  | 套 | 46 |  |
| 16 | 室外机分歧管 |  | 套 | 6 |  |
| 17 | 冷媒管道镀锌铁皮保护板 |  | 米 | 76 |  |
| 18 | 冷凝水排水管含保温 |  | 米 | 5570 |  |
| 19 | 室内外机信号线连接线 | RVVP2*1.0MM2 | 米 | 5600 |  |
| 20 | 信号线套管 | φ20 | 米 | 5600 |  |
| 21 | 室内机面板控制线 | RVVP2*1.0MM2 | 米 | 720 |  |
| 22 | 室内机信号线套管、控制线套金属软管 | Φ16 | 米 | 720 |  |
| 23 | 预埋套管 | φ219×6 | 个 | 4 |  |
| 24 | 冷媒管道铝皮保护板 |  | 米 | 42 |  |
| 25 | 镀锌钢板或复合风管 |  | m2 | 1770 |  |
| 26 | 风管橡塑板保温（复合风管则无） | 厚20mm | m2 | 1770 |  |
| 27 | 回风格栅（带滤网） | 800×800 | 个 | 4 |  |
| 28 | 回风格栅（带滤网） | 850 × 350 | 个 | 9 |  |
| 29 | 可开侧壁式百叶风口（带滤网） | 1600×2500 | 个 | 2 |  |
| 30 | 侧送风口 | 1153 × 215 | 个 | 6 |  |
| 31 | 双层百叶风口 | 600 × 300 | 个 | 3 |  |
| 32 | 防雨百叶 | 800×600 | 个 | 3 |  |
| 33 | 旋流喷口 | φ630 | 个 | 32 |  |
| 34 | 方型散流器 | 500×500 | 个 | 8 |  |
| 35 | 70℃防火阀 | 1000×1500 | 个 | 2 |  |
| 36 | 70℃防火阀 | 1000×500 | 个 | 2 |  |
| 37 | 70℃防火阀 | 1000×800 | 个 | 6 |  |
| 38 | 70℃防火阀 | 1400×1200 | 个 | 2 |  |
| 39 | 70℃防火阀 | 1400×500 | 个 | 2 |  |
| 40 | 70℃防火阀 | 1600×800 | 个 | 6 |  |
| 41 | 70℃防火阀 | 800×1000 | 个 | 1 |  |
| 42 | 消声器 | 1200×1000×2000（L） | 个 | 4 |  |
| 43 | 消声器 | 1200×1700×2000（L） | 个 | 2 |  |
| 44 | 消声弯头 | 1400×1200 | 个 | 2 |  |
| 45 | 接管箱 | 1200×1000×1200（H） | 个 | 1 |  |
| 46 | 接管箱 | 1600×2000×1000（H） | 个 | 1 |  |
| 47 | 接管箱 | 2400×1400×1700（H） | 个 | 2 |  |
| 48 | 接管箱 | 2600×1600×1000（H） | 个 | 1 |  |
| 49 | 接管箱 | 3000×1300×1400（H） | 个 | 2 |  |
| 50 | 接管箱 | 800×300×600（H） | 个 | 3 |  |
| 51 | 内外机电源连接线 |  | 米 | 5760 |  |
| 52 | 带屏避信号线 |  | 米 | 5760 |  |
| 53 | 取孔 |  | 个 | 425 |  |
| 54 | 减振垫 |  | 套 | 257 |  |
| 55 | 直膨式空调机组安装 |  | 台 | 3 |  |
| 56 | 机房恒温专用空调安装 |  | 台 | 6 |  |
| 57 | 室内机安装 |  | 台 | 53 |  |
| 58 | 室外机安装 |  | 台 | 16 |  |
| 59 | 天井机安装 |  | 台 | 242 |  |
| 60 | 室外机设备吊装 |  | 台 | 16 |  |
| 61 | 吊杆 |  | 项 | 1 |  |
| 62 | 设备、管道支吊架 |  | 项 | 1 |  |
| 63 | 系统调试费 |  | 套 | 10 |  |
| 64 | 拆装吊顶 |  | 项 | 1 |  |
| 65 | 其它辅材费 |  | 项 | 1 |  |

- 技术和服务要求

- 全文中带“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，任何的不满足视为无效投标。其投标将被否决。

- ★1、直流变频多联空调室内、外机（设备清单第1-13项）和立柜式分体空调、直流变频四面出风嵌入式分体空调（设备清单第15-17项）投标采用的品牌必须一致。

- ★2、投标人若中标，其提供的空调机组应是最新生产的全新一代的直流变频空调机。安装用的管件、阀门、配件、线缆、其它各种辅材等质量要求均应达到国标及以上。

★3、投标人应提供所投的变频多联室外机（1-6）、室内机（7-13）、机房恒温专用空调（14）、分体柜机（15）、分体天花机（16-17）等的第三方检测机构出具的《产品检测报告》（带CMA标志）或制造商公开发布的产品样册，其中分体柜机、分体天花机的制冷量、制热量、能效等级须提供“中国能效标识网”（网址：https://www.energylabel.com.cn/historicalRecordQueryList）上的产品备案信息截图。

★4、空调系统按图纸要求进行设置，不允许重新划分。空调室内、外机出风形式不得改变。

- 5、空调设备技术参数要求

投标人所投的变频多联室外机（1-6）、室内机（7-13）、机房恒温专用空调（14）、分体柜机（15）、分体天花机（16-17）等的技术参数须与第三方检测机构出具的《产品检测报告》（带CMA标志）或制造商公开发布的产品样册一致，其中分体柜机、分体天花机的制冷量、制热量、能效等级以“中国能效标识网”上的产品备案信息显示的参数为准。

| 序号 | 名称/品名 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流变频多联空调室外机-1 | - 1、制冷量≥33.5kW； 2、制热量≥37.5kW； 3、额定制冷功率≤9.2kW； 4、噪音≤60dB(A)； 5、APF≥4.6； |
| 2 | 直流变频多联空调室外机-2 | 1、制冷量≥45.0kW； 2、制热量≥50.0kW； 3、额定制冷功率≤12.7kW； 4、噪音≤61dB(A)； 5、APF≥4.6； |
| 3 | 直流变频多联空调室外机-3 | - 制冷量≥50.4kW； - 制热量≥56.5kW； - 额定制冷功率≤14.88kW； 4、噪音≤62dB(A)； 5、APF≥4.6； |
| 4 | 直流变频多联空调室外机-4 | - 制冷量≥56.0kW； - 制热量≥63.0kW； 3、额定制冷功率≤16.2kW； 4、噪音≤63dB(A)； 5、APF≥4.6； |
| 5 | 直流变频多联空调室外机-5 | 1、制冷量≥67.0kW； 2、制热量≥73.0kW； 3、额定制冷功率≤22.8kW； 4、噪音≤64dB(A)； 5、APF≥4.4； |
| 6 | 直流变频多联空调室外机-6 | 1、制冷量≥78.5kW； 2、制热量≥87.5kW； 3、额定制冷功率≤24.6kW； 4、噪音≤65dB(A)； 5、APF≥4.6； |
| 7 | 多联式四面出风嵌入式室内机-1 | 1、制冷量≥3.6kW； 2、制热量≥4.0kW； 3、额定功率≤58W； 4、噪声≤35 dB(A)； 5、风量≥600m³/h； |
| 8 | 多联式四面出风嵌入式室内机-2 | 1、制冷量≥5.0kW； 2、制热量≥5.0kW； 3、额定功率≤58W； 4、噪声≤35 dB(A)； 5、风量≥700m³/h； |
| 9 | 多联式四面出风嵌入式室内机-3 | 1、制冷量≥6.3kW； 2、制热量≥7.0kW； 3、额定功率≤70W； 4、噪声≤35 dB(A)； 5、风量≥850m³/h； |
| 10 | 多联式四面出风嵌入式室内机-4 | 1、制冷量≥7.1kW； 2、制热量≥8.0kW； 3、额定功率≤70W； 4、噪声≤39 dB(A)； 5、风量≥850m³/h； |
| 11 | 多联式四面出风嵌入式室内机-5 | 1、制冷量≥8.0kW； 2、制热量≥9.0kW； 3、额定功率≤75W； 4、噪声≤39 dB(A)； 5、风量≥900m³/h； |
| 12 | 多联式四面出风嵌入式室内机-6 | 1、制冷量≥9.0kW； 2、制热量≥10.0kW； 3、额定功率≤75W； 4、噪声≤39 dB(A)； 5、风量≥900m³/h； |
| 13 | 多联式四面出风嵌入式室内机-7 | 1、制冷量≥12.5kW； 2、制热量≥14.0kW； 3、额定功率≤160W； 4、噪声≤45 dB(A)； 5、风量≥1150m³/h； |
| 14 | 机房恒温专用空调 | 1、总制冷量≥10.0KW； 2、循环风量≥2010 m³/h； |
| 15 | 立柜式分体空调 | 1、制冷量≥7.1kW； 2、制热量≥8.0kW； 3、额定制冷功率≤2.5KW； 4、一级能效 |
| 16 | 四面出风嵌入式分体空调-1 | △1、制冷量≥7.1kW； △2、制热量≥8.0kW； △3、额定制冷功率≤2.5KW； ★4、一级能效 |
| 17 | 四面出风嵌入式分体空调-2 | △1、制冷量≥12.0kW； △2、制热量≥13.0kW； △3、额定制冷功率≤4.4KW； ★4、一级能效 |
| 18 | 直膨组合式空气处理机空调室外机 | △1、制冷量≥50.4kW； 2、制热量≥56.5kW； △3、额定制冷功率≤14.88kW； △4、噪音≤62dB(A)； △5、APF≥4.6； |
| 19 | 直膨组合式空气处理机空调室内机 | △1、制冷量≥150.0kW； 2、制热量≥160.0kW； △3、额定制冷功率≤18.5kW； △4、噪音≤60dB(A)； △5、风量≥30000m³/h； 6、全压≥700Pa; |

6、电  源：380V 3N~50HZ(三相) ；220V/50HZ(单相)。

7、多联空调系统采用R410A环保冷媒、压缩机采用直流变频压缩机。

8、空调系统、自控系统及紧急情况下机组智能运行功能技术要求：

（1）室内机组的设定功能：设置内机的模式、风速、温度以及开/关机；

（2）室外机需要在55℃温度下可以正常运行；

（3）具有静音设计。

9、每个室外机组配有下列保护装置包括：

a.制冷剂高压保护

b.压缩机过热保护

c.电流过载保护

d.风机电动机过载保护

e.散热器防结冰保护

f.超负荷保护

10、设备技术及功能要求：

a.制冷压缩机输出冷量应能根据房间负荷的变化而即时调整，其机组最低容量输出应可低至15%（最少保证一台室内机的开启），实现输出冷量的无极调节（保证机组输出的制冷量能够平缓稳定的变化）；相应的室内机的冷媒流量应随之变化

b. 机组的各种阀门动作应灵敏、可靠，保证机组正常工作，室外机应采用高精度电子膨胀阀控制

c.机组具备防雷击功能

d．室外机应有防逆风功能、防积雪、防结冰、火警联动、压力配管自适应等功能。

11、机房恒温专用空调机组要求：

a、直流变频压缩机:采用全封闭涡旋式压缩机；

b、温度控制范围及精度：17～28℃±1℃；

c、湿度控制范围及精度：40～60%±5%。

12、质量保证期和质保期服务响应时间基本要求

★（1）质量保证期基本要求：合同设备整体质量保证期为合同设备验收证书签署之日起 36个月。

★（2）质保期服务响应时间基本要求：在质保期内设备运行发生故障时，维保人员在收到通知后回应时间为 1 小时内，到达现场时间为4小时内。一般故障应在2个小时内修复（指维保人员到达现场后起算，下同），更换零部件的时间不超过4小时，更换电机不得超过24小时。售后服务机构维保人员不能排除故障时，中标人应负责调派空调生产厂家技术人员48小时内到现场解决故障问题。

第三卷

# 第六章 投标文件格式

本项目是否采用电子投标：  ☑ 采用

1. 投标人应按本章规定格式编制并提交资格文件、商务文件（含报价文件）、技术文件。

2. 本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头方单位公章。

3. 本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，法定代表人（单位负责人）签字或盖章处是指加盖法定代表人（单位负责人）的电子姓名章，涉及到企业技术负责人或委托代理人签字或盖章处，只需直接输入姓名即可。

4. 除另有说明外，投标文件应逐页加盖投标人的电子单位公章。

5.如为联合体投标的，需提供的证明资料则按“谁提供谁盖章”的原则加盖公章。

第1节 投标人资格文件内容和格式

用于资格文件封面（格式）

项目名称：大田县毓秀中学建设项目-空调采购及安装项目

资格文件

招标编号：

投  标   人:                    （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：__________年_____月____日

说    明

- 以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资格文件》第一、二、三、四、六项内容应包括联合体各方相关情况的资料。以独立投标人参加投标的，则无需提交第二项的内容。

- 目  录

一、投标人的资格声明(统一格式附后)

附：投标保证金缴纳凭证复印件

二、联合体协议书（如有）(统一格式附后)

三、投标人基本情况表(统一格式附后)

- 四、法定代表人资格证明书

附：法定代表人身份证复印件

五、授权委托书(统一格式附后) （注：法人代表参加投标的不需提供）

附：委托代理人的身份证复印件

六、投标人的信用记录查询结果（附查询记录截屏图）

七、其它资料（投标人认为有必要提交的与资格审查评审有关的其它资料）

注: 目录应自行标注对应页码

- 投标人的资格声明

福建省毓秀教育投资发展有限责任公司：

- 经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格证明材料，对招标编号为 E3504250401100073018  的　大田县毓秀中学建设项目-空调采购及安装项目   （项目名称）的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

- 我方在此声明，我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合规定，否则投标无效。并满足下列各项条款的规定。如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格。

    - 具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我方在此声明，我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。我方不存在下列情形之一。如有隐瞒，我方将失去合格投标人资格。

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）被依法暂停或者取消投标资格；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）财产被接管或冻结；

（9）在最近三年内在其他项目货物投标中提供虚假材料或违规违纪被行政处罚；

（10）在最近三年内曾在合同中严重违约或被逐；

（11）在最近三年内存有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；

（12）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。

4、我方承诺：我方派出安装技术负责人（与中标响应文件提交的项目技术负责人一致）到项目现场指导安装，中途每更换技术负责人一次缴付给贵方违约金50000元。每被发现一次未到现场（通知后30分钟内未到）缴付给贵方违约金为人民币10000元。

5、我方金额为人民币            元的投标保证金以         形式与本资格文件同时递交。

6、我方承诺：将按招标文件的规定履行合同责任和义务。所有提供的证书、检测报告、样册等制造商资料均真实有效，有原件以备查验。如弄虚作假，我方承担一切法律责任。

7、本投标文件自开标日起投标有效期为  90 天。

8、如果发生招标文件第二章投标人须知第1.4.3条所述情况，则同意不予退还投标保证金。

9、我方同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

地址：

电话：

邮箱：

年      月      日

注：独立投标人或联合体牵头方须附上投标保证金缴纳凭证扫描件。

二、联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成             （联合体名称）联合体，共同参加                  （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                       （牵头方单位名称）为       （联合体名称）牵头方。

2.联合体牵头方在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

3.联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

4.联合体各成员单位承担的项目内容分工如下：

为本项目的供货商，除承担牵头方规定的职责外，还须负责向招标人提供中标货物；

为本项目的安装单位，负责中标货物的安装、调试等。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 叁 份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头方名称：                               （盖单位公章）

法定代表人：                                     （签字或盖章）

联合体成员名称：                               （盖单位公章）

法定代表人：                                     （签字或盖章）

年    月    日

三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 注册资金 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工人数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 邮 箱 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电 话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

年      月      日

说明：独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并对应提交下述资料。

注：须附上

- 1.营业执照副本扫描件。

- 2.独立投标人或承担空调安装任务的联合体一方资质证书、施工企业安全生产许可证扫描件。

- 3.中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或企业基本存款账户所在银行出具的证明扫描件。

- 4.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

四、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              (盖单位公章)

年     月     日

五、授权委托书

福建省毓秀教育投资发展有限责任公司：

我          （姓名）系          （投标人）法定代表人，现委托        （姓名）为我单位代理人，参加大田县毓秀中学建设项目-空调采购及安装项目（招标编号：E3504250401100073018 ）的投标活动。代理人在编标、开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

代理人姓名：             性别：     身份证号码：

联系电话：

投  标  人：                   (盖投标人单位公章)

法定代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                        （签字或盖章）

年     月     日

附：委托代理人身份证复印件

备注：以联合体方式投标的，委托代理人由联合体牵头人派出。

六、投标人的信用记录查询结果

福建省毓秀教育投资发展有限责任公司：

经在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）上的信用记录查询，我方未被列入失信人名单。截图如下：

备注：以联合体方式投标的，联合体各方均须提供。

投标人：                 （盖投标单位公章）

日期：         年      月      日

第2节 投标人商务文件内容和格式

用于商务文件封面（格式）

项目名称：大田县毓秀中学建设项目-空调采购及安装项目

商务文件

招标编号：

投  标   人:            （盖独立投标人或联合体牵头人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：       年_____月    日

目    录

前附页：商务评分项索引（格式）

A.商务部分

A1、投标人体系认证佐证资料（详见A1项）

A2、投标人资信佐证资料（详见A2项）

A3、安装技术负责人水平佐证资料（详见A3项）

A4、投标人业绩佐证资料（详见A4项）

A5、售后服务相关资料及佐证资料（详见A5项，格式自拟）

A6、制造商质量类奖项证明资料（详见A6项）

A7、投标人认为有必要提交的其它商务资料

C.报价部分

C1、报价函(统一格式附后)

C2、开标一览表

C3、清单报价表

注:

1、目录应标注对应页码

前附页：商务评分项索引（格式）

| 评分项号 | 评标项目 | 满分值(15分) | 响应情况 | 佐证材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 投标人体系认证 | 1分 |  |  |  |
| A2 | 投标人资信 | 3分 |  |  |  |
| A3 | 安装技术负责人水平 | 2分 |  |  |  |
| A4 | 投标人业绩 | 3分 |  |  |  |
| A5 | 售后服务 | 3分 |  |  |  |
| A6 | 制造商质量类奖项 | 3分 |  |  |  |
| / | 商务部分得分合计 | 满15分 | / | / |  |

注：1、评标项目对应第三章评标方法的“商务部分评分标准”，有加分项的应如实说明并填写，并附上确实的佐证材料。

2、对于提供虚假材料骗取中标的投标人，除没收投标保证金外，还应负相应的行政和刑事、民事责任。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：       年_____月    日

A4、投标人类似项目业绩情况表（A4项）

| 近年完成的类似项目情况表（一个项目填写一张） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 设备名称/品牌 |  |
| 规格和型号 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 验收日期 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 对应佐证材料页码 |  |
| 备注 |  |

1） 独立投标人或负责安装的联合体成员自2020年1月1日以来（以验收合格日期为准）具备的“类似项目”业绩。

2）“类似项目”是指：已验收合格的单个项目合同金额（货物+安装）≥300万元的空调安装项目。

须附：需同时提供类似项目中标结果公示(相关网站原始页面下载打印件或截图，并注明网址)，中标通知书，合同文本（可以是关键页面），项目验收合格证明等资料扫描件，未提供完整不得分。

3）若佐证资料、材料多（10页以上）按顺序自行标注相关材料对应页码。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：       年_____月    日

C1、报 价 函

致：  福建省毓秀教育投资发展有限责任公司（招标人）

根据贵方大田县毓秀中学建设项目-空调采购及安装项目（项目名称）招标文件，遵照有关规定，经研究上述招标文件后，我方愿以开标一览表内的报价，并按国家及行业现行相关规范标准承揽本项目，修补项目实施中的任何缺陷。承担失误引起的经济责任和法律责任。

正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的商务报价文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2、一旦我方中标，我方保证按国家相关规范要求实施投标服务提供。满足国家相关规范、技术标准要求，违反国家相关规范、技术标准要求所造成的一切损失由我方承担。

3、我方同意所提交的投标文件在90天有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、我方保证遵守招标文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整且不具有任何误导性。

6、我方同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低的报价或收到的任何投标报价。

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期            年     月    日

- C2、开标一览表

| 项目名称 | 大田县毓秀中学建设项目-空调采购及安装项目 |
| --- | --- |
| 招标编号 | E3504250401100073018 |
| 投标总报价（含税） | 人民币： 元（大写）， 即 ￥ 元（小写） |
| 投标空调制造商及品牌 |  |
| 质量要求 | 设备、材料质量标准为达到国家有关规范合格标准；安装质量达到国家及本行业现行质量检验评定合格标准 |
| 交付期 | 合同签订后按招标人要求分批分期完成交货、安装、调试、试运行并提请验收。（中标人应在2025年7月15日前完成1号教研综合楼及3号教学楼实验楼的交货、安装、调试、试运行并提请验收；2号演艺及学术交流中心的安装应配合装修施工最迟在装修施工验收前完成交货、安装、调试、试运行并提请验收。） |
| 交付地点 | 招标人指定地点 |
| 质量保证期 | 详投标人承诺 |
| 其他维护要求 | 详投标人承诺 |
| 合同价格形式 | 固定单价合同。本采购合同有效期内合同单价为本次招标的中标单价，为固定单价。此单价均不受货物数量、市场价格、政策等因素的影响，为固定不变价。除不可抗力外，中标单价均不调整。 |
| 报价须知 | 总报价应为投标货物送达招标人指定地点、安装、调试、试运行后经招标人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用。包含但不仅限于：货物的制造、采购、运输、装卸、保管、安装、铺设、调试、产品检验检测、验收、增值税，保险、风险、履约保证费、售后服务、人员培训，安装铺设所需的线材、管材、维修所需的工具、备件及清单、随机赠品、促销品、说明书、其他相关技术资料、交易中心场地费等所有费用。。 |

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期            年     月    日

C3、清单报价表

- 项目名称：大田县毓秀中学建设项目-空调采购及安装项目

招标编号：E3504250401100073018

清单报价表（含税价）             货币及单位：人民币元

| 序号 | 名称/品名 | 型号及规格 |  |  | 技术参数 |  | 数量 | 单位 | 含税单价(元) |  | 含税合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流变频多联空调室外机-1 | 根据投标拟提供的设备信息按实填写 |  |  | 根据投标拟提供的设备信息按实填写 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 直流变频多联空调室外机-2 | ...... |  |  | ...... |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 直流变频多联空调室外机-3 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 直流变频多联空调室外机-4 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 直流变频多联空调室外机-5 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 直流变频多联空调室外机-6 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 多联式四面出风嵌入式室内机-1 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 多联式四面出风嵌入式室内机-2 |  |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 9 | 多联式四面出风嵌入式室内机-3 |  |  |  |  |  | 20 | 台 |  |  |  |
| 10 | 多联式四面出风嵌入式室内机-4 |  |  |  |  |  | 12 | 台 |  |  |  |
| 11 | 多联式四面出风嵌入式室内机-5 |  |  |  |  |  | 10 | 台 |  |  |  |
| 12 | 多联式四面出风嵌入式室内机-6 |  |  |  |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 13 | 多联式四面出风嵌入式室内机-7 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 机房恒温专用空调 |  |  |  |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 15 | 立柜式分体空调 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 16 | 四面出风嵌入式分体空调-1 |  |  |  |  |  | 226 | 台 |  |  |  |
| 17 | 四面出风嵌入式分体空调-2 |  |  |  |  |  | 16 | 台 |  |  |  |
| 18 | 直膨组合式空气处理机空调室外机 |  |  |  |  |  | 9 | 台 |  |  |  |
| 19 | 直膨组合式空气处理机空调室内机 |  |  |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 以上设备小计A |  |  |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |
| 序号 | 名称/品名 |  | 型号及规格 |  |  |  | 数量 | 单位 | 含税单价(元) | 含税合价(元) |  |
| 1 | 冷媒管(含保温) |  | Φ6.35 |  |  |  | 5000 | 米 |  |  |  |
| 2 | 冷媒管(含保温) |  | Φ9.52 |  |  |  | 1550 | 米 |  |  |  |
| 3 | 冷媒管(含保温) |  | Φ12.7 |  |  |  | 4950 | 米 |  |  |  |
| 4 | 冷媒管(含保温) |  | Φ15.9 |  |  |  | 1650 | 米 |  |  |  |
| 5 | 冷媒管(含保温) |  | Φ19.05 |  |  |  | 350 | 米 |  |  |  |
| 6 | 冷媒管(含保温) |  | Φ22.2 |  |  |  | 50 | 米 |  |  |  |
| 7 | 冷媒管(含保温) |  | Φ25.4 |  |  |  | 50 | 米 |  |  |  |
| 8 | 冷媒管(含保温) |  | Φ28.6 |  |  |  | 250 | 米 |  |  |  |
| 9 | 冷媒管(含保温) |  | Φ31.8 |  |  |  | 50 | 米 |  |  |  |
| 10 | 冷媒管(含保温) |  | Φ38.1 |  |  |  | 10 | 米 |  |  |  |
| 11 | 冷媒管(含保温) |  | Φ41.3 |  |  |  | 50 | 米 |  |  |  |
| 12 | 冷媒管吹扫 |  |  |  |  |  | 13960 | 米 |  |  |  |
| 13 | 冷媒管试压 |  |  |  |  |  | 13960 | 米 |  |  |  |
| 14 | 冷媒管充注 |  |  |  |  |  | 400 | kg |  |  |  |
| 15 | 室内机分歧管 |  |  |  |  |  | 46 | 套 |  |  |  |
| 16 | 室外机分歧管 |  |  |  |  |  | 6 | 套 |  |  |  |
| 17 | 冷媒管道镀锌铁皮保护板 |  |  |  |  |  | 76 | 米 |  |  |  |
| 18 | 冷凝水排水管含保温 |  |  |  |  |  | 5570 | 米 |  |  |  |
| 19 | 室内外机信号线连接线 |  | RVVP2*1.0MM2 |  |  |  | 5600 | 米 |  |  |  |
| 20 | 信号线套管 |  | φ20 |  |  |  | 5600 | 米 |  |  |  |
| 21 | 室内机面板控制线 |  | RVVP2*1.0MM2 |  |  |  | 720 | 米 |  |  |  |
| 22 | 室内机信号线套管、控制线套金属软管 |  | Φ16 |  |  |  | 720 | 米 |  |  |  |
| 23 | 预埋套管 |  | φ219×6 |  |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 24 | 冷媒管道铝皮保护板 |  |  |  |  |  | 42 | 米 |  |  |  |
| 25 | 镀锌钢板或复合风管 |  |  |  |  |  | 1770 | m2 |  |  |  |
| 26 | 风管橡塑板保温（复合风管则无） |  | 厚20mm |  |  |  | 1770 | m2 |  |  |  |
| 27 | 回风格栅（带滤网） |  | 800×800 |  |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 28 | 回风格栅（带滤网） |  | 850 × 350 |  |  |  | 9 | 个 |  |  |  |
| 29 | 可开侧壁式百叶风口（带滤网） |  | 1600×2500 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 30 | 侧送风口 |  | 1153 × 215 |  |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 31 | 双层百叶风口 |  | 600 × 300 |  |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 32 | 防雨百叶 |  | 800×600 |  |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 33 | 旋流喷口 |  | φ630 |  |  |  | 32 | 个 |  |  |  |
| 34 | 方型散流器 |  | 500×500 |  |  |  | 8 | 个 |  |  |  |
| 35 | 70℃防火阀 |  | 1000×1500 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 36 | 70℃防火阀 |  | 1000×500 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 37 | 70℃防火阀 |  | 1000×800 |  |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 38 | 70℃防火阀 |  | 1400×1200 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 39 | 70℃防火阀 |  | 1400×500 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 40 | 70℃防火阀 |  | 1600×800 |  |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 41 | 70℃防火阀 |  | 800×1000 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 42 | 消声器 |  | 1200×1000×2000（L） |  |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 43 | 消声器 |  | 1200×1700×2000（L） |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 44 | 消声弯头 |  | 1400×1200 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 45 | 接管箱 |  | 1200×1000×1200（H） |  |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 46 | 接管箱 |  | 1600×2000×1000（H） |  |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 47 | 接管箱 |  | 2400×1400×1700（H） |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 48 | 接管箱 |  | 2600×1600×1000（H） |  |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 49 | 接管箱 |  | 3000×1300×1400（H） |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 50 | 接管箱 |  | 800×300×600（H） |  |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 51 | 内外机电源连接线 |  |  |  |  |  | 5760 | 米 |  |  |  |
| 52 | 带屏避信号线 |  |  |  |  |  | 5760 | 米 |  |  |  |
| 53 | 取孔 |  |  |  |  |  | 425 | 个 |  |  |  |
| 54 | 减振垫 |  |  |  |  |  | 257 | 套 |  |  |  |
| 55 | 直膨式空调机组安装 |  |  |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 56 | 机房恒温专用空调安装 |  |  |  |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 57 | 室内机安装 |  |  |  |  |  | 53 | 台 |  |  |  |
| 58 | 室外机安装 |  |  |  |  |  | 16 | 台 |  |  |  |
| 59 | 天井机安装 |  |  |  |  |  | 242 | 台 |  |  |  |
| 60 | 室外机设备吊装 |  |  |  |  |  | 16 | 台 |  |  |  |
| 61 | 吊杆 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 62 | 设备、管道支吊架 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 63 | 系统调试费 |  |  |  |  |  | 10 | 套 |  |  |  |
| 64 | 拆装吊顶 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 65 | 其它辅材费 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 以上安装及配件、辅材等小计B |  |  |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |
| 含税价合计=A+B（小写） |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |  |  |
| 含税价合计=A+B（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价须知：

- 1.以上报价均为含税报价。

- 2.技术参数及规格要求详见第五章，投标人按自身供货设备实际的技术参数、规格型号在列表如实填写。

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期        年      月      日

第3节 投标人技术文件内容和格式

用于技术文件封面（格式）

项目名称：大田县毓秀中学建设项目-空调采购及安装项目

技术文件

招标编号：

投  标   人:                 （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：       年_____月    日

目    录

前附页：技术评分项索引（格式）

B.技术部分

B1、技术和服务要求响应及偏离表（技术和服务响应情况详见B1项）

B2、多联空调机组室外机-压缩机技术功能（详见B2项）

B3、多联空调机组室外机-化霜技术功能（详见B3项）

B4、多联空调机组室内机-控制功能（详见B4项）

B5、四面出风嵌入式分体空调-室外机换热技术（详见B5项）

B6、四面出风嵌入式分体空调-室内外风机电机技术（详见B6项）

B7、四面出风嵌入式分体空调-基础功能（详见B7项）

B8、四面出风嵌入式分体空调-控制方式（详见B8项）

B9、直膨组合式空气处理机空调-室外机压力及电控技术（详见B9项）

B10、直膨组合式空气处理机空调-室外机智能控制技术（详见B10项）

B11、投标人认为有必要提交的其它技术资料

注:

1、目录应标注对应页码

前附页：技术评分项索引（格式）

| 评分项号 | 评标项目 | 满分值 | 响应情况 | 佐证材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 技术偏离表(技术和服务响应情况) | 22分 |  |  |  |
| B2 | 多联空调机组室外机-压缩机技术功能 | 3分 |  |  |  |
| B3 | 多联空调机组室外机-化霜技术功能 | 2分 |  |  |  |
| B4 | 多联空调机组室内机-控制功能 | 2分 |  |  |  |
| B5 | 四面出风嵌入式分体空调-室外机换热技术 | 3分 |  |  |  |
| B6 | 四面出风嵌入式分体空调-室内外风机电机技术 | 3分 |  |  |  |
| B7 | 四面出风嵌入式分体空调-基础功能 | 2分 |  |  |  |
| B8 | 四面出风嵌入式分体空调-控制方式 | 3分 |  |  |  |
| B9 | 直膨组合式空气处理机空调-室外机压力及电控技术 | 3分 |  |  |  |
| B10 | 直膨组合式空气处理机空调-室外机智能控制技术 | 2分 |  |  |  |
| / | 技术部分得分合计 | 满45分 | / | / |  |
| 特别提醒：投标人应按前表顺序提供相应资料并标注索引页码，如标注不明导致评委查找困难，可能对投标人造成不利影响 |  |  |  |  |  |

注：1、评标项目对应第三章评标方法的“技术部分评分标准”，有加分项的应如实说明并填写，并附上确实的佐证材料。

2、对于提供虚假材料骗取中标的投标人，除没收投标保证金外，还应负相应的行政和刑事、民事责任。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：       年_____月    日

B1、技术和服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件的要求 | 投标文件的响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 招标文件章节及条款号及内容 | 投标文件章节及条款号及内容 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| .... |  |  |  |

注：本表需列明第五章“供货要求”中“第三款技术及服务要求”逐条响应情况，并在本表后附上符合要求的相关佐证材料扫描件。本表中的偏差说明填写正偏离/负偏离/无偏离及具体偏离参数（值）。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：       年_____月    日

B2、多联空调机组室外机-压缩机技术功能响应情况佐证材料

B3、多联空调机组室外机-化霜技术功能响应情况佐证材料

B4、多联空调机组室内机-控制功能响应情况佐证材料

............