## 招标控制价
三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 9692602元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 玖佰陆拾玖万贰仟陆佰零贰圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (盖单位公章) |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
|  | (签字) |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2023年12月06日 |  | 审 核 时 间:

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 9692602 | 190953 | 2027109
合 计 |  | 9692602 | 190953 | 2027109

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 市政工程 | 9692602 | 190953 | 2027109
合 计 |  | 9692602 | 190953 | 2027109

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 单项工程 市政工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 8847991
1.1 | 通用项目 | 1360822
1.2 | 商品混凝土超运距 | 41125
1.3 | 工艺管道 | 1087586
1.4 | 电气工程 | 81461
1.5 | 管廊 | 6276997
2 | 措施项目费 | 394253
2.1 | 总价措施项目费 | 235088
2.1.1 | 安全文明施工费 | 190953
2.1.2 | 其他总价措施费 | 44135
2.2 | 单价措施项目费 | 159165
3 | 其他项目费 | 450358
3.1 | 暂列金额 | 450358
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 9692602

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040301004004 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | (1)桩径:600mm (2)空桩长度、桩长:0.9m、30m (3)地层情况:持力层为砂土状强风化粉砂岩 (4)成孔方式:钻孔 (5)混凝土种类、强度等级:泵送水下混凝土、C30 (6)泥浆运输 运距:3km (7)混凝土运输:23km(含材料费中的7km) | m | 240 | 445.58 |  | 106939.2
2 | 040301004005 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | (1)桩径:600mm (2)空桩长度、桩长:1.9m、19.3m (3)地层情况:持力层为碎块状强风化粉砂岩 (4)成孔方式:钻孔 (5)混凝土种类、强度等级:泵送水下混凝土、C30 (6)泥浆运输 运距:3km | m | 270.2 | 453.88 |  | 122638.38
3 | 040301004006 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | (1)桩径:600mm (2)空桩长度、桩长:1.9m、18.6m (3)地层情况:持力层为碎块状强风化砂岩 (4)成孔方式:钻孔 (5)混凝土种类、强度等级:泵送水下混凝土、C30 (6)泥浆运输 运距:3km | m | 74.4 | 454.76 |  | 33834.14
4 | 040301012001 | 声测管 | (1)材质:钢管 (2)规格型号:内径50*2 | t | 3.003 | 8100.3 |  | 24325.2
5 | 040301011001 | 截桩头 | (1)混凝土强度等级:C30 (2)桩类型:灌注桩 (3)桩头截面、高度:φ600mm、1000mm (4)有无钢筋:无 | m3 | 8.817 | 147.48 |  | 1300.33
6 | 040103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:砼渣 (2)运距:3km | m3 | 8.817 | 30.89 |  | 272.36
7 | 040901004004 | 钢筋笼 | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ14mm | t | 10.195 | 6164.68 |  | 62848.91
8 | 040901004005 | 钢筋笼 | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ8mm | t | 2.746 | 6489.06 |  | 17818.96
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9 | 040901004006 | 钢筋笼 | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ12mm | t | 0.674 | 6286.98 |  | 4237.42
10 | 040303001001 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C20 | m3 | 124.25 | 500.2 |  | 62149.85
11 | 040303002003 | 混凝土基础 | (1)嵌料（毛石）比例:无 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 383.762 | 571.57 |  | 219346.85
12 | 040303003001 | 混凝土承台 | (1)混凝土强度等级:C30 | m3 | 41.76 | 589.77 |  | 24628.8
13 | 040406003001 | 混凝土柱 | (1)混凝土强度等级:C30 (2)类别、部位:钢柱底 | m3 | 95.82 | 1294.99 |  | 124085.94
14 | 010503001001 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3
15 | 040303024001 | 混凝土其他构件 | (1)混凝土强度等级:C30 (2)名称、部位:地梁 | m3 | 32.58 | 1069.88 |  | 34856.69
16 | 040101003003 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5米以内 | m3 | 3426.879 | 7.3 |  | 25016.22
17 | 040101003004 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4米以内 | m3 | 818.549 | 7.76 |  | 6351.94
18 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米以内 | m3 | 295.687 | 7.1 |  | 2099.38
19 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4米以内 | m3 | 83.49 | 7.58 |  | 632.85
20 | 040103001001 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:施工场地内 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 3940.433 | 9.84 |  | 38773.86
21 | 040103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km | m3 | 95.372 | 12.43 |  | 1185.47
22 | 040901001009 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格:Φ8mm | t | 0.19 | 6382.39 |  | 1212.65
23 | 040901001010 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ8mm | t | 3.713 | 6452.49 |  | 23958.1
24 | 040901001011 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ12mm | t | 7.089 | 5458.1 |  | 38692.47
25 | 040901001012 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ14mm | t | 17.596 | 5334.62 |  | 93867.97
26 | 040901001013 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ16mm | t | 17.894 | 5204.65 |  | 93132.01
27 | 040901001014 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类:HRB400 | t | 5.73 | 5196.85 |  | 29777.95
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)钢筋规格:Φ18mm
28 | 040901001015 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ20mm | t | 4.271 | 5196.85 |  | 22195.75
29 | 040901001016 | 现浇构件钢筋★ | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:Φ22mm | t | 0.104 | 5202.05 |  | 541.01
30 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | (1)规格:Φ18mm | 个 | 1596 | 5.53 |  | 8825.88
31 | 010516006002 | 电渣压力焊接 | (1)规格:Φ20mm | 个 | 120 | 6.62 |  | 794.4
32 | 040901009003 | 预埋铁件 | (1)材料品种:钢板（Q235） (2)材料规格:钢板20mm以内+钢筋HRB400Φ25mm | t | 10.038 | 9478.56 |  | 95145.79
33 | 040901009004 | 预埋铁件 | (1)材料品种:钢板（Q235） (2)材料规格:12mm钢板+钢筋HRB400Φ18mm | t | 3.844 | 9513.44 |  | 36569.66
34 | 010507009001 | 钢结构基底灌浆★ | (1)部位:钢柱底 (2)灌浆料种类:C40高强无收缩灌浆料 (3)混凝土运输:23km(含材料费中的7km) | m3 | 3.277 | 843.87 |  | 2765.36
商品混凝土超运距 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
35 | 04BC001 | 商品混凝土超运距 | (1)运距:23km包干，超运距16km | m3 | 898.519 | 45.77 |  | 41125.21
工艺管道 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
36 | 030801001007 | 低压碳钢管 | (1)20# (2)Φ219x6 (3)焊接 (4)水压力试验及清洗 | m | 1200 | 224.56 |  | 269472
37 | 030801001008 | 低压碳钢管 | (1)20# (2)Φ108x4.0 (3)焊接 (4)水压力试验及清洗 | m | 3830 | 88.71 |  | 339759.3
38 | 030801001009 | 低压碳钢管 | (1)20# (2)Φ89x3.5 (3)焊接 (4)水压力试验及清洗 | m | 1800 | 64.83 |  | 116694
|  | 分部小计 | [5 empty] | 725925.3
39 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | (1)截止阀 (2)法兰 (3)WCB (4)J41H-16C DN25 (5)聚四氟乙烯垫片RF 25-PN16 | 个 | 20 | 340.71 |  | 6814.2
40 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)20# (2)焊接 (3)WN25(B)-16 RF (4)全螺纹螺栓 M12×70 35CrMo | 副/片 | 20 | 119.53 |  | 2390.6
41 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | (1)20# (2)DN200(ll)90ELδ=6 | 个 | 30 | 498.57 |  | 14957.1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)焊接
42 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | (1)20# (2)DN100(II) 90EL δ=4 (3)焊接 | 个 | 130 | 153.05 |  | 19896.5
43 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | (1)20# (2)DN80(II) 90EL δ=4 (3)焊接 | 个 | 50 | 107.84 |  | 5392
44 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | (1)除锈级别:喷射除锈 (2)涂刷(喷)品种:环氧富锌、云铁中间漆、丙烯聚氨酯漆 (3) 环氧富锌底漆 二遍、云铁中间漆 第一遍、丙烯聚氨酯漆二遍 | m2 | 2627.05 | 109.53 |  | 287740.79
45 | 030815001002 | 管架制作安装 | (1)Q235B (2)固定管托、滑动管托 | kg | 1303.635 | 15.69 |  | 20454.03
46 | 031202003005 | 一般钢结构防腐蚀 | (1)除锈级别:动力工具除锈(一般钢结构 轻锈) (2)涂刷(喷)品种:环氧富锌、云铁中间漆、丙烯聚氨酯漆 (3)涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:环氧富锌底漆 第一遍、云铁中间漆 第一遍、丙烯聚氨酯漆二遍 | kg | 1303.635 | 3.08 |  | 4015.2
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
47 | 030409002005 | 接地母线 | (1)接地母线敷设(户外接地母线敷设)40x4热镀锌扁钢 | m
48 | 040806002001 | 接地母线 | (1)材质:热镀锌扁钢 (2)规格:-40x4 (3)名称:接地母线 | m | 2947.643 | 25.58 |  | 75400.71
|  | 分部小计 | [5 empty] | 75400.71
49 | 030409002006 | 接地母线 | (1)接地母线敷设(户外接地母线敷设)25x4热镀锌扁钢 | m
50 | 040806002002 | 接地母线 | (1)材质:热镀锌扁钢 (2)规格:-25x4 (3)名称:接地母线 | m | 45.716 | 22.7 |  | 1037.75
51 | 030409004001 | 均压环 | (1)规格:Φ10 (2)材质:热轧圆盘条 (3)名称:均压环 (4)安装形式:均压环敷设 利用圈梁钢筋 | m | 347.5 | 4.98 |  | 1730.55
52 | 030414011002 | 接地装置 | (1)接地系统测试(接地网) | 系统 | 4 | 822.97 |  | 3291.88
|  | 分部小计 | [5 empty] | 6060.18
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
管廊 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
53 | 030307004001 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 | (1)名称:桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 (2)构造形式:钢结构管廊 (3)管廊高度:管廊制作安装 高度5-10m以内 (4)设备框架跨度:9米 (5)钢材半成品运输(汽车 运距23km以内) | t | 399.048 | 8999.82 |  | 3591360.17
54 | 030307002001 | 平台制作安装 | (1)名称:平台制作安装 (2)构造形式:格栅板平台 (3)每组质量: 矩形0.5-1t) (4)平台板材质:钢镀扁钢32*5、镀锌角钢L125*80*7、HN200X100X5.5X8 (5)钢材半成品运输(汽车 运距23km以内) | t | 48.505 | 9754.6 |  | 473146.87
55 | 030307003005 | 梯子、栏杆、扶手制作安装 | (1)名称:梯子、栏杆、扶手制作安装 (2)构造形式:型钢 (3)踏步材料:钢管、φ32*2.5、角钢L80*6、钢板δ=6 | t | 19.731 | 9342.38 |  | 184334.5
56 | 030307003006 | 梯子、栏杆、扶手制作安装 | (1)名称:梯子、栏杆、扶手制作安装 (2)构造形式:直梯 制作安装 (3)踏步材料:角钢（综合）、钢板δ=10、圆钢（综合） (4)钢材半成品运输(汽车 运距23km以内) | t | 13.433 | 9397.43 |  | 126235.68
|  | 分部小计 | [5 empty] | 4375077.22
57 | 040901010007 | 高强螺栓 | (1)材料品种:其他(高强螺栓安装) | t
58 | 040901010008 | 高强螺栓 | (1)材料品种:其他(花篮螺栓) | t
分部小计
59 | 031202004002 | 管廊钢结构防腐蚀 | (1)除锈级别:喷射除锈 (2)涂刷(喷)品种:红丹环氧防锈漆、环氧磁漆、环氧富锌、云铁中间漆、弹性聚氨酯漆 (3)分层内容: (4)涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:红丹环氧防锈漆、环氧磁漆三遍、 | kg | 399048 | 3.53 |  | 1408639.44
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
环氧富锌、云铁中间漆第一遍、弹性聚氨酯漆一遍
60 | 031202003006 | 一般钢结构防腐蚀 | (1)除锈级别:喷射除锈(喷石英砂 一般钢结构) (2)涂刷(喷)品种:红丹环氧防锈漆、环氧磁漆、环氧富锌、云铁中间漆、弹性聚氨酯漆 (3)涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:红丹环氧防锈漆、环氧磁漆三遍、环氧富锌、云铁中间漆第一遍、弹性聚氨酯漆一遍 | kg | 81669 | 6.04 |  | 493280.76
合 计 | [7 empty] | 8847990.99

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
市政工程
1 | 安全文明施工费 | 9007156 | / | 190953
1.1 | 通用项目 | 1369037 | 2.12 | 29024
1.2 | 商品混凝土超运距 | 41125 | 2.12 | 872
1.3 | 工艺管道 | 1115073 | 2.12 | 23640
1.4 | 电气工程 | 81461 | 2.12 | 1727
1.5 | 管廊 | 6400460 | 2.12 | 135690
2 | 其他总价措施费 | 9007156 | / | 44135
2.1 | 通用项目 | 1369037 | 0.49 | 6708
2.2 | 商品混凝土超运距 | 41125 | 0.49 | 202
2.3 | 工艺管道 | 1115073 | 0.49 | 5464
2.4 | 电气工程 | 81461 | 0.49 | 399
2.5 | 管廊 | 6400460 | 0.49 | 31362
合 计 |  |  |  | 235088

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)机械设备名称:履带式单斗挖掘机、履带式推土机、回转钻机 (2)机械设备规格型号:默认型号 | 项 | 1 | 8214.67 |  | 8214.67
2 | 011702005001 | 基础梁模板 | (1)支撑高度:基础梁 (2)构件形状:矩形 | m2
商品混凝土超运距 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
工艺管道 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
3 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)工业管道脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 27486.72 |  | 27486.72
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
4 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项
管廊 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
5 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | (1)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (2)静置设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 123463.21 |  | 123463.21
合 计 | [7 empty] | 159164.6

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 450358
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 450358 | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 450358
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 450358 |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 | [11 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)机械设备名称:履带式单斗挖掘机、履带式推土机、回转钻机 (2)机械设备规格型号:默认型号 | 项 | 1 | 1111.64 | 438.58 | 5055.57 | 504.02 | 426.59 |  | 678.27 |  | 8214.67
1.1 | 10117123 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) | 台次 | 1 |  | 184.1 | 1503.49 | 128.76 | 108.98 |  | 173.28 |  | 2098.61
1.2 | 10117125 | 履带式推土机进出场费(90kW以内) | 台次 | 1 | 158.81 | 194.91 | 1262.43 | 123.31 | 104.37 |  | 165.94 |  | 2009.77
1.3 | 10117158 | 冲孔桩机进出场费 | 台次 | 0 | 317.61 | 39.51 | 2333.56 | 205.3 | 173.76 |  | 276.28 |  | 3346.02
1.4 | 10117195 | 安拆费(冲孔桩机 安装、拆卸费) | 台次 | 0 | 846.96 | 20.06 | 1385.31 | 171.85 | 145.45 |  | 231.27 |  | 2800.9
1.5 | 10117160 | 回转钻机进出场费（φ1500） | 台次 | 1 | 317.61 | 39.51 | 738.4 | 83.59 | 70.75 |  | 112.49 |  | 1362.35
1.6 | 10117197 | 安拆费(回转钻机 安装、拆卸费 φ1500) | 台次 | 1 | 635.22 | 20.06 | 1551.25 | 168.36 | 142.49 |  | 226.56 |  | 2743.94
2 | 011702005001 | 基础梁模板 (1)支撑高度:基础梁 (2)构件形状:矩形 | m2 | 0
2.1 | 10117041 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 无底模基础梁、地圈梁) | m2 | 0 | 26.89 | 21.17 | 1.16 | 3.76 | 3.18 |  | 5.05 |  | 61.21
商品混凝土超运距 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
工艺管道 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
3 | 031301017003 | 脚手架搭拆 (1)工业管道脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 7758.35 | 14408.36 |  | 1773.34 | 1330 |  | 2216.67 |  | 27486.72
3.1 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 15009.722 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
3.2 | BJ-1101 | 刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 元 | 7156.982 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
4 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 项 | 0
4.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 0 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 | [11 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
管廊 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
5 | 031301017004 | 脚手架搭拆 (1)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (2)静置设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 34848.49 | 64718.62 |  | 7965.37 | 5974.03 |  | 9956.71 |  | 123463.21
5.1 | BJ-1101 | 刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 元 | 41631.58 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24
5.2 | BJ-3 | 静置设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 57935.521 | 0.35 | 0.65 |  | 0.08 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.24

## 主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 招标控制价(或预算书)中的单价 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010001 | 综合用工(预算) | 建筑装饰工程 | 工日
2 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 2027105.56
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 1381.853 | 3.913 | 5407.19
2 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 8.067 | 3553 | 28661.27
3 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t | 28.801 | 3458 | 99592.79
4 | 01010260 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ16 | t | 18.61 | 3358 | 62491.57
5 | 01010270 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ18 | t | 7.061 | 3352 | 23667.2
6 | 01010280 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20 | t | 4.442 | 3352 | 14889.05
7 | 01010290 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ22 | t | 0.108 | 3356 | 362.98
8 | 01010300 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ25 | t | 3.471 | 3372 | 11704.04
9 | 01010560 | 线材 | HPB300Φ8 | t | 0.194 | 3655 | 708.34
10 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 6.616 | 3710 | 24544.02
11 | 01010790 | 热轧圆盘条 | Φ10以内 | kg | 34.75 | 3.42 | 118.85
12 | 01030090 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 3.904 | 9.83 | 38.38
13 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 34.581 | 10.33 | 357.22
14 | 01030120 | 镀锌铁丝 | 18# | kg | 71.887 | 10.41 | 748.35
15 | 01030250 | 镀锌铁丝 | Φ4.0 | kg | 120.125 | 9.51 | 1142.39
16 | 01030370 | 钢丝 | Φ4.0 | kg | 52.651 | 6.19 | 325.91
17 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 21.822 | 3.918 | 85.5
18 | 01290020 | 薄钢板 | δ4 | kg | 3.003 | 4.56 | 13.69
19 | 01290370 | 钢板（Q235） | δ14-20 | t | 7.119 | 3605 | 25664.5
20 | 01290450 | 钢板（Q235） | δ12 | t | 2.954 | 3631 | 10725.97
21 | 01291790 | 热轧厚钢板 | δ12～20 | kg | 679.485 | 4.79 | 3254.73
22 | 01291870 | 热轧厚钢板 | δ20 | kg | 0.124 | 4.79 | 0.59
23 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 325.8 | 0.41 | 133.58
24 | 02090110 | 塑料布 |  | m2 | 235.342 | 0.95 | 223.57
25 | 02190330 | 聚四氟乙烯垫 |  | 个 | 40 | 3.24 | 129.6
26 | 02270001 | 白布 |  | kg | 2.16 | 25.11 | 54.24
27 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 74.293 | 5.31 | 394.5
28 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 23.568 | 5.48 | 129.15
29 | 02270310 | 破布 |  | kg | 1063.02 | 5.85 | 6218.67
30 | 03010460 | 铁钉 | Φ50-75 | kg | 10.008 | 9.93 | 99.38
31 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 44.475 | 9.93 | 441.63
32 | 03013960 | 高强螺栓 |  | 套 |  | 17.09
33 | 03014020 | 花篮螺栓 |  | 个 |  | 16.06
34 | 03014440 | 精制六角带帽螺栓 | M12×55 | 套 | 1.92 | 0.42 | 0.81
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
35 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 42.107 | 6.46 | 272.01
36 | 03014980 | 六角螺栓 |  | 套 | 258.53 | 0.76 | 196.48
37 | 03016490 | 六角螺母 |  | kg | 18.903 | 8.41 | 158.97
38 | 03016820 | 六角螺栓带螺母 | M12以外 | kg | 909.252 | 6.17 | 5610.08
39 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 1204.912 | 6.68 | 8048.81
40 | 03130620 | 焊剂 |  | kg | 29.599 | 4.89 | 144.74
41 | 03130740 | 钻头 | Φ6-13 | 个 | 7.3 | 4.75 | 34.68
42 | 03131100 | 钢丝刷 |  | 把 | 0.782 | 1.64 | 1.28
43 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 299.336 | 0.23 | 68.85
44 | 03131240 | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 751.229 | 2.11 | 1585.09
45 | 03131280 | 尼龙砂轮片 | Φ100×16×3 | 片 | 454.692 | 2.12 | 963.95
46 | 03131290 | 尼龙砂轮片 | Φ500×25×4 | 片 | 7.584 | 10.22 | 77.51
47 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 17747.206 | 0.81 | 14375.24
48 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 11.468 | 7.1 | 81.42
49 | 03131650 | 低碳钢焊条 | J427 综合 | kg | 12008.967 | 7.1 | 85263.67
50 | 03131660 | 低碳钢焊条 | J427 Φ3.2 | kg | 468.725 | 7.1 | 3327.95
51 | 03131790 | 磨头 |  | 个 | 54.54 | 5.31 | 289.61
52 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 594.736 | 5.73 | 3407.83
53 | 03210640 | 钢垫片 | 0.8 | kg | 9.125 | 5.45 | 49.73
54 | 03211640 | 圆型钢丝轮 | Φ100 | 片 | 2.607 | 19.21 | 50.09
55 | 03230030 | 钢护筒 |  | t | 0.069 | 4844 | 334.34
56 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 110.418 | 0.349 | 38.54
57 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 264938.891 | 0.301 | 79746.61
58 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 10152.091 | 0.301 | 3055.78
59 | 04030050 | 石英砂 |  | m3 | 575.239 | 307.98 | 177162.05
60 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 530.675 | 96.1 | 50997.82
61 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 20.04 | 96.1 | 1925.81
62 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 2.178 | 74.52 | 162.29
63 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 555.314 | 74.52 | 41382.01
64 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 21.329 | 74.52 | 1589.46
65 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 |  | 74.52
66 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.13 | 74.52 | 9.71
67 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 2513.221 | 0.23 | 578.04
68 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 64409.46 | 0.23 | 14814.18
69 | 04090350 | 粘土 |  | m3 | 9.318 | 38.01 | 354.18
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
70 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 6.73 | 1379 | 9280.77
71 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.16 | 1957 | 313.12
72 | 05030720 | 木方 |  | m3 | 0.448 | 2053 | 918.83
73 | 13010110 | 弹性聚氨酯磁漆 | 甲组 | kg | 3237.312 | 23.89 | 77339.39
74 | 13010120 | 弹性聚氨酯磁漆 | 乙组 | kg | 346.025 | 23.89 | 8266.53
75 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg |  | 10.73
76 | 13030290 | 沥青漆 |  | kg | 2.993 | 7.52 | 22.51
77 | 13030600 | 环氧富锌、云铁中间漆(管道 | 环氧富锌底漆 二遍) | kg | 1381.828 | 25.27 | 34918.8
78 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 1095.239 | 25.27 | 27676.68
79 | 13050080 | 红丹环氧防锈漆、环氧磁漆(大型型钢钢结构 | 底漆 三遍) | kg | 7363.272 | 17.4 | 128120.93
80 | 13050080 | 环氧防锈漆 | 红丹 | kg | 2564.407 | 17.4 | 44620.67
81 | 13050380 | 氯化橡胶云铁中间漆 |  | kg | 7898.258 | 15.93 | 125819.25
82 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 28.276 | 4.12 | 116.5
83 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 1253.055 | 7.26 | 9097.18
84 | 14070001 | 白铅油 |  | kg | 0.708 | 13.73 | 9.72
85 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 1.434 | 5.54 | 7.94
86 | 14230060 | 滑石粉 |  | kg | 139.684 | 0.55 | 76.83
87 | 14310080 | 二硫化钼 |  | kg | 0.064 | 31.12 | 1.99
88 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 2632.553 | 6.64 | 17480.15
89 | 14330010 | 醋酸乙酯 |  | kg | 3866.573 | 6.04 | 23354.1
90 | 14330170 | 乙二胺 |  | kg | 320.287 | 11.75 | 3763.38
91 | 14350230 | 固化剂 |  | kg | 494.196 | 14.16 | 6997.82
92 | 14350400 | 稀释剂 |  | kg | 510.375 | 6.4 | 3266.4
93 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 145.658 | 2.92 | 425.32
94 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 3811.926 | 3.57 | 13608.58
95 | 14351200 | 金属清洁剂 |  | kg | 5.52 | 6.42 | 35.44
96 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 4688.691 | 4.01 | 18801.65
97 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 1563.369 | 21.35 | 33377.93
98 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 46.004 | 7.27 | 334.45
99 | 15010510 | 橡胶石棉垫圈 | δ4 | kg | 14.8 | 5.73 | 84.8
100 | 17011070 | 低压管道 | 碳钢管(电弧焊) 无缝钢管Φ89x3.5 | m | 1619.28 | 36.989 | 59894.84
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 17011080 | 低压管道 | 碳钢管(电弧焊) 无缝钢管Φ108x4.0 | m | 3445.468 | 51.43 | 177200.42
102 | 17011110 | 低压管道 | 碳钢管(电弧焊) 无缝钢管Φ219x6 | m | 1061.4 | 157.978 | 167678.1
103 | 17070001 | 无缝钢管 | 综合 | kg | 3207.204 | 5.31 | 17030.25
104 | 17070590 | 无缝钢管 | DN20 | m | 54.64 | 7.05 | 385.21
105 | 17071420 | 高压合金钢管 | DN32 | m | 0.12 | 13.12 | 1.57
106 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 40.98 | 10.65 | 436.44
107 | 17270350 | 喷砂用胶管 | 中压 40mm | m | 467.155 | 15.96 | 7455.8
108 | 17310780 | 输水软管 | Φ25 | m | 0.24 | 3.76 | 0.9
109 | 18033670 | 低压管件 | 碳钢管件 (90°弯头) DN80(ll)90ELδ=6 | 个 | 50 | 22.62 | 1131
110 | 18033680 | 低压管件 | 碳钢管件 (90°弯头) DN100(ll)90ELδ=6 | 个 | 130 | 37.45 | 4868.5
111 | 18033710 | 低压管件 | 碳钢管件 (90°弯头) DN200(ll)90ELδ=6 | 个 | 30 | 226.16 | 6784.8
112 | 19000830 | 低压阀门(截止阀 | DN25(ll)RF) | 个 | 20 | 244.44 | 4888.8
113 | 19010010 | 截止阀 | PN10 DN20 | 个 | 13.66 | 23.3 | 318.28
114 | 19010590 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.24 | 19.38 | 4.65
115 | 20011440 | 碳钢平焊法兰 | DN25 | 片 | 40 | 18.55 | 742
116 | 24110080 | 压力表 | 0～16MPa | 块 | 6.83 | 35 | 239.05
117 | 24110100 | 压力表 | Y-100 0-6MPa | 块 | 0.24 | 35 | 8.4
118 | 24590020 | 压力表表弯 |  | 个 | 6.83 | 15 | 102.45
119 | 24690070 | 压力表补芯 |  | 个 | 0.24 | 5.21 | 1.25
120 | 27060130 | 接地母线敷设(户外接地母线敷设)40x4热镀锌扁钢 |  | m |  | 6.47
121 | 27060130 | 接地母线敷设(户外接地母线敷设)25x4热镀锌扁钢 |  | m |  | 4.01
122 | 28031960 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4 | m | 21.84 | 2.62 | 57.22
123 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 91.235 | 5.29 | 482.63
124 | 33330060 | 钢板垫板 |  | kg | 5028.005 | 5.44 | 27352.35
125 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 267.338 | 1.05 | 280.7
126 | 34090170 | 喷砂嘴 |  | 个 | 284.825 | 48.02 | 13677.29
127 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 258.638 | 0.639 | 165.3
128 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 266.729 | 0.639 | 170.47
129 | 34110080 | 水 |  | m3 | 878.767 | 3.11 | 2732.97
130 | 34110085 | 水 |  | kg | 0.204 | 0.003
131 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 695.883 | 6.19 | 4307.52
132 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 202.277 | 5.75 | 1163.09
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
133 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 |  | 31.4
134 | 35020010 | 钢管支撑 |  | kg | 409.381 | 6.19 | 2534.07
135 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 1.6 | 2168 | 3469.22
136 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 364.368 | 5.75 | 2095.12
137 | 35090220 | 道木 |  | m3 | 0.277 | 2345 | 648.61
138 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 6852.542 | 1 | 6852.54
139 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 14040.472 | 1 | 14040.47
140 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 37717.659 | 1 | 37717.66
141 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 41651.892 | 1 | 41651.89
142 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 |  | 1
143 | 49010040 | 商品混凝土超运距 |  | km | 14376.304 | 2.3 | 33065.5
144 | 49011001 | Q235B、HW150X150X7X10 |  | 吨 |  | 3688
145 | 49011001 | 全螺纹螺栓 M12×70 35CrMo |  | 套 | 160 | 3.42 | 547.2
146 | 49011001 | Q235B | HW150X150X7X10 | t | 15.081 | 3688 | 55618.73
147 | 49011002 | HW300X300X10X15 |  | 吨 |  | 3688
148 | 49011002 | Q235B | HW300*300*10*15 | t | 92.198 | 3688 | 340026.22
149 | 49011003 | Q355B、HW350X350X12X19 |  | 吨 |  | 3688
150 | 49011003 | 角钢 | L75*8 | t | 6.004 | 3938 | 23643.75
151 | 49011003 | HPB300 | 25 | t | 6.217 | 3715.8 | 23101.13
152 | 49011003 | 钢板 | 8 | t | 2.793 | 3949 | 11029.56
153 | 49011003 | Q355B | HW350*350*12*19 | t | 37.004 | 3688 | 136470.75
154 | 49011003 | Q235B | HN200*200*5.5*8 | t | 35.635 | 3688 | 131421.88
155 | 49011003 | Q235B | HN400*200*12*13\HN350*175*7*11 | t | 172.593 | 3688 | 636522.98
156 | 49011003 | HW型 | 150*150*7*10 | t | 25.405 | 3688 | 93693.64
157 | 49011003 | 钢板 | 14 | t | 5.012 | 3772.12 | 18905.87
158 | 49011003 | 钢板 | 12 | t | 1.055 | 3772.12 | 3979.59
159 | 49011003 | 钢板 | 10 | t | 24.327 | 3861 | 93926.55
160 | 49011003 | 钢镀扁钢 | 32*5 | t | 17.899 | 5071 | 90765.83
161 | 49011003 | 角钢 | L125*80*7 | t | 9.739 | 3938 | 38352.18
162 | 49011003 | Q235B | HN200*100*5.5*8 | t | 23.777 | 3688 | 87689.58
163 | 49011003 | 钢管 | φ32*2.5 | t | 2.217 | 4253 | 9428.9
164 | 49011003 | 角钢 | L80*6 | t | 9.891 | 3938 | 38950.76
165 | 49011003 | 钢板 | δ=6 | t | 7.656 | 3861 | 29559.82
166 | 49011003 | 角钢（综合） | L80*6 | t | 3.019 | 3938 | 11888.82
167 | 49011003 | 钢板 | δ=10 | t | 1.795 | 3861 | 6930.5
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
168 | 49011003 | 圆钢（综合） |  | t | 10.565 | 3715 | 39248.97
169 | 49011004 | 钢板δ=10 |  | 吨 |  | 3861
170 | 49011004 | 钢板δ=8 |  | 吨 |  | 3949
171 | 49011004 | 钢板δ=6 |  | 吨 |  | 3861
172 | 49011004 | 钢板δ=14 |  | 吨 |  | 3772.12
173 | 49011004 | 钢板δ=12 |  | 吨 |  | 3772.12
174 | 49011005 | Q235B、HN200X200X5.5X8 |  |  |  | 3688
175 | 49011006 | HN400X200X12X13 | 、HN350X175X7X11 |  |  | 3688
176 | 49011007 | HW型、150X150X7X10 |  | 吨 |  | 3688
177 | 49011008 | L75*8 |  | 吨 |  | 3938
178 | 49011009 | HPB300、Φ25 |  | 吨 |  | 3715.8
179 | 49011010 | HN200X100X5.5X8 |  |  |  | 3688
180 | 49011011 | 钢镀扁钢32*5 |  |  |  | 5071
181 | 49011012 | 镀锌角钢L125*80*7 |  |  |  | 3938
182 | 49011013 | 钢管、φ32*2.5 |  |  |  | 4253
183 | 49011014 | 角钢L80*6 |  |  |  | 3938
184 | 49011015 | 角钢（综合） |  |  |  | 3938
185 | 49011016 | 圆钢（综合） |  |  |  | 3715
186 | 49011017 | 接地母线敷设 | 40x4热镀锌扁钢 | m | 2947.643 | 4.958 | 14614.71
187 | 49011018 | 接地母线敷设 |  | m | 45.716 | 2.647 | 120.99
188 | 80213485 | 预拌非泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 3.31 | 393.91 | 1303.75
189 | 80213675 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 126.114 | 366.09 | 46168.98
190 | 80213685 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 529.162 | 393.59 | 208272.92
191 | 80213685 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 33.069 | 393.59 | 13015.51
192 | 80213765 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 |  | 391.6
193 | 80214330 | 预拌泵送水下混凝土 | C30(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm | m3 | 210.173 | 405.73 | 85273.58
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98110170 | 接地电阻测试仪 |  | 台班 | 16.824 | 9.72 | 163.53
2 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1466.291 | 733.15
3 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 8.843 | 1496.968 | 13237.23
4 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.518 | 148.401 | 76.82
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
5 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.929 | 899.981 | 835.73
6 | 99070040 | 履带式推土机 | 功率90kW | 台班 | 0.5 | 984.153 | 492.08
7 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 2.137 | 552.249 | 1180.04
8 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 |  | 572.892
9 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 60.868 | 634.145 | 38598.91
10 | 99070550 | 载货汽车 | 装载质量10t | 台班 | 57.506 | 690.214 | 39691.47
11 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 1.1 | 983.711 | 1082.44
12 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 1 | 1540.698 | 1540.7
13 | 99071410 | 泥浆罐车 | 罐容量 5000L | 台班 | 9.03 | 634.435 | 5729
14 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 1.445 | 495.609 | 716.16
15 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 5.532 | 826.116 | 4569.96
16 | 99090320 | 汽车式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 4.765 | 896.537 | 4272.22
17 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 474.003 | 1038.006 | 492017.67
18 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 23.791 | 1178.024 | 28026.21
19 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 |  | 465.78
20 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 1.249 | 156.239 | 195.14
21 | 99091600 | 吊装机械 | 综合 | 台班 | 38.517 | 541.52 | 20857.82
22 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 376.311 | 27.16 | 10220.62
23 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 8.106 | 38.15 | 309.26
24 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 16.53 | 23.561 | 389.46
25 | 99190030 | 普通车床 | 工件直径×工件长度630×2000mm | 台班 | 0.782 | 300.753 | 235.24
26 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 96.308 | 6.283 | 605.11
27 | 99190210 | 立式钻床 | 钻孔直径50mm | 台班 | 30.919 | 18.934 | 585.41
28 | 99190390 | 剪板机 | 厚度×宽度 20×2500mm | 台班 | 34.695 | 394.056 | 13671.85
29 | 99191150 | 喷砂除锈机 | 能力3m3/min | 台班 | 894.379 | 31.004 | 27729.33
30 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 2.943 | 23.46 | 69.04
31 | 99230060 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 2.158 | 6.02 | 12.99
32 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 17.833 | 53.133 | 947.51
33 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 47.289 | 89.46 | 4230.49
34 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 1867.459 | 81.688 | 152549
35 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 4.742 | 99.818 | 473.29
36 | 99250310 | 电渣焊机 | 电流1000A | 台班 | 10.416 | 148.458 | 1546.34
37 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 231.265 | 60.84 | 14070.16
38 | 99330060 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 2.037 | 11.151 | 22.71
39 | 99350030 | 回旋钻机 | 孔径 500mm | 台班 | 34.856 | 532.059 | 18545.61
40 | 99350060 | 回旋钻机 | 孔径1500mm | 台班 | 0.5 | 633.24 | 316.62
41 | 99430190 | 电动空气压缩机 | 排气量3m3/min | 台班 | 1.023 | 110.084 | 112.59
42 | 99430200 | 电动空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 894.379 | 193.202 | 172795.84
43 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 6.074 | 332.666 | 2020.6
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目—公共管廊二期 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
44 | 99440240 | 泥浆泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 4.515 | 180.575 | 815.3
45 | 99440530 | 试压泵 | 压力60MPa | 台班 | 8.222 | 22.413 | 184.28
46 | 99450160 | 鼓风机 | 能力18m3/min | 台班 | 0.782 | 37.703 | 29.49
47 | 99450510 | 冲击成孔机 | CZ-30 | 台班 |  | 301.36
48 | 99450540 | 其他机械费 |  | % | 654.43 | 1 | 654.43
49 | 99450580 | 电动扭力扳手 |  | 台班 |  | 138
50 | 99450780 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 204.196 | 52.942 | 10810.54
51 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 5.706 | 15.689 | 89.51
52 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 204.196 | 24.6 | 5023.22