基础设计送审报告

| 项目编号 : No.1 | 项目名称 : _______项目 |
| --- | --- |
| 计算人 : _______设计师 | 专业负责人 : _______总工 |
| 审核人 : _______设计师 | 日期 : 2025-04-21 |

盈建科软件

目录

第1章 设计依据	1

第2章 计算软件信息	1

第3章 设计参数	1

3.1总参数	1

3.2地基承载力计算参数	1

3.3沉降计算参数	1

3.4桩筏筏板弹性地基梁计算参数	1

3.5水浮力、人防荷载	1

3.6高级参数	1

第4章 荷载、荷载组合	1

4.1荷载	1

4.1.1上部荷载	1

4.1.2附加荷载	1

4.1.3板面荷载	1

4.1.4覆土重	1

4.1.5基础自重	1

4.1.6拉梁荷载	1

4.1.7轴向荷载总值统计	1

4.2荷载组合	1

4.2.1准永久组合	1

4.2.2标准组合	1

4.2.3基本组合	1

4.2.4标准组合(裂缝计算)	1

第5章 材料、材料用量	1

5.1材料表	1

5.2钢筋强度设计值	1

5.3构件数目及混凝土用量	1

第6章 地勘资料	1

6.1地质探孔分布图	1

6.2标准土层信息	1

6.3实际探孔信息	1

第7章 地基、桩基承载力验算	1

7.1地基承载力验算	1

7.1.1独立基础	1

7.1.2地基梁	1

7.1.3筏板	1

7.1.4砌体条基	1

7.2桩基竖向承载力验算	1

7.2.1承台桩	1

7.2.2筏板桩	1

7.2.3梁下桩	1

7.3桩(锚杆)抗拔承载力验算	1

7.3.1桩	1

7.3.2锚杆	1

7.4桩基水平承载力验算	1

7.5桩身承载力验算	1

第8章 基础设计	1

8.1冲切验算	1

8.1.1独立基础	1

8.1.2承台	1

8.1.3筏板	1

8.1.4防水板	1

8.2受剪验算	1

8.2.1独立基础	1

8.2.2承台	1

8.2.3倒T形地基梁翼缘板	1

8.2.4砌体条基翼缘板	1

8.2.5拉梁	1

8.3局部受压验算	1

8.3.1独立基础	1

8.3.2承台	1

8.3.3地基梁	1

8.3.4筏板	1

8.4配筋设计	1

8.4.1独立基础	1

8.4.2承台	1

8.4.3地基梁	1

8.4.4筏板	1

8.4.5防水板	1

8.4.6砌体条基	1

8.4.7拉梁	1

8.4.8桩	1

8.5筏板重心校核	1

8.6抗浮稳定验算	1

第9章 沉降计算	1

9.1天然地基沉降	1

9.2桩基沉降	1

9.3实体深基础沉降	1

第1章 设计依据

本工程按照如下规范、规程进行设计:

1、《荷载规范》:《建筑结构荷载规范》GB 50009 - 2012

2、《混凝土规范》或《混规》:《混凝土结构设计规范》GB 50010 - 2010

3、《抗震规范》或《抗规》:《建筑抗震设计规范》GB 50011 - 2010

4、《高规》:《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3 - 2010

5、《广东高规》: 广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ/T 15 - 92 - 2021

6、《人防规范》:《人民防空地下室设计规范》GB 50038 - 2005(2023年版)

7、《地基规范》:《建筑地基基础设计规范》GB 50007 - 2011

8、《桩基规范》:《建筑桩基技术规范》JGJ 94 – 2008

9、《复合地基规范》:《复合地基技术规范》GB/T 50783 - 2012

10、《地基处理规范》:《建筑地基处理技术规范》JGJ 79 – 2012

11、《锚杆规程》：《高压喷射扩大头锚杆技术规程》JGJ/T 282 - 2012

12、《北京地基规范》:《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ11 – 501 - 2016

13、《上海地基规范》:《上海市工程建设规范地基基础设计标准》DGJ08 – 11 - 2018

14、《广东地基规范》:《广东省标准建筑地基基础设计规范》DBJ15 – 31 – 2016

15、《重庆地基规范》:《重庆市工程建设标准建筑地基基础设计规范》DBJ50 – 047 - 2016

16、《地基术语标准》:《建筑地基基础术语标准》GBT 50941 – 2014

17、《新版抗浮规范》:《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476 – 2019

18、《结构通用规范》:《工程结构通用规范》GB 55001 - 2021

19、《抗震通用规范》:《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002 - 2021

20、《地基通用规范》:《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003 - 2021

第2章 计算软件信息

本工程计算软件为盈建科基础设计软件(YJK-F) v6.1.0。

第3章 设计参数

3.1总参数

| 结构重要性系数 | 1.05 |
| --- | --- |
| 基础底面以上覆土厚度(m) | 0.0 |
| 覆土重度(kN/m3) | 20.0 |
| 拉梁承担弯矩比例 | 0.00 |
| 抗浮工程设计等级 | 乙级 |
| 抗浮稳定安全系数 | 1.05 |
| 抗浮结构重要性系数 | 1.05 |
| 是否采用通用规范 | 是 |
| 是否进行正截面不屈服承载力设计 | 否 |

3.2地基承载力计算参数

| 是否始终按以下参数计算地基承载力 “否”表示以单独定义值优先 | 否 |
| --- | --- |
| 计算方法 | 《地基规范》(GB50007-2011) 综合法 |
| 地基承载力特征值fak(kPa) | 200.00 |
| 地基承载力宽度修正系数ηb | 0.00 |
| 地基承载力深度修正系数ηd | 1.00 |
| 基底以下土的重度(或浮重度)γ(kN/m3) | 20.0 |
| 基底以上土的加权平均重度γm(kN/m3) | 20.0 |
| 基础埋置深度(m) | 0.0 |
| 抗震承载力调整系数 | 0.00 |

3.3沉降计算参数

| 是否迭代计算 | 不迭代 |
| --- | --- |
| 考虑相邻荷载的水平面影响范围(m) | 20.0 |
| 沉降计算经验系数 (输入1.0取规范的经验系数，否则直接取输入的值) | 1.00 |
| 考虑相邻基桩的水平面影响范围(几倍桩长) | 0.60 |
| 明德林法沉降计算经验系数 | 1.00 |
| 承台沉降计算方法 | 等效作用分层总和法 |
| 是否考虑回弹再压缩 | 不考虑 |
| 明德林应力公式中的桩端阻力比α | 各桩分别计算 |
| 均匀分布侧阻力与总侧阻力的比值β | 1.00 |

3.4桩筏筏板弹性地基梁计算参数

| 计算方法 | 弹性地基梁板法 |
| --- | --- |
| 考虑上部结构刚度 | 考虑 |
| 板上剪力墙等效梁高(m) | 5.0 |
| 网格划分控制长度(m) | 1.0 |
| 节点修剪控制误差(mm) | 100 |
| 地基类型 | 天然地基/常规桩基 |
| 基床系数和桩刚度 | 根据地质资料自动计算 |
| 板元弯矩取值方法 | 取节点平均值 |
| 板元变厚度区域的边界弯矩磨平处理 | 是 |
| 取1m范围平均弯矩计算配筋 | 否 |
| 柱底峰值弯矩考虑柱宽折减系数 | 0.5 |
| 柱(墙)荷载施加方法 | 考虑柱、墙实际尺寸 |
| 箍筋间距(mm) (适用于地基梁、拉梁、两桩承台) | 200 |
| 地基梁抗震等级 | 非抗震 |
| 桩顶嵌固系数 | 1.0 |
| 防水板内承台桩设为固定支座 | 否 |
| 后浇带施工前的加荷比例 | 0.5 |

3.5水浮力、人防荷载

| 水浮力的标准组合系数 | 1.00 |
| --- | --- |
| 高水的基本组合系数 | 1.35 |
| 低水的基本组合系数 | 1.00 |
| 历史最低水位/常年稳定水位(m) | 0.00 |
| 历史最高水位/抗浮设计水位(m) | 0.00 |
| 历史最低水位参与荷载组合 | 否 |
| 底板抗浮验算(历史最高水位参与荷载组合) | 否 |
| 防水板荷载所有组合都传递到基础 (选<否>时仅传递抗浮组合) | 否 |
| 人防等级 | 非人防 |
| 底板等效静荷载(kPa) | 0 |
| 混凝土容重(kN/m3) | 25.0 |
| 水容重(kN/m3) | 9.800 |
| 非线性计算加载步数 | 2 |
| 非线性计算每步最大迭代次数 | 10 |
| 非线性计算收敛误差(mm) | 1.000000e-003 |
| 非线性计算收敛准则 | 位移控制/荷载控制 |

3.6高级参数

| 筏板设计 |  |
| --- | --- |
| 支座钢筋长度 | 取1.0米和0.33倍房间跨度较大值 |
| 模拟防水板的筏板按自承重设计 | 否 |
| 防水板设计 |  |
| 水浮力(高水)和人防同时考虑 | 是 |
| 考虑恒载活载组合 | 是 |
| 内力积分法计算防水板对独基影响 | 否 |
| 是否考虑防水板刚度对承台弯矩、剪力的影响 | 是 |
| 地基梁、砌体条基设计 |  |
| 地基承载力验算考虑重叠面积修正 | 是 |
| 梁元法计算筏板的地基梁内力配筋 | 否 |
| 倒T形地基梁底筋面积按腹板、翼缘分别输出 | 是 |
| 倒T形地基梁翼缘底部纵筋最小配筋率 | 0.20% |
| 拉梁设计 |  |
| 扭矩折减系数 | 0.40 |
| 承台设计 |  |
| 跨高比小于5的两桩承台设计方法 | 按深受弯构件计算 按“纵筋+分布筋”方式配筋 |
| 三桩承台的等腰、等边控制尺寸(mm) | 50 |
| 柱墙均在构件轮廓内的多柱墙承台、独基按规范算法 | 否 |
| 冲切、受剪验算 |  |
| 考虑各方向冲切厚度不相等情况 | 否 |
| 剪力墙冲切筏板考虑不平衡力矩 | 是 |
| 临界冲跨比[λ] | 0.25 |
| 短肢墙宽厚比限值[L/B] | 8.0 |
| 自动组合成长肢墙进行冲切验算 （不自动组合时，不符合短肢墙条基的墙按单墙验算冲切） | 否 |
| 沉降计算 |  |
| 采用新沉降试算方法 | 是 |
| 最大迭代次数 | 6 |
| 收敛控制误差(mm) | 2.0 |
| “基本模型”采用“沉降模型”的桩土刚度 | 否 |
| 指定最大土层厚度(m) | 按《地基规范》5.3.5、《桩基规范》5.5.14自动计算 |
| 指定最小计算深度(m) | 按《地基规范》5.3.7, 5.3.8、《桩基规范》5.5.8, 5.5.15自动计算 |
| 分层总和法执行条款 | 执行《地基规范》5.3.7，变形比≤0.025 |
| 等效作用法执行条款 | 执行《桩基规范》5.5.6 ~ 5.5.13 |
| 明德林(Mindlin)法计算沉降采用桩顶附加荷载 | 否 |
| 明德林(Mindlin)法计算沉降采用精确积分 | 是 |
| 变形比控制值 | 0.025 |
| 应力比控制值 | 0.2 |
| 桩基、锚杆设计 |  |
| 不含风和地震的标准组合按1.0倍Ra验算承载力 | 否 |
| 抗拔屈服值与承载力之比 | 4.00 |
| 桩基重要性系数γ0 | 1.00 |
| 其他 |  |
| 实体元刚度折减系数 | 0.80 |
| 有限元基础考虑高差引起的附加弯矩 | 否 |
| 生成SAFE数据文件 | 否 |
| 保留小数点位时，大于(X)进位 | 4 |

第4章 荷载、荷载组合

4.1荷载

4.1.1上部荷载

表4-1  上部荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) | X向剪力 Vx(kN) | Y向剪力 Vy(kN) | 绕X轴弯矩 Mx(kN.m) | 绕Y轴弯矩 My(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒载 | 68512.4 | 2344.0 | -11789.7 | 6666.8 | 2309.2 |
| 活载 | 10397.0 | 0.4 | 14.4 | -360.9 | 123.3 |
| X风 | -0.2 | 412.5 | 0.0 | -49.1 | 764.5 |
| Y风 | 1.0 | -0.5 | 561.0 | -421.8 | 31.0 |
| X地震 | -13.9 | 1810.3 | 120.2 | -361.2 | 3689.3 |
| Y地震 | -1.4 | 123.5 | 1826.9 | -1410.8 | 135.7 |
| 竖向地震 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 人防荷载 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：1、轴力向下为正，弯矩和剪力在整体坐标系中统计。

2、“人防荷载”指作用于顶板、由竖向构件传递到基础的人防荷载。

3、当采用倒楼盖法计算人防时，顶板人防荷载按不动支座考虑。

4、活荷载按楼层折减系数：1.00。

4.1.2附加荷载

表4-2  附加荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) | X向剪力 Vx(kN) | Y向剪力 Vy(kN) | 绕X轴弯矩 Mx(kN.m) | 绕Y轴弯矩 My(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒载 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 活载 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：轴力向下为正，弯矩和剪力在整体坐标系中统计。

4.1.3板面荷载

表4-3  板面荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 28176.1 |
| 活载 | 12033.3 |
| 水浮力（最低水位） | 16380.0 |
| 水浮力（最高水位） | 16380.0 |
| 人防荷载 | 0.0 |

注：1、恒载、活载向下为正，水浮力、人防荷载向上为正。

2、“人防荷载”指作用于底板的静荷载，不应大于表4-1的“人防荷载”。

4.1.4覆土重

表4-4  覆土重总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 0.0 |

4.1.5基础自重

表4-5  基础自重总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 19253.7 |

4.1.6拉梁荷载

表4-6  拉梁荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载(含自重) | 0.0 |
| 活载 | 0.0 |

4.1.7轴向荷载总值统计

表4-7  轴向荷载总值表

| 工况 | 轴向荷载总值N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 115942.2 |
| 活载 | 22430.2 |
| X风 | -0.2 |
| Y风 | 1.0 |
| X地震 | -13.9 |
| Y地震 | -1.4 |
| 竖向地震 | 0.0 |
| 人防荷载 | 0.0 |
| 水浮力（最低水位） | 16380.0 |
| 水浮力（最高水位） | 16380.0 |

注：1、恒载、活载、风、地震、人防向下为正，水浮力向上为正。

4.2荷载组合

4.2.1准永久组合

表4-8  准永久组合表

| 组合号 | 组合 |
| --- | --- |
| (1) | 准永久组合 1.0恒+0.5活 |

注：准永久组合用于沉降计算、筏板重心校核。

4.2.2标准组合

表4-9  标准组合表

| 组合号 | 组合 |
| --- | --- |
| (2) | 标准组合 1.0恒+1.0活 |
| (3) | 标准组合 1.0恒+1.0X风 |
| (4) | 标准组合 1.0恒+1.0Y风 |
| (5) | 标准组合 1.0恒-1.0X风 |
| (6) | 标准组合 1.0恒-1.0Y风 |
| (7) | 标准组合 1.0恒+1.0活+0.6X风 |
| (8) | 标准组合 1.0恒+1.0活-0.6X风 |
| (9) | 标准组合 1.0恒+1.0活+0.6Y风 |
| (10) | 标准组合 1.0恒+1.0活-0.6Y风 |
| (11) | 标准组合 1.0恒+0.7活+1.0X风 |
| (12) | 标准组合 1.0恒+0.7活-1.0X风 |
| (13) | 标准组合 1.0恒+0.7活+1.0Y风 |
| (14) | 标准组合 1.0恒+0.7活-1.0Y风 |
| (15) | 标准组合 1.0恒+0.5活+1.0X地震+0.4震Z |
| (16) | 标准组合 1.0恒+0.5活-1.0X地震+0.4震Z |
| (17) | 标准组合 1.0恒+0.5活+1.0Y地震+0.4震Z |
| (18) | 标准组合 1.0恒+0.5活-1.0Y地震+0.4震Z |
| (19) | 标准组合 1.0恒+0.5活+0.2X风+1.0X地震+0.4震Z |
| (20) | 标准组合 1.0恒+0.5活+0.2Y风+1.0Y地震+0.4震Z |
| (21) | 标准组合 1.0恒+0.5活-0.2X风-1.0X地震+0.4震Z |
| (22) | 标准组合 1.0恒+0.5活-0.2Y风-1.0Y地震+0.4震Z |

注：标准组合用于地基、桩基承载力验算。

4.2.3基本组合

表4-10  基本组合表

| 组合号 | 组合 |
| --- | --- |
| (23) | 基本组合 1.3恒+1.5活 |
| (24) | 基本组合 1.3恒+1.5X风 |
| (25) | 基本组合 1.3恒+1.5Y风 |
| (26) | 基本组合 1.3恒-1.5X风 |
| (27) | 基本组合 1.3恒-1.5Y风 |
| (28) | 基本组合 1.3恒+1.5活+0.9X风 |
| (29) | 基本组合 1.3恒+1.5活-0.9X风 |
| (30) | 基本组合 1.3恒+1.5活+0.9Y风 |
| (31) | 基本组合 1.3恒+1.5活-0.9Y风 |
| (32) | 基本组合 1.3恒+1.05活+1.5X风 |
| (33) | 基本组合 1.3恒+1.05活-1.5X风 |
| (34) | 基本组合 1.3恒+1.05活+1.5Y风 |
| (35) | 基本组合 1.3恒+1.05活-1.5Y风 |
| (36) | 基本组合 1.3恒+0.65活+1.4X地震+0.5震Z |
| (37) | 基本组合 1.3恒+0.65活-1.4X地震+0.5震Z |
| (38) | 基本组合 1.3恒+0.65活+1.4Y地震+0.5震Z |
| (39) | 基本组合 1.3恒+0.65活-1.4Y地震+0.5震Z |
| (40) | 基本组合 1.3恒+0.65活+0.3X风+1.4X地震+0.5震Z |
| (41) | 基本组合 1.3恒+0.65活+0.3Y风+1.4Y地震+0.5震Z |
| (42) | 基本组合 1.3恒+0.65活-0.3X风-1.4X地震+0.5震Z |
| (43) | 基本组合 1.3恒+0.65活-0.3Y风-1.4Y地震+0.5震Z |
| (44) | 基本组合 1.3恒+0.65活+0.3X风-1.4X地震+0.5震Z |
| (45) | 基本组合 1.3恒+0.65活+0.3Y风-1.4Y地震+0.5震Z |
| (46) | 基本组合 1.3恒+0.65活-0.3X风+1.4X地震+0.5震Z |
| (47) | 基本组合 1.3恒+0.65活-0.3Y风+1.4Y地震+0.5震Z |

注：基本组合用于冲切、受剪、局部受压验算和配筋设计。

4.2.4标准组合(裂缝计算)

表4-11  标准组合表(裂缝计算)

| 组合号 | 组合 |
| --- | --- |
| (2) | 1.0恒+1.0活 |
| (3) | 1.0恒+1.0X风 |
| (4) | 1.0恒+1.0Y风 |
| (5) | 1.0恒-1.0X风 |
| (6) | 1.0恒-1.0Y风 |
| (7) | 1.0恒+1.0活+0.6X风 |
| (8) | 1.0恒+1.0活-0.6X风 |
| (9) | 1.0恒+1.0活+0.6Y风 |
| (10) | 1.0恒+1.0活-0.6Y风 |
| (11) | 1.0恒+0.7活+1.0X风 |
| (12) | 1.0恒+0.7活-1.0X风 |
| (13) | 1.0恒+0.7活+1.0Y风 |
| (14) | 1.0恒+0.7活-1.0Y风 |
| (15) | 1.0恒+0.5活+1.0X地震+0.4震Z |
| (16) | 1.0恒+0.5活-1.0X地震+0.4震Z |
| (17) | 1.0恒+0.5活+1.0Y地震+0.4震Z |
| (18) | 1.0恒+0.5活-1.0Y地震+0.4震Z |
| (19) | 1.0恒+0.5活+0.2X风+1.0X地震+0.4震Z |
| (20) | 1.0恒+0.5活+0.2Y风+1.0Y地震+0.4震Z |
| (21) | 1.0恒+0.5活-0.2X风-1.0X地震+0.4震Z |
| (22) | 1.0恒+0.5活-0.2Y风-1.0Y地震+0.4震Z |

注：标准组合用于裂缝计算。

第5章 材料、材料用量

5.1材料表

表5-1  材料表

| 构件 | 混凝土 强度级别 | 钢筋 级别 | 箍筋 级别 | 底保护层 厚度(mm) | 顶保护层 厚度(mm) | 最小 配筋率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独基 | C30 | HRB400 | — | 40 | 40 | 0.15% |
| 承台 | C30 | HRB400 | HRB400 | 40 | 40 | 0.15% |
| 承台桩 | C30 | HRB400 | HRB400 | 50 | — | 0.40% |
| 地基梁 | C30 | HRB400 | HRB400 | 40 | — | 0.15% |
| 筏板 | C30 | HRB400 | — | 40 | 40 | 0.15% |
| 筏板桩 (梁下桩) | C30 | HRB400 | HRB400 | 50 | — | 0.40% |
| 拉梁 | C30 | HRB400 | HRB400 | 40 | — | 0.15% |
| 条基 | C30 | HRB400 | HRB400 | 40 | — | 0.15% |

5.2钢筋强度设计值

表5-2  钢筋强度表

| 钢筋级别 | 抗拉强度设计值(N/mm2) | 抗压强度设计值(N/mm2) |
| --- | --- | --- |
| HPB235 | 210 | 210 |
| HPB300 | 270 | 270 |
| HRB335 | 300 | 300 |
| HRB400 | 360 | 360 |
| HRB500 | 435 | 435 |
| RRB400 | 360 | 360 |
| HTRB600 | 520 | 520 |
| T63/E/G | 545 | 545 |
| CRB600H | 430 | 380 |
| HG6/C | 550 | 550 |

5.3构件数目及混凝土用量

表5-3  构件数目及混凝土用量

| 构件类型 |  | 构件数目 | 混凝土用量(m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立基础 |  | 0 | 0.0 |
| 承台 |  | 0 | 0.0 |
| 地基梁 |  | 54 | 141.8 |
| 筏板 | 主筏板 | 1 | 714.8 |
|  | 加厚区 | 35 |  |
|  | 集水坑电梯井及减薄区 | 0 |  |
|  | 洞口 | 0 |  |
| 防水板 |  | 0 | 0.0 |
| 桩 | 承台桩 | 0 | 0.0 |
|  | 非承台桩 | 0 | 0.0 |
|  | 锚杆 | 0 | 0.0 |
| 拉梁 |  | 0 | 0.0 |
| 条形基础 |  | 0 | 0.0 |
| 合计 |  |  | 856.7 |

第6章 地勘资料

6.1地质探孔分布图

详见地质探孔分布图的CAD图形。

6.2标准土层信息

表6-1  标准土层信息

| 层号 | 土名称 | 极限桩 侧阻力 (kPa) | 极限桩 端阻力 (kPa) | 压缩模量 (MPa) | 重度 (kN/m3) | 摩擦角 (度) | 粘聚力 (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6-2  标准土层信息续表

| 层号 | 土名称 | 状态参数 | 状态参数 含义 | 地基承载力 特征值(kPa) | 软弱下卧层验算 | 地基承载力深度修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3实际探孔信息

表6-3  实际探孔信息

| 探孔 编号 | 层号 | 土名称 | 土层厚度 (m) | 压缩模量 (MPa) | 重度 (kN/m3) | 摩擦角 (度) | 粘聚力 (kPa) | 状态参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6-4  实际探孔信息续表

注：1、表中的水头标高和探孔水头标高为相对于结构±0.000的相对标高。

第7章 地基、桩基承载力验算

7.1地基承载力验算

7.1.1独立基础

本工程没有独立基础！

7.1.2地基梁

表7-1  地基梁地基承载力验算结果

| 地基梁 编号 | fa | faE | 面积重叠系数 | Pkavg (kPa) | Pkmax (kPa) | (fa or faE) /Pkavg | (1.2*fa or 1.2*faE) /Pkmax | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL1 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL2 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL3 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL4 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL5 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL6 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL7 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL8 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL9 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL10 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL11 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL12 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL13 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL14 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL15 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL16 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL17 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL18 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL19 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL20 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL21 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL22 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL23 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL24 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL25 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL26 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL27 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL28 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL29 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL30 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL31 | 180.00 | 234.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL32 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL33 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL34 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL35 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL36 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL37 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL38 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL39 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL40 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL41 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL42 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL43 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL44 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL45 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL46 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL47 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL48 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL49 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL50 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL51 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL52 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL53 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |
| DL54 | 200.00 | 260.00 | 1.00 | 筏板上的地基梁，不验算地基梁地基承载力 |  |  |  |  |

注：1、Pkavg、Pkmax为控制组合的基底平均压力、基底最大压力，括号内数字为组合号。

2、当(fa or faE)/Pkavg > 50或(1.2*fa or 1.2*faE)/Pkmax > 50时，取50。

表7-2  地基梁软弱下卧层承载力验算结果

| 地基梁 编号 | 软弱层 | faz(kPa) | pz(kPa) | pcz(kPa) | faz/(pz+pcz) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、pz、pcz为标准控制组合软弱下卧层顶面处的附加压力、土自重压力值，括号内数字为组合号。

2、当faz/(pz+pcz) > 50时，取50。

3、软弱层括号内为层顶标高(m)。

7.1.3筏板

表7-3  筏板地基承载力验算结果

| 筏板 编号 | fa | faE | Pkavg (kPa) | Pkmax (kPa) | (fa or faE) /Pkavg | (1.2*fa or 1.2*faE) /Pkmax | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FB1 | 180.00 | 234.00 | 70.56(9) | 174.26(10) | 2.55 | 1.24 | 满足 |

注：1、Pkavg、Pkmax为控制组合的基底平均压力、基底最大压力，括号内数字为组合号。

2、当(fa or faE)/Pkavg > 50或(1.2*fa or 1.2*faE)/Pkmax > 50时，取50。

表7-4  筏板地基软弱下卧层承载力验算结果

| 筏板 编号 | 软弱层 | faz(kPa) | pz(kPa) | pcz(kPa) | faz/(pz+pcz) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、pz、pcz为标准控制组合软弱下卧层顶面处的附加压力、土自重压力值，括号内数字为组合号。

2、当faz/(pz+pcz) > 50时，取50。

3、软弱层括号内为层顶标高(m)。

7.1.4砌体条基

本工程没有条形基础！

7.2桩基竖向承载力验算

7.2.1承台桩

本工程没有承台！

7.2.2筏板桩

本工程没有筏板桩！

7.2.3梁下桩

本工程没有梁下桩！

7.3桩(锚杆)抗拔承载力验算

7.3.1桩

本工程没有桩！

7.3.2锚杆

本工程没有锚杆！

7.4桩基水平承载力验算

本工程没有桩！

7.5桩身承载力验算

本工程没有灌注桩或未设置验算参数！

第8章 基础设计

8.1冲切验算

8.1.1独立基础

本工程没有独立基础！

8.1.2承台

本工程没有承台！

8.1.3筏板

表8-1筏板1冲切验算结果

| 冲切体 编号 | Fl (kN) | h0 (mm) | R/S | 抗冲切箍筋 (mm*mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-1 | 532(35) | 650 | 6.83 | -- | 满足 |
| W-2 | 624(28) | 650 | 5.37 | -- | 满足 |
| W-3 | 1018(28) | 650 | 3.40 | -- | 满足 |
| W-31 | 0(31) | 650 | 2.96 | -- | 满足 |
| W-35 | 434(31) | 250 | 2.10 | -- | 满足 |
| Z-1 | 83(27) | 650 | 24.51 | -- | 满足 |
| Z-2 | 347(40) | 650 | 9.40 | -- | 满足 |
| Z-3 | 267(42) | 650 | 12.73 | -- | 满足 |
| Z-5 | 3827(31) | 750 | 1.04 | -- | 满足 |
| Z-6 | 3282(31) | 750 | 1.20 | -- | 满足 |
| Z-7 | 1677(31) | 650 | 1.72 | -- | 满足 |
| Z-8 | 3758(31) | 750 | 1.05 | -- | 满足 |
| Z-9 | 3614(31) | 750 | 1.10 | -- | 满足 |
| Z-10 | 3373(31) | 750 | 1.18 | -- | 满足 |
| Z-11 | 3153(31) | 750 | 1.20 | -- | 满足 |
| Z-12 | 73(26) | 650 | 20.14 | -- | 满足 |
| Z-14 | 2559(29) | 650 | 1.15 | -- | 满足 |
| Z-15 | 811(30) | 650 | 3.57 | -- | 满足 |
| Z-16 | 2640(30) | 650 | 1.10 | -- | 满足 |
| Z-17 | 2656(30) | 650 | 1.09 | -- | 满足 |
| Z-18 | 872(30) | 650 | 3.30 | -- | 满足 |
| Z-19 | 2396(28) | 650 | 1.23 | -- | 满足 |
| Z-20 | 85(26) | 650 | 17.29 | -- | 满足 |
| Z-21 | 1196(31) | 650 | 1.69 | -- | 满足 |
| Z-22 | 1680(31) | 650 | 1.72 | -- | 满足 |
| Z-23 | 1699(31) | 650 | 1.71 | -- | 满足 |
| Z-24 | 62(25) | 650 | 19.91 | -- | 满足 |
| Z-25 | 2771(31) | 650 | 1.13 | -- | 满足 |
| Z-26 | 2830(31) | 650 | 1.11 | -- | 满足 |
| Z-27 | 503(28) | 650 | 5.40 | -- | 满足 |
| Z-28 | 0(47) | 650 | 50.00 | -- | 满足 |
| Z-29 | 67(42) | 650 | 44.64 | -- | 满足 |
| Z-30 | 0(47) | 650 | 50.00 | -- | 满足 |
| Z-31 | 0(47) | 650 | 50.00 | -- | 满足 |
| Z-32 | 0(47) | 650 | 50.00 | -- | 满足 |
| Z-33 | 205(31) | 650 | 10.28 | -- | 满足 |
| Z-34 | 207(29) | 650 | 12.48 | -- | 满足 |
| Z-35 | 16(27) | 650 | 20.14 | -- | 满足 |
| Z-37 | 594(24) | 650 | 3.39 | -- | 满足 |
| Z-38 | 2326(30) | 750 | 1.46 | -- | 满足 |
| Z-39 | 2316(30) | 750 | 1.47 | -- | 满足 |
| Z-40 | 569(33) | 650 | 3.48 | -- | 满足 |
| Z-43 | 1181(30) | 650 | 2.47 | -- | 满足 |
| Z-44 | 1796(30) | 750 | 2.08 | -- | 满足 |
| Z-45 | 1757(30) | 750 | 2.13 | -- | 满足 |
| Z-46 | 1354(30) | 650 | 2.16 | -- | 满足 |
| JHQ-2 | 2221(30) | 250 | 1.13 | -- | 满足 |
| JHQ-2 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-3 | 571(30) | 250 | 3.66 | -- | 满足 |
| JHQ-3 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-4 | 2302(29) | 250 | 0.92 | 775 | 增加抗冲切箍筋后满足 |
| JHQ-4 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-5 | 2243(30) | 250 | 1.12 | -- | 满足 |
| JHQ-5 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-6 | 637(30) | 250 | 3.28 | -- | 满足 |
| JHQ-6 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-7 | 2146(28) | 250 | 0.99 | 664 | 增加抗冲切箍筋后满足 |
| JHQ-7 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-8 | 1916(31) | 250 | 1.32 | -- | 满足 |
| JHQ-8 | 0(31) | 250 | 8.87 | -- | 满足 |
| JHQ-9 | 2379(31) | 250 | 1.08 | -- | 满足 |
| JHQ-9 | 0(31) | 250 | 22.12 | -- | 满足 |
| JHQ-10 | 2292(31) | 250 | 1.10 | -- | 满足 |
| JHQ-10 | 0(31) | 250 | 18.66 | -- | 满足 |
| JHQ-11 | 1245(28) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-11 | 0(31) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-12 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-12 | -69(30) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-13 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-13 | -162(29) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-14 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-14 | -270(28) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-15 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-15 | -259(29) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-16 | 125(27) | 250 | 12.76 | -- | 满足 |
| JHQ-16 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-17 | 138(29) | 250 | 13.14 | -- | 满足 |
| JHQ-17 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-18 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-18 | -366(29) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-19 | 21(41) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-19 | 0(25) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-20 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-20 | -450(31) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-21 | 887(31) | 250 | 0.95 | 654 | 增加抗冲切箍筋后满足 |
| JHQ-21 | 0(31) | 250 | 5.25 | -- | 满足 |
| JHQ-22 | 2753(31) | 250 | 1.22 | -- | 满足 |
| JHQ-22 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-23 | 2577(31) | 250 | 1.30 | -- | 满足 |
| JHQ-23 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-24 | 2820(31) | 250 | 0.75 | 1443 | 增加抗冲切箍筋后满足 |
| JHQ-24 | 0(31) | 250 | 6.21 | -- | 满足 |
| JHQ-25 | 225(28) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-25 | 0(31) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-26 | 3157(31) | 250 | 0.92 | 1182 | 增加抗冲切箍筋后满足 |
| JHQ-26 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-27 | 905(30) | 250 | 2.33 | -- | 满足 |
| JHQ-27 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-28 | 4297(31) | 250 | 0.93 | 1876 | 增加抗冲切箍筋后满足 |
| JHQ-28 | 0(27) | 250 | 12.97 | -- | 满足 |
| JHQ-29 | 3824(31) | 250 | 1.07 | -- | 满足 |
| JHQ-29 | 0(27) | 250 | 20.06 | -- | 满足 |
| JHQ-30 | 2364(29) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-30 | 0(28) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-31 | 1911(30) | 250 | 0.62 | 1497 | 增加抗冲切箍筋后满足 |
| JHQ-31 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-32 | 295(27) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-32 | 0(26) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-33 | 1907(30) | 250 | 0.62 | 1495 | 增加抗冲切箍筋后满足 |
| JHQ-33 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-34 | 268(26) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-34 | 0(33) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-35 | 2603(35) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-35 | 0(40) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-36 | 333(29) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |
| JHQ-36 | 0(47) | 250 | 50.00 | -- | 满足 |

注：1、Fl为控制组合的压力设计值，括号内数字为组合号；

2、Z-*表示柱，W-*表示墙，ZH-*表示桩，ZD-*表示柱墩，DJ-*表示独基，CT-*表示承台，JHQ-*表示加厚区。

8.1.4防水板

本工程没有防水板！

8.2受剪验算

8.2.1独立基础

本工程没有独立基础！

8.2.2承台

本工程没有承台！

8.2.3倒T形地基梁翼缘板

本工程没有需要验算此项的地基梁！

8.2.4砌体条基翼缘板

本工程没有条形基础！

8.2.5拉梁

本工程没有拉梁！

8.3局部受压验算

8.3.1独立基础

本工程没有独立基础！

8.3.2承台

本工程没有承台！

8.3.3地基梁

本工程没有需要验算局部受压的地基梁！

8.3.4筏板

表8-2筏板1局部受压验算结果

| 筏板 编号 | 柱/墙/桩 编号 | Fl (kN) | R/S | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W-1 | 1354(31) | 24.39 | 不配筋满足 |
| 1 | W-2 | 1467(28) | 18.38 | 不配筋满足 |
| 1 | W-3 | 1934(40) | 13.95 | 不配筋满足 |
| 1 | W-4 | 1550(42) | 17.24 | 不配筋满足 |
| 1 | W-5 | 1197(31) | 27.81 | 不配筋满足 |
| 1 | W-6 | 609(31) | 47.63 | 不配筋满足 |
| 1 | W-7 | 1374(31) | 48.89 | 不配筋满足 |
| 1 | W-8 | 975(31) | 41.64 | 不配筋满足 |
| 1 | W-9 | 470(31) | 48.76 | 不配筋满足 |
| 1 | W-10 | 236(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-11 | 650(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-12 | 672(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-13 | 388(42) | 35.62 | 不配筋满足 |
| 1 | W-14 | 541(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-15 | 712(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-16 | 1019(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-17 | 721(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-18 | 289(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-19 | 436(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-20 | 375(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-21 | 353(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-22 | 1833(31) | 39.03 | 不配筋满足 |
| 1 | W-23 | 1205(29) | 22.39 | 不配筋满足 |
| 1 | W-24 | 1097(31) | 37.01 | 不配筋满足 |
| 1 | W-25 | 434(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-26 | 861(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-27 | 1187(31) | 45.52 | 不配筋满足 |
| 1 | W-28 | 560(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-29 | 510(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-30 | 1757(43) | 28.94 | 不配筋满足 |
| 1 | W-31 | 0(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-32 | 366(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-33 | 370(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-34 | 164(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-35 | 510(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-36 | 216(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-37 | 1248(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | W-38 | 2427(41) | 39.35 | 不配筋满足 |
| 1 | W-39 | 1569(40) | 48.15 | 不配筋满足 |
| 1 | W-40 | 2414(41) | 39.56 | 不配筋满足 |
| 1 | W-41 | 1574(28) | 20.99 | 不配筋满足 |
| 1 | W-42 | 1522(29) | 21.71 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-1 | 225(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-2 | 771(40) | 21.28 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-3 | 637(42) | 25.78 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-4 | 203(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-5 | 4440(31) | 3.91 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-6 | 3838(31) | 4.52 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-7 | 2148(31) | 6.75 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-8 | 4278(31) | 4.88 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-9 | 4079(31) | 4.25 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-10 | 3805(31) | 4.56 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-11 | 3574(31) | 4.59 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-12 | 139(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-13 | 2169(29) | 6.69 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-14 | 2890(29) | 5.02 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-15 | 1118(30) | 12.97 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-16 | 2960(30) | 4.90 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-17 | 2973(30) | 4.88 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-18 | 1175(30) | 12.35 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-19 | 2718(28) | 5.34 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-20 | 167(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-21 | 1159(31) | 12.52 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-22 | 1910(31) | 7.60 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-23 | 1941(31) | 7.48 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-24 | 94(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-25 | 3123(31) | 6.69 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-26 | 3164(31) | 6.60 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-27 | 707(31) | 20.53 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-28 | 78(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-29 | 133(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-30 | 123(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-31 | 76(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-32 | 74(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-33 | 347(31) | 41.77 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-34 | 309(31) | 36.38 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-35 | 127(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-36 | 2(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-37 | 691(40) | 20.99 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-38 | 2325(30) | 6.24 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-39 | 2311(30) | 6.28 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-40 | 667(42) | 21.74 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-41 | 28(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-42 | 4(47) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-43 | 1535(30) | 9.45 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-44 | 2285(30) | 6.35 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-45 | 2210(30) | 6.57 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-46 | 1682(30) | 8.63 | 不配筋满足 |
| 1 | Z-47 | 0(47) | 50.00 | 不配筋满足 |

注：1、Fl为控制组合的压力设计值，括号内数字为组合号；

2、Z-*表示柱，W-*表示墙，ZH-*表示桩。

8.4配筋设计

8.4.1独立基础

本工程没有独立基础！

8.4.2承台

本工程没有两桩承台！

本工程没有三桩承台！

本工程没有其他承台！

8.4.3地基梁

表8-3无翼缘地基梁配筋设计

| 地基梁 编号 | 截面上部配筋 | 截面下部配筋 | 箍筋 | 是否超筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2657(0.48) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 2 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 3 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 4 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 5 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 6 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 7 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 8 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 9 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 10 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 11 | 1200(0.20) | 0(0.00) | 81(0.04) | NO |
| 12 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 13 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 14 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 15 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 16 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 17 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 18 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 19 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 20 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 21 | 1986(0.36) | 1207(0.22) | 81(0.04) | NO |
| 22 | 2012(0.37) | 3226(0.59) | 191(0.10) | NO |
| 23 | 1365(0.25) | 3612(0.66) | 191(0.10) | NO |
| 24 | 1364(0.25) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 25 | 1863(0.34) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 26 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 27 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 28 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 29 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 30 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 31 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 32 | 0(0.00) | 1447(0.26) | 81(0.04) | NO |
| 33 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 34 | 0(0.00) | 1999(0.36) | 191(0.10) | NO |
| 35 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 36 | 1200(0.20) | 2137(0.39) | 191(0.10) | NO |
| 37 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 38 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 39 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 40 | 1563(0.28) | 1535(0.28) | 191(0.10) | NO |
| 41 | 1618(0.29) | 1516(0.28) | 81(0.04) | NO |
| 42 | 1508(0.27) | 1515(0.28) | 81(0.04) | NO |
| 43 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 44 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 45 | 1200(0.20) | 2400(0.44) | 191(0.10) | NO |
| 46 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 47 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 48 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 49 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 50 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 51 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 52 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 53 | 2392(0.43) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |
| 54 | 1200(0.20) | 1200(0.20) | 81(0.04) | NO |

注：1、表中的配筋面积取计算和构造配筋面积两者中较大者(mm*mm);

2、表中括号内数字为配筋率（%）。

本工程没有倒T形地基梁！

8.4.4筏板

表8-4房间板带配筋设计（仅跨中区域）

| 房间板带 编号 | 截面下部配筋 |  | 截面上部配筋 |  | 是否超筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X向 | Y向 | X向 | Y向 | 是否超筋 |
| 1 | 450(0.15) | 450(0.15) | 860(0.34) | 550(0.22) | NO |
| 2 | 450(0.15) | 450(0.15) | 679(0.27) | 573(0.23) | NO |
| 3 | 450(0.15) | 982(0.39) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 4 | 450(0.15) | 450(0.15) | 1091(0.44) | 450(0.15) | NO |
| 5 | 450(0.15) | 450(0.15) | 933(0.37) | 450(0.15) | NO |
| 6 | 450(0.15) | 450(0.15) | 917(0.37) | 450(0.15) | NO |
| 7 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 524(0.17) | NO |
| 8 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 9 | 450(0.15) | 450(0.15) | 1081(0.43) | 450(0.15) | NO |
| 10 | 450(0.15) | 450(0.15) | 811(0.32) | 450(0.15) | NO |
| 11 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 497(0.17) | NO |
| 12 | 450(0.15) | 450(0.15) | 930(0.37) | 450(0.15) | NO |
| 13 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 14 | 450(0.15) | 450(0.15) | 900(0.36) | 684(0.27) | NO |
| 15 | 450(0.15) | 450(0.15) | 1048(0.42) | 450(0.15) | NO |
| 16 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 523(0.17) | NO |
| 17 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 18 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 593(0.24) | NO |
| 19 | 450(0.15) | 450(0.15) | 1054(0.42) | 450(0.15) | NO |
| 20 | 450(0.15) | 450(0.15) | 503(0.17) | 450(0.15) | NO |
| 21 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 589(0.24) | NO |
| 22 | 450(0.15) | 599(0.24) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 23 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 24 | 450(0.15) | 450(0.15) | 587(0.23) | 450(0.15) | NO |
| 25 | 450(0.15) | 450(0.15) | 528(0.18) | 450(0.15) | NO |
| 26 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 522(0.17) | NO |
| 27 | 450(0.15) | 450(0.15) | 569(0.23) | 450(0.15) | NO |
| 28 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 29 | 450(0.15) | 450(0.15) | 1367(0.55) | 450(0.15) | NO |
| 30 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 31 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 32 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 33 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 34 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 35 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 36 | 450(0.15) | 450(0.15) | 958(0.38) | 450(0.15) | NO |
| 37 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 38 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 39 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 40 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 41 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 42 | 450(0.15) | 450(0.15) | 602(0.24) | 1147(0.46) | NO |
| 43 | 450(0.15) | 450(0.15) | 551(0.22) | 632(0.25) | NO |
| 44 | 450(0.15) | 450(0.15) | 578(0.23) | 704(0.28) | NO |
| 45 | 450(0.15) | 450(0.15) | 547(0.22) | 589(0.24) | NO |
| 46 | 450(0.15) | 450(0.15) | 648(0.26) | 1141(0.46) | NO |

注：1、表中的配筋面积为每延米板带配筋量(mm*mm/mm)，取计算和构造配筋面积两者中较大者;

2、表中括号内数字为配筋率（%）。

表8-5柱下板带配筋设计

| 柱下板带 编号 | 截面下部配筋 |  | 是否超筋 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X向 | Y向 | 是否超筋 |
| 1 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 2 | 1953(0.30) | 2006(0.31) | NO |
| 3 | 1526(0.23) | 1946(0.30) | NO |
| 4 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 5 | 2204(0.29) | 2204(0.29) | NO |
| 6 | 1973(0.26) | 1943(0.26) | NO |
| 7 | 1288(0.20) | 1660(0.26) | NO |
| 8 | 2474(0.33) | 2177(0.29) | NO |
| 9 | 2268(0.30) | 1629(0.22) | NO |
| 10 | 2132(0.28) | 1690(0.23) | NO |
| 11 | 2439(0.33) | 2117(0.28) | NO |
| 12 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 13 | 450(0.15) | 780(0.31) | NO |
| 14 | 1793(0.28) | 1984(0.31) | NO |
| 15 | 1050(0.15) | 1179(0.17) | NO |
| 16 | 1799(0.28) | 1929(0.30) | NO |
| 17 | 1795(0.28) | 1953(0.30) | NO |
| 18 | 1050(0.15) | 1212(0.17) | NO |
| 19 | 1797(0.28) | 1898(0.29) | NO |
| 20 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 21 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 22 | 1284(0.20) | 1204(0.17) | NO |
| 23 | 1497(0.23) | 1526(0.23) | NO |
| 24 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 25 | 1895(0.29) | 1763(0.27) | NO |
| 26 | 1870(0.29) | 1827(0.28) | NO |
| 27 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 28 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 29 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 30 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 31 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 32 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 33 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 34 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 35 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 36 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 37 | 1050(0.15) | 1745(0.27) | NO |
| 38 | 1597(0.21) | 1200(0.15) | NO |
| 39 | 1576(0.21) | 1200(0.15) | NO |
| 40 | 1050(0.15) | 1652(0.25) | NO |
| 41 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 42 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 43 | 1348(0.21) | 1161(0.17) | NO |
| 44 | 1904(0.25) | 1585(0.21) | NO |
| 45 | 1793(0.24) | 1493(0.20) | NO |
| 46 | 1411(0.22) | 1527(0.23) | NO |
| 47 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |

注：1、表中的配筋面积为每延米板带配筋量(mm*mm/mm)，取计算和构造配筋面积两者中较大者;

2、表中括号内数字为配筋率（%）。

表8-6墙下板带配筋设计

| 墙下板带 编号 | 截面下部配筋 法向 | 是否超筋 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1096(0.16) | NO |
| 2 | 1498(0.23) | NO |
| 3 | 1487(0.23) | NO |
| 31 | 1050(0.15) | NO |
| 35 | 450(0.15) | NO |

注：1、表中的配筋面积为每延米板带配筋量(mm*mm/mm)，取计算和构造配筋面积两者中较大者;

2、表中括号内数字为配筋率（%）。

表8-7柱间板带配筋设计

| 网格线 编号 | 截面下部配筋 |  | 截面上部配筋 |  | 是否超筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X向 | Y向 | X向 | Y向 | 是否超筋 |
| 35 | 2439(0.33) | 2117(0.28) | 1200(0.15) | 1200(0.15) | NO |
| 37 | 2314(0.31) | 1854(0.25) | 1200(0.15) | 1200(0.15) | NO |
| 170 | 2474(0.33) | 2043(0.27) | 1200(0.15) | 1200(0.15) | NO |
| 118 | 2423(0.32) | 2204(0.29) | 1200(0.15) | 1200(0.15) | NO |
| 120 | 2134(0.28) | 1973(0.26) | 1200(0.15) | 1200(0.15) | NO |
| 63 | 1763(0.27) | 1895(0.29) | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 59 | 1204(0.17) | 1157(0.17) | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 15 | 1526(0.23) | 1930(0.30) | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 122 | 1946(0.30) | 1509(0.23) | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 66 | 1526(0.23) | 1349(0.21) | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 65 | 1827(0.28) | 1870(0.29) | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 7 | 1737(0.27) | 1953(0.30) | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 26 | 1335(0.21) | 1599(0.25) | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 8 | 450(0.15) | 450(0.15) | 1093(0.44) | 753(0.30) | NO |
| 9 | 450(0.15) | 450(0.15) | 574(0.23) | 632(0.25) | NO |
| 10 | 450(0.15) | 450(0.15) | 1081(0.43) | 574(0.23) | NO |
| 11 | 450(0.15) | 450(0.15) | 536(0.18) | 654(0.26) | NO |
| 12 | 450(0.15) | 450(0.15) | 1013(0.41) | 517(0.17) | NO |
| 13 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 603(0.24) | NO |
| 16 | 779(0.31) | 569(0.23) | 664(0.27) | 535(0.18) | NO |
| 24 | 450(0.15) | 450(0.15) | 630(0.25) | 664(0.27) | NO |
| 27 | 450(0.15) | 450(0.15) | 995(0.40) | 450(0.15) | NO |
| 28 | 450(0.15) | 450(0.15) | 720(0.29) | 491(0.16) | NO |
| 29 | 450(0.15) | 450(0.15) | 954(0.38) | 606(0.24) | NO |
| 30 | 450(0.15) | 450(0.15) | 634(0.25) | 450(0.15) | NO |
| 31 | 450(0.15) | 450(0.15) | 863(0.35) | 574(0.23) | NO |
| 32 | 450(0.15) | 450(0.15) | 512(0.17) | 467(0.16) | NO |
| 33 | 450(0.15) | 450(0.15) | 841(0.34) | 517(0.17) | NO |
| 34 | 569(0.23) | 450(0.15) | 450(0.15) | 612(0.24) | NO |
| 36 | 450(0.15) | 450(0.15) | 749(0.30) | 478(0.16) | NO |
| 38 | 450(0.15) | 450(0.15) | 1167(0.47) | 450(0.15) | NO |
| 42 | 450(0.15) | 450(0.15) | 815(0.33) | 450(0.15) | NO |
| 45 | 450(0.15) | 450(0.15) | 626(0.25) | 450(0.15) | NO |
| 46 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 47 | 450(0.15) | 450(0.15) | 589(0.24) | 531(0.18) | NO |
| 48 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 49 | 450(0.15) | 450(0.15) | 605(0.24) | 450(0.15) | NO |
| 50 | 450(0.15) | 450(0.15) | 501(0.17) | 450(0.15) | NO |
| 51 | 450(0.15) | 450(0.15) | 601(0.24) | 450(0.15) | NO |
| 52 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 53 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 54 | 450(0.15) | 450(0.15) | 625(0.25) | 450(0.15) | NO |
| 55 | 450(0.15) | 450(0.15) | 1329(0.53) | 549(0.22) | NO |
| 58 | 450(0.15) | 450(0.15) | 461(0.15) | 483(0.16) | NO |
| 60 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 548(0.22) | NO |
| 61 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 587(0.23) | NO |
| 62 | 450(0.15) | 450(0.15) | 587(0.23) | 605(0.24) | NO |
| 64 | 450(0.15) | 450(0.15) | 477(0.16) | 575(0.23) | NO |
| 67 | 450(0.15) | 450(0.15) | 1410(0.56) | 450(0.15) | NO |
| 72 | 450(0.15) | 450(0.15) | 576(0.23) | 450(0.15) | NO |
| 73 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 506(0.17) | NO |
| 74 | 450(0.15) | 450(0.15) | 587(0.23) | 450(0.15) | NO |
| 75 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 76 | 450(0.15) | 450(0.15) | 528(0.18) | 450(0.15) | NO |
| 77 | 463(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 78 | 450(0.15) | 450(0.15) | 559(0.22) | 450(0.15) | NO |
| 79 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 491(0.16) | NO |
| 80 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 81 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 464(0.15) | NO |
| 82 | 450(0.15) | 450(0.15) | 1367(0.55) | 450(0.15) | NO |
| 85 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 86 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 88 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 90 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 109 | 1145(0.46) | 450(0.15) | 1076(0.43) | 480(0.16) | NO |
| 110 | 450(0.15) | 450(0.15) | 879(0.35) | 545(0.22) | NO |
| 111 | 450(0.15) | 450(0.15) | 845(0.34) | 567(0.23) | NO |
| 112 | 1146(0.46) | 450(0.15) | 1005(0.40) | 730(0.29) | NO |
| 116 | 623(0.25) | 450(0.15) | 450(0.15) | 588(0.24) | NO |
| 117 | 450(0.15) | 450(0.15) | 1091(0.44) | 819(0.33) | NO |
| 119 | 450(0.15) | 450(0.15) | 1034(0.41) | 548(0.22) | NO |
| 121 | 450(0.15) | 450(0.15) | 935(0.37) | 572(0.23) | NO |
| 125 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 569(0.23) | NO |
| 133 | 450(0.15) | 450(0.15) | 1167(0.47) | 450(0.15) | NO |
| 135 | 450(0.15) | 450(0.15) | 1062(0.42) | 570(0.23) | NO |
| 136 | 450(0.15) | 450(0.15) | 954(0.38) | 570(0.23) | NO |
| 138 | 450(0.15) | 450(0.15) | 1013(0.41) | 450(0.15) | NO |
| 139 | 450(0.15) | 450(0.15) | 842(0.34) | 450(0.15) | NO |
| 141 | 450(0.15) | 450(0.15) | 1081(0.43) | 536(0.18) | NO |
| 142 | 450(0.15) | 450(0.15) | 863(0.35) | 536(0.18) | NO |
| 145 | 450(0.15) | 450(0.15) | 626(0.25) | 450(0.15) | NO |
| 147 | 450(0.15) | 450(0.15) | 589(0.24) | 450(0.15) | NO |
| 148 | 450(0.15) | 450(0.15) | 600(0.24) | 450(0.15) | NO |
| 149 | 450(0.15) | 450(0.15) | 601(0.24) | 450(0.15) | NO |
| 150 | 450(0.15) | 450(0.15) | 625(0.25) | 450(0.15) | NO |
| 152 | 450(0.15) | 450(0.15) | 593(0.24) | 450(0.15) | NO |
| 159 | 450(0.15) | 450(0.15) | 593(0.24) | 522(0.17) | NO |
| 160 | 450(0.15) | 450(0.15) | 569(0.23) | 597(0.24) | NO |
| 161 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 517(0.17) | NO |
| 162 | 450(0.15) | 450(0.15) | 484(0.16) | 450(0.15) | NO |
| 163 | 450(0.15) | 450(0.15) | 638(0.26) | 450(0.15) | NO |
| 164 | 450(0.15) | 450(0.15) | 612(0.24) | 510(0.17) | NO |
| 176 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 177 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 178 | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |

注：1、表中的配筋面积为每延米板带配筋量(mm*mm/mm)，取计算和构造配筋面积两者中较大者);

2、表中括号内数字为配筋率（%）。

表8-8垂直于地基梁方向的板带配筋设计

| 地基梁 编号 | 截面下部配筋 | 截面上部配筋 | 是否超筋 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 25 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 52 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 48 | 1946(0.30) | 1050(0.15) | NO |
| 21 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 32 | 1335(0.21) | 1050(0.15) | NO |
| 34 | 1050(0.15) | 1050(0.15) | NO |
| 1 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 2 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 3 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 4 | 590(0.24) | 450(0.15) | NO |
| 5 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 6 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 7 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 8 | 609(0.24) | 450(0.15) | NO |
| 9 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 10 | 515(0.17) | 450(0.15) | NO |
| 11 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 12 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 13 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 14 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 15 | 450(0.15) | 1152(0.46) | NO |
| 17 | 450(0.15) | 1410(0.56) | NO |
| 18 | 450(0.15) | 1329(0.53) | NO |
| 19 | 450(0.15) | 1329(0.53) | NO |
| 20 | 450(0.15) | 1154(0.46) | NO |
| 22 | 450(0.15) | 639(0.26) | NO |
| 23 | 450(0.15) | 563(0.23) | NO |
| 24 | 450(0.15) | 461(0.15) | NO |
| 26 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 27 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 28 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 29 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 30 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 31 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 33 | 450(0.15) | 757(0.30) | NO |
| 35 | 982(0.39) | 894(0.36) | NO |
| 36 | 982(0.39) | 946(0.38) | NO |
| 37 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 38 | 502(0.17) | 602(0.24) | NO |
| 39 | 1288(0.52) | 494(0.16) | NO |
| 40 | 450(0.15) | 852(0.34) | NO |
| 41 | 450(0.15) | 851(0.34) | NO |
| 42 | 450(0.15) | 790(0.32) | NO |
| 43 | 1226(0.49) | 750(0.30) | NO |
| 44 | 717(0.29) | 648(0.26) | NO |
| 45 | 834(0.33) | 959(0.38) | NO |
| 46 | 772(0.31) | 954(0.38) | NO |
| 47 | 450(0.15) | 450(0.15) | NO |
| 49 | 967(0.39) | 621(0.25) | NO |
| 50 | 999(0.40) | 638(0.26) | NO |
| 51 | 472(0.16) | 1000(0.40) | NO |
| 53 | 706(0.28) | 476(0.16) | NO |
| 54 | 450(0.15) | 582(0.23) | NO |

注：1、表中的配筋面积为每延米板带配筋量(mm*mm/mm)，取计算和构造配筋面积两者中较大者);

2、表中括号内数字为配筋率（%）。

8.4.5防水板

本工程没有防水板！

8.4.6砌体条基

本工程没有条形基础！

8.4.7拉梁

本工程没有拉梁！

8.4.8桩

本工程没有需要配筋的桩！

8.5筏板重心校核

表8-9筏板重心校核

| 筏板 编号 | Fz (kN) | Mx (kN*m) | My (kN*m) | e (m) | W (m*m*m) | A (m*m) | e/(0.1*W/A) | (Xc,Yc) (mm) | (XL,YL) (mm) | 验算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 127157 | -386732 | 9329 | 3.04 | 14085.49 | 1961.13 | 4.24 | (20995,-12871) | (21068,-9830) | 不满足 |

注：1、筏板重心校核时，程序将所有的筏板看做无桩筏板进行验算;

2、Fz：竖向总荷载，Mx,My：总弯矩，e：偏心距，W：与偏心距方向一致的基础底面边缘抵抗矩，A：基础底面面积，(Xc,Yc)：筏板形心坐标，(XL,YL)：荷载中心坐标。

8.6抗浮稳定验算

表8-10抗浮稳定性验算

| 区域 编号 | 所含板块 编号 | 总面积 (m*m) | Gk (kN) | Nw,k (kN) | Gk/Nw,k | 验算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RaftZone-1 | Raft-1 | 1961 | 114559 | 16380 | 6.99 | 满足 |

注：1、整体抗浮验算依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.4.3条；

2、桩抗拔承载力之和只计入了抗拔刚度大于100的桩的抗拔承载力特征值；

3、因桩不能全部充分发挥其抗拔承载力，考虑桩抗拔承载力的整体抗浮验算结果仅供参考，应以【地基土 / 桩承载力验算】【抗拔承载力】的局部抗浮验算结果为准；

4、抗浮稳定安全系数取1.05；

5、RaftZone-*表示筏板区域，FsbZone-*表示防水板区域，Raft-*表示区域所含筏板编号，Fsb-*表示区域所含防水板编号；

6、Gk：自重及压重之和，PFk：桩抗拔承载力之和，Nw,k：浮力作用值。

表8-11整体抗浮验算:《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476–2019

| 区域 编号 | 总面积 (m*m) | Comb | G (kN) | ∑Rt (kN) | Nw,k (kN) | Kw | [Kw] | 验算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表8-12抗浮力组合系数表

| 荷载类型 | 抗浮力组合系数 |
| --- | --- |
| 柱(墙)荷载 | 1.00 |
| 基础附加荷载 | 0.95 |
| 基础自重 | 1.00 |
| 基础覆土重 | 0.90 |
| 基础板面荷载 | 0.95 |
| 锚杆(桩)抗拔力 | 1.00 |
| 结构自重(抗浮) | 1.00 |
| 其他恒载(抗浮) | 0.90 |

表8-13抗浮力表

| 区域 | 柱(墙)荷载 (kN) | 附加荷载 (kN) | 基础自重 (kN) | 覆土重 (kN) | 板面荷载 (kN) | 自重和 压重之和(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、整体抗浮验算依据《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)第3.0.3条，第6.4.1~6.4.3条；

2、Zone-*表示区域编号，Raft-*表示筏板编号，Fsb-*表示防水板编号；

3、G：自重及压重之和，∑Rt：桩抗拔承载力之和，Nw,k：浮力作用值。

4、comb:控制组合号，Kw:抗浮稳定系数，[Kw]抗浮稳定安全系数。

5、各荷载正负号规定向下为正，向上为负。

第9章 沉降计算

9.1天然地基沉降

未输入地质资料，不记录沉降！

9.2桩基沉降

未输入地质资料，不记录沉降！

9.3实体深基础沉降

本工程没有承台！

本工程没有含桩筏板！