## 单价措施项目清单与计价表（影响质量安全）
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司泰宁县杉城烟草站建设项目 | [6 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
一、建筑安装工程费用 | [8 empty] | 单项工程()
烟叶中转库、卷烟物流仓库 | [8 empty] | 单项工程()
地下室(消防水池) | [8 empty] | 单位工程()
土方工程 | [8 empty] | 分项工程()
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程()
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程()
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程()
1 | 011702033001 | ▲垫层模板 | (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 18.48 | 68.2 |  | 1260.34
2 | 011702001001 | ▲基础模板 | (1)基础类型:满堂基础 无梁式 (2)集水坑、集水槽 | m2 | 74.51 | 55.31 |  | 4121.15
3 | 01B001 | ▲砖胎模 | (1)部位:满堂基础砖胎模 (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多孔砖、190×190×90mm、MU7.5 (3)砂浆强度等级、配合比:M5现拌混合砂浆 (4)砂浆厚度、配合比:20mm、1:2.5水泥砂浆 | m3 | 34.83 | 824.14 |  | 28704.8
4 | 011702002001 | ▲柱模板 | (1)支撑高度:3.6m内 (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 (4)构件名称:梯柱 | m2 | 10.25 | 79.91 |  | 819.08
5 | 011702014001 | ▲有梁板模板 | (1)支撑高度:＞3.6m且≤6m（超高增加费另计） (2)止水措施:无 | m2 | 457.04 | 93.24 |  | 42614.41
6 | 011702014002 | ▲增加费(梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞3.6m且≤6m (2)止水措施:无 | m2 | 1615.85 | 5.23 |  | 8450.9
7 | 011702011001 | ▲墙模板 | (1)支撑高度:＞3.6m且≤6m（超高增加费另计） (2)止水措施:拉杆螺栓不回收 (3)外墙、水施墙体 | m2 | 1263.73 | 89.17 |  | 112686.8
8 | 011702011002 | ▲墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)止水措施:拉杆螺栓不回收 (3)电梯井 | m2 | 12.12 | 88.14 |  | 1068.26
9 | 011702002002 | ▲增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞3.6m且≤6m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 (4)柱超高增加费 | m2 | 1877.68 | 1.09 |  | 2046.67
10 | 011702024001 | ▲楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式 | m2 | 30.25 | 163.07 |  | 4932.87
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司泰宁县杉城烟草站建设项目 | [6 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、四跑 (2)支撑高度:3.6m以内 (3)构件形状:直形楼梯
11 | 011702011003 | ▲墙模板 | (1)支撑高度:3.6m内 (2)止水措施:无 | m2 | 37.78 | 67.34 |  | 2544.11
12 | 011702003001 | ▲构造柱模板 | (1)支撑高度:＞3.6m且≤6m | m2 | 3.33 | 94.25 |  | 313.85
13 | 011702002003 | ▲增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞3.6m且≤6m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 (4)构造柱超高增加费 | m2 | 6.72 | 1.09 |  | 7.32
14 | 011702008001 | ▲圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 17.26 | 64.43 |  | 1112.06
15 | 011702009001 | ▲过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 1.02 | 104.03 |  | 106.11
16 | 011701002001 | ▲外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:地下室 (2)搭设方式:落地式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:扣件式钢管脚手架、φ48.3×3.6mm (5)安全网材质:无 | m2 | 585.8 | 67.74 |  | 39682.09
17 | 011702001002 | ▲基础模板 | (1)基础类型:设备基础 | m2 | 8 | 71.4 |  | 571.2
地下室底板防水 | [8 empty] | 分项工程()
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程()
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程()
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程()
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程()
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程()
地下室安装工程 | [8 empty] | 单位工程()
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程()
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程()
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程()
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程()
应急照明系统 | [8 empty] | 分项工程()
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程()
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程()
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程()
喷淋、消火栓系统 | [8 empty] | 分项工程()
给水系统 | [8 empty] | 分项工程()
排水系统 | [8 empty] | 分项工程()
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司泰宁县杉城烟草站建设项目 | [6 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
上部主体 | [8 empty] | 单位工程()
土方工程 | [8 empty] | 分项工程()
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程()
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程()
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程()
18 | 011702033002 | ▲垫层模板 | (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 85.57 | 68.2 |  | 5835.87
19 | 011702001003 | ▲基础模板 | (1)基础类型:桩承台 | m2 | 88.43 | 69.41 |  | 6137.93
20 | 011702005001 | ▲基础梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 486.63 | 60.11 |  | 29251.33
21 | 011702002004 | ▲柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:异形 (3)止水措施:无 | m2 | 52.26 | 113.99 |  | 5957.12
22 | 011702002005 | ▲柱模板 | (1)支撑高度:8m以内（超高增加费另计） (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 | m2 | 892.76 | 75.24 |  | 67171.26
23 | 011702002006 | ▲增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞3.6m且≤6m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 (4)柱超高增加费 | m2 | 1182.2 | 1.09 |  | 1288.6
24 | 011702002007 | ▲增加费(柱、墙模板支撑高度超过6m，每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞6m且≤8m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 (4)柱超高增加费 | m2 | 18.82 | 6.28 |  | 118.19
25 | 011702014003 | ▲有梁板模板 | (1)支撑高度:8m以内（超高增加费另计） (2)止水措施:无 | m2 | 5648.73 | 87.46 |  | 494037.93
26 | 011702006001 | ▲梁模板 | (1)支撑高度:8m以内（超高增加费另计） (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 | m2 | 58.28 | 112.01 |  | 6527.94
27 | 011702014004 | ▲增加费(梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞3.6m且≤6m (2)止水措施:无 | m2 | 16657.66 | 5.23 |  | 87119.56
28 | 011702014005 | ▲增加费(梁、板模板支撑高度超过6m、 不超过8m 每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞6m且≤8m (2)止水措施:无 | m2 | 1635.08 | 14.65 |  | 23953.92
29 | 011702024002 | ▲楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式、四跑 (2)支撑高度:3.6m以内 (3)构件形状:直形楼梯 | m2 | 73.05 | 163.07 |  | 11912.26
30 | 011702024003 | ▲楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式 | m2 | 23.03 | 217.42 |  | 5007.18
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司泰宁县杉城烟草站建设项目 | [6 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、三跑 (2)支撑高度:3.6m以内 (3)构件形状:直形楼梯
31 | 011702023001 | ▲雨篷、悬挑构件模板 | (1)构件类型:雨篷 (2)支撑高度:6m以内 | m2 | 6.06 | 133.38 |  | 808.28
32 | 011702003002 | ▲构造柱模板 | (1)支撑高度:8m以内（超高增加费另计） | m2 | 241.08 | 94.25 |  | 22721.79
33 | 011702002008 | ▲增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞3.6m且≤6m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 (4)构造柱超高增加费 | m2 | 246.32 | 1.09 |  | 268.49
34 | 011702002009 | ▲增加费(柱、墙模板支撑高度超过6m，每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞6m且≤8m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 (4)构造柱超高增加费 | m2 | 76.39 | 6.28 |  | 479.73
35 | 011702022001 | ▲天沟、檐沟模板 | (1)构件类型:挑檐 (2)反口高度:400mm以内 | m2 | 251.25 | 108.66 |  | 27300.83
36 | 011702021001 | ▲栏板模板 | (1)构件形状:屋面檐口斜板 | m2 | 402.54 | 78.08 |  | 31430.32
37 | 011702021002 | ▲栏板模板 | (1)构件形状:矩形 | m2 | 21.88 | 67.92 |  | 1486.09
38 | 011702011004 | ▲墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)止水措施:无 | m2 | 208.62 | 67.34 |  | 14048.47
39 | 011702025001 | ▲其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 187.22 | 66.2 |  | 12393.96
40 | 011702008002 | ▲圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 425.46 | 64.43 |  | 27412.39
41 | 011702009002 | ▲过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 68.87 | 104.03 |  | 7164.55
42 | 011703001001 | ▲垂直运输 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)地下室建筑面积:390 (3)建筑物檐口高度、层数:11.2m、二层 | 项 | 1 | 123359.52 |  | 123359.52
43 | 011701002002 | ▲外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙面 (2)搭设方式:落地式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:扣件式钢管脚手架、φ48.3×3.6mm (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 2432.56 | 72.75 |  | 176968.74
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司泰宁县杉城烟草站建设项目 | [6 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程()
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程()
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程()
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程()
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程()
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程()
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程()
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程()
上部主体安装工程 | [8 empty] | 单位工程()
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程()
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程()
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程()
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程()
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程()
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程()
应急照明系统 | [8 empty] | 分项工程()
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程()
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程()
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程()
电气火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程()
安防监控系统 | [8 empty] | 分项工程()
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程()
消防消火栓 | [8 empty] | 分项工程()
喷淋、喷雾系统 | [8 empty] | 分项工程()
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程()
电梯工程 | [8 empty] | 分项工程()
地基处理 | [8 empty] | 单项工程()
地基处理工程 | [8 empty] | 单位工程()
地基处理工程 | [8 empty] | 分项工程()
联合工房 | [8 empty] | 单项工程()
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程()
土方工程 | [8 empty] | 分项工程()
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程()
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程()
44 | 011702033003 | ▲垫层模板 | (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 135.4 | 68.2 |  | 9234.28
45 | 011702001004 | ▲基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 196.8 | 69.41 |  | 13659.89
46 | 011702005002 | ▲基础梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 640.62 | 60.11 |  | 38507.67
47 | 011702002010 | ▲柱模板 | (1)支撑高度:8m以内（超高增加费另计） (2)构件形状:矩形 | m2 | 784.06 | 75.24 |  | 58992.67
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司泰宁县杉城烟草站建设项目 | [6 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)止水措施:无
48 | 011702002011 | ▲增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞3.6m且≤6m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 (4)柱超高增加费 | m2 | 931.2 | 1.09 |  | 1015.01
49 | 011702002012 | ▲增加费(柱、墙模板支撑高度超过6m，每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞6m且≤8m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 (4)柱超高增加费 | m2 | 3353.69 | 6.28 |  | 21061.17
50 | 011702006002 | ▲梁模板 | (1)支撑高度:8m以内（超高增加费另计） (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 | m2 | 429.92 | 112.01 |  | 48155.34
51 | 011702006003 | ▲增加费(单梁模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞3.6m且≤6m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 | m2 | 2149.58 | 5.23 |  | 11242.3
52 | 011702006004 | ▲增加费(单梁模板支撑高度超过6m、 不超过8m 每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞6m且≤8m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 | m2 | 2149.58 | 14.65 |  | 31491.35
53 | 011702003003 | ▲构造柱模板 | (1)支撑高度:8m以内（超高增加费另计） | m2 | 246.49 | 94.25 |  | 23231.68
54 | 011702002013 | ▲增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞3.6m且≤6m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 (4)构造柱超高增加费 | m2 | 332.25 | 1.09 |  | 362.15
55 | 011702002014 | ▲增加费(柱、墙模板支撑高度超过6m，每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞6m且≤8m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 (4)构造柱超高增加费 | m2 | 275.51 | 6.28 |  | 1730.2
56 | 011702022002 | ▲天沟、檐沟模板 | (1)构件类型:挑檐 (2)反口高度:400mm | m2 | 314.14 | 108.66 |  | 34134.45
57 | 011702021003 | ▲栏板模板 | (1)构件形状:屋面檐口斜板 | m2 | 669.16 | 78.08 |  | 52248.01
58 | 011702011005 | ▲墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)止水措施:无 | m2 | 946.36 | 67.34 |  | 63727.88
59 | 011702025002 | ▲其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 140.68 | 66.2 |  | 9313.02
60 | 011702025003 | ▲其他现浇构件模板 | (1)构件类型:线条 | m2 | 57.3 | 93 |  | 5328.9
61 | 011702008003 | ▲圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 126.72 | 64.43 |  | 8164.57
62 | 011702009003 | ▲过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 95.9 | 104.03 |  | 9976.48
63 | 011703001002 | ▲垂直运输 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结 | 项 | 1 | 30210 |  | 30210
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司泰宁县杉城烟草站建设项目 | [6 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
构 (2)地下室建筑面积:无 (3)建筑物檐口高度、层数:8.3m、一层
64 | 011701002003 | ▲外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙面 (2)搭设方式:落地式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:扣件式钢管脚手架、φ48.3×3.6mm (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 2369.8 | 77.29 |  | 183161.84
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程()
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程()
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程()
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程()
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程()
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程()
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程()
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程()
装配式建筑工程 | [8 empty] | 单位工程()
一般土建 | [8 empty] | 分项工程()
安装工程 | [8 empty] | 单位工程()
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程()
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程()
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程()
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程()
应急照明系统 | [8 empty] | 分项工程()
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程()
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程()
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程()
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程()
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程()
电气火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程()
消防消火栓 | [8 empty] | 分项工程()
喷淋、喷雾系统 | [8 empty] | 分项工程()
给水系统 | [8 empty] | 分项工程()
排水系统 | [8 empty] | 分项工程()
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程()
卫生洁具 | [8 empty] | 分项工程()
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程()
生产辅助用房 | [8 empty] | 单项工程()
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程()
土方工程 | [8 empty] | 分项工程()
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司泰宁县杉城烟草站建设项目 | [6 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程()
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程()
65 | 011702033004 | ▲垫层模板 | (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度: | m2 | 62.01 | 68.2 |  | 4229.08
66 | 011702001005 | ▲基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 100.58 | 69.41 |  | 6981.26
67 | 011702001006 | ▲基础模板 | (1)基础类型:满堂基础 无梁式 | m2 | 2.45 | 55.31 |  | 135.51
68 | 011702005003 | ▲基础梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 219.52 | 60.11 |  | 13195.35
69 | 011702002015 | ▲柱模板 | (1)支撑高度:8m以内（超高增加费另计） (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 | m2 | 743.42 | 75.24 |  | 55934.92
70 | 011702002016 | ▲柱模板 | (1)支撑高度:8m以内（超高增加费另计） (2)构件形状:异形 (3)止水措施:无 | m2 | 71.59 | 113.99 |  | 8160.54
71 | 011702002017 | ▲增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞3.6m且≤6m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 (4)柱超高增加费 | m2 | 497.78 | 1.09 |  | 542.58
72 | 011702002018 | ▲增加费(柱、墙模板支撑高度超过6m，每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞6m且≤8m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 (4)柱超高增加费 | m2 | 3.17 | 6.28 |  | 19.91
73 | 011702014006 | ▲有梁板模板 | (1)支撑高度:6m以内（超高增加费另计） (2)止水措施:无 | m2 | 2662.64 | 87.46 |  | 232874.49
74 | 011702006005 | ▲梁模板 | (1)支撑高度:6m以内（超高增加费另计） (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 | m2 | 37.85 | 112.01 |  | 4239.58
75 | 011702014007 | ▲增加费(梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞3.6m且≤6m (2)止水措施:无 | m2 | 1573.92 | 5.23 |  | 8231.6
76 | 011702003004 | ▲构造柱模板 | (1)支撑高度:6m以内（超高增加费另计） | m2 | 192.2 | 94.25 |  | 18114.85
77 | 011702002019 | ▲增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞3.6m且≤6m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 (4)构造柱超高增加费 | m2 | 21.53 | 1.09 |  | 23.47
78 | 011702022003 | ▲天沟、檐沟模板 | (1)构件类型:挑檐 (2)反口高度:400mm以内 | m2 | 110.42 | 108.66 |  | 11998.24
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司泰宁县杉城烟草站建设项目 | [6 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
79 | 011702021004 | ▲栏板模板 | (1)构件形状:屋面檐口斜板 | m2 | 227.07 | 78.08 |  | 17729.63
80 | 011702011006 | ▲墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)止水措施:无 | m2 | 413.42 | 67.34 |  | 27839.7
81 | 011702011007 | ▲墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)止水措施:无 (3)构件名称:电梯 | m2 | 10.21 | 67.92 |  | 693.46
82 | 011702025004 | ▲其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 168.43 | 66.2 |  | 11150.07
83 | 011702025005 | ▲其他现浇构件模板 | (1)构件类型:翘角 | m2 | 3.07 | 76.65 |  | 235.32
84 | 011702008004 | ▲圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 188.46 | 64.43 |  | 12142.48
85 | 011702009004 | ▲过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 96.24 | 104.03 |  | 10011.85
86 | 011702024004 | ▲楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式、双跑 (2)支撑高度:3.6m以内 (3)构件形状:直形楼梯 | m2 | 100.14 | 217.42 |  | 21772.44
87 | 011702001007 | ▲基础模板 | (1)基础类型:设备基础 | m2 | 122.4 | 71.4 |  | 8739.36
88 | 011703001003 | ▲垂直运输 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)地下室建筑面积:无 (3)建筑物檐口高度、层数:18.9m、五层 | 项 | 1 | 108534 |  | 108534
89 | 011701002004 | ▲外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙面 (2)搭设方式:落地式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:扣件式钢管脚手架、φ48.3×3.6mm (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 2018.56 | 77.29 |  | 156014.5
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程()
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程()
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程()
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程()
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程()
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程()
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程()
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程()
安装工程 | [8 empty] | 单位工程()
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程()
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司泰宁县杉城烟草站建设项目 | [6 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程()
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程()
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程()
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程()
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程()
应急照明系统 | [8 empty] | 分项工程()
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程()
综合布线系统 | [8 empty] | 分项工程()
安防监控系统 | [8 empty] | 分项工程()
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程()
消防消火栓 | [8 empty] | 分项工程()
喷淋、喷雾系统 | [8 empty] | 分项工程()
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程()
给水系统 | [8 empty] | 分项工程()
排水系统 | [8 empty] | 分项工程()
卫生洁具 | [8 empty] | 分项工程()
空调冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程()
电梯工程 | [8 empty] | 分项工程()
配电房、柴油发电机房 | [8 empty] | 单项工程()
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程()
土方工程 | [8 empty] | 分项工程()
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程()
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程()
90 | 011702033005 | ▲垫层模板 | (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 19.41 | 68.2 |  | 1323.76
91 | 011702001008 | ▲基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 34.32 | 69.41 |  | 2382.15
92 | 011702005004 | ▲基础梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 82.75 | 60.11 |  | 4974.1
93 | 011702002020 | ▲柱模板 | (1)支撑高度:6m以内（超高增加费另计） (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 | m2 | 64.25 | 75.24 |  | 4834.17
94 | 011702002021 | ▲增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞3.6m且≤6m (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 (4)柱超高增加费 | m2 | 115.2 | 1.09 |  | 125.57
95 | 011702014008 | ▲有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6-6m (2)止水措施:无 | m2 | 223.99 | 87.46 |  | 19590.17
96 | 011702014009 | ▲增加费(梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | (1)支撑高度:＞3.6m且≤6m (2)止水措施:无 | m2 | 659.38 | 5.23 |  | 3448.56
97 | 011702003005 | ▲构造柱模板 | (1)支撑高度:6m以内（超高增加费另 | m2 | 28.33 | 94.69 |  | 2682.57
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司泰宁县杉城烟草站建设项目 | [6 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计）
98 | 011702023002 | ▲雨篷、悬挑构件模板 | (1)构件类型:雨篷 (2)支撑高度:4.15m | m2 | 12.6 | 133.38 |  | 1680.59
99 | 011702011008 | ▲墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)止水措施:无 | m2 | 2.6 | 67.34 |  | 175.08
100 | 011702025006 | ▲其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 78.63 | 66.2 |  | 5205.31
101 | 011702025007 | ▲其他现浇构件模板 | (1)构件类型:翘脚 | m2 | 1.63 | 76.65 |  | 124.94
102 | 011702001009 | ▲基础模板 | (1)基础类型:设备基础 | m2 | 3.92 | 71.4 |  | 279.89
103 | 011702008005 | ▲圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 13.68 | 64.43 |  | 881.4
104 | 011702009005 | ▲过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 4.54 | 104.03 |  | 472.3
105 | 011703001004 | ▲垂直运输 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)地下室建筑面积:无 (3)建筑物檐口高度、层数:4.5m、一层 | 项 | 1 | 1526.4 |  | 1526.4
106 | 011701002005 | ▲外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙面 (2)搭设方式:落地式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:扣件式钢管脚手架、φ48.3×3.6mm (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 272.58 | 63.66 |  | 17352.44
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程()
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程()
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程()
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程()
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程()
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程()
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程()
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程()
安装工程 | [8 empty] | 单位工程()
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程()
母线槽、电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程()
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程()
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程()
防雷接地工程 | [8 empty] | 分项工程()
应急照明系统 | [8 empty] | 分项工程()
其他电气工程 | [8 empty] | 分项工程()
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程()
消防消火栓 | [8 empty] | 分项工程()
单价措施项目清单与计价表
工程名称：三明市烟草公司泰宁县杉城烟草站建设项目 | [6 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程()
停车棚 | [8 empty] | 单项工程()
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程()
土方工程 | [8 empty] | 分项工程()
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程()
107 | 011702001010 | ▲基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 18 | 69.41 |  | 1249.38
108 | 011702033006 | ▲垫层模板 | (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 6.74 | 68.2 |  | 459.67
109 | 011702002022 | ▲柱模板 | (1)支撑高度:3.6m内 (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 | m2 | 29.73 | 75.24 |  | 2236.89
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程()
车棚 | [8 empty] | 分项工程()
装卸棚 | [8 empty] | 单项工程()
装配式建筑工程 | [8 empty] | 单位工程()
一般土建 | [8 empty] | 分项工程()
抗震支架 | [8 empty] | 单项工程()
安装工程 | [8 empty] | 单位工程()
地下一层 | [8 empty] | 分项工程()
配电间 | [8 empty] | 分项工程()
烟叶中转库、卷烟物流仓库 | [8 empty] | 分项工程()
联合工房 | [8 empty] | 分项工程()
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单项工程()
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程()
总体道路 | [8 empty] | 分项工程()
园林工程 | [8 empty] | 单位工程()
绿化种植养护 | [8 empty] | 分项工程()
室外安装工程 | [8 empty] | 单位工程()
强电系统 | [8 empty] | 分项工程()
弱电系统 | [8 empty] | 分项工程()
给水系统 | [8 empty] | 分项工程()
消火栓系统 | [8 empty] | 分项工程()
排水系统 | [8 empty] | 分项工程()
雨水系统 | [8 empty] | 分项工程()
暂列金额 | [8 empty] | 单项工程()
暂列金额 | [8 empty] | 单位工程()
暂列金额 | [8 empty] | 分项工程()
二、场地平整建设费-挡墙 | [8 empty] | 单项工程()
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程()
挡墙 | [8 empty] | 分项工程()
合 计 | [7 empty] | 2906702.66