## 主要材料设备项目与价格表（影响质量安全）
主要材料设备项目与价格表（影响质量安全）
工程名称：三明市烟草公司泰宁县杉城烟草站建设项目 | [7 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 控制价单价 | 1-K值
一 |  | 材料
1 | 01010120 | ■螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 0.178 | 3187 | 566.78 | 2708.95 | 0.85
2 | 01010330 | ■螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 59.883 | 3375 | 202103.61 | 2868.75 | 0.85
3 | 01010340 | ■螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 23.644 | 3240 | 76605.51 | 2754 | 0.85
4 | 01010350 | ■螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 15.462 | 3187 | 49277.87 | 2708.95 | 0.85
5 | 01010360 | ■螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 62.48 | 3222 | 201310.24 | 2738.7 | 0.85
6 | 01010370 | ■螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 40.376 | 3207 | 129485.11 | 2725.95 | 0.85
7 | 01010380 | ■螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 44.846 | 3207 | 143820.48 | 2725.95 | 0.85
8 | 01010390 | ■螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | 41.07 | 3213 | 131956.95 | 2731.05 | 0.85
9 | 01010400 | ■螺纹钢筋 | HRB400EΦ28 | t | 0.713 | 3234 | 2307.14 | 2748.9 | 0.85
10 | 01010580 | ■线材 | HRB400EΦ6 | t | 10.207 | 3625 | 37000.88 | 3081.25 | 0.85
11 | 01010590 | ■线材 | HRB400EΦ8 | t | 92.253 | 3412 | 314766.91 | 2900.2 | 0.85
12 | 01010600 | ■线材 | HRB400EΦ10 | t | 62.392 | 3408 | 212633.23 | 2896.8 | 0.85
13 | 01010610 | ■圆钢筋 | HPB235Φ6 | t | 0.24 | 3496 | 837.99 | 2971.6 | 0.85
14 | 01010690 | ■圆钢筋 | HPB300Φ6 | t | 10.587 | 3496 | 37010.68 | 2971.6 | 0.85
15 | 01010710 | ■圆钢筋 | HPB300Φ8 | t | 2.568 | 3376 | 8670.78 | 2869.6 | 0.85
16 | 04010001 | ■水泥 | 32.5 | kg | 44587.785 | 0.34 | 15159.85 | 0.289 | 0.85
17 | 04010010 | ■水泥 | 42.5 | kg | 4560.654 | 0.36 | 1641.84 | 0.306 | 0.85
18 | 04010050 | ■袋装水泥 | 32.5 | kg | 3984.838 | 0.34 | 1354.93 | 0.289 | 0.85
19 | 04010090 | ■袋装水泥 | 42.5 | kg | 21418.813 | 0.36 | 7710.77 | 0.306 | 0.85
20 | 04010170 | ■散装水泥 | 42.5 | kg | 306954.442 | 0.34 | 104361.15 | 0.289 | 0.85
21 | 33010270 | ■钢支撑 | 含图示所有漆 | t | 14.588 | 8000 | 116704 | 6800 | 0.85
22 | 33010350 | ■钢梁 | 含图示所有漆 | t | 59.779 | 8000 | 478232 | 6800 | 0.85
23 | 33010560 | ■钢檩条 | 含图示所有漆 | t | 15.087 | 8000 | 120696 | 6800 | 0.85
24 | 80213460 | ■预拌非泵送细石混凝土 | C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 5.522 | 358.1 | 1977.28 | 304.385 | 0.85
25 | 80213465 | ■预拌非泵送细石混凝 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120 | m3 | 129.979 | 372.83 | 48420.48 | 316.906 | 0.85
主要材料设备项目与价格表（影响质量安全）
工程名称：三明市烟草公司泰宁县杉城烟草站建设项目 | [7 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 控制价单价 | 1-K值
|  | 土 | -160mm
26 | 80213470 | ■预拌非泵送细石混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 191.536 | 383.5 | 73454.07 | 325.975 | 0.85
27 | 80213570 | ■预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 248.992 | 349.22 | 86952.25 | 296.837 | 0.85
28 | 80213575 | ■预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 775.045 | 364.59 | 282561.49 | 309.902 | 0.85
29 | 80213580 | ■预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 541.264 | 378.97 | 205111.85 | 322.125 | 0.85
30 | 80213585 | ■预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 922.691 | 390.87 | 360652.11 | 332.24 | 0.85
31 | 80213670 | ■预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 0.869 | 354.39 | 307.82 | 301.232 | 0.85
32 | 80213755 | ■预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 48.311 | 391 | 18889.02 | 332.35 | 0.85
33 | 80213755 | ■预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 8.484 | 391 | 3317.24 | 332.35 | 0.85
34 | 80213760 | ■预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 262.091 | 405.27 | 106217.36 | 344.48 | 0.85
35 | 80213765 | ■预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 566.392 | 418.09 | 236805.68 | 355.376 | 0.85
36 | 80213765 | ■预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 686.843 | 418.09 | 287162.47 | 355.376 | 0.85
37 | 80213770 | ■预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 124.836 | 430.47 | 53737.3 | 365.9 | 0.85
38 | 80214365 | ■预拌泵送水下混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m3 | 252.197 | 443.32 | 111803.88 | 376.822 | 0.85
39 | 80215185 | ■预拌泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 818.28 | 437.12 | 357692.16 | 371.552 | 0.85
40 | 80215220 | ■预拌泵送抗渗混凝土 | C35P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 535.979 | 461.38 | 247288.93 | 392.173 | 0.85
二 |  | 设备
1 | 33110240 | ■18T消防水箱 |  | 个 | 1 | 19170 | 19170 | 16294.5 | 0.85
主要材料设备项目与价格表（影响质量安全）
工程名称：三明市烟草公司泰宁县杉城烟草站建设项目 | [7 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 控制价单价 | 1-K值
2 | 79011002 | ■火灾报警控制器 | 共约420点 | 台 | 1 | 7260 | 7260 | 6171 | 0.85
3 | 79011002 | ■广播选层控制盘 |  | 台 | 1 | 800 | 800 | 680 | 0.85
4 | 79011004 | ■充电桩 | 慢充7kw | 台 | 1 | 1880 | 1880 | 1598 | 0.85
5 | 79011004 | ■充电桩 | 快充40kw | 台 | 1 | 22800 | 22800 | 19380 | 0.85
6 | 79011007 | ■防火门监控主机 |  | 台 | 1 | 1980 | 1980 | 1683 | 0.85
7 | 79011008 | ■消防电源监控主机 |  | 台 | 1 | 2080 | 2080 | 1768 | 0.85
8 | 79011008 | ■电气火灾监控主机 |  | 台 | 1 | 2250 | 2250 | 1912.5 | 0.85
9 | 79011012 | ■潜污泵 流量45T/h,扬程12m,功率3.0KW |  | 台 | 2 | 2800 | 5600 | 2380 | 0.85
10 | 79011012 | ■潜污泵 流量20T/h,扬程15m,功率2.2KW |  | 台 | 2 | 2300 | 4600 | 1955 | 0.85
11 | 79011012 | ■XW(L)-I-2.0-20-SR型 SQL800*0.6型,工作压力比0.8 总容积900L,调节水容积150L SR5-6;稳压泵 2台,1用1备(单台Q=2.0L/s,H=20m,N=1.1KW) |  | 套 | 2 | 22500 | 45000 | 19125 | 0.85
12 | 79011019 | ■离心风机HTFC-Ⅲ-10 | 风 量: 2650m3/h、风 压: 248Pa、功 率: 1.1kW | 台 | 1 | 3293.805 | 3293.81 | 2799.734 | 0.85
13 | 79011019 | ■离心风机 | PY-1#-WD-1 HTF-Ⅰ-10 风 量: 48679m3/h、风 压: 630Pa、功 率: 11kW | 台 | 1 | 8712.389 | 8712.39 | 7405.531 | 0.85
14 | 79011019 | ■排风风机PF-4#-1F-1(防爆)XBDZ-NO-3.6 | 风 量:2480m3/h、风 压: 78Pa、功 率:0.09kW | 台 | 1 | 1223.009 | 1223.01 | 1039.558 | 0.85
15 | 79011019 | ■排风风机PF-4#-1F-1(防爆)DZ-2.2 | 风 量: 450m3/h、风 压: 100Pa、功 率: 0.025kW | 台 | 1 | 993.805 | 993.81 | 844.734 | 0.85
16 | 79011019 | ■排风风机PF-4#-1F-3 | XBDZ-NO-3.6 风 量: 3370m3/h、风 压: 76Pa、功 率: 0.12kW | 台 | 1 | 917.699 | 917.7 | 780.044 | 0.85
主要材料设备项目与价格表（影响质量安全）
工程名称：三明市烟草公司泰宁县杉城烟草站建设项目 | [7 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 控制价单价 | 1-K值
17 | 79011019 | ■开关电源 |  | 台 | 1 | 637 | 637 | 541.45 | 0.85
18 | 79011019 | ■备用电源(24AH) |  | 台 | 1 | 403 | 403 | 342.55 | 0.85
19 | 79011022 | ■电梯 DT1 载重量：5000KG、速度1.0m/s、停层站数1~2F |  | 部 | 1 | 194000 | 194000 | 164900 | 0.85
20 | 79011022 | ■电梯 | DT1 载重量：750KG、速度1.5m/s、停层站数1~5F | 部 | 1 | 155000 | 155000 | 131750 | 0.85
21 | 79011023 | ■柴油发电机 | 常(备)用功率:250(275)kW | 台 | 1 | 129800 | 129800 | 110330 | 0.85
22 | 79011025 | ■功率放大器(100V定压) | 200W | 台 | 2 | 2800 | 5600 | 2380 | 0.85
23 | 79011045 | ■室外消火栓给水泵 | XBD5.0/35G-FLG Q=35L/S,H=50m,N=30KW 一用一备 | 台 | 2 | 11700 | 23400 | 9945 | 0.85
24 | 79011045 | ■室内消火栓给水泵 | XBD7.0/30G-FLG Q=30L/S,H=70m,N=45KW 一用一备 | 台 | 2 | 16500 | 33000 | 14025 | 0.85
25 | 79011045 | ■自动喷淋给水泵 | XBD7.0/50G-FLG Q=50L/S,H=70m,N=75KW 一用一备 | 台 | 2 | 26700 | 53400 | 22695 | 0.85
26 | 79011045 | ■控制柜（自动喷淋给水泵） |  | 台 | 1 | 15900 | 15900 | 13515 | 0.85
27 | 79011062 | ■应急照明控制器 |  | 台 | 1 | 5040 | 5040 | 4284 | 0.85
28 | 79011062 | ■液位控制显示装置 |  | 台 | 2 | 5040 | 10080 | 4284 | 0.85
29 | 79011062 | ■火警电话总机 |  | 台 | 5 | 1100 | 5500 | 935 | 0.85
30 | 79011062 | ■CRT图形显示软件（含双台机柜、显示装置） |  | 台 | 1 | 13400 | 13400 | 11390 | 0.85